ORDIN nr. …… din ……………2019
 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici titulari ai unei licenţe de producere energie termică, de transport, distribuţie şi furnizare energie termică sau de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și operatorii economici titulari ai unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Dumitru CHIRIŢĂ

Anexă
Metodologie de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1. Prezenta Metodologie stabileşte: 

a) parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;
b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare; 

c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.

Art. 2. Metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SPAET, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se aplică de către ANRE precum şi de către operatorii economici titulari ai unei licenţe:

a) de producere energie termică;
b) de transport, distribuţie şi furnizare energie termică;

c) de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
d) pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare.
SECŢUNEA a 2-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. În prezenta Metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

	CET
	Centrală electrică/Centrale electrice de termoficare (cogenerare)

	CT
	Centrală termică/Centrale termice (producere separată)

	DHC
	Încălzire şi/sau răcire urbană (District Heating and Cooling), conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

	INS
	Institutul Naţional de Statistică

	SACET
	Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare

	SPAET
	Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

	UAT
	Unitate Administrativ-Teritorială (comună, oraş, municipiu)


Art. 4. (1) Termenii folosiţi în prezenta Metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) În înţelesul prezentei Metodologii, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:

	Capacitate termică netă
	Cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi produsă de o unitate/centrală pentru a fi livrată la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective

	Capacitate de răcire netă
	Cantitatea de energie termică orară maximă care poate fi extrasă de o unitate/centrală din reţele, pentru a livra necesarul de răcire (frig) la consumatori, alţii decât deţinătorul/operatorul unităţii/centralei respective

	Date de monitorizare
	Datele şi informaţiile aferente SPAET, respectiv sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei Metodologii

	Directiva privind eficiența energetică


	Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 

	Modul termic
	Ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum

	Operator SACET
	Operator economic titular al unei licenţe de operator al  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică

	Producător independent
	Operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică sau al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET 

	Punct termic/Stație termică
	Ansamblul instalaţiilor prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori

	Raportor
	Operator economic din sectorul energiei termice care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii (operator SACET sau producător independent)

	Reţea termică de transport
	Ansamblul de instalaţii şi circuite/trasee de conducte interconectate prin care circulă un agent termic (abur, apă fierbinte) livrat centralizat din aceeaşi sursă/aceleași surse (CET/ CT), la acelaşi nivel al parametrilor de presiune şi temperatură

	Reţea termică de distribuţie
	Ansamblul de instalaţii şi circuite/trasee de conducte de încălzire şi/sau apă caldă de consum prin care circulă un agent termic livrat centralizat din puncte/staţii termice alimentate din aceeaşi sursă (CET/CT sau rețea termică de transport)

	Sistem DHC
	Ansamblul instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică (sub formă de abur, apă fierbinte, apă caldă sau lichide răcite), indiferent de forma de proprietate a acestora (publică sau privată), de la una sau mai multe surse centrale de producere, după caz printr-o reţea termică de transport şi/sau distribuţie, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorii/operatorii instalaţiilor respective), în scop de încălzire, preparare apă caldă de consum şi/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice

	Unitate de producţie (Unitate)
	Un singur ansamblu de maşini şi instalaţii destinat sǎ transforme energia de altǎ formǎ în energie termică sau în energie electrică şi termică


SECŢUNEA a 3-a

Obiective şi principii de monitorizare
Art. 5. (1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) analiza evoluţiei SACET la nivel local, regional şi naţional;
b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;

c) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
d) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
(2) Publicarea rezultatelor monitorizării SPAET pe site-ul ANRE se face anual, la nivelul fiecărei UAT precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel național, pentru anul precedent, până la data de 30 iunie. 
Art. 6. (1) Monitorizarea sistemelor DHC are ca obiectiv realizarea rapoartelor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficiența energetică referitoare la statisticile privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC.

(2) Pe baza datelor de monitorizare a sistemelor DHC se poate realiza evaluarea acestora, la nivel național, din punct de vedere al:

a) eficienţei;

b) gradului de utilizare a resurselor regenerabile/cogenerării;

c) modului de utilizare și evoluției unităţilor de producţie din componenţa sistemelor DHC;

d) evoluţiei pierderilor din reţelele termice de transport și/sau distribuţie;

e) utilizării energiei termice livrate.

CAPITOLUL II

Parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET, respectiv a sistemelor DHC
Art. 7. (1) Monitorizarea SPAET se realizează pe baza unor parametri și după caz, informaţii care descriu:
a) caracteristicile SACET;
b) situaţia generală a SPAET;
c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET;

d) datele tehnico-economice specifice SPAET şi perioadei/datei de raportare.

(2) Parametrii şi informaţiile specifice utilizate în activitatea de monitorizare a SPAET sunt prevăzute în machetele de raportare din fişierul Excel Machete_SPAET.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în Anexele Nr. 1-4.
(3) Informaţiile actualizate şi valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SPAET sunt transmise la ANRE de operatorii SACET conform machetelor din fişierul prevăzut la alin. (2).

Art. 8. (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametri ce caracterizează:

a) capacităţile termice nete, capacităţile de răcire nete şi cantităţile de energie termică produse/livrate/extrase în/din sistemele DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi;
b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC ale operatorilor SACET, respectiv ale producătorilor independenţi.

(2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt prevăzuţi în machetele de raportare din fişierele Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx şi Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx  publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro. Structura acestor machete este prezentată în Anexele Nr. 5-12.
(3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de :

a) operatorii SACET, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în Anexele Nr. 5-8;

b) producătorii independenţi, conform machetelor din fişierul Excel  Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx  prevăzut la alin. (2), care sunt prezentate în Anexele Nr. 9-12. 
CAPITOLUL III

Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare
Art. 9. (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii.

(2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin fax şi e-mail, inclusiv în format electronic prelucrabil.
(3) Machetele se completează de către fiecare raportor separat pentru fiecare UAT/activitate licențiată. 

(4) Machetele completate şi transmise prin fax de raportori la ANRE trebuie să fie asumate prin semnătură de reprezentanţii legali ai acestora şi trebuie să fie însoţite de o adresă de înaintare care să descrie pe scurt materialul transmis, baza legală/de reglementare şi modalităţile/adresele de transmitere.

Art. 10. (1) Pentru monitorizarea capacităţilor în sistemele DHC, fiecare raportor completează în machetele specifice capacităţile termice nete şi, după caz, capacităţile de răcire nete ale unităţilor/centralelor proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.
(2) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare operator SACET completează în machetele specifice:

a) cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete;
b) cantităţile de energie termică achiziţionate de la producători independenţi, doar la nivel de total tehnologii/resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din Anexa Nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile raportate de respectivii producători conform prevederilor alin. (3);
c) cantităţile de energie termică facturate la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în machete; în cazul unui operator SACET care achiziţionează energie termică de la producători independenţi, acesta completează cantităţile de energie termică facturate la consumatori doar la nivel de total tehnologii/resurse primare, defalcarea pe categoriile de tehnologii/resurse primare prevăzute în macheta din Anexa Nr. 5 fiind realizată de ANRE proporţional cu cantităţile intrate în reţelele operatorului SACET, rezultate pe baza datelor raportate/prelucrate conform lit. a) şi b).

 (3) Pentru monitorizarea producţiilor în sistemele DHC, fiecare producător independent completează în machetele specifice cantităţile de energie termică livrate/extrase în/din reţele de unităţile/centralele proprii, respectiv cantităţile de energie termică facturate la operatori SACET şi la consumatori, defalcate pe fiecare dintre categoriile de tehnologii/resurse primare pe care le utilizează, prevăzute în machete.
Art. 11. (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este următoarea:
a) semestrial şi anual pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d);

b) anual, pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 8 alin. (1).
(2) Termenele limită de transmitere de către raportori, la ANRE, a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei Metodologii sunt:

a) ultima zi lucrătoare din cea de-a doua lună care urmează după încheierea semestrului pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor semestriale;

b) ultima zi lucrătoare din luna mai a anului care urmează celui pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor anuale.
Art. 12. Toţi raportorii trebuie să transmită la ANRE informaţiile privind datele de contact și situația juridică conform machetei de raportare din fişierul Excel Macheta_informatii_raportori.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro şi să le retransmită actualizate ori de câte ori apar modificări. Structura acestei machete este prezentată în Anexa Nr. 13.
CAPITOLUL IV
Rezultatele monitorizării 

Art. 13. (1) Rezultatele activităţii de monitorizare a SPAET, respectiv a sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în Capitolul II precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici specifici.
(2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei Metodologii pot cuprinde analize şi evaluări privind:

a) strategiile locale pentru SPAET;

b) eficienţa sistemelor/instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică;

c) activitatea operatorilor SACET;

d) cadrul legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

e) potenţialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică;

f)  utilizarea resurselor regenerabile și/sau a cogenerării pentru alimentarea centralizată cu energie termică;

g) utilizarea energiei termice livrate.

Art. 14. (1) Pe baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei Metodologii, ANRE:

a) elaborează şi transmite Guvernului rapoarte anuale privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

b) elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficiența energetică.
(2) Anual, până la sfârşitul lunii iunie, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale și tranzitorii
Art. 15. Structura machetelor de raportare prevăzute în Anexele Nr. 1-13 poate fi revizuită anual de ANRE, cu condiţia ca fişierele Excel cuprinzând machetele revizuite să fie publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro la începutul lunii aprilie, pentru a fi utilizate de raportori începând cu raportările aferente semestrului I al anului în curs.
Art. 16. ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice furnizarea de date şi informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute în machetele  de raportare prezentate în Anexele nr. 1-13, în cazul unor cerințe ad-hoc ale autorităţilor/instituţiilor naţionale şi/sau europene.

Art. 17. (1) Prevederile prezentei Metodologii se aplică începând cu raportările aferente semestrului I 2019. Machetele completate de către raportori cu datele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d) aferente semestrului I 2019 se transmit la ANRE până la data de 15 noiembrie 2019.
(2) Pentru anul 2018, monitorizarea sistemelor DHC se realizează conform prevederilor prezentei Metodologii şi machetelor de raportare specifice acesteia. Machetele completate de către raportori cu datele aferente anului 2018 se transmit la ANRE în cursul lunii ianuarie 2020.
      Art. 18.       Anexele Nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.
                                                                                                                                                                    Anexa Nr. 1 

                                                                                                                                                      la Metodologie

CARACTERISTICI SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Anul pentru care se face raportarea/ Data raportării
	 


	Nr. crt.
	Caracteristici
	U.M.
	Valoare

	0
	1
	 
	2
	3

	1.
	Număr centrale de cogenerare proprii (CET)
	-
	 

	2.
	Număr centrale termice proprii (CT): 
	-
	 

	2.1
	     - de zonă
	-
	 

	2.2
	     - de cvartal
	-
	 

	2.3
	     - de bloc/scară
	-
	 

	3. 
	Capacitate termică instalată în centrale proprii
	(MW)
	 

	3.1
	     - de cogenerare
	(MW)
	 

	3.2
	     - termice
	(MW)
	 

	4.
	Combustibili/resurse primare utilizate în centralele proprii (de exemplu: gaze naturale, păcură, huilă, lignit, energie solară, apă geotermală, rumeguș, ...) - procente din total
	- de cogenerare
	(%)
	 

	
	
	- termice
	(%)
	 

	5.
	Număr de trasee/circuite din rețele:
	-
	 

	5.1
	      - subterane
	-
	 

	5.2
	      - supraterane
	-
	 

	6
	Volumul total al rețelelor
	(m3)
	 

	6.1
	      - de transport
	(m3)
	 

	6.2
	      - de distribuție
	(m3)
	 

	7.
	Tip izolație rețele (de exemplu: clasic, preizolat, cochilie, …) - procente din total
	- transport
	(%)
	 

	
	
	- distribuție
	(%)
	 

	8.
	Stare izolație rețele - procente din total
	-
	 

	8.1
	        - transport
	Foarte Bună
	(%)
	 

	8.2
	
	Bună
	(%)
	 

	8.3
	
	Medie
	(%)
	 

	8.4
	
	Slabă
	(%)
	 

	8.5
	
	Foarte Slabă
	(%)
	 

	8.6
	
	Fără
	(%)
	 

	8.7
	
	TOTAL
	(%)
	 

	8.8
	        - distribuție
	Foarte Bună
	(%)
	 

	8.9
	
	Bună
	(%)
	 

	8.10
	
	Medie
	(%)
	 

	8.11
	
	Slabă
	(%)
	 

	8.12
	
	Foarte Slabă
	(%)
	 

	8.13
	
	Fără
	(%)
	 

	8.14
	
	TOTAL
	(%)
	 

	9.
	Număr de module termice
	-
	 

	10.
	Număr de puncte/stații termice
	-
	 

	11.
	Tip schimbătoare de căldură (de exemplu: cu plăci din inox, cu plăci din titan, tubulare, brazate, ....) - procente din total
	- din puncte/stații termice
	(%)
	 

	
	
	- din module termice
	(%)
	 

	12.
	Producători independenți de la care se cumpără energie termică (denumire producător)
	-
	 

	13.
	Număr branșamente termice de încălzire: 
	- existente
	-
	 

	
	
	- în funcțiune
	-
	 

	14.
	Număr branșamente termice de apă caldă de consum: 
	- existente
	-
	 

	
	
	- în funcțiune
	-
	 

	15.
	Număr branșamente termice de abur: 
	- existente
	-
	 

	
	
	- în funcțiune
	-
	 

	16.
	Gradul de contorizare a branșamentelor termice
	- încălzire
	(%)
	 

	
	
	- apă caldă de consum
	(%)
	 


	NOTE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	La punctul 4. se completează fiecare tip de combustibil/resursă primară utilizată și procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100 

La punctul 7. se completează fiecare tip de izolație utilizată și procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100 
La punctul 8. se completează procentele corespunzătoare stării izolației pe traseele/circuitele din rețele, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100 
La punctul 11. se completează fiecare tip de schimbător de căldură existent și procentul corespunzător acestuia, astfel încât suma procentelor menționate să fie 100 
La punctul 12. se completează denumirea fiecărui producător independent care livrează în SACET și de la care operatorul SACET cumpără energie termică  


	Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anexa Nr. 2 

                                                                                                                                                                                                                                                            la Metodologie
SITUAȚIA GENERALĂ A SPAET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Anul pentru care se face raportarea/ Data raportării
	 


	Perioada
	Valoarea reviziilor şi reparaţiilor planificate pentru anul în curs 
	Valoarea reviziilor şi reparaţiilor realizate până la data raportării 
	Număr operatori economici alimentați din SACET, la data raportării
	Număr instituții publice  alimentate din SACET, la data raportării
	Număr de locuințe (apartamente și/sau case) alimentate din SACET, la data raportării 
	Număr de locuințe debranşate    
	Număr de locuințe rebranşate  
	Preț/prețuri locale de furnizare, fără TVA, funcție de condițiile de furnizare - din transport, distribuție, etc.*)  
	Documentul/ documentele care avizează/aprobă preţul/prețurile locale de furnizare (HCL/HCGMB)                                              
	Preţ local pentru populaţie, fără TVA 
	Documentul care aprobă preţul local de facturare pentru populație (HCL/HCGMB)

	
	
	
	
	
	
	
	
	……
	……
	……
	……
	
	
	

	-
	(mii lei)
	(mii lei)
	-
	-
	-
	-
	-
	(lei/MWh)
	(lei/MWh)
	(lei/MWh)
	(lei/MWh)
	-
	(lei/MWh)
	-

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Semestrul I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Semestrul II
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*) Dacă în cadrul SACET au fost aprobate mai multe valori de preț local, datorită unor condiții diferite de furnizare între consumatori, se completează fiecare valoare specifică într-o coloană, cu precizarea conditiei specifice în capul de tabel

	(de exemplu: furnizare din rețeaua de transport, din rețeaua de distribuție, din centrale termice de cvartal etc.)
	
	
	
	
	
	
	


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Anexa Nr. 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                 la Metodologie
SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Anul pentru care se face raportarea/ Data raportării
	 


	Nr. crt.
	Denumirea și obiectivul principal al investiției
	Durata de execuție contractată
	Valoarea investiției          
	Valoarea investiției prevăzută pentru anul în curs
	Data începerii execuției
	Data estimată a punerii în funcțiune

	
	
	
	TOTAL
	din care realizat până la sfârşitul anului precedent
	TOTAL
	din care pe surse de finanțare: 
	
	

	
	
	
	
	
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Bugetul de stat
	Bugetul local
	Credite
	Surse proprii (cota de dezvoltare/ modernizare)
	Surse externe (la curs de schimb valutar ………...... lei/…....din data ……...........)
	Grant
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	Planificat  
	Realizat până la data raportării
	
	

	-
	-
	(luni)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	(mii lei)
	-
	-

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NOTĂ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Se completează datele investițiilor aferente proiectelor aflate în curs de execuție precum și a celor planificate să înceapă în anul în curs


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                    Anexa Nr. 4 

                                                                                                                                                      la Metodologie

DATE TEHNICO-ECONOMICE SPECIFICE SPAET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Anul pentru care se face raportarea/ Data raportării
	 


	Nr. crt. 
	Denumire parametru
	U.M.
	Valoare

	
	
	
	Semestrul I
	Semestrul II
	An

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Energie termică produsă şi/sau cumpărată
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.1
	     - din producție proprie
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.2
	     - cumpărată
	(MWh)
	 
	 
	 

	2.
	Energie termică vândută la consumatori         
	(MWh)
	 
	 
	 

	2.1
	    - populație
	(MWh)
	 
	 
	 

	2.2
	    - operatori economici și instituții publice
	(MWh)
	 
	 
	 

	3. 
	Număr de angajați, la sfârșitul perioadei de raportare
	-
	 
	 
	 

	4. 
	Cheltuieli pentru prestarea serviciului
	(mii lei)
	 
	 
	 

	5. 
	Cheltuieli de dezvoltare/modernizare SACET
	(mii lei)
	 
	 
	 

	6.
	Venituri din prestarea serviciului
	(mii lei)
	 
	 
	 

	7. 
	Grad de încasare, la data raportării 
	(%)
	 
	 
	 

	8. 
	Valoare active, la sfârșitul perioadei de raportare         
	(mii lei)
	 
	 
	 

	8.1
	      - active fixe
	(mii lei)
	 
	 
	 

	8.2
	      - active circulante
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.
	Datorii restante la data raportării, din care:
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.1
	      - furnizori de combustibil
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.2
	      - furnizori de energie termică 
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.3
	      - furnizori de energie electrică
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.4
	      - furnizori de apă
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.5
	      - bugetul  de stat
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.6
	      - bugetul local
	(mii lei)
	 
	 
	 

	9.7
	      - alte datorii
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10. 
	Creanțe neîncasate la termen la data raportării, din care:
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10.1
	       - bugetul de stat 
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10.2
	       - bugetul local
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10.3
	       - operatori economici şi instituţii publice
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10.4
	       - populaţie
	(mii lei)
	 
	 
	 

	10.5
	       - alte creanțe
	(mii lei)
	 
	 
	 

	11. 
	Număr total de contracte de furnizare a energiei termice în derulare, la sfârșitul perioadei de raportare
	-
	 
	 
	 

	11.1
	    - operatori economici și instituții publice 
	-
	 
	 
	 

	11.2
	    - populaţie:
	-
	 
	 
	 

	11.2.1.
	              - individuale;
	-
	 
	 
	 

	11.2.2.
	              - asociații, din care:
	-
	 
	 
	 

	11.2.2.1
	                          - cu convenții individuale
	-
	 
	 
	 

	12. 
	Număr total de convenții individuale, valabile la sfârșitul perioadei de raportare
	-
	 
	 
	 

	12.1
	        - fără repartitoare de costuri
	-
	 
	 
	 

	12.2
	        - cu repartitoare de costuri
	-
	 
	 
	 

	12.3
	        - cu contori de apartament (distribuție pe orizontală)
	-
	 
	 
	 


	NOTĂ:
	
	
	
	

	Se completează datele corespunzătoare prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
                                                                                                                                                                                                                                     Anexa Nr. 5

 la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ ALE OPERATORILOR SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Tehnologie utilizată de unitățile care livrează energie termică în rețele
	Capacitate termică netă a unităților proprii*) care livrează energie termică în rețele
	Energie termică livrată din centralele proprii*) 
	Energie termică achiziționată de la producători independenți
	Total energie termică livrată (intrată) în rețelele proprii**) 
	Total energie termică livrată (ieșită) din rețelele proprii**) și facturată la consumatori

	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL 
	de la ……............... (nume producător)
	de la …….................. (nume producător)
	de la ……................... (nume producător)
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	(MW)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=6+8+10
	13=7+9+11
	14=3+12
	15=4+13
	16=14+15
	17
	18
	19=17+18

	1.
	Cogenerare, din care pe bază de:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 - Combustibili fosili și alți combustibili non-regenerabili
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 - Surse Regenerabile de Energie (altele decât cele de la punctul 1.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 - Energie geotermală sau solară
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Producere separată, din care pe bază de:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 - Combustibili fosili și alți combustibili non-regenerabili
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 - Surse Regenerabile de Energie (altele decât cele de la punctul 2.4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 - Energie electrică (boilere electrice)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 - Energie geotermală sau solară, caldură ambientală
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	 - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	*) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deținute/operate de Raportor

	**) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor, din care se livrează energie termică la consumatori


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
                                                                                                                                                                    Anexa Nr. 6 

                                                                                                                                                      la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE RĂCIRE URBANĂ 

ALE OPERATORILOR SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Tehnologie utilizată de unitățile care livrează "frig" în rețele
	Capacitate de răcire netă a unităților*) care livrează "frig" în rețele**)
	Energie termică extrasă din reţele**) și facturată la consumatori 

	
	
	
	

	-
	-
	(MW)
	(MWh)

	0
	1
	2
	3

	1.
	Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie non-regenerabilă
	 
	 

	2.
	Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie regenerabilă
	 
	 

	3.
	Unități de răcire cu compresie de vapori (răcitoare electrice sau pe gaz)
	 
	 

	4.
	Răcire liberă (lacuri, râuri, depozitare sezonieră la adâncime etc.)
	 
	 

	5.
	Alte tehnologii 
	 
	 

	6.
	TOTAL 
	 
	 


	*) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează "frig",     deținute/operate de Raportor

	**) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor
	


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                                                                       Anexa Nr. 7

la Metodologie
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ

 ALE OPERATORILOR SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Toate rețelele/consumatorii
	U.M.
	Rețele de încălzire urbană eficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	Rețele de încălzire urbană ineficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	TOTAL (toate rețelele/consumatorii)

	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8=6+7
	9=3+6
	10=4+7
	11=9+10

	1.
	Energie termică livrată și facturată la consumatori**), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	  - livrată sectorului industrial
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	  - livrată sectorului rezidențial și de servicii
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	  - livrată altor sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele)
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Număr de rețele termice proprii, din care:
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	  - rețele de transport
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	  - rețele de distribuţie
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Lungime reţele termice proprii, din care:
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	  - rețele de transport (tur+retur) 
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	  - rețele de distribuţie încălzire (tur+retur)
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	  - rețele de distribuţie apă caldă de consum (tur+recirculare)
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Pierderi totale de energie termică în reţele***), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	  - pierderi în rețelele de transport
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	  - pierderi în rețelele de distribuţie
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Număr de consumatori, din care:
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	  - populație (apartamente și/sau case)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	  - instituții publice (branșamente)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	  - operatori economici (branșamente)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	*) Încadrarea rețelelor termice în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.
	

	**) La punctul 1., totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în Anexa Nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.
	
	
	

	***) La punctul 4., totalul pierderilor în rețele trebuie să fie egal cu diferența dintre totalul energiei intrate în rețele și totalul energiei facturate la consumatori, conform datelor completate în Anexa Nr. 5 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.



Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                                                                       Anexa Nr. 8

la Metodologie
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE RĂCIRE URBANĂ

 ALE OPERATORILOR SACET

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență SACET (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Toate rețelele/consumatorii
	U.M.
	Răcire urbană eficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = ,,Sisteme de răcire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	Răcire urbană ineficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = ,,Sisteme de răcire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	TOTAL  (toate rețelele/consumatorii)

	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	1.
	Energie termică extrasă din rețele și facturată la consumatori**), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.1
	   - în sectorul industrial
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.2
	   - în sectorul rezidențial și de servicii
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.3
	   - în alte sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele)
	(MWh)
	 
	 
	 

	2.
	Număr de rețele
	-
	 
	 
	 

	3.
	Lungime reţele 
	(km)
	 
	 
	 

	4.
	Pierderi totale în reţele
	(MWh)
	 
	 
	 

	5.
	Număr de consumatori, din care:
	-
	 
	 
	 

	5.1
	   - populație (apartamente și/sau case)
	-
	 
	 
	 

	5.2
	   - instituții publice (branșamente)
	-
	 
	 
	 

	5.3
	   - operatori economici (branșamente)
	-
	 
	 
	 


	*) Încadrarea rețelelor în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.

	**) La punctul 1., totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în Anexa Nr. 6 la Metodologia de monitorizare a serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.
	


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                                                                                       Anexa Nr. 9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Tehnologie utilizată de unitățile care livrează energie termică în rețele
	Capacitate termică netă a unităților proprii*) care livrează energie termică în rețele
	Energie termică total livrată din centralele proprii*) 
	Energie termică livrată din centralele proprii*) și facturată la operatori SACET
	Energie termică livrată din rețelele termice proprii**) și facturată la consumatori 
	Energie termică livrată si facturată la consumatori de la gardul centralelor proprii*) 
	Total energie termică livrată și facturată la operatori SACET și la consumatori 

	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	   la ……................................. (nume operator SACET)
	   la ……..................................(nume operator SACET)
	   la ……................................... (nume operator SACET)
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	(MW)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)
	(MWh)

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=6+8+10
	13=7+9+11
	14
	15
	16=14+15
	17
	18
	19=17+18
	20=12+14+17
	21=13+15+18
	22=20+21

	1.
	Cogenerare, din care pe baza de:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	  - Combustibili fosili și alți combustibili non-regenerabili
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 - Surse Regenerabile de Energie (altele decât cele de la punctul 1.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	  - Energie geotermală sau solară
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	  - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Producere separată, din care pe bază de:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	  - Combustibili fosili și alți combustibili non-regenerabili
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 - Surse Regenerabile de Energie (altele decât cele de la punctul 2.4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	  - Energie electrică (boilere electrice)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	  - Energie geotermală sau solară, caldură ambientală
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	  - Căldură recuperată din procese chimice și alte procese (de ex. surplusul termic din procese industriale)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează energie termică, din toate centralele (CET, CT) deținute/operate de Raportor

	**) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor, din care se livrează energie termică la consumatori


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
                                                                                                                                                                    Anexa Nr. 10 

                                                                                                                                                      la Metodologie

CAPACITĂȚI ȘI PRODUCȚII ÎN SISTEMELE DE RĂCIRE URBANĂ

 ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Tehnologie utilizată de unitățile care livrează "frig" în rețele
	Capacitate de răcire netă a unităților proprii*) care livrează "frig" în rețele**) 
	Energie termică extrasă din reţele*) și facturată la consumatori 

	
	
	
	

	-
	-
	(MW)
	(MWh)

	0
	1
	2
	3

	1.
	Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie non-regenerabilă
	 
	 

	2.
	Unități de absorbție pentru răcire utilizând energie regenerabilă
	 
	 

	3.
	Unități de răcire cu compresie de vapori (răcitoare electrice sau pe gaz)
	 
	 

	4.
	Răcire liberă (lacuri, râuri, depozitare sezonieră la adâncime etc.)
	 
	 

	5.
	Alte tehnologii 
	 
	 

	6.
	TOTAL 
	 
	 


	*) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor unităților care livrează "frig", deținute/operate de Raportor

	**) Se vor completa datele agregate corespunzătoare tuturor rețelelor deținute/operate de Raportor


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                                                                         Anexa Nr. 11

la Metodologie
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE URBANĂ 

ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.
	Toate rețelele/consumatorii
	U.M.
	Rețele de încălzire urbană eficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	Rețele de încălzire urbană ineficiente*), în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de încălzire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	TOTAL (toate rețelele/consumatorii)

	
	
	
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL
	apă fierbinte/ apă caldă
	abur
	TOTAL

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6
	7
	8=6+7
	9=3+6
	10=4+7
	11=9+10

	1.
	Energie termică livrată și facturată la consumatori**), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	   - livrată sectorului industrial
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	   - livrată sectorului rezidențial și de servicii
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	   - livrată altor sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele)
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Număr de rețele termice proprii, din care:
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	   - rețele de transport
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	   - rețele de distribuție
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Lungime reţele termice proprii, din care:
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	   - rețele de transport (tur+retur) 
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	   - rețele de distribuţie încălzire (tur+retur)
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	   - rețele de distribuţie apă caldă de consum (tur+recirculare)
	(km)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Pierderi totale de energie termică în reţele***), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	   - pierderi în rețelele de transport
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	   - pierderi în rețelele de distribuţie
	(MWh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Număr de consumatori, din care:
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	   - populație (apartamente și/sau case)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	   - instituții publice (branșamente)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	   - operatori economici (branșamente)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	*) Încadrarea rețelelor termice în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor completate în Anexa Nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019. 

**) La punctul 1., totalul energiei termice facturate la consumatori trebuie să fie egal cu totalul corespunzător completat în Anexa Nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.
***) La punctul 4., totalul pierderilor în rețele trebuie să fie egal cu diferența dintre totalul energiei livrate din centrale și totalul energiei facturate la operatorii SACET și la consumatori, conform datelor completate în Anexa Nr. 9 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.

	
	
	

	

	      
	
	
	
	
	
	
	


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura

                                                                                                                                                                                                                         Anexa Nr. 12

la Metodologie
CARACTERISTICI TEHNICE ȘI EFICIENȚA SISTEMELOR DE RĂCIRE URBANĂ

 ALE PRODUCĂTORILOR INDEPENDENȚI

	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență de producere (număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Perioada pentru care se face raportarea (Anul)
	 


	Nr. crt.

	Toate rețelele/consumatorii
	U.M.
	Răcire urbană eficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de răcire urbană care utilizează cel puțin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	Răcire urbană ineficientă*) în conformitate cu articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE = "Sisteme de răcire urbană care utilizează mai puțin de 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinație de astfel de energii"
	TOTAL (toate rețelele/consumatorii)

	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	1.
	Energie termică extrasă din rețele și facturată la consumatori**), din care:
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.1
	    - în sectorul industrial
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.2
	    - în sectorul rezidențial și de servicii
	(MWh)
	 
	 
	 

	1.3
	    - în alte sectoare (transport, agricol, forestier, pescuit, altele)
	(MWh)
	 
	 
	 

	2.
	Număr de rețele
	-
	 
	 
	 

	3.
	Lungime reţele 
	(km)
	 
	 
	 

	4.
	Pierderi totale în reţele 
	(MWh)
	 
	 
	 

	5.
	Număr de consumatori, din care:
	-
	 
	 
	 

	5.1
	    - populație (apartamente și/sau case)
	-
	 
	 
	 

	5.2
	    - instituții publice (branșamente)
	-
	 
	 
	 

	5.3
	    - operatori economici (branșamente)
	-
	 
	 
	 


	*) Încadrarea rețelelor în categoria ,,eficient", respectiv ,,ineficient" se va realiza conform mixului de tehnologii care a stat la baza datelor      completate în Anexa Nr. 10 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.

	**) La punctul 1., totalul energiei termice extrase trebuie să fie egal cu totalul completat în Anexa Nr. 10 la Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ........./2019.
	


Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
                                                                                                                                                                                                                         Anexa Nr. 13

la Metodologie
DATE DE CONTACT ȘI SITUAȚIA JURIDICĂ A OPERATORULUI ECONOMIC
	Raportor (denumire operator economic)
	 

	Licență (tip, număr, dată emitere, dată expirare)
	 

	Localitate
	 

	Județ
	 

	Anul pentru care se face raportarea/ Data raportării
	 


	Nr. crt.
	Document de gestiune*) - contract de delegare a gestiunii serviciului/ act administrativ de atribuire directă a gestiunii serviciului (tip, număr, dată, emitent)
	Reprezentant legal
	Adresa de corespondență
	Persoană/persoane de contact
	Situația juridică - insolvență (I), faliment (F), activitate solvabilă (AS)
	Hotărâre/ Sentință judecătorească privind insolvența sau falimentul (număr, dată, emitent)

	
	
	Nume și prenume
	Funcție
	
	Nume și prenume
	Telefon
	Fax
	E-mail
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*) Se completează de către operatorii SACET
ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și reglementările interne în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine ANRE conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările uletrioare și pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public conform prezentului ordin. Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, accesați rubrica GDPR Serviciul Energie Termică, disponibilă online la adresa https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciul-public-de-alimentare-cu-energie-termica/gdpr-set.
Reprezentant legal (nume și prenume):

Semnătura
34

