# ANEXA

Proiect

Metodologie de stabilire a tarifelor

pentru serviciul de transport al energiei electrice

# CAPITOLUL I

# Dispoziţii generale

# Secţiunea 1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE METODOLOGIEI

- Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare a veniturilor reglementate şi de calcul al tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.

- Venitul reglementat pentru serviciul de transport se determină prin utilizarea unei metode de reglementare de tip ”venit plafon”.

- Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:

- un mediu de reglementare eficient;

- o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de transport şi de sistem şi clienţii serviciului de transport;

- cadrul pentru funcţionarea efectivă și eficientă a companiei de transport;

- prevenirea obţinerii de către operatorul de transport şi de sistem a oricăror avantaje posibile cauzate de poziţia de monopol;

- promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua electrică de transport;

- promovarea unor practici eficiente de mentenanţă şi exploatare a rețelei de transport al energiei electrice;

- folosirea eficientă a infrastructurii existente;

- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului de transport;

- viabilitatea financiară a companiei de transport;

- o abordare  transparentă privind procesul de reglementare;

- operarea în condiții de siguranță a rețelei de transport.

# Secţiunea 2. DOMENIU DE APLICARE

- Metodologia este utilizată de către:

a) operatorul de transport şi de sistem pentru calculul veniturilor reglementate şi al tarifelor de transport din cadrul unei perioade de reglementare;

b)  ANRE, în procesul de analiză a datelor și informațiilor transmise de operatorul de transport și de sistem, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.

- Tarifele de transport se aplică tuturor clienţilor serviciului de transport.

# Secţiunea 3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

- În înțelesul prezentei metodologii, termenii și abrevierile utilizate au semnificaţiile următoare:

| Activitate reglementată | Activitate desfășurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări specifice emise de ANRE |
| --- | --- |
| Amortizare reglementată | Amortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de transport, considerată în calculul tarifelor de transport |
| Aprobare a unui plan de investiții sau a investițiilor realizate | acceptare a planului de investiţii transmis de operator sau a unei/unor investiţii din cadrul acestuia, precum și a investițiilor realizate, în vederea recunoaşterii costurilor aferente în cadrul setării tarifelor reglementate sau în cadrul corecțiilor venitului reglementat; |
| Autoritatea competentă | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) |
| Bază reglementată a activelor (BAR) | Valoare netă a activelor imobilizate, corporale şi necorporale, recunoscută de autoritatea competentă, ce contribuie la prestarea serviciului de transport |
| Clienţi ai serviciului de transport | Producători, clienţi finali, operatori de distribuţie şi furnizori, racordaţi la reţelele electrice de interes public |
| Capacitate de transport într-o secţiune a reţelei electrice de transport | Valoare maximă a puterii active care poate fi vehiculată printr-o secţiune a reţelei electrice de transport în condiţii de siguranţă şi stabilitate în funcţionare şi cu respectarea limitelor normate ale parametrilor tehnici de calitate |
| Contribuţii financiare | Aport în numerar al clienţilor serviciului de transport sau al unei terţe părţi (de exemplu fonduri nerambursabile de la organismele interne sau internaționale, subvenții, contribuţii gratuite, tariful de racordareetc. |
| Cost reglementat al serviciului de transport | Totalul costurilor justificate şi recunoscute de autoritatea competentă, repartizate serviciului de transport al energiei electrice active, din totalul costurilor operatorului de transport şi de sistem |
| Cost mediu ponderat al capitalului | Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung şi capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare a costurilor capitalurilor utilizate, ţinându-se cont de ponderea acestora în capitalul total. Costul capitalului propriu reflectă câştigurile nete care vor fi obţinute de către acţionari după acoperirea tuturor costurilor aferente activităţii. Autoritatea competentă poate considera diferite metode în determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu |
| Costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale | Costuri datorate unor evenimente unice sau foarte rare, unor cauze extraordinare sau apariției unor prevederi legislative noi, care au implicații în creșterea costurilor de operare și mentenanță inițial aprobate. Notă: Aceste costuri pot fi amânate și amortizate pe perioada în care își produc efectele, respectiv în perioada de realizare a beneficiilor. |
| Cost reglementat al congestiilor | Cost al eliminării congestiilor în reţeaua de transport recunoscut de autoritatea competentă la calculul tarifelor de transport |
| Consum propriu tehnologic reglementat | Consum propriu tehnologic considerat de autoritatea competentă la calculul tarifelor de transport |
| cpt | Consum propriu tehnologic reglementat, exprimat în procente din cantitatea de energie electrică intrată în RET (%) |
| CPT | Consum propriu tehnologic reglementat exprimat în MWh |
| ENTSO-E | Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem de energie electrică |
| Indicatori de performanţă pentru serviciul de transport | Indicatori stabiliţi conform standardului de performanţă al serviciului de transport, pentru menţinerea unui nivel minim al calităţii serviciului de transport |
| Lege | Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare |
| OTS | Operatorul de transport şi de sistem |
| Perioadă de reglementare (p) | Perioadă determinată de timp, în care se aplică metoda de reglementare a veniturilor de tip plafon; de regulă, aceasta este de 5 ani. |
| An tarifar (t) | Perioadă determinată de timp, în care se aplică tarife aprobate de autoritatea competentă; aceasta este de 12 luni consecutive şi începe la data de 1 iulie a fiecărui an |
| Rezervă ce poate rezulta din aplicarea reglementǎrilor | Sumă egală cu corecția anuală negativă a venitului reglementat aferent unei perioade tarifare t din cadrul unei perioadei de reglementare p, rezultatǎ din diferenţa dintre venitul realizat și costul reglementat al serviciului de transport în anul t. |
| Rată reglementată a rentabilităţii (RRR) | Randament reglementat al BAR, exprimat în procente, stabilit de autoritatea competentă pe baza costului mediu ponderat al capitalului |
| Rata inflației (RI) | Rată reglementată a inflației, exprimată în procente, determinată pe baza indicelui de creștere a prețurilor de consum furnizat de instituţiile abilitate |
| Rată a titlurilor de stat (RTS) | Rată a dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadenţă la un an, la prima emisiune a acestora din cadrul fiecărei perioade tarifare, exprimată în procente. În cazul în care nu au fost emise titluri de stat cu scadenţă la un an, autoritatea competentă stabileşte şi comunică operatorului de transport şi de sistem, pe baza datelor furnizate de instituţiile abilitate, rata care este utilizată în calcule |
| Regulament (CE) nr. 714/2009 | Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 |
| Regulament (UE) nr. 838/2010 | Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport. |
| Regulament (UE) nr. 347/2013 | Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene şi de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 713/2009, a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 |
| Regimuri caracteristice de funcţionare ale reţelei electrice (r) | Regimuri de funcţionare ale reţelei electrice prognozate pe o perioadă de timp determinată (caracteristică), care sunt utilizate la determinarea costului marginal aferent consumului propriu tehnologic şi al congestiilor |
| Reglementare de tip venit plafon | Metodă de reglementare stimulativă, aplicată pe durata perioadei de reglementare, prin care autoritatea competentă stabileşte valoarea plafon a venitului necesar desfăşurării activităţii de transport |
| Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR) | Valoare recunoscută de autoritatea competentă a randamentului reglementat al bazei reglementate a activelor, exprimată în unităţi monetare; RBAR se determină prin înmulţirea ratei reglementate a rentabilităţii cu baza reglementată a activelor |
| Transport de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem (TI) | Transport în conformitate cu Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem |
| Tarif mediu de transport al energiei electrice (TT) | Tarif aprobat de autoritatea competentă aferent serviciului de transport al energiei electrice, calculat ca raport dintre venitul reglementat corespunzător serviciului de transport şi cantitatea de energie electrică extrasǎ din reţele |
| Venit de referinţă | Venit exprimat în termeni reali, calculat pe baza costurilor reglementate ale serviciului de transport aferente perioadei tarifare precedente începerii oricărei perioade de reglementare |
| Venit ţintă iniţial | Venit exprimat în termeni reali, calculat pe baza costurilor reglementate ale serviciului de transport aferente fiecărei perioade tarifare a perioadei de reglementare |
| Venit liniarizat | Venit exprimat în termeni reali, prin care autoritatea competentă determină valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-ţintă iniţiale, liniarizate prin aplicarea aceluiaşi factor de liniarizare Xfinal,liniar venitului de referinţă, pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare |
| Venit reglementat | Venit liniarizat, exprimat în termeni nominali, pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare, la care se adaugă corecţiile corespunzătoare venitului reglementat din perioadele tarifare anterioare, luând în considerare ratele inflaţiilor corespunzătoare fiecărei perioade tarifare |
| Xiniţial eficienţă | Reducere procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, stabilită pentru creşterea eficienţei serviciului de transport al energiei electrice |
| Xfinal, liniar | Reducere procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a venitului liniarizat |

# CAPITOLUL II

# REGULI ȘI PRINCIPII

- (1) Venitul pentru serviciul de transport aferent fiecărei perioade tarifare a unei perioade de reglementare se determină anterior începerii acestei perioade.

(2) În cadrul unei perioade de reglementare se efectuează corecţii ale venitului liniarizat pentru fiecare perioadă tarifară.

- (1) Toate datele necesare determinării veniturilor sunt transmise de OTS exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente perioadei tarifare anterioare începerii perioadei de reglementare.

(2) Efectul inflaţiei asupra costurilor este acoperit prin rata inflaţiei aplicată anual veniturilor liniarizate.

- ANRE analizeazǎ fundamentarea veniturilor solicitate de OTS pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare şi stabileşte venitul ţintǎ iniţial aprobat.

- În procesul de analizǎ şi determinare a venitului aprobat, autoritatea competentă ia în considerare solicitarea transmisǎ de OTS pentru perioada de reglementare p, ţinând seama în principal de:

- standardul de performanţă și alte cerințe impuse  OTS conform legislaţiei în vigoare;

- evoluţia cantităţii de energie electrică transportată, prognozată şi justificată la începutul perioadei de reglementare de OTS;

- evoluţia consumului propriu tehnologic reglementat în reţeaua electrică de transport;

- planul de investiţii şi de dezvoltare a reţelei de transport fundamentat de operator şi analizat de autoritatea competentǎ conform reglementǎrilor specifice;

- rata reglementată a rentabilităţii, aplicată bazei reglementate a activelor reţelei electrice de transport;

- evoluţia tarifelor, exprimată printr-un trend liniar pe parcursul unei perioade de reglementare;

- taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale;

- viabilitatea financiară a OTS.

- OTS ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare încasate anual. Valoarea acestor contribuţii este transmisă anual la autoritatea competentă, conform machetelor de monitorizare a activităţii OTS.

- (1) OTS este obligat să organizeze:

- evidenţa contabilă separată pentru fiecare activitate reglementată;

- evidenţa contabilă separată pentru activităţile nereglementate.

  - Evidențele  contabile menționate la alin. (1) trebuie să permită autoritǎţii competente cunoașterea fiecărui element de venit și cost pentru activitățile reglementate și pentru activitățile nereglementate.

  - ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în evidențele contabile transmise de OTS.

- (1) Fiecărei activități desfășurate de OTS i se atribuie costurile directe și i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte și cele generale ale societății.

  - OTS alocă costurile comune între serviciul de transport reglementat şi celelalte servicii reglementate/nereglementate, folosind o metodă de alocare a costurilor care respectă următoarele principii:

- cauzalitatea economică – atribuirea costurilor acelor activități care le determină,

- obiectivitatea – atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obținerii unui beneficiu nemeritat al societății,

- transparența – atribuirea pe bază de reguli definite și care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activități,

- continuitatea – atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare și justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.

- Costurile alocate conform alin. (2) se utilizează pentru calculul veniturilor propuse de OTS pentru serviciul de transport.

- (1) OTS furnizează în cadrul documentațiilor de fundamentare a veniturilor explicaţii detaliate și justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri şi a activităţilor şi modul de alocare a costurilor conform prevederilor art. 13.

- Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul reglementat de transport şi alte servicii prestate de OTS.

- În cazul în care constată cǎ alocarea costurilor pe activități nu respectǎ prevederile prezentei metodologii, autoritatea competentǎ solicitǎ OTS și acesta are obligația sǎ efectueze corecțiile necesare în termenul din solicitare.

- (1) La calculul tarifelor de transport, orice cost/venit justificat asociat activităţii de transport este considerat o singură dată.

- În cazul în care se constată că un cost a fost remunerat de mai multe ori, acesta este recuperat prin scăderea, din venitul reglementat al perioadei tarifare următoare constatării, a valorii respective actualizate.

- (1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de OTS trebuie să fie necesare, oportune, eficiente și să reflecte condițiile pieței, astfel:

a) necesar — nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;

b) oportun — amânarea costului este de natură a produce prejudicii OTS și/sau clientului;

c) eficient — realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare OTS și clientului;

d) să reflecte condițiile pieței — costul realizat de către OTS reflectă cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) OTS are obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).

(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).

- În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:

- costuri aferente contribuţiilor gratuite;

- cheltuieli aferente altor activități desfășurate de OTS, pentru care sunt utilizate active incluse în BAR sau salariații implicați în prestarea serviciului de transport;

- cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori;

- cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice;

- cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situațiile în care instanța de judecată stabilește că au fost produse din vina OTS;

- cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși;

- cheltuieli cu impozit pe monopolul natural;

- cheltuieli financiare;

- cheltuieli cu provizioane și ajustări de orice natură;

- cheltuieli realizate și capitalizate, care la determinarea venitului țintă inițial au fost considerate în cadrul costurilor de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile;

- cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care OTS a cedat folosința unui terț cu excepția cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosinţă a fost cedată parţial unui terţ;

- cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocațial etc);

- cheltuieli privind materialele recuperate;

- cheltuieli nedeductibile fiscal;

- Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit;

- Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale;

- cheltuieli cu amenzi si penalitati aplicate OTS;

- cheltuieli cu donatii, sponsorizări si subventii acordate de OTS;

- Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital;

- Cheltuieli cu majorari de intarziere;

- cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;

- Cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere ca bonus, prime, etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat, care depășesc 20% din valoarea retribuției acestora;

- contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. v) şi lit. w);

- cheltuieli de exploatare finanțate din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, contribuţii, subvenții, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;

- cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de OTS prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE.

- Se consideră costuri nejustificate la recunoașterea în tarifele de transport:

    - Cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 16;

    - Costurile prevăzute la art. 17 - care nu se includ în venitul reglementat;

    - Costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare;

    - Cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanța anualǎ contabilă sau situațiile financiare anuale ale OTS depuse la unităţile teritoriale ale ministerului de resort.

- Costurile de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoașterii costurilor nejustificate.

- (1) Documentația anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice transmisă la autoritatea competentă va fi însoțită de o Procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.

(2) Procedura internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acțiune al OTS în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii, de la persoane afiliate.

- Tarifele de transport sunt aprobate anual de autoritatea competentă pentru OTS şi intră în vigoare la începutul fiecărei perioade tarifare.

- (1) Stabilirea unor noi tarife în cursul unei perioade tarifare a perioadei de reglementare este posibilă numai în cazuri excepţionale, dovedite de OTS cu documente justificative.

(2) În situaţia de la alin. (1) autoritatea competentă poate considera un factor care corectează diferenţele de venit înregistrate pentru perioada de întârziere; factorul de corecţie este inclus în tarifele aprobate pe o perioadă definită de autoritatea competentă.

- Procesul de stabilire a tarifelor pentru perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare p, cuprinde următoarele faze:

- Faza I  stabilirea venitului de referinţă în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 1.

- Faza II  stabilirea venitului ţintă iniţial pentru perioadele tarifare t, în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 2, ţinând seama de:

prognoza costurilor justificate, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III secţiunile 3, 5, 6 şi 7, ;

prognoza bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 8;

- prognoza costurilor cu amortizarea, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 4;

rata reglementată a rentabilităţii;

rentabilitatea bazei reglementate a activelor, determinată în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 10;

factorul de eficienţă (Xiniţial,eficienţă) stabilit în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 2;

- Faza III  profilarea veniturilor, determinarea factorului de liniarizare (Xfinal,liniar) şi a veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 11;

- Faza IV  determinarea venitului reglementat în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 12;

- Faza V  stabilirea tarifului mediu de transport, a tarifului de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea și a tarifului de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea, în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 14. .

# CAPITOLUL III

Calculul venitului reglementat şi al tarifului mediu de transport

# Secţiunea 1. Stabilirea venitului de referinţă

- Venitul de referinţă (Vreferinţă) al perioadei de reglementare p reprezintă venitul determinat pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1, utilizat la determinarea veniturilor liniarizate în conformitate cu prevederile art. 76.

# Secţiunea 2. Stabilirea venitului-ţintă iniţial şi a factorului de eficienţă Xiniţial,eficienţă

- Venitul-ţintă iniţial al activităţii de transport aferent perioadei tarifare t include rentabilitatea bazei reglementate a activelor şi următoarele costuri justificate ale OTS recunoscute de autoritatea competentă:

- costurile de operare şi mentenanţă, controlabile şi necontrolabile;

- costurile cu amortizarea reglementată a activelor existente şi a activelor puse în funcţiune, înregistrate în contabilitate în perioada tarifară t, stabilite în conformitate cu art. 39;

- costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic;

- costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare;

- costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri.

- (1) Venitul-ţintă iniţial Vţintă,iniţial,t pentru fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p se calculează cu formula:

Vţintă,iniţial,t=CCreferintă(1–Xiniţial,eficienţă)t+CPERS t + CNCt+ AMt +CPTt+CONt +TIt -KVp +RBARt –Vt (AA)   (lei) (1)

unde:

CCreferinţă - costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, luate în calcul ca punct de referinţă a perioadei de reglementare p;

CPERS t – costurile controlabile cu personalul, recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t;

CNCt  costurile necontrolabile de operare şi mentenanţă a reţelei electrice de transport, recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t;

AMt   amortizarea anuală reglementată aferentă activelor ce compun BARt-1 şi cea aferentă activelor prognozate a fi puse în/scoase din funcţiune în perioada tarifară t, , calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare reglementate; activele se considerǎ puse în/scoase din funcţiune la jumătatea perioadei tarifare t;

CPTt  costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic, recunoscute de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t;

CONt  costurile necesare eliminării congestiilor, reglementate de autoritatea competentă pentru perioada tarifară t;

TIt   costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, recunoscute de autoritatea competentă, pentru perioada tarifară t;

KVp  corecţia venitului-ţintă iniţial din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, ca urmare a diferenţelor înregistrate între valorile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare anterioară;

RBARt  rentabilitatea bazei reglementate a activelor, în termeni reali, aplicabilă perioadei  tarifare t, calculată înainte de impozitare (definită la secţiunea10);

Xiniţial,eficienţă  factorul de eficienţă ce se aplică costurilor controlabile altele decât cele legate de personal ;

Vt(AA)  venituri obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t.

  - KVp  corecţia venitului-ţintă iniţial din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p corespunde corecţiilor de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară cuprinde şi câştigurile de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare anterioară, precum şi diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ.

  - Pentru cea de-a IV-a perioadǎ de reglementare, factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, asociat planului de investiţii Ip-1 (mijloacelor fixe aferente) prognozat de OTS şi aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p-1 şi costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile se calculează cu formula:

KVp= Vp(Ip-1) + Vp(Ep-1)  + Vp (CC nerealiz, p-1)			(lei) (2)

unde:

Vp(Ip-1) - corecţia de amortizare şi rentabilitate a activelor intrate în/ieşite din BAR în perioada de reglementare p-1. La determinarea factorului de corecţie a venitului KVp ce se aplică în prima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p, valoarea intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 și amortizarea aferentă acestora se consideră la nivelul prognozat;

Vp(Ep-1)  - corecţia datorată câştigurilor de eficienţă peste ţintele stabilite pentru perioada de reglementare  p-1;

Vp (CC nerealiz, p-1)  corecţia datorată diferenţei dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ.

  - Factorul de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din cea de-a doua perioadǎ tarifară a perioadei de reglementare p reprezintǎ corecţia de venit datorată realizărilor aferente ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1.

  - Veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA) cuprind: venituri din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune în condiţiile de la alin. (6), (7) şi (8), venituri din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu țările perimetrice potrivit prevederilor Secţiunii 7, venituri din energie electrică reactivă, venituri din alte prestaţii, alte venituri de exploatare (cu excepţia veniturilor obţinute din dezmembrări nevalorificate, a celor înregistrate în contabilitate la nivelul cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, a celor provenite din valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi a celor rezultate din anularea provizioanelor pentru creanţe încasate şi pentru pierderi din creanţe).

  - Veniturile care se realizează din alocarea capacităţii de transport pe liniile de interconexiune se utilizează cu prioritate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009.

Aceste venituri constituie sursa de finanţare a investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine, care fac parte din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p.

  - Veniturile neutilizate în scopurile menţionate la alin. (6) se includ în veniturile obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t - Vt(AA), până la o sumă maximă aprobată de autoritatea competentă. Această sumă se determină ca diferenţă dintre veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune prognozate a fi realizate şi valoarea planificată a investiţiilor pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine din planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă, aferente fiecarei perioade tarifare t a perioadei de reglementare p.

  - Veniturile rămase după aplicarea prevederilor alin. (7) sunt plasate de către OTS într-un cont intern separat al acestuia, pentru a fi cheltuite în conformitate cu prevederile alin. (6).

- (1) Factorul de eficienţă Xiniţial,eficienţă este aplicat costurilor controlabile altele decât cele legate de personal.

- Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la alin. (1) și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență. Factorul Xiniţial,eficienţă se stabileşte de autoritatea competentă la o valoare de minim 1%, care este constantǎ pentru toţi anii tarifari t ai unei perioade de reglementare.

Secţiunea 3. Costurile de operare şi mentenanţă

- Costurile de operare şi mentenanţă reprezintă costuri fixe, diferenţiate în costuri controlabile (CC)  şi costuri necontrolabile (CNC).

Costurile de operare și mentenanță controlabile

- Costurile de operare şi mentenanţă controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, al căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora OTS poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice și cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele:

- costuri cu materii prime şi materiale consumabile;

- alte costuri cu materiale;

- costuri cu utilităţile - apa, energia electrică (cu excepţia celei aferente acoperirii CPT), încălzirea, telecomunicaţiile etc;

- costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi;

- costuri cu locaţii de gestiune şi chirii;

- costuri cu prime de asigurare;

- costuri cu studii şi cercetări, prevăzute de legislație sau de reglementările în vigoare;

- costuri cu alte servicii executate cu terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, publicitate, deplasări, detaşări şi transferuri, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);

- costuri legate de personal (salarii, diurne, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea art. 17 lit. v);

- costuri cu despăgubiri plătite de OTS terţilor pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite conform prevederilor legale în vigoare;

- cheltuieli privind asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale (FASC);

- salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societății aprobat conform prevederilor legale în vigoare;

- contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația în vigoare.

- Costurile controlabile aferente securității muncii se raporteazǎ de OTS şi se monitorizeazǎ distinct de cǎtre autoritatea competentǎ.

- Costurile de operare și mentenanță controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție, precum şi valorile care la fundamentarea tarifelor de transport au fost recunoscute în investiții, dar în contabilitatea financiară a OTS au fost înregistrate drept cheltuieli de exploatare.

- La stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate, autoritatea competentǎ are în vedere costurile cu personalul angajat, fundamentate de OTS pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de OTS, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 29. În cadrul fundamentǎrii costurilor de personal pentru urmǎtoarea perioadă de reglementare OTS trebuie sǎ prezinte detaliat, pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a urmǎtoarei perioade de reglementare și pentru ultima perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare anterioare, modalitatea de calcul a elementelor utilizate și justificǎri privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an.

- (1) Pentru costurile efectuate de OTS în relația cu societățile afiliate, ANRE are dreptul sǎ verifice prin sondaj îndeplinirea condițiilor prevăzute la art, 16 alin. (1).

- Operatorul de transport și de sistem are obligația să transmită, la solicitarea autoritǎţii competente, în vederea efectuǎrii verificǎrilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), precum și date și informații privind costurile și veniturile societăților afiliate care presteazǎ serviciile/lucrǎrile pentru care s-au realizat costurile.

- Autoritatea competentǎ are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care, prin documentele transmise de OTS conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art, 16 alin. (1).

- (1) În ultima perioadă tarifară a unei perioade de reglementare p-1, autoritatea competentă analizează nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizat în fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare.

- La calculul venitului ţintǎ iniţial pentru prima perioadă tarifară a celei de-a IV-a perioade de reglementare, autoritatea competentă determină suma aferentă câştigurilor de eficienţă recunoscute de autoritatea competentǎ pentru perioada a III-a de reglementare şi alocă clienţilor serviciului de transport 50 % din surplus (mecanism de împărţire a câştigurilor). Această sumă se scade din venitul ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare.

- Câştigul de eficienţǎ reprezintǎ reducerea costurilor de operare şi mentenanţǎ controlabile aferente realizǎrii lucrărilor din volumul de lucrǎri prognozate sau economia obţinutǎ prin diminuarea unor categorii de cheltuieli ca urmare a implementǎrii unor mǎsuri organizaţionale de eficientizare a activitǎţii, a încheierii unor contracte mai avantajoase cu terţii, etc., în raport cu costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate. Neefectuarea de cheltuieli ca urmare a nerealizǎrii programului de mentenanţǎ sau a altor lucrǎri prognozate la începutul perioadei de reglementare nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ.

- În ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS fundamenteazǎ şi prezintǎ autorităţii competente câştigul de eficienţǎ aferent fiecǎrei perioade tarifare din perioada de reglementare în curs, susţinut cu documente justificative.

- Pentru ultima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a III-a perioade de reglementare, OTS prezintǎ informaţiile şi documentele prevǎzute la alin. (4) în prima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a IV-a perioade de reglementare.

- Câştigul de eficienţǎ recunoscut de autoritatea competentǎ se stabileşte prin analiza documentelor prezentate de OTS conform alin. (4).

- Diferenţa dintre costurile de operare şi mentenanţǎ controlabile prognozate şi cele realizate în cea de-a III-a perioadǎ de reglementare şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, care nu reprezintǎ câştig de eficienţǎ, constituie corecţie care se scade din venitul ţintǎ iniţial al primei perioade tarifare a celei de-a IV-a perioade de reglementare.

- În prima perioadǎ tarifarǎ a celei de-a IV-a perioade de reglementare se refac calculele prevăzute la alin. (2) şi (7), cu luarea în considerare a realizărilor aferente ultimei perioade tarifare a celei de-a III-a perioade de reglementare inclusiv a documentelor prezentate de OTS conform alin. (5), în scopul stabilirii factorului de corecţie a venitului-ţintă iniţial KVp din cea de-a doua perioadǎ tarifară a perioadei de reglementare.

- În cazul scăderii consumului de energie electrică cu până la 3 % inclusiv faţă de prognoza de consum în anul tarifar t, autoritatea competentă reduce proporţional toate categoriile de costuri de operare şi mentenanţă controlabile prognozate ale OTS pentru acelaşi an tarifar t, prin considerarea unei corecţii negative.

- În situaţia prevăzută la alin. (9), câştigul de eficienţă se stabilește în raport cu costurile de operare şi mentenanţă controlabile reduse faţă de valoarea prognozată la începutul perioadei de reglementare, în conformitate cu alin. (9).

- (1) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă a perioadei de reglementare p se stabilesc pe baza mediei costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, precum şi a costurilor solicitate şi fundamentate de OTS pentru anul de referinţă.

- La stabilirea nivelului costurilor controlabile realizate prevăzute la alin. (1), se ia în considerare valoarea contribuțiilor aferente fondului de salarii, prevǎzute la art. 29 lit. m).

- Costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p nu depǎşesc valoarea calculată ca medie aritmetică a costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii, exprimată în termeni reali ai ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, la care se adaugă jumătate din media aritmetică a câştigurilor de eficienţă recunoscute de autoritatea competentǎ în perioada de reglementare p-1.

- Prevederile alineatului (3) nu se aplică în cazul în care media costurilor de operare şi mentenanţă anuale realizate în perioada de reglementare p-1 şi corectate conform prevederilor prezentei metodologii este mai mare decât costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1. În acest caz, costurile de operare şi mentenanţă controlabile prognozate pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p nu depǎşesc costurile de operare şi mentenanţă controlabile stabilite anterior de autoritatea competentă pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1.

Costurile de operare și mentenanță necontrolabile

- Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de OTS și asupra cărora OTS nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de transport al energiei electrice.

- Următoarele costuri de operare şi mentenanţă sunt considerate necontrolabile:

- costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile locale;

- costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

- contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare;

- costuri extraordinare apărute în cazuri excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau ca urmare a unor condiții meteorologice deosebite.

- Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi recuperate eşalonat pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele.

- Costurile de operare și mentenanță necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de transport a fost inclusǎ în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de transport și de sistem a fost înregistratǎ drept cheltuialǎ de exploatare.

Secţiunea 4. Costurile cu amortizarea

- (1) Costurile cu amortizarea anuală a activelor cuprinse în venitul-ţintă iniţial conform art. 26 trebuie să fie identice cu costurile cu amortizarea anuală considerate la determinarea bazei reglementate a activelor prognozate conform art. 53.

- Costurile cu amortizarea anuală a activelor noi înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în cadrul unei perioade tarifare se calculează folosind metoda liniară, cu aplicarea duratelor normale de viaţă reglementate, prevăzute în anexa 1 la prezenta metodologie.

- Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa 1, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea,  aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii OTS.

- Amortizarea aferentă activelor primite cu titlu gratuit, achiziţionate din fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare noilor utilizatori, precum şi cea aferentă activelor realizate din veniturile obţinute de OTS din alocarea capacităţii de interconexiune, nu se include în costurile justificate ce stau la baza stabilirii tarifului de transport.

Cheltuielile speciale determinate de cauze extraordinare sau evenimente aleatorii (care nu se realizează repetitiv) pot fi amânate şi amortizate pe perioada pe care aceste cheltuieli îşi produc efectele.

Secţiunea 5. Costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu  tehnologic

- (1) În ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1, o datǎ cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru urmǎtoarea perioadǎ de reglementare, OTS transmite la autoritatea competentǎ programul de reducere a cpt, care conţine procentele de cpt pe care OTS îşi propune să le atingă pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p, denumite ținte cpt propuse.

- În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ținta cpt propusă pentru prima perioadǎ tarifarǎ a oricărei perioade de reglementare p trebuie să fie mai mică decât procentul de cpt minim realizat în oricare perioadǎ tarifarǎ a perioadei de reglementare p-1.

- În programul de reducere a cpt, OTS are în vedere că ținta cpt propusă pentru fiecare perioadǎ tarifarǎ a oricărei perioade de reglementare, începând cu a doua perioadǎ tarifarǎ, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru perioada tarifarǎ anterioarǎ.

- (1) La stabilirea țintelor cpt reglementat, autoritatea competentǎ are în vedere următoarele:

- programul de reducere a cpt prevăzut la art. 41, întocmit conform prevederilor prezentei metodologii;

- valorile cpt realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp;

- valorile cpt și gradul de reducere al acestuia, comparativ cu nivelul mediu din țǎrile membre UE;

- nivelul investițiilor realizate de OTS;

- alte date relevante.

- Țintele cpt stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat cât și la efectuarea corecțiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităților de energie electrică aferente CPT reglementat.

- Câştigul de eficienţă obţinut de OTS din realizarea unui cpt mai mic decât ţinta aprobată, este lăsat la dispoziţia OTS la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25%, dacă cpt realizat este mai mic decât ţinta de cpt reglementat aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare.

- Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT prognozat pentru perioada de reglementare p se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) pe o perioadă de 12 luni aferente ultimului an calendaristic al perioadei reglementare p-1, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.

Secţiunea 6. Costurile necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare

- (1) În ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1, o datǎ cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru urmǎtoarea perioadǎ de reglementare, OTS transmite autoritǎţii competente fundamentarea costurilor reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare (CON) apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică, pentru perioada de reglementare p.

- Pentru perioada de reglementare p, costurile reglementate necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare (CON) apărute ca o consecinţă a funcţionării pieţei de energie electrică se estimează de cǎtre OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an tarifar, ţinând seama de media costurilor recunoscute de autoritatea competentǎ în anii tarifari din perioada de reglementare anterioară, medie obţinută dupǎ eliminarea valorilor extreme aferente congestiilor cu costuri foarte mari în raport cu media anuală.

- (1) La recunoaşterea costurilor necesare eliminării congestiilor prin redispecerizare nu se iau în considerare costurile aferente congestiilor apǎrute ca urmare a retragerilor din exploatare a elementelor reţelelor electrice de transport. OTS ia măsurile necesare, astfel încât să se evite apariţia congestiilor de reţea pe durata retehnologizărilor sau a operării şi mentenanţei. Stabilirea programului anual de retrageri din exploatare şi a perioadelor pe care se consideră retragerile respective ale reţelelor electrice de transport ţine seama de programul de opriri ale grupurilor generatoare şi ale reţelelor electrice de distribuţie, convenite cu producătorii şi cu operatorii de distribuţie.

- Costurile necesare eliminǎrii congestiilor apǎrute ca urmare a acţiunii unui terţ se iau în considerare la stabilirea costurilor reglementate numai în situaţiile în care OTS are obligaţia legalǎ de a suporta costurile respective.

- Pentru recunoaşterea costurilor aferente unei congestii, OTS are obligaţia de a transmite la autoritatea competentǎ, în termen de 15 zile lucrǎtoare de la data producerii acesteia, o informare detaliatǎ în care sǎ se regǎseascǎ cel puţin urmǎtoarele:

- condiţiile care au condus la apariţia congestiei;

- costurile cu eliminarea congestiei şi justificarea acestora.

Secţiunea 7. Costurile şi veniturile aferente transportului de energie electrică între OTS-uri

- (1) În ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1, o datǎ cu solicitarea de aprobare a tarifelor pentru urmǎtoarea perioadǎ de reglementare, OTS transmite autoritǎţii competente fundamentarea costurilor şi veniturilor aferente transportului de energie electrică între OTS-uri, pentru perioada de reglementare p.

- Pentru perioada de reglementare p, costurile şi veniturile aferente transportului de energie electrică între OTS-uri se estimează de cǎtre OTS la aceeaşi valoare pentru fiecare an tarifar, ţinând seama de media valorilor recunoscute în perioada de reglementare anterioară.

- (1) Costurile OTS datorate transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) pentru anul tarifar t, se propun de OTS, în conformitate cu Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem şi se aprobă de autoritatea competentă.

- Veniturile care se realizează din utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice se obţin prin aplicarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, potrivit mecanismului de compensare prevăzut la alin. (1) în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009  şi ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010.

- Tariful reglementat aferent utilizării SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice prevăzut la alin. (2) se determină de ENTSO-E şi se justifică de OTS.

# Secţiunea 8. Baza reglementată a activelor

- (1) Baza reglementată a activelor (BAR) include valoarea netă a activelor corporale şi necorporale corespunzătoare patrimoniului privat al companiei şi valoarea netă a activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, rezultate în urma investiţiilor eficiente.

- Activele incluse în BAR trebuie să fie cele utilizate de OTS pentru prestarea serviciului de transport. Pentru activele comune serviciului de transport şi serviciului de sistem sau altor servicii, OTS prezintă cheia de alocare între acestea, pe bază de justificări, utilizând o cheie de alocare determinată similar cu prevederile de la art. 13 referitoare la costuri. Dacă activele utilizate pentru prestarea serviciului de transport sunt utilizate şi pentru alte activităţi, valoarea inclusă în BAR este ajustată cu gradul de utilizare al activelor pentru serviciul de transport.

- Autoritatea competentă controlează volumul activelor incluse în BAR, astfel încât să nu existe costuri determinate de decizii incorecte sau de o structură a activelor care nu mai corespunde condiţiilor economice, dar şi să se asigure viabilitatea financiară a OTS.

- Baza reglementată a activelor nu include: valoarea investiţiilor financiare în alte activităţi în afara serviciului de transport, valoarea investiţiilor realizate din contribuţii financiare, valoarea investiţiilor având ca sursă de finanţare veniturile obţinute din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea amortizărilor corespunzătoare acestora.

- Baza reglementată a activelor nu include mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează mijloace fixe obținute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial.

- Prin derogare de la prevederile alin. (5), se menţin în BAR imobilizările corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice, a căror folosinţă este cedată parţial terților prin contract de închiriere.

- Baza reglementată a activelor nu include terenurile, activele circulante (cu excepția licențelor și brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit.

- Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepționat, pus în funcțiune sau dat în folosință, dar care nu au fost incluse de OTS în valoarea mijlocului fix la data recepției.

- (1) OTS este obligat să transmită anual, odată cu documentația de solicitare de tarife, o situație a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinței, precum și a celor care au intrat în conservare și să le includă în lista Mijloacelor Fixe scoase din funcţiune anual.

- Situaţia transmisǎ de OTS conform alin, (1) în prima perioadǎ tarifarǎ a perioadei a IV-a de reglementare trebuie sǎ cuprindǎ mijloacele fixe existente care îndeplinesc condiţiile de la art. 50 alin. (5), mai puţin activele prevǎzute la art. 50 alin. (6), în vederea eliminǎrii acestora din BAR.

- (1) Pentru calculul bazei reglementate a activelor aferente activităţii de transport existente la începutul perioadei de reglementare p, autoritatea competentă ia în considerare următoarele:

- valoarea activelor corporale şi necorporale amortizabile, corespunzătoare patrimoniului privat al companiei de transport şi valoarea activelor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii, din bilanţul contabil de la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1;

- amortizarea anuală aferentă activelor considerate la lit. a).

- În ultima perioadă tarifară a fiecărei perioade de reglementare, OTS poate solicita autorităţii competente recunoaşterea reevaluării activelor pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform legislaţiei primare.

- Valoarea acceptată a activelor patrimoniului privat al OTS şi a bunurilor aparţinând domeniului public al statului finanţate integral din surse proprii OTS, la sfârşitul unei perioade de reglementare, inclusiv cea determinată de reevaluarea unor grupe de active, nu va depăşi valoarea cumulată a ratei inflaţiei pe perioada respectivă de reglementare, aplicată la valoarea BARp-1 la data de 1 iulie a primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, conform prevederilor art. 54.

- (1) Valoarea medie a baze reglementate a activelor (BARmed,t) pentru fiecare an tarifar t se stabileşte cu formula:

(lei) (3)

unde:

BARt-1  reprezintă baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare t-1;

BARt   baza reglementată a activelor la sfârşitul perioadei tarifare t:

(lei) (4)

unde:

IAt  intrările de active puse în funcţiune şi recunoscute de autoritatea competentă în cursul perioadei tarifare t, pentru care se înregistreazǎ amortizare;

EAt  ieşirile pentru activele scoase din funcţiune sau valoarea rămasă de amortizat a activelor casate, vândute, cedate în cursul perioadei tarifare t, inclusiv a celor existente la începutul primei perioade de reglementare;

AMt  suma dintre amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BARt-1 şi cea aferentă activelor puse în /scoase din funcţiune în perioada tarifară t, inclusiv a celor existente la începutul primei perioade de reglementare:

- la jumătatea perioadei tarifare t, pentru valorile prognozate,

- în luna perioadei tarifare t în care mijloacele fixe au fost înregistrate/scoase în/din contabilitate, pentru valorile realizate, calculate folosindu-se metoda liniară, cu aplicarea duratelor de amortizare  reglementate.

- Baza reglementată a activelor la data de 30 iunie a perioadei tarifare t-1 este egalǎ cu baza reglementată a activelor la data de 1 iulie a perioadei tarifare t.

- La trecerea de la o perioadă de reglementare la alta, valoarea BARp, estimată a fi realizată la data de 30 iunie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, se stabileşte cu formula (5) (unde k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare) şi include:

- valoarea BARp-1 la data de 1 iulie a primei perioade tarifare a perioadei de reglementare  p-1;

- valorile intrărilor, ieşirilor de active realizate în perioadele tarifare ale perioadei de reglementare p-1 şi ale amortizărilor corespunzătoare, considerând rata inflaţiei aferentă perioadelor tarifare rămase până la sfârşitul perioadei de reglementare;

- valoarea procentuală realizată a ratei inflaţiei pentru perioadele tarifare realizate, respectiv estimată pentru ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1.

(lei)  (5)

- (1) În cadrul formulelor de la art. 53 alin. (1) şi art. 54 se iau în considerare ieşirile de active existente la începutul primei perioade de reglementare, după cum urmează:

- pentru mijloacele fixe scoase din gestiune până la data de 30.06.2019 inclusiv, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată a acestuia la data de 30.06.2019, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, pornind de la valoarea inițialǎ a mijloacelor fixe egală cu valoarea rămasă neamortizată la începutul primei perioade de reglementare, comunicată de OTS;

- pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu data de 01.07.2019, valoarea consideratǎ pentru ieşirea unui activ este egalǎ cu valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a).

- OTS este obligat să includă mijloacele fixe existente la începutul primei perioade de reglementare şi ieșite din gestiune, în lista Ieșirilor de Mijloace Fixe din BAR care se transmite anual la ANRE, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1).

Secţiunea 9. Investiţii

- (1) OTS are obligaţia de a înainta autorităţii competente spre aprobare la data de 1 octombrie a ultimei perioade tarifare a perioadei de reglementare p-1, planul anual de investiţii pe surse de finanţare, pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare  p.

- Planul de investiţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- cel puţin 80 % din obiectivele de investiţii planificate sunt cele cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă,

- durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora să fie mai mare de 20 ani,

- amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani, să nu depăşească 20 % din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul tarifar t.

- Planul de investiţii prevăzut la alin. (1) se fundamentează cel puţin prin:

    - planul de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani aprobat de autoritatea competentă,

    - studiile de fezabilitate pentru proiectele programate a se realiza în primii 3 ani tarifari ai perioadei de reglementare,

    - fundamentarea proiectului realizată în cadrul companiei, pentru proiectele programate a se realiza în ultimii 2 ani tarifari ai perioadei de reglementare și

    - demonstrarea necesității, oportunității și eficienței fiecărui proiect de investiții.

- Fundamentarea planului de investiţii conţine evaluarea fiecărui  proiect, pe baza costurilor specifice ale elementelor de reţea relevante.

- Fiecare proiect de investiţie şi valoarea acestuia se justifică în funcţie de scopul urmărit, cum ar fi:

  - înlocuirea mijloacelor fixe uzate, cu durată de viaţă depăşită;

  - reducerea consumului propriu tehnologic;

  - îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport;

  - creşterea capacităţii de transport a reţelei electrice;

  - creşterea capacităţilor de interconexiune etc;

cu ierarhizarea proiectelor în funcţie de  rezultatul estimat.

- Pentru fiecare proiect din planul de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite (îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului de transport, reducerea CPT în RET, reducerea OPEX etc.) și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate ale acestora, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute, conform anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie.

- Lucrările planificate a fi realizate în perioada de reglementare p-1 care nu au fost realizate integral, se includ în planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p.

- Elaborarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani şi a planului de investiţii se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor, întocmită de OTS în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

- OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a RET pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la autoritatea competentă în vederea aprobării.

- (1) Autoritatea competentă poate limita valoarea planului de investiţii precum şi costurile aferente amortizării, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor, prevăzute la art. 115.

- În cazul unei documentaţii complete transmise de OTS, dacă autoritatea competentă nu înştiinţează OTS, până la data de 1 februarie a  aceleiaşi perioade tarifare, că respinge planul menţionat la alin. (1), acesta se consideră ca fiind aprobat şi inclus în BAR.

- În cazul în care OTS nu transmite planul de investiții în conformitate cu prevederile art. 56 și informațiile/documentele suplimentare solicitate, ANRE are dreptul de a stabili valoarea planului de investiții pentru fiecare an al perioadei de reglementare, avand in vedere planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare.

- Autoritatea competentă are dreptul să nu aprobe investiţiile propuse de OTS spre aprobare, dacă acestea nu pot fi probate ca eficiente.

- În accepţiunea prezentei metodologii, prin investiţie realizată se înţelege acea investiţie finalizată şi inclusă în lista de mijloace fixe a companiei, pentru care se înregistrează amortizare.

- (1) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie anterior aprobată, din punct de vedere al oportunităţii şi eficienţei acesteia şi de a elimina din BAR mijloacele fixe rezultate din investiţii realizate care nu pot fi probate ca eficiente.

- Aprobarea şi monitorizarea investiţiilor în reţeaua electrică de transport se realizează de autoritatea competentă pe baza unor criterii obiective şi transparente în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare aplicabil.

- În scopul probării eficienței fiecărui proiect realizat din planul de investiții, OTS transmite la autoritatea competentă:

a)	un memoriu de justificare, din care să rezulte beneficiile specifice obținute în urma realizării acestora determinate valoric, prin comparație cu beneficiile determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (6);

b)	documentele de promovare, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

c)	documentele complete de finalizare cum ar fi: bonuri de consum, situații de plată, aprobări la plată, procese verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese verbale de punere în funcţiune, fişa contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții.

- (1) Autoritatea competentă verifică dacă nerealizarea investiţiilor este un rezultat al supradimensionării proiectelor de investiţii sau al renunţării/amânării realizării unora dintre acestea.

- În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă reduce veniturile reglementate aferente următorilor ani  tarifari ai perioadei de reglementare cu valoarea costurilor de capital care, conform documentelor puse la dispoziție de OTS la solicitarea autorității competente, se dovedesc a fi nerealizabile în cursul acestor ani tarifari.

- (1) Realizarea unor investiţii suplimentare faţă de cele incluse în planul de investiţii aprobat de autoritatea competentă pentru perioada de reglementare p-1 sau realizarea unor investiţii la o valoare mai mare decît cea aprobată în cadrul planului, precum şi nerealizarea unor obiective investiţionale, trebuie justificată de OTS şi aprobată în prealabil de autoritatea competentă.

- Orice creştere a valorii planificate a unei lucrări de investiţii faţă de valoarea aprobată din planul de investiţii se fundamentează de către OTS în conformitate cu prevederile art. 40 şi reprezintă lucrare suplimentară faţă de planul aprobat.

- Nu se includ în valoarea investițiilor dobânzile, comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanțarea imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune.

- Activele înregistrate ca mijloace fixe ca urmare a investiţiilor realizate suplimentar cu aprobarea autorităţii competente, datorită unor condiţii excepţionale faţă de planul aprobat în cadrul unei perioade de reglementare p-1, se introduc în BAR la începutul perioadei de reglementare p, cu valoarea rămasă de amortizat.

- (1) Lucrările realizate suplimentar faţă de planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p-1, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente, se fundamentează în conformitate cu prevederile de la art. 56.

- Lucrările realizate suplimentar faţă de planul de investiţii aferent perioadei de reglementare p-1, pentru care nu a fost solicitată aprobarea prealabilă prevăzută la art. 61 sau care au fost respinse de autoritatea competentă nu sunt incluse în BAR.

- (1) Până la data de 1 august a fiecărei perioade tarifare t, OTS transmite planul anual de investiţii aferent perioadei tarifare t, detaliat pe lucrări de investiţii/mijloace fixe, data PIF, sursa de finanţare, cu respectarea valorii anuale aprobate.

- Orice propunere de modificare a planului menţionat la alin. (1) se transmite spre aprobare la autoritatea competentă, până la data de 1 ianuarie a fiecărei perioade tarifare t, cu respectarea valorii totale aprobate anterior.

- OTS are obligația de a realiza proiectele de investiții prevăzute în planul anual de investiții transmis în conformitate cu prevederile alin. (1) și, după caz, modificat în conformitate cu prevederile alin. (2), aprobat de autoritatea competentă.

- OTS are obligația de a realiza anual investiții care au ca rezultat imobilizări corporale și necorporale aparținând RET în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală a acestora cuprinse în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru anul respectiv, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

- La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiții prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările care au ca rezultat imobilizări corporale și necorporale aparținând RET realizate până la data de 1 aprilie a anului calendaristic următor precum și documentele transmise de operator care justifică întârzierile investițiilor nerealizate până la această dată.

- OTS  are obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță preventivă în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală a planului anual de mentenanță preventivă transmis conform prevederilor cadrului de reglementare privind monitorizarea activității de trasnsport și de sistem.

- (1) Planul de investiţii este defalcat de OTS pe cele 3 categorii precizate la alin. (2).

- OTS ierarhizează  proiectele de investiţii după cum urmează:

a) proiecte esenţiale, în sensul proiectelor de investiţii care au ca scop crearea de active imobilizate esenţiale, destinate să asigure siguranţa în functionare a reţelei de transport şi a SEN, eliminarea congestiilor sistematice, precum şi asigurarea capacităţii reţelei de transport de a face faţă pe termen mediu fluxurilor de energie ce trebuie transportate prin SEN sau spre/dinspre sistemele vecine, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi continuitate stabilite de normele tehnice în vigoare. Pot fi proiecte esenţiale următoarele:

1. noi linii de interconexiune sau elemente interne de reţea electrică de transport care contribuie semnificativ la creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine;

2. noi linii sau staţii care contribuie esenţial la realizarea scopurilor enunţate mai sus;

3. creşterea capacităţii liniilor/staţiilor existente care sunt supraîncărcate sau care nu mai asigură condiţii de siguranţă/continuitate datorită evoluţiei sau involuţiei producţiei /consumului în zonă;

4. instalaţii pentru compensarea factorului de putere;

5. investiţii care intră în componenţa proiectelor incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013;

6. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare  - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti.

b) proiecte necesare în sensul proiectelor de investiţii  care au ca scop crearea de active imobilizate necesare, destinate modernizării reţelei electrice de transport, reducerii consumului propriu tehnologic, asigurării calităţii şi performanţei serviciului de transport conform normelor şi standardelor aplicabile. Pot fi proiecte  necesare următoarele:

1. proiecte care au ca scop sau conduc la creşterea capacităţii de transport fără a include realizarea de linii sau staţii electrice noi;

2. retehnologizarea şi modernizarea liniilor/staţiilor existente care au parametri tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întreruptoare care au puteri de scurtcircuit depăşite datorită dezvoltării reţelei electrice de transport, înlocuirea echipamentelor existente amortizate ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate a serviciului de transport);

3. înlocuirea echipamentelor pentru respectarea condiţiilor de mediu;

4. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare şi mediu – proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecinţe semnificative.

c)  proiecte justificabile în sensul proiectelor de investiţii  care au ca scop crearea de active imobilizate  ce pot fi justificate prin cheltuielile generate în raport cu beneficiul pe care îl aduc clienţilor. Pot fi proiecte  justificabile următoarele:

1. înlocuirea echipamentelor existente distruse, deteriorate sau depăşite moral, pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare;

2. modificarea liniilor electrice prin creşterea nivelului de tensiune;

3. înlocuirea conductoarelor/transformatoarelor pentru reducerea CPT;

4. dublarea circuitelor sau a transformatoarelor pentru îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare sau pentru reducerea CPT.

5. protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.

6. dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care sunt necesare pentru desfășurarea serviciului de transport, dar nu reprezintă imobilizări corporale și necorporale aparţinând RET.

- Dacă anumite active existente sunt utilizate pentru mai multe activităţi ale OTS, atunci acesta precizează distinct veniturile anuale rezultate din utilizarea acestor active, precum şi costurile anuale aferente altor activităţi în afara celei de transport.

# Secţiunea 10. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor

- Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBARt) pentru fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p se obţine prin aplicarea ratei reglementate a rentabilităţii la valoarea medie a bazei reglementate a activelor, corespunzătoare perioadei tarifare respective, conform formulei:

(lei) (6)

unde :

RRR  reprezintă rata reglementată a rentabilităţii, în termeni reali, înainte de impozitare;

BARmed,t  valoarea medie a bazei reglementate a activelor pentru perioada tarifară t .

- Rata reglementată a rentabilităţii (RRR), în valori reale, se obţine pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform formulei:

(%) (7)

unde:

CCP reprezintă costul  capitalului propriu  în termeni reali, calculat după impozitare,  recunoscut de autoritatea competentă. Calculul costului capitalului propriu se efectuează conform formulei:

(%) (8)

unde:

- Rf reprezintă rata realǎ a rentabilităţii investiţiilor considerate fără risc (de exemplu, dobânda la obligaţiunile de stat/bonuri de trezorerie);

e  coeficient care exprima corelația dintre venitul rezultat din portofoliul de piață și venitul individual al societății reprezentând o comparație a riscului de piață;

Rm  rata rentabilitǎţii pe piaţa acţiunilor (venitul aşteptat din portofoliul de piaţǎ);

- (Rm - Rf)  prima riscului de piaţă;

- e (Rm - Rf) - prima de risc în valoare procentuală;

CCI reprezintǎ costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de autoritatea competentă (%);

Kp  ponderea capitalului propriu în total capital, stabilitǎ de autoritatea competentă;

Ki  ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilitǎ de autoritatea competentă; Ki = (1- Kp );

T  rata impozitului pe profit.

- Costul capitalului împrumutat se calculeazǎ pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemǎnǎtoare cu piaţa financiarǎ internǎ.

- În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăşeşte nivelul dobânzii curente pe o piaţă internă sau externă de capital, autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare asupra motivelor apariţiei acestei diferenţe. Dacă OTS furnizează documente incomplete sau insuficiente, autoritatea competentă stabileşte costul capitalului împrumutat fără consultarea OTS.

- Autoritatea competentă poate decide calcularea costului capitalului împrumutat, însumând rata investiţiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adiţional care remunereazǎ riscul suplimentar asumat de creditori.

- Pe parcursul ultimei perioade tarifare a unei perioade de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. OTS poate să propună şi autoritatea competentă poate să decidă o structură a capitalului, ţinând cont şi de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, precum şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de electricitate.

- (1) Valoarea RRR se stabilește de autoritatea competentǎ și se aprobă înainte de începerea unei noi perioade de reglementare.

- Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de transport a unor costuri de capital excesive, autoritatea competentǎ are dreptul să revizuiască anual, în anul tarifar t-1, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de transport pentru anul tarifar t, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia.

# Secţiunea 11. Profilarea veniturilor – determinarea factorului de liniarizare Xfinal, liniar şi a veniturilor liniarizate

- Între perioadele tarifare t ale unei perioade de reglementare p este posibil să apară diferenţe mari între valorile venitului-ţintă iniţial, din cauza unor diferenţe mari între planurile anuale de investiţii. Aceste diferenţe se diminuează utilizând o metodă de liniarizare a veniturilor prin considerarea unui singur factor Xfinal,liniar pe întreaga perioadă de reglementare, aplicabil venitului de referinţă.

- La determinarea factorului Xfinal,liniar , autoritatea competentă ia în considerare:

- îmbunătăţirea prognozată a productivităţii OTS (Xiniţial,eficienţă);

- prognoza costurilor anuale;

- planul de investiţii (mijloacele fixe aferente) aprobat de autoritatea competentă şi baza reglementată a activelor;

- cerinţa de liniarizare a veniturilor.

- Valoarea unică a factorului de liniarizare (Xfinal,liniar) se determină astfel încât valoarea netă actualizată a fluxului de venituri liniarizate (Vliniarizat,t) pe întreaga perioadă de reglementare să fie egală cu valoarea actualizată a venitului ţintă iniţial (Vţintă iniţial,t) pe aceeaşi perioadă de reglementare.

Calculul valorii nete actualizate a fluxului de venituri liniarizate utilizează rata reglementată a rentabilităţii (RRR) ca factor de actualizare:

(lei) (9)

unde:

k - reprezintă numărul de perioade tarifare t din perioada de reglementare p.

- Factorul de liniarizare Xfinal,liniar determinat pe baza formulei (9) se utilizează la calculul veniturilor liniarizate, în termeni reali, conform formulei:

Vliniarizat,t=Vreferinţă (1–Xfinal,liniar)t                                                                 (lei) (10)

# Secţiunea 12. Calculul venitului reglementat . Formula  de reglementare  de tip venit plafon

- Venitul reglementat (Vreglementat,t) al serviciului de transport pentru fiecare perioadă tarifară t se calculează cu formula de mai jos:

(lei) (11)

unde:

t – perioadă tarifară din cadrul perioadei de reglementare p

RIt - valoarea procentuală a ratei inflaţiei - realizate pentru perioadele tarifare anterioare perioadei tarifare t şi prognozate în perioada tarifară t-1 pentru perioada tarifară t; valorile ratei inflaţiei sunt furnizate de instituţiile abilitate;

- variaţia procentuală de la o perioadă tarifară la următoarea a venitului liniarizat;

Vreferinţă - venitul determinat  pentru perioada tarifară anterioară perioadei de reglementare p, conform definiţiei de la secţiunea 3;

- venitul liniarizat aferent perioadei tarifare t;

KVt,c - suma algebrică a corecţiilor venitului liniarizat din orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, rezultate ca urmare a erorilor de prognoză a cantităţilor de energie electrică transportată, a KRET, a costurilor de achiziţie a CPT, a costurilor necesare eliminării congestiilor, a costurilor datorate transportului de energie electrică între OTS-uri, a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile şi a veniturilor din alte activităţi, faţă de valorile realizate în perioada tarifarǎ t-2, precum şi ca urmare a diferenţelor rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/estimate pentru anul tarifar t-2;

KVt,s - corecţie a venitului liniarizat din orice perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p, reprezentând premierile/penalizările pentru realizarea/nerealizarea indicatorilor de performanţă a serviciului de transport peste/sub cei aprobaţi de autoritatea competentă pentru perioada tarifarǎ t-2; la determinarea acestei corecţii se au în vedere prevederile art. 116 alin. (1).

Secţiunea 13. Factorii de corecţie a venitului

- (1) Factorul de corecţie a venitului liniarizat (KVt,c) din perioada tarifară t, perioada de reglementare p, rezultat ca urmare a erorilor de prognoză a valorilor pentru perioada tarifară t-2 faţă de valorile realizate în perioada tarifară t-2 se calculează cu formula:

KVt,c=Vt(Qt-2)Vt(CPTt-2)-Vt(MENt-2)-Vt(SALt-2)-Vt(CCDIFt-2)Vt(CONt-2)Vt(CNCt-2)Vt(TIt-2)Vt(AAt-2)-ΔVt(It-2)

(lei) (12)

unde:

- Vt(Qt-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între cantitatea de energie electrică extrasă din reţele prognozată şi cea realizată în perioada tarifară t-2;

- Vt(CPTt-2)  factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate pentru cantitatea de energie electrică şi pentru preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic ţinând seama de cpt reglementat, şi cele realizate în perioada tarifară t-2;

- Vt(MENt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în perioada tarifară t-2 ale costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul;

- Vt(SALt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor controlabile cu personalul şi cele realizate în perioada tarifară t-2;

- Vt(CCDIFt-2) factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate în perioada tarifară t-2 ale costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la lit. c) şi d);

- Vt(CONt-2)  factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile reglementate prognozate şi cele realizate pe piaţa de echilibrare în perioada tarifară t-2 ale costului eliminării congestiilor; costul eliminării congestiilor;

- Vt(CNCt-2)  factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate ale costurilor necontrolabile de operare şi mentenanţă şi cele realizate în perioada tarifară t-2;

- Vt(TIt-2)  factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale obligaţiilor de plată rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri (TI) în perioada tarifară t-2;

- Vt(AAt-2)  factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat diferenţei între valorile prognozate şi cele realizate ale veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport aferente perioadei tarifare t-2;

- ΔVt(It-2) - factor de corecţie a venitului, aplicat în perioada tarifară t, datorat corecției de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în perioada tarifară t-2.

- Aplicarea factorilor de corecţie a venitului ţine seama de valoarea procentuală a RI şi a RTS.

- Modificarea valorilor anuale ale veniturilor liniarizate datorită aplicării factorilor de corecţie nu implică recalcularea factorului Xfinal,liniar.

- (1) Pentru calculul factorului de corecţie Vt(Qt-2) a venitului şi a tarifului aplicat în oricare perioadă tarifară t, se utilizează:

- datele realizate în perioada tarifară t-2;

- tariful de transport realizat în perioada tarifară t-2 .

- Corecţia venitului aferent perioadei tarifare t, datorată modificării cantităţii de energie electrică extrasă din reţele Vt(Qt-2) în perioada tarifară t-2, se efectuează conform formulei (13).

- Diferenţele de cantităţi Qt-2 sunt transformate în diferenţe de venituri Vt(Q t-2), luându-se în calcul tarifele TTt-2 corespunzătoare perioadei tarifare t-2 în care aceste diferenţe s-au realizat. Aceste diferenţe sunt corectate cu RTS aferentă perioadei tarifare t-2, conform formulei:

Vt(Q t-2) = (Q E, t-2  TTt-2)  (1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                                                (lei) (13)

unde:

Q E, t-2   = Q E, prognozat,t-2     Q E, realizat, t-2

TTt-2   tariful mediu de transport realizat în perioada tarifară t-2.

- Diferenţele de venituri obţinute conform prevederilor anterioare se utilizează pentru modificarea venitului reglementat aferent perioadei tarifare t, astfel:

- Q E, prognozat,t-2  Q E, realizat,t-2 determină o ajustare în minus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t;

- Q E, prognozat,t-2  Q E, realizat,t-2 determină o ajustare în plus a venitului reglementat aferent perioadei tarifare t.

- Corecţia venitului aferent perioadei tarifare t, datorată reducerii cantităţii de energie electrică Vt(Qt-2) se diminuează cu reducerea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizată în perioada tarifară t-2 în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (9)

- Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării cantităţii de energie electrică transportată, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru perioada tarifară t-2 o creştere mai mare de 3% faţă de cantitatea prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru perioada tarifară t în funcţie de nivelul realizat în perioada tarifară t-2 şi cel estimat pentru perioada tarifară t-1.

- (1) Componenta corecţiei de venit Vt(CPTt-2) datorată erorilor de prognoză a costului CPT, respectiv a cantităţii şi a preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT şi a dezechilibrelor CPT din perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(CPTt-2) = (CPTt-2)  (1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                                     (lei) (14)

unde:

(CPTt-2) =  (CPTprognozat,t- 2) - (CPT realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel recunoscut conform metodologiei în perioada tarifară t-2, considerând  cpt reglementat.

- Factorul de corecţie anual al veniturilor liniarizate Vt(CPTt-2) ţine seama de:

- diferenţele de cantităţi de CPT realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică transportată, în limita cpt reglementat faţă de cele aprobate la începutul perioadei de reglementare;

- diferenţele dintre preţul mediu de achiziţie a CPT realizat recunoscut şi cel prognozat la începutul perioadei de reglementare.

- Începând cu a doua perioadă de reglementare, valoarea realizată a CPT (MWh) recunoscută de autoritatea competentă este egală cu minimul dintre:

-  produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) reglementat;

- produsul dintre cantitatea de energie electrică transportată Q realizată şi cpt (%) realizat în perioada tarifară t-1.

- Costurile suplimentare rezultate prin creşterea cantităţii CPT datorată depăşirii cpt reglementat sau a valorii realizate în perioada tarifară anterioară nu se recunosc în cadrul corecţiilor de venit.

- Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT reglementat recunoscut de autoritatea competentǎ pentru perioada tarifară t-2 este egal cu minimul dintre prețul de achiziție realizat de OTS și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) și recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.

- Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor datorate modificării preţului mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT faţǎ de valoarea prognozatǎ la începutul perioadei de reglementare, în cazul în care autoritatea competentă constată pentru anul tarifar t-2 o variaţie mai mare de 10% a preţului recunoscut faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, se modifică preţul prognozat pentru anul tarifar t în funcţie de nivelul realizat în anul tarifar t-2 şi cel estimat pentru anul tarifar t-1.

- (1) Componenta corecţiei de venit Vt(MENt-2) aferente costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță altele decât costurile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(MENt-2) = (MENt-2)(1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                            (lei) (15)

unde:

(MENt-2) = (MENreglementat,prognozat,t-2) - (MEN realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.

- În cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanță în rețelele electrice altele decât cele de personal, realizate în perioada tarifarǎ t-2 este mai mică decât valoarea prognozată la începutul perioadei de reglementare, valori exprimate în termenii nominali ai anului t-2, OTS are obligația să transmită împreună cu machetele completate, justificări și explicații cu privire la nerealizarea costurilor, însoțite de documente justificative.

- În situația prevăzută la alin. (2), la solicitarea OTS, autoritatea competentǎ amână pentru perioada tarifarǎ t+1 aplicarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal aferente perioadei tarifare t-2, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t-1 cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în perioada tarifarǎ t-2.

- În situația prevăzută la alin. (3), OTS are obligația să realizeze în anul t-1 costurile amânate din anul t-2.

- Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p și alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență luat în considerare este de maxim 5%.

- Componenta corecţiei de venit Vt(SALt-2) aferente costurilor controlabile cu personalul din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(SALt-2) = (SALt-2)(1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                          (lei) (15)

unde:

(SALt-2) = (SALreglementat,prognozat,t-2) - (SAL realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.

- Componenta corecţiei de venit Vt(CCDIFt-2) aferente costurilor controlabile altele decât cele prevǎzute la art. 81 şi art. 82, din perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(CCDIFt-2) = (CCDIFt-2)(1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                   (lei) (15)

unde:

(CCDIFt-2) = (CCDIFreglementat,prognozat,t-2) - (CCDIF realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

În cazul în care costul realizat și acceptat în urma analizei efectuate de autoritatea competentǎ conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.

- Componenta corecţiei de venit Vt(CONt-2) datorată erorilor de prognoză a costului necesar eliminării congestiilor din perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(CONt-2) = (CONt-2)(1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                             (lei) (15)

unde:

(CONt-2) = (CONreglementat,prognozat,t-2) - (CON realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul reglementat al congestiilor aprobat de autoritatea competentă la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat.

- Componenta corecţiei de venit Vt(CNCt-2) datorată diferenţei între valorile prognozate ale costurile necontrolabile de operare şi mentenanţă şi cele realizate în perioada tarifară t-2 se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(CNCt-2) = ( CNCt-2)  (1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                                    (lei) (16)

unde:

( CNCt-2) =  (CNCprognozat,t- 2) - (CNC realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat în perioada tarifară t-2.

- Componenta corecţiei de venit Vt(TIt-2) datorată erorilor de prognoză a costului datorat transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv cel datorat schimburilor de energie electrică programate cu ţările perimetrice, în perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(TIt-2) =  (TIt-2)  (1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                                     (lei) (17)

unde:

(TIt-2) =  (TIprognozat,t-2) – (TI realizat,t-2) reprezintă diferenţa între costul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat, datorat transportului de energie electrică între OTS-uri, inclusiv schimburilor de energie electrică programate cu ţările perimetrice, în perioada tarifară t-2.

- (1) Componenta corecţiei de venit Vt(AAt-2) datorată diferenţei dintre valorile prognozate şi cele realizate ale veniturilor obţinute din alte activităţi, în perioada tarifară t-2, se aplică în perioada tarifară t şi se calculează cu formula:

Vt(AAt-2) =  (AAt-2)  (1+RTSt-2)  (1+RTSt-1)                                     (lei) (18)

unde:

(AAt-2)=  (AAprognozat,t-2) – (AA realizat,t-2) reprezintă diferenţa dintre venitul prognozat la începutul perioadei de reglementare şi cel realizat, datorat veniturilor obţinute din alte activităţi, în perioada tarifară t-2.

- Componenta corecţiei de venit ΔVt(AAt-2) include o parte din diferenţa dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea investiţiilor realizate pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în anul tarifar t-2, calculatǎ prin aplicarea raportului dintre valoarea veniturilor din alocarea capacităţii de interconexiune pentru exportul de energie electrică şi valoarea veniturilor totale din alocarea capacităţii de interconexiune realizate în anul tarifar t-2.

- (1) În fiecare an t-1, autoritatea competentă verifică realizarea planului de investiţii aprobat anterior pentru perioada tarifară t-2.

- Dacă valoarea anuală a investițiilor realizate în perioada tarifară t-2 este mai mică decât valoarea aprobată anterior, autoritatea competentă reduce venitul reglementat aferent anului t cu o corecție de amortizare şi rentabilitate aferentă investiţiilor nerealizate în perioada tarifară t-2, stabilită cu  formula următoare:

unde:

ΔVt(It-2)  – corectia de venit aplicată în anul t datorată investiţiilor nerealizate aferente anului t-2,

I realiz,t-2 – valoarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali,

I prog,t-2 – valoarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali,

AMrealiz,t-2 –amortizarea investiţiilor realizate în anul t-2, în termeni nominali,

AMprog,t-2 –amortizarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t-2, în termeni nominali,

RTSt - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali.

- Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru investiţiile realizate în ultimele două perioade tarifare ale unei perioade de reglementare.

- (1)  Suma corecțiilor KVt,c și KVt,s a venitului liniarizat din fiecare perioadă tarifară t a perioadei de reglementare p se iau în considerare la determinarea venitului reglementat  conform formulei prevăzute la art. 77.

- În perioada tarifară t-2 în care rezultă o corecție negativă a venitului liniarizat al perioadei tarifare t, OTS poate să constituie o rezervă, în condițiile legii, a cărei valoare este egală cu suma corecțiilor prevăzute la alin. (1), cu respectarea principiului independenţei exerciţiului financiar.

- Utilizarea/reluarea la venituri a rezervei prevăzute la alin. (2) se realizează pe parcursul perioadei tarifare t, la aplicarea corecţiei negative de venit.

- Rezerva prevăzută la alin. (2) se stabilește, se evidențiază și se tratează, în cadrul evidențelor contabile ale OTS, distinct pentru fiecare an tarifar în parte.

- (1) Diferenţele de venituri Vp(Ip-1), Vp(Ep-1)  şi Vp(CC nerealiz, p-1) rezultate ca urmare a diferenţelor înregistrate între valorile prognozate şi cele realizate în perioada de reglementare p-1 se constituie corecţie a venitului-ţintă iniţial din prima şi din cea de-a doua perioadă tarifară a perioadei de reglementare p.

- Determinarea diferenţelor de venituri de la alin. (1) ţine seama de valoarea procentuală realizată a RTS pentru perioadele tarifare realizate, respectiv prognozată pentru ultimul an tarifar al perioadei de reglementare p-1.

- Valoarea corecţiei de venit Vp(Ip-1) se calculează conform formulei:

(lei) (20)

unde:

k - numărul de ani ai perioadei de reglementare  p-1;

RRRp-1  rata reglementată a rentabilităţii;

- diferenţa valorică dintre baza reglementată a activelor prognozată ce conţine punerile în funcţiune prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 a fi realizate în perioada tarifară t şi baza reglementată a activelor realizată/estimată a fi realizată ce conţine mijloacele fixe înregistrate ca urmare a punerile în funcţiune a investiţiilor realizate/estimate a fi realizate în perioada tarifară t a perioadei de reglementare p-1;

- diferenţa dintre valoarea reglementată a amortizării prognozate la începutul perioadei de reglementare p-1 pentru perioada tarifară t şi valoarea reglementată a amortizării realizată/estimată a fi realizată în anul tarifar t, a perioadei de reglementare p-1.

- Corecţia aferentă diferenţei dintre veniturile realizate din alocarea capacităţii de interconexiune şi valoarea investiţiilor realizate în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (6) pentru creşterea capacităţii de interconexiune cu sistemele vecine în perioada de reglementare p-1 sau prognozate în perioada de reglementare p-1 şi aflate în curs de realizare se determină în ultima perioadă tarifară a perioadei de reglementare p-1 şi se aplică venitului ţintă iniţial aferent primei perioade tarifare a perioadei de reglementare p.

- La calculul venitului reglementat sau la corecţia venitului liniarizat, veniturile / costurile cauzate de investiţii financiare în alte activităţi în afara serviciului de transport nu se recunosc.

- Venitul reglementat se corectează anual cu:

    - valoarea veniturilor obținute din penalități şi majorări de întârziere aferente contractelor de transport încheiate;

    - valoarea veniturilor din închirierea mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de transport a energiei electrice care fac parte din BAR, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor mijloace fixe; pentru fiecare mijloc fix, nivelul veniturilor care reprezintă corecţie trebuie să fie cel puţin egal cu suma costurilor cu amortizarea, rentabilitatea şi a cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente părţii închiriate.

- În cazul în care corecţia venitului este negativă, OTS ia măsurile necesare pentru desfăşurarea normală a activităţii privind serviciul de transport; eventualele costuri cauzate de aceste măsuri nu se recunosc la calculul venitului reglementat.

- (1) Autoritatea competentă corectează veniturile reglementate, cu anunţarea prealabilă a OTS, dacă se constată că:

- determinarea venitului reglementat s-a efectuat pe baza unor informaţii false sau eronate furnizate de OTS;

- există o eroare în determinarea venitului reglementat;

- există o schimbare substanţială în privinţa structurii proprietăţii activelor OTS care, în opinia  autorităţii competente, poate conduce la o schimbare semnificativă a necesarului de venituri ale OTS.

- În cazul corectării de la alin (1), autoritatea competentă calculează un nou venit reglementat, ce este aplicat pe perioada de reglementare rămasă, inclusiv corecţiile necesare aferente perioadelor tarifare anterioare constatării situaţiilor de la alin. (1).

# Secţiunea 14. Calculul tarifului mediu de transport

- Tariful mediu de transport al energiei electrice TTt pentru perioada tarifară t se calculează cu formula:

TTt = Vreglementat,t  / QE, t                                                      (lei/MWh) (22)

unde:

Vreglementat, t  - reprezintă venitul reglementat în perioada tarifară t;

QE, t  cantitatea de energie electrică extrasǎ din reţele, prognozată pentru anul tarifar t.

- Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice are două componente, respectiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și tariful de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL), care au valoare unică la nivelul SEN.

- (1) Componenta de  introducere a energiei electrice în rețea (TG) a tarifului de transport are o valoare unică pentru toată perioada de reglementare, care se stabileşte în ultimul an tarifar al perioadei de reglementare anterioare, pe baza costurilor şi cantităţilor prognozate aprobate la începutul perioadei de reglementare în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

- Prin componenta de  introducere a energiei electrice în rețea (TG) a tarifului de transport se recuperează până la 85% din costul de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat în RET, prognozat pentru ultimul an tarifar al perioadei de reglementare, precum și costul prognozat pentru eliminarea congestiilor prin redispecerizare, stabilite pentru perioada tarifară t în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

- Componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) pentru perioada tarifară t se calculează cu formula:

TL, t = ( Vreglementat,t  - TG * Qi, t ) / QE, t                                                      (lei/MWh) (22)

unde:

Vreglementat, t  - reprezintă venitul reglementat în anul tarifar t;

Qi, t  cantitatea de energie electrică livrată în reţele, din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW, prognozată pentru anul tarifar t;

QE, t  cantitatea de energie electrică extrasǎ din reţele, prognozată pentru anul tarifar t.

- (1) OTS este obligat să publice pe site-ul propriu şi sǎ ofere, la cererea clienților finali racordați la RET sau a furnizorilor acestora, tarife de transport dinamice după cum urmează:

- diferențiate după perioada de consum, respectiv diferite la momente predefinite din cadrul zilei și anului;

- majorate pentru perioade de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică;

- reduse pentru clienții finali care își reduc sarcina în perioadele de vârf critice, previzionate cu cel puțin 5 zile înainte, valabile numai pentru perioada de vârf critică;

- diferențiate în timp real pentru perioadele de vârf de sarcină, previzionate pe termen scurt, zilnic și intrazilnic.

- Tarifele de transport dinamice prevăzute la alin. (1) se determină prin profilarea orară a tarifului de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL) pe baza curbei de sarcină agregată corespunzătoare categoriei de clienți finali, în valori relative.

- OTS are responsabilitatea alocării costurilor şi a calculului tarifelor de transport.

- Autoritatea competentă are responsabilitatea controlului alocării costurilor şi al stabilirii tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

# Secţiunea 15. Cerinţe privind transmiterea datelor

- (1) Informaţiile  transmise de OTS la autoritatea competentă se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea şi păstrarea datelor şi sunt însoţite de explicitarea ipotezelor ce stau la baza obţinerii datelor transmise.

- Aceste informaţii sunt în conformitate cu:

- legislaţia contabilă în vigoare în România;

- reglementările emise de autoritatea competentă.

- (1) OTS transmite la autoritatea competentă, până la data de 1 februarie a perioadei tarifare anterioare începerii unei perioade de reglementare, solicitarea de aprobare a tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare însoţită de următoarele informaţii şi documente de fundamentare:

a) Pentru perioada tarifară anterioară perioadei de reglementare şi pentru fiecare perioadă tarifară a perioadei de reglementare:

- date generale - anexa;

- bilanţul contabil - anexa;

- prognoza costurilor de operare şi mentenanţă, incluzând reducerea costurilor datorată creşterii eficienţei - anexe;

- estimarea şi justificarea evoluţiei veniturilor, inclusiv cele rezultate din alocarea capacităţii de transport, din alte prestaţii, alte venituri de exploatare, chirii etc - anexe;

- prognoza cheltuielilor şi veniturilor financiare - anexa;

- prognoza cantităţilor şi costurilor pentru: CPT, congestii, dezechilibre CPT etc. - anexe;

- situaţia activelor corporale şi necorporale (valoarea netă la data de 1 iulie a  primei perioade tarifare din perioada de reglementare şi durata de viaţă rămasă) - anexa;

- planul anual de investiţii cu detalierea costului estimat, a surselor de finanţare şi graficul de eşalonare a investiţiilor - anexe;

- amortizarea reglementată a activelor existente şi noi - anexe;

- datele tehnice referitoare la infrastructura reţelei electrice de transport - anexa;

- prognoza energiei electrice transportate şi a energiei electrice livrate în reţelele electrice din centralele electrice - anexa;

- considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică;

- descrierea şi justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor între activităţile OTS;

- structura de personal a OTS;

b) Pentru perioada tarifară anterioară perioadei de reglementare:

- situaţiile financiare contabile disponibile, întocmite distinct pentru fiecare din activităţile licenţiate, astfel încât să rezulte veniturile, cheltuielile, activele, pasivele, rezervele şi provizioanele asociate, împărţite pe activităţi;

- cheltuielile şi veniturile financiare realizate pe perioada anterioară de reglementare;

- raportul auditorului;

- structura organizatorică a OTS;

- copia Politicilor contabile;

- raportul cu privire la tranzacțiile efectuate între OTS și societățile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziție utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire al prețului de contract, prețul de contract, alte costuri suplimentare prețului de contract.

- copia Dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada de reglementare anterioară.

- Scrisoarea conținând solicitarea de tarife şi documentaţia anexată se transmit atât în format de hârtie cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.

- (1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor OTS transmite la autoritatea competentă, până cel mai târziu la data de 1 februarie (dată de înregistrare la autoritatea competentă) a perioadei tarifare t-1, solicitarea de tarife corespunzătoare perioadei tarifare t însoţită de datele aferente valorilor realizate în perioada tarifară t-2, necesare corecţiei venitului liniarizat al perioadei tarifare t.

- Documentaţia prevăzută la alin. (1) va include cel puțin următoarele:

  - propunerea privind corecția datorată cantităților de energie electrică transportată şi a CPT reglementat (cantitate și preț), conform modelului prevăzut în anexa;

  - propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță controlabile, conform modelului prevăzut în anexa;

  - propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță necontrolabile, conform modelului prevăzut în anexa;

  - propunerea privind corecția costurilor cu eliminarea congestiilor, a celor rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri şi a veniturilor obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport;

  - propunerea privind corecția de venituri aferente nerealizării planului de investiții;

  - calculul detaliat al corecțiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare;

  - documentele enumerate la Art. 105 alin. (1) lit. a), dacă acestea au suferit modificări;

  - copia Dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada tarifară t-2;

  - situațiile financiare depuse de operatorul de distribuție la ministerul de resort privind activitatea desfășurată în perioada tarifară t-2;

  - balanța contabilă întocmită la data de 30 iunie pentru perioada tarifară t-2;

  - raportul/rapoartele auditorului cu privire la activitatea OTS în perioada tarifară t-2;

  - toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.

- Scrisoarea conținând solicitarea de tarife şi documentaţia anexată se transmit atât în format de hârtie cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul privind corecțiile și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.

- Autoritatea competentă poate solicita sau efectua independent verificări şi/sau auditare pentru oricare din informaţiile pe care le-a solicitat, sau care i-au fost furnizate conform art. 105 şi 106.

- Autoritatea competentă poate solicita OTS să transmită informaţii suplimentare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile într-o manieră şi până la un termen pe care autoritatea competentă le consideră conforme cu prevederile prezentei metodologii.

- Autoritatea competentă actualizează machetele de monitorizare lunară a activităţii OTS, ori de câte ori este necesar datorită noilor reglementări privind evoluţia pieţei sau din raţiuni de transparenţă.

- În cazul în care OTS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a furniza informaţiile către autoritatea competentă sau în cazul în care autoritatea competentă constată o lipsă de documente sau de justificări şi/sau o neconcordanţă între informaţiile furnizate, autoritatea competentă informează în scris, în termen de maxim 30 zile, OTS. OTS are obligaţia rezolvării sesizărilor precizate de autoritatea competentă, în termen de maxim 10 zile de la primirea înştiinţării.

- În cazul în care OTS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a furniza autorităţii competente informaţiile necesare aprobării tarifelor, acesta trebuie să ofere o justificare, inclusiv motivele pentru neconformare. Întârzierea transmiterii nu poate depăşi cu 30 de zile data primirii înştiinţării iniţiale.

- Valorile efective ale tarifelor de transport se stabilesc de către autoritatea competentă pentru fiecare perioadă tarifară. După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare cu OTS privind realizările operatoruluiOTS, precum şi propunerile pentru perioada următoare.

- (1)În fiecare an tarifar autoritatea competentă transmite OTS rezultatele analizei efectuate pentru stabilirea venitului reglementat şi a tarifelor de transport pentru perioada tarifară t.

- OTS transmite în scris autorității competente punctul de vedere asupra rezultatelor prevăzute la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării acestora.

- Tarifele aferente serviciului de transport pentru următoarea perioadă tarifară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, anual, până la de data de 30 iunie.

# Secţiunea 16. Dispoziţii tranzitorii şi finale

- (1) Prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii, creşterea tarifelor de transport de la un an la altul este limitata, în termeni reali, la 7 % pentru tariful mediu şi la 10 % pentru componentele acestuia prevăzute la art. 98.

- În cazul în care limitarea creşterii tarifelor conform alin. (1) nu permite OTS obţinerea integrală a veniturilor reglementate, diferenţa se recuperează în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de creştere a veniturilor, conform unei metode stabilite de autoritatea competentă.

- (1) Începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, autoritatea competentă poate introduce în formula de evaluare a veniturilor anuale a unui factor de corecţie kVt,s privind respectarea nivelului minim de calitate impus; autoritatea competentă va defini un mecanism de stimulare în ceea ce priveşte calitatea activităţii de transport şi de determinare a factorului kVt,s. Nivelul anual al volumului de venituri, respectiv premierile/penalizările asociate depăşirii/nerespectării indicatorilor de performanţă şi de calitate ai serviciului de transport, nu va depăşi 2,5 % din valoarea venitului reglementat, inclusiv corecţiile de venit, corespunzătoare unei perioade tarifare;

- Autoritatea competentă analizează şi decide oportunitatea modificării structurii tarifului de transport şi a modului de alocare pe componente a costului serviciului de transport.

- (1) OTS transmite autorităţii competente documentele şi informaţiile prevăzute la art. 105 cu privire la fundamentarea tarifelor de transport, precum şi programul de reducere anuală a cpt pentru perioada a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

- Pentru penultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 106 se transmit de OTS în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

- Corecţiile anuale aferente ultimei perioade tarifare a celei de-a III-a perioade de reglementare se efectuează conform prezentei metodologii, în prima perioadă tarifară a acestei perioade.

- În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat pentru ultimele două perioade tarifare ale celei de-a III-a perioade de reglementare, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru asigurarea CPT recunoscut de autoritatea competentă pentru perioada tarifară este cel realizat, dacă preţul realizat nu depăşeşte un preţ de referinţă determinat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale în proporţie de 80 % şi a celui stabilit pe Piaţa Pentru Ziua Următoare în proporţie de 20 %, pentru perioada tarifară respectivă.

- Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT realizat depăşeşte preţul de referinţă prevăzut la alin. (4), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut, se determină pe baza preţului de referinţă prevăzut la alin. (4) şi a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creşteri cu 5 % a acestuia.

- Corecţiile anuale prevăzute la art. 78 alin. (1) de cantitate, a costului cu cpt, cu eliminarea congestiilor, a costurilor necontrolabile, a obligaţiilor de plată rezultate ca urmare a transportului de energie electrică între OTS-uri, a veniturilor obţinute din alte activităţi , aferente ultimelor 4 luni calendaristice ale penultimei perioade tarifare ale celei de-a III-a perioade de reglementare se efectuează în ultima perioadă tarifară a celei de-a III-a perioade de reglementare ţinând seama de valorile realizate ale costurilor/veniturilor în raport cu cele estimate.

- Anexele *) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

*) Anexele nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,  din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.

Anexa 1

Clasificarea și duratele de funcționare reglementate ale mijloacelor fixe

| Cod mijloc fix | Denumire mijloc fix | DNF reglementata [ani] |
| --- | --- | --- |
|  | Construcţii |  |
| 1.1.3. | Staţii si posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de: | 50 |
| 1.1.3.1. | construcţii speciale metalice | 40 |
| 1.1.3.2. | construcţii speciale din beton | 30 |
|  | Construcţii pentru transportul energiei electrice |  |
| 1.7.1.2. | aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat | 40 |
| 1.7.1.3. | subterane | 30 |
|  | Instalaţii electrice de forţă |  |
| 1.7.2.1. | aeriene sau aparente | 12 |
| 1.7.2.2. | îngropate | 12 |
| 1.7.2.3. | în tub, canal sau tunel de protecţie | 30 |
|  | Maşini şi utilaje energetice |  |
| 2.1.16.3.1. | Transformatoare şi autotransformatoare | 24 |
| 2.1.16.3.3. | Baterii de acumulatoare; instalaţii de compensare a puterii reactive | 12 |
| 2.1.16.5. | Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare | 15 |
|  | Aparate şi instalaţii pentru măsurarea marimilor electrice |  |
| 2.2.3.2. | Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea marimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3. | 15 |
| 2.2.3.1. | Elemente Waston; aparate portabile | 6 |
|  | Echipamente electronice |  |
| 2.2.9. | Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat | 6 |
|  | Mijloace de transport |  |
| 2.3.2.1.1. | autoturisme, în afară de: | 8 |
| 2.3.2.2.9.3. | alte autovehicule cu destinaţie specială | 10 |
| 3.1.1. | Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier) | 15 |
| 3.2.2. | Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc. | 8 |
| 3.3.5 | Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie | 12 |
| 2.1.17.3.1 | Aparate de climatizare | 10 |
| 2.1.17.3 | Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli | 10 |
|  | Licenţe şi sisteme informatice | 6 |

Prevederile Secţiunii 9 vor fi incluse în cadrul unei reglementǎri specifice privind investiţiile, a cǎrei aprobare va parcurge etapele de consultare publicǎ