	
	Procedura operationala

STABILIREA ACCESULUI DIRECT LA DATELE DE MĂSURARE DIN CONTOARE SAU [image: image1.png]Transelectrica



CONCENTRATOARE 

(DUPĂ CAZ)
	Cod:TEL -  09.11

	
	
	Pagina 2/10

	
	
	Rev. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



                                                                                 








         APROBAT
DIRECTOR GENERAL,                    Stelian Alexandru GAL
PROCEDURA OPERATIONALA

STABILIREA ACCESULUI DIRECT LA DATELE DE MĂSURARE

 DIN CONTOARE SAU CONCENTRATOARE (DUPĂ CAZ) 
COD TEL – 09.11

       Revizie : 2 
                                                                                             Exemplar nr.:

Aviz CTES nr.  31256/2010
Avizat:     Director General adj. Conducere Sistem - Octavian LOHAN 
                 Director Direcţia de Măsurare OMEPA - Petru Cătălin LIŞMAN


       Director Direcţia M.I.S.A. - Adrian VÂLCIU
Intocmit:  Danut DUMITRA

         Ing. BMRPPEE – Directia de masurare OMEPA


Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii TRANSELECTRICA SA
- Decembrie 2010 -
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

1. Denumire : STABILIREA ACCESULUI  DIRECT LA DATELE DE MĂSURARE 

DIN CONTOARE SAU CONCENTRATOARE (DUPĂ CAZ). 
2. Cod: TEL 09.11

	Nr.

rev.
	Partea revizuita
	Continutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	
	Nume si prenume
	Semnatura /data

	0
	
	Elaborare initiala OMEPA
	TRAPEC
	2003

	1
	
	Revizuire - modificari aparute la:

1. Denumirea procedurii ;

2. Documente de referinta paragraf nou 4.4 :

3. Completare paragraf 6.4 .
	Daniel Stefanescu
	2008

	2
	Integral
	Revizuire – modificari aparute la :

0. Titlu

1. Scop

2. Domeniul de aplicare

3. Definitii si prescuratri

4. Documente de referinta

5. Responsabilitati

6. Mod de lucru 

7. Rapoarte si inregistrari
	Danut Dumitra
	2010

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


CUPRINS


Pag.

1. Scop 
 4
2. Domeniu de aplicare 
 4
3. Definitii si prescurtari 
 4

4. Documente de referinta 
 5

5. Responsabilitati 
 5
6. Mod de lucru
7 

7. Rapoarte si inregistrari 
  8 

7.1 Anexa 1 – Fluxul si circulatia documentelor ..................................................     9
7.2 Anexa 2 -  Aviz DM – OMEPA (model).  ........................................................   10 

1. 
SCOP


Prezenta procedură are ca scop descrierea metodologiei de acces direct la datele de măsurare stocate în contoare sau concentratoare (după caz). 

2.
DOMENIU DE APLICARE

Procedura este utilizată de către: 

·  Personalul DM-OMEPA si CESM - OMEPA din cadrul CN “Transelectrica” SA;
·  Partenerii de schimb care solicita accesul direct la datele din concentratoare sau contoare (dupa caz).
 3.
DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
3.1 DEFINITII

	Cod
	Colecţie de reglementari pentru un domeniu specific de activităţi sau instalaţii din cadrul sectorului energiei electrice si termice

	Codul de Măsurare a Energiei Electrice
	Colecţia de reglementari care stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei electrice schimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau fizice ce desfăşoară activităţi de producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare

	ANRE
	Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

	Punct de măsurare
	Punct al unei reţele electrice unde se măsoară energia electrică 

	Punct de schimb
	Punct al unei retele electrice stabilit prin Conventie sau reglementari pentru schimbul de energie intre parteneri.

	Parteneri de schimb
	Persoane juridice implicate in tranzactia de energie electrica aferenta unui punct de schimb

	Operator de măsurare a energiei electrice (OM)
	Agent economic care administrează şi operează un sistem de măsurare a energiei .

	Energia electrică tranzitată
	Energia electrică vehiculată între două puncte între care este montată o instalaţie de măsurare a energiei electrice.

	PIF
	Punere in Functiune


3.2  PRESCURTARI

	DM-OMEPA
	Directia de Masurare OMEPA .

	CESM-OMEPA
	Centre de exploatare sisteme măsurare ale OMEPA

	MMS
	Metering Management System, sistem informatic de telecontorizare;

	CMPA
	Compartimentul Management Piata Angro

	STMSL
	Serviciul Tehnic si Management Sisteme Locale

	SSTPA
	Serviciu Sisteme de Telecontorizare Piata angro.


4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Prezenta procedură este conformă cu următoarele documente:

· Legea Energiei (Legea nr.13/2007);

· Codul de Măsurare a Energiei Electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr.17/2002;

· Codul Comercial al Pieţei Angro de măsurare a energiei electrice (Ord. ANRE nr .25/2004); 

· PO TEL-03.01 - “Elaborarea procedurilor operaţionale şi de asigurarea calităţii”;

· PO Tel 09.09 - “Analiza si incadrarea punctelor de masurare in categoria A” ;

· PO TEL 09.07 – “Procedura de parametrizare a echipamentelor aferente punctelor de masurare de categoria A”;
· PO TEL 09.10 - “Constituirea, actualizarea si inspectarea bazei de date masurate”;
· PO TEL 09.12 - “Procedura de sigilare-desigilare a echipamentelor de măsurare din punctele de măsurare de categoria A”;

· Instructiunea OMEPA 06.10 - “Monitorizarea securitatii informatiilor din cadrul sistemului informatic de Telecontorizare”;

· Instrucţiune OMEPA  11.01 -  Politica de securizare a informatiilor;

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 Responsabilitatile DM- OMEPA 

     5.1.1 Directorul DM-OMEPA 


Are responsabilitati in :
· Avizarea solutiei tehnice finale stabilite de catre STMSL si CMPA in cazul unei solicitari primite din partea unui partener de schimb in vederea obtinerii de catre acesta a  dreptului de acces direct la datele de masurare. 


5.1.2 Sef Compartiment Management Piata Angro are responsabilitati in : 

· Stabilirea in colaborare cu STMSL a unei solutii de acces in cazul unei solicitari venite din partea unui partener de schimb in vederea obtinerii accesului direct la datele de masurare; 

·  Propune Directorului DM-OMEPA avizarea solutiei finale de acces a partenerilor de schimb la datele de masurare din contoare sau concentratoare (dupa caz).

5.1.3 Serviciul Tehnic si Management Sisteme Locale (STMSL)


Are responsabilitati in : 

· Primeste si  analizeaza toate solicitarile primite de la partenerii de schimb in vederea stabilirii in colaborare cu CMPA a accesului direct al acestora la datelor de masurare din concentratoare sau contoare (dupa caz) ; 

· Instiinteaza CESM despre toate solicitarile primite de la partenerii de schimb  cu privire la accesul direct la datele masurate din contoare sau concentratoare;
·  Colaboreaza cu SSTPA si cu CESM OMEPA (pentru a nu afecta buna functionare a sistemului de telecontorizare) si stabileste solutiile de acces direct la datele de masurare solicitate de catre partenerii de schimb in cazul echipamentelor aferente pietei angro de energie electrica;

· 
In functie de posibilitatile tehnice si particularitatile schemei de la punctele de schimb analizate, 
propune sau nu (dupa caz) acordarea dreptului de acces la datele de masurare;
· Notifica in scris partenerul de schimb in cazul avizarii favorabile, cat si in cazul in care accesul nu poate fi acordat pe baza unor motive foarte clare.

· In cazul unui Aviz favorabil, impreuna cu partenerul de schimb si personalul din CESM –OMEPA asigura asistenta tehnica in derularea lucrarilor in vederea finalizarii acestor lucrari in cele mai bune conditii 
· Tine evidenta si arhiveaza solutiile tehnice pentru partenerii de schimb carora li s-a aprobat accesul direct la citirea datelor direct din contoare sau concentratoare.  

5.1.4 Serviciul Sisteme Telecontorizare Piata Angro (SSTPA)

  Are responsabilitati in :
· Impreuna cu STMSL analizeaza solicitarile sosite pentru noile puncte de schimb si participa la elaborarea solutiilor tehnice pentru accesul direct al partenerilor la datele de masurare in cazul echipamentelor aferente pietei angro de energie electrica; 
5.1.5 CESM –OMEPA 


Are urmatoarele responsabilitati: 

· Primeste de la STMSL toate solicitarile legate de accesul direct al partenerilor de schimb la datele masurate din contoarele si/sau concentratoarele aflate in directa sa coordonare locala; 

· Elaboreaza si comunica STMSL toate solutiile de acces direct ale partenerilor de schimb la datele din contoare sau concentratoare (dupa caz) prin respectarea cerintelor de securitate, asa cum sunt ele definite pentru fiecare punct de masurare;

· In cazul acordarii accesului in mod direct la datele masurate din contoare si/sau concentratoare (acolo unde este exista) asigura buna desfasurare a lucrarilor si participa la receptia lucrarilor si PIF impreuna cu partenerul de schimb;
·  Sigilarea contoarelor de energie electrica si/sau concentratoarelor (acolo unde exista) , cat si tentativele de acces neautorizat la datele de masurare din contoare sau concentratoare se face conform PO TEL. 09.12 -  “Procedura de sigilare-desigilare a echipamentelor de măsurare din punctele de măsurare de categoria A”;

· Asigura suport in configurarea, instalarea si testarea fiecarei cai de acces direct la datele masurate din contoare sau concentratoare (dupa caz) numai impreuna cu partenerul de schimb;
· Parametrizarea echipamentelor de masurare se face conform PO TEL 09.07- “Procedura de parametrizare a echipamentelor aferente punctelor de masurare de categoria A”,  in cazul oricarei schimbari intervenite la echipamentele de masurare;

  5.2 RESPONSABILITATILE PARTENERILOR DE SCHIMB

· Sa solicite in scris la Transelectrica DM-OMEPA, obtinerea accesului direct la datele de masurare din contoare sau concentratoare.
· In cazul obtinerii aprobarii pentru acces direct la datele masurate direct  la anumite date  din contoarele si/sau concentratoarele sale (acolo unde exista), partenerul de schimb are obligatia de a asigura proiectarea, echipamentul, lucrarile necesare, suportul de comunicatie cat si software-ul necesar citirii directe a datelor masurate receptia la terminarea lucrarilor si PIF ;
· Sa pastreze confidentialitatea in ceea ce priveste parola de acces cat si datele la care acestia au acces in mod direct. 

6.   MODUL DE LUCRU 


6.1 Generalitati  


Conform Art.28 lit. b) din Codul de Masurare, CN Transelectrica, in calitate de operator de măsurare a energiei electrice trebuie “sa-si asigure accesul preferential la datele din contoare, totalizatoare sau concentratoare fata de cel al partenerilor de schimb.” 


Pentru indeplinirea functiei de masurare a energiei electrice, Operatorul de masurare are conform Codului de masurare urmatoarele obligatii specifice:

· Sa permita accesul partenerilor de schimb la informatiile din contoare sau concentratoare.

· Sa permita accesul partenerilor de schimb la echipamentele de masurare pe care le opereaza, pentru citire la fata locului, verificare a schemei de conectare, sigilare si montare contoare martor.

6.2  Accesul partenerilor de schimb la datele din contoare sau concentratoare (după caz)


Accesul  Partenerilor de schimb la datele de masurare din contoare sau concentratoare (dupa caz) se poate face in doua  moduri si anume :

a. Local, prin citirea si/sau tiparirea datelor de pe ecranul contorului de energie sau concentratorului, a indecşilor, la nivel de contor de energie sau concentrator.

   sau

b. de la distanta, prin citirea datelor in mod direct din contoare si concentratoare (dupa caz) prin intermediul unui echipament de citire si a unui software propriu adecvat .
6.3  Modificarea neautorizata sau tentativele de modificare a datelor din contoare sau   
concentratoare (după caz)

Pentru citirea datelor din contoare si concentratoare se utilizeaza parole de acces.


Constatarea tentativelor de acces neautorizat cat si modificarea neautorizate a datelor revine in sarcina Operatorului de măsurare care răspunde de administrarea si gestionarea   propriului sistemul  de măsurare şi monitorizare a calitatii energiei  electrice.  


In cazurile de constatare a modificării neautorizate a datelor, expertizarea se face  conform procedurilor specifice de securizare a datelor iar modul de solutionare este descris pe larg in P.O. TEL 09.07 (rev.2) - “Procedura de parametrizare a echipamentelor aferente punctelor de masurare de categoria A”.  
7.
INREGISTRARI


 Aviz DM-OMEPA (model) - Cod formular TEL 09.11.01 rev.2. 
8.
ANEXE


Anexa 1 – Fluxul si circulatia documentelor

Cod TEL 09.11.01 rev.2

Directia de masurare – OMEPA



                                                                                nr: ...../ ............










      SE APROBǍ








          Director DM - OMEPA,

                                                                                                Petru Catalin LISMAN

Aviz 
pentru acordarea dreptului de acces direct la datele de masurare din contoare sau concentratoare (dupa caz)
pentru :

               Partener de schimb:          .............. (Denumire)......................................

Pe baza documentatiei depuse, in urma discutiilor purtate si analizei solutiilor tehnice propuse, Directia de masurare – OMEPA

AVIZEAZǍ FAVORABIL

solicitarea partenerului de schimb si acorda acestuia dreptul de acces direct la datele de masurare din urmatoarele puncte de schimb:

1. 
2.

3

Etc ....
Se prezinta solutia si conditiile de exploatare .










 
 Intocmit, 







 


Sef CMPA

Anexa 1 -  Fluxul si circulatia documentelor

PPPPPP














COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE “TRANSELECTRICA” S.A.








Aprobare  Aviz








Director


DM- OMEPA





Propunere Aviz





CESM OMEPA














SEF CMPA








Comunicare Solicitare acces 





Analiza + Propunere solutie access











STMSL/SSTPA





Solicitare access





Notificare acces








Partener de schimb


solicitant








