Aprobat:

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. Darius Dumitru Mesca

Data:

Determinarea consumului propriu tehnologic in RED Muntenia Nord Cod: EDMN-PO-………….

Standarde aplicabile: SR EN ISO 9001: 2008

|  | Nume şi prenume | Funcţia | ##### Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avizat | Coman Constantin | RMO |  |  |
| Verificat | Coman Constantin Petcu Monica Duta Gabriela | DDD Sef SMGACPT Sef SMQM |  |  |
| Elaborat | Stefan Plaiasu | Ing. SMGACPT |  |  |

Proprietate intelectuală

Documentele ce descriu procese, elemente şi activităţi componente ale Sistemului de Management Integrat sunt proprietate exclusivă a FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.

Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parţială ori totală a acestor documente, fără aprobarea scrisă a Directorului General al FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A., este interzisă.

#### LISTA  DE CONTROL A  MODIFICĂRILOR

| Nr. crt. | Ediţia | Data intrării în vigoare | Codul documentului | Cauza modificării | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | EDMN-PO-07-04 | Editie initiala | ----- |

|  | # CUPRINS |  |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # SCOP |  |
| # 2. | # DOMENIU de APLICARE |  |
| # 3. | # DOCUMENTE de REFERINŢĂ |  |
| # 4. | # DEFINIŢII şi ABREVIERI |  |
| # 5. | # MODUL de LUCRU |  |
| # 6. | # RESPONSABILITATE şi AUTORITATE |  |
| # 7. | # ÎNREGISTRĂRI |  |
| # 8. | # DOCUMENTE CONEXE |  |
| # 9. | # ANEXE |  |

1. SCOP

Prezenta procedură stabileşte modul de determinare lunara si pe IBD-urile lunii a consumului propriu tehnologic din R.E.D. a FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord.

2. DOMENIU de APLICARE

Procedura se aplica în cadrul Serviciului Masurare si Gestiune a Energiei Electrice din cadrul FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord, pentru zona de licenta aferenta Filialei.

## 3. DOCUMENTE de REFERINŢĂ

| 3.1. | SR EN ISO 9001: 2008 | – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | EDMN-MSMI-3 | – Manualul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale |
| 3.3. | HGR nr. 1342 / 2002 | - privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica“ S.A. |
| 3.4. 3.5 3.6 | Legea nr. 123/ 2012, Ordinul ANRE 17/2002 Ordinul ANRE 24/2006 | - Legea energiei electrice si a gazelor naturale Codul de masurare a energiei electrice Procedură privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare |
| 3.7 | Ordinul ANRE 18/2005 | Procedură pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare |

###### 4. DEFINIŢII şi ABREVIERI

4.1. Definiţii

| Autoproducător | Persoană fizică sau juridică producătoare, în afara activităţilor de bază, a energiei electrice, inclusiv a energiei termice în cogenerare necesare, în principal, consumului propriu |
| --- | --- |
| Autoritate competentă | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – A.N.R.E |
| Codurile reţelelor (de transport/ distributie) | Codul tehnic al reţelei electrice de transport respective Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, în vigoare. |
| Consumator eligibil de energie electrică | Consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie. |
| Consum propriu tehnologic | Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte de reţea sau dintr-un element de reţea. |
| Consumator eligibil | Consumatorul de energie electrică care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, uzeaza de dreptul de eligibilitate putand sa-şi aleaga furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si / sau distribuţie |
| Conturul de energie electrica al operatorului de retea | Linia imaginara inchisa in care in aceeasi perioada de timp, producatorii de energie, OTS sau alti operatori introduc energie electrica si din care producatorii, OTS, alti operatori si consumatorii extrag energia electrica. |
| Distribuţie (de energie electrică) | Transmiterea energiei electrice prin reţelele de distribuţie de la retelele de transport sau de la producători către instalaţiile consumatorilor (de energie electrică). |
| Energie electrică distribuita | Energia electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuţie, măsurată în punctul (punctele) de delimitare fată de reţeaua electrică de distribuţie. |
| Furnizor (de energie electrică) | Persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare |
| Gestiunea energiei electrice | totalitatea activitatilor de inregistrare şi urmarire a circulatiilor de energie electrica, pornind de la punctul de primire a acesteia şi pana la predarea catre un utilizator al retelei de distributie |
| Grup de măsurare a energiei electrice | Ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul aferent măsurării cantităţilor de energie electrică tranzacţionată. |
| IBD | Interval baza de decontare egal cu 1 ora |
| Înaltă tensiune - IT | Tensiune mai mare sau egală cu 110 kV |
| Joasă Tensiune - JT | Tensiune de cel mult 1 kV; uzual 0,4kV |
| Medie tensiune – MT | Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110kV (exclusiv) |
| Loc de consum | Incintă sau zonă în care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum al energiei electrice. |
| Operator de distribuţie | Persoană juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă o reţea electrică de distribuţie. |
| Operator de transport şi de sistem | Persoană juridică, titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem – CN Transelectrica SA |
| Proces tehnologic | Bilant de energie electrica activa pe o zona de retea care contine intrarile/iesirile de energie electrica in/din acea zona de retea |
| Punct de delimitare | Punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorului de distribuţie |
| Punct de masurare | Locul de racordare a transformatoarelor de masură la care este conectata aparatura şi ansamblul instalatiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice |
| Reţea electrică | Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere şi de protecţie a acestora, staţiile electrice şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele. Reţeaua electrică poate fi reţea de transport sau reţea de distribuţie. |
| Reţea electrică de distribuţie | Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv. |
| Reţea electrică de transport | Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110kV. |
| Serviciu de distribuţie | Serviciu care constă în exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie în scopul transmiterii energiei electrice de la producători/operator de transport/alţi distribuitori la consumatorii, conform contractelor încheiate, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi calitate. |
| Sistem Electroenergetic Naţional – SEN | Sistem electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică. |

  - Abrevieri

Daca nu sunt explicitate in prezenta procedura, toate abrevierile utilizate sunt conforme “Listei abrevierilor utilizate în documentele sistemului de management integrat al FDEE  Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.”

- Mod de lucru

Lunar, la nivelul SDEE-urilor sunt intocmite bilanturi energietice numite procese tehnologice, care in urma calcularii diferentei dintre energia electrica intrata in conturul SDEE-ului EiSDEE si cea iesita din acelasi contur EeSDEE rezulta consumul propriu tehnologic CPTSDEE al SDEE-ului.

Formularul de Proces tehnologic la nivelul FDEE Muntenia Nord este prezentat in Anexa 1.

Cantitatile de energie electrica sunt determinate prin masuratori si/sau calcule de corectie in punctele de delimitare a instalatiilor de distributie fata de cele ale utilizatorii RED Muntenia Nord.

EiSDEE  reprezinta:

- Energie energia livrata de catre producatorii racordati la RED Muntenia Nord - Ei1

- Energie energia intrata din RET in RED Muntenia Nord – Ei2

- Energie electrica primita de la operatorii de distributie vecini - Ei3

EiSDEE =Ei1+Ei2+Ei3

EeSDEE  reprezinta:

- Energie energia livrata catre producatorii racordati la RED Muntenia Nord pentru acoperirea consumurilor proprii acestora- Ee1

- Energie energia livrata catre RET din RED Muntenia Nord – Ee2

- Energie electrica predata operatorilor de distributie vecini - Ee3

- Energie electrica vanduta consumatorilor eligibili Ee4

- Energie electrica vanduta consumatorilor captivi Ee5

EeSDEE = Ee1+Ee2+Ee3+Ee4+Ee5

La nivelul Sucursalelor de Distributie a Energiei Electrice, consumul propriu tehnologic va rezulta conform relatiei :

CPTSDEE =  EiSDEE  -  EeSDEE

Consumul Propriu Tehnologic al FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord CPTFDEE , rezulta prin insumarea proceselor tehnologice ale SDEE-urilor componente .

La nivelul Filialei de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord, consumul propriu tehnologic va rezulta conform relatiei:

CPTFDEE  =  ∑ CPTSDEE i , (MWh)

unde i=1…6 reprezinta SDEE-urile componente.

Pentru transmiterea datelor de decontare aferente lunii catre participantii la piata de energie electrica, cantitatile lunare cuprinse in procesul tehnologic sunt defalcate pe IBD-urile lunii conform machetei din Anexa 2, rezultand pe IBD-uri cantitatea ce intra in conturul FDEE Muntenia Nord, EiFDEE.

EiFDEE=∑ Ei IBD k

Defalcarea orara a CPTFDEE pe IBD-urile lunii se realizeaza conform Anexei 2, proportional cu ponderea cantitatii de energie electrica intrata in conturul RED Muntenia Nord pe IBD-ul respectiv, in totalul cantitatii lunare :

CPTFDEE IBD k  = CPTFDEE * Ei IBD k /  Ei , (MWh)

unde K=1….nr de ore din luna,

reprezinta IBD-ul pentru care se efectueaza calculele.

## RESPONSABILITATE şi AUTORITATE

SMGACPT

- Primeste lunar de la SDEE-uri bilantul energetic conform Anexei 1 si calculeaza cantitatile de energie electrica intrata/iesita  in/din conturul filialei si CPTFDEE.

- Primeste lunar de la SDEE-uri repartizarea pe IBD-uri a cantitatilor de energie electrica determinata, dupa modelul prezentat in Anexa 2 si calculeaza cantitatile orare de energie electrica intrata si iesita  in/din conturul filialei.

- Realizeaza defalcarea CPTFDEE pe IBD-uri, conform prezentei proceduri (Anexa 2).

Centru Masura

- Citeste contoarele si stabileste cantitatile de energie electrica intrata si iesita  in/din conturul sucursalei;

- Intocmeste bilantul energetic conform anexei 1 si transmite datele la SMGACPT;

- Realizeaza repartizarea pe IBD-uri a cantitatilor de energie electrica determinata, dupa modelul prezentat in anexa 2 si transmite datele la SMGACPT;

- ÎNREGISTRĂRI.

Avand in vedere formatul anexelor din prezenta procedura, inregistrarea si arhivarea acestora se realizeaza electronic. O parte din inregsitrari se regasesc pe SITE-ul OMEPA, Operatorul de masurare al Pietei Angro.

- DOCUMENTE CONEXE

- ANEXE

| Enumerare anexe | # Conţinut | Cod formular |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proces tehnologic |  |
| 2 | Defalcarea pe IBD a energiei electrice intrate in contur si a CPT |  |

Anexa 1