 ORDIN nr. …… din ……………2019
 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) şi l) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici titulari ai unei licenţe de producere energie termică, de transport, distribuţie şi furnizare energie termică sau de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și producătorii de energie electrică și termică în cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Dumitru CHIRIŢĂ
Anexă
Metodologie de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană 
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1. Prezenta Metodologie stabileşte: 

a) parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană;
b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare; 

c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici.

Art. 2. Metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SPAET, respectiv a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană şi se aplică de către ANRE, de către operatorii economici titulari ai unei licenţe de:

a) producere energie termică;
b) transport, distribuţie şi furnizare energie termică;

c) operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat,
    precum și de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare.
SECŢUNEA a 2-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. În prezenta Metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

	CET
	Centrală electrică/Centrale electrice de termoficare (cogenerare)

	CT
	Centrală termică/Centrale termice (producere separată)

	DHC
	Încălzire şi/sau răcire urbană, conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

	INS
	Institutul Naţional de Statistică

	SACET
	Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

	SPAET
	Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

	UAT
	Unitate Administrativ-Teritorială (comună, oraş, municipiu)


Art. 4. (1) Termenii folosiţi în prezenta Metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) În înţelesul prezentei Metodologii, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:
	Date de monitorizare
	Datele şi informaţiile aferente SPAET, respectiv sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de raportori, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei Metodologii

	Directiva privind eficiența energetică

	Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 

	Modul termic
	Ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unui utilizator, amplasate în imediata apropiere a locului de consum

	Operator SACET
	Operator economic titular al unei licenţe de operator al  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică

	Producător independent
	Operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică sau producător de energie electrică și termică în cogenerare, care deţine/operează una sau mai multe CT/CET şi, după caz, reţele termice de transport care nu aparţin SACET dar prin care se realizează alimentarea centralizată a cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât operatorul respectiv) şi/sau a unui SACET 

	Punct termic/Stație termică
	Ansamblul instalaţiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesităţile consumului unuia sau mai multor utilizatori

	Raportor
	Operator economic din sectorul energiei termice care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii (operator SACET sau producător independent)

	Reţea termică de transport
	Ansamblul de instalaţii şi circuite/trasee de conducte interconectate prin care circulă un agent termic (abur, apă fierbinte) livrat centralizat din aceeaşi sursă/aceleași surse (CET/ CT), la acelaşi nivel al parametrilor de presiune şi temperatură

	Reţea termică de distribuţie
	Ansamblul de instalaţii şi circuite/trasee de conducte de încălzire şi/sau apă caldă de consum prin care circulă un agent termic livrat centralizat din puncte/staţii termice alimentate din aceeaşi sursă (CET/CT sau rețea termică de transport)

	Sistem DHC
	Ansamblul instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică (sub formă de abur, apă fierbinte, apă caldă sau lichide răcite), indiferent de forma de proprietate a acestora (publică sau privată), de la o sursă centrală de producere, printr-o reţea, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorii/operatorii instalaţiilor respective), în scop de încălzire, preparare apă caldă de consum şi/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice


SECŢUNEA a 3-a
Obiective şi principii de monitorizare
Art. 5. (1) Prin activitatea de monitorizare a SPAET se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) analiza evoluţiei SACET la nivel local, regional şi naţional;

b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;

c) supravegherea modului de aplicare a reglementărilor aferente pieţei de energie termică;

d) identificarea potenţialului de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

e) dezvoltarea bazei de date specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
f) realizarea rapoartelor referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
(2) Publicarea rezultatelor monitorizării SPAET pe site-ul ANRE se face anual, la nivelul fiecărei UAT precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel național, pentru anul precedent, până la data de 30 iunie. 
Art. 6. (1) Monitorizarea sistemelor DHC are ca obiectiv realizarea rapoartelor necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficiența energetică referitoare la statisticile privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC.

(2) Pe baza datelor de monitorizare a sistemelor DHC se poate realiza evaluarea acestora, la nivel național, din punct de vedere al:

a) eficienţei;
b) gradului de utilizare a resurselor regenerabile/cogenerării;

c) modului de utilizare și evoluției capacităților instalate de producere a energiei termice;

d) evoluţiei pierderilor din reţelele termice de transport și/sau distribuţie;

e) utilizării energiei termice livrate.
CAPITOLUL II
Parametrii utilizaţi în monitorizarea SPAET, respectiv a sistemelor DHC
Art. 7. (1) Monitorizarea SPAET se realizează pe baza unor parametrii și după caz, informaţii care descriu:
a) caracteristicile SACET;
b) situaţia generală a SPAET;

c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET;

d) datele tehnico-economice specifice SPAET şi perioadei/datei de raportare.

(2) Parametrii şi informaţiile specifice utilizate în activitatea de monitorizare a SPAET sunt prevăzute în machetele de raportare din fişierul Excel Machete_SPAET.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro.
(3) Informaţiile actualizate şi valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SPAET sunt transmise la ANRE de operatorii SACET conform machetelor din fişierul menţionat la alin. (2).
Art. 8. (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametrii ce caracterizează:

a) capacităţile şi producţiile în sistemele DHC;
b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC.

(2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt prevăzuţi în machetele de raportare din fişierele Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx şi Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx  publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro.
(3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de :

a) producătorii independenţi, conform machetelor din fişierul Excel  Machete_DHC_producatori_independenti.xlsx  prevăzut la alin. (2) ;
b) operatorii SACET, conform machetelor din fişierul Excel Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx prevăzut la alin. (2). 
CAPITOLUL III

Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare
Art. 9. (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin fax şi e-mail, inclusiv în format electronic prelucrabil.
(3) Machetele se completează separat pentru fiecare UAT/activitate licențiată. 

Art. 10. (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este următoarea:
a) semestrial şi anual pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi d);

b) anual, pentru parametrii şi informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 8 alin. (1).
(2) Termenele limită de transmitere de către raportori, la ANRE, a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei Metodologii sunt:

a) ultima zi lucrătoare din cea de-a doua lună care urmează după încheierea semestrului pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor semestriale;

b) ultima zi lucrătoare din luna mai a anului care urmează celui pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor anuale.
Art. 11. Toţi raportorii transmit la ANRE informaţiile privind datele de contact și situația juridică conform machetei de raportare din fişierul Excel Macheta_informatii_raportori.xlsx publicat pe site-ul ANRE www.anre.ro şi le actualizează ori de câte ori apar modificări.

CAPITOLUL IV
Rezultatele monitorizării 

Art. 12. (1) Rezultatele activităţii de monitorizare a SPAET, respectiv a sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în Capitolul II precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici specifici.
(2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei Metodologii pot cuprinde analize comparative şi evaluări privind:

a) strategiile locale pentru SPAET;

b) eficienţa sistemelor/instalaţiilor de alimentare centralizată cu energie termică;

c) activitatea operatorilor SACET;

d) eficienţa cadrului legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

e) potenţialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică;

f)  utilizarea capacităților instalate de producere energie termică din surse regenerabile și/sau în cogenerare pentru alimentarea centralizată cu energie termică;
g) utilizarea energiei termice livrate.
Art. 13. (1) Pe baza datelor de monitorizare primite de la operatorii economici, conform prevederilor prezentei Metodologii, ANRE:

a) elaborează şi transmite Guvernului rapoarte anuale privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

b) elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva privind eficiența energetică.
(2) Anual, până la sfârşitul lunii iunie, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 14. Machetele de raportare din fişierele Excel publicate pe site-ul ANRE www.anre.ro, pot fi revizuite anual de ANRE, la începutul lunii aprilie, variantele revizuite publicate pe site urmând a fi utilizate începând cu raportările aferente semestrului I al anului în curs.
Art. 15. ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice furnizarea de date şi informaţii suplimentare faţă de cele din machetele de raportare publicate, în cazul unor cerințe ad-hoc  ale autorităţilor/instituţiilor naţionale şi/sau europene.
4

