Sinteza observaţiilor la documentul de discuţie

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică/ sistemelor de încălzire/răcire urbană

| Nr. crt. | Instituţia emitentă | Cap./art./ paragraf | Modificarea propusă | Concluzia elaboratorului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A. | Preambul/Art. 2 - Completare | #### Operatorii economici titulari ai unei licențe de producere energie termică, de transport, distribuție și furnizare energie termică sau de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepția operatorilor economici care la data aprobării ordinului nu mai livrează energie termică în SACET, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. | Nu se acceptă. Operatorii care nu mai livrează energie termică în SACET pot să livreze energie termică în alte reţele de tip DHC. Se raportează numai datele aferente activităţilor efectiv realizate în perioada pentru care se face raportarea. Conform condițiilor specifice asociate licenței deţinute, titularul are obligația de a informa autoritatea competentă despre orice modificare a statutului titularului de licență în termen de 30 de zile de la data producerii acesteia. |
| 2. | BEPCO S.R.L. GHIMBAV | Cap. I/Art. 3 – Completare abreviere DHC | 1. “Încălzire și / sau răcire urbană, conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE” Modificarea propusă, introducerea conjuncțiilor “și/sau” este făcută în scopul de a evita situația în care, la o interpretare ulterioară, s-ar considera că un sistem nu ar putea să fie calificat decât în situația în care folosește agentul termic în mod dual, atât pentru încălzire, cât și pentru răcire; nu vedem niciun motiv pentru o asemenea limitare, deoarece scopul normei este de a încuraja producerea și utilizarea energiei termice în sistem centralizat (din cunoștințele noastre, în România nu există sau sunt extrem de limitate cazurile de utilizare duală a agentului termic). | Se acceptă înlocuirea barei oblice (/) cu alternativa conjuncțională și/sau. |
|  |  | Cap. I/Art. 4/alin. (2) – Completare semnificație termen specific ,,Alte rețele termice’’ | 2.“Reţele termice deţinute/operate de raportor, care nu aparţin SACET dar fac parte dintr-un sistem DHC, prin care se realizează alimentarea centralizată, de la gardul centralelor (CET, CT) deţinute/operate de raportor, a cel puţin doi consumatori de energie termică (alţii decât raportorul) sau a cel puțin un consumator de energie termică (altul decât raportorul), în situația în care, din aceeași centrală se realizează alimentarea cu energie termică și în SACET.” Modificarea propusă constă în introducerea, la final, a “sau a cel puțin un consumator de energie termică (altul decât raportorul), în situația în care, din aceeași centrală se realizează alimentarea cu energie termică și în SACET”. Am făcut această modificare, având în vedere următoarea situație premisă: există o centrală de producere în cogenerare care alimentează cu energie termică SACET-ul unui UAT; este posibil ca la gardul centralei să apară un consumator de energie termică semnificativ (ex: sere) care să aibă nevoie de energie termică (dar un singur consumator, în afara SACET-ului). Limitarea din text, de minim doi consumatori, este nejustificată în exemplul dat și este de natură să inhibe utilizarea mai eficientă a capacităților de producție de energie termică în cogenerare. O asemenea inhibare contravine scopului normei de încurajare a utilizării energiei termice produse în sistem centralizat. | În varianta 2 a proiectului de Metodologie a fost eliminat acest termen şi definiţia corespunzătoare, nemaifiind necesare. |
|  |  | Cap. I/Art. 4/alin. (2) – Completare semnificație termen specific ,,Sistem DHC’’ | 3.“Ansamblul instalaţiilor de alimentare cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producere, printr-o reţea, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorul/operatorul instalaţiilor respective), în scop de încălzire si/sau răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice. Cerința privitoare la cel puțin doi consumatori de energie termică diferiţi nu este aplicabilă, în situația în care, din aceeași centrală se realizează alimentarea cu energie termică și în SACET.” Motivele pentru care propunem aceste modificări sunt aceleași de la pct. 1. și 2. de mai sus. Scopul modificărilor propuse este de a nu inhiba prin dispoziții regulamentare posibilitatea eficientizării surselor de producție ale energiei termice (CET si CT), în situația în care se identifică consumatori semnificativi de energie termică care ar fi dispuși să se instaleze la gardul centralei, tocmai pentru a valorifica sursele de producție aferente SACET-urilor. Scopul acestui regulament poate fi atins doar in măsura în care se realizează utilizarea cât mai eficientă a surselor de producție; în condițiile în care în multe UAT-uri există un număr semnificativ de debranșări, sursele de producție care deservesc SACET-urile sunt adeseori supradimensionate față de consumul real, fiind proiectate și puse în funcțiune anterior, când numărul de consumatori era mult mai mare. În mod obiectiv, producția de energie termică nu poate fi eficientă decât dacă se asigură o valorificare cât mai mare a capacităților instalate. În măsura în care SACET nu poate să asigure valorificarea capacităților de producție existente, singura metoda de eficientizare rămâne atragerea de noi consumatori, care pot utiliza în mod eficient energia termică. Această utilizare va avea un dublu impact, pe de o parte financiar asupra producătorilor și consumatorilor, precum și un impact de mediu semnificativ, prin reducerea consumurilor energetice. | Se acceptă înlocuirea barei oblice (/) cu alternativa conjuncțională și/sau. |
|  |  | Cap. I/Art. 5 – Adăugarea unei litere noi după litera f) | 4. “(g) monitorizarea modului de utilizare și a evoluției capacităților de producție energie termică instalate din surse regenerabile și/sau cogenerare de înaltă eficiență, astfel încât să se urmărească utilizarea cu prioritate a capacităților de producție de înaltă eficiență deja instalate și creșterea ponderii de utilizare a acestor surse de energie termică în aglomerările urbane; în baza acestor monitorizări autoritatea de reglementare propune / ia măsuri adecvate de susținere; în principal, autoritatea va avea în vedere capacitatea instalată din surse regenerabile și/sau cogenerare de înaltă eficiență disponibilă în momentul evaluării oportunității autorizării/instalării/punerii în funcțiune de alte capacități de producție.” | În varianta 2 a proiectului de Metodologie au fost reorganizate art. 5 şi 6. Art. 5 se referă la obiectivele monitorizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET) iar art. 6 se referă la obiectivele monitorizării sistemelor DHC (în care se încadrează şi SACET-urile). Acest obiectiv se regăseşte principial în prevederile de la art. 6 alin. (2) lit. b) şi c). |
|  |  | Cap. II/Art. 7/alin. (1)/ litera a) - Completare | 5.“a) situația generală a SACET (urmărind ponderea surselor de producție – funcție de tipul lor, a pierderilor pe sectoarele de transport și distribuție – pe fiecare sector în parte –, a modului de utilizare a energiei termice, singulară / duală și pe tipuri de consumatori)” | În varianta 2 a proiectului de Metodologie această machetă se regăseşte la art. 7 alin. (1) lit. b). La art. 7 alin. (1) lit. a) a fost introdusă o machetă suplimentară „Caracteristici SACET”, unde se pot evidenţia informaţii privind componentele sistemului, capacităţile de producţie, resursele primare utilizate, dimensiunile reţelei, utilizarea energiei termice etc. Aceste elemente se urmăresc detaliat prin parametrii solicitaţi în machetele de raportare date pentru sistemele DHC (în care se încadrează şi SACET-urile). |
|  |  | Cap. V/Art. 12/alin. (2) - Completare | 6.“(2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite conform prevederilor prezentei Metodologii vor cuprinde analize comparative şi evaluări privind cel putin următoarele:” | Nu se acceptă. Nu este oportună o prevedere imperativă privind conţinutul rapoartelor de monitorizare, astfel de analize şi evaluări vor fi făcute atunci cînd este cazul. |
|  |  | Cap. V/Art. 12/alin. (2)/ litera c) - Completare | 7. “c) activitatea operatorilor SACET, cu urmărirea performanței în ceea ce privește: - evoluția anuală a pierderilor și a reducerii acestora ca urmare a investițiilor în rețele și echipamente; - evoluția anuală a creșterii eficienței utilizării energiei termice prin rebranșarea foștilor consumatori și respectiv branșarea de noi consumatori la rețelele de transport și distribuție existente; - evoluția anuală a creșterii eficienței utilizării energiei termice, prin realizarea de noi rețele de transport și / sau distribuție către noi puncte de consum (zone rezidențiale / aglomerări urbane / obiective de interes public și agenți economici) - evoluția utilizării superioare a surselor primare de energie, prin punerea în valoare a capacităților de producție din surse regenerabile și/sau în cogenerare de înaltă eficiență” | Nu se acceptă. Urmărirea performanței operatorilor se face prin intermediul indicatorilor de performanţă care vor face obiectul unei alte reglementări: Standardul de performanță pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. |
|  |  | Cap. V/Art. 12/alin. (2)/ litera f) - Completare și adăugarea unei litere noi după litera f) | 8.“(f) potențialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică, cu urmărirea, în special, a atragerii de consumatori care valorifică în mod eficient energia termică (folosință duală – încălzire/răcire și utilizare în procese tehnologice); (g) creșterea utilizării surselor de producție regenerabile și/sau în cogenerare de înaltă eficiență, corespunzător cu utilizarea cât mai eficientă a capacităților de producție existente și încurajarea utilizării energiei termice produse din surse regenerabile și/sau din cogenerare de înaltă eficiență” | Nu se acceptă completarea de la lit. f). Nu este necesară precizarea, atragerea unor astfel de consumatori va fi evidenţiată în rapoartele de monitorizare, atunci cînd va fi cazul. În varianta 2 a proiectului de Metodologie s-a făcut completarea cu „g) utilizarea capacităților instalate de producere energie termică din surse regenerabile și/sau în cogenerare pentru alimentarea centralizată cu energie termică”. |