Ordin nr. ......... din ..................2018
pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 7 lit. j), precum şi ale art. 65 alin (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 
ordin:
Art. 1 – Se aprobă Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.  4 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă secţiunea 11 din Anexa la ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5 -  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 11 noiembrie 2014.
Art. 6 -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 01 septembrie 2018.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRIȚĂ
ANEXĂ

Reguli comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
Art. 1 - (1) Termenii şi expresiile folosite în prezentele Reguli, au următoarele semnificaţii:
a) Cod de masurare - Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015;
b) Consum net – energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;
c) Producție netă – energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;
d) Regulament de furnizare – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014;
e) Regulile PE şi PRE – Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 31/2018;
f) Valoare măsurată – cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un interval de dispecerizare;
g) Valoare măsurată aprobată - valoarea măsurată într-un punct de măsurare, confirmată de partenerii de schimb de energie electrică, pentru punctul de măsurare respectiv;
h) Zonă de licenţă – zona în care operatorul de reţea este autorizat sa desfăşoare activitatea de distribuţie a/transport al energiei electrice, în baza licenţei acordate de ANRE. 
   (2) Abrevierile utilizate în prezentele Reguli au următoarele semnificaţii:

a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

b) CPT – consum propriu tehnologic;
c) ENTSO-E - Organizaţia europeană a operatorilor de transport şi de sistem de energie electrică;
d) ID – interval de dispecerizare;
e) ODPE – operatorul de decontare al pieţei de echilibrare;
f) OM – operator de măsurare;
g) OMEPA – structură internă distinctă din cadrul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare şi agregator unic pe piaţa angro de energie electrică; 

h) OPE – OTS, în calitatea sa de operator al pieţei de echilibrare;
i) OR – operator de reţea;
j) OTS – operatorul de transport şi de sistem; 

k) PE – piaţa de echilibrare;
l) PPE – participant la piaţa de echilibrare;
m) PRE – parte responsabilă cu echilibrarea;
n) SEN – sistemul electroenergetic naţional;
o) TL – titular de licență;
p) UD – unitate dispecerizabilă;
q) VM – valoare măsurată;
r) VMA – valoare măsurată aprobată.
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015, în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 şi în Procedura pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 24/2014.
Art. 2 - Prezentele Reguli stabilesc cadrul legal pentru colectarea, agregarea şi transmiterea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor TL și dezechilibrelor agregate la nivel PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirii costurilor sau  veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA. 
Art. 3 - Prezentele Reguli se aplică:

a) producătorilor;
b) furnizorilor;
c) ODPE;
d) OM;
e) OPE;
f) OR;
g) OTS;
h) PRE;
i) PPE;
j) OMEPA.
Art. 4 - Prezentele Reguli se referă la:
a) colectarea, verificarea şi, dacă este cazul, corectarea VM;

b) înregistrarea în baza de date a VM/VMA;

c) agregarea VM/VMA;

d) transmiterea VM/VMA la ODPE.
Art. 5 – (1) Fiecare OM asigură codificarea punctelor de măsurare aflate în responsabilitatea sa conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, cu respectarea formatului cadru prevăzut la alin. (2).
(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA are responsabilitatea stabilirii formatului cadru de codificare pentru toate punctele de măsurare din piața angro de energie electrică.
Art. 6 – (1) Fiecare punct de măsurare trebuie să fie echipat cu subsistem de măsurare locală care să satisfacă cerinţele tehnice prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice.

(2) Subsistemele de măsurare locală înregistrează VM ale cantităţilor de energie activă şi/sau dacă este cazul energie reactivă, livrate într-un punct de măsurare.
(3) În situaţia în care punctul de măsurare şi punctul de delimitare nu coincid, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.
(4) Pentru punctele de măsurare pentru care nu există obligaţia dotării cu sisteme de măsurare inteligentă, VM se determină pe baza profilelor specifice de consum sau a profilelor reziduale de consum, determinate de OR conform cadrului de reglementare şi procedurilor specifice.
Art. 7 - (1) Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra o bază de date care să conţină informaţii privind punctele de măsurare precum şi VM/VMA aferente acestora. Baza de date va fi organizată astfel încât să poată asigura compatibilitatea și schimbul de informaţii cu baza de date elaborată de OR conform prevederilor Regulamentului de furnizare precum și cu baza de date elaborată de OM, conform prevederilor Codului de măsurare. 
(2) Pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii informațiilor din baza de date realizată conform alin. (1), inclusiv cerințele referitoare la stocarea și arhivarea acestora, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.

(3) Baza de date realizată și administrată de OM conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristicile pentru fiecare punct de măsurare:

i. codul unic de identificare a punctului de măsurare;

ii. locaţia fizică, respectiv elementul de reţea la care punctul de măsurare este conectat;

iii. identitatea şi caracteristicile tehnice ale subsistemului de măsurare locală instalat în punctul de măsurare; 

iv. frecvenţa de citire a datelor măsurate; 

v. titularul de licenţă proprietar al componentelor sistemului de măsurare;

vi. identitatea utilizatorului reţelei şi adresa de corespondenţă;

vii.  PRE-urile care au utilizat/utilizează informaţiile aferente punctului de măsurare; 
viii. data preluării responsabilităţii de către PRE, precum şi datele de contact ale PRE, pentru comunicare operativă;
b) datele de măsură pentru fiecare punct de măsurare:
      i. valorile energiei active şi reactive, colectate de subsistemele de măsurare locală; 

     ii. valorile corectate, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;

     iii. valorile estimate/corectate, în cazul datelor lipsǎ sau greşite, cu precizarea metodologiei pe baza căreia au fost determinate;
     iv. VM şi VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE.
 (4) Fiecare parte îndreptăţită, respectiv producătorul, furnizorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referǎ la punctele de mǎsurare corespunzătoare activităţii proprii şi să solicite corectarea oricǎrei inexactitǎţi constatate în legǎturǎ cu aceste informaţii. Informaţiile din baza de date sunt puse la dispoziţia părţilor îndreptăţite prin intermediul portalului web al OM, pe baza unor proceduri privind accesul la datele de măsurare, elaborate de OM.
Art. 8 - (1) OM colectează VM prin citire la distanță, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând validarea, procesarea, securizarea şi stocarea acestora în baza de date, în funcţie de tipul punctelor de măsurare şi condiţiile aplicabile stabilite de Codul de măsurare al energiei electrice. Daca citirea la distanță nu este aplicabilă sau devine indisponibilă, OM organizează obţinerea datelor relevante prin citire locală. 

(2) În cazul datelor lipsă sau greşite, OM le estimează/corectează conform reglementărilor aplicabile.

Art. 9 - Pentru determinarea VM utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE, OM, OR, OMEPA, OPE, ODPE, PPE şi PRE desfăşoară următoarele activităţi, rezultate din atribuţiile ce le revin: 
a) în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OM transmit către producător, OR, PRE şi OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente UD;

b) în termen de 6 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM, OMEPA determină şi transmite la OPE producţia aferentă fiecărei UD, pe fiecare ID;

c) în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, OM transmit către producător, furnizor, PRE și OR, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele;

d) în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR:

i. determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele date agregate aferente zonei proprii de licenţă:

1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

2. producția aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;
3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID; 
4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
5. CPT  al reţelei, pe fiecare ID;

ii.  verifică corelarea VM aferente schimburilor între rețele cu OR parteneri;
iii. verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă;
iv.  transmit OMEPA datele agregate determinate conform pct. i), pe măsură ce acestea sunt disponibile.
e) în termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM agregate pe zonă de licenţă primite de la OR, OMEPA:

i. determină următoarele mărimi la nivel naţional:


- valorile  agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;


- valorile agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;


ii. asigură accesul părţilor în drept la datele primite sau determinate conform pct. i., imediat    

            ce acestea sunt disponibile, prin publicarea lor pe site-ul propriu;

iii. transmite ODPE VM agregate.
Art. 10 – Pentru determinarea VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE şi PRE, producătorii, furnizorii, OM, OR, OMEPA, OPE, ODPE, PPE şi PRE desfăşoară următoarele activități rezultate din atribuţiile ce le revin:
a) fiecare parte care primeşte VM conform prevederilor art. 9 lit. a), b) şi c), le poate contesta la OM într-un interval de 5 zile lucrătoare; dacă o parte nu a transmis în acest interval nici o contestaţie referitor la VM primite, se consideră că a confirmat VM respective;
b) OM verifică orice contestaţie în maxim 5 zile lucrătoare de la primire şi informează partea contestatară în legătură cu rezultatul; dacă VM au fost incorecte, OM determină şi transmite părţilor implicate VM corectate;
c) VM sau, după caz, VM corectate, sunt considerate confirmate de părţile implicate, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 9  lit. a), respectiv 18 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 9  lit. c), devenind VMA; 
d) în termen de 16 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA, OMEPA determină şi transmite la OPE producţia aferentă fiecărei UD, pe fiecare ID;
e) în termen de 22 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR:

i. determină, conform reglementărilor aplicabile, următoarele date agregate aferente zonei proprii de licenţă:

1. consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID;

2. producția aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID;

3. valorile agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID; 
4. consumul, respectiv producţia netă pe fiecare ID;
5. CPT al reţelei, pe fiecare ID;

ii. verifică corelarea VMA aferente schimburilor între rețele cu OR parteneri;
iii. verifică închiderea bilanţului fizic pe zona proprie de licenţă;

iv. transmit OMEPA datele agregate determinate conform pct. i., pe măsură ce acestea sunt disponibile.
f) în termen de 28 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA agregate pe zonă de licenţă primite de la OR, OMEPA:

i. determină următoarele mărimi la nivel naţional:


- valorile  agregate ale producţiei, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;


- valorile  agregate ale consumului, aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;

ii. asigură accesul părţilor în drept la datele primite sau determinate conform pct. i), imediat ce acestea sunt disponibile, prin publicarea lor pe site-ul propriu; 
iii. transmite ODPE VMA agregate.
Art. 11 - Agregarea VM/VMA pe zone de licență se realizează de către OR astfel:
a) producţia unui producător este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie aparţinând respectivului producător, racordate la reţeaua OR; 
b) producţia unei UD este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităţilor de producţie racordate la reţeaua OR, care intră în componenţa respectivei UD în situația în care dintr-o UD fac parte mai multe grupuri generatoare;

c) consumul unui furnizor este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum racordate la reţeaua OR, aflate în portofoliul respectivului furnizor; 

d) producţia agregată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor agregate ale producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;

e) consumul agregat aferent unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licenţă a OR;

f) producţia netă este egală cu suma producţiilor determinate conform lit. a);
g) consumul net este egal cu suma consumurilor determinate conform lit. c);

h) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre reţeaua electrică a OR respectiv către alte reţele electrice; în cazul OTS, aceasta include şi exporturile;

i) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv; în cazul OTS, aceasta include şi importurile.
Art. 12 - Prezentele Reguli sunt completate de dispozițiile legale prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice.
Art. 13 – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale “OPCOM” SA, operatorii de distribuție și operatorii de măsurare elaborează, în cadrul unui proces de consultare publică, procedurile necesare în vederea desfășurării activităților ce le revin conform prezentelor Reguli. 

PAGE  
2

