Sinteza observaţiilor la documentul de discuţie

Ordin pentru aprobarea Regulilor privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale

| Nr. crt. | Instituţia emitentă | Cap/art/ paragraf | Modificarea propusă | Concluzia elaboratorului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Opcom | General | #### În Nota de prezentare a documentului se precizează că „s-a considerat necesară actualizarea regulilor privind măsurarea energiei electrice, în vederea stabilirii unui flux de informaţii între operatori cât mai coerent şi totodată, pentru corelarea regulilor cu legislaţia în vigoare”, dar în cuprinsul documentului există articole care contravin prevederilor din anexa la Ordinul ANRE nr.115/2014. Regulile propuse sunt neclare, în raport cu prevederile din anexa la Ordinul menţionat; astfel nu este clar, conform prevederile art. 10 din documentul propus, dacă OMEPA îşi păstrează rolul de agregator unic al datelor, dacă se mai realizează şi la ce termen, de către OMEPA, agregarea VM pe PRE, dacă ODPE primeşte şi la ce termen, datele agregate de producţie şi consum pe PRE de la OMEPA, respectiv dacă ODPE mai determină obligaţiile de plată/drepturile de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrele PRE, dezechilibrele de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE pe baza VM şi la ce termen. #### Conţinutul Ordinului nu este corelat cu titlul acestuia, având în vedere că în conținutul anexei la Ordin nu există prevederi privind „utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale” şi față de această neconcordanță propunem modificarea corespunzătoare a titlului Ordinului. | Observația a fost parțial luată în considerare, prin preluarea din Ordinul nr. 115/2014 a termenelor de colectare a valorilor măsurate şi a activităţilor desfăşurate de către părţile implicate, conform atribuţiilor ce le revin, în vederea stabilirii obligaţiilor de plată/drepturilor de încasat. Având în vedere aceasta, şi pentru aplicarea unui tratament unitar reglementărilor în vigoare, s-a propus abrogarea Ordinului 115/2014 şi preluarea în proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea a prevederilor referitoare la termenele/activităţile desfăşurate în vederea realizării decontării pe piaţa de echilibrare, inclusiv prevederile privind corectarea decontării, în situaţii de constatarea a unor erori. În urma analizării observaţiilor primite, documentul a fost elaborat în faza proiect, iar completările/modificările documentului sunt de natură să clarifice aspectele precizate. Titlul documentului a fost revizuit. |
| 2 | E.ON | General | Întrucât se are în vedere ca la data intrării în vigoare a prezentului document în discuţie să se abroge secţiunea 11 din Anexa la ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 989 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că documentul în discuţie nu aduce modificări care să conducă la o îmbunătăţire a activităţii actuale, sau o actualizare cu cerinţele legislaţiei în vigoare, din următoarele motive: - nu mai oferă o structurare clară şi completă asupra regulilor de măsurare aşa cum sunt ele prezentate în actuala secţiune din Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, fapt ce face ca documentul în discuţie să fie ambiguu şi incomplet, fiind de asemenea omise unele aspecte importante, legate de comunicarea datelor măsurate între entităţile implicate, sau către operatorul de decontare al pieţei angro; - se menţine confuzia din textul actual al Codului comercial, în ceea ce priveşte responsabilităţile operatorului de măsurare (OM) şi ale operatorului de reţea (OR), deşi se cunoaşte faptul că OR are prin licenţă şi calitatea de OM; de asemenea nu se face o precizare clară asupra OM desemnat pentru agregarea valorilor măsurate aprobate (VMA) la nivel de ţară pentru PRE-uri şi participanţii la piaţa angro. OMEPA conform abrevierilor (de la art.1 alin.2) şi-ar schimba funcţia de OM doar pentru punctele de măsurare din reţeaua de transport, nu şi la nivelul întregii pieţe angro, ceea ce presupune o modificare semnificativă, care însă nu este înlocuită cu precizarea noului mod de funcţionare a acestei activităţi. - La art. 12, documentul precizează că OR asigură agregarea datelor de măsurare pe zona de licenţă (corect, întrucât aşa se procedează şi în prezent), dar comunicarea VMA agregate pe zona de licenţă pentru fiecare producător, furnizor, PRE şi schimburi între OR, nu este definită până la capăt, întrucât nu se specifică, cui transmite OR aceste date şi cum ajung ele la operatorul de decontare pe piaţa angro. Documentul face precizări doar pentru transmiterea din prima fază, respectiv a valorilor măsurate (VM) (cf. art.10), comunicarea fiind pusă în seama OM. Valorile măsurate de către OM, care devin ulterior VMA prin confirmarea acestora de către părţile implicate, sunt agregate de către fiecare OR pe zona de licenţă, dar nu se precizează către cine sunt comunicate, din document se subînţelege că transmiterea acestora se face către entităţile anterior menţionate, dar nu şi la operatorul de decontare pentru piaţa angro. - la art.3, se extinde aplicarea regulilor de măsurare şi utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de interes public, fără a se preciza care este implicarea acestora şi care sunt responsabilităţile utilizatorilor în acest context legat de înregistrarea datelor măsurate; colectarea şi verificarea VM; agregarea şi transmiterea VMA. Totodată pentru entităţile efectiv implicate şi menţionate de asemenea la art.3, respectiv ODP, OPE, OTS, documentul se rezumă doar la nominalizarea acestora în cadrul respectivului articol, dar nu şi la implicarea lor în utilizarea informaţiilor destinate scopurilor comerciale, aşa cum se declară în titlul documentului, - se amestecă activitatea de măsurare şi modul de decontare a energiei electrice din piaţa angro cu cea din piaţa cu amănuntul, documentul generalizând utilizarea informaţiilor aferente măsurării energiei electrice, în scopuri comerciale pentru ambele pieţe, atât în ceea ce priveşte componenţa şi administrarea bazei de date, codificarea punctelor de măsurare, cât şi în ceea ce priveşte agregarea valorilor măsurate şi decontarea energiei electrice - codificarea punctelor de măsurare de pe piaţa angro, care în conformitate cu prevederile actuale (11.2.1.4 din Codul comercial al pieţei angro) este în responsabilitatea CN Transelectrica, se confundă cu obligaţia OR de asigurare a codificării punctelor de măsurare din zona de licenţă, altele decât punctele de măsurare aferente locurilor de consum (conform prevederi art.6 din documentul în discuţie); fapt ce ar presupune o nouă codificare în piaţa angro, cu efecte inclusiv asupra agregării datelor măsurate şi a gestionării acestora în cadrul sistemelor existente; - Dacă punctele de măsurare din zona proprie a unui OR, sunt legate de decontarea pe piaţa angro, atunci nu vedem raţionamentul schimbării modului de lucru actual, în care aceste puncte de măsurare sunt codificate unic pe piaţa angro de către OMEPA CN Transelectrica SA. În consecinţă, chiar şi în condiţiile precizate în nota de fundamentare, referitoare la o restructurarea a activităţilor desfăşurate de operatorii implicaţi, se impune o reformulare a întregului document astfel încât să fie clarificate aspectele semnalate legate de responsabilităţile OM şi OR, de modul de comunicare a datelor măsurate şi a VMA agregate pe parcursul întregului proces pentru fiecare entitate în parte, inclusiv cu modul de comunicare la operatorul pieţei angro. De asemenea se impune ca documentul să fie corelat cu celelalte reglementări emise pentru decontarea pe piaţa angro. | Idem poziţia 1. Idem primul paragraf Idem primul paragraf Observatia denotă o oarecare confuzie: atât documentul de discuţie, cât şi faza proiect a documentului se referă strict la activităţile desfăşurate de părţile implicate în ceea ce priveşte măsurarea, colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate. Cu toate acestea, funcţionarea pieţei angro de energie electrică se desfăşoară în strânsă corelare cu cea a pieţei cu amănuntul; ca urmare, păstrarea informaţiilor în baze de date separate, care conţin parţial aceleaşi informaţii nu se justifică, acest fapt putând conduce la erori. Ca urmare, considerăm că este mai eficientă realizarea şi utilizarea unei singure baze de date de către fiecare OR, din care acesta să selecteze informaţiile necesare activităţii desfăşurate pe piaţa angro sau să fie adoptată orice soluţie de lucru cu baze de date echivalentă dpdv tehnic. Articolul referit din Codul comercial nu presupune realizarea codificării de către OTS, ci doar stabilirea formatului de codificare. Referitor la activitatea de codificare a punctelor de măsurare din piaţa angro de energie electrică, s-a ţinut cont de posibilităţile tehnice actuale ale OTS (OMEPA). Experienţa a demonstrat faptul că OTS nu poate asigura codificarea tuturor punctelor de măsurare din piaţa angro, motiv pentru care în reglementările aplicabile în prezent, respectiv Regulamentul de furnizare a energie electrice la clienţii finali, se prevede ca OR să asigure codificarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum din zona proprie de licenţă. Având în vedere aceasta şi pentru o abordare unitară a acestei activităţi, în documentul proiect s-a propus ca OM să asigure codificarea punctelor de măsurare din responsabilitatea proprie, conform standardelor ENTSO-E. |
| 3 | Opcom | Art. 4 (3) ordin | Propunem eliminarea, deoarece legislația primară și secundară care vor apare dupa aprobarea prezentului Ordin nu mai poate face referire la secțiunea 11 din Anexa la Ordinul ANRE nr.25/2004, secțiune care va fi abrogată prin prezentul Ordin, iar legislația secundară apărută înaintea acestui Ordin nu va putea face referire la prevederile unui Ordin care nu exista la acea dată. Propunem ca art.4 alin. (2) să se completeze cu abrogarea/modificarea tuturor actelor normative care fac referire la prevederile secțiunii 11 din Anexa la Ordinul ANRE nr. 25/2004. | Prevederea a fost eliminată, ca urmare a restructurării documentului. |
| 4 | CIGA | Art. 1 | Documentul propus nu defineste explicit Omepa ca agregator de date primite de la ceilalti Operatori de Masurare (O.M.), platforma Omepa fiind cea care permite la ora actuala PRE-urilor vizualizarea datelor masurate de O.M. | Idem poziţia 1. |
| 5 | E.ON | Art. 1 | Propunem eliminarea definiţiei de Autoproducător, deoarece notiunea nu mai este utilizată în Legea 123/2012 sau în regementările în vigoare, autoproducătorii fiind asimilaţi producătorilor. Propunem completarea definiţiilor cu: Interval de dispecerizare – Operator de măsurare – Punct de măsurare – | Propunerea a fost acceptată. Pentru a evita dublarea/eventuale neconcordanţe, nu se reiau termenii definiţi în alte reglementări ANRE. |
| 6 | EDTS | Art. 1 (1) Definiţie autoproducător | Clientul final racordat in reteaua de distributie care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii : - consuma si produce la acelasi loc de consum energie electrica si/sau termica in cogenerare inalta eficienta preponderent pentru consumul propriu. - capacitatea energetica de producere nu depaseste 500 KW inclusiv. | Idem poziţia 5. |
| 7 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (1) Definitie autoproducator | Eliminare deoarece este definit similar in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica | Propunerea a fost acceptată. |
| 8 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (1) Definitie valoare masurata | Eliminare deoarece este definit similar in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica | Este neceasă definirea, deoarece secțiunea 11 din Codul comercial se abrogă. |
| 9 | Opcom | Art. 1 (1) | Cu toate că se consideră enumerarea suplimentară, față de prevederile Legii nr.123/2012, respectiv față de legislația secundară, a unor termeni și expresii, se constată că definiția „Valorii măsurate” este identică cu definiția aceluiași termen din art.1.2.1. din Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr.25/2004. | Idem poziţia 8 |
| 10 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (1) Definitie zona de licenta | Eliminare deoarece este definit similar in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica | Idem poziţia 8 |
| 11 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (1) Definitie Valoare masurata aprobata | Introducere definitie: Valoare masurata aprobata - valoarea masurata intr-un punct de masurare confirmata de partenerii de schimb de energie electrica in punctul de masurare respectiv | Se acceptă propunerea |
| 12 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (1) Definitie Valoare neta de energie electrica | Introducere definitie: Valoare neta de energie electrica - valoare masurata / calculata in punctul de injectie intr-o retea, respectiv in punctul de extractie dintr-o retea | Nu este cazul, în urma analizării şi restructurării prevederea a fost eliminată. |
| 13 | Opcom | Art. 1 (2) | În articol sunt enumerate abrevierile ODPE, OMEPA, OPE și PPE, dar în conținutul anexei la propunerea de Ordin nu se regăsesc atribuții/responsabilități ale acestora. | Idem poziţia 1 |
| 14 | E.ON | Art. 1 (2) | OMEPA şi-ar schimba funcţia de OM doar pentru punctele de măsurare din reţeaua de transport, nu şi la nivelul întregii pieţe angro, ceea ce presupune o modificare semnificativă pentru piaţa angro, etapa din proces nefiind înlocuită cu precizarea noului mod de funcţionare a acestei activităţi. | Idem poziţia 1 |
| 15 | Opcom | Art. 1 (2) | Articolul definește OMEPA ca fiind „entitate din cadrul operatorului de transport și de sistem care indeplinește funcția de operator de măsurare pentru punctele de măsurare din rețeaua de transport”, iar în Ordinul ANRE nr.103/2015 pentru aprobarea „Codului de măsurare a energiei electrice” în art.10 lit.d), OMEPA este definită ca fiind „operator de măsurare și agregator unic al datelor de decontare pe piața angro de energie electrică”. Subliniem că deși în prezenta propunere de Ordin este definită OMEPA, totuși sarcinile acesteia nu se regăsesc în conținutul documentului. Având în vedere prevederile art.113 alin.(1) din anexa la Ordinul ANRE nr.103/2015 „Codul de măsurare a energiei electrice” respectiv: „art. 113. – (1) OTS, prin structura internă distinctă OMEPA, este operator de măsurare și agregator unic pe piața angro de energie electrică din România.”, precum și prevederea din art.5 din anexa la prezentul document: „art.5. Prezentele Reguli completează din punct de vedere comercial regulile de măsurarea și colectarea datelor, prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice” propunem menționarea atribuțiilor OMEPA în ceea ce privește agregarea și transmiterea la ODPE a datelor necesare stabilirii obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacțiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, a dezechilibrelor de la notificare și a redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare pe PE. | Idem poziţia 1 |
| 16 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art. 1 (2) Abreviere ENTSO-E | ENTSO-E - Organizația operatorilor de transport și de sistem din Europa Justificare: Abreviere utilizată în textul ordinului | Propunerea a fost acceptată |
| 17 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 1 (2) Abreviere OMEPA | Completare: OMEPA – entitate din cadrul operatorului de transport şi sistem care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare din reţeaua de transport şi agregator unic pe piaţa angro de energie electrică din România | Abreviere a fost redefinită |
| 18 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art. 1 (2) Abreviere TL | TL – titular de licență care își asumă responsabilitatea în mod similar unei PRE, conform art. 10.2.2.7. din Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică Justificare: Abreviere utilizată în textul ordinului | # Prevederile referitoare la regulile aplicabile PRE/ responsabilitatea echilibrării etc. sunt tratate distinct în proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieţei de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea |
| 19 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA + DC | Art. 1 (2) Abreviere ID | Modificare: ID – interval de dispecerizare decontare | Abrevierea a fost eliminată, în urma revizuirii și elaborării proiectului de ordin. |
| 20 | AFEER | Art.2 | Propunem extinderea cadrului pentru măsurare şi la serviciile de reţea (transport şi distribuţie). | Observaţia nu este motivată |
| 21 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.2 | Completare: Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru măsurarea, şi colectarea, agregarea, publicarea, stocarea si securizarea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VMA. | Observaţia a fost preluată parţial |
| 22 | Opcom | Art. 2 | Avînd în vedere obiectivul declarat al proiectului de Ordin, respectiv „în vederea stabilirii unui flux de informații între operatori cât mai coerent și totodată, pentru corelarea regulilor cu legislația în vigoare”, propunem următoarea reformulare: „Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru măsurarea, şi colectarea, agregarea, precum și transmiterea datelor necesare la ODPE, în vederea determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM, respectiv VMA, după caz”. | Articolul a fost reformulat, observaţia fiind preluată parţial. |
| 23 | Opcom | Art. 3 | Se precizează că „prezentele reguli se aplică …ODPE,.. OPE, ..OTS”, dar nu există referiri la modalitatea de aplicare a acestor reguli de către operatorii enumerați. | Idem poziţia 1. |
| 24 | Opcom | Art. 3 | Propunem completarea enumerărilor cu PPE și OMEPA. | S-a completat conform propunerii. |
| 25 | AFEER | Art.3 | Desi se menţionează că Regulile se aplică ODPE, OPE, OTS, ulterior nu mai regăsim nicio referire la aceşti operator care au un rol primordial în cadrul Regulilor. De asemene, la art.1, alin. (2) la abrevieri este mentionată OMEPA, iar ulterior aceasta nu are niciun rol în cadrul Regulilor. Totodată din cadrul explicării abrevierii OMEPA, lipseşte nominalizarea unei funcţii relevante pentru decontările menţionate la art.2, respectiv aceea de agregator a valorilor măsurate pentru piaţa angro de enrgie electrică (aşa cum corect este definită în Codul de măsurare a energiei electrice şi în Ordinul ANRE nr. 115/2014). Propunem completarea cu prevederi referitoare la atribuţiile ODPE, OPE, OTS, OMEPA în cadrul Ordinului. | Idem poziţia 1. |
| 26 | E.ON | Art. 3 | Prezentele Reguli se aplică: a) utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de interes public b) furnizorilor c) ODPE d) OM e) OPE f) OR g) OTS h) PRE i) producătorilor j) operatorul de decontare pe piaţa angro Considerăm că utilizatorii reţelelor electrice de interes public, nu au ce căuta în acest context, iar dacă da, atunci trebuie precizat şi unde intervine implicarea şi responsabilităţile lor. Producătorii sunt titulari de licenţă are au inclusiv dreptul de operatori de măsurare şi sunt inclusiv entităţi participante în piaţa angro Considerăm că intregul proces de măsurare, trebuie să se finalizeze cu modul în care se comunică şi de către cine se comunică către destinatarul final - Operatorul de decontare pe piaţa angro | Propunerea a fost acceptată. |
| 27 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art.3 | Completare: i) TL Justificare: Ordinul nu prevedea modul de tratare al TL, în conformitate cu prevederile art. 10.2.2.7 din Codul Comercial | Idem poziţia 18. |
| 28 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.3 | Completare: j) OMEPA | Propunerea a fost acceptată. |
| 29 | AFEER | Art. 4 | Propunem introducerea unor subcapitole în corelare cu prevederile art. 4 pentru a putea fi mai uşor de urmărit prevederile legale. | Nu considerăm că actuala structură îngreunează parcurgerea fluidă a documentului. |
| 30 | E.ON | Art. 4 | Completare: e) comunicarea valorilor măsurate operatorului de decontare | Propunerea a fost acceptată. |
| 31 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art. 4 | Completare: c) colectarea, verificarea, agregarea, publicarea și transmiterea VM; d) colectarea, verificarea, agregarea, publicarea şi transmiterea VMA. Justificare: Ordinul trebuie să aibă în vedere și celelalte activități legate de măsurarea energiei electrice | Idem poziţia 1. |
| 32 | Opcom | Art. 4 | Avînd în vedere necorelarea cu prevederile Ordinului ANRE nr.115/2014, respectiv prevederile insuficiente de la „lit.c) colectarea şi verificarea VM” și „d) agregarea şi transmiterea VMA”, propunem următoarea reformulare a prevederilor de la lit.c) și respectiv eliminarea prevederilor de la lit.d): „lit.c) colectarea, verificarea, agregarea şi transmiterea VM, respectiv VMA.” | Idem poziţia 1. |
| 33 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.5 | Completare: Prezentele Reguli completează din punct de vedere comercial regulile pentru măsurarea, şi colectarea si agregarea datelor, prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice. | Articolul a fost reformulat în poiectul de ordin |
| 34 | Opcom | Art.5 | Avînd în vedere obiectivul declarat al proiectului de Ordin, respectiv „în vederea stabilirii unui flux de informații între operatori cât mai coerent și totodată, pentru corelarea regulilor cu legislația în vigoare”, propunem următoarea reformulare: „Prezentele Reguli completează din punct de vedere comercial regulile pentru măsurarea şi colectarea datelor, prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice, cu regulile privind verificarea și agregarea VM, respectiv VMA, în vederea determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE.” | Nu se acceptă. Codul de măsurare prevede cerinţe tehnice privind măsurarea şi colectarea datelor, care sunt completate cu cerinţe de natură comercială în prezentul document. |
| 35 | E.ON | Art. 6 | Propunem eliminarea. Daca prezentul document în discuţie la data aprobării, va abroga cap.11 din Codul comercial aprobat cu Ord.ANRE nr.25/2004, atunci înţelegem că acest articol va declina responsabilitatea codificării unice de pe piaţa angro, care era conform art.11.2.1.4 în responsabilitatea CN Transelectrica în responsabilitatea OR, adică şi a operatorilor de distribuţie concesionari sau neconcesionari, fapt ce ar avea implicaţii nu tocmai pozitive asupra codificării unice. Articolul referindu-se la alte puncte decât cele ale locurilor de consum. Dacă punctele de măsurare din zona proprie a unui OR, sunt legate de decontarea pe piaţa angro, atunci nu vedem raţionamentul schimbării modului de lucru actual, în care aceste puncte de măsurare sunt codificate unic de OMEPA CN Transelectrica SA. Motivaţii sunt aduse şi în cadrul adresei noastre de înaintare | Articolul a fost revizuit, menținându-se actuala modalitate de codificare, respectiv fiecare OM pentru PM proprii. |
| 36 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN + DM OMEPA | Art.6 | Modificare: Fiecare OR asigură codificarea unica a punctelor de mǎsurare din zona proprie de licenţă, în conformitate cu standardele ENTSO-E. , altele decât punctele de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute în reglementările aplicabile. Pentru punctele de masurare aferente locurilor de consum se aplica reglementarile in vigoare. | Idem poziția 35 |
| 37 | Opcom | Art. 7 | Propunem eliminarea prevederilor acestui articol, având în vedere că nu există un „proces de decontare a energiei electrice pe piața angro”, ci doar „determinarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE”, iar datele utilizate în acest scop sunt date prelucrate/agregate. | Articolul a fost reformulat în urma revizuirii documentului (art.6) |
| 38 | E.ON | Art.7 | În procesul de decontare a energiei electrice pe piaţa angro se utilizează: a) VM ale cantităţilor de energie activă sau reactivă, dacă este cazul, livrate printr-un punct de măsurare, în cazul punctelor de măsurare dotate cu echipament de măsurare cu înregistrare pe fiecare ID sau VM corectate, conform Codului de măsurare a energiei electrice, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare; b) VM rezultate din utilizarea profilelor specifice de consum şi a profilului rezidual, în cazul punctelor de măsurare pentru care nu exista obligaţia dotării cu echipamente de măsurare cu înregistrare pe fiecare ID. Pe piaţa angro se comercializează numai energie electrică activă. Regulile de măsurare nu se referă şi la modul de achiziţie a energiei electrice reactive necesare reglajului de tensiune. Energia electrică reactivă nu are ce căuta în acest context, cu atât mai mult în baza de date detinuta de fiecare OM, aşa cum se mai precizează şi la art.8 alin.2 lit.b-i). | Idem poziția 37 Completarea a fost acceptată. |
| 39 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Articol nou | Articol nou: OMEPA asigura agregarea VM si VMA pe piata angro de energie electrica in calitate de operator unic de agregare pe piata angro de energie electrica | Secţiunea Abrevieri a fost completată cu funcția OMEPA. |
| 40 | E.ON | Art. 8 | Considerăm că trebuie făcute precizări asupra entităţii care asigură codificarea unică a punctelor de măsurare, pentru piaţa angro, întrucât documentul se referă numai la punctele de măsurare din zona de licenţă a OR (pentru puncte de măsurare altele decât cele aferente locurilor de consum- conform precizărilor de la art.6). În contradictoriu, la art.8, fiecare OM are obligaţia ca în baza sa de date, pentru fiecare punct de măsurare să existe o codificare a punctului de măsurare. De asemenea, nu vedem raţionamentul pentru domeniul pieţei angro, ca în baza de date a fiecărui OM, să trebuiască informaţii ce ţin de piaţa cu amănuntul, cum ar fi cele legate de identitatea utilizatorului reţelei şi adresa de corespondenţă sau de valorile energiei reactive colectate de echipamentele de măsurare pe fiecare interval. Considerăm că fiecare OM, trebuie să realizeze şi să administreze o bază de date în care sunt păstrate doar valorile măsurate pentru punctele de măsurare din piaţa angro şi aşa cum prevede şi art.11.3.2.1 din secţiunea 11 a Codului comercial al pieţei angro, ar trebui păstrate inclusiv referirile la asigurarea securităţii şi confidenţialităţii informaţiilor din baza de date. | Idem poziția 35 Considerăm că este recomandată organizarea şi utilizarea unei baze de date unice, care să cuprindă atât informaţii pentru piaţa angro cât şi pentru piaţa cu amănuntul din care OR poate selecta informaţiile care îl interesează, aferente unei anumite activităţi. S-a completat cu o prevedere privind securitatea si confidenţialitatea datelor. Documentul de discuţie prevede includerea în baza de date şi a informaţiilor din registrul de măsurare pe care trebuie să îl întocmească fiecare OM. |
| 41 | AFEER | Art.8 | a) lipsesc prevederi importante referitoare la obligaţia OM de a : - asigura securitatea şi confidenţialitate în legătură cu modul în care administrează, procesează, întreţine şi păstrează baza de date, - de a păstra datele un număr relevant de ani, - pune la dispoziţie datele într-un format accesibil pentru citire. b) trebuie explicat clar legătura dintre OM şi OR în ceea ce priveşte responsabilitatea legată de baza de date; în acest sens propunem introducerea şi definiţiile OM şi OR în cadrul art.1 alin.(1); de asemenea propunem reformularea art. 8 alin. (1) astfel încât să se precizeze că în cazul în care OR prestează serviciul de măsurare a energiei electrice în înţelesul art. 65 din Legea nr. 123/2012, cu modificări şi completări ulterioare baza de date menţionată în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali se extinde cu cerinţele din Ordin. Aceasta pentru a se evita obligaţia de a deţine două baze de date de către un astfel de OR. | Documentul în faza proiect include o prevedere privind asigurarea securităţii şi confidenţialităţii bazei de date. În ceea ce priveşte păstrarea datelor, Codul de măsurare a energie electrice conţine prevederi în acest sens, motiv pentru care nu au fost reiterate în prezentul document. OM şi OR sunt definiţi în Codul de măsurare a energiei electrice. Baza de date care trebuie înfiinţată de OM este unică şi include şi informaţiile din baza de date a OR (conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali). |
| 42 | E.ON | Art. 8 (1) 8 (3) | Propunere reformulare: Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază de date cu informaţii privind punctele de măsurare din Piaţa Angro de energie electrică, OM având responsabilitatea asigurării securităţii şi confidenţialităţii acesteia. Nu vedem raţionamentul pentru domeniul pieţei angro, ca în baza de date a fiecărui OM, să trebuiască informaţii ce ţin de piaţa cu amănuntul. În plus transmiterea informaţiilor privind datele personale ale clienţilor, nu pot fi transferate către o terţă parte decât în condiţiile legislaţiei în vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Propunem păstrarea formulării actuale din sectiunea 11 a codului comercial, art.11.3.2. | Documentul în faza proiect include o prevedere privind asigurarea securităţii şi confidenţialităţii bazei de date. Totodată, considerăm că este recomandată organizarea şi utilizarea unei baze de date unice, care să cuprindă atât informaţii pentru piaţa angro cât şi pentru piaţa cu amănuntul din care OR poate selecta informaţiile care îl interesează, aferente unei anumite activităţi. Fiecare parte va avea acces doar la informaţiile care o privesc. |
| 43 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.7 a) | Completare: a) VM ale cantităţilor de energie activă sau reactivă (energia reactiva dacă este cazul), livrate printr-un punct de măsurare ....................... | Articolul a fost reformulat în urma revizuirii proiectului de ordin. |
| 44 | FDEE Trans Nord, Electrica SA | Art. 8 (3) | Fiecare parte, respectiv producătorul, furnizorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referǎ la punctele de mǎsurare corespunzătoare activităţii desfăşurate şi să solicite corectarea oricǎrei inexactitǎţi constatate în legǎturǎ cu aceste informaţii. OM va permite accesul la date prin mecanisme specifice (ex: portal web) Pentru operativitate, OM poate pune la dispozitie datele prin portalul propriu. Accesarea bazei de date de către furnizori, producători se face contra cost ? | Documentul a fost completat prin precizarea modului de acces la baza de date a părţilor interesate. Costurile justificate legate de activitatea de măsurare a energiei electrice sunt cuprinse în tariful reglementat. |
| 45 | Opcom | Art. 8 (3) | Prevederile articolului sunt contradictorii cu prevederile art.10 alin.(1) „După colectarea şi verificarea VM, OM le transmite fiecǎrei părţi precizate la art.8 alin.(3), pentru punctele sale de măsurare”, respectiv ale alin.(2) „Fiecare parte care primeşte VM conform prevederilor alin.(1)” și considerăm necesară corelarea acestor prevederi, inclusiv cu prevederile art.4 din anexa la Ordinul ANRE nr. 115/2014. | Idem poziţia 1. |
| 46 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 8 (1) | Completare: (1) Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază baze de date cu informaţii privind punctele de măsurare (Registrul de masurare), precum şi VM........................... | Considerăm că o baza de date unică, care să conţină atât informaţii privind punctele de măsurare cât şi VM este mai uşor de utilizat, mai ales ca aceste informaţii ar trebui să fie interconectate. |
| 47 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art. 8 (2) | Completare: (2) Informaţiile minime care trebuie să fie păstrate în baza bazele de date sunt următoarele: a) pentru fiecare punct de măsurare: i) Codul unic de identificare a punctului de măsurare; .................... | Idem poziția 46. |
| 48 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art. 8 (3) | (3) Fiecare parte, respectiv producătorul, furnizorul, OR, TL sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referǎ la punctele de mǎsurare corespunzătoare activităţii desfăşurate şi să solicite corectarea oricǎrei inexactitǎţi constatate în legǎturǎ cu aceste informaţii. Justificare: Ordinul nu prevedea modul de tratare al TL, în conformitate cu prevederile art. 10.2.2.7 din Codul Comercial | Idem poziţia 18. |
| 49 | E.ON | Art. 9 | Propunem eliminarea alin. (1) si (2) si reformulare: (3) Acolo unde este posibil, OM va colecta VM prin achiziţie la distanţă, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând validarea, procesarea, securizarea şi stocarea acestora în baza de date. Daca achiziţia la distanţa nu este posibilă, sau devine indisponibilă, OM va organiza obţinerea datelor relevante prin interogare locală. (4) În cazul datelor lipsă sau datelor greşite, OM le va estima, corecta sau înlocui conform reglementărilor aplicabile. (5) OM colectează VM cel puţin o dată pe lună, conform prevederilor contractuale. Se cunoaşte faptul că producţia netă şi consumul net, sunt rezultatele agregării valorilor măsurate aprobate (VMA) şi nu al VM, astfel că formularea de la art.9 alin.1 este gresită din acest punct de vedere. În plus trebuie menţionat că la agregarea VMA (confom art.12 alin.2) pentru determinarea producţiei agregate şi/sau a consumului agregat, se va ţine seama de contractele încheiate de părţile implicate şi de condiţiile reglementărilor în vigoare precizate în Ord.ANRE nr.130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice. | Articolul a fost reformulat în urma analizării observaţiilor și restructurării proiectului de ordin. |
| 50 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.9 (1) | Modificare: (1) Dacă nu se specifică altfel, toate VM se vor referi la valoarea netă de energie electrică ce a fost circulată tranzitata printr-un punct din reţea. | Idem poziţia 12. |
| 51 | Opcom | Art. 9 (2) | Dispoziția „Valoarea de la lit.c) se utilizează pentru determinarea dezechilibrelor şi pentru efectuarea decontării”, este incompletă, deoarece nu este precizat care este operatorul care transmite „Valoarea”, operatorul care utilizează „Valoarea”, tipurile de dezechilibre la care se utilizează „Valoarea”, precum și la ce decontare se utilizează. | În urma analizării observaţiilor, documentul a fost modificat/completat, articolul referit fiind eliminat. |
| 52 | Electrica SA | Art. 9 (2) | Completare: Productia bruta se transmite de catre producator OM Producatorul trebuie sa transmita OM producţia brută in situatiile in care determinarea acesteia presupune accesul în instalaţiile interioare ale producatorului. | Idem poziţia 51. |
| 53 | EDTS | Art. 9 (2) | Cine determina productia bruta? - tot operatorul de retea? - Asta presupune accesul in inst.interioare! | Idem poziţia 51. |
| 54 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.9 (3) | Modificare: Acolo unde este posibil, OM va colecta VM prin achiziţie la distanţă, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând si va realiza validarea, procesarea, securizarea, publicarea şi stocarea acestora în baza de date respectand cerintele Codului de masurare. Daca achiziţia la distanţa nu este posibilă, sau devine indisponibilă, OM va organiza obţinerea datelor relevante prin interogare locală. | Articolul a fost reformulat, luându-se în considerare şi faptul că achiziţia VM la distanţă nu este prevăzută de Codul de măsurare al energiei electrice pentru toate categoriile de utilizatori. |
| 55 | AFEER | Art. 9 (5) | Nu este clar ce se doreşte să se exprime prin „OM colectează VM cel puţin o dată pe lună“. | Idem poziţia 49. |
| 56 | E.ON | Art. 10 | Propunem corelarea şi comasarea cu prevederile din Ord.ANRE nr.115/2014 | Idem poziţia 1. |
| 57 | Opcom | Art. 10 | Corelat cu prevederile din art.4 lit.a) și lit.b) din Anexa la Ordinul nr.115/2014 (ordin care se regăsește la baza elaborării prezentului document), propunem modificarea prevederile art.10 alin.(1) după cum urmează „ (1) După colectarea şi verificarea VM, OM le transmite fiecǎrei părţi precizate la art. 8 (3), pentru punctele sale de măsurare, la OMEPA, astfel: a) pentru punctele de măsurare aferente UD, în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare; b) pentru punctele de măsurare aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele, în termen de 10 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare”. În cazul în care nu se acceptă propunerea de modificare a prevederilor art.10 alin.(1), este necesară abrogarea articolelor incidente privind termenele și responsabilitățile stabilite prin Ordinul ANRE nr.115/2014 | Idem poziţia 1. |
| 58 | CIGA | Art. 10 | Termenele de transmitere a datelor de catre O.M. nu sunt corelate cu cele prevazute in Ordinul 115/2014, unde exista obligatia transmiterii datelor masurate de catre O.M. in 8 zile lucratoare catre Omepa, in vederea prelucrarii si agregarii acestora. Primirea de catre titularii de licenta a datelor dupa 10 zile nu ar mai permite o verificare in timp util a valorilor masurate si contestarea acestora. | Idem poziţia 1. |
| 59 | EDTS | Art. 10 (1) | Daca se infiinteaza o baza de date cu acces de fiecare parte de ce se mai transmit VM fiecare-i parti? Ce presupune transmiterea ? Mail?, PV de citire? | Pe lângă obligaţia ca baza de date să conţină informaţiile precizate, este necesar ca OM să transmită fiecărei părţi interesate VM, pentru a fi probată referirea la aceeaşi VM (în cazul unei contestaţii). Modul de transmitere a VM nu se modifică, acestea se vor transmite la fel ca în prezent. |
| 60 | FDEE Trans Nord, Electrica SA | Art. 10 (1) | Propunere: (1) După colectarea şi verificarea VM, OM le transmite pune la dispozitia fiecǎrei părţi precizate la art. 8 (3), pentru punctele sale de măsurare, astfel: Datele vor fi transmise sau afisate pe portalul propriu al OM. Dacă datele sunt disponibile pe portalul OM se propune transmiterea datelor numai la solicitarea partilor interesate, in situatiile in care acestea nu pot accesa VM publicate. Transmiterea VM se poate face prin e-mail sau prin fax sub forma de procese verbale de citire. | Idem poziţia 59. |
| 61 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN | Art.10 (1) b) | Modificare b) pentru punctele de măsurare aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele, în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare. Justificare: Termenul este corelat cu prevederile art. 4 lit b) din Ordinul ANRE 115/2014 | Idem poziţia 1. |
| 62 | AFEER | Art. 10 (2) | Considerăm că termenul de contestare pentru punctele de măsurare precizate la art. 10 alin. (1) lit. b) este mic în comparaţie cu volumul de date ce trebuie analizate. Propunem extinderea lui la 5 zile lucrătoare.În corelare se va modifica şi termenul de la alin. (4). De asemenea propunem modificarea termenului de la art.10 alin(1) lit.b, la 6 zile lucratoare astfel incat sa se poata corela cu obligatia prevazuta la art.4 alin(1) lit b din Anexa la Ordinul ANRE 115/2014 | Practica a demonstrat că în majoritatea situaţiilor VM colectate pentru realizarea decontării în termen de o lună sunt identice cu VMA, procesul de colectare şi verificare intermediară a VM fiind unul destul de precis. Termenele au fost corelate – poziţia 1. |
| 63 | Enel Distribuţie Muntenia Enel Distribuţie Banat Enel Distribuţie Dobrogea | Art. 10 (4) | Toate VM, inclusiv cele precizate la alin (3), sunt considerate confirmate de părţile implicate, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare precizate la lit. a), respectiv 15 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare precizate la lit. b), devenind VMA. Solicităm această modificare pentru a se evita, la nivelul OD, refacerea întregului proces de calcul al CPT precum şi a înregistrărilor în SAP din cauza unor eventuale cantităţi mici de energie corectate. Astfel, decontarea dintre OMEPA şi OPCOM ar trebui să se facă după cele 15 zile lucrătoare | Idem poziţia 1. |
| 64 | CNTEE Transelectrica SA – DM OMEPA | Art.11 | Completare: Fiecare OR determină CPT pentru zona proprie de licenţă, separat pe fiecare ID, conform reglementărilor aplicabile, ca diferenta intre energia electrică primită în zona sa de licenţă şi energia electrică livrată din zona sa de licenţă. | Modul de determinare al CPT este prevazut in reglementările aplicabile în vigoare. |
| 65 | E.ON | Art. 12 | Modificare: Art. 12 - (1) Fiecare OR determină pe fiecare interval de decontare valorile măsurate aprobate ID livrările fizice agregate pe zona proprie de licenţă, aferente: a) fiecărui producător b) fiecărui furnizor; c) fiecărei PRE; d) schimburilor fizice cu alţi OR. (2) Agregarea VMA din zona de licenţă a unui OR se realizează separat pentru fiecare parte precizată la alin. (1), astfel: a) producţia agregată a unui producător este egală cu suma tuturor VMA în punctele de racordare în care unităţile de producţie ale respectivului producător sunt racordate la reţeaua OR SEN; b) consumul agregat al unui furnizor este egal cu suma tuturor VMA în punctele de racordare în care un consumator sau autoproducător de energie electrică, al cărui consum este asigurat de acest furnizor, este racordat la reţeaua OR SEN; c) producţia agregată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor agregate ale tuturor producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, aflaţi pe zona de licenţă a OR; d) consumul agregat al unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale tuturor furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării aflaţi pe zona de licenţă a OR; e) producţia netă este egală cu suma producţiei agregate pentru toţi producătorii din zona de licenţă, determinată conform lit. a); f) consumul net este egal cu suma consumului agregat pentru toţi furnizorii din zona de licenţă, determinată conform lit. b); g) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electric dinspre reţeaua electrică a OR respectiv către alte reţele electrice. În cazul OTS, aceasta include şi exporturile; h) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv. În cazul OTS, aceasta include şi importurile. Articolul trebuie completat cu agregarea la nivel de ţară şi cu nominalizarea responsabilului pentru efectuarea acestei agregări (în prezent OMEPA) OR determină pe fiecare ID livrările fizice agregate numai pentru producători, pentru furnizori PRE şi schimburi între OR se determină pe fiecare interval de decontare valorile masurate aprobate agregate. OR realizează agregarea producţiei doar pentru producătorii racordaţi la reteaua din zona de licenţă OR nu poate face agregarea la nivelul întregului PRE, dacă acesta îşi asumă responsabilitatea pentru producţii şi consumuri aferente altor zone de licenţe . | Propunerea a fost acceptată. Articolul a fost reformulat în urma revizuirii. Idem poziţia 1. |
| 66 | E.ON | Art. 13 | Propunem corelarea şi comasarea cu prevederile din Ord.ANRE nr.115/2014 | Idem poziţia 1. |
| 67 | AFEER | Art. 13 | Propunem să se includă şi cazul în care VMA agregată este incorectă. De asemena nu înţelegem sensul alin. (3) prin care se propune de fapt reluarea în toate cazurile a întregului proces de la art.4 din Ordinul ANRE nr. 115/2014. Propunem integrarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 115/2014 în Ordin astfel încât problematica măsurării şi a decontării pe piaţa angro de enrgie electrică să fie cuprinsă într-un singur document coerent, uşor de urmărit. | Idem poziţia 1. |
| 68 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN + DM OMEPA | Art.12 (1) | Modificare: 1) Fiecare OR determină pe fiecare ID livrările fizice cantitatile de energie electrica agregate pe zona proprie de licenţă, aferente: a) fiecărui producător; b) fiecărui furnizor; c) fiecărei PRE; d) fiecărui TL; e) schimburilor fizice cu alţi OR. Justificare UNO – DEN: Ordinul nu prevedea modul de tratare al TL, în conformitate cu prevederile art. 10.2.2.7 din Codul Comercial | Idem poziţia 18 |
| 69 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN + DM OMEPA | Art.12 (2) | Completare: (2) Agregarea VM din zona de licenţă a unui OR se realizează separat pentru fiecare parte precizată la alin. (1) conform cu Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea. VM se transmit către OPE și ODPE în conformitate cu Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea Agregarea VMA din zona de licenţă a unui OR se realizează separat pentru fiecare parte precizată la alin. (1), astfel: ....... Justificare UNO – DEN: Corelarea prezentului ordin cu prevederile Ordinului ANRE 115/2014 prin care VM se transmit la OPE și ODPE | Idem poziţia 1. |
| 70 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN + DM OMEPA | Art.12 (2) d) | Completare: d) consumul agregat al unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale tuturor furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; in cazul in care un OR isi deleaga responsabilitatea catre o PRE conform reglementarilor in vigoare, la consumul agregat al PRE respective se va adauga si CPT determinat pe zona de licenta a OR conform art. 12 (renumerotat); c) producţia agregată aferentă unei PRE/TL este egală cu suma producţiilor agregate ale tuturor producătorilor pentru care respectiva PRE/TL şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; d) consumul agregat al unei PRE/TL este egal cu suma consumurilor agregate ale tuturor furnizorilor pentru care respectiva PRE/TL şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; în cazul în care un OR își deleagă responsabilitatea către o PRE conform reglementărilor în vigoare, la consumul agregat al PRE respective se va adauga și CPT determinat pe zona de licența a OR conform art. 12 (renumerotat); Modificarea: g) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electrica dinspre reţeaua electrică a OR respectiv către alte reţele electrice, inclusiv către OTS vecini. În cazul OTS, aceasta include şi exporturile; h) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv, inclusiv către OTS vecini. În cazul OTS, aceasta include şi importurile; Justificare UNO – DEN: Ordinul nu prevedea modul de tratare al TL, în conformitate cu prevederile art. 10.2.2.7 din Codul Comercial. În cazul OTS, fiind vorba de mai multe PRE, considerăm mai clară formularea propusă. | Idem poziţia 18 |
| 71 | Opcom | Art. 13 (3) | Propunem să se precizeze aliniatele, literele, punctele de la art.4 din anexa la Ordinul ANRE nr.115/2014 privind numai acele activități care se reiau și pentru care se aplică „majorarea cu 3 zile lucrătoare a fiecărui interval de timp aferent desfăşurării unei activităţi”. De asemenea considerăm necesară abrogarea articolelor prevăzute în cap.14 din Codul comercial al pieţei angro de energie electrică aprobat prin Ordinul ANRE nr.25/2004, referitoare la termenele pentru determinarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE. | Idem poziţia 1. Abrogarea secţiunii 14 face obiectul unei reglementări distincte. |
| 72 | CNTEE Transelectrica SA – UNO – DEN + DM OMEPA | Art.13 (3) | Completare: (3) În acest scop, se reiau activităţile precizate la articolul 4 din in Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, cu majorarea cu 3 zile lucrătoare a fiecărui interval de timp aferent desfăşurării unei activităţi astfel încât OMEPA va transmite valorile masurate/agregate către OPE și ODPE în a 31-a zi lucrătoare de la inceputul lunii urmatoare lunii de livrare. Justificare UNO – DEN: Corelare cu prevederile Ordinului ANRE 115/2014 în ceea ce privește transmiterea VMA și la OPE. S-a solicitat transmiterea datelor agregate pe PRE pentru monitorizarea dezechilibrelor la nivel PRE solicitată prin Ordinul ANRE nr. 32/2013. | Idem poziţia 1. |

Sinteza observaţiilor la documentul proiect

Ordin pentru aprobarea Regulilor privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale

(Regulile comerciale privind colectarea, agregarea și transmiterea informaţiilor aferente valorilor măsurate de energie electrică)

| Nr. crt. | Instituţia emitentă | Cap/art/ paragraf | Modificarea propusă | Concluzia elaboratorului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Omepa | Art. 1 lit. d) | La definitia termenului valoare masurata se foloseste expresia interval de dispecerizare. Consideram ca ar trebui folosita expresia interval de decontare asa cum este definit mai sus in cadrul aceluiasi articol. Propunem adaugare: ”Orice VM necontestata in termenele prevazute de prezentul regulament se considera VMA.” | Considerăm relevantă referinţa la intervalul de dispecerizare. Intervalul de decontare s-a eliminat, prevederile proiectului de ordin fiind restructurate. |
| 2 | Omepa | Art. 4 lit. c), d), e) | Intrucat regulile se refera atat la VM cat si la VMA propunem completarea astfel: c)colectarea si verificarea VM/VMA; d)agregarea VM/VMA; e)transmiterea VM/VMA | Se acceptă parţial, prin completarea lit. d) şi lit. e). Doar VM se colectează şi se verifică, devenind VMA |
| 3 | Omepa | Art. 6 | Propunem reformularea art. ”OTS asigura codificarea punctelor de masurare , altele decat cele corespunzatoare locurilor de consum, ....” cu urmatorul text: ”Fiecare OR asigura codificarea unica a punctelor de masurare din aria proprie de responsabilitate, conform standardelor ENTSO-E; pentru punctele de masurare aferente locurilor de consum....la clientii finali; pentru valorile preagregate/agregate codificarea conform standardelor ENTSO-E este asigurata de OMEPA” | Articolul a fost reformulat, prin precizarea asigurării codificării de către fiecare OM. S-a introdus prevederea potrivit căreia Transelectrica este responsabilă pentru stabilirea formatului de codificare. |
| 4 | Delgaz | Art. 6 | - Codificarea punctelor de măsurare a fost realizată deja în baza reglementărilor aprobate anterior de ANRE, iar pentru sistemul de codificare a punctelor de masurare aferente locurilor de consum de pe zona de licenta, s-a primit şi avizul Autorităţii, în conformitate cu prevederile Ord.ANRE nr.88/2009 cu modificările ulterioare(Ord.nr.14/2011) pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică. După abrogarea Ord.nr.88/2009, problema codificării punctelor de măsurare a fost preluată în cadrul Ord.ANRE nr.64/2014 de aprobare a Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, cu completările şi modificările ulterioare. Problema codificării punctelor de măsurare a fost dezbătută la vremea respectivă în cadrul grupului de lucru iniţiat de ANRE cât şi pe întreaga perioadă a dezbaterilor referitoare la modul de stabilire a sistemului de codificare unică a punctelor de măsurare. Totodată Operatorul de măsurare a energiei electrice – Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice “Transelectrica” SA, prin Directia de măsurare a energiei electrice tranzitate pe piaţa angro, DM OMEPA, a elaborat şi o Procedură pentru determinarea şi atribuirea codurilor unice de identificare a punctelor de masurare. Înţelegem că prin Proiectul de Ordin, se are în vedere ca la data intrării în vigoare a prezentului document în discuţie, să se abroge secţiunea 11 din Anexa la Ord.ANRE nr.25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, motiv pentru care prevederile din Codul comercial trebuie reluate în noul document, dar de preferat cu o îmbunătăţire (eventual cu precizări suplimentare pentru a fi mult mai clare cele care au fost deja stabilite şi implementate atât pentru piaţa angro cât şi pentru piaţa cu amănuntul şi funcţionează fără probleme). În baza argumentelor de mai sus, propunem reformularea Art. 6 din Proiectul de Ordin astfel: – OTS asigură codificarea punctelor de măsurare, altele decât cele corespunzătoare locurilor de consum, conform standardelor ENTSO-E, în baza unei Proceduri elaborate de OTS şi avizate de ANRE. Pentru punctele de măsurare aferente locurilor de consum se aplică prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. Punctele de măsurare pentru care OTS asigură codificarea, sunt tot pentru locuri de consum şi/sau locuri de consum şi producere, numai că o parte sunt puncte de măsurare fizice (ex.locuri de producere,UD-uri) sau puncte de măsurare virtuale (calculate), iar altele sunt pentru valori preagregate/agregate pe furnizori, PRE, OR(pentru CPT), etc. | Articolul privind codificarea a fost reformulat, menținându-se prevederile actuale, ca fiecare OM să asigure codificarea PM pentru care este responsabil. Codificarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum nu face obiectul prezentei reglementări. S-a introdus prevederea potrivit căreia Transelectrica este responsabilă pentru stabilirea formatului de codificare, astfel încât să se utilizeze un format de codificare unic de către toți OM. Procedura referită ia în considerare doar punctele de măsurare din sistemul de telemăsurare al Transelectrica sau VM importate în sistemul de telemăsurare. Nu este cazul; reglementarea stabilește regula în baza căreia Transelectrica va elabora procedura. |
| 5 | Omepa | Art. 7 | Propunem reformularea: „VM ale cantităţilor de energie electrica corectate conform Codului de masurare a energiei electrice, in situatia in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare. | Articol reformulat, prin precizarea că dacă în situaţia în care punctul de măsurare şi punctul de delimitare nu coincid, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice. |
| 6 | Delgaz | Art. 7 alin. 2 lit. b | Propunem reformularea: (2) Echipamentele de măsurare înregistrează: a) VM ale cantităţilor de energie activă şi/sau dacă este cazul energie reactivă, livrate într-un punct de măsurare, în cazul punctelor de măsurare dotate cu echipament de măsurare cu înregistrare pe ID; b) VM ale cantităţilor de energie electrică corectate, conform Codului de măsurare a energiei electrice, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare . Apreciem că VM corectate, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, trebuie trecute cu alineat separat, întrucât acestea nu sunt înregistrate de echipamentele de măsurare. | Idem pozitia 5 |
| 7 | Delgaz | Art. 8 | “(1)Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o singură bază de date care să conţină informaţii privind punctele de măsurare, precum şi VM aferente punctelor de măsurare, împreună cu informaţiile prevăzute în baza de date realizată de OR cu privire la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. OM are responsabilitatea asigurării securităţii şi confidenţialităţii bazei de date”, presupune în înţelegerea noastră în calitate de OR şi totodată şi de operator de măsurare (OM) o “misiune” îndeplinită din punctul de vedere al cerinţelor din reglementările în vigoare, respectiv cele stipulate în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, dar totodată se înţelege că şi OMEPA în calitate de OM, va trebui să cumuleze şi să administreze în baza lor de date toate datele/informaţiile existente în bazele de date ale tuturor OR. Ori acest lucru nu este posibil, din considerente de dimensionare a unei astfel de bază de date, de dimanica modificării oricărei baze de date şi nu în ultimul rând de prevederile legale privind transmiterea informaţiilor privind datele personale ale clienţilor, care nu pot fi transferate către o terţă parte decât în condiţiile legislaţiei în vigoare privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. În ipoteza că OM –OMEPA ar solicita informaţiile din baza de date aparţinând OR, şi ar trebui să o administreze împreună cu toate datele aferente, singura posibilitate pe care o vedem în această situaţie, presupune interconectarea bazei de date a OM la bazele de date ale OR, ceea ce nu ar fi de dorit şi nici nu poate fi acceptată. Subliniem că orice dezvoltare a bazei de date existente, presupune costuri suplimentare, care uneori sunt destul de consistente dacă pentru îndeplinirea unor cerinţe noi de reglementare, sunt impedimente tehnice, care eventual necesită chiar o nouă investiţie. Totodată cerinţele trebuie să fie clare, predictibile pentru posibilităţi de dezvoltare ulterioere şi însoţite de evaluări şi propuneri de realizare etapizată cu termene de finalizare. Din considerentele de mai sus, pentru prevederile referitoare la baza de date centralizată, de la art.8 din Proiectul de Ordin, ne menţinem punctul de vedere exprimat de altfel şi în adresa noastră anterioară cu nr.102286/03.05.2016, însoţită de fişa prin care s-au transmis propuneri şi observaţii punctuale pentru prima fază de document în discuţie. | Nu considerăm că se interpretează astfel. Proiectul de ordin a fost modificat, prin eliminarea obligației de a realiza o singură bază de date, ci o bază de date compatibilă cu baza de date elaborată de OR conform prevederilor Regulamentului de furnizare precum și cu baza de date elaborată de OM, conform prevederilor Codului de măsurare. |
| 8 | Omepa | Art. 8 (1) | ”Fiecare OM are obligatia de a realiza si administra centralizat o sigura baza de date care sa contina ..... ” Considerăm că nu se poate realiza o singura baza de date comuna, dar se pot folosi baze de date relationale prin care un utilizator acceseaza informatii ca si cum ar accesa o singura baza de date. | Idem poziția 7 |
| 9 | Omepa | Art. 8 (2) a) iii) | ”iii) identitatea si caracteristicile tehnice ale echipamentului de masurare instalat in punctul de masurare;” Propunem reformularea deoarece este vorba despre informatiile din Registrul de masurare pe care fiecare OM are obligatie de a-l avea, conform Codului de masurare a energiei electrice Cap IV, respectiv Cap. V, sectiunea – Cerinte tehnice pentru contoare. | Nu este clar ce neconcordanţe există în menţinerea acestei prevederi. |
| 10 | Omepa | Art. 8 (2) a) vii) | „PRE-urile care utilizeaza informatiile aferente punctului de masurare” Propunem: „Titularul de licenta care utilizeaza informatiile aferente punctului de masurare” | Fără justificare. TL este inclus în secțiune. |
| 11 | Omepa | Art. 8 (2) b) ii) | „valorile corectate, in situatia in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare” Propunem: „valorile corectate, in situatia in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare sau in orice alta situatie in care se impune corectarea valorilor masurate” (de exp. Echipament defect etc) | Se prevede la art. 7 (3) lit. b) iii (restructurat) |
| 12 | Omepa | Art. 8 (3) | Propunem reformularea: „...in legatura cu aceste informatii. Baza de date este pusa .... cu „...in legatura cu aceste informatii. Informatiile din baza de date sunt puse la dispozitia partilor ..... „ | Articol revizuit. |
| 13 | Cez Vz | Art. 8 (3) | Completare: Prin intermediul portalului web se va permite validarea de OM a datelor de masurare in acelasi format cadru al datelor de masurare pe care OD le transmite partilor contractante pentru serviciul de distributie energie electrica, aprobat prin decizie ANRE , intr-un format electronic accesibil pentru transferul datelor (de tip EXCEL sau prelucrabil automatizat de tip XML). Extragerea informatiilor in formatul mentionat anterior va fi permisa partilor contractante in serviciul de distributie energie electrica. Fiind organizata o baza de date unica, propunem posibilitatea extragerii din baza de date a formatului de date aprobat prin Decizia ANRE nr. 1790/14.08.2015 privind aprobarea formatului cadru al datelor de masurare in vederea decontarii consumului de energie electrica pe piata cu amanuntul la clientii finali si pe piata angro in relatia cu OMEPA, format transmis de catre OD partilor contractante pentru serviciul de distributie energie electrica | Idem poziția 7. |
| 14 | Cez Vz | 10 (1) | Propunere modificare: […] - În termen de 8 7 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare OM transmit către producător, furnizor, PRE, OR şi OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile dar nu mai tarziu de aceasta, VM aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele; - În termen de 9 8 zile lucratoare, dar nu mai tarziu de aceasta data, de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM orare aferente producţiei, consumului, energiei electrice livrate către alte reţele şi energiei electrice primite din alte reţele, OR: i)determină, conform reglementărilor, următoarele mărimi aferente zonei proprii de licenţă: - consumul orar aferent fiecărui furnizor; - producţia orară aferentă fiecărei unităţi dispecerizabile; - valorile orare agregate ale consumului, respectiv producţiei aferente fiecărei PRE; - CPT orar al reţelei. Pentru ca in piata exista situatii, din ce in ce mai dese, cand apar exceptii de la termenul de transmitere a datelor aferente consumului, de catre OR catre furnizori, propunem un termen scurtat stabilit pentru transmiterea datelor de masurare. Mentionam ca pentru clienti cu mai multe locuri de consum care solicita schimbarea furnziorului au existat situatii in care citirea contoarelor a fost transmisa si dupa 2 luni. Totodata, exista riscul de a se introduce in contractele de furnizare enegie compensatii de plata clientilor in situatia in care facturarea se realizeaza cu intarziere, potrivit art 58, (2f) din Legea 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 | Conform prevederii Legii nr. 123/2012, obligațiile de plată trebuie achitate în termen de o lună după încheierea lunii de tranzacționare. Termenul de 8 zile lucrătoare pentru transmiterea VM a fost stabilit de comun acord cu participanţii, în speţă OM, şi considerat timpul minim necesar pentru transmiterea VM referite. Mai mult, părțile au posibilitatea verificării VM și dacă există diferențe între VM și VMA, se aplică prevederile Ordinului ANRE nr. 31/2018. |
| 15 | Omepa | Art. 10 d) iii) | „iii) transmite OPE VM aferente UD, in termen de 6 zile lucratoare de la inceputul lunii „ Propunem, in vederea respectarii unei cronologii, pct. respectiv sa fie primul de la lit d), dupa care sa urmeze #### „In termen de 12 zile lucratoare” . | Considerăm că modificarea propusă ar genera confuzie. |
| 16 | Omepa | Art. 11 (4) a) ii) | Propunem formularea: „transmit OMEPA valorile corectate determinate conform pct i), pe masura ce acestea sunt disponibile” | Din succesiunea activităților desfășurate de operatori, acestea sunt VMA (agreate de părțile implicate) |
| 17 | Omepa | Art. 11 (4) b) iii) | „transmite OPE VMA aferente UD, in termen de 12 zile...” #### Propunem eliminarea punctului respectiv si renumerotarea punctelor urmatoare deoarece actiunea care trebuie efectuata la termenul de 18 zile se regaseste la Art. 11 (4) b) vii). | Proiectul de ordin a fost restructurat și termenele reconsiderate. |
| 18 | Omepa | Art. 12 d) | „consumul agregat al unei PRE este egal cu suma consumurilor .......... „ Situatia generala nu trateaza si cazul in care o PRE si-a asumat responsabilitatea echilibrarii pentru administrarea consumului propriu tehnologic ale unui operator de retea. Este necesara clarificare si corelare cu Art. 111 din Documentul de Discutie – Ordin privind “Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea”. in care se face referire la pierderi tehnice in retea si nu la consum propriu tehnologic. Consideram necesara o corelare a termenilor in cele doua documente. | Ordinul ANRE nr. 31/2018 clarifică acest aspect. Prin urmare, nu considerăm necesară reluarea în prezentul proiect de ordin. |
| 19 | Omepa | Art. 12 (g) | „energia electrica livrata altor OR ... . In cazul OTS, aceasta include si exporturile;” Propunem: #### „energia electrica livrata altor OR ... . In cazul OTS, aceasta include si energie electrica livrata masurata in statiile de interconexiune de pe teritoriul Romaniei”. | Observaţie neargumentată. |
| 20 | Omepa | Art. 12 h) | „energia electrica primita de la alti OR ... , In cazul OTS, aceasta include si importurile.” Propunem: #### „energia electrica primita de la alti OR ... , In cazul OTS, aceasta include si energia electrica primita masurata in statiile de interconexiune de pe teritoriul Romaniei”. | Observaţia neargumentată. |
| 21 | Gh. Sbârnea |  | # Eroarea 1 - obiectiv dezechilibre PRE Prin Art. 2 – se propune ”Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru măsurarea şi colectarea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA”. Este o eroare capitală, o restrângere nepermisă a cerințelor din legea 123/12 care spune in Art.21.3 ” Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică, cu excepţia dezechilibrelor pentru care se aplică reguli de socializare/redistribuire stabilite de autoritatea competentă sau prevăzute explicit de legislaţia în vigoare”…. Deoarece ANRE trebuie să aplice legea, privind ” Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor”, trebuie să emită reguli care să determine dezechilibrele pt Participanţii la piaţă (PP=TL), obiectiv ocolit, deviat, prin determinarea ” doar dezechilibrelor PRE”. Specific că în lege la art.21.2 enumerarea arată că PRE nu este Participant la piaţă deci dezechilibrele Participanţii la piaţă trebuie determinate pe TL chiar dacă ulterior s-ar permite agregării pentru valoarea financiară a dezechilibrelor pentru a facilita plata prin PREuri. Această înțelegere a legii este susținută și de faptul că nu există (cf text lege) pentru dezechilibre reguli de ” redistribuire stabilite de autoritatea competentă sau prevăzute explicit de legislaţia în vigoare” și este indicată ca primă variantă de calcul al dezechilibrelor și in actualul Cod Comercial al Pieței Angro, ordin ANRE nr 25/2004 realizat în urma unei ample consultări inclusiv cu specialiști din piețe externe dezvoltate. Art.3.46 dă definiția PRE ” - titular de licenţă care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele dintre valorile notificate şi valorile măsurate de energie electrică;” … legea nu spune pentru alt titular de licență. Corelând 3.46 cu 21.3 rezultă că orice TL e și PRE. Pe de altă parte menționez că determinarea măsurii este un serviciu contractual plătit prin contractul de racordare, deci relație în care nu intră PREurile ci operatorii de rețea OR și titularii de licență racordați (TL). Valoarea măsurii aprobate VMAul este acordul operatorului de măsură cu titularul de licență TL și nu al PREurilor. Există și in actuala reglementare, CCPA ordin 24/2004, determinarea VMA a ” fiecǎrui participant la piaţa angro” și prima agregare este pe TL, agregare ce este eliminată fără nici o argumentare in propunerea postată de ANRE. Măsurile aferente titularilor de licență (TL) în documentele postate par că nu ajung la operatorul de decontare (OPCOM). Totodată în ordin ANRE nr 25/2004 este un transfer al măsurilor VMA direct de la OR spre Operatorul de Decontare. În propunerea postată circuitul informațional e complicat neargumentat iar responsabilitatea fiecǎrui participant la piaţa angro nu este determinată de operatorul de decontare. # Eroarea 2 - operator de agregare valori măsurate angro OMEPA operator de agregare a fost impus fără argumentare. Este evident interesul acesteia. În proiect se propune operator de agregare dar fără motivare. Era necesară o aprofundare a problemei ce a scăpat si la ordinul 115/2014 și 103/2015. Soluția s-a bazat pe o interpretarea Legii energiei art.36.7 n) ”OTS asigură transmiterea rezultatelor măsurărilor de energie electrică la operatorul pieţei de energie electrică în vederea realizării decontării tranzacţiilor din piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor PRE, precum şi accesul beneficiarilor serviciului de transport pentru verificarea grupurilor de măsurare;” Evidențiez că orice operator de rețea, inclusiv OTS adună rezultatul măsurărilor din zona sa de responsabilitate, fapt revelat și la art.65.4 ” OTS, respectiv operatorul de distribuţie au obligaţia de a presta serviciul de măsurare a energiei electrice”. și evident datele trebuie transmise operatorului de decontare. Același traseu direct al informațiilor exista si in CCPA, ordinul ANRE nr. 25/2004. Din documente nu rezultă necesitatea ca datele să mai treacă pe la OMEPA, operați de agregare fiind una din cele mai simple, ușor de realizat la nivelul operatorului de decontare. Interpretarea că OTS transmite rezultatele tuturor măsurătorilor nu o considerăm valabilă odată ce în lege nu există obligația Operatorilor de Distribuție de a transmite VM la OTS. Faptul că interpretarea este similară altor ordine mai vechi ale ANRE nu e argumentare valabilă nici juridic comparând cu puterea legii 123/2012. Documentul postat deși abundă de amănunte demne de o procedură operațională ar fi trebuit să arate cum OMEPA realizează agregarea. Menționez că pe baza unui aviz ANRE foarte vechi pentru convențiile din piața de echilibrare OTS a impus semnarea unei convenții de măsurare ce trece responsabilitatea de măsurare, prin formulele de agregare, de la OTS la PREuri. Soluția de fond excede legii energiei și creează un sistem birocratic dificil de verificat # Eroarea 3 - Responsabilitatea măsurătorilor Operatorul Rețea conform legii are responsabilitatea ca Operator de Măsură. Contractele de rețea, atât cel de transport, cât și cel de distribuție (), conțin obligativitatea ca toate informațiile necesare pentru operarea măsurătorilor să fie gestionate de operatorii de rețea corespunzători punctelor din rețeaua proprie. Acest flux este impus și de faptul că CPTul (consumul propriu tehnologic) se determină prin închiderea cantităților măsurate pe zona de licenţǎ. Astfel erorile făcute in calitate de OM sunt suportate de aceiași entitate în calitate de OR. Există deja in practică și reglementări obligația OR de a întreține și actualizeze o Bază de Date privind măsurarea. În orice BD operația de agregare după diverse criterii este una dintre cele mai simple. Nu este argumentat a transmite datele la OMEPA, a le dubla, deoarece memorarea si transferul sunt operații suplimentare scumpe, generatoare de erori și dublează inclusiv riscurile de confidențialitate. În situația ce o propun, în care fiecare OR transmite la OMEPA datele agregate pe zona de licență, funcția OMEPA se reduce la cea impusă de lege. Agregarea este o operațiune banală ce se poate face automat direct la OPCOM - operatorul de decontare. Practica a demonstrat că OMEPA nu a eliminat erorile și nu este singura vinovată de situație. Pentru a verifica cele deduse din reglementări am solicitat datele privind măsurile de la toate entitățile și am realizat pe un laptop, verificarea și agregarea, acestea putând fi realizate fără nici o o formulă de agregare. Astfel a rezultat un flux informațional scurtat în care responsabilitățile sunt clare și ușor verificabile. # În concluzie constat că sunt importante si suficiente aspecte care impun o adâncire a analizelor si o mai bună comunicare inclusiv publică. | Articolul 2 a fost reformulat, prin introducerea sintagmei dezechilibre TL. Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 31/2018, orice TL trebuie să se înregistreze ca PRE. Î același timp, în vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați ca PRE li se permite să-şi transfere integral responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență. Activitatea de agregare nu a fost eliminată din proiectul de ordin. A fost reformulată pentru claritate. Omepa a fost inclus în proiectul de ordin ca operator de măsurare şi agregator unic pe piaţa angro de energie electrică, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015. Mai mult, luând în considerare și observațiile/solicitările participanților la piață potrivit cărora este mai facilă realizarea agregării de singură entitate, s-a menținut precizarea funcției îndeplinite de OMEPA. . Idem răspuns la “eroarea” semnalată anterior. |