ORDIN nr. _____/_______________

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d) și ale art. 147 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1  - Se aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 alin. (2) din  <LLNK 12017     0120-431   0 12>Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin <LLNK 12017    32 50-401   0 92>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 – Operatorii economici, titulari ai licențelor de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, precum și solicitanţii care doresc accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră in vigoare la data abrogării Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobat ca anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

ANEXĂ

REGULAMENT

privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale

Capitolul I

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop şi domeniu de aplicare

Art. 1 – Prezentul regulament stabileşte condiţiile de utilizare de către solicitanţi a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 2 – Prezentul regulament se aplică de către operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale și de solicitanții care doresc accesul la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Secţiunea a 2-a

Abrevieri și definiţii

Art. 3 - (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. CLC – cod loc de consum;

3. OSD – operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

4. SD – sistem de distribuţie a gazelor naturale;

5. USD – utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) contract de distribuţie a gazelor naturale – contract pe care OSD îl încheie cu un solicitant pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale aprobat de ANRE;

b) capacitate – cantitatea maximă orară solicitată pentru a fi vehiculată prin SD, exprimată în unităţi de energie/oră;

d) capacitate rezervată – capacitatea pe care OSD se obligă să o ţină la dispoziţia USD în orice moment pe perioada de valabilitate a contractului de distribuţie a gazelor naturale;

f) serviciu de distribuţie a gazelor naturale  - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OSD pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii şi vehicularea prin SD, între punctele de delimitare ale acestuia, a cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, asigurate USD pe perioada de valabilitate a contractului de distribuţie a gazelor naturale;

g) reţea de distribuţie a gazelor naturale - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale, conform reglementărilor tehnice specifice;

h) sistem de distribuţie a gazelor naturale – ansamblul de reţele de distribuţie prin intermediul cărora OSD prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

i) sistem adiacent – sistem de transport al gazelor naturale/conductă de alimentare din amonte aferentă producţiei de gaze naturale a gazelor naturale situat/situate la interfaţa cu SD;

j) sistem interconectat – SD care are unul sau mai multe puncte de interconectare cu alt SD;

k) solicitant – orice persoană fizică sau juridică care transmite OSD o cerere pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, în vederea utilizării SD;

l) utilizator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale  - solicitant care a încheiat un contract de distribuție a gazelor naturale cu OSD.

(3) Termenii definiţi la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

Capitolul II

Descrierea sistemului de distribuţie a gazelor naturale

Art. 4 – (1) OSD prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale prin SD operat, între punctele de delimitare ale acestuia.

(2) Punctele de delimitare ale SD sunt:

- punctele de intrare în SD;

- punctele de interconectare;

- punctele de ieşire din SD.

Art. 5 – (1) Punctul de intrare în SD este punctul fizic reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare comercială, aparținând operatorului sistemului adiacent, în care OSD preia gazele naturale din sistemul adiacent, în vederea vehiculării acestora prin SD.

(2) Punctul de intrare în SD coincide cu punctul de ieşire din sistemul adiacent şi poate fi:

a) din conductele de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale;

b) din sistemele de transport al gazelor naturale.

Art. 6 – Punctul de interconectare este punctul de conexiune fizică cu un alt SD, reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare comercială aparținând sistemului interconectat, în care OSD preia gazele naturale care au tranzitat SD interconectat.

Art. 7 – (1) Punctul de ieșire din SD este punctul fizic reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare comercială aparținând OSD de la locul de consum al clientului final, în care OSD predă şi USD preia gazele naturale vehiculate prin SD, în baza contractului de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Punctul de ieșire din SD coincide cu punctul de delimitare de instalaţia de utilizare a clientului final.

Art. 8 – (1) Fiecare punct de ieşire este identificat în mod unic, prin atribuirea unui CLC de către OSD, în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 29/2016.

(2) CLC este atribuit punctului de ieşire cel mai târziu la momentul realizării racordării la SD şi este comunicat clientului final în momentul punerii în funcţiune a instalaţiei de utilizare, respectiv pus la dispoziţia USD care solicită accesul la SD în vederea începerii furnizării gazelor naturale la acel loc de consum.

Capitolul III

Cerinţe generale privind accesul la SD

Art. 9 – OSD are obligaţia să publice pe site-ul propriu informaţii cu privire la serviciile prestate şi la condiţiile relevante aplicate.

Art. 10 –  (1) Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale se realizează în baza contractului de distribuție și a tarifelor de distribuţie, aferente categoriei de clienţi în care este încadrat fiecare loc de consum al clientului final, determinate în conformitate cu metodologiile de calculare a tarifelor reglementate, aprobate de ANRE, şi aplicate nediscriminatoriu tuturor USD.

(2) Pentru a facilita utilizarea eficientă a SD, OSD are obligaţia să publice pe site-ul propriu tarifele reglementate și condițiile de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție.

Art. 11 – (1) OSD are obligaţia să acorde acces la SD solicitanților, în mod transparent, obiectiv şi fără discriminare.

(2) Capacitatea solicitată OSD în punctele de ieşire din SD este rezervată prin semnarea contractului de distribuție a gazelor naturale.

(3) Cantitățile de gaze naturale distribuite de OSD trebuie să îndeplinească condițiile de calitate corespunzătoare reglementărilor în vigoare.

Capitolul IV

Etapele procesului de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Art. 12 – (1) Pentru acordarea accesului, solicitantul transmite la OSD cererea și documentele necesare pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, întocmită conform modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite la OSD prin poştă, fax, poştă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau se depune direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură.

(3) În situaţia în care se constată că cererea prevăzută la alin. (1) nu este completată corect şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă şi/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

(4) Solicitantul completează cererea prevăzută la alin. (1), în termen de  maximum 3 zile de lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (3).

(5) În situația în care solicitantul nu transmite completările solicitate în termenul prevăzută la alin. (4), OSD returnează solicitantului cererea prevăzută la alin. (1), iar procedura de acces la SD se încheie.

Art. 13 – (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri complete pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale, respectiv, de la primirea completărilor solicitate prin notificarea prevazută la art. 12 alin (2), OSD are obligația să transmită solicitantului contractul de distribuție a gazelor naturale în două exemplare, urmând ca solicitantul să returneze OSD un exemplar semnat. Transmiterea contractului de distribuție a gazelor naturale reprezintă acordarea accesului la SD.

(2) Durata contractului de distribuție este identică cu durata contractului de furnizare încheiat pentru locul de consum respectiv.

Art. 14 - (1) În cazul în care cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale nu este aprobată, OSD emite refuzul de acces la SD în condiţiile prevăzute la art. 149 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2)  Refuzul de acces la SD prevăzut la alin. (2) se materializează printr-un document denumit „Refuz de acces” care cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea pentru încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale.

Capitolul V

Evidențe și informări privind accesul la SD

Art. 15 – (1) Pentru a gestiona accesul la SD, începând cu data de 1 octombrie 2018, OSD are obligaţia să ţină un registru electronic în care urmează să precizeze, pentru fiecare punct de ieșire identificat prin CLC, toate datele necesare gestionării accesului la reţea, inclusiv datele cu privire la: denumirea clientului final, adresa locului de consum, denumirea furnizorului existent, numărul și durata contractului de furnizare, capacitatea rezervată, punctul de racordare, punctul de delimitare, presiunea în punctul de delimitare, caracteristicile echipamentului de măsurare, precum şi menţiunea cu privire la faptul dacă respectivul loc de consum este conectat sau deconectat.

(2) Datele din registrul electronic pot fi accesate de clienții finali respectivi sau de furnizorii de gaze naturale, în baza acceptului în scris al clientului final sau în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între clientul final şi furnizorul de gaze naturale care solicită acces la informaţia din registrul electronic.

(3) OSD este obligat să publice pe pagina sa electronică informaţiile necesare pentru asigurarea accesului eficient la utilizarea SD:

- reprezentarea geografică şi schematică a sistemului de distribuţie operat, cu indicarea localităţilor în care OSD prestează serviciul de distribuţie a gazelor naturale;

- caracteristicile tehnice ale SD, în principal: lungimea reţelei/reţelelor de distribuţie, materialele utilizate, treapta de presiune din reţea, tipurile de contoare de gaze naturale utilizate;

- indicarea punctelor de intrare în SD, cu precizarea punctului de ieşire din sistemul adiacent care îl alimentează şi a denumirii operatorului acestui sistem;

- indicarea punctelor de interconectare, după caz;

- profilele de consum pentru fiecare categorie de clienţi din SD la care citirea mijloacelor de măsurare nu se efectuează zilnic;

- date anuale agregate cu privire la numărul de puncte de ieşire active şi la cantităţile distribuite, detaliate pe fiecare  categorie de clienţi;

- numărul de telefon pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale OSD;

- prezentul regulament;

- o sinteză a etapelor procesului de acces la SD;

- cererea pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale – model;

- lista documentelor care trebuie anexate cererii;

- alte informații privind accesul la SD.

Anexă

la regulament

CERERE

pentru încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale

- model -

Către...................................................................................................

(denumirea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD)

Numele și prenumele/Denumirea (solicitantului)........................................................................

adresa/sediul social: localitatea ................................... județ/sector............................................

str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal ......................, telefon ................................, fax ...............................,e-mail ..................... înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr...............................cod unic de înregistrare........................ .........................,  cont bancar nr........................... deschis la ....................................,

vă solicit încheierea contractului de distribuţie a gazelor naturale, începând cu data de ………..................și până la data de ..............................., pentru următoarele locuri de consum, prevăzute în anexa ataşată prezentei.

Adresa de corespondență a solicitantului: localitatea ................................... județ/sector ..................str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal .............................

Reprezentant legal/Mandatar .........................................identificat prin buletin/carte de identitate seria ....................... nr. .....................................eliberat(ă) de ............................ la data de...................domiciliat în localitatea ................................. județ/sector...........................

str. .............................., nr. ................., et. ................., ap. ..............., cod poștal ...................., telefon ................................, fax ..............................., e-mail .................................................... .

Documente anexate:

- copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;

- documente care să ateste încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv.

Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

- poșta electronică;

- poșta;

- fax;

- personal la sediul OSD;

- telefon, sms;

- alte căi de comunicare.

Data ......................................					Solicitant......................................

Anexa

la cerere

Date privind locurile de consum pentru care se solicită încheierea contractului de distribuție a gazelor naturale

LOC DE CONSUM 1

| Codul locului de consum (CLC) |  |
| --- | --- |
| Denumirea clientului final |  |
| Adresa locului de consum (localitate, județ/sector, stradă, nr., bloc, apartament) |  |
| Denumirea furnizorului |  |
| Numărul și data contractului de furnizare încheiat cu clientul final |  |
| Durata contractului de furnizare (de la data de ………..................și până la data de ..............) |  |
| Contract de transport încheiat: - direct cu operatorul sistemului de transport și de sistem ................... (denumirea) - cu alt utilizator de rețea – UR ............(denumirea) - operator conducte de alimentare din amonte ................. (denumirea) |  |
| Debitul de gaze naturale (m3/h) |  |
| Capacitate solicitată (MWh/h) |  |
| Presiunea (bar) |  |
| Seria contorului existent la locul de consum |  |

Cantități de gaze naturale estimate a fi distribuite

| Perioadă de distribuție - lună - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOC DE CONSUM 2

| Codul locului de consum (CLC) |  |
| --- | --- |
| Denumirea clientului final |  |
| Adresa locului de consum (localitate, județ/sector, stradă, nr., bloc, apartament) |  |
| Denumirea furnizorului |  |
| Numărul și data contractului de furnizare încheiat cu clientul final |  |
| Durata contractului de furnizare (de la data de ………..................și până la data de ..............) |  |
| Contract de transport încheiat: - direct cu operatorul sistemului de transport și de sistem ................... (denumirea) - cu alt utilizator de rețea – UR ............(denumirea) - operator conducte de alimentare din amonte ................. (denumirea) |  |
| Debitul de gaze naturale (m3/h) |  |
| Capacitate solicitată (MWh/h) |  |
| Presiunea (bar) |  |
| Seria contorului existent la locul de consum |  |

Cantități de gaze naturale estimate a fi distribuite

| Perioadă de distribuție - lună - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (MWh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |