Propunerea tuturor OTS-urilor privind Metodologia de Calcul al Schimburilor Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

21.02.2018

Cuprins

Preambul	3

Articolul 1 - Obiect și domeniu de aplicare	5

Articolul 2 - Definiții și interpretări	6

Articolul 3 - Lista cu Informațiile Solicitate de la toate OPEED-urile	7

Articolul 4 - Calculatorul Schimburilor Planificate	7

Articolul 5 - Principii Generale pentru Calculul Schimburilor Planificate	7

Articolul 6 - Metodologia de calcul al Schimburilor Planificate între ariile de planificare și zonele de ofertare care rezultă din SDAC utilizând Calculatorul Schimburilor Planificate	8

Articolul 7 - Calculul Schimburi Planificate între zonele de ofertare	9

Articolul 8 - Calculul Schimburilor Planificate între ariile de planificare	10

Articolul 9 - Implementarea Metodologiei DA SEC	11

Articolul 10 - Limba	11

Toți Operatorii de Transport și de Sistem, având în vedere următorul:

Preambul

- Prezentul document reprezintă o propunere comună elaborată de către toți Operatorii de Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS-uri”) care intenționează să calculeze Schimburile Planificate care rezultă din cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare (numită în continuare „SDAC”) sau care vor utiliza în mod direct rezultatul din SDAC. Prezentul document reprezintă o metodologie pentru calculul Schimburilor Planificate care rezultă din SDAC (numită în continuare „Metodologia DA SEC”) în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor (numit în continuare „Regulamentul CACM”). Prezenta propunere este numită în continuare „Propunerea DA SEC”.

- Propunerea DA SEC ia în considerare principiile generale, obiectivele și alte metodologii reflectate în Regulamentul CACM. Obiectivul Regulamentului CACM este coordonarea și armonizarea calculului și alocării capacităților pe piețele transfrontaliere pentru ziua următoare și intrazilnice.

- Propunerea DA SEC, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM, acomodează situațiile în care există mai mult de un Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (numit în continuare „OPEED”) nominalizat și/sau care oferă servicii de tranzacționare pentru ziua următoare într-o anumită zonă geografică. În plus, în conformitate cu articolul 4 (1) din Regulamentul CACM, OPEED-urile multiple pot fi desemnate să realizeze SDAC într-un Stat Membru. Pentru fiecare OPEED se atribuie un Punct Central de Tranzacționare al OPEED. Atunci când OPEED-uri multiple operează într-o arie geografică, anumite acorduri ale OPEED-urilor multiple necesită multiple Puncte Centrale de Tranzacționare ale OPEED în respectiva arie geografică.

- Propunerea DA SEC ia în considerare situațiile în care zona de ofertare este egală cu aria de planificare, precum și cele în care există mai multe arii de planificare în cadrul unei zone de ofertare.

- Propunerea DA SEC nu privește calculul schimburilor pentru fiecare Punct Central de Tranzacționare al OPEED. Este confirmat faptul că un Punct Central de Tranzacționare al OPEED nu reprezintă o zonă geografică și astfel Schimburile Planificate nu privesc Punctul Central de Tranzacționare al OPEED.

- Schimburile între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED respectă Schimburile Planificate calculate de Calculatorul Schimburilor Planificate. În plus, calculul schimburilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED respectă Acordurile OPEED-urilor Multiple în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM.

- Metodologia DA SEC se aplică de către Calculatorul Schimburilor Planificate responsabil cu calculul Schimburilor Planificate care rezultă din SDAC în conformitate cu articolul 49 din Regulamentul CACM. Prin decizia tuturor OTS-urilor, acest rol poate fi delegat unui prestator de servicii.

- Pozițiile nete și prețurile sunt fixate de rezultatele din SDAC. Mai mult, capacitățile interzonale și restricțiile de alocare au fost deja luate în considerare de algoritmul de cuplare a piețelor. Capacitățile interzonale și restricțiile de alocare nu sunt astfel influențate de Schimburile Planificate calculate.

- În conformitate cu articolul 9 (9) din Regulamentul CACM, termenul propus pentru implementarea Metodologiei DA SEC propusă este inclus în Propunerea DA SEC.

- Implementarea Metodologiei DA SEC ar putea utiliza soluțiile elaborate pentru propunerea de algoritm în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul CACM, acordurile elaborate în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM pentru mai mult de un OPEED în cadrul unei zone de ofertare și acordurile elaborate pentru compensare și decontare între contrapărțile centrale și agenții de transfer în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul CACM. Astfel, implementarea ar trebui să aibă loc în cooperare cu OPEED-urile care aplică soluții comune pentru a asigura consistența și alinierea în calculele fluxurilor.

- În conformitate cu articolul 9 (9) din Regulamentul CACM, impactul prevăzut al Metodologiei DA SEC asupra obiectivelor Regulamentului CACM trebuie să fie descris.

- Articolul 3 (a) din Regulamentul CACM are drept scop promovarea concurenței eficiente în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice.

  - Metodologia DA SEC, întrucât este derivată din rezultatele SDAC, nu are influență asupra competiției în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice.

- Articolul 3 (b) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigura utilizarea optimă a infrastructurii de transport.

  - Schimburile Planificate care rezultă din Metodologia DA SEC sunt derivate din rezultatele cuplării pieței unice pentru ziua următoare, adică acestea se bazează pe:

    - Pozițiile nete ale zonelor de ofertare și ariilor de planificare;

    - Capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate între granițele zonei de ofertare.

- Articolul 3 (c) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigura siguranța în funcționare.

  - Metodologia DA SEC este realizată de Calculatorul Schimburilor Planificate prin aplicarea directă a rezultatelor SDAC, după primirea datelor de ieșire structurate în cadrul listei de informații solicitate din partea tuturor OPEED-urilor, așa cum se prevede la articolul 3 din prezenta Metodologie DA SEC, și capacităților de alocare sub forma Fluxurilor Planificate. Lista informațiilor oferite de toate OPEED-urile Calculatorului Schimburilor Planificate și tuturor OTS-urilor rezultă din finalizarea sesiunii de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare, cu respectarea tuturor restricțiilor definite de OTS-uri pentru a menține siguranța în funcționare. Metodologia DA SEC este inițiată post-SDAC și nu are nicio influență asupra siguranței în funcționare în conformitate cu Regulamentul CACM.

- Articolul 3 (d) din Regulamentul CACM are obiectivul de a optimiza calculul și alocarea capacităților interzonale.

  - Schimburile Planificate care rezultă din SDAC nu modifică ci doar reflectă rezultatele sesiunii cuplării pieței unice pentru ziua următoare.

- Articolul 3 (e) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigura un tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru OTS-uri, OPEED-uri, agenție, autoritățile de reglementare și participanții la piață.

  - Metodologia DA SEC este echitabilă, transparentă și bazată pe rezultatele SDAC.

- Articolul 3 (f) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigurare și îmbunătăți transparența și fiabilitatea informațiilor.

  - Metodologia DA SEC cuprinde o metodă etapizată, de sus în jos (de la zona de ofertare la aria de planificare) pentru calculul Schimburilor Planificate, ceea ce asigură și îmbunătățește transparența și fiabilitatea Metodologiei DA SEC.

- Articolul 3 (g) din Regulamentul CACM are obiectivul de a contribui la funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sistemelor de transport al energiei electrice și a sectorului energiei electrice din Uniune.

  - Metodologia DA SEC a fost elaborată în spiritul Codului inter-Rețea pentru a contribui la dezvoltarea eficientă a pieței de electricitate pentru ziua următoare în Europa. Metodologia DA SEC facilitează prin structura sa funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sistemului de transport european.

- Articolul 3 (h) din Regulamentul CACM are obiectivul respectării necesității unei piețe echitabile și ordonate și a unei formări a prețurilor echitabile și ordonate.

  - Metodologia DA SEC nu intervine asupra și nu compromite anonimitatea participanților la piață, întrucât nu are nicio influență asupra rezultatelor SDAC.

- Articolul 3 (i) din Regulamentul CACM are obiectivul de a crea condiții de concurență echitabile pentru OPEED-uri.

  - Metodologia DA SEC creează condiții de concurență echitabilă pentru OPEED-uri și nu are nicio influență asupra rezultatelor SDAC. În plus, Metodologia DA SEC permite scenarii în care există OPEED-uri multiple în cadrul unei zone de ofertare sau arii de planificare.

- Articolul 3 (j) din Regulamentul CACM are obiectivul de a oferi acces nediscriminatoriu la capacitatea interzonală.

  - Metodologia DA SEC nu intervine asupra furnizării și nici asupra alocării capacității interzonale.

PREZENTA METODOLOGIE DA SEC ESTE ÎNAINTATĂ TUTUROR AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE:

Articolul 1 - Obiect și domeniu de aplicare

- Toate OTS-urile stipulează în prezenta Propunere DA SEC cerințele privind calculul Schimburilor Planificate care rezultă din SDAC, informațiile necesare din partea tuturor OPEED-urilor pentru calcul, stabilirea Calculatorului Schimburilor Planificate, procesul de calcul, metodologia și descrierea ecuațiilor solicitate.

- Datele de ieșire pentru Metodologia DA SEC aplicată sunt:

- Schimburi Planificate între zonele de ofertare

- Schimburi Planificate între ariile de planificare

- Domeniul de aplicare al Metodologiei DA SEC nu include alocarea de roluri și responsabilități către părți specifice. De asemenea, nici cadrul de guvernanță pentru roluri sau responsabilități specifice nu face parte din domeniul de aplicare al Propunerii DA SEC. Aceste aspecte sunt definite de OTS-uri, acolo unde este necesar în conformitate cu articolul 8 (2g) din Regulamentul CACM.

- Metodologia DA SEC se aplică OTS-urilor care intenționează să calculeze Schimburile Planificate care rezultă din SDAC utilizând Calculatorul Schimburilor Planificate pentru calculul Schimburilor Planificate, sau utilizând Fluxurile Planificate calculate de algoritmul de cuplare pentru ziua următoare drept Schimburi Planificate.

Articolul 2 - Definiții și interpretări

- În sensul prezentei Propuneri DA SEC, termenii utilizați au semnificația definițiilor incluse la articolul 2 din Regulamentul CACM, Regulamentele (UE) 543/2013 și (UE) 1227/2011 ale Comisiei, precum și articolul 3 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei. În plus, se aplică următoarele definiții:

- „Punct Central de Tranzacționare al OPEED” are semnificația conform definiției din termenele și condițiile sau metodologiile în conformitate cu articolul 37 și articolul 45 din Regulamentul CACM; și

- „Flux Planificat” are semnificația conform definiției din termenele și condițiile sau metodologiile în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul CACM elaborat de toate OPEED-urile.

- Termenul „Schimb Planificat” este definit la articolul 2 din Regulamentul CACM. În scopul Propunerii DA SEC, termenul „arie geografică” înseamnă atât aria de planificare cât și zona de ofertare. Noțiunea de „Punct Central de Tranzacționare al OPEED” este necesară pentru a asigura funcționarea adecvată a proceselor de post-cuplare a piețelor în regimurile de decontare de pe piețele pe care operează OPEED-uri multiple într-o zonă de ofertare sau arie de planificare în conformitate cu cerințele stipulate la articolul 45 din Regulamentul CACM.

- În cadrul prezentei Propuneri DA SEC, cu excepția cazului în care se impune diferit în context:

- termenii utilizați se aplică în contextul SDAC

- cuprinsul și anteturile sunt incluse doar în scopuri informative și nu vor afecta interpretarea prezentei metodologii; și

- orice referințe la legislație, regulamente, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice alte legiferări includ orice modificare, completare sau repromulgare în vigoare la momentul respectiv.

Articolul 3 - Lista cu Informațiile Solicitate de la toate OPEED-urile

- Toate OPEED-urile transmit următoarele informații care rezultă din algoritmul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare către Calculatorul Schimburilor Planificate și către toate OTS-urile, pentru fiecare unitate de timp a pieței, pentru realizarea Calculului Schimburilor Planificate DA:

- Poziția netă nerotunjită pentru fiecare zonă de ofertare;

- Poziția netă nerotunjită pentru fiecare arie de planificare;

- Un preț de închidere unic pentru fiecare zonă de ofertare, exprimat în EUR/MWh; și

- Capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate pentru fiecare graniță a zonei de ofertare

Articolul 4 - Calculatorul Schimburilor Planificate

- Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile planificate conform celor definite în prezenta metodologie.

- OTS-urile elaborează funcționalități de guvernanță pentru Calculatorul Schimburilor Planificate în coordonare cu toate OPEED-urile, în conformitate cu SDAC.

- Rezultatele Calculului Schimbului Planificat sunt (pentru fiecare unitate de timp a pieței):

- Schimburi Planificate între zonele de ofertare, și

- Schimburi Planificate între ariile de planificare.

- Toate OPEED-urile furnizează către Calculatorul Schimburilor Planificate și toate OTS-urile informațiile enumerate la articolul 3 din prezenta Metodologie DA SEC sub formă de date de ieșire ale algoritmului de cuplare a piețelor, nu mai târziu de ora 15:30 ora pieței pentru ziua următoare.

- Toate OPEED-urile asigură consistența schimburilor între Punctele Centrale de Tranzacționare ale OPEED și schimburile calculate prin Calculul Schimburilor Planificate. În plus, toate OPEED-urile asigură compatibilitatea cu toate propunerile MNA locale.

- Toate OTS-urile, prin intermediul Calculatorului Schimburilor Planificate, inițiază Calculul Schimburilor Planificate DA la momentul primirii elementelor incluse pe lista de cerințe din partea tuturor OPEED-urilor, în conformitate cu articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC.

- Calculatorul Schimburilor Planificate notifică rezultatele Calculului Schimburilor Planificate DA către toate OPEED-urile, contrapărțile centrale, agenții de transfer și OTS-uri pentru ca procesul post-cuplare pentru ziua următoare să poată fi finalizat în timp util.

Articolul 5 - Principii Generale pentru Calculul Schimburilor Planificate

- Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate între zonele de ofertare și ariile de planificare în conformitate cu următoarele principii:

- Doar Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate.

- Calculul Schimburilor Planificate se realizează de către Calculatorul Schimburilor Planificate în așa fel încât să se respecte restricțiile descrise la articolul 6 din prezenta Propunere DA SEC.

- Calculul Schimburilor Planificate DA, conform celor descrise la articolele 6, 7 și 8 din prezenta Propunere DA SEC, respectă poziția netă a ariei de planificare și zonei de ofertare și capacitățile alocate, sub forma Fluxurilor Planificate care rezultă din SDAC.

- Pentru interconexiunile c.c. transfrontaliere din cadrul unei arii care aplică metoda bazată pe fluxuri de energie și acolo unde se ia în considerare impactul unui schimb prin Interconexiunea c.c. în timpul alocării bazate pe fluxuri de energie, Schimburile Planificate la respectiva graniță a zonei de ofertare se pot abate față de Fluxul Planificat la interconexiune pentru a asigura o soluție optimă în conformitate cu prezenta Propunere DA SEC. Dacă există o configurație în acest sens, aceasta permite calculul bazat doar pe pozițiile nete ale ariei de planificare și zonei de ofertare, un set de restricții și capacități alocate sub forma Fluxurilor Planificate la granițele relevante ale zonei de ofertare (precum și pentru alte interconexiuni c.a.).

- Schimburile Planificate între zonele de ofertare, în cazul în care o zonă de ofertare are arii de planificare multiple, sunt consistente, adică Schimburile Planificate se calculează de către Calculatorul Schimburilor Planificate iar suma Schimburilor Planificate la granițele ariei de planificare care corespunde cu această zonă de ofertare este egală cu Schimbul Planificat la această graniță a zonei de ofertare.

- Capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate între granițele zonei de ofertare se calculează drept date de ieșire ale algoritmului de cuplare pentru ziua următoare:

- OTS-urile care nu folosesc Calculatorul Schimburilor Planificate pentru calculul Schimburilor Planificate, utilizează capacitățile alocate sub forma Fluxurilor Planificate primite de la OPEED-uri, așa cum se prevede la articolul 3 din prezenta Metodologie DA SEC, și calculate în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul CACM.

- Aceste fluxuri sunt validate de OTS-urile care nu utilizează Calculatorul Schimburilor Planificate pentru calculul Schimburilor Planificate, și sunt utilizate drept schimburile planificate care rezultă din SDAC pentru acea unitate de timp a pieței.

Articolul 6 - Metodologia de calcul al Schimburilor Planificate între ariile de planificare și zonele de ofertare care rezultă din SDAC utilizând Calculatorul Schimburilor Planificate

- Metodologia DA SEC se bazează pe un Calcul al Schimburilor Planificate DA etapizat. Calculatorul Schimburilor Planificate respectă principiile definite la articolul 5 din prezenta Propunere DA SEC.

- Calculul se realizează pentru fiecare unitate de timp a pieței:

- Calculatorul Schimburilor Planificate calculează în mod etapizat Schimburile Planificate respective pentru cele două niveluri (zone de ofertare, arii de planificare), în baza datelor de intrare disponibile conform celor definite la ariilor articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC;

- Fiecare etapă subsecventă preia sub formă de restricție datele de ieșire din etapa anterioară;

- Calculul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare urmează principiile descrise la articolul 7 din prezenta Propunere DA SEC;

- Calculul Schimburilor Planificate între ariile de planificare urmează principiile descrise la articolul 8 din prezenta Propunere DA SEC; și

- Schimburile Planificate se calculează mereu pentru o direcție specifică, adică schimbul planificat de la / la.

Articolul 7 - Calculul Schimburi Planificate între zonele de ofertare

- Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate între zonele de ofertare în baza pozițiilor nete ale zonei de ofertare furnizate de toate OPEED-urile în conformitate cu articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC.

- Când vorbim despre Metoda bazată pe Capacitatea Netă de Transport Coordonată (numită în continuare „CNTC”), dacă există o diferență de preț între două zone de ofertare, fie capacitatea disponibilă a fost utilizată în întregime, sau o altă restricție de alocare (de ex. restricție de ramping) a fost activă. Astfel, dacă există o diferență de preț între două zone de ofertare în cadrul unei CCR care aplică CNTC, Schimbul Planificat este egal cu Fluxurile Planificate de la granița respectivei zone de ofertare.

- Dacă alocarea capacităților transfrontaliere se bazează pe pozițiile nete ale zonelor de ofertare (de ex. alocarea bazată pe fluxuri de energie), sau în cazul în care există nedeterminări, sunt posibile o serie de rute. Optimizarea Schimburilor Planificate are astfel obiectivul de a minimiza Schimburile Planificate între zonele de ofertare implicate, luând în considerare principiile de la articolul 5.1 din prezenta Propunere DA SEC. Pentru această minimizare, Schimburile Planificate între zonele de ofertare implicate sunt utilizate drept un set de variabile pentru minimizarea următoarei funcții țintă:

minlci,hφi,h+qci,hφi,h2

Unde:

    - lci,h = coeficientul liniar de cost asociat interconexiunii i pentru unitatea de timp a pieței h

    - qci,h = coeficientul pătratic de cost asociat interconexiunii i pentru unitatea de timp a pieței h

    - φi,h = flux pe interconexiune i pentru unitatea de timp a pieței h

    - i=interconexiune reprezentând o graniță a zonei de ofertare dată

- Coeficienții de cost (atât liniari cât și pătratici) asociați fiecărei granițe a zonei de ofertare sunt puși la dispoziție drept date de intrare de către OTS-uri. Coeficienții de cost sunt ficși pentru o topologie a pieței dată (set de granițe ale zonei de ofertare) și nu se modifică pentru fiecare unitate de timp a pieței. Coeficienții de cost sunt determinați astfel încât să se îndeplinească următoarele obiective:

- Unicitate prin introducerea unui coeficient de cost pătratic

- Regula celei mai scurte căi pentru a evita buclele și pentru a asigura minimizarea tranziturilor dintre regiuni prin stabilirea coeficientului liniar de cost.

- Regula de stabilire a priorităților pentru a acorda prioritate anumitor interconexiuni pentru a asigura minimizarea Schimburilor Planificate între zonele de ofertare implicate

- Coeficienții de cost sunt determinați astfel încât comportarea generală a optimizării să fie echilibrată și să se respecte obiectivele. Astfel, raportul dintre diferiții coeficienți de cost la fiecare graniță a zonei de ofertare este mai important decât valoarea exactă a coeficientului de cost.

- În plus, acolo unde este relevant, trebuie să se asigure că Schimburile Planificate sunt definite de la ariile cu preț scăzut la ariile cu preț ridicat. Astfel, între zonele de ofertare se aplică o restricție de planificare privind caracterul intuitiv. Restricția de planificare cu privire la caracterul intuitiv dintre zona de ofertare A și zona de ofertare B este descrisă după cum urmează:

(PrețBZ B- PrețBZ A)*Schimburi PlanificateA→B ≥0

- Schimburile Planificate calculate între zonele de ofertare sunt consistente cu Pozițiile Nete ale zonei de ofertare furnizate de OPEED-uri în conformitate cu articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC.

Articolul 8 - Calculul Schimburilor Planificate între ariile de planificare

- După calculul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare, Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate între ariile de planificare, acolo unde este cazul. În cazul în care ariile de planificare sunt egale cu zonele de ofertare, Schimburile Planificate între două zone de ofertare sunt egale cu Schimburile Planificate între două arii de planificare.

- În cazul în care există mai mult de o arie de planificare în cadrul unei zone de ofertare, atunci:

- Calculatorul Schimburilor Planificate calculează Schimburile Planificate între ariile de planificare utilizând Pozițiile Nete ale ariei de planificare furnizate în conformitate cu articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC.

- Pentru calculul Schimburilor Planificate între ariile de planificare, se aplică aceeași metodă de optimizare ca în cazul Schimburilor Planificate între zonele de ofertare, după cum urmează:

Unde

este Fluxul Planificat între ariile de planificare sa1 și sa2,

este coeficientul liniar de cost între ariile de planificare sa1 și sa2,

este coeficientul pătratic de cost între ariile de planificare sa1 și sa2,

- În cazul în care există mai multe arii de planificare pe una (sau ambele) parte(ți) a(le) graniței zonei de ofertare, Schimburile Planificate între ariile de planificare pe granița zonei de ofertare se atribuie fiecărei granițe a ariei de planificare proporțional cu capacitatea termică instalată a interconexiunilor, după cum urmează:

Unde

este capacitatea termică instalată la granița dintre sa1 și sa2,

este Fluxul Planificat între zonele de ofertare z1 și z2,

- Schimburile Planificate calculate între ariile de planificare sunt consistente cu pozițiile nete ale ariei de planificare furnizate de OPEED-uri în conformitate cu articolul 3 din prezenta Propunere DA SEC:

Unde:

este poziția netă a ariei de planificare sa

Articolul 9 - Implementarea Metodologiei DA SEC

- OTS-urile implementează Propunerea DA SEC atunci când la fiecare zonă de ofertare și la granițele acesteia se implementează funcția de operator de cuplare a piețelor pentru ziua următoare, elaborată în conformitate cu articolul 7 (3) din Regulamentul CACM, Algoritmul de Cuplare prin Preț în conformitate cu articolul 37 (5) din Regulamentul CACM și, acolo unde este relevant, acordurile cu privire la OPEED-uri multiple în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul CACM.

Articolul 10 - Limba

- Limba de referință pentru prezenta Propunere DA SEC este limba engleză. Pentru a evita orice interpretare, în cazul în care OTS-urile au nevoie să traducă prezenta Propunere DA SEC în limba/limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de către OTS-uri conform articolului 9 (14) din Regulamentul CACM și orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante sunt obligate să elimine orice neconcordanțe prin furnizarea unei traduceri revizuite a prezentei Propuneri DA SEC către autoritățile naționale de reglementare relevante.

În cazul în care nu există congestii între două sau mai multe zone de ofertare care aplică metoda CNTC (adică nicio restricție de alocare nu a fost activă iar prețurile zonei de ofertare sunt egale), atunci sunt disponibile rute multiple.