ORDIN nr. .........../...................

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) şi ale art. 119 pct. 2 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 18 din Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale are obligația de a respecta condițiile-cadru asociate autorizației.

Art. 3. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare  a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXA

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a SD, denumită în continuare Autorizaţie, și constituie parte integrantă din Autorizaţie.

Art. 2 Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale SD amplasate în localitățile înscrise în Anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în Anexa nr. 2, care se redactează și se emit odată cu Autorizația.

Art. 3 Nu fac obiectul Autorizaţiei activitățile titularului Autorizaţiei privind consultanța, finanțarea și executarea de lucrări care nu sunt specifice activității de execuţie a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 4 (1) Titularul Autorizaţiei este responsabil cu respectarea prezentelor Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.

(2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le-a pus la dispoziţia ANRE şi care au stat la baza acordării Autorizaţiei.

Art. 5  (1) În sensul prezentelor Condiţii, se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- OD – operator licenţiat al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- SD – sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuție  închis;

- Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Urmărirea lucrărilor – activitate de supraveghere a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, realizată de către OD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora.

(2) Abrevierile şi termenii de la alineatul (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului autorizaţiei

Art. 6 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei beneficiază de drepturile stabilite prin contractele de concesiune încheiate, precum şi de drepturile stabilite prin Lege și prin legislaţia incidentă.

Art. 7 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul în condiţiile legislaţiei incidente şi a condițiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale SD.

Art. 8  În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 și 7 titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea SD ce fac obiectul Autorizaţiei, în conformitate cu cadrul normativ incident.

Art. 9 Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor prezentelor Condiţii sau ale Legii, pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în condițiile legii.

CAPITOLUL III

Obligații ale titularului autorizaţiei

Art. 10 (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei va respecta prevederile:

- Legii;

- Legislaţiei incidente;

- Reglementărilor emise de ANRE;

- Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia;

- Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau a căror respectare este impusă de cadrul normativ în vigoare.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că pentru realizarea obiectivelor componente ale SD pentru care a fost acordată Autorizaţia sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, care respectă legislaţia în vigoare referitoare la agrementarea acestora, sau poartă marcajul european de conformitate CE.

(3) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a achiziţiona materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii în sectorul gazelor naturale necesare realizării obiectivelor componente ale SD ce face obiectul Autorizaţiei, la costurile cele mai mici dintre cele:

a) realizate în regie proprie de către operatorul economic beneficiar în cazul acelorași tipuri de materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii,

și

b) generate de achiziția realizată de la alți operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliați.

(4) În situația în care titularul Autorizaţiei achiziţionează materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii  de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliați, achiziția se va face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, cu obligația de a respecta legislația aplicabilă în materia achizițiilor.

Art. 11   Titularul Autorizaţiei, care este OD, este obligat să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii:

a) activitățile de urmărire a lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune sau contractul pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale cu autoritatea locală, asimilat contractului de concesiune; personalul propriu destinat acestei activități trebuie să fie autorizat cu respectarea obligaţiilor/cerinţelor legislaţiei în vigoare;

b) recepţii tehnice şi puneri în funcţiune pentru obiectivele aferente SD, conform prevederilor Legii şi a reglementărilor ANRE.

Art. 12 Titularul Autorizaţiei, care este OD are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE, lucrări de execuţie în vederea înființării SD, precum și verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice pentru obiectivele aferente SD:

- în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii,

sau

b) cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii.

Art. 13  În cazul titularului Autorizaţiei, care nu este OD, urmărirea lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor SD, încheiat cu un OD, titular de licenţă de operare a SD de cel puţin 3 ani.

Art. 14 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

Art. 15 În conformitate cu prevederile legislației incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia:

- să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

- să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile și şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare pentru realizarea SD ce face obiectul Autorizației.

Art. 16 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 17  Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

## schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare, punctelor unice de contact, punctelor de informare regională/locală;

## schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

## schimbare a formei juridice;

- schimbare a datelor de contact.

- fuziune/divizare/transformare.

## Art. 18. Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

## a) aceasta aparţine în totalitate titularului Autorizaţiei;

b) Titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat Titularului Autorizaţiei.

Art. 19. Titularului Autorizaţiei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurențiale pe piața de gaze naturale și să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de autorizaţii sau potențiali competitori să se angajeze în activitatea de înfiinţare a distribuţiei de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurență.

Art. 20. Titularului Autorizaţiei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate.

Art. 21. Transferul activității ce face obiectul Autorizaţiei, precum și a unor drepturi sau obligații prevăzute în prezentele Condiții, în întregime sau în parte, către un alt operator economic, se poate face conform prevederilor Regulamentului.

Art. 22. (1) Titularul Autorizaţiei notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:

a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Autorizaţie se vor transmite sau vor aparține altei/altor persoane;

b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/transformarea îşi produce efectele.

(3) ANRE va comunica titularului Autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluționată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Autorizaţiei.

(4) Titularul Autorizaţiei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.

Art. 23. (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a preda în folosinţă, în vederea operării, obiectivele amplasate în unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 care nu sunt concesionate titularului Autorizaţiei, inclusiv registrele, înregistrările şi informaţiile necesare, în termen de 90 de zile de la data la care  concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele unităţi administrativ-teritoriale devine titular de licenţă de operare a unui SD, dar nu mai devreme de recepția la terminarea lucrărilor prevăzute în Autorizație.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul în care intervine orice modificare, inclusiv fuziune/divizare/transformare, cu privire la titularul Autorizaţiei.

CAPITOLUL IV

Asigurarea personalului şi dotarea tehnică

Art. 24   (1) Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor SD precizate în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.

(3) În vederea aplicării alin. (1) titularul Autorizaţiei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în domeniu.

CAPITOLUL V

Modificarea autorizaţiei

Art. 25 (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

- modificarea Autorizaţiei;

- acordarea unei autorizaţii noi.

Art. 26 Modificările Autorizaţiei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a unor modificari ale legislaţiei  incidente, a punerii în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti, sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.

CAPITOLUL VI

Transferul Autorizației

Art. 27 Autorizaţia este valabilă numai pentru realizarea SD şi a componentelor acestora, prevăzute în Anexa nr 2 la Condițiile Autorizaţiei.

Art. 28 Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL VII

Sancțiuni

Art. 29 Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii  se sancţionează potrivit Legii.

CAPITOLUL VIII

Suspendarea/retragerea autorizaţiei

Art. 30 (1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei decizia de suspendare/retragere a  Autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/ retragerea Autorizaţiei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/ retragerea Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Autorizaţiei.

(6) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/ retragerea Autorizaţiei se face ca urmare a solicitării titularului Autorizaţiei sau în cazul falimentului acestuia.

CAPITOLUL IX

Căi de comunicare

Art. 31 (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin  servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

Anexa nr. 1

La condiţiile - cadru de valabilitate asociate autorizaţiei

de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţiei a gazelor naturale

INFORMAŢII privind LOCALITĂŢILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE OBIECTIVELE SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Județul | Cod SIRUTA Unitate administrativă de bază | Cod SIRUTA Localitate aparținătoare | Soluția de alimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 2

La condiţiile - cadru  de valabilitate asociate autorizaţiei

de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţiei a gazelor naturale

INFORMAŢII privind CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Județul | Cod SIRUTA Unitate administrativă de bază | Cod SIRUTA Localitate aparținătoare | Conducte |  |  |  | Branșamente |  |  |  | Nr. SRM/SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OL |  | PE |  | km |  | buc. |  |  |
|  |  |  |  | ϕ | Lungime [km] | Dn | Lungime [km] | OL | PE | OL | PE |  |

Notă

OL – oțel, PE - polietilenă