Metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate pentru OTS-urile din CCR SEE în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor

# Martie 2018

Toți Operatorii de Transport și de Sistem din CCR SEE, având în vedere următorul:

# Preambul

- Regulamentul (UE) 2015/1222 stabilește linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (numit în continuare „Regulamentul CACM”) și a intrat în vigoare în data de 14 august 2015.

- Prezenta metodologie este elaborată de către toți Operatorii de Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS-uri”) din CCR SEE, conform celor definite în conformitate cu articolul 15 (1) din Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor („Regulamentul CACM”), pentru metodologia pentru Redispecerizarea și Comercializarea în Contrapartidă Coordonate. Prezenta metodologie este solicitată prin articolul 35 (1) din Regulamentul CACM.

- Prezentul document ia în considerare propunerea OTS-urilor pentru metodologia de calcul al capacităților pentru ziua următoare și intrazilnice, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul CACM. Prezenta metodologie ia în considerare principiile și obiectivele generale stabilite prin Regulamentul (UE) 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (numit în continuare „Regulamentul CACM”).

- Articolul 35 (1) din Regulamentul CACM precizează că metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate trebuie să facă obiectul consultării în conformitate cu articolul 12.Articolul 9 (9) din Regulamentul CACM impune descrierea orizontului de timp propus pentru implementare și a impactului preconizat al Metodologiei RD și CT asupra obiectivelor Regulamentului CACM. Impactul este prezentat mai jos (punctul (5) din acest Preambul).

- Metodologia RD și CT contribuie la și nu împiedică în niciun fel atingerea obiectivelor stabilite prin articolul 3 din Regulamentul CACM:

Articolul 3 (a) din Regulamentul CACM are drept scop promovarea concurenței eficiente în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice. Metodologia RD și CT CCR SEE servește la îndeplinirea obiectivului de promovare a concurenței eficiente în generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice prin definirea unui set de norme armonizate pentru reducerea eficientă a congestiilor fizice cu costuri minime.

Articolul 3 (b) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigura utilizarea optimă a infrastructurii de transport. Metodologia RD și CT CCR SEE contribuie la îndeplinirea obiectivului de asigurare a unei utilizări optime a infrastructurii de transport prin folosirea ultimelor date de intrare disponibile, bazate pe cea mai bună prognoză posibilă a sistemelor de transport și pe rezultatele pieței la momentul în care are loc monitorizarea securității pentru identificarea nevoilor de redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate.

Articolul 3 (c) din Regulamentul CACM are obiectivul de a asigura siguranța în funcționare. Metodologia RD și CT CCR SEE contribuie la îndeplinirea obiectivului de asigurare a siguranței prin coordonarea redispecerizării și a comercializării în contrapartidă la nivel regional pentru a asigura fiabilitatea și eficiența pentru toate OTS-urile.

Articolul 3 (d) din Regulamentul CACM are obiectivul de a optimiza calculul și alocarea capacităților interzonale. Metodologia RD și CT CCR SEE contribuie la îndeplinirea obiectivului prin definirea normelor pentru identificarea și activarea redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate, contribuind la asigurarea disponibilității și fermității capacității și prin integrarea calendarelor din cadrul etapelor procesului de Calcul al Capacităților pentru diferite intervale de timp.

- Prin definiție, Comercializarea în Contrapartidă se limitează la reducerea congestiilor fizice prin intermediul unui schimb interzonal inițiat de operatorii de sistem între două zone de ofertare. OTS-urile pot conveni de asemenea asupra unei alte proceduri de schimb interzonal, pentru motive altele decât reducerea congestiilor fizice. Astfel de acorduri nu fac parte din domeniul de aplicare al prezentei Metodologii RDCT.

- Metodologia pentru Redispecerizare și Comercializare în Contrapartidă ia de asemenea în considerare cerințele Regulamentului (UE) 2017/1485 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind Operarea Sistemului (numit în continuare „SO GL”), ținând cont de interdependența cu articolele 75 și 76 din acest Regulament.

- În concluzie, metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate contribuie la obiectivele generale ale Regulamentului CACM.

PREZENTA METODOLOGIE PENTRU REDISPECERIZARE ȘI COMERCIALIZARE ÎN CONTRAPARTIDĂ ESTE ÎNAINTATĂ TUTUROR AUTORITĂȚILOR DE REGLEMENTARE:

Obiect și domeniu de aplicare

Metodologia pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate, așa cum este determinată în prezentul document, reprezintă propunerea comună a tuturor OTS-urilor din CCR SEE în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul CACM. OTS-urile participante la redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate sunt astfel ADMIE (Grecia), ESO (Bulgaria) și Transelectrica (Romania).

Definiții și interpretări

- În scopul metodologiei pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate, termenii utilizați au semnificația oferită acestora la articolul 2 din Regulamentul (CE) 714/2009, articolul 2 of din Regulamentul (CE) 543/2013 care modifică regulamentul anterior, articolul 2 din Regulamentul (CE) 2015/1222 și articolul 3 din SO GL.

- În plus, se aplică următoarele definiții:

  - „ADMIE” reprezintă Operatorul de Transport și de Sistem din Grecia;

  - „ESO EAD” reprezintă Operatorul de Transport și de Sistem din Bulgaria;

  - „Transelectrica” reprezintă Operatorul de Transport și de Sistem din România;

  - „Sensibilitatea unui element critic de rețea la o resursă” reprezintă variația fluxului pe un element critic de rețea odată cu o modificare de 1 MW a resurselor activate;

- În prezenta metodologie pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate, cu excepția cazului în care se impune diferit în context:

- singularul face referire și la plural, și viceversa;

- anteturile sunt incluse doar în scopuri informative și nu vor afecta interpretarea prezentei propuneri; și

- orice referințe la legislație, regulamente, directive, ordine, instrumente sau coduri includ orice modificare, completare sau repromulgare în vigoare la momentul respectiv.

Aplicarea prezentei metodologii

Prezenta metodologie pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate se aplică în cadrul CCR SEE.

Arie de Interes Comun (ACI)

- Metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonată include măsuri cu relevanță transfrontalieră.

- O măsură cu relevanță transfrontalieră sau o măsură de remediere cu relevanță transfrontalieră reprezintă o măsură de remediere care reduce o congestie dintr-un element de rețea cu relevanță transfrontalieră. Un element de rețea cu relevanță transfrontalieră este un element critic de rețea, conform celor definite în Metodologiile de Calcul al Capacităților SEE.

- Metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate permite tuturor OTS-urilor din CCR SEE să reducă în mod eficient congestia fizică pe elementele cu relevanță transfrontalieră din regiune care constituie Aria de Interes Comun (ACI), indiferent dacă motivele pentru congestia fizică se află în principal în afara ariei de control a acestora.

Resurse pentru redispecerizare și comercializarea în contrapartidă

- Fiecare OTS poate redispeceriza toate unitățile generatoare și consumatoare disponibile în conformitate cu mecanismele și acordurile adecvate aplicabile în aria sa de control.

- Fiecare OTS definește, pentru fiecare interval de timp, resursele sale disponibile pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă precum și prețurile aferente. Volumele disponibile ale unui OTS nu compromit furnizarea de servicii tehnologice de sistem și nu pun în pericol siguranța aprovizionării ariei sale de control, menținând în același timp sistemul său în stare normală. Resursele vor fi definite pentru două tipuri de servicii:

  - creșterea echilibrului ariei de control sau injecției nodale (de ex. creșterea producției/scăderea consumului);

  - scăderea echilibrului ariei de control sau injecției nodale (de ex. scăderea producției/creșterea consumului);

- În funcție de mecanismele și acordurile aplicabile ariei sale de control, fiecare OTS furnizează prețurile reale pentru resursele de redispecerizare și comercializare în contrapartidă disponibile în aria sa de control sau cea mai bună estimare a costurilor survenite, calculate în mod transparent.

- În ceea ce privește redispecerizarea, fiecare OTS se angajează să activeze unitățile specifice (producție/consum) decise de OTS-uri conform instrucțiunilor emise de RSC-uri în timpul etapei de optimizare.

- În ceea ce privește comercializarea în contrapartidă, fiecare OTS se angajează să activeze resursele pentru cantitatea totală decisă de OTS-uri conform instrucțiunilor emise de RSC-uri, fără a se angaja cu privire la unitățile specifice (producție/consum) ce vor fi activate în conformitate cu ordinea de merit și cu mecanismele și acordurile aplicabile ariei sale de control.

Procesul general pentru redispecerizare și comercializarea în contrapartidă

- Metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate permite tuturor OTS-urilor din regiunea de calcul al capacităților CCR SEE să reducă în mod eficient congestia fizică din Aria de Interes Comun (ACI), indiferent dacă motivele pentru congestia fizică se află în principal în afara ariei de control a acestora.

- Măsurile de redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate se decid după ce toate celelalte măsuri disponibile și necostisitoare (de ex. variații ale topologiei rețelei, utilizarea coordonată a PST-urilor) au fost coordonate și dacă elementele de rețea din cadrul ACI sunt încă congestionate.

- Coordonarea măsurilor de remediere se armonizează și completează în conformitate cu metodologiile prevăzute la articolele 75 și 76 din SO GL.

- OTS-urile furnizează informații cu privire la măsurile lor necostisitoare disponibile pentru reducerea congestiilor.

- Măsurile de redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate se activează după următoarele procese coordonate preliminare:

  - Monitorizarea securității coordonată a ACI realizată de RSC și identificarea elementului de rețea congestionat care aparține ACI. Acest proces se completează și se armonizează cu cel ce urmează a fi definit în conformitate cu articolele 75 și 76 din SO GL;

  - Coordonarea măsurilor de remediere necostisitoare disponibile pentru reducerea congestiilor pe elementele din cadrul ACI, cu sprijinul RSC. Acest proces se completează și se armonizează cu cel ce urmează a fi definit în conformitate cu articolele 75 și 76 din SO GL.

- Selectarea resurselor de redispecerizare și comercializare în contrapartidă se realizează cu obiectivul de a minimiza costul general estimat pentru OTS-urile din regiunea de calcul al capacităților SEE.

- Resursele de redispecerizare și comercializare în contrapartidă care au fost decise de către OTS-uri la sfârșitul procesului de coordonare se includ în modelul comun de rețea conform celor prevăzute în metodologiile CGM.

Procesul de activare rapidă în situații critice neașteptate

- În cazul unei situații critice neașteptate (cum ar fi, dar fără a se limita la o retragere neplanificată din exploatare în timp real sau o eroare relevantă de prognoză), care duce la supraîncărcarea pe elementele ACI și necesită măsuri rapide care nu pot fi gestionate în mod eficient și prompt prin intermediul Procesului normal descris la articolul 6, se va adopta un Proces de activare rapidă pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate pentru a acoperi orizontul de timp până când Procesul normal descris la articolul 6 poate fi aplicat în mod eficient.

- Procesul de activare rapidă pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate este de asemenea considerat drept procedură de ultimă instanță atunci când coordonarea prin intermediul RSC nu mai este posibilă din pricina timpului insuficient și, în orice caz, Procesul normal descris la articolul 6 nu ar putea fi aplicat în mod corespunzător (de ex. date lipsă, defectarea instrumentelor).

- Procesul de activare rapidă pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate se activează de unul sau mai multe OTS-uri din regiunea SEE care identifică supraîncărcări pe elementele ACI în timpul monitorizării securității propriilor rețele, realizată cu regularitate de către OTS-uri în cadrul activităților operaționale și responsabilităților acestora.

- Înaintea activării redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate prin intermediul Procesului de activare rapidă, OTS-urile din regiunea SEE coordonează măsurile de remediere necostisitoare disponibile pentru reducerea congestiilor pe elementele din cadrul ACI.

- După ce măsurile de remediere necostisitoare disponibile au fost luate în considerare, se selectează resursele de redispecerizare și comercializare în contrapartidă care trebuie activate pentru reducerea congestiei rămase pe elementele din ACI;

- Având în vedere că aplicarea acestui proces ar trebui să aibă loc doar ocazional, fiind asociat evenimentelor extraordinare și neobișnuite, și faptul că acesta trebuie să se caracterizeze prin activarea rapidă și flexibilitatea suplimentară, este acceptat un nivel mai scăzut de coordonare, însă trebuie să se garanteze cel puțin coordonarea bilaterală și doar comercializarea în contrapartidă poate fi luată în considerare datorită flexibilității acesteia.

Intervale de timp pentru aplicarea redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate

- Metodologia pentru redispecerizare și comercializare în contrapartidă coordonate permite OTS-urilor să reducă congestiile fizice în toate intervalele de timp din ziua livrării.

- Procesul redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate pornește pentru fiecare interval de timp dintr-o zi de livrare și nu înainte de momentul în care rezultatele pieței pentru ziua următoare sunt disponibile, fiind posibil pentru OTS-uri să prognozeze congestiile fizice de pe elementele ACI.

- Procesul redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate se repetă atunci când este necesar în timpul zilei de livrare, pentru intervalele de timp rămase din aceeași zi, atunci când rezultatele pieței intrazilnice sunt disponibile, fiind posibil pentru OTS-uri să prognozeze congestiile fizice de pe elementele ACI.

- Având în vedere că pot exista imprecizii în prognozele congestiilor și faptul că acestea pot îngreuna apropierea de timpul real la care fac referire, OTS-urile din regiunea SEE pot decide să amâne activarea efectivă a resurselor de redispecerizare și comercializare în contrapartidă necesare pentru reducerea congestiilor fizice de pe elementele din ACI într-un anumit interval de timp, atunci când procesul subsecvent pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate este prevăzut pentru același interval de timp.

- Toate intervalele de timp pot fi acoperite de Procesul de activare rapidă de la articolul 7, în cazurile în care Procesul normal de la articolul 6 nu poate fi aplicat în mod eficient.

Calculul costului total

- Metodologia pentru redispecerizare pentru comercializare în contrapartidă minimizează costurile totale așteptate pentru reducerea congestiilor fizice pe elementele din ACI.

- Costurile totale așteptate ce urmează a fi minimizate se calculează în baza prețurilor resurselor declarate de către OTS-uri, conform celor definite la articolul 5.

- Având în vedere interdependența cu articolele 75 și 76 din SO GL care au ca obiectiv coordonarea și optimizarea resurselor din cadrul regiunilor, OTS-urile din CCR SEE armonizează metodologia propusă pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate cu metodologiile ce urmează a fi definite în conformitate cu SO GL.

- Costurile totale reale ale redispecerizării și comercializării în contrapartidă coordonate se calculează în baza costurilor survenite OTS-urilor din regiunea SEE cu ocazia activării resurselor reale.

Publicarea și implementarea metodologiei pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate

- OTS-urile din regiunea SEE publică metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate, fără întârzieri nejustificate, după ce autoritățile naționale de reglementare relevante au aprobat metodologia pentru redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate propusă sau după ce s-a luat o decizie de către Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, în conformitate cu articolul 9 (10), articolul 9 (11) și articolul 9 (12) din Regulamentul CACM.

- Implementarea prezentei Metodologii RD și CT face obiectul:

  - Aprobării de către autoritățile de reglementare a prezentei Metodologii RD și CT, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul CACM;

  - Aprobării de către autoritățile de reglementare a Metodologiei pentru Partajarea Costurilor de Redispecerizare și Comercializare în Contrapartidă solicitate de articolul 74 din Regulamentul CACM, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul CACM;

  - Implementarea metodologiei de calcul al capacităților;

  - Elaborarea și implementarea sistemelor necesare pentru sprijinirea Metodologiei RD și CT.

OTS-urile din Regiunea CCR SEE implementează Metodologia pentru Redispecerizarea și Comercializarea în Contrapartidă Coordonate propusă în termen de cel mult 12 luni de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatele a-c.

Limba

- Limba de referință pentru prezenta metodologie comună este limba engleză.

- Pentru a evita orice interpretare, în cazul în care OTS-urile au nevoie să traducă prezenta metodologie pentru Redispecerizarea și Comercializarea în Contrapartidă Coordonate în limba/limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de către OTS-uri conform articolului 9 (14) din Regulamentul CACM și orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante sunt obligate să elimine orice neconcordanțe prin furnizarea unei traduceri revizuite a prezentei metodologii pentru Redispecerizarea și Comercializarea în Contrapartidă Coordonate către autoritățile naționale de reglementare relevante.

Articolul 12

Păstrarea confidențialității informațiilor

- Informațiile și datele gestionate în timpul procesului RDCT sunt sensibile și astfel ar trebui tratate drept confidențiale.  Pe cale de consecință, toate informațiile colectate, analizele realizate și toate celelalte date disponibile Părților implicate sunt considerate drept confidențiale și trebuie gestionate în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul CACM, asigurând protecția acestora.

- Informațiile puse la dispoziție de unitățile generatoare și consumatoare sau orice alte costuri relevante pentru calculul costului comercializării în contrapartidă sunt partajate între OTS-urile relevante doar în scopuri de comercializare în contrapartidă, inclusiv raportarea și monitorizarea obligațiilor definite în cadrul metodologiei de la articolul 74 din Regulamentul CACM.

- Părțile vor întocmi acorduri de confidențialitate ad-hoc.