Proiect de ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 125 alin. (6) – (8) şi alin. (14), ale art 138 alin. (1) lit. k) şi ale art. 142 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

- Se aprobă Procedura privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții ale operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemului de transport, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemului de transport, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a)	Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2012 privind stabilirea unui stimulent peste rata reglementată a rentabilității capitalului, pentru categoriile de imobilizări corporale și necorporale, în a treia perioadă de reglementare, aferente activităților de transport și înmagazinare subterană a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18.06.2012,

b)	Articolele 2-4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 108/2013 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității capitalului în a treia perioadă de reglementare pentru activitățile de distribuție și furnizare reglementată și de stabilire a unui stimulent peste rata reglementată a rentabilității capitalului aplicabil în a treia perioadă de reglementare pentru anumite categorii de imobilizari corporale și necorporale aferente activității de distribuție, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10.01.2014.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ

Anexă

Procedura privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale

Capitolul I  Scop și domeniu de aplicare

- Prezenta procedură reglementează criteriile de elaborare a planurilor de investiții ale operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemului de transport, distribuție și înmagazinare a gazelor naturale, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării planurilor de investiţii şi a investiţiilor realizate de către acești operatori, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.

- Prevederile procedurii se aplică în procesul de elaborare și fundamentare de către operatorii sistemelor de transport, distribuție și înmagazinare a gazelor naturale a planurilor de investiții, precum și în analiza efectuată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiții și recunoașterea investițiilor realizate în tarifele reglementate.

- Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiții și investițiile realizate de către operatorii economici titulari ai licenței acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfășurarea activităților de:

- furnizarea de gaze naturale, biogaz/biometan, GNL, GNC/GNCV, GPL;

- operarea terrminalelor GNL;

- operarea conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale;

- administrarea peițelor centralizate de gaze naturale.

Capitolul II  Definiții și abrevieri

- (1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:

- Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul UE nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009;

- Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2014, cu modificările şi completările ulterioare

- Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2015

- Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 4/2017, cu modificările şi completările ulterioare

- Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

- Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 161/2015;

- Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuție si de sistem al gazelor naturale  aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015;

(2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:

- aprobare - acceptare a planului de investiţii transmis de operator sau a unei investiţii din cadrul acestuia, în vederea recunoaşterii în tarifele reglementate;

- dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care nu reprezintă imobilizări corporale și necorporale aparţinând sistemului de distribuție;

- extindere - execuţia de obiective noi (conducte, conducte colectoare, magistrale directe, sonde) sau preluarea de obiective, inclusiv instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente acestora, în conformitate cu prevederilor legale şi ale normelor tehnice în vigoare.

- imobilizări corporale şi necorporale – construcții, clădiri, conducte, magistrale directe, instalații tehnologice de suprafață, echipamente de lucru, echipamente tehnologice, mașini, utilaje, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, mijloace de transport, echipamente pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, etc. (care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezenta procedura);

- investiţie – lucrare de extindere, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, creștere de capacitate, preluare de capacităţi sau achiziţia de dotări din care au rezultat imobilizări corporale și necorporale utilizate pentru prestarea serviciului de transport, distribuţie și înmagazinare a gazelor naturale, care sunt finalizate şi înregistrate în contabilitatea operatorului, pentru care se înregistrează amortizare;

- licență – licența de operare a sistemului de transport, distribuție și înmagazinare a gazelor naturale;

- lucrare de mentenanță – lucrare care se execută asupra unui obiectiv al sistemului de transport, distribuție sau înmagazinare a gazelor naturale pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor tehnice de funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor obiectivului pentru care acesta a fost proiectat, nu conduc la majorarea valorii contabile a obiectivului și nu prelungesc durata de viață a acestuia.

- modernizare: lucrări de înlocuire a unor obiective cu instalaţii şi echipamente performante (contoare inteligente, sistem de transmitere date la distanţă şi de răspuns în cel mai scurt timp, alte echipamente aferente SRS, instalaţii performante de verificare a starii conductelor, etc.), în vederea creşterii performanţelor tehnice, a securităţii şi siguranţei în exploatare, a creşterii flexibilităţii sistemului în situaţii de congestie, a alinierii parametrilor la standardele europene, a reducerii pierderilor tehnologice, a scăderii costurilor operaţionale, a reducerii impactului negativ asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze în atmosferă.

Lucrările de modernizare reprezintă lucrări de investiții deoarece asigură obţinerea de venituri substanţiale faţă de cele realizate cu imobilizările corporale și necorporale existente, reduc cheltuielile de operare-mentenanţă şi conduc la creşterea eficienţei în exploatare.

- respingere a unei investiţii - neincluderea în tarifele reglementate  a valorii unei investiţii dintr-un plan de investiţii sau a valorii unei investiţii realizate de un operator, conform prevederilor metodologiei aplicabile;

- recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în valoarea reglementată a activelor utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;

(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CT - consumul tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale;

- CAPEX- costurile de capital aferente activităţii reglementate de distribuţie a gazelor naturale definite conform prevederilor din Metodologie;

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- Metodologie aplicabilă - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport, distribuţie sau înmagazinare, după caz;

- OST – operator al sistemului de transport al gazelor naturale

- OSD – operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- OI - operator al sistemului de înmagazinare a gazelor naturale;

- OPEX - costuri de operare şi mentenanţă aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, definite conform prevederilor din Metodologie;

- RAB - baza de active reglementată;

- SI – sistem de înmagazinare a gazelor naturale

- SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

- SNT – sistemul național de transport al gazelor naturale;

Capitolul III  - Elaborarea, fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții

Secțiunea 1 - Obligații privind elaborarea planurilor de dezvoltare și de investiții

- Operatorii sistemelor de transport, distribuție și înmagazinare a gazelor naturale, au obligația să întreţină, să reabiliteze, să modernizeze şi să dezvolte sistemele pe care le operează în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, conform prevederilor Legii.

- În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la Art. 5 -, OST elaborează:

- la fiecare doi ani, cu posibilitarea de revizuire anuală, studiul de perspectivă și planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani,

- în anul de referință al unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare,

- înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

- În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la Art. 5 -, OSD și OI elaborează:

- în anul de referință al unei perioade de reglementare, studiul de perspectivă și planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;

- înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.

- ANRE aprobă în condițiile Legii planurile de dezvoltare și investiții elaborate de operatori, după cum urmează:

- planul investiții și de dezvoltare pe 10 ani elaborat de OST se aprobă prin decizie a președintelui ANRE,

- planurile de investiții pe 5 ani pentru o perioadă de reglementare și planurile de investiții anuale elaborate de OST, OSD și OI se aprobă implicit, în conformitate cu definiția de la Art. 4 - alin. (2) lit. a).

Secțiunea 2 – Elaborarea și conținutul studiilor de perspectivă

- (1) În vederea fundamentării planurilor de investiții prevăzute la Art. 6 - și Art. 8 -, OST, OSD și OI elaborează studii de perspectivă a sistemelor pe care le operează.

(2) Planul de investiții aferent unei perioade de reglementare de 5 ani elaborat de OTS se fundamentează pe baza ultimului studiu de perspectivă pe 10 ani a SNT și se corelează cu planul de  investiții și de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.

(3) Studiile de perspectivă a sistemelor de distribuție și înmagazinare a gazelor naturale se elaborează/actualizează de OSD și OI în anul de referinţă al fiecărei perioadei de reglementare și cuprind următorii 5 ani, aferenți acesteia.

- Studiul de perspectivă are scopul stabilirii necesarului de lucrări de investiții și mentenanță în instalaţiile sistemului de transport, distribuție sau înmagazinare a gazelor naturale, precum și a surselor de finanțare a investițiilor, pe baza analizei stării tehnice a sistemului, a stadiului actual şi a scenariilor de evoluţie a consumului de gaze naturale şi a surselor, inclusiv importurile şi exporturile de gaze naturale în cazul SNT, corelate cu planurile de amenajare şi sistematizare a teritoriului străbătut de acestea.

- (1) Studiul de perspectivă elaborat de OST cuprinde cel puțin următoarele:

- metoda și rezultatul analizei privind evoluția producției, a furnizării, a consumului și a schimburilor de gaze naturale cu alte țări, luând în considerare planurile de investiții privind rețelele regionale și la nivel comunitar, precum și planurile de investiții privind sistemele de înmagazinare;

- metoda și rezultatul analizei şi evaluării stării tehnice actuale a sistemului cu detalierea pe zone geografice, trepte de presiune, tipul de material, lungimea și diametrul conductelor, inclusiv a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor şi instalaţiilor de măsură şi reglare ale sistemului în scopul identificării zonelor critice ale sistemului și stabilirii soluţiilor tehnice care conduc la optimizarea și eficientizarea sistemului;

- metoda și rezultatul analizei nivelului de siguranță a sistemului, în funcție de vechimea și starea tehnică a obiectivelor acestuia, identificarea zonelor critice și a măsurilor necesare pentru diminuarea riscurilor și îndeplinirea cerințelor din normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, normele tehnice proprii de mentenanţă și standardele de siguranţă maționale și europene.

- metoda și rezultatul analizei pierderilor tehnologice ale sistemului, identificarea zonelor și a obiectivelor critice și identificarea soluțiilor tehnice care conduc la reducerea CT, precum și programul de reducere a CT propus;

- metoda și rezultatul analizei nivelului de performanță a serviciului, identificarea cauzelor și a obiectivelor care conduc la diminuarea indicatorilor de performanţă, măsurile necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului precum și programul privind îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului;

- metoda și rezultatul analizei privind modelarea rețelei integrate în sistemul european;

- metoda și rezultatul analizei privind adecvarea cererii și a ofertei pe termen mediu și lung;

- metoda și rezultatul analizei privind evaluarea flexibilității sistemului;

- analiza care reflectă interesul participanților la piața de gaze naturale față de realizarea de noi obiective ale SNT;

- identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale sistemului pentru care este necesară realizarea de investiții constând în înlocuiri și retehnologizări;

- identificarea zonelor în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere;

- planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani, cu defalcare anuală, care cuprinde lucrările de investiții necesare, clasificate în funcție de tipul acestora, după caz: înlocuiri, modernizări, dezvoltări, extinderi, proiecte de infrastructură transfrontalieră, proiecte de interes comun;

- prezentarea criteriilor, inclusiv de maturitate și a modului de prioritizare a investițiilor;

- obligaţiile investiţionale (fizic și valoric) prevăzute prin acordurile/contractele de concesiune, detaliate pe lucrări, zone de concesiune și unități administrativ-teritoriale;

- evaluarea cheltuielilor de investiții și identificarea surselor de finanțare;

- fundamentarea și estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea investițiilor cuprinse în plan (îmbunătăţirea indicatorilor privind siguranţa în funcționare a sistemului, a indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CT) prin realizarea investițiilor propuse;

- metoda și rezultatele analizei cost beneficiu a investițiilor propuse;

- evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;

- modul de corelare a planului de investiții și de dezvoltare pe 10 ani cu planurile similare ale sistemelor de transport al gazelor naturale din țările vecine, rezultat în urma colaborării cu OST vecini;

- situație comparativă din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat (fizic și valoric);

- raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE;

- lucrările de mentenanță necesare pentru asigurarea siguranței în funcționare a sistemului, prioritizarea acestora, modul de realizare (cu forțe proprii sau cu terți), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanță și programul de mentenanță propus;

- Studiul de perspectivă elaborat de OSD și OI cuprinde cel puțin următoarele:

- metoda și rezultatul analizei privind evoluția consumului și a surselor de gaze naturale aferente sistemului;

- analizele și rezultatul acestora, prevăzute la alin. (1) literele b) – e), j), k) și literele m) – r), v);

- rezultatele consultării, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, operatorii de înmagazinare, producătorii  de gaze naturale și cu autoritățile locale din zona de licență;

- avizul ministerului de resort cu referire la siguranța alimentării cu gaze naturale, în cazul SI;

- planul de investiții pe 5 ani cu defalcare anuală, care cuprinde lucrările de investiții necesare, clasificate în funcție de tipul acestora, după caz: înlocuiri, modernizări, dezvoltări, extinderi;

- raportul de monitorizare a realizării investițiilor cuprinse în planul de investiții pe 5 ani, aprobat de ANRE.

Secțiunea 3 – Criterii de aprobare a planului de investiții și de dezvoltare pe 10 ani

- ANRE aprobă planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani a SNT dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Planul de investiții și dezvoltare pe SNT pentru 10 ani este fundamentat pe baza studiului de perspectivă, realizat cu respectarea structurii și a conținutului prevăzut la Art. 11 -alin. (1).

- Planul de investiții și dezvoltare a SNT pentru 10 ani respectă criteriile tehnice de siguranţă în exploatare şi cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare din normele tehnice aprobate de ANRE;

- Fiecare lucrare de investiții inclusă în plan este economic justificată pe baza indicatorilor de eficiență tehnico-economică determinați în cadrul studiului de fezabilitate respectiv al documentaţiei tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;

- Fiecare lucrare de investiții inclusă în plan respectă condițiile de includere în RAB prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;

- Recuperarea lucrărilor de investiții conform prevederilor metodologiei aplicabile este posibilă fără creșterea tarifelor reglementate față de situația nerealizării acestora, pe baza valorii cumulate a beneficiilor specifice ale investițiilor, care depășește costul acestora.

- Valoarea totală anuală a planului de investiții depășește valoarea amortizării anuale a RAB;

- Investițiile incluse în planul de investiții și de dezvoltare a SNT respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de gaze naturale;

- Planul de investiții și de dezvoltare a SNT pentru 10 ani este corelat cu programul minimal de lucrări de investiții stabilit prin acordul petrolier de concesiune a SNT;

- Planul de investiții și de dezvoltare a SNT pentru 10 ani este corelat cu Stategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă.

- Proiectele de interes comun incluse în Planul de investiții și de dezvoltare a SNT pentru 10 ani îndeplinesc criteriile de includere în lista PCI a UE, prevăzute în Regulamentul 347/2013.

Secțiunea 4 – Elaborarea planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare

- (1) Investițiile planificate a fi realizate în primii cinci ani în cadrul planului de investiții și de dezvoltare pe 10 ani elaborat de OST și aprobat de ANRE, constituie planul de investiții al OST pentru următoarea perioadă de reglementare.

(2) Investițiile cuprinse în cadrul planului de investiții pe 5 ani fundamentat pe baza studiului de perspectivă, realizat cu respectarea structurii și a conținutului prevăzut la Art. 11 -alin. (2) elaborat de OSD, respectiv de OI, constituie planul de investiții al OSD, respectiv al OI, pentru următoarea perioadă de reglementare.

- (1) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul de reducere a CT, programul privind respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, precum și cu programul de mentenanță, în condițiile prevăzute de metodologia aplicabilă.

(2) Începând cu anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, OST, OSD și OI elaborează și transmit la ANRE spre aprobare, în format scris și în format electronic pe suport USB, la termenul prevăzut în metodologia aplicabilă, planul de investiții pentru o perioadă de reglementare, însoțit de studiul de perspectivă al sistemului (cu excepția SNT), programul de reducere a CT, programul privind respectarea indicatorilor de performanță a serviciului și programul de mentenanță a sistemului.

(3) Pentru investițiile care sunt planificate a fi realizate în primii trei ani ai perioadei de reglementare, se transmit studiile de fezabilitate și documentele de aprobare a acestora.

- (1) În planul de investiţii aferent unei perioade de reglementare, precum şi în planurile anuale de investiţii se includ lucrări prudente în sensul metodologiei aplicabile, care conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:

- îmbunătăţirea indicatorilor de siguranță și performanţă a serviciului, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractuale;

- îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemului prin reducerea consumului tehnologic;

- reducerea costurilor de operare şi mentenanţă;

- asigurarea capacităţii de racordare la sistem a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora.

(2) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiții se stabilesc beneficiile specifice urmărite și se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obținute, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obținute, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

Secțiunea 5 – Criterii de aprobare a planului de investiții pentru o perioadă de reglementare

- ANRE aprobă planul de investiții pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- planul de investiții este fundamentat pe baza studiului de perspectivă, realizat cu respectarea structurii și a conținutului prevăzut la Art. 11 -.

- investițiile incluse în plan respectă criteriile tehnice de siguranţă în funcţionare a sistemului şi cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare din normele tehnice aprobate de ANRE;

- planul de investiții este corelat cu programul de reducere a CT, programul privind îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi de siguranţă a serviciului, precum și cu programul de mentenanță pentru perioada de reglementare;

- planul de investiţii este corelat cu programul minimal de lucrări de investiții stabilit prin contractul de concesiune și cu programul de dezvoltare a unităților asdministrativ-teritoriale;

- investițiile incluse în plan respectă condițiile de includere în RAB prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;

- valoarea cumulată a beneficiilor specifice ale investițiilor incluse în plan depășește costul acestora.

- valoarea totală anuală a investițiilor incluse în plan depășește valoarea amortizării anuale a RAB;

- investițiile incluse în plan respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de gaze naturale;

- planul de investiții este corelat cu Stategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu Planul național de reformă.

Secțiunea 6 – Elaborarea planurilor anuale de investiții din cadrul perioadei de reglementare

- (1) OST, OSD și OI elaborează planuri anuale de investiții cu respectarea planurilor de investiții aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.

(2) Planurile anuale de investiții, precum și raportul privind investițiile anuale realizate se transmit în format scris și în format electronic pe suport USB, la termenul prevăzut în metodologia aplicabilă, cu respectarea tabelelor cadru din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta procedură.

- (1) Operatorul poate include în planul anual de investiții numai lucrări a căror necesitate a rezultat din studiul de perspectivă și se regăsesc în planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani în cazul OST, respectiv în planul de investiții pe 5 ani pentru OSD și OI.

(3)  Prin derogare de la prevederile alin. (2), operatorul poate include în planul anual de investiții lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, fenomene meteorologice deosebite, pe bază de documente justificative.

(4) Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiţii se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la Art. 16 - (reducerea CT, reducerea OPEX, a timpului de restabilire a alimentării cu gaze naturale etc.) şi se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obţinute, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor efectiv obţinute, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta procedură.

- (1) Planurile de investiții se transmit la ANRE la termenul prevăzut în metodologia aplicabilă, cu adresă de înaintare asumată de către reprezentantul legal al titularului de licență.

(2) Planurile de investiții se semnează și se ștampilează pe fiecare pagină în parte de către reprezentantul legal al societății sau de către persoana/persoanele împuternicite să reprezinte legal societatea.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se scanează și transmit prin e-mail la adresa anre@anre.ro, însoțite de fișierul în format excel editabil.

Secțiunea 7     Structura planului anual de investiții

- (1) Planurile de investiții cuprind lucrări de investiții din următoarele categorii de lucrări:

- Extinderea sistemului

- Creșterea capacității sistemului pentru noile racordări

- Dezvoltare/creștere de capacitate a sistemului

- Modernizare

- Înlocuiri de conducte, instalaţii şi echipamente, dacă prin înlocuire se realizează modernizarea, creșterea capacităţii şi siguranţei în funcţionare sau prelungire a duratei de viaţă a obiectivului;

- Lucrări pentru reducerea CT și îmbunătăţirea calităţii serviciului

- Reamplasare de obiective

- Preluare de capacităţi de la terți

- Achiziția de dotări

(2) Valoarea investițiilor care au ca rezultat imobilizări corporale și necorporale aparținând sistemului trebuie să reprezinte cel puțin 90 % din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.

(3) Valoarea investiţiilor în dotări nu poate să depăşească 10% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE pentru anul respectiv, la începutul perioadei de reglementare.

(4) Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an şi incluse în planul de investiţii nu poate să depășească 7 % din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește planul anual de investiții.

(5) Numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare şi autospeciale achiziţionate în decursul unui an nu poate să depăşească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii, iar dotarea acestora nu va depăşi un nivel standard rezonabil.

(6) Investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii, nu pot depăşi un nivel rezonabil de performanţă tehnică şi de preţ, precum şi un volum adecvat numărului de personal implicat în desfăşurarea serviciului.

- La solicitarea unor autorități publice naționale sau locale, operatorul este obligat să includă în cadrul investițiilor prevăzute în planul anual lucrări de extindere a sistemului necesare pentru alimentarea cu gaze naturale a unor obiective de importanță strategică care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și obiective sociale de interes public, cum ar fi spitale, scoli, grădinițe etc., care contribuie la bunăstarea comunității locale, cu informarea prealabilă a ANRE.

- (1) Este interzisă includerea lucrărilor de mentenanţă în planul anual de investiții.

(2) Nu se includ în planul de investiţii lucrări care privesc imobilizări corporale și necorporale din categoria dotărilor, inclusiv clădiri, care sunt închiriate terţilor/de la terţi.

(3) Nu se includ în planul anual de investiţii lucrări cu denumiri generice (fără specificarea amplasamentului și a caracteristicilor tehnice) şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), lucrările din categoria preluărilor de capacităţi de la terţi, se pot include în planul anual de investiții transmis ANRE cu denumiri generice și cu precizarea valorii acestora. Operatorul detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună și completează cu lucrări planurile anuale de investiții.

- (1) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora şi să permită identificarea fiecărei imobilizări corporale sau necorporale obținute prin realizarea investiţiei, în conformitate cu tabelele cadru din în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) OSD are obligaţia de a preciza pentru fiecare investiţie amplasamentul acesteia, respectiv judeţul, zona, localitatea şi strada, după caz.

- Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în planul anual de investiţii este determinată de costurile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi imobilizări corporale și necorporale, precum şi pentru dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea, înlocuirea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acestora în cazul investiţiilor aparţinând sistemului, sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie în cazul investiţiilor pentru dotări.

- (1) Investiţiile care fac parte din obligațiile investiţionale stabilite prin contractul de concesiune și/sau actele adiționale ale acestuia, se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent anului în curs, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii.

(2) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul transmite în format electronic pe suport CD/DVD, odată cu planul anual de investiţii, o situaţie privind denumirea investiției, caracteristicile tehnice, amlasamentul, valoarea și termenul punerii în funcțiune asumat de operator prin contractul de concesiune.

- (1) Investiţiile care se derulează pe o perioadă mai mare de un an şi au fost demarate în anii anteriori, în care au avut puneri în funcţiune parţiale, se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent anului în curs, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii.

(2) Includerea în planul de investiţii a lucrărilor cu un grad mare de complexitate, a căror durată de realizare depășește un an, se realizează cu informarea prealabilă a ANRE şi transmiterea informaţiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.

(3) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul transmite în format electronic pe suport CD/DVD, odată cu planul anual de investiţii, o situaţie din care să rezulte stadiul lucrărilor, imobilizările corporale și necorporale rezultate în anul anterior /anii anteriori şi înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, respectiv imobilizările corporale și necorporale planificate a fi puse în funcţiune în anul în curs.

- Pentru investițiile care constau în preluări de capacităţi conform reglementărilor ANRE, operatorul transmite în format electronic pe suport CD/DVD, odată cu planul anual de investiţii, o situaţie din care să rezulte imobilizările corporale și necorporale preluate, caracteristicile tehnice, amplasamentul, valoarea de inventar, amortizarea anuală, valoarea rămasă de amortizat, valoarea de preluare.

Secțiunea 8   Fundamentarea planurilor anuale de investiţii

- (1) Planul anual de investiţii se transmite ANRE la termenul prevăzut în metodologia aplicabilă, însoțit de:

- documentele justificative privind prudenţa investiţiilor, în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării (ordinii) acestora din planul anual de investiții;

- toate documentele de promovare a fiecărei investiții întocmite până la acea dată, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție, raportul procedurii de atribuire, contractul de racordare, contractul de concesiune/actul adiţional, hotărârea CA a operatorului; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții;

- memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în plan, cu justificarea necesității, oportunității și eficienței acestora, precum și prezentarea beneficiilor specifice estimate valoric a fi obținute de către operator în urma realizării acestora (nivelul de siguranță și indicatorii de performanță a serviciului care se îmbunătățesc și/sau cu cât se reduce CT și/sau care este valoarea cu care se diminuează OPEX etc), în format electronic pe suport USB.

(2) Memoriul prevăzut la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină pentru fiecare din investiţii:

- justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acesteia precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor metodologiei aplicabile;

- descrierea tehnică a investiţiei cu specificarea imobilizărilor corporale și necorporale care se obţin din realizarea acesteia: detalii tehnice, componente fizice (cantităţi, lungimi de conducte, număr și lungime racorduri, trepte de presiune, tip material etc.) grupate pe categoriile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

- principalele tipuri de imobilizări corporale și necorporale din categoria dotărilor ce urmează a fi achiziţionate, valoarea prognozată de inventar şi valoarea medie de achiziție în anul anterior pentru acelaşi tip de activ;

- beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obţinute (îmbunătăţirea calităţii tehnice a serviciului, a nivelului de siguranță, a indicatorilor de performanță şi/sau reducerea CT, diminuarea OPEX, asigurarea accesului terţilor în limitele capacităţii sistemului, cu respectarea regimurilor tehnologice etc.).

(3) OST este obligat să transmită pe lână documentele prevăzute la alin. (1), o evaluare a planului de investiţii al OST din punctul de vedere al concordanţei lor cu planul la nivel comunitar de dezvoltare a reţelei prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 cu propuneri de modificare a acestuia, după caz;

- În planul anual de investiţii transmis ANRE în conformitate cu prevederile Art. 29 -, pentru minimum 90 % din investiții trebuie să fie întocmite şi aprobate de conducerea operatorului, cel puțin studiul de fezabilitate, documentația tehnică, studiul tehnico-economic pentru racordare etc., după caz.

Secțiunea 9     Revizuirea și modificarea planurile anuale de investiţii

- Operatorul este obligat să revizuiască planul de investiții pentru anul în curs conform cerințelor ANRE rezultate în urma analizei documentelor transmise conform prevederilor Art. 29 -.

- Operatorul are dreptul să modifice planul de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea structurii stabilite la cap. IV şi a valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, astfel încât în planul modificat să se regăseasca cel puțin 90 % din lucrările cuprinse în planul transmis conform prevederilor Art. 29 - și aprobat de ANRE, sau revizuit conform Art. 31 -.

(2) Operatorul este obligat să justifice fiecare modificare a planului de investiţii și să transmită documentele de fundamentare a noilor investiții incluse în plan conform prevederilor din capitolul V.

(3) Lucrările de investiţii din planul anual modificat conform alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- pentru investiţiile în imobilizări corporale și necorporale aparţinând sistemului trebuie să fie încheiate contractele de execuţie sau să fie obținute toate acordurile, avizele și autorizațiile necesare începerii execuției, după caz;

- pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie.

(3) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru anul în curs, OSD transmite în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii:

- documentele prevăzute la Art. 29 - pentru lucrările de investiţii incluse în planul anual modificat;

- completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii, cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiții, dintre cele prevăzute la Art. 29 -.

Secțiunea 10     Criterii pentru aprobarea planurile anuale de investiţii

- (1) ANRE aprobă planurile anuale de investiții în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la elaborarea, structura, fundamentarea, revizuirea şi modificarea planului anual de investiţii prevăzute în prezenta procedură.

(2) În cazul în care planurile sau anumite lucrări de investiții nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia.

(3) În cazul neaprobării planului anual de investiţii sau a unor investiţii din cadrul acestuia, ANRE aplică criteriile de analiză şi recunoaştere în tarife a investiţiilor prevăzute de prezenta procedură şi efectuează corecţiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investiţiilor recunoscute.

- (1) Operatorul are obligația de a realiza investițiile prevăzute în planul anual de investiții aprobat de ANRE, revizuit conform Art. 31 -și, după caz, modificat conform Art. 32 -.

(2) Operatorul are obligația de a realiza anual investiții în valoare de cel puțin 90 % din valoarea totală a planului anual de investiții, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare, cu respectarea prevederilor metodologiei aplicabile și ale prezentei proceduri.

Capitolul IV  Recunoaşterea în tarife a investiţiilor realizate

- (1) În vederea recunoaşterii în tarife a investiţiilor realizate, operatorul transmite la ANRE:

- toate documentele de promovare prevăzute la Art. 29 -;

- toate documentele de finalizare a fiecărei investiţii, cum ar fi: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese- verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale imobilizărilor corporale și necorporale la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții, însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii aprobat.

(3) Valorile imobilizărilor corporale și necorporale înscrise în procesele-verbale de punere în funcţiune/fişele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).

(4) ANRE respinge investiţiile pentru care OSD nu transmite documentele prevăzute la alin. (1).

- Odată cu transmiterea raportului privind investiţiile realizate anual, operatorul are obligaţia să transmită în format electronic un raport cu imobilizările corporale și necorporale ieşite din gestiune, sursele de finanţare şi anul punerii în funcţiune, motivul şi modalitatea de ieşire, costurile şi veniturile asociate, cu respectarea tabelului cadru din anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta procedură, însoțit de documentele justificative privind ieșirea din gestiune.

- (1) ANRE respinge investiţiile care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu Art. 35 -:

- se dovedesc a nu fi prudente în sensul metodologiei aplicabile;

- nu respectă prevederile metodologiei aplicabile;

- nu conduc la obținerea beneficiilor estimate ex-ante, situație constatată în urma monitorizării eficienței acestora în conformitate cu Art. 39 -.

- nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat de ANRE în condiţiile prezentei proceduri;

- valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare include costuri nejustificate.

(2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte cu mai mult de 10 % valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiţii aprobat, ANRE recunoaşte în RAB maximum 110 % din valoarea respectivă, pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de operator.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiţiei recunoscute de ANRE şi utilizate la calculul corecţiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.

(4) ANRE respinge investițiile în dotări realizate în cadrul unui an a căror valoare depășește structura prevăzută la Art. 21 - , cu recunoașterea valorii acestora în tarife în anul următor în limitele acestei structuri.

- (1) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor anterior recunoscute în tarife dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile metodologiei aplicabile și ale prezentei proceduri.

(2) Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform metodologiei aplicabile şi prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

Capitolul V  -   Monitorizarea eficienței investiţiilor realizate

- (1) Operatorul transmite ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile Art. 18 -.

(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 3 din prezenta procedură, timp de doi ani de la finalizarea acestora.

(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii realizate într-un an, prevăzut la alin. (2) se transmite de operator în format electronic, odată cu raportul privind realizarea investițiilor anuale.

(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80 % din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE respinge investiţia respectivă.

Capitolul VI  -   Acordarea de stimulente

- (1) În scopul acoperirii unor riscuri privind recuperarea costurilor cu investițiile în proiecte de interes comun european sau în scopul stimulării investițiilor realizate pentru creșterea eficienței și a siguranței în exploatarea sistemelor, ANRE poate decide acordarea de stimulente în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și ale metodologiilor aplicabile.

(2) Stimulentele pentru realizarea investițiilor care nu fac parte din lista europeană a proiectelor de interes comun se acordă numai în cazul în care acestea conduc la inovarea sistemelor prin implementarea de tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie, precum și la creșterea eficienţei în operarea şi întreținerea sistemelor.

(3) Stimulentele prevăzute la alin. (2) constau în majorarea ratei reglementate a rentabilității capitalului în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE.

(4) Stimulentele se acordă de ANRE în conformitate cu prevederile alin. (2) numai în anii în care operatorul obține un câștig de eficiență al costurilor reglementate în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile.

(5) Pentru acordarea stimulentelor, operatorii trebuie să transmită documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2).

Capitolul VII – Obligații privind raportarea investițiilor realizate

- (1) OST, OD și OI au obligația de a transmite la ANRE până la data de 1 martie a fiecărui an rapoarte de monitorizare a lucrărilor de investiții și mentenanță realizate în anul anterior, după cum urmează:

- raportul privind realizarea în anul calendaristic anterior a investițiilor cuprinse în planul anual de investiții aprobat de ANRE pentru acel an, în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din prezenta procedură;

- raportul privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiţii realizate cu doi ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 3 din prezenta procedură;

- raportul privind imobilizările corporale și necorporale ieşite din gestiune în anul calendaristic anterior în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 5 din prezenta procedură;

- raportul privind starea tehnică și vechimea obiectivelor sistemelor aflate în operare, în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 6 din prezenta procedură;

- descrierea principalelor incidente produse în sistemele pe care le operează, a cauzelor și a măsurilor luate pentru restabilire, precum și o analiză privind impactul asupra continuității alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

(2) OST este obligat să transmită pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de investiții și de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.

(3) OST, OD și OI au obligația de a transmite la ANRE până în ultima zi a lunii care urmează după încheierea fiecărui trimestru, un raport privind lucrările de mentenanță programate a fi realizate și realizate în cursul trimestrului anterior, defalcate pe tipuri de lucrări și tipuri de obiective ale sistemului, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 7.

Capitolul VIII  -   Dispoziţii tranzitorii şi finale

- (1) Studiile și planurile de investiţii, precum şi modificările/propunerile de modificare a acestora transmise de operatori în afara termenelor precizate în metodologiile aplicabile nu se iau în considerare.

(2) În situaţia în care ANRE solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente planurilor de investiţii, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării şi în termenul precizat de ANRE, o singură dată; completările ulterioare nu se iau în considerare.

(3) ANRE respinge investițiile realizate care nu se regăsesc în planul de investiții aprobat.

- Prin derogare de la prevederile Art. 18 -și Art. 24 -, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale care distribuie anual sub 100.000 MWh transmit planul de investiții anual și raportul privind investițiile anuale realizate în conformitate cu tabelul cadru din anexa nr. 3 la prezenta procedură.

- (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică începând cu elaborarea și fundamentarea planurilor de investiții și de dezvoltare aferente perioadei a patra de reglementare.

- OI are obligația de a transmite informațiile și documentele necesare OST pentru elaborarea studiului de perspectivă a SNT.