ORDIN nr. .........../...................

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale,

în cazul unor noi depozite

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (1), ale art. 119 punctul 2 lit. d) și ale art. 122 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 18 din Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite are obligația de a respecta condițiile-cadru asociate autorizației

Art. 3. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXA

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, denumită în continuare Autorizaţie, și constituie parte integrantă din Autorizaţie.

Art. 2 Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa, care se redactează și se emite odată cu Autorizația.

(2) Anexa prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din prezentele Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei.

Art. 3 Nu fac obiectul Autorizaţiei activitățile titularului Autorizaţiei privind consultanța, finanțarea și executarea de lucrări care nu sunt specifice activității de execuţie a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite.

Art. 4 Titularul Autorizaţiei este responsabil cu respectarea prezentelor Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.

(2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Autorizaţiei.

Art. 5 (1) În sensul prezentelor Condiţii, se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- IM - instalaţie de înmagazinare;

- PT – proiect tehnic;

- OIM– operator de înmagazinare;

- Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Urmărirea lucrărilor – activitate de supraveghere a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/IM, realizată de către OIM, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora.

(2) Abrevierile şi termenii de la alineatul (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Autorizaţiei

Art. 6 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei beneficiază de drepturile stabilite prin acordurile petroliere încheiate, precum şi de drepturile stabilite prin Lege și prin legislaţia incidentă.

Art. 7 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul, în condiţiile legislaţiei incidente şi a condițiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale IM.

Art. 8 În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 și 7, titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea IM ce fac obiectul Autorizaţiei în conformitate cu cadrul normativ incident.

Art. 9 Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condițiile legii.

CAPITOLUL III

Obligații ale titularului Autorizaţiei

Art. 10 (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are obligația să respecte prevederile:

- Legii;

- Legislaţiei incidente;

- Reglementărilor emise de ANRE;

- Autorizaţiei, împreună cu Condiţiile asociate acesteia;

- Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că, pentru realizarea obiectivelor componente ale IM pentru care a fost acordată Autorizaţia, sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, care respectă legislaţia în vigoare referitoare la agrementarea acestora sau poartă marcajul european de conformitate CE.

(3) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a achiziţiona echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii în sectorul gazelor naturale necesare realizării obiectivelor componente ale IM ce face obiectul Autorizaţiei, la costurile cele mai mici dintre cele:

a) realizate în regie proprie de către operatorul economic beneficiar în cazul acelorași tipuri de echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii

și

b) generate de achiziția realizată de la alți operatori economici, înclusiv de la operatori economici afiliați.

(4) În situația în care titularul Autorizaţiei achiziţionează echipamente, instalaţii, aparate, lucrări şi produse de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliați, achiziția se va face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, cu obligația de a respecta legislația aplicabilă în materia achizițiilor.

Art. 11 Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a IM, este obligat să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii:

a) activitățile de urmărire a lucrărilor prevăzute în acordul petrolier; personalul propriu destinat acestei activități trebuie să fie autorizat, cu respectarea obligaţiilor/cerinţelor legislaţiei în vigoare;

b) recepţiile tehnice şi punerile în funcţiune a obiectivelor aferente IM, conform prevederilor Legii,  ale reglementărilor ANRE, precum și ale legislației incidente.

Art. 12 Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a IM, are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE, lucrări de execuţie în vederea înființării IM, precum și verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice prin intermediul verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi de ANRE, pentru obiectivele aferente IM:

- în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii

sau

b) cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii.

Art. 13 În cazul titularului Autorizaţiei, care nu este OIM, urmărirea lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor IM, încheiat cu un OIM, titular de licenţă de operare a IM de cel puţin 3 ani.

Art. 15 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

Art. 16 În conformitate cu prevederile legislației incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia:

- să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

- să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile și alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare pentru realizarea obiectivelor IM ce face obiectul Autorizației.

Art. 17 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 18  Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

## schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

## schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

## schimbare a formei juridice;

- schimbare a datelor de contact;

- fuziune/divizare/transformare.

## Art. 19 Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

## a) aceasta aparţine în totalitate titularului Autorizaţiei;

b) titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Autorizaţiei.

Art. 20 Titularului Autorizaţiei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurențiale pe piața de gaze naturale și să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de autorizaţii sau potențiali competitori să se angajeze în activitatea de înfiinţare a unor noi depozite de înmagazinare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurență.

Art. 21 Titularului Autorizaţiei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate.

Art. 22 (1) Titularul Autorizaţiei notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, conform prevederilor Regulamentului.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/transformarea îşi produce efectele.

(3) ANRE va comunica titularului Autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluționată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Autorizaţiei.

(4) Titularul Autorizaţiei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.

Art. 23 Autorizaţia este valabilă numai pentru realizarea IM şi a componentelor acestora, prevăzute în anexa la Condiții.

CAPITOLUL IV

Asigurarea personalului şi dotarea tehnică

Art. 24 (1) Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor IM precizate în anexă se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1), se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.

(3) În vederea aplicării alin. (1), titularul Autorizaţiei are obligația să întocmească şi să aplice proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL V

Modificarea şi transferul Autorizaţiei

Art. 25 (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia, procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

- modificarea Autorizaţiei;

- acordarea unei autorizaţii noi.

Art. 26 Modificările Autorizaţiei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, legislaţia primară şi secundară, hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.

Art. 27 Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL VI

Suspendarea/retragerea Autorizaţiei

Art. 28 (1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei decizia de suspendare/retragere a Autorizaţiei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Autorizaţiei.

(6) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Autorizaţiei se face ca urmare a solicitării titularului Autorizaţiei sau în cazul falimentului acestuia.

CAPITOLUL VII

Căi de comunicare

Art. 29 (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

Anexa

la condiţiile - cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite

INFORMAŢII PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE INSTALAȚIILOR TEHNOLOGICE DE SUPRAFAȚĂ AFERENTE DEPOZITELOR DE ÎNMAGAZINARE A GAZELOR NATURALE

Tabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/ colectoare (C)

| Nr. crt. | Nr. identificare PT | Denumire completă PT | Operatorul economic care a elaborat PT | Diametru [mm] | Lungime [km] | Debit maxim [m3/h] | Presiunea maximă admisibilă de operare [bar] | Punctele de delimitare a conductei | Tipul conductei [A/ C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul nr. 2 - S.M./Panouri măsurare

| Nr. crt. | Nr. identificare PT | Denumire completă PT | Operatorul economic care a elaborat PT | Debit maxim [m3/h] | Presiunea de intrare [bar] | Presiunea de ieşire [bar] | Tipul instalaţiei de măsurare (element deprimogen, pistoane rotative, ultrasunete etc.) | Alte instalaţii (calorimetre, gazcromatografe etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul nr. 3 - Staţii comprimare

| Nr. crt. | Nr. identificare PT | Denumire completă PT | Operatorul economic care a elaborat PT | Debit maxim [m3/h] | Presiunea aspiraţie [bar] | Presiunea refulare [bar] | Caracteristici tehnice ale staţiei | Nr. agregate | Tip agregate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare

| Nr. crt. | Nr. identificare PT | Denumire completă PT | Operatorul economic care a elaborat PT | Tip | Presiune [bar] | Debit maxim [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul nr. 5 - Caracteristici sonde

| Nr. crt. | Nr. identificare sondă | Tip sondă | Debit [m3/h] |  | Debit maxim [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | injecţie | extracţie |  |