ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I – Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3) ÷ (5) cu următorul cuprins:

„(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), OSD are obligația de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare la SD.

(4) Prin notificarea prevăzută la alin. (3) OSD îi pune la dispoziție solicitantului, cu titlu gratuit, următoarele informații:

- lungimea, diametrul, capacitatea tehnică și regimul de presiune aferente racordului existent care deservește cu gaze naturale imobilul în care se regăsește instalația de utilizare comună;

- punctul de delimitare dintre racord și instalația de utilizare;

- date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecție, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum;

- presiunea din aval de echipamentul de reglare.

(5) Notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuție instalației de utilizare a gazelor naturale.”

- La articolul 24, alineatul (7) se abrogă.

- La articolul 29, alineatele (3) și (6) se abrogă.

- După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431 cu următorul cuprins:

„Art. 431. – (1) Pentru obținerea avizului prealabil al ANRE, prevăzut la art. 104 alin. (6) din Lege, necesar extinderii zonei concesionate pentru una sau mai multe localități aparținătoare unității administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul de distribuție a fost deja concesionat, concesionarul trebuie să depună la ANRE o cerere în acest sens.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină cel puţin următoarele informații:

- localitatea/localitățile aparținătoare comunei/orașului/municipiului, care face/fac obiectul solicitării;

- localitatea/localitățile aparținătoare comunei/orașului/municipiului în care serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale este concesionat și numărul, data de încheiere, precum și părțile contractante ale contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale.

(3) Pentru încheierea actului adițional la contractul de concesiune existent, în cazul localităților aparținătoare unităților administrativ-teritoriale care nu sunt incluse în contractele de concesiune aferente acestora, în care operatorul de distribuție a gazelor naturale operează obiective ale sistemului de distribuție la care sunt racordați și puși în funcțiune clienții finali, prevăzut la art. IV din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, nu este necesar avizul prealabil al ANRE.”

Art. II – Operatorii de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță