ORDIN nr. .........../...................

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe

Având în vedere prevederile art. 152 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei magistrale directe are obligația de a respecta condițiile-cadru asociate autorizației.

Art. 3. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare  a unei magistrale directe duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXĂ

Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor magistrale directe

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unei magistrale directe, denumită în continuare Autorizaţie, și constituie parte integrantă din Autorizaţie.

Art. 2 (1) Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea execuţiei obiectivelor componente ale unei magistrale directe amplasate în localitatea înscrisă în anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa nr. 2, care se redactează și se emit odată cu Autorizația.

(2) Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentele Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei.

Art. 3 Nu fac obiectul Autorizaţiei activitățile titularului Autorizaţiei privind consultanța, finanțarea și executarea de lucrări care nu sunt specifice activității de execuţie a obiectivelor componente ale unei magistrale directe.

Art. 4 (1) Titularul Autorizaţiei este responsabil pentru respectarea prezentelor Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.

(2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Autorizaţiei.

Art. 5  (1) În sensul prezentelor Condiţii, se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CA – conducte de alimentare din amonte;

- D – distribuţie gaze naturale;

- OL – oţel;

- PE – polietilenă;

- SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale;

- SRM – staţie de reglare măsurare;

- SRS – staţie de reglare de sector;

- T – transport gaze naturale;

- Branșament - conducta de legătură între o ramură principală, CA/D/T şi staţia sau postul de măsură către clientul final;

- Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament – Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului Autorizaţiei

Art. 6 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul, în condiţiile legislaţiei incidente şi a condițiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale magistralei directe.

Art. 7 În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea magistralei directe ce fac obiectul Autorizaţiei.

Art. 8 Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în condițiile legii.

CAPITOLUL III

Obligații ale titularului Autorizaţiei

Art. 9 (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei va respecta prevederile:

- Legii;

- Reglementărilor europene;

- Reglementărilor emise de ANRE;

- Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

- Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia;

- Legislaţiei incidente.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că, pentru realizarea obiectivelor componente ale magistralei directe pentru care a fost acordată Autorizaţia, sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse care respectă prevederile art. 158 alin. (1) din Lege.

Art. 10 (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze corect și complet toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligația să îndeplinească măsurile dispuse de ANRE și să dea curs convocărilor adresate de către aceasta.

Art. 11 În conformitate cu prevederile legislației incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia:

- să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

- să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile și alte documente prevăzute de lege pentru realizarea magistralei directe ce face obiectul Autorizației.

Art. 12 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 13 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

## schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare;

## schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social;

## schimbare a formei juridice;

- schimbare a datelor de contact;

- fuziune/divizare/transformare.

## Art. 14. Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă:

## a) aceasta aparţine în totalitate titularului Autorizaţiei;

b) titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia;

c) aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Autorizaţiei.

Art. 15 (1) Titularul Autorizaţiei notifică ANRE intenția de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, conform prevederilor Regulamentului.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/transformarea îşi produce efectele.

(3) ANRE va comunica titularului Autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluționată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Autorizaţiei.

(4) Titularul Autorizaţiei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.

Art. 16 (1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a preda în folosinţă obiectivele amplasate în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 care nu sunt concesionate titularului Autorizaţiei, inclusiv registrele, înregistrările şi informaţiile necesare, către concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele localităţi/unităţi administrativ-teritoriale care deţine licenţă de operare a unui SD.

(2) Titularul licenţei de operare a unui SD are obligaţia de a prelua în folosinţă obiectivele prevăzute la alin. (1), fără a schimba destinaţia pentru care aceste obiective au fost construite.

(3) Operaţiunile de predare-preluare în folosinţă, prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), a obiectivelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în cel mult 60 de zile de la primirea de către titularul de licenţă prevăzut la alin. (2) de cereri de racordare din partea unor solicitanţi şi de preluare a gazelor naturale de la producători, situaţi în localităţi/unităţi administrativ-teritoriale pentru care deţine contract de concesiune, respectiv de la aprobarea planului de dezvoltare a unui SD sau depunerea unei cereri de emitere a unei autorizaţii de înfiinţare a unui SD nou în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale respective, cu considerarea obiectivelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai devreme de recepția la terminarea lucrărilor prevăzute în Autorizație.

(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se aplică şi în cazul în care intervine orice modificare, inclusiv fuziune/divizare/transformare, cu privire la titularul Autorizaţiei.

CAPITOLUL IV

Asigurarea personalului şi dotarea tehnică

Art. 17 Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor magistralei directe prevăzute în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

Art. 18 (1) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la art. 17, se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.

(2) În vederea aplicării prevederilor art. 17, titularul Autorizaţiei realizează proiectarea/execuţia magistralelor directe conform normelor tehnice specifice sistemelor CA/T/D, după caz.

CAPITOLUL V

Modificarea şi transferul Autorizaţiei

Art. 19 (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia, procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

- modificarea Autorizaţiei;

- acordarea unei autorizaţii noi.

Art. 20 Modificările Autorizaţiei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare sau secundare, ca efect al unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.

Art. 21 Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL VI

Suspendarea/retragerea Autorizaţiei

Art. 22 (1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei decizia de suspendare/retragere a Autorizaţiei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

(4) ANRE notifică în scris titularului Autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi motivul care determină această măsură.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei poate transmite ANRE o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Autorizaţiei.

(6) Notificarea prevăzută la alin. (4) nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Autorizaţiei se face ca urmare a solicitării titularului Autorizaţiei sau în cazul falimentului acestuia.

CAPITOLUL VIII

Căi de comunicare

Art. 23 (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau urmare a solicitărilor transmise de ANRE cu precizarea expresă, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

Anexa nr. 1

la condiţiile - cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor magistrale directe

INFORMAŢII privind LOCALITATEA ÎN CARE SUNT AMPLASATE OBIECTIVELE MAGISTRALEI DIRECTE

| Nr. crt. | Județul | Unitate administrativă de bază | Localitate aparținătoare | Denumire stradă | Număr | Soluția de alimentare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cod SIRUTA | Cod SIRUTA |  |  | T/D/CA | Cod SIRUTA |

Anexa nr. 2

la condiţiile - cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor magistrale directe

INFORMAŢII privind CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MAGISTRALEI DIRECTE

| Nr. crt. | Județul | Unitate administrativă de bază | Localitate aparținătoare | Conducte |  |  |  | Branșamente |  |  |  | Nr. SRM/SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OL |  | PE |  | km |  | buc. |  |  |
|  |  |  |  | Φ (ţoli) | Lungime [km] | Dn (mm) | Lungime [km] | OL | PE | OL | PE |  |
|  |  | Cod SIRUTA | Cod SIRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |