DECIZIE nr. .....din ......

privind propunerea tuturor OTS privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 6, alin. (3), lit. (c) şi art. 84 - 88 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unui cod de reţea privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și d) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE

Art. 1.	Se aprobă propunerea tuturor OTS privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, prevăzută în Anexa la prezenta decizie.

Art. 2. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  „Transelectrica” - S.A. și operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.

Art. 3. Prezentul ordin se comunică Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice

„Transelectrica” – S.A. şi produce efecte în termen de 3 luni de la data aprobării acestuia.

Art. 4.  Prezenta decizie se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., în termen de două zile de la data comunicării.

Preşedinte,

Dumitru CHIRIŢĂ

ANEXA

Propunerea tuturor OTS privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în conformitate cu articolul 84 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Toți OTS, având în vedere că:

- Prezentul document reprezintă propunerea comună elaborată de către toți Operatorii de Transport și de Sistem (numiți în continuare „OTS”) cu privire la elaborarea unei propuneri privind Metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare (numită în continuare „Propunerea privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare” sau „Metodologia”).

- Prezenta Metodologie ia în considerare principiile și obiectivele generale stabilite prin Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (numit în continuare „SO GL”) precum și în Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (numit în continuare „Regulamentul 2015/1222”) și în Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (numit în continuare „Regulamentul (CE) 714/2009”). Scopul SO GL este de a asigura siguranța în funcționare, calitatea frecvenței și utilizarea eficientă a sistemului interconectat și a resurselor aferente. Pentru a facilita aceste obiective, este necesar ca activitatea de coordonare a retragerilor din exploatare să standardizeze, cel puțin pentru fiecare zonă sincronă, identificarea activelor relevante pentru procesul de coordonare a retragerilor din exploatare organizat pentru fiecare regiune de coordonare a retragerilor din exploatare, care se consideră a fi cel puțin egală cu regiunile de calcul al capacităților în temeiul art. 80 din SO GL. Întrucât aceste regiuni de coordonare a retragerilor din exploatare pot acoperi OTS-uri situate în diferite zone sincrone, se recomandă ca standardizarea să se realizeze la nivel paneuropean.

- Art. 84 din SO GL constituie temeiul juridic pentru Propunerea privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare. Prezentul articol solicită ca Metodologia să se bazeze pe aspecte calitative și cantitative pentru determinarea relevanței activelor – care sunt fie într-un sistem de transport sau de distribuție, inclusiv sistemele de distribuție închise – care trebuie luate în considerare în procesul de planificare regională coordonată a retragerilor din exploatare, în vederea evaluării impactului retragerii planificate din exploatare a acestora asupra siguranței în funcționare a sistemului de transport interconectat. Aceste aspecte se bazează „în special pe: (a) aspectele cantitative legate de evaluarea modificărilor valorilor electrice (tensiuni, fluxuri de putere, unghiul rotoric) la cel puțin un element de rețea din zona de reglaj a unui OTS, în urma schimbării stării de disponibilitate a unui potențial activ relevant situat în altă zonă de reglaj. Această evaluare trebuie să se desfășoare pe baza unor modele comune ale rețelei pe un an; (b) pragurile de sensibilitate a valorilor electrice menționate la litera (a), față de care să se poată evalua relevanța unui activ. Aceste praguri trebuie armonizate cel puțin pentru fiecare zonă sincronă; (c) capacitatea unităților generatoare sau a locurilor de consum potențiale relevante de a se califica drept URS; (d) aspecte calitative precum dimensiunea și proximitatea față de granițele unei zone de reglaj ale unităților generatoare, locurilor de consum sau elementelor de rețea potențiale relevante; (e) relevanța sistematică a tuturor elementelor de rețea situate într-un sistem de transport sau într-un sistem de distribuție care face legătura între diferite zone de reglaj; și (f) relevanța sistematică a tuturor elementelor critice de rețea.” Art. 84 impune în egală măsură ca „Metodologia  să respecte metodele pentru evaluarea influenței pe care o au elementele sistemului de transport și URS situați în afara zonei de reglaj a unui OTS, stabilite în conformitate cu articolul 75 alineatul (1) litera (a).”

Pentru a îndeplini această ultimă condiție, prevederile Propunerii privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare sunt astfel strâns aliniate cu metoda comună de calcul al influenței elaborată în conformitate cu art. 75 alin. (1) lit. (a) din SO GL.

- În conformitate cu art. 6 alin. (6) din SO GL, impactul prevăzut al Propunerii privind metodologia CSA asupra obiectivelor SO GL trebuie să fie descris și este prezentat mai jos. Propunerea privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare contribuie în general la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în SO GL. În mod particular, Metodologia contribuie la îndeplinirea obiectivului de menținere a siguranței în funcționare la nivelul întregii Uniuni, în special prin coordonarea consolidată a operării sistemului și a planificării operaționale; de transparență și fiabilitate a informațiilor cu privire la operarea sistemului de transport; și de operare eficientă a sistemului de transport al energiei electrice în cadrul Uniunii.

- În plus, Propunerea privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare asigură aplicarea principiului proporționalității și nediscriminării; transparenței; optimizării între eficiența generală maximă și cele mai scăzute costuri totale pentru toate părțile implicate; și utilizarea mecanismelor de piață cât mai mult cu putință, pentru a asigura siguranța și stabilitatea rețelei.

- În concluzie, Propunerea privind metodologia de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare contribuie la obiectivele generale ale SO GL în beneficiul tuturor OTS, Agenției, autorităților de reglementare și participanților la piață.

înaintează următoarea metodologie de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare tuturor autorităților de reglementare:

# TITLUL 1
Dispoziții Generale

# Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare

- Metodologia descrisă în prezenta propunere reprezintă propunerea comună a tuturor OTS în conformitate cu art. 84 din SO GL.

- Metodologia include cerințele de evaluare a relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare definite la Titlul 3 din SO GL și se aplică tuturor OTS, OD, ODI și URS, conform definițiilor prevăzute la art. 2 din SO GL.

- OTS ce provin din jurisdicțiile aflate în afara zonei indicate la art. 2 alin. (2) din SO GL pot participa la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în mod voluntar, conform următoarelor condiții:

  - acest demers este fezabil și compatibil din punct de vedere tehnic cu cerințele SO GL;

  - acestea sunt de acord cu faptul că au aceleași drepturi și responsabilități cu privire la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare precum OTS menționate la alin. (2);

  - acestea acceptă orice alte condiții cu privire la natura voluntară a participării lor în cadrul evaluării relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare, ce pot fi impuse de către OTS menționate la alin. (2);

  - OTS menționate la alin. (2) au încheiat cu OTS menționate în acest alineat un contract privind termenele participării voluntare;

  - de îndată ce OTS ce participă în mod voluntar la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare au demonstrat o conformare obiectivă cu cerințele stabilite la punctele (a), (b), (c), și (d), OTS menționate la alin. (2), după verificarea îndeplinirii criteriilor stabilite la punctele (a), (b), (c), și (d), aprobă aplicația OTS ce dorește să participe în mod voluntar în conformitate cu procedura stabilită la art. 5 alin. (3) din SO GL.

- OTS menționate la alin. (2) monitorizează respectarea obligațiilor de către OTS ce participă în mod voluntar la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare, în conformitate cu alin. (3). În cazul în care un OTS ce participă la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare în conformitate cu alin. (3) nu își respectă obligațiile esențiale într-o manieră care pune în pericol în mod grav implementarea și operarea SO GL, OTS menționate la alin. (2) reziliază participarea voluntară a acelui OTS la evaluarea relevanței activelor pentru coordonarea retragerilor din exploatare, în conformitate cu procedura stabilită la art. 5 alin. (3) din SO GL.

# Articolul 2
Definiții și interpretări

- În sensul prezentei metodologii, termenii utilizați au semnificația definițiilor incluse în art. 3 din SO GL, art. 2 din Regulamentul 2015/1222 și în restul actelor legislative menționate în prezenta.

- În cazurile în care prezenta Metodologie face referire la elemente de rețea, aceste referințe includ sistemele HVDC.

- Regiunea de coordonare a retragerilor din exploatare este considerată a fi egală cu Regiunea de calcul al capacităților, cu excepția cazului în care toate OTS în cauză convin cu privire la fuzionarea acestora într-o regiune unică de coordonare a retragerilor din exploatare.

- „ANR” reprezintă „autoritatea națională de reglementare”. „ENTSO-E” reprezintă „ENTSO de energie electrică”.

# TITLUL 2
Determinarea activelor relevante

# Articolul 3
Metoda de calcul al influenței

- Metoda de calcul al influenței are următoarele caracteristici:

  - Poate caracteriza influența absenței unui element de rețea, fie că este vorba despre un element de rețea, o unitate generatoare sau un loc de consum racordat la rețeaua unui OTS sau a unui OD/ODI racordat la sistemul de transport, asupra fluxului de putere sau tensiunii unui alt element al rețelei de transport;

  - Este aplicabilă modelelor comune de rețea pe un an instituite în conformitate cu art. 67 din SO GL;

  - Influența este caracterizată în ceea ce privește valoarea relativă sau absolută a fluxului de putere sau a variației de tensiune și rezultatul poate fi comparat cu valorile de prag.

- Fiecare OTS aplică metoda de calcul al influenței prevăzută la Anexa I pentru a calcula factorii de influență a fluxului de putere asupra zonei RFP proprii, aferenți elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum situate în afara zonei RFP a OTS-ului și racordate la un sistem de transport.

- Fiecare OTS aplică metoda de calcul al influenței prevăzută la Anexa I pentru a calcula factorii de influență a fluxului de putere asupra zonei RFP proprii, aferenți elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum situate în afara zonei RFP a OTS-ului și racordate la rețele ale OD/ODI conectate la sistemul de transport, situate în afara zonei RFP, cu condiția ca acestea să fie modelate în cadrul modelelor comune de rețea utilizate pentru calcul.

- În cazul în care un OTS se așteaptă ca acest calcul al factorilor de influență a fluxului de putere asupra zonei RFP proprii să nu cuprindă în mod suficient elementele de rețea, unitățile generatoare și locurile de consum, ceea ce poate cauza variații semnificative de tensiune în zonasa de reglaj, OTS are dreptul de a utiliza factori de influență a tensiunii pentru determinarea propunerii sale privind activele relevante.

- Acolo unde este aplicabil în conformitate cu alin. (4), fiecare OTS informează OTS afectate în legătură cu decizia de a calcula factorii de influență a tensiunii și aplică metoda de calcul al influenței prevăzută la Anexa I pentru calculul acestor factori asupra zonei RFP proprii, aferenți elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum situate în afara zonei RFP proprii și racordate la un sistem de transport.

- Acolo unde este aplicabil în conformitate cu alin. (4), fiecare OTS aplică metoda de calcul al influenței prevăzută la Anexa I pentru calculul factorilor de influență a tensiunii asupra zonei RFP proprii, aferenți elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum racordate la rețelele OD/ODI racordate la sistemul de transport, situate în afara zonei RFP proprii. Acest OTS informează OTS la care sunt racordate rețele OD/ODI și care sunt afectate de aplicarea acestui alineat, cu privire la decizia sa de a calcula factorii de influență ai tensiunii.

- Fiecare OTS la care sunt racordate rețelele OD/ODI și care sunt afectate de aplicarea alin. (6) informează aceste OD/ODI racordate la sistemul de transport cu privire la această aplicare.

- Fiecare OTS utilizează modelele comune de rețea instituite în conformitate cu art. 67 din SO GL pentru calculul factorilor de influență ai fluxului de putere și/sau tensiunii ai elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum racordate la zona RFP a unui alt OTS în mod direct sau prin intermediul unui OD/ODI.

# Articolul 4
Posibila relevanță a aspectelor dinamice pentru evaluarea influenței

- Atunci când un OTS trebuie să aplice art. 38 alin. (6) lit. (b) sau art. 38 alin. (6) lit. (c) din SO GL pentru a asigura siguranța în funcționare a sistemului său de transport, acest OTS are dreptul să solicite sprijinul OTS în cauză pentru folosirea studiilor dinamice pentru evaluarea influenței elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum situate în afara zonei RFP proprii și racordate la un sistem de transport. Într-un astfel de caz, acest OTS și OTS vizate definesc modelele, studiile și criteriile care trebuie utilizate pentru evaluare și informează ANR-urile aferente cu privire la acordul încheiat. Aceste modele și studii trebuie să fie consecvente cu cele elaborate prin aplicarea art. 38 sau art. 39 din SO GL.

- Atunci când un OTS trebuie să aplice art. 38 alin. (6) lit. (b) sau art. 38 alin. (6) lit. (c) din SO GL pentru a asigura siguranța în funcționare a sistemului său de transport, acest OTS are dreptul să solicite sprijinul OTS vizate pentru folosirea studiilor dinamice pentru evaluarea influenței elementelor de rețea, unităților generatoare și locurilor de consum situate în rețelele OD/ODI racordate la sistemul de transport și la alte OTS. Într-un astfel de caz, OTS care realizează calculul informează OTS la care sunt racordate OD/ODI cu privire la această decizie și utilizează modelele, studiile și criteriile consecvente cu cele elaborate prin aplicarea art. 38 sau art. 39 din SO GL.

- Fiecare OTS la care sunt racordați OD/ODI și care sunt afectatați de aplicarea alin. (2) informează acești OD/ODI racordați la sistemul de transport și URS în cauză racordați la acești OD/ODI cu privire la decizia de a utiliza studii dinamice pentru evaluarea influenței și au dreptul de a solicita acestor OD/ODI și URS parametrii și datele tehnice aferente, cu condiția ca această solicitare să fie proporțională în raport cu nevoile studiului dinamic.

- Atunci când se solicită în conformitate cu alin. (3), fiecare OD/ODI racordat la sistemul de transport și fiecare URS trebuie să pună la dispoziție un set coerent de date, în termen de trei luni de la data primirii solicitării, în vederea permiterii OTS-ului conector să încorporeze partea solicitată a sistemelor sale în modelele elaborate prin aplicarea art. 38 sau art. 39 din SO GL.

- Fiecare OTS la care sunt racordați OD/ODI și care este afectat de aplicarea alin. (2) comunică rezultatele studiilor realizate acestor OD/ODI racordați la sistemul de transport și URS afectați.

- Atunci când unul sau mai multe elemente sunt identificate drept relevante în aplicarea alin. (2), OTS care a realizat studiile dinamice și OTS la care sunt racordați OD/ODI informează ANR aferente cu privire la elementele identificate și comunică raționamentul care sprijină acest rezultat.

# Articolul 5
Identificarea activelor relevante pentru coordonarea retragerilor din exploatare

- Fiecare OTS își definește propunerea privind activele relevante în conformitate cu art. 3 și, acolo unde este cazul, în conformitate cu art. 4 și alineatele următoare.

- Fiecare OTS selectează valorile de prag din cadrul intervalului de praguri ale activelor relevante prevăzute în Anexa I, pe care urmează să le utilizeze pentru determinarea propunerii sale privind activele relevante în aplicarea alin. (1). Valorile de prag trebuie să fie identice indiferent de elementul al cărei influență este evaluată de către acest OTS. Fiecare OTS comunică către ENTSO-E aceste valori de prag odată cu aplicarea alin. (1). ENTSO-E colectează aceste valori de prag și le publică pe site-ul său web cel puțin o dată pe an.

- Fiecare OTS include următoarele în propunerea sa privind activele relevante:

  - toate elementele rețelei de transport situate în afara zonei RFP proprii care au un factor de influență mai mare decât valorile prag corespunzătoare ale activelor relevante, selectate în temeiul alin. (2);

  - toate elementele de rețea ale unui OD/ODI racordat la zona RFP a unui alt OTS care au un factor de influență mai mare decât valorile de prag corespunzătoare ale activelor relevante, selectate în temeiul alin. (2);

  - elementele identificate prin aplicarea art. 4 alin. (1) și art. 4 alin. (2), acolo unde este cazul;

  - toate elementele de rețea care racordează zona RFP a acestui OTS la zona RFP a unui alt OTS;

  - toate unitățile generatoare de categorie D și toate locurile de consum situate în afara zonei RFP proprii care au calitatea de URS și au cel puțin un factor de influență mai mare decât valorile de prag corespunzătoare ale activelor relevante selectate în temeiul alineatului 2. OTS are dreptul să limiteze aceste elemente la cele mai mari de 100 MW.

- În coordonare cu celelalte OTS din regiunea de coordonare a retragerilor din exploatare din care face parte, fiecare OTS are dreptul de a include în propunerea sa privind activele relevante și următoarele:

  - combinații de mai multe elemente de rețea din afara zonei RFP proprii a căror retragere simultană din exploatare poate fi necesară din orice motiv particular, semnificativ sau de sistem, și care poate pune în pericol siguranța sistemului în aria sa de control;

  - elementele de rețea situate în afara zonei RFP proprii a căror retragere din exploatare poate avea un impact asupra funcționării sistemelor HVDC între zone sincrone;

  - elementele de rețea situate în afara zonei RFP proprii a căror retragere din exploatare poate avea un impact asupra funcționării zonei RFP proprii, cum ar fi stabilitatea, funcționarea protecțiilor, evaluarea de scurt-circuit.

- În termen de 3 luni de la aprobarea acestei metodologii, și ori de câte ori este necesar ulterior, toate OTS din regiunea de coordonare a retragerilor din exploatare definesc lista comună de active relevante ce trebuie coordonate în această regiune de coordonare a retragerilor din exploatare. Această listă include toate elementele care reprezintă elemente de rețea, unități generatoare și locuri de consum propuse drept active relevante în conformitate cu alin. (3) și alin. (4) de către cel puțin un OTS care aparține de această regiune de coordonare a retragerilor din exploatare și care sunt situate într-o arie de control a unui OTS care aparține de această regiune de coordonare a retragerilor din exploatare, cu excepția elementelor excluse în conformitate cu un acord comun încheiat între OTS din regiunea de coordonare a retragerilor din exploatare.

- Toate OTS dintr-o regiune de coordonare a retragerilor din exploatare completează lista identificată în conformitate cu alin. (5) cu elementele critice de rețea identificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2015/1222 pentru regiunea relevantă de coordonare a retragerilor din exploatare, cu condiția ca starea de element critic de rețea să fie suficient de persistentă pe parcursul anului.

- Actualizarea listelor cu active relevante între două evaluări de relevanță obligatorii, în conformitate cu alin. 8 și în conformitate cu art. 86 alin. (1) și art. 88 alin. (1) din SO GL, se poate realiza în mod calitativ în conformitate cu noile informații cu privire la modificările relevante așteptate sau survenite în structura rețelei sau la nivelul unităților generatoare sau locurilor de consum.

- Toate OTS din fiecare regiune de coordonare a retragerilor din exploatare trebuie să reevalueze în comun relevanța elementelor de rețea, a unităților generatoare și a locurilor de consum externe pentru coordonarea retragerilor din exploatare, în conformitate cu prevederile de la alin. (1) până la alin. (6), cel puțin o dată la fiecare 5 ani după prima evaluare.

- Evaluarea relevanței pentru coordonarea retragerilor din exploatare a elementelor puse în funcțiune între două evaluări de relevanță obligatorii, în conformitate cu alin. (8), se poate realiza în mod calitativ.

- Dacă deținătorul elementului care trebuie inclus pe lista activelor relevante în mod calitativ nu este de acord cu această metodă, OTS utilizează metoda de calcul al influenței în conformitate cu art. 3 și, unde este cazul, în conformitate cu art. 4, pentru stabilirea relevanței acestor elemente pentru coordonarea retragerilor din exploatare.

# Articolul 6
                                 Graficul de timp pentru implementare

- După aprobarea prezentei metodologii, fiecare OTS o publică pe internet, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din SO GL.

# Articolul 7
Limba

- Limba de referință pentru prezenta Metodologie este limba engleză. Pentru a evita orice interpretare, în cazul în care OTS au nevoie să traducă prezenta propunere în limba/limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de către OTS, conform art. 8 alin. (1) din SO GL, și orice versiune în altă limbă, OTS relevante furnizează autorităților naționale de reglementare relevante, în conformitate cu legislația națională, o traducere actualizată a propunerii.

Anexa I

## AI.1 Valorile de prag ale influenței

Factorul de influență a fluxului de putere este evaluat prin calcularea a doi factori elementari: factorul de influență a identificării fluxului de putere și factorul de influență a filtrării fluxului de putere. Acești factori sunt definiți în AI.2.

| Set de elemente | Pragul influenței pentru identificarea fluxului de putere | Pragul influenței pentru filtrarea fluxului de putere | Pragul influenței tensiunii |
| --- | --- | --- | --- |
| Activ relevant | 15 – 25% | 3 – 5% | 0,03 – 0,05 u.r. |

## AI.2 Metoda de calcul al influenței

Pentru a calcula influența elementelor situate în afara zonei RFP a OTS-ului asupra zonei RFP proprii, au fost introduse următoarele definiții:

  - Elementul t este un element de rețea situat în interiorul zonei RFP a OTS-ului și influențat de un element situat în afara zonei RFP a OTS-ului;

  - Elementul r este un element de rețea, o unitate generatoare sau un loc de consum situat în afara zonei RFP a OTS-ului, a cărui influență este evaluată;

  - Elementele i sunt elemente de rețea situate fie în interiorul, fie în afara zonei RFP a OTS-ului, care sunt deconectate sau reprezintă retrageri din exploatare planificate (sau accidentale).

## AI.2.1 Factorii de influență a fluxului de putere

## AI.2.1.1 Elemente de rețea

Influența unui element de rețea (r) se evaluează de către fiecare OTS utilizând următoarea formulă:

IFrpf,id (în %) = MAX∀i∈I,∀s,∀t∈T(Ps,n-i-rt- Ps,n-i tPs,n-ir⋅PATLs,rPATLs,t⋅100)

IFrpf,f (în %) = MAX∀i∈I,∀s,∀t∈T(Ps,n-i-rt- Ps,n-i tPs,n-ir⋅100)

unde:

IFrpf,id: Factorul de influență a identificării fluxului de putere al unui element de rețea r asupra zonei RFP a OTS-ului; factorul este normalizat pentru a lua în considerare potențialele influențe induse de diferențele în valorile PATL;

IFrpf,f: Factorul de influență a filtrării fluxului de putere al unui element de rețea r asupra zonei RFP a OTS-ului; acest factor nu este normalizat;

s: Scenarii. Setările sistemelor HVDC și PST în diferite scenarii se consideră a fi deja definite în mod coerent în contextul procesului de elaborare a scenariilor/CGM-urilor;

t: Element de rețea situat în interiorul zonei RFP a OTS-ului unde se observă diferența de putere activă;

i: Element de rețea situat fie în interiorul, fie în exteriorul zonei RFP a OTS-ului (diferit de elementele r și t), considerat deconectat de la rețea la evaluarea formulei;

I: Set de elemente de rețea situate fie în interiorul, fie în exteriorul zonei RFP a OTS-ului, modelat în cadrul modelului de rețea, a cărui posibilă retragere din exploatare ar trebui luată în considerare în cadrul evaluării;

r: Element de rețea situat în afara zonei RFP a OTS-ului al cărui factor de influență al fluxului de putere este evaluat;

R: Set de elemente de rețea situat în afara zonei RFP a OTS-ului care trebuie evaluat;

Pn-it: Fluxul de putere activă prin elementul de rețea t cu elementul de rețea r racordat la rețea și elementul de rețea i deconectat de la rețea;

Pn-ir: Fluxul de putere activă prin elementul de rețea r, atunci când este racordat la rețea, având în vedere că elementul de rețea i este deconectat de la rețea;

Pn-i-rt: Fluxul de putere activă prin elementul de rețea t cu elementul de rețea r și elementul de rețea i deconectate de la rețea;

PATLs,t: Sarcina admisibilă de lungă durată, reprezentând sarcina, exprimată în MVA sau MW, care poate fi suportată de către elementul de rețea t în scenariul s pe o durată nelimitată;

PATLs,r: Sarcina admisibilă de lungă durată, reprezentând sarcina, exprimată în MVA sau MW, care poate fi suportată de către elementul de rețea r în scenariul s pe o durată nelimitată.

NB: Aceste calcule trebuie să se realizeze în interiorul unei zone sincrone. De principiu, IFrpf,id și IFrpf,f sunt egale cu 0 atunci când r și t nu sunt situate în aceeași zonă sincronă.

Formula trebuie aplicată pentru fiecare element de rețea r care aparține de setul R, evaluând influența sa asupra fiecărui element de rețea t din zona RFP a OTS-ului pentru care se realizează evaluarea, și luând în considerare posibilele retrageri din exploatare (elementul de rețea i).

Factorul de influență al unui element racordat într-o anumită zonă sincronă asupra unui alt element racordat într-o altă zonă sincronă este egal cu 0. Retragerile din exploatare ale conexiunilor HVDC din interiorul unei zone sincrone sunt tratate drept retrageri din exploatare ale elementelor c.a.

Fiecare OTS clasifică un element „r” drept selectat pentru propunerea sa privind activele relevante atunci când se îndeplinesc simultan următoarele condiții:

Factorul de influență a identificării fluxului de putere > Valoarea de prag-selectată 1

Factorul de influență a filtrării fluxului de putere > Valoarea de prag-selectată 2

unde Valoarea de prag-selectată 1 și Valoarea de prag-selectată 2 sunt stabilite în mod unic de către OTS din cadrul intervalelor prezentate la pct. AI.1

AI.2.1.2 Utilizatori de rețea semnificativi

Factorul de influență a fluxului de putere pentru unitățile generatoare și locurile de consum poate fi calculat utilizând aceeași formulă adoptată pentru elementele de rețea, luându-le în considerare drept „element r” și presupunând:

Pn-it: Fluxul de putere activă prin elementul de rețea t având unitatea generatoare sau locul de consum r (situate în afara zonei RFP a OTS-ului) racordate la rețea și elementul de rețea i deconectat de la rețea;

Pn-ir: Aportul de putere activă (generată de unitatea generatoare sau consumată de locul de consum r), atunci când sunt racordate la rețea, având în vedere că elementul de rețea i este deconectat de la rețea;

Pn-i-rt: Fluxul de putere activă prin elementul de rețea t cu unitatea generatoare sau locul de consum r și elementul de rețea i deconectat de la rețea;

PATLs,t: Sarcina admisibilă de lungă durată, reprezentând sarcina, exprimată în MVA sau MW, care poate fi suportată de către elementul de rețea t în scenariul s pe o durată nelimitată;

PATLs,r: puterea instalată a unității generatoare sau a locului de consum r în scenariul s, exprimată în MW sau MVA.

Spre deosebire de elementele de rețea, retragerea din exploatare a unei unități generatoare sau a unui loc de consum conduc la un dezechilibru între producție și consum. Impactul asupra echilibrului dintre producție și consum al unei retrageri planificate din exploatare a unei unități generatoare/unui loc de consum diferă de impactul unei contingențe. În primul caz, regulile pieței asigură un echilibru, producția indisponibilă fiind compensată prin alte unități locale sau prin importuri. În cel de-al doilea caz, echilibrul se asigură prin activarea rezervelor. Aceste diferențe pot avea un impact diferit asupra siguranței rețelei în cazul retragerilor planificate din exploatare față de declanșarea aceluiași element. Pe cale de consecință, factorii de influență pentru evaluarea relevanței unităților generatoare și locurilor de consum pentru coordonarea retragerilor din exploatare se calculează prin restabilirea echilibrului net al zonei RFP sau al blocului RFP în care unitatea generatoare/locul de consum se află la momentul calculului Pn-i-rt. Această refacere a echilibrului se realizează în mod proporțional pentru toate unitățile generatoare dispecerizabile deja activate în zona RFP sau blocul RFP aferent OTS-ului.