Proiect de Ordin

pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

# preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. –La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2013 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 666 din 30 octombrie 2013.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

ANEXĂ

Metodologie pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor

pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice

CAPITOLUL I

## Scop

- - Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, denumite în continuare autorităţi publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, inclusiv modalitatea de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective.

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

- – Metodologia se aplică de către:

- autorităţile publice, pentru:

  - întocmirea cererii şi a documentaţiei aferente acesteia, privind dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelei de distribuţie în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism;

  - cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (ii);

  - realizarea reţelelor electrice respective;

- operatorii de distribuţie concesionari, pentru:

- analiza şi soluţionarea cererilor privind electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate;

- evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor în vederea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în cadrul unui studiu de fezabilitate întocmit în baza cererii şi a documentaţiei aferente depuse de autorităţile publice;

- finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute la lit. a) pct. (ii);

- realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective.

- utilizatorii persoane fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea, pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (ii)

CAPITOLUL III

#### Definiţii şi abrevieri

- - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în următoarele acte normative:

  - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, denumită în continuare Lege, cu modificarile și completările ulterioare

  - Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice ,

  - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Înţelesul unor termeni şi expresii, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1):

- electrificarea (unei localităţi) – dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea de noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării la SEN a unei localităţi neelectrificate, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum din localitatea respectivă, a obiectivelor de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public.

- extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă dintr-o localitate electrificată, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării locurilor de consum din zona respectivă, a obiectivelor de importanță strategică care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și a obiectivelor sociale de interes public la reţeaua electricăde interes public.

- obiective sociale de interes public - obiective care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor.

(3) Abrevieri:

DRI – durata de recuperare a investiţiei;

PE – prescripţie energetică;

SEN – Sistemul electroenergetic naţional;

VAN – valoarea actualizată netă.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii generale

- - (1) Operatorul de distribuţie concesionar asigură dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţa pe care acesta o deţine, ca urmare a solicitării autorităţilor publice, efectuate în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism în vigoare, în condiţiile prezentei metodologii.

(2) În cazul în care realizarea investiţiilor prevăzute la alin.(1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea se realizează   prin coparticiparea autorităţilor publice și a utilizatorilor persoane fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă, după informarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) realizată de operatorul de distribuţie concesionar.

(3) Evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se determină de operatorul de distribuţie concesionar în baza unui studiu de fezabilitate, conform prezentei metodologii.

(4) Reţeaua electrică de distribuţie prevăzută la alin.(1) nu cuprinde instalaţiile de racordare individuale pentru fiecare loc de consum. După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie, racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL V

Etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie, prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism

- - Pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie se parcurg următoarele etape:

- depunerea cererii de către autoritatea publică şi a documentaţiei aferente;

- întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punct de vedere al eficienţei economice;

- informarea ANRE şi răspunsul către autoritatea publică privind rezultatele studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, oferta de coparticipare, cu cota rezultată din calculul de eficiență ce revine

autorităţii publice, respectiv utilizatorilor pentru finanţarea investiţiei solicitate.

Secţiunea 1

Depunerea cererii de către autoritatea publică

şi a documentaţiei aferente

- (1) În baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate,  autoritatea publică solicită operatorului de distribuţie concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie o ofertă fermă, angajantă, şi se face pentru fiecare localitate sau zonă dintr-o localitate pentru care se solicită după caz, electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie.

- - Cererea autorităţii publice se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie:

- Planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării pentru localitatea unde se propune electrificarea/extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;

- Planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării pentru zona de dezvoltare a unității administrativ teritoriale unde se propune extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate;

- actele doveditoare asupra proprietăţii terenului pe care urmează să fie amplasate reţelele electrice de distribuţie, teren aflat în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;

- procesele–verbale de trasare (bornare) a drumurilor publice şi a celorlalte terenuri pe care vor fi amplasate reţelele electrice de distribuţie;

- autorizaţii de construire sau certificate de urbanism pentru construcțiile aferente viitoarelor locuri de consum în zona unde se solicită dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, dacă aceastea au fost emise;

- memoriu conţinând gradul de dezvoltare existent şi perspectiva de dezvoltare a localităţii sau a zonei, inclusiv următoarele informaţii:

  - numarul de locuri de consum existente, în curs de construire sau cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate;

  - numarul final de locuri de consum din zonă;

  - numarul de utilizatori alţii decât clienţi finali casnici, cu precizarea destinaţiei consumului, dacă este cazul;

  - eşalonarea în timp a numărului de utilizatori corespunzător etapelor de finalizare a locuinţelor sau construcţiilor cu altă destinaţie;

  - date documentate privind puterea totală necesară pe etape de dezvoltare a zonei şi puterea finală, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru consumul noncasnic, dacă autoritatea publică deţine aceste date.

- acordul de principiu al utilizatorilor persoane fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă de a participa la cofinanțarea lucrărilor.

Secţiunea a 2-a

Întocmirea studiului de fezabilitate de către operatorul de distribuţie concesionar şi evaluarea lucrărilor de investiţii din punct de vedere al eficienţei economice

- - (1) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în vederea determinării eficienţei economice a investiţiei necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.

(2) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în termen de maximum 60 de zile de la depunerea de către autoritatea publică a cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7.

- - (1) Operatorul de distribuţie concesionar stabileşte soluţia tehnică pentru dezvoltarea de reţea în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în baza datelor precizate în documentaţia anexată cererii de către autoritatea publică. În situaţia în care autoritatea publică nu poate furniza date privind puterea necesară pentru viitoarele locuri de consum, operatorul de distribuţie concesionar utilizează, pentru calculul puterii instalate şi a puterii absorbite a unui loc de consum , valorile prevăzute în tabelul 1 şi tabelul 2 din Normativul privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile - PE 155/92 *).

(11) Operatorul de distribuţie concesionar analizează în cadrul studiului de fezabilitate și o variantă alternativă de alimentare cu energie electrică bazată pe surse regenerabile, cu posibilitatea stocării energiei electrice, determinând indicatorii de performanță a alimentării cu energie electrică în această variantă (continuitate, siguranță în alimentare etc).

(2) Dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public se poate realiza în etape, corelat cu etapele de finalizare a construcțiilor aferente viitoarelor locuri de consum

(3) În cadrul studiului de fezabilitate, costurile pentru realizarea lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie se stabilesc de către operatorul de distribuţie concesionar, pe bază de deviz general.

(4) Prin studiul de fezabilitate se stabileşte valoarea totală estimată a investiţiei Itotal şi eşalonarea costurilor coroborată cu graficul de realizare a investiţiei.

- – (1) În cadrul studiului de fezabilitate se calculează indicatorii de performanţă financiară prevăzuţi de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

(2) În vederea realizării lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/ extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate, operatorul de distribuţie concesionar face evaluarea lucrărilor de investiţii din punctul de vedere al eficienţei economice, prin analiza următorilor indicatori de performanţă financiară stabiliţi prin studiul de fezabilitate, cu respectarea metodei de calcul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie:

- valoarea actualizată netă (VAN);

- durata de recuperare a investiţiei (DRI).

(3) Pentru calculul indicatorilor de performanţă financiară prevăzuţi la alin. (2) se utilizează:

- rata de actualizare egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), utilizată la stabilirea tarifului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;

- durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viață reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiții, dar nu mai mică de  25 de ani.

(4) Se consideră eficiente economic lucrările pentru care valorile indicatorilor rezultaţi din studiul de fezabilitate îndeplinesc simultan condiţiile:

- VAN  0;

- DRI ≤ durata prevăzută la alin. (3) litera b).

(5) În situaţia în care lucrările necesare pentru electrificarea localităţii/ extinderea reţelei electrice de distribuţie sunt eficiente din punct de vedere economic conform alin. (4), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, conform prevederilor legale, să asigure finanţarea investiţiei totale Itotal.

- - (1) În cazul în care, urmare a analizei indicatorilor de eficienţă economică VAN şi DRI, se constată că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la art.10 alin.(4), valoarea investiţiei Ief se calculează ca fiind valoarea maximă a investiţiei pentru care sunt îndeplinite ambele condiţii prevăzute la art.10 alin.(4).

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia, să asigure finanţarea valorii investiţiei, după cum urmează:

a) Itotal în cazul în care Ief este mai mare de 80% din valoarea Itotal a investiției,

b) Ief în cazul în care Ief se încadrează între 50% și 80% din valoarea Itotal a investiției,

c) Itotal/2  în cazul în care Ief este mai mică de 50% din valoarea Itotal a investiției,

în condiţiile coparticipării autorităţii publice în comun cu utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea la finanţarea lucrărilor cu valoarea diferenţei până la Itotal.

- (1) Utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru care autoritatea publică a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie sunt obligați să asigure cofinanțarea lucrărilor într-o cotă totală de cel puțin 20 % din valoarea care revine în comun autorității publice și utilizatorilor conform prevederilor art. 11 alin. (2).

(2). Contribuția fiecărui utilizator la finanțare se stabilește de operatorul de distribuție în funcție de amplasamentul punctelor de racordare, în conformitate cu modalitatea de calcul al compensaţiei pe care o plăteşte un utilizator pentru folosirea în comun a unei instalaţii de racordare, prevăzute în Metodologia de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public, aprobată de ANRE.

- (1) În situaţia prevăzută la art. 11 alin.(2), din totalul lucrărilor necesare pentru electrificarea localităţii/extinderea reţelei electrice de distribuţie, dacă este posibil, operatorul de distribuţie concesionar stabileşte:

- lucrările situate în vecinătatea reţelei electrice de distribuţie existente, care corespund valorii ce urmează să fie finanţată de operatorul de distribuţie concesionar;

- lucrările care corespund valorii ce urmează să fie finanţate în comun de autoritatea publică și utilizatori.

Secţiunea a 3-a

Informarea ANRE şi răspunsul către autoritatea publică

privind rezultatele studiului de fezabilitate

- - Operatorul de distribuţie concesionar transmite ANRE, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, o informare referitoare la rezultatele analizei solicitării primite, respectiv următoarele:

- cererea primită şi memoriul anexat acesteia în conformitate cu prevederile art. 7 lit.f);

- descrierea soluţiei tehnice stabilite în conformitate cu prevederile art. 9 şi costurile necesare pentru realizarea lucrărilor respective, detaliate pe structura devizului general;

- valorile indicatorilor VAN şi DRI rezultaţi din studiul de fezabilitate;

- calculul de eficienta in format editabil din care rezultă valoarea Itotal şi, dacă este cazul, valoarea Ief, precum și stabilirea cotelor de cofinanțare stabilite conform art. 11 alin.(2);

- lucrările corespunzătoare valorii Itotal/2, Ief şi cele corespunzătoare valorii Itotal - Ief, după caz;

- Contribuția fiecărui utilizator la finanțare, stabilită în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) .

- – Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice care a solicitat electrificarea localităţii sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, ulterior informării ANRE conform art. 14, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, o notificare conţinând:

- rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluţiei tehnice, valoarea obţinută pentru Itotal şi, dacă este cazul, valoarea Ief precum și stabilirea cotelor de cofinanțare stabilite conform art. 11 alin.(2);

- lucrările corespunzătoare valorii Itotal/2, Ief şi cele corespunzătoare valorii Itotal - Ief, după caz, , precum și cele aferente valorii suportate de fiecare utilizator conform prevederilor art. 12 alin. (2);

- calendarul orientativ pentru realizarea lucrării;

- solicitarea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la finanţarea lucrărilor respective în situaţia prevăzută la art. 11, precum şi informaţii referitoare la etapele ulterioare;

- menţiunea suportării de către autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate, în cazul refuzului  solicitării de coparticipare la finanţarea lucrării.

CAPITOLUL VI

Finanţarea lucrărilor de investiţii necesare pentru electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie,

realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective

- - (1) După primirea notificării prevăzute la art. 15, autoritatea publică analizează oferta de coparticipare la finanţare şi, în situaţia acceptării acesteia, inclusiv prin aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12, transmite operatorului de distribuţie concesionar o scrisoare de confirmare în acest sens în termen de maximum 60 de zile de la data transmiterii notificării de către operatorul de distribuţie concesionar.

(2) Scrisoarea de confirmare prevăzută la alin.(1) constituie un angajament ferm din partea autorităţii publice inclusiv în numele utilizatorilor de a asigura cofinanţarea lucrării.

(3) Pentru localităţile neelectrificate izolate, autoritatea publică poate lua în calcul realizarea unor sisteme electroenergetice izolate, prin adoptarea variantei alternative de alimentare cu energie electrică stabilită prin studiul de fezabilitate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (11).

(4) Neprimirea de către operatorul de distribuţie concesionar a confirmării autorităţii publice în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea publică.

(5) Neacceptarea ofertei de participare la finanţare de către autoritatea publică, inclusiv prin  aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12 are drept consecinţă clasarea de către operatorul de distribuţie concesionar a cererii iniţiale şi recuperarea de la autoritatea publică a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate.

(6) Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice studiul de fezabilitate în termen de 10 zile lucrătoare de la achitarea de către autoritatea publică a costului integral al acestuia.

- – (1) Operatorul de distribuţie concesionar introduce în programul de investiţii anual:

- valoarea investiţiei totale Itotal, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile de eficienţă prevăzute la art. 10 alin.(4);

- valoarea investiţiei Itotal, Itotal/2 sau Ief, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2), dacă a fost primită scrisoarea de confirmare pentru coparticiparea la finanţare din partea autorităţii publice.

(2) Operatorul de distribuţie concesionar introduce valorile investiţiilor în programul de investiţii anual în ordinea cronologică în care au fost depuse cererile însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 7, acordând prioritate zonelor sau localităţilor neelectrificate în care există locuri de consum construite sau în curs de construire ori cu autorizaţii de construire în termen de valabilitate.

(3) Lucrările de electrificare/extindere de reţea realizate de operatorul de distribuţie concesionar, corespunzătoare valorii Itotal, Itotal/2 sau valorii Ief, după caz, sunt considerate investiţii din surse proprii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare, se fundamentează de către operator și se recunosc în tarifele reglementate în conformitate cu prevederile Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(4) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice în scris autorităţii publice informaţii cu privire la includerea lucrărilor solicitate în programul de investiţii anual, precizând calendarul de realizare a lucrărilor.

- - În situaţia în care operatorul de distribuţie concesionar finanţează valoarea investiţiei totale Itotal, lucrările de electrificare/extindere de reţea se realizează de operatorul de distribuţie concesionar ca lucrări proprii, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile.

- – (1) În situaţia în care autoritatea publică a transmis scrisoarea de confirmare prevăzută la art. 16 alin.(1), coparticiparea autorităţii publice la finanţarea lucrărilor, inclusiv prin aportul utilizatorilor prevăzut la art. 12, se realizează prin încheierea unui contract de finanţare între autoritatea publică în nume propriu și ca reprezentant al utilizatorilor şi operatorul de distribuţie concesionar, în cadrul căruia se prevăd următoarele:

- sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor de cofinanţare;

- calendarul de realizare a lucrărilor;

- componenţa comisiei comune autoritate publică - operator de distribuţie concesionar care va stabili cota de proprietate asupra mijloacelor fixe.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea în situaţia cofinanţării, autoritatea publică, în nume propriu și ca reprezentant al utilizatorilor, şi operatorul de distribuţie concesionar încheie împreună un contract pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat, cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare privind achiziţia de lucrări publice.

(3) La finalizarea lucrărilor realizate prin cofinanţare:

- comisia prevăzută la alin.(1) lit.c) recalculează valorile contribuţiilor de cofinanţare şi cota parte de proprietate asupra mijloacelor fixe în funcţie de contribuţiile la finanţare în raport cu valoarea totală realizată a lucrărilor;

- autoritatea publică și utilizatorii, în calitate de coproprietari, atribuie operatorului de distribuţie concesionar dreptul de utilizare exclusivă a reţelei electrice, conform prevederilor legale în vigoare;

- în baza actului de atribuire al autorităţii publice și al utilizatorilor conform lit. b), operatorul de distribuţie concesionar, în calitate de coproprietar, are dreptul de a folosi în exclusivitate reţeaua electrică rezultată, asigurând pe costurile proprii exploatarea şi mentenanţa acesteia conform normelor în vigoare.

- –  Proiectarea şi executarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei de distribuţie se realizează cu respectarea normelor în vigoare, de către persoane autorizate sau operatori economici atestaţi de ANRE.

- - (1) În cazul în care, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 15, autoritatea publică, împreună cu utilizatorii care au solicitat racordarea la reţea în zona pentru care s-a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie decid să finanţeze integral investiţia cu valoarea Itotal, aceasta se realizează în calitate de titular de investiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către autoritatea publică sau de către utilizatori prin reprezentant, în cazul în care utilizatorii decid să finanţeze integral investiția.

(2) În condiţiile prevăzute la alin.(1), lucrările se execută în baza unei documentaţii tehnico-economice avizate de operatorul de distribuţie concesionar. Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să avizeze documentaţia tehnico-economică în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.

(3) În situaţia prevăzută la alin.(1), la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuţie concesionar este obligat să returneze autorității publice și utilizatorilor cota sa de cofinanțare stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) și să preia rețeaua electrică aferentă acestei cote prin oricare dintre modalităţile prevăzute de Metodologia privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Operatorul de distribuţie concesionar preia reţeaua electrică în condiţiile de eficienţă economică prevăzute de prezenta metodologie.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

- - Operatorii de distribuţie concesionari îşi vor organiza activitatea privind analiza şi soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

- - (1) După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie şi, dacă este cazul, preluarea capacităţilor energetice conform prevederilor art. 21 alin. (3), racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face de către operatorul de distribuţie concesionar, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(2) Operatorul de distribuţie concesionar prestează serviciul public de distribuţie utilizatorilor racordaţi la respectiva reţea.

*) Normativul privind proiectarea şi executarea branşamentelor electrice pentru clădiri civile - PE 155/92 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.