ORDIN nr. ……/………….

pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

Având în vedere dispozițiile:

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu mo dificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,

În temeiul:

Prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) și lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I – Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din data de 21 septembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 4, alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut la litera a) și o declarație pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română conform modelului din anexa nr. 2, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta își asumă respectarea obligațiilor rezultate din calitatea de titular al deciziei de confirmare, prevăzută la lit. c), precum și un document de înregistrare la autoritățile competente din țara de origine, tradus în limba română în formă necertificată;

c) deține o decizie de confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaște acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, ca urmare a îndeplinirii cerințelor prevăzute la lit. a), b) și e)”.

- La articolul 6, alineatul (2), punctele 4 și 5 se abrogă.

- La articolul 7, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- “b) instalații electrice de medie tensiune: instalații electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare și stații electrice (partea de medie tensiune), instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, precum și partea electrică (partea de medie tensiune) a stațiilor de înaltă tensiune și a centralelor, instalațiile electrice de protecție și automatizări aferente instalațiilor electrice de medie tensiune;

- c) instalații electrice de înaltă tensiune: instalații electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane și stații electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice aferente instalațiilor electrice de înaltă tensiune.”

- La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) În situația în care se constată că în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute art. 11 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral și efectiv virată în contul de destinație, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru și cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale.”

- La articolul 14, alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) Fișa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/contractat, alocat activităților supuse atestării, existent la momentul solicitării atestării, întocmită conform anexei nr. 9; structura de personal trebuie să cuprindă cel puțin un angajat având calitatea de electrician autorizat, având minim gradul și tipul de autorizare aferent atestatului solicitat conform corespondeței indicate în anexa nr. 5; fișa va fi însoțită de un extras din Registrul Electronic de Evidență al Salariaților (care se completează la nivelul operatorului economic și se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă potrivit normelor în vigoare), datat și semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajați a persoanelor din structura de personal sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea.”

- La articolul 14, alineatul (1), litera e) se abrogă.

- La articolul 17, se introduce un nou alineat, alin. (11), care va avea următorul cuprins:

“(11) Termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător, până la finalizarea verificării, în situaţia în care se aplică prevederile art. 15, alin. (2).”

- La articolul 17, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(3) Decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului/confirmării, precum și atestatul, se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței Comisiei de Atestare și se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau email.

- (4) Atestatele și deciziile în original:

- a) se ridică de la sediul ANRE de către

- reprezentantul legal;

- angajaţii titularului, care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;

- orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocaţială întocmită în condiţiile legii.

- b) se transmit, la cerere, pe cheltuiala titularului, prin intermediul serviciilor poștale.

- (5) Decizia de refuz de acordare a atestatului/confirmării conține motivele de refuz.”

- La articolul 19, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) analizează raportul cu privire la soluționarea cererii de atestare/confirmare și hotărăște solicitarea de informații/clarificări suplimentare, atestarea/confirmarea, refuzul atestării sau refuzul confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România de către operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1);”

- La articolul 19, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Ședințele Comisiei de Atestare se programează și se desfășoară cel puțin o dată într-o lună calendaristică, data ședinței și ordinea de zi propusă afișându-se pe pagina de internet a ANRE.”

- La articolul 19, alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) emite decizia de acordare/refuz de acordare a atestatului/confirmării, de modificare, de suspendare sau de retragere a atestatului/confirmării și, după caz, atestatul acordat.”

- La articolul 20, alineatul (1), literele c) și e) se abrogă.

- La articolul 20, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) Angajamentul solicitantului, la momentul acordării/vizării atestatului, în raport cu obligațiile titularului de atestat prevăzute la art. 31 lit. a), b) și c).”

- La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Cu cel puțin 60 de zile înainte de data împlinirii termenului de vizare a atestatului, dar nu mai mult de 120 zile înainte de această dată, titularul atestatului transmite la ANRE o cerere de vizare periodică, semnată de reprezentantul său legal, în vederea verificării și vizării atestatului de către ANRE, întocmită conform modelului din anexa nr. 7, documentele prevăzute la art. 14 alin. (1), lit. a)–d) actualizate, originalul atestatului, precum și dovada achitării unui tarif de vizare a atestatului, egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.”

- La articolul 22, se introduce un nou alineat, alin. (11), care va avea următorul cuprins:

“(11) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14 alin. (3)”.

- La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) În baza documentelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), direcția de specialitate din cadrul ANRE verifică îndeplinirea de către titularul de atestat a criteriilor prevăzute la art. 20 alin. (1). În cazul în care documentația este completă, criteriile de vizare sunt îndeplinite și tariful de vizare a atestatului a fost efectiv virat în contul ANRE, direcția de specialitate din cadrul ANRE întocmește un raport prin care se propune Comisiei de Atestare să constate îndeplinirea condițiilor pentru vizarea atestatului.”

- La articolul 22, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(7) Atestatele vizate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).”

- La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), care va avea

următorul cuprins:

“(21) Documentele prevăzute la alin. (2) se pot transmite la ANRE conform prevederilor art. 14, alin. (3)”

- La articolul 24, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(3) În cazul aprobării, decizia de modificare a atestatului, precum și atestatul modificat, se emit de către ANRE în cel mult 5 zile lucrătoare de la data ședinței Comisiei de Atestare și se comunică solicitantului, la cererea scrisă a acestuia, în copie, prin fax sau email.”

(4) Atestatele și deciziile modificate, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).

- La articolul 24, se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea următorul cuprins:

“(5) Titularul de atestat are obligația să transmită la ANRE originalul atestatului modificat.”

- La articolul 26, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

“d) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.”

- La articolul 26, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (41), care va avea

următorul cuprins:

“(41) În cazul în care operatorul economic este cercetat în urma producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale, ANRE poate decide, la solicitarea instituţiilor îndreptăţite ale statului român sau din oficiu, în baza propunerii făcute de direcţia generală control, suspendarea atestatelor până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.”

- La articolul 27, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

“f) la cererea scrisă, motivată, a titularului de atestat.”

- La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. g), care va avea următorul

cuprins:

“g) după două suspendări consecutive pentru motivul invocat la art. 26 alin. (1) lit. e).”

- La articolul 29, alineatul (4) și se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Deciziile de suspendare/retragere, în original, se comunică solicitantului conform prevederilor art. 17 alin. (4).”

- La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea

următorul cuprins:

“(5) Titularul de atestat are obligația să transmită la ANRE originalul atestatului retras.”

27.     După articolul 29, se introduce un nou articol, art. 291, care va avea următorul cuprins:

“Art. 291. Prevederile de la art. 26 ÷ 29 se aplică și operatorilor economici, persoane juridice străine prevăzute la art. 4 alin. (1), cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare, emise de ANRE, prin care se recunoaște acestora dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România.”

- La articolul 31, literele a), g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“a) Să respecte legile, prevederile regulamentului, ale condițiilor de valabilitate ale atestatului/confirmării, ale normelor, normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, precum și ale oricăror reglementări emise de ANRE, aplicabile activităților atestate, inclusiv pe cele privind protecția persoanelor, bunurilor și activităților;

g) Să transmită la ANRE, întocmai și la termen, orice informație sau document solicitat, în condițiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, şi să dea curs convocărilor adresate de către ANRE;

h) Să ţină la zi, pentru fiecare an de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare și să arhiveze pe o perioadă de 10 ani, în format electronic:

i. un registru unic de evidenţă conținând lista contractelor de proiectare/executare/verificare instalații electrice încheiate și aflate în derulare și a celor finalizate în anul respectiv de valabilitate a atestatului/deciziei de confirmare, precum și evidenţa gradelor de satisfacție a beneficiarilor, întocmit conform modelului din anexa nr. 12;

ii.  aprecierile pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului din anexa nr. 13;

iii. procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor de executare de instalații electrice, semnate de către beneficiar sau, în cazul lucrărilor de proiectare realizate, procesele-verbale de avizare, eliberate de către beneficiarii acestora;”

- La articolul 31, litera o) se abrogă.

- După articolul 39, se introduce un nou articol, art. 391, care va avea următorul

cuprins:

“(391) În cazul retragerii cererii de atestare/vizare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului, indiferent de motiv, tarifele prevăzute la art. 39 nu se înapoiază operatorului economic.”

- La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

- “(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele și informațiile cuprinse în registrele unice de evidență întocmite de către titularii de atestate, conform prevederilor art. 31 lit. h), precum și valorile gradelor de satisfacție a beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.”

- Anexa 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1 la regulament

Model de cerere de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România

Către: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Președinte,

Subsemnatul_______________________________, posesor al actului de identitate/pașaportului seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic __________________________________________, cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveția) ____________________, adresa (completă a sediului social)  ______________________________________________________________, solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România, în limitele competențelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ________________________________________ (se vor menționa tipurile de atestate corespunzătoare).

Cererea este însoțită de documentele precizate în opis.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

este înmatriculat în Registrului Comerțului cu nr. ______________,

are codul de înregistrare fiscală nr. ______________________ și

contul nr. ______________________________________ deschis la Banca _________________________ (denumirea/ localizarea băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoștință că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________, adresa de e-mail________________sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________, adresa de e-mail________________(se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).

La data prezentei, declar că operatorul economic, în numele și pe seama căruia semnez această declarație, nu se află în faliment.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere, veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________

Semnătura reprezentant legal (în original)

- Anexa nr. 3 se abrogă.

- Anexa 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA nr. 6 – Competențele titularilor de atestate acordate de ANRE

| Tip atestat | Competențele titularului de atestat |
| --- | --- |
| A1 | Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente. |
| A2 | Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de medie tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente. |
| A | Toate competentele atestatelor de tip A1 și A2 și, în plus, realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de înaltă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente. |
| A3 | Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile. |
| Bi | Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus: a) execută instalaţii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale; b) execută instalaţii de utilizare de joasă tensiune; c) execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale și emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora. |
| Be | Toate competențelor atestatului de tip Bi și, în plus, execută branşamente electrice și instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere. |
| Bp | Proiectează: a) instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale; b) instalaţii de utilizare de joasă tensiune; c) branşamente electrice și instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere. |
| B | Toate competentele atestatelor de tip Be și Bp. |
| C1A | Toate competențele atestatului de tip Bp și, în plus proiectează: a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene şi/ sau subterane; b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente; c) stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; d) reţele electrice de iluminat public aeriene şi/ sau subterane; e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe; f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare); g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere; h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal; i) instalaţii de comandă, control și protecţii prin relee. |
| C2A | Toate competențele atestatului de tip Be și, în plus execută: a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene şi/ sau subterane; b) posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente; c) stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; d) reţele electrice de iluminat public aeriene şi/ sau subterane; e) reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe; f) instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare); g) baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere; h) instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal; i) instalaţii de comandă, control și protecţii prin relee; j) măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT; k) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de medie tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare. |
| C1B | Toate competențele atestatului de tip C1A și, în plus proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV aeriene şi/ sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV. |
| C2B | Toate competențele atestatului de tip C2A și, în plus execută: a) linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV aeriene şi/ sau subterane, b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de înaltă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare, d) stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV. |
| D1 | Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus proiectează linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/ sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA. |
| D2 | Toate competențele atestatului de tip C2B și, în plus execută: a) linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/ sau subterane, b) instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA, c) verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice aferente reţelelor electrice de transport și distribuţie. |
| E1 | Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus proiectează stații electrice și instalaţii electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv: a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee, c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice. |
| E2PA | Execută lucrări la instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, inclusiv: a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee, c) ) Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice. |
| E2 | Toate competențele atestatului de tip E2PA și C2B, și, în plus execută stații electrice și instalaţii electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv: a) instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare), b) instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee, c) instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice. |

- Anexa nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

# ANEXA Nr. 7 la regulament

# Model de cerere de atestare/vizare periodică

Către: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Președinte,

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ______________________________________, cu sediul social în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, județul __________, solicit acordarea/vizarea periodică a următoarelor tipuri de atestate: ___________________________________ (se vor menționa tipurile de atestate solicitate).

Cererea este însoțită de documentele precizate în opis.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

  - este înmatriculat în Registrului Comerțului cu nr. ______________,

  - are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ______________________ și

  - contul nr. ______________________________________ deschis la Banca __________________ Sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoștință că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil ______________, adresa de e-mail________________ sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________, adresa de e-mail________________ (se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere, veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________

Semnătura reprezentant legal (în original)

- Anexa nr. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 10 la regulament

# Conținutul-cadru al unui atestat

(Față)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

În conformitate cu Decizia ANRE nr. ____/[data deciziei: ZZ.LL.AAAA] se acordă

_________________[denumirea solicitantului]_________________, cu sediul în [sediul solicitantului], înregistrat în Registrului Comerțului sub nr. [numărul de înregistrare al solicitantului], având codul unic de înregistrare nr. [CUI nr. ...],

ATESTATUL

nr.        / [data acordării: ZZ.LL.AAAA]

de tip [tip atestat conform art.8 alin.(1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementate în Domeniul Energiei nr. 45/2016] pentru [descrierea de la art.8 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementate în Domeniul Energiei nr. 45/2016]

Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condiționată de verificarea și vizarea periodică a acestuia în condițiile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016.

2. Titularul atestatului are drepturile și trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE nr. 45/2016 și precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

3. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

Data emiterii [ZZ.LL.AAAA]

Președinte,

(Verso)

| Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. |
| Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... | Loc ștampilă ANRE Data vizării ........................... |
| Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. | Următorul termen de vizare ……………….. |

- Anexa nr.  12 se modifică și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 12 la regulament

Registrul unic de evidență a contractelor încheiate de titularul de atestat și gradul de satisfacție a beneficiarilor lucrărilor

| Nr. crt. | Contract nr. ... | Lucrari/servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă) | Beneficiar (parte a contactului) | Data încheierii contractului | Data finalizării contractului | Apreciere contract finalizat (valoarea Gradului de satisfactie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| Gradul de satisfacție anual (media aritmetica a valorilor Gradului de satisfactie al contractelor finalizate în perioada de referință): |  |  |  |  |  |  |

Art. II. – Titularii de atestate pentru proiectarea, executarea și verificarea de instalații electrice, titularii deciziilor de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, precum și solicitanții de atestate sau solicitanții de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru CHIRIȚĂ