PROIECT DE METODOLOGIE DE ALOCARE A CAPACITĂŢII PE CONDUCTA DE TRANZIT ISACCEA I – NEGRU VODĂ I

Propunere S.N.T.G.N Transgaz S.A.
1. Serviciile de transport oferite

1.1. Perioadele de rezervare a capacitătii pe conducta Isaccea I - Negru Vodă I:

· OST comercializează pe termen lung în punctele Isaccea I (pe directia de intrare în conductă) si respectiv Negru Vodă I (pe directia de iesire din conductă) capacitate tehnică (din care se retine 10% pentru servicii pe termen scurt), pentru următoarele perioade anuale: 
· 01.07.2012 - 01.07.2013,

· 01.07.2013 - 01.07.2014,

· 01.07.2014 - 01.07.2015,

· 01.07.2015 - 01.07.2016 si

· 01.07.2016 - 31.12.2016;

· Capacitatea tehnică se comercializează cu conditia egalitătii între capacitatea solicitată pentru punctul Negru Vodă I si capacitatea solicitată pentru punctul Isaccea I;

1.2. Capacitatea tehnică în punctul Isaccea I si Negru Vodă I:

· Punctul de intrare în conductă, Isaccea I si respectiv punctul de iesire din conductă, Negru Vodă I se caracterizează prin următorii parametrii:

	Parametrii
	UM
	Isaccea I
	Negru Vodă I

	Directia
	
	Intrare
	Iesire

	Presiunea minimă/ maximă comercială
	[bar]
	48
	38

	PCS mediu anual (2011-2012)
	[MWh/Sm3] (15°C/15°C)
	0,010591
	0,010589

	Capacitatea tehnică
	[Nm3/zi] (20°C)
	14.438.356
	14.438.356

	
	[Sm3/zi] (15°C)
	14.192.112
	14.192.112

	
	[MWh/zi] (15°C/15°C)
	150.308,658192
	150.280,273968


1.3. Mecanismul de alocare a capacitătii:
· Capacitatea va fi alocată prin utilizarea algoritmului de licitatie cu tarif de închidere stabilit în baza capacitătii solicitate;

2. Procedura de rezervare de capacitate
2.1. Locatie: 
· SNTGN Transgaz SA Medias;

2.2. Modalitatea de depunere a ofertelor:
· oferta semnată/stampilată si scanată va fi transmisă la adresa de e-mail: elena.rusu@transgaz.ro; 

· în situatia indisponibilitătii serviciilor de internet oferta semnată/stampilată va fi transmisă la fax nr. +40-(0)269-831720;

2.3. Persoana de contact:
· Serviciul Contracte Transport Gaze: d-na Elena Rusu;

2.4. Intervalul de depunere a ofertelor:
· zilnic în perioada 15.05.2012 - 30.05.2012 în intervalul orar 9:00 - 15:00, ora locală a României;

2.5. Intervalul de analiză a ofertelor si aprobarea capacitătii:
· ofertele vor fi analizate în perioada 02 - 13.06.2012;

· aprobarea capacitătii se va realiza în 13.06.2012, până la ora 15:00, ora locală a României;

2.6. Continutul minimal al ofertelor:
· date identificare persoana juridică;

· autorizatia/licenta emisă de autoritatea natională de reglementare, în copie;

· oferta va specifica următoarele:

· perioada de rezervare;

· capacitatea solicitată în Sm3 (15°C) pe nivel/nivele de tarif; 

· capacitatea minimă solicitată a fi alocată dacă nu se poate aloca întreaga capacitate solicitată;

· nu se acceptă oferte sub tariful de pornire T0;

2.7. Cerinte obligatorii la depunerea ofertelor:
· toti ofertantii îsi vor depune o ofertă la nivelul tarifului de pornire;

· fiecare solicitare de capacitate la următoarele nivele de tarif va fi egală sau mai mică decât capacitatea solicitată la nivelul de tarif anterior. Această conditie se aplică ori de câte ori se modifică o ofertă pe un nivel de tarif. Oferta care nu îndeplineste această conditie nu va fi luată în considerare; 

2.8. Publicarea informatiilor pe www.transgaz.ro:
· informatiile provizorii agregate vor fi publicate în intervalul 15.05.2012-30.05.2012, zilnic după ora 15:00, ora locală a României; 

· informatiile finale agregate vor fi publicate în data de 13.06.2012, după ora 15:00, ora locală a României; 

3. Algoritmul de licitatie:

3.1. Descrierea algoritmului:
· algoritmul de licitatie se aplică pentru fiecare perioadă de rezervare în parte;

· ofertele pentru diferite perioade de rezervare sunt considerate independent una fată de cealaltă la aplicarea algoritmului de licitatie;

· tariful de pornire (T0): ……….. €/MWh/h (în unităti de volum …….…. €/1000Smc/h);

· fiecare nivel de tarif din cadrul intervalului va fi obtinut prin majorarea celui anterior cu 0,01 €/MWh/h;

· numărul de nivele de tarif se consideră nelimitat; 

· în intervalul de depunere a ofertei, oferta în curs va fi luată în considerare ca singura ofertă valabilă per nivel de tarif, orice altă ofertă anterioară la acest nivel de tarif va fi eliminată. După închiderea intervalului de depunere, ofertele nu mai pot fi modificate sau retrase; 

· toti ofertantii îsi vor depune o ofertă la nivelul tarifului de pornire (T0). Fiecare solicitare de capacitate la următoarele nivele de tarif va fi egală sau mai mică decât capacitatea solicitată la nivelul de tarif anterior. Această conditie se aplică ori de câte ori se modifică o ofertă pe un nivel de tarif. Oferta care nu îndeplineste această conditie nu va fi luată în considerare;

· se vor agrega pe nivel de tarif toate capacitătile solicitate;

· după închiderea intervalului de depunere, toate ofertele rămase vor fi considerate ca fiind obligatorii pentru acei ofertanti cărora li se vor aloca cel putin capacitatea minimă solicitată;

· tuturor ofertelor situate la nivelul cel mai mic de tarif, nivel la care capacitatea agregată este mai mică sau egală cu capacitatea disponibilă li se va aproba capacitatea solicitată la acel nivel de tarif;

· tariful de închidere a licitatiei este definit ca cel mai scăzut tarif la care capacitatea agregată este mai mică sau egală cu capacitatea disponibilă;

· în cazul în care capacitatea agregată a ofertelor situate la nivelul cel mai mare de tarif depăseste capacitatea disponibilă, tuturor ofertantilor li se va aproba capacitatea pro-rata cu capacitatea solicitată la acel nivel de tarif. Dacă capacitatea aprobată este mai mică decât capacitatea minimă solicitată, oferta va fi respinsă iar capacitatea nealocată va fi distribuită pro-rata ofertelor rămase. În acest caz tariful de închidere a licitatiei este acel nivel de tarif la care s-a aplicat alocarea pro-rata a capacitătii;

· capacitatea rămasă nealocată pentru fiecare perioadă de rezervare va fi rezervată în conformitate cu prevederile Codului retelei la tariful de închidere a licitatiei;

3.2. Mecanisme pentru stimularea determinării tarifului de închidere a licitatiei:
· închidere timpurie al licitatiei - licitatia se închide după orice zi în cazul în care tariful de închidere a licitatiei nu s-a modificat fată de ziua anterioară;

· modificarea ofertelor depuse trebuie să respecte următoarele conditii:

· QT(x)≤QT(x-1);

· QT(x),Z(i)≤QT(x),Z(i+1) cu exceptia nivelului de tarif T0, unde  QT(0),Z(i)=QT(0),Z(i+1);

unde: QT(x) - capacitatea solicitată la nivelul de tarif T(x);

     QT(x),Z(i) - capacitatea solicitată la nivelul de tarif T(x) în ziua i.
