Ordin nr. .. din  ....

pentru aprobarea  Normei Tehnice" Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea"

# Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul

ORDIN

Art. 1.	 Se aprobă Norma Tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea puşi sub tensiune înainte de data de 27.04.2019 respectă cerinţele tehnice de racordare prevăzute în norma tehnică " Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice " aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 30/2013, norma tehnică " Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene " aprobată prin  Ordinul preşedintelui ANRE nr. 51/2009, cu modificările și completările ulterioare și în Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 128/2008.

Art. 3. Prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea puşi sub tensiune după data de 27.04.2019 inclusiv respectă cerinţele tehnice de racordare prevăzute în anexa la prezentul Ordin.

Art. 4. Operatorii economici din sectorul energiei electrice și utilizatorii rețelelor electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5.  Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Preşedinte,

Dumitru CHIRIŢĂ