ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorului cuprins:

„(2) Proiectarea și execuția racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prevăzut/prevăzute în acordul de acces menționat la alin. (1), se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu acordul operatorului/operatorilor economic/economici autorizat/autorizați ANRE cu care OSD a încheiat contractul/contractele de proiectare şi/sau execuție a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM; pentru situația în care, până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentului regulament, contractul de racordare a fost încheiat, tariful de racordare rămâne cel stabilit prin acest contract.”

- Operatorii de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță