  ANEXA 1         
SINTEZA OBSERVAŢIILOR

asupra proiectului de ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor

	Nr.

crt.
	Text conform documentului de discuţie publicat pe site-ul ANRE
	Text propus/Observaţii
	Motivaţie
	Operatorul economic care a propus modificarea
	Observaţii ANRE

	Observaţii generale:

	1.
	
	In Legea "Legea nr. 24/2017" scrie clar ca operatorii de distributie sunt obligati sa racordeze prosumatorii la reteaua de distributie. In  "Proiect_Ordin_com_E-SRE_pros_27_kW_19_11_2018" nu am citit despre aceasta reglementare.

Cum o sa reglementati acest articol, sa fie clar pentru toate partile implicate?
	Gabriel Tănăsescu
	Nu se acceptă. Prevederea nu face obiectul prezentului ordin.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de inters public în vigoare, operatorii de reţea sunt obligaţi să asigure racordarea instalaţiilor tuturor utilizatorilor.

În acest context nu considerăm necesară reglementarea acestei situaţii în proiectul de ordin.
În data de 6 dec 2018 a postat pe site-ul ANRE, pentru consultare publică, documentul de discuție privind condițiile tehnice de racordare a centralelor electrice aparținând prosumatorilor.

	2.
	
	Regăsim în cadrul proiectului de ordin referiri repetate la programul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu. După cum ştiţi, acest program nu a început încă şi nu există garanţii certe că el va începe. Vă rugăm să reformulaţi aceste referiri în tot documentul şi eventual să le conferiţi gradul de incertitudine adecvat (spre exemplu: „în cazul apariţiei unui mecanism de sprijin financiar din partea statului român”).
	Fundaţia Greenpeace CEE România
	Nu se acceptă. Ghidul AFM a fost publicat in MO al României, Partea I, nr. 1061/2018. 

	3.
	
	În ceea ce priveşte decontarea între furnizor şi OD considerăm necesar precizarea în ordin că aceasta nu este afectată de energia electrică produsă şi livrată în reţea.
	E.ON. Energie România
	Se acceptă


	4. 
	
	Este necesară o precizare privind modul de evidenţiere în raportarea lunară de monitorizare a OD, anexa D2 şi D2.1 – Bilanţ de energie electrică – a cantităţilor de energie electrică produsă şi livrată în RED de prosumatori  şi completarea rubricii de intrări cu o categorie nouă – Prosumatori.
	SDEE Transilvania Nord SA
	Nu se acceptă. Nu face obiectul prezentului proiect de ordin.

	5.
	Măsurarea datelor de consum/productie 

	Organizatia PATRES propune 3 solutii alternative: 

A. Intrucat orice invertor disponibil azi pe piata inregistreaza productia inregistrata de sistem cat si autoconsumul (de regula exista si un program online, aplicatie mobila unde datele sunt centralizate – ca de ex: Sunnyportal al SMA, REACT ABB, DATAMANAGER Fronius, etc), o alternativa ar putea fi ca prosumatorul sa transmita catre OD/ANRE/AFM aceste date la o anumita frecventa de timp (lunar, la 6 luni, anual). In cazul in care nu transmite datele OD le poate citi odata la 6 luni, caz in care prosumatorul va plati acest serviciu. Aceasta varianta are si beneficiul ca elimina complet achizitia unui contor suplimentar in instalatia prosumatorului, cost care in acceptiunea noastra nu se justifica doar pentru obiective de statistica. Problema datelor statistice se poate rezolva colectand datele din invertoare. 

B. Operatorul de distributie va realiza citirea contorului suplimentar din instalatia prosumatorului fara nici un cost pentru prosumator, iar eventualul cost al OD cauzat de aceasta citire suplimentara va fi recunoscut de ANRE in costul total de distributie (in tariful de JT – daca este cazul). 

C. Operatorul de distributie va realiza citirea contorului suplimentar din instalatia prosumatorului cu Pi < 10 kW fara cost pentru prosumator, iar pentru prosumatorul cu Pi >10 kW la un cost reglementat de ANRE care sa nu depasesca 2-4 RON/luna/loc de consum/productie 
	PATRES
	A. Se acceptă parțial. 
Pentru situația prosumatorilor persoane fizice cu finantare prin AFM, contorul de producere se suporta de catre AFM. De asemenea, pentru aceeasi categorie de prosumatori nu se monteaza contor de masurare a energiei electrice produse pentru scheme electrice fără sisteme de stocare sau cu sisteme de stocare care nu pot fi alimentate din rețeaua electrică.   
      B. Se acceptă.
B.      C. Nu se acceptă. Citirea contorului de producere se realizeaza fără costuri pentru prosumatori. Pentru alte contoare din instalațiile prosumatorilor, citirea acestora se realizează cu costuri pentru prosumatori. 

	6.
	Alte măsuri propuse 

	3.1 Conditii pentru emiterea ATR – studiu de solutie 
Propunem ca pentru prosumatorii PF dar si PJ cu Pi<10 kW, solutia de racordare sa fie stabilita strict prin intermediul unei fise de solutie, fara necesitatea elaborarii unui studiu de solutie care poate costa pana la 4000 RON + 750 RON taxa de avizare CTE, costuri care distrug fezabilitatea economica a unui sistem mic. 

3.2 Conditii pentru emiterea ATR – obligativitatea prezentarii unui Certificat de Urbanism 
Consideram ca nu se impune obligativitatea prezentarii unui CU ca si preconditie pentru eliberarea unui ATR, mai ales in cazul consumatorilor care deja sunt racordati la sistemul de distributie. In cele mai multe cazuri transformarea din consumator existent in prosumator presupune dpdv interactiunea cu reteaua doar schimbarea contorului din punctul de deliminare, operatiune care nu presupune sub nicio forma obtinerea unui certificat de urbanism sau autorizatie de construire. 

3.3 Conditii pentru emiterea ATR – standardizarea echipamentelor de protective 
Experienta practica la nivel national din ultimii ani a aratat ca Operatorii de Distributie au cerut specificatii tehnice foarte variate pentru echipamentele antiinsularizare si releele de protectie, iar in baza cerintelor OD costul pentru aceste echipamente a variat de la 2-300 RON la peste 1000 EUR. Comportamentul OD a fost de a trata un prosumator de cativa kW ca si un parc fotovoltaic de cativa MW, lucru fundamental eronat. Consideram ca se impune recomandarea din partea ANRE a unui set de bune practici in acest sens, astfel incat OD sa poate impune cerinte tehnice rezona rezonabile, care sa nu incarce costurile prosumatorului in mod inutil si astfel sa elimine fezabilitatea economica a acestui demers. 
	PATRES
	Nu se acceptă. Propunerile nu fac obiectul prezentului proiect de ordin.

	Observaţii punctuale:

	1.
	Art. 1, alin. (3), lit. b)
(...)
b) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2)  lit. b) pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, în cazul persoanelor fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de un contor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică;
	În cazul persoanelor fizice, vă rugăm să precizaţi cu claritate că este vorba de un singur contor de energie electrică, ale cărui costuri de achiziţie şi montare sunt suportate de operatorul de distribuţie. Nu înţelegem de ce ar fi nevoie de încă un contor, plătit de prosumatorul persoană fizică, aşa că solicităm eliminarea acelei fraze.
	
	Fundaţia Greenpeace CEE România
	Nu se acceptă.
Având în vedere că Legea nr. 184/2018 prevede acordarea preţului legal stabilit pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, pot exista situaţii în care un singur contor de energie electrică să nu fie suficient pentru determinarea corectă a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică (spre exemplu, în cazul instalării în instalaţia utilizatorului a echipamentelor de stocare a energiei electrice). 

	2.
	Art. 2, alin. (4)
(...)

(4) Deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuţie informaţiile/documentele de la alin. (2) şi având în vedere prevederile alin. (3), o dată cu dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.
	Vă rugăm să clarificaţi ce conţine „dosarul instalaţiei de utilizare”.
	
	Fundaţia Greenpeace CEE România
	Nu se acceptă.
Dosarul instalaţiei de utilizare este cel prevăzut în Regulamentul de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de inters public în vigoare, în vederea obţinerii certificatului de racordare a locului de consum şi de producere.

	3.
	Art. 4 – (1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.

	Surprinzător, ANRE descrie în articolul 4, alin. (1) existenţa a 3 contoare (unul pentru energie produsă, unul pentru energie livrată în reţea şi unul pentru energia consumată).
Dacă în cazul finanţării de către AFM a prosumatorilor putem înţelege nevoia monitorizării energiei produse (şi anume, pentru a se stabili cantitatea de gaze cu efect de seră care este evitată), nu este necesară instalarea de contoare suplimentare pentru prosumatorii care realizează instalaţii din fonduri proprii. Toate acestea ar însemna costuri suplimentare fără nici un beneficiu real şi o creştere şi mai mare a nivelului de birocraţie.
Ca şi principiu, solicităm ca citirea contoarelor să fie gratuită pentru prosumatori şi solicităm ca acest lucru să fie explicit menţionat în ordin.
	
	Fundaţia Greenpeace CEE România
	Nu se acceptă.
A se vedea comentariul ANRE de la pct. 1 din tabel – Observații punctuale. 
Referitor la citirea contoarelor, acest serviciu este fără costuri pentru prosumatori pentru contoarele de decontare și pentru cele de producere din instalația prosumatorului suportate financiar de OD.


	4.
	Art. 5, alin. (2)
(...)
(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
	Nu stiu daca trebuie sa inteleg ca dezechilibrele (valoarea lor) este suportata de catre detinatorul centralei. Daca ma puteti lamuri, astept un raspuns.

	
	Milorad Munteanu
	În proiectul de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, proiect care a fost postat în data de 22 noiembrie 2018 pentru consultare publică, la art. 4 este prevăzut faptul că art. 11 din Anexa nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 se modifică după cum urmează: “Art.11- Titularii de licenţă care achiziţionează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligaţia licenţierii, precum şi furnizorii de energie electrică,  care achiziţioneză energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin  centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea echilibrării pentru locurile de producere apartinând acestora”.

	5.
	
	La articolul 5, alin. (2), solicităm să se precizeze explicit că valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea instalaţiilor prosumatorilor este suportată de către furnizor.
	
	Fundaţia Greenpeace CEE România
	Nu se acceptă. Solicitarea este reglementată în proiectul de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, proiect postat în data de 22 noiembrie 2018 pentru consultare publică.

	6.
	Art. 1, alin. (2), lit. d)
(...)

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la litera b) şi livrată în reţeaua electrică.


	Articolul 1, alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la litera b) şi livrată în reţeaua electrică precum şi a energiei electrice consumate din reţea.
	Avand în vedere obligaţiile privind contoarele pentru energia produsă şi livrată, dar şi condiţia ca acestea să fie citite odată cu contoarele pentru energia consumată,  considerăm că cele două contoare trebuie să îndeplinească aceleşi condiţii din punct de vedere tehnic.
	E.ON Energie Romania
	Se acceptă.

	7.
	Art. 1, alin. (3), lit. c)
(...)

c) de către prosumatorul persoană fizică pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, precum şi de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru un contor de energie electrică, inclusiv sistemul de comunicaţie, dacă este cazul. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de două contoare de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică.
	Considerăm necesară clarificarea cazurilor la care costurile sunt suportate de OD. 
	Prevederea nu este clară în ceea ce priveşte situaţiile de excepţie ce pot să apară şi în ceea ce priveşte entitatea care suportă costurile cu grupul de măsură.
	E.ON Energie Romania
	Se acceptă, cu reformulare în sensul clarificării suportării de către OD a costurilor cu achiziţia şi montarea contoarelor inteligente, altele decât cele de decontare a energiei electrice livrate/consumate în reţeaua electrică, cu excepția celor suportate de Administrația Fondului pentru Mediu.

	8.

	Art. 4 - (1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
	Propunem elaborarea de către ANRE a unui model de Convenţie sau, cel puţin, a elementelor principale pe care aceasta trebuie să le conţină.

Convenţia va fi Anexă la contractul de vanzare – cumpărare a energiei electrice încheiat
	Deoarece contractul de vanzare – cumpărare este unul cadru, stabilit de ANRE, regulile de comercializare sunt si ele stabilite, considerăm că şi această convenţie trebuie să aibă un conţinut cadru.
	E.ON Energie Romania
	Nu se acceptă. Din considerente de simplificare a modului de lucru, se elimină obligativitatea încheierii convenției tripartite.

	9.
	Art. 4, alin. (9)
(...)
(9) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice conform alin. (5) se transmit prosumatorului cu care acesta are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la operatorul de distribuţie a energiei electrice.
	Articolul 4, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice conform alin. (5) se transmit prosumatorului cu care acesta are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice prin factura de energie electrică emisă, conform prevederilor art. 5 alin (1) şi (2)
	Datele referitoare la indecşii citiţi pe contoarele pentru consum, energia produsă şi livrată să se regăsească pe factura emisă prosumatorului, făra a fi necesară o notificare suplimentară
	E.ON Energie Romania
	Se acceptă, cu reformulare.

	10.
	Art. 5, alin. (2)
(...)

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3) Cantităţile lunare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de părţi în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică.

(4) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, conform regulilor aplicabile pe piaţa de energie electrică.
	Propunem ca mecanismul de gestionare al dezechilibrelor sa fie similar cu mecanismul din trecut, aplicat producatorilor nedispecerizabili (PPN): se estimeaza o prognoza initiala (aceasta poate fi iniţial 0, pentru că vorbim de cantităţi neglijabile), dar înainte de intrarea în piaţa de echilibrare, aceasta prognoză sa fie înlocuită cu valorile măsurate primite de la OD;
	Întrucât partea de notificare a energiei produse este extrem de dificil de gestionat şi este vorba de un autoconsum ce poate varia mult, drept urmare furnizorul nu are informaţii pentru realizarea unei prognoze corecte, pe o perioadă mai mare de timp.
	E.ON Energie Romania
	Nu se acceptă propunerea de modificare în cuprinsul acestui proiect de ordin, având în vedere tratarea dezechilibrelor în proiectul de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, proiect postat în data de 22 noiembrie 2018 pentru consultare publică.
Din aceste considerente art. 5 va fi eliminat din cuprinsul proiectului.

	11.
	Art. 6, alin. (3), (4) şi (5)
(...)

(3) Dacă valoarea din factura de energie electrică prevăzută la alin. (1) şi evidenţiată separat cu semnul minus este mai mare decât valorile din factură evidenţiate cu semnul plus, atunci diferenţa se reportează până la emiterea următoarei facturi de regularizare.

(4) Reportarea prevăzută la alin. (3) se realizează pe o perioadă de maxim 12 luni, după care valoarea eventual rămasă se plăteşte prosumatorului de către furnizorul de energie electrică, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.


	Articolul 6, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) Dacă valoarea din factura de energie electrică prevăzută la alin. (1) şi evidenţiată separat cu semnul minus este mai mare decât valorile din factură evidenţiate cu semnul plus, atunci din suma rezultata se acoperă eventualele debite înregistrate de prosumator în baza contractului de furnizare a energie electrice; dacă după acoperirea debitelor suma rezultată este negativă, aceasta se reportează, până la emiterea următoarei facturi de energie electrică;

(4) Dacă în urma regularizării financiare mentionate la alin. (3) suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică prosumatorului persoană fizică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.

(5) Dacă în urma regularizării financiare mentionate la alin. (3) suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mica de 100 lei, atunci reportarea se efectueaza pana cand nu mai exista sume de restituit sau pana cand suma de restituit depaseste 100 lei, situatie in care valoarea rezultata se plăteşte prosumatorului de către furnizorul de energie electrică, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
	Considerăm că trebuie luate în considerare eventualele debite înregistrate de  prosumator, din facturile anterioare.

Daca contractul este pe perioadă nedeterminată, nu are sens urmărirea acestei reportări pe perioade de  câte 12 luni


	E.ON Energie Romania
	Se acceptă parţial propunerea de la art. 6 alin. (3) – (5), în sensul renunţării la reportarea pe o perioadă de 12 luni, cu plătirea de către furnizor a sumelor mai mari de 100 lei și cu posibilitatea persoanelor juridice de a opta pentru reportarea sumelor care depășesc 100 de lei..


	12.
	Art. 6, alin. (9)
(...)

(9) La schimbarea furnizorului de energie electrică de către un prosumator, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii pentru regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate din reţelele electrice se realizează în baza citirii înregistrărilor contorului/contoarelor de energie electrică produsă şi livrată prevăzută la art. 4 alin. (8) şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.


	Articolul 6, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) La schimbarea furnizorului de energie electrică de către un prosumator, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii pentru regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate din reţelele electrice se realizează în baza citirii înregistrărilor contorului/contoarelor de energie electrică produsă şi livrată prevăzută la art. 4 alin. (8) şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă înscris pe factură şi a prevederilor contractuale.
	Termenul de 15 zile este cel stabilit prin contractul cadru de furnizare a energiei electrice pentru clienţii casnici ai FUI, dar prin contractele negociate pot fi stabilite alte termene de scadenţă, acestea fiind prevăzute în factură
	E.ON Energie Romania
	Se acceptă.

	13.
	Art. 4 –

 (1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.

	Articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
	Se asigura o uniformitate de exprimare in cadrul textului.

Obiectul regulilor de comercializare se refera doar la energia produsa si livrata efectiv in reteaua de distributie.

Este vorba doar de un singur grup de masurare din care se preiau indecsi atat pt productie cat si pt consum.
	SDEE Transilvania Nord S.A.
SDEE Transilvania Sud S.A.


	Se acceptă parțial, cu reformulare. 
Citirea contorului de decontare este suficientă doar pentru prosumatorul persoană fizică care nu deține sistem de stocare a energiei electrice/detine sistem de stocare fără posibilitatea alimentării acestuia din rețeaua electrică.

 Pentru persoane juridice, contorul de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie este necesar pentru stabilirea obligaţiei trimestriale/anuale de achiziţie de CV de către prosumatorii persoane juridice.

Pentru persoane fizice cu sisteme de stocare care pot fi alimentate din rețeaua electrică, contorul de energie electrică produsă este necesar pentru determinarea corectă a energiei electrice produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică.

	14.
	Art. 4, alin. (2)

(...)

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) este anexată contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică.


	Articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) este anexată contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică. Conventia tripartita este initiata de furnizorul de energie electrica.

Formatul cadru al anexei tripartite este conform anexei la prezentul ordin.


	In conditiile in care citirea contorului de energie electrica pentru prestarea serviciului de distributie se face la o periodicitate prevazuta in contractul de distributie incheiat intre OD si furnizor, se pot prelua aspectele dorite prin completarea anexei 1B. Cu atat mai mult cu cat emiterea unui alt CRR pentru modificarea conditiilor de racordare va duce la actualizarea contractului de distributie.

In cazul in care se mentine necesitatea incheierii unei anexe tripartite consideram ca este utila mentionarea unei structuri cadru prin similitudine cu conventia de explotare(Anexa nr.2 la contract) mentionata in contractul cadru de distributie Ordinul ANRE.
	SDEE Transilvania Nord S.A.

SDEE Transilvania Sud S.A.


	Nu se acceptă, se elimină obligativitatea încheierii convenției tripartite.


	15.
	Art. 4, alin. (2)

(...)

(5) Datele colectate conform alin. (1) sau alin. (3), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la alin. (1).


	Articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Datele colectate conform alin. (1) sau alin. (3), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la alin. (1). Transmiterea se va face conform prevederilor Codului de masurare a energiei electrice, Ordinul ANRE. 103/2015 art. 118 lit.d) (nemijlocit sau prin publicare in tehnologie web) sau prin schimb de date intre OD si furnizor.

	Consideram ca este important sa se opteze pentru metode care sa permita automatizarea si asigurarea unui mod controlabil de punere la dispozitie a datelor. 

Prin similitudine cu modul de lucru precizat in Ordinul ANRE nr. 93/2018 prin care OMEPA poate sa publice pe site-ul propriu VM, VMA consideram ca si OD trebuie sa aiba posibilitatea de a publica datele in tehnologie web. In lipsa unei astfel de precizari, doar mentiunea “transmit” poate fi interpretata doar in sens limitat si unilateral (ex: la e-mail).
	SDEE Transilvania Nord S.A.

SDEE Transilvania Sud S.A.


	Nu se acceptă, transmiterea datelor de la OD la furnizori nu face obiectul prezentului proiect de ordin


	16.
	Art. 7, alin. (1)

(1) Operatorii de distribuţie transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii:

a) date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia şi formula de calcul a energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1);


	Articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Operatorii de distribuţie transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii:

date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia şi formula de calcul a energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1). Formatul raportarii este conform anexei nr. ... la prezentul ordin. Termenul de raportare este similar raportarilor lunare de monitorizare a OD.
	Se asigură o interpretare uniforma a datelor solicitate.
	SDEE Transilvania Nord S.A.

SDEE Transilvania Sud S.A.


	Se acceptă parţial, în sensul includerii  termenului de raportare şi a unei anexe la proiectul de ordin cu formatul raportarii 

	17.
	Art. 11  – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

	Articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 1 martie 2019.
	Timp necesar pregatirii platformelor informatice de gestiune utilizatori RED, a schimburilor de date cu furnizorii de energie electrica, disponibilitate echipamente de masurare conforme cu art. 1, (2) lit. d).
	SDEE Transilvania Nord S.A.


	Nu se acceptă – ordinul intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, dar emiterea facturilor în care se realizează regularizarea financiară prevăzută de lege va începe la 1 martie 2019.

	18.
	Art. 3, alin. (3)

(...)

(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior, publicat de către Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. pe site-ul propriu, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui an calendaristic.  
	Pretul mediu poderat PZU din luna de livrare minus 25% pentru a acoperi costul de dezechilibru.
	
	ENGIE Romania S.A.

	Nu se acceptă.
Dezechilibrele sunt tratate în proiectul de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, proiect postat în data de 22 noiembrie 2018 pentru consultare publică.
În plus, propunerea excede prevederilor legale.

	19.
	Art. 5, alin. (4)

(...)

(4) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, conform regulilor aplicabile pe piaţa de energie electrică.
	Este foarte greu de estimat, la nivel orar, productia unui sistem deoarece depinde de conditiile meteo. Estimarea ar trebui să ramana la nivel lunar.
	
	ENGIE Romania S.A.

	Nu se acceptă, întrucât se propune eliminarea întregului art. 5 care se referă la dezechilibrele produse de cantităţile de energie electrică produsă de centralele  prosumatorilor, având în vedere că acestea sunt tratate în proiectul de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

	20.
	Art. 6 – (1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (64) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea se realizează de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă prosumatorilor, pe baza valorilor măsurate atât de contoarele de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice, cât şi de contoarele de energie electrică consumată din reţea.
	Ar trebui inclusă o data la 6 luni.
	
	ENGIE Romania S.A.

	Nu se acceptă. 
Propunerea excede prevederilor legale în vigoare.
In plus, regularizarea la 6 luni nu se justifică având în vedere implementarea SMI.

	21.
	Art. 6, alin. (5)

(...)

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
	Pentru simplificarea operatiunilor propun sa fie o data la 6 luni sau marit pragul la 1000 lei.


	
	ENGIE Romania S.A.

	Nu se acceptă.
Pragul de 100 lei pentru persoane fizice este prevăzut în legislaţia primară în vigoare.
A se vedea şi comentariul de la pct. 20 din tabel.

	22.
	Art. 7 – (1) Operatorii de distribuţie transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii:

(...)
	Ideal ar fi ca situatia sa se transmita la 6 luni, pentru a minimaliza efortul operational.


	
	ENGIE Romania S.A.

	Nu se acceptă având în vedere necesitatea obţinerii datelor pentru monitorizarea aplicării corecte a schemei de CV.

	23.
	Art. 1, alin. (2), lit. c)
(...)
c) energia electrică produsă în centrala electrică prevăzută la litera b) este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul este livrat în reţeaua electrică;


	Articolul 1, alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) energia electrică produsă în centrala electrică prevăzută la litera b) este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul este livrat în reţeaua electrică, prin instalatie comuna de racordare (consum- producere);

	Pentru ca energia electrica produsa sa poata fi utilizata cu prioritate pentru consumul propriu, din punct de vedere tehnic acest lucru presupune ca centrala electrica sa fie racordata la retea prin instalatia comuna de racordare. Daca centrala electrica este racordata la retea prin instalatie distincta, atunci prin aceasta se debiteaza energia in retea iar consumul se realizeaza prin alta instalatie de racordare a consumului.
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Se acceptă pentru claritate.

	24.
	Art. 1, alin. (3)
(...)

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor din instalaţiile prosumatorului se suportă, după cum urmează:

a)  de către prosumator, în cazul persoanelor juridice;

b) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2)  lit. b) pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, în cazul persoanelor fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de un contor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică;

c) de către prosumatorul persoană fizică pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, precum şi de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru un contor de energie electrică, inclusiv sistemul de comunicaţie, dacă este cazul. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de două contoare de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică.
	Articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor din instalaţiile prosumatorului se suportă pe cheltuiala proprie de catre prosumator pentru fiecare contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicatie, sau prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.
	Costul contoarelor si montarea acestora trebuie suportate de catre prosumator intrucat acesta este proprietarul instalatiei de utilizare si producere, inclusiv a contorului. Operatorul de retea presteaza servicii de verificare a indicatiilor acestor contoare si intocmeste procese verbale in care se consemneaza orice neconformitate identificata, in concordanta cu prevederile ordin 4/2015 al ANRE privind Aprobarea regulamentului de emitere a certificatelor verzi.  


	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă.
Proiectul de ordin prevede suportarea costului cu contoarele de energie electrică din instalaţiile prosumatorului de către OD/AFM, după caz,  pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse, altul decât contorul de decontare.
 

	25.
	Art. 2, alin. (2)
(...)
(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie;

b) certificatul constatator, în original sau copie emis oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului.


	Articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie;

b) certificatul constatator, în original sau copie emis oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului; 

c) informatii privind indeplinirea conditiile tehnice si de efectuare a probelor tehnologice pentru racordarea Centralei electrice de producere la reteaua electrica de distributie.
	Pot exista  centrale electrice realizate de utilizatori fara a parcurge intocmai etapele prevazute de Ordinul ANRE nr 59/2013 si pentru a evita certificarea unor centrale neconforme, care  pot introduce anomalii in retelele electrice, se impune solicitarea unor informatii privind respectarea conditiilor tehnice si de efectuare a probelor in vederea punerii in functie  
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă având în vedere că operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv cu calitatea de prosumator după ce sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) cât şi cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 2 alin. (6) din proiect. 

	26.
	Art. 2, alin. (7)
(...)
(7) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, o dată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.


	Articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, o dată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.


	Emiterea Certificatului de racordare presupune ca sunt indeplinite toate conditiile privind racordarea, iar in cazul in care nu sunt indeplinite operatorul de retea trebuie sa transmita numai o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator. Transmitand si certificatul de racordare si comunicarea se pot naste confuzii ce pot bloca procesul de racordare.
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă,
Condiţiile de racordare pot fi indeplinite, dar fără a fi îndeplinite şi cele de prosumator.

	27.
	Articol nou
	In termen de 3 luni de la data aprobarii prezentului ordin, operatorii  de distributie vor intocmi si transmite pentru avizare autoritatii competente proceduri privind racordarea centralelor electrice din surse regenerabile cu putere instalata de cel mult 27 kW apartinand prosumatorilor.
	
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă. Condiţiile de racordare sunt aceleaşi pentru toţi producătorii de energie electrică.

	28.
	Art. 4, alin. (5)
(...)

(5) Datele colectate conform alin. (1) sau alin. (3), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la alin. (1).


	Articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Datele colectate conform alin. (1) sau alin. (3), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile convenţiei prevăzute la alin. (1) cu respectarea formatului cadru de transmitere date in piata de energie
	Transmiterea datelor pentru decontare trebuie realizata intr-un mod unitar respectand formatul cadru reglementat prin Decizia ANRE nr. 1790/2015


	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă. Propunerea nu face obiectul prezentului ordin, iar 
convenţia tripartită se elimină.

	29.
	Art. 5, aliniat nou
	La articolul 5, dupa alineatul 4, se introduce un nou aliniat cu urmatorul cuprins:
(5) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unor prosumatori, respecta termenele de transmitere date in piata de energie si determina VM agregate zonei proprii de licenta pentru consumul furnizorului si energia livrata in retele electrice de catre prosumatorii respectivului furnizor, pe fiecare ID.
Datele orare masurate transmise de operatorii de distributie in vederea decontarii in piata Angro vor respecta formatul cadru de transmitere date in piata de energie

	Energia electrica livrata in reteaua electrica nu este evidentiata in piata de energie in nici un fel in forma actuala a proiectului de ordin. Propunem ca odata cu raportarea in piata angro a consumului de energie a fiecarui furnizor, pe codul de identificare al furnizorului sa se raporteze si energia livrata in retea de prosumerii furnizorului respectiv (pe sensul de consum – energia consumata, pe sensul de producere – energia livrata in retea de prosumeri). 

Trebuie respectate termenele prevazute in Ord. ANRE 93/2018
Datele orare masurate transmise de operatorii de distributie in vederea decontarii in piata Angro vor respecta formatul cadru reglementat prin Decizia ANRE nr. 1790/2015.
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă. Propunerea nu face obiectul prezentului ordin.
Mai mult, art. 5 se referă la asumarea dezechiibrelor pentru respectivii prosumatori și se elimină din proiectul de ordin.

	30.
	Articol nou
	Prosumatorii au urmatoarele obligatii:

a) sa permita accesul personalului OR in vederea verificării periodice a grupurilor de masurare a energiei electrice livrate in reteaua de distributie/consumata.

b) incheierea cu un operator de masurare a energiei electrice a unui contract ce vizeaza raportarea energiei produse de catre prosumator, iar in cazul defectarii contoarelor sa procedeze la recalcularea energiei electrice produsa pe perioada de defect. 

c) remediaza pe cheltuiala proprie neconformitatile constatate de operatorul de masurare, la grupurile de masurare a energiei electrice ce inregistreaza energia electrica produsa aflate in proprietatea lor.
	OR nu are responsabilitatea interventiei in instalatia de utilizare a consumatorilor si nu poate fi responsabil cu mentenanta grupurilor de masura ce nu sunt in proprietatea sa.

Aceste actiuni trebuie realizate in baza unui contract de servicii incheiat de catre prosumator cu un operator de masura, iar costurile trebuie suportate de catre proprietarul echipamentelor, pentru a respecta prevederile codului de masurare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015.
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă. Obligatiile prosumatorilor nu fac obiectul prezentului proiect de ordin. 
Propunerea de la lit. b) nu este clară – raportarea de către prosumator a energie electrice produse – având în vedere că prosumatorul nu are obligaţia de raportare în piaţa angro de energie electrică.

Totodată, nu considerăm că se justifică din punct de vedere financiar introducerea unui nou operator de măsurare, altul decât OD, pentru prosumatorii racordaţi la reţelele acestora.

	31.
	Articol nou
	La solicitarea furnizorului/prosumerului privind deconectarea locului de consum/productie, operatorul de retea va proceda la deconectarea de la reteaua de distributie a instalatiei de racordare limitand atat consumul de energie electrica cat si livrarea in reteaua de distributie a energiei produse.
	Intrucat nu este posibil din punct de vedere tehnic a fi deconectat decat un sens, consideram necesar a fi specificat in prezentul ordin faptul ca se va realiza deconectarea atat pentru livrarea in retea cat si pentru consumul din retea, daca este cazul.
	Distributie Energie Oltenia S.A.
	Nu se acceptă. 
Nu face obiectul prezentului proiect de ordin.


	32.
	Art. 2, alin. (2), lit. a)
(...)

(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie;

(...)
	Articolul 2, alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie, si anume: serie contor, tip contor, date tehnice, s.a.);
	Propunere de completare, pentru claritate

Consideram necesar a se preciza in mod explicit ce anume informatii trebuie sa trimita clientul, pentru a se evita posible situatii de  respingere/ amanare a cererii de certificare ca prosumator, transmise de catre solicitant
	Enel Energie SA 
Enel Energie Muntenia SA

	Se acceptă parțial, în sensul completării informaţiilor privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie cu precizarea caarcteristicilor acestora care trebuie transmise OD .

	33.
	Art. 3, alin. (2) şi (5)
(...)
(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică trebuie să coincidă cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.

(...)

(5) Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului şi/sau modificarea schemei electrice din instalaţiile acestuia, prosumatorul are obligaţia notificării atât a operatorului de distribuţie la care se află racordată centrala electrică prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi a furnizorului de energie electrică actual, cu respectarea condiţiilor contractuale şi a prevederilor legale în vigoare.


	Articolul 3, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică trebuie să coincidă cu nu poate depasi perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.

(...)

 (5) Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului şi/sau modificarea schemei electrice din instalaţiile acestuia, prosumatorul are obligaţia notificării atât a operatorului de distribuţie la care se află racordată centrala electrică prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi a furnizorului de energie electrică actual, precum si a noului furnizor, cu respectarea condiţiilor contractuale şi a prevederilor legale în vigoare
	(2) Propunem sa fie eliminata impunerea unei perioade identice de valabilitate a celor contracte, pentru a un limita libertatea prosumatorilor de a alege, conform propriei vointe, perioada pentru care doresc sa incheie contractul cadru de   vanzare-cumparare  a energiei produse si livrate.

Spre exemplu, daca un client casnic cu contract de furnizare activ in regim de SU, incheiat pe perioada nedeterminata, doreste dupa calificarea sa ca prosumator  sa incheie un contract de vanzare-cumparare a energie livrate pe o perioada determinata de 5 ani, cadrul  de reglementare ar trebui sa permita aceasta optiune, fara a impune coincidenat perioadelor de valabilitate ale celor 2 contracte..
	Enel Energie SA

Enel Energie Muntenia SA

	(2) Se acceptă parţial, în sensul reformulării astfel încât contractul de vânzare – cumparare a energiei electrică să fie încheiat pe o perioadă mai mică sau cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.
(5) Nu se acceptă, face obiectul Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 105/2014. 

	34.
	Art. 4, alin. (1) şi (7)
(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
(...)

(7) Furnizorul de energie electrică stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (5), cu aplicarea formulei de calcul prevăzută la alin. (3), dacă este cazul.


	Articolul 4, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică atat pentru cadranul de energie produsă si livrata din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, cat si pentru cadranul de energie consumata din retelele electrice, la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.

(...)

 (7) Furnizorul de energie electrică stabileşte preia in facturile emise prosumatorului energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), calculata pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (5), cu aplicarea formulei de calcul prevăzută la alin. (3), dacă este cazul.
	(1) Pentru corelare cu prevederile incidente masurarii energiei (curbe orare) produse si livrate , respective energie consummate, pe contoare cu  dublu sens cf. art. 81 din Codul de masurare aprobat prin Ord. 103/2015
(7) Pentru a evita orice posibila neclaritate, in ceea ce priveste atributiile/responsabi-litatile fiecarui operator implicat in acest proces
	Enel Energie SA

Enel Energie Muntenia SA

	(1) Nu se acceptă. Sunt situații în care este necesară şi măsurarea energiei electrice produse de centrala electrică respectivă. A se vedea şi comentariul ANRE de la pct. 13 din tabel.
(7) Nu se acceptă.

Furnizorul stabileşte cantităţile de E-SRE livrate care beneficiază de preţul legal stabilit pe baza valorilor măsurate de OD. 

	35.
	Art. 5 - (1) Prosumatorii care vând energia electrică produsă şi livrată în reţelele electrice din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum sunt reprezentaţi pe piaţa de echilibrare a energiei electrice de către furnizorii de energie electrică cu care aceştia au încheiate/încheie contracte de furnizare a energiei electrice.

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Cantităţile lunare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de părţi în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică.

(4) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, conform regulilor aplicabile pe piaţa de energie electrică.

	Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Prosumatorii care vând energia electrică produsă şi livrată în reţelele electrice din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum sunt reprezentaţi ca parte responsabila cu echilibrarea/PRE  pe piaţa de echilibrare a energiei electrice de către furnizorii de energie electrică cu care aceştia au încheiate/încheie contracte de furnizare a energiei electrice.
(2) Valoarea dezechilibrelor generate de prosumatori prin funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar de catre furnizor, conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energie. 

Valoarea dezechilibrelor se va recupera de catre de furnizor prin recunoasterea acestora in  preturile avizate de catre ANRE pentru segmentul reglementat (prosumatori-clienti SU/inactivi), respectiv conform clauzelor specifice din contractul de furnizare negociat cu prosumatorii-clienti eligibili.
(3) Cantităţile lunare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de părţi in baza puterilor consemnate in ATR/CER emis de catre OD si se consemneaza în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică.

(4) Cantităţile orare de energie electrică estimate prognozate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către OD in baza istoricului curbelor orare inregistrate de contoare si sunt transmise furnizorului de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, conform regulilor aplicabile pe piaţa de energie electrică.

Aceste cantitati sunt notificate bloc de catre furnizor ( ca total prognoza ) catre Partea Responsabila cu Echilibrarea
	(1) Propunere de reformulare.

Consideram ca furnizorul trebuie sa isi asume echibrarea in PRE si  pentru clientii-prosumatori din portofoliul sau, dar nu ii poate reprezenta ca participanti la Piata de echilibrare (ca producatori), intrucat excede responsabilitatilor definite prin licentele de furnizare. 

(2) Apreciem ca sunt necesare precizari cu privire la partea care va suporta dezechilibrele (furnizorul, in acest caz) si modul in care valorile acestora vor fi recuperate/recunoscute. 

(3) Pentru claritate , in vederea evitarii unor supra/subestimari ale cantitatilor lunare estimate in contract vs. puterile din ATR/CER.

(4) Precizam ca sursa datelor orare este detinuta  de catre OD, prin inregistrarea curbelor orare de catre contoarele dublu sens.

In plus, consideram ca este necesar sa se notifice bloc prognoza pentru prosumatori , avand in vedere imposibilitatea de a notifica individual catre PRE fiecare prosumator.

Totodata atragem atentia ca, in baza ordinului 76/2017, producatorii/furnizorii au obligatia de a notifica catre Transelectrica in oglinda notificarile transmise catre PRE 
In cazul in care se realizeaza o singura notificare bloc catre PRE, aceasta este transpusa la Transelectrica
	Enel Energie SA

Enel Energie Muntenia SA

	Nu se acceptă. 
Prevederile referitoare la dezechilibre vor  face obiectul proiectului de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, urmând ca prevederile art. 5 din prezentul proiect de ordin să fie eliminate.


	36.
	Art. 6, alin. (2), (3), (4) şi (5)

(...)

(2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) cu semnul minus, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de energie electrică produsă şi livrată, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), valoarea rezultată nefiind purtătoare de TVA în cazul prosumatorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice care nu sunt plătitoare de TVA conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Dacă valoarea din factura de energie electrică prevăzută la alin. (1) şi evidenţiată separat cu semnul minus este mai mare decât valorile din factură evidenţiate cu semnul plus, atunci diferenţa se reportează până la emiterea următoarei facturi de regularizare.

(4) Reportarea prevăzută la alin. (3) se realizează pe o perioadă de maxim 12 luni, după care valoarea eventual rămasă se plăteşte prosumatorului de către furnizorul de energie electrică, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.


	Articolul 6, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) cu semnul minus, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de energie electrică produsă şi livrată transmise de catre OD, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), valoarea rezultată nefiind purtătoare de TVA în cazul prosumatorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice care nu sunt plătitoare de TVA conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Dacă valoarea din factura de energie electrică prevăzută la alin. (1) şi evidenţiată separat cu semnul minus este mai mare decât valorile din factură evidenţiate cu semnul plus, atunci diferenţa se reportează până la emiterea următoarei facturi de regularizare. Suma reprezentand diferenta reportata se evidentiaza distinct pe factura de regularizare.

(4) Reportarea prevăzută la alin. (3) se realizează pe o perioadă de maxim 12 luni, după care valoarea eventual rămasă se plăteşte prosumatorului, la cererea acestuia, de către furnizorul de energie electrică, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, conform clauzelor specifice prevazute in contractul-cadru de vanzare –cumparare a energiei produse si livrate in retele.

5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
	2) Completare pentru claritate

(3) Completare pentru claritate

(4) Consideram necesar ca prosumatorul sa aibe posibilitatea de a solicita in mod expres daca si cum doreste sa i se plateasca eventualele sume reportate, conform clauzelor specifice prevazute in Contractul-cadru de vanzare –cumparare a energiei produse si livrate in retele.

Este posibil sa apara situatii in care cuantumul sumelor reportate, acumulate dupa 12 luni, sa fie foarte mic, iar prosumatorul ar putea opta pentru extinderea perioadei de reportare, in cazul in care va considera nejustificata restituirea sumelor respective. 

(5) Propunem eliminarea exceptiei definite la alin (5), intrucat depasirea limitei de 100 lei  prevazute in Legea nr. 127/2014 art. 62 alin. (1) lit. h5, se refera numai la diferentele de sume provenite ca urmare a regularizarilor din citiri, ori, in situatia prosumatorilor, toate facturile vor fi emise numai in baza unor citiri certe ale contoarelor inteligente sau cu teletransmisie, pe ambele sensuri (energie produsa si livrata respectiv energie consumata), transmise obligatoriu de catre OD. 
Astfel, fiind exclusă facturarea unor sume ce provin din eventuale estimări de consum consideram nejustificata restituirea sumelor ce depasesc 100 lei.
	Enel Energie SA

Enel Energie Muntenia SA

	(2) Se acceptă.

(3) Nu se acceptă. Nu este necesară acestă precizare, având în vedere că diferenţa reportată este trecută pe factură cu semnul minus, fiind totalul facturii de energie electrică.

(4) Se acceptă parţial, cu reformulare având în vedere comentariul ANRE de la pct. 11 din tabel.

(5) Nu se acceptă.
Principial regula instituită prin Legea nr. 127/2014 poate fi aplicată şi pentru această situaţie. 



	37.
	Art. 7, alin. (2)
(...)
(2) Furnizorii de energie electrică transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, date privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică încheiate în luna anterioară cu prosumatorii, precizând următoarele informaţii:

 a) numărul şi data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică încheiate cu prosumatorii;

b) perioada de valabilitate a fiecărui contract de la lit. a).


	Articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Furnizorii de energie electrică transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, date agregate privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică încheiate în luna anterioară cu prosumatorii, precizând următoarele informaţii:

 a) prosumatori –persoane fizice:  numărul şi data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică încheiate cu prosumatorii;

b) prosumatori persoane juridice: numărul contractelor de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică încheiate cu prosumatorii perioada de valabilitate a fiecărui contract de la lit. a).
	Pentru simplificarea raportărilor specifice, atat pentru ANRE cat si  pentru furnizori, propunem transmiterea lunara a datelor relevante aggregate, pe prosumatori pers. fizice si respective persoane juridice.
	Enel Energie SA

Enel Energie Muntenia SA
	Nu se acceptă.

Prin monitorizarea datelor solicitate la alin. (2), ANRE cunoaşte momentul de la care un prosumator are obligaţie legală de achiziţie CV pentru persoane juridice, respectiv dreptul la scutiri fiscale pentru energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electriucă de centralele electrice aparţinând persoanelor fizice. Mai mult, ANRE monitorizează aplicarea corectă și a schemei de CV. 

	38.
	Art. 2, alin. (4)
(...)

(4) Deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuţie informaţiile/documentele de la alin. (2) şi având în vedere prevederile alin. (3), o dată cu dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia.
	La Art. 2 alin (4) există o referinţă la o documentaţie obligatorie in procesul avizarii care ni se pare echivoca: ”odată cu dosarul instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia”. Problema consta in faptul că ”dosarul instalatiei de utilizare” este un termen echivoc, pentru că în acest ordin nu este definit termenul iar în reglementările existente poate sa insemne atât cea pentru consum cât şi cea pentru generare. Daca operatorul de retea va interpreta ca sunt necesare ambele, vor fi exclusi mulţi prosumatori care au instalatii de consum fara proiecte tehnice. Considerăm că Ordinul trebuie să menţioneze explicit că are în vedere exclusiv dosarul instalaţiei de utilizare aferent generării de energie. 

În al doilea rând, pe acelaşi subiect, credem că Ordinul propus ar trebui să specifice explicit şi clar care sunt componentele dosarului datorită faptului că simpla referire la prevederile ”Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare” ca fiind aplicabile (implicit în integralitate) la speţa prosumatorului va induce confuzie cu privire la care sunt prevederile cu adevărat aplicabile, având în vedere că Ordinul la care faceţi referire nu a fost proiectat pentru cazul specific al prosumatorilor şi conţine elemente care nu sunt/sau nu ar trebui să fie aplicabile acestei categorii de producători. Cu atât mai mult cu cât ordinul respectiv conţine prevederi care se întemeiază pe premiza că instalaţia de producţie a energiei încă nu există, este în faza de proiect la momentul iniţierii procesului de avizare, ba mai mult, că este de tip industrial. Ori în cazul prosumatorilor, multe instalaţii sunt déjà existente, cu observaţia că încă nu a fost configurate initial pentru feed-in si trebuie acum doar reconfigurate. Avem această temere că noul Ordin, preluând în integralitate prevederile din Ordinul ANRE 59/2013, fără adaptarea lor la situaţia specifică a prosumatorilor prin explicitarea cerinţelor şi criteriilor de conformitate/neconformitate, va genera o situaţie de blocaj, distribuitorii fiind practic nevoiţi să respingă toate dosarele sau să amâne aprobarea lor din cauza unor prevederi greu aplicabile.

Tot pe acest, subiect, nu este indicat dat niciun criteriu pentru conformitate/neconformitate. Ar fi fost mai normal sa indice criterii de respingere, de exemplu: 

· Folosirea de echipamente fara agrementele tehnice obligatorii

· Folosirea unor invertoare care nu protejeaza reteaua furnizorului.

În absenţa unor criterii rezonabile şi uşor de îndeplinit, decizia distribuitorului de a respinge sau aproba un dosar este arbitrară.
	Asociaţia 

Greenitiative

	Nu se acceptă.

Atât locul de producere, cât şi cel de consum al prosumatorului se află în instalaţia de utilizare a respectivului prosumator.
Pe de altă parte, componentele  dosarului instalaţiei de utilizare sunt cele prevăzute în Regulamentului de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de inters public în vigoare, necesare pentru racordarea centralei electrice la reţeaua electrică, nefiind necesare precizări suplimentare în prezentul proiect de ordin.
Mai mult, în data de 6 dec 2018 a postat pe site-ul ANRE, pentru consultare publică, documentul de discuție privind condițiile tehnice de racordare a centralelor electrice aparținând prosumatorilor.

	39.
	
	In ceea ce priveste conditiile care trebuie indeplinite de către prosumatori, exista inca o data o referinta si la cele prevazute intr-un ordin mai vechi, care nu a fost gandit pentru această categorie specifica, existand iarasi riscul ca să există conditii/restrictii care elimina de fapt prosumatorii (persoane fizice cu instalatii de putere mică).
	Asociaţia 
Greenitiative
	Având în vedere condiţiile impuse prosumatorilor la art. 1 alin. (2) din proiectul de ordin, nu înţelegem care sunt restricţiile care ar conduce la eliminarea prosumatorilor persoane fizice.

Mai mult, în prezent sunt racordate mai multe centrale electrice (de mică putere) aparţinând persoanelor fizice în condiţiile reglementărilor în vigoare.

	40.
	Art. 5 - (1) Prosumatorii care vând energia electrică produsă şi livrată în reţelele electrice din centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum sunt reprezentaţi pe piaţa de echilibrare a energiei electrice de către furnizorii de energie electrică cu care aceştia au încheiate/încheie contracte de furnizare a energiei electrice.

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(...)
	Art. 5 este foarte greu aplicabil prosumatorilor : prin natura lor instalatiile de acest tip fiind cu productii foarte greu de prognozat, mai ales ca se are in vedere productia care este injectata, nu productia bruta.   Nu vedem care este utilitatea practica a acestui demers de prognoza, iar pe de altă introduce un efort administrativ inutil, însă care implică activităţi regulate şi gestiunea unui volum mare de date în final.
	Asociaţia 

Greenitiative
	A se vedea comentariul ANRE de la pct. 19 din tabel.

	41.
	
	Ordinul incumba distribuitorilor un rol pe care nu il au acum, acela de a intra in relatii cu persoane fizice (speram cat mai multe in final), inclusiv activitati de citire de contoare, etc. pentru un număr mare de puncte de producţie. Estimăm că această cerinţă va induce distribuitorilor costuri suplimentare semnificative (prin impact la nivel administrativ, comercial, etc.) si cerinţe operaţionale noi (pe care însă furnizorii le indeplinesc in mod nativ, pe de altă parte). Ca atare, distribuitorii vor fi practic motivati sa se opuna apariţiei prosumatorilor. Sugerăm ANRE sa gaseasca o solutie prin care relatia zilnică/permanentă şi fluxul de informaţii/documente sa fie exclusiv prosumator-furnizor, prin exceptie de la prevederile generale aplicabile producatorilor industriali conform legislaţiei actuale, sau oricum să reducă la minimum interacţiunea prosumator-distribuitor.
	Asociaţia
Greenitiative
	Se acceptă, in sensul eliminării convenției tripartite. 

	42.
	
	Eu m-am adresat inca din iulie, de cand a aparut modificarea la lege, la furnizorul local CEZ (DEO) cu solicitarea de a incheia un aditional la contractul de furnizare si sa regularizam energia produsa cu cea consumata, dar fara rezultat.

Vazând proiectul de ordin de aprobare a regulilor de comercializare a energiei produse de un prosumator, va propun ca regularizarea energiei sa inceapa din momentul înregistrării energiei livrate in retea.

La fel ca mine cred ca sunt multi prosumatori care au livrat gratis energia in retea si au acoperit practic CPT-ul furnizorului.

Va propun ca cel putin pentru 2018 energia livrata in retea si inregistrata de contor sa fie luata in calculul de regularizare si sa nu se piarda in retea umflând buzunarul furnizorului.

Eu am cel putin 12 MWh dati in retea, inregistrati de contor pe care cu cea mai mare bucurie as regulariza consumul din noiembrie.
	Cătălin Stănculescu
	Nu se acceptă.
Nu se poate realiza o aplicare retroactivă a legislaţiei în vigoare şi a ordinului propus.

	43.
	Art. 4, alin. (9)
(...)
(9) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice conform alin. (5) se transmit prosumatorului cu care acesta are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la operatorul de distribuţie a energiei electrice.


	Articolul 4, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(9) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice conform alin. (5) se transmit prosumatorului cu care acesta are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la operatorul de distribuţie a energiei electrice, împreună cu factura.
	Solicitam ca datele sa fie transmise clientului impreuna cu facture si nu separate.
	CEZ VANZARE
	Se acceptă.

	44.
	Art. 5, alin. (2)
(...)

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(...)
	Articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. de către furnizor.
	Având în vedere că nu există reglementări care să prevadă explicit cine şi ce costuri suportă, propunem să fie menţionat în acest ordin, iar aceste costuri să fie recuperate prin diminuarea preţului de cumpărare.
	CEZ VANZARE SA
	Nu se acceptă.
A se vedea comentariul ANRE de la pct. 19 din tabel.

	45.
	Art. 3, alin. (3)
(...)

(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior, publicat de către Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. pe site-ul propriu, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui an calendaristic.  

(...)
	Articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior diminuat cu 50 lei/MWh, publicat de către Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. pe site-ul propriu, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui an calendaristic.  
	Costurile cu dezechilibrele sunt suportate de furnizor. Prin diminuarea preţului stabilit, furnizorii au posibilitatea recuperării acestor costuri.
	CEZ VANZARE
SA
	Nu se acceptă.
Propunerea excede cadrului legal în vigoare.

	46.
	Art. 5, alin. (4)
(...)
(4) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, conform regulilor aplicabile pe piaţa de energie electrică.

	Articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) a) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi produse în centralele electrice prevăzute la alin. (1) şi livrate în reţelele electrice sunt stabilite de către furnizorul de energie electrică cu care respectivul prosumator are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice.

b) cantitatilor estimate aferente tuturor prosumatorilor se vor notifica catre Transelectrica/PRE de catre furnizor insumate

c) operatorii de distributie vor transmite datele de masura agregate pe fiecare furnizor
	Avand in vedere ca acest tip de consumator nu este prevazut in alte reglementari propunem ca in acest ordin sa fie detaliat si modul de notificare a cantitatilor cumparate si masurate. In acest mod fiecare furnizor va avea o evidenta clara asupra cantitatilor cumparate cat si a costurilor/veniturilor generate de acest tip de client.
	CEZ VANZARE SA
	Nu se acceptă.

A se vedea comentariul ANRE de la pct. 19 din tabel.

	47.
	Art. 6, alin. (5)
(...)

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.


	Articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în cazul prosumatorului persoană fizică, dacă în urma regularizării financiare suma care trebuie restituită de către furnizorul de energie electrică este mai mare de 100 500 lei, aceasta nu se reportează şi se plăteşte de furnizor integral, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
	Propunem marirea pragului pentru simplificarea procesului.
	CEZ VANZARE SA
	Nu se acceptă.

Propunerea excede cadrului legal în vigoare.

	48.
	
	La articolul 1, se propune introducerea unui alineat nou, cu următorul cuprins:

“Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor bidirectionale din punctul de delimitare intre instalaţiile prosumatorului si cele ale operatorului de distributie se suportă de catre Operatorul de Distributie conform prevederilor Ordin ANRE 111/2018.”
	Pentru a clarifica cine suporta costul cu instalarea contorului folosit pentru decontarea comerciala.

Contorul nou prevazut la alin (3) in textul actual este distinct fata de cel din punctul de delimitare. 


	PATRES
	Se acceptă.

	49.
	Art. 1, alin. (3) 
(...)

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor din instalaţiile prosumatorului se suportă, după cum urmează:

(...)


	Se elimină.
	Nu vedem necesitatea instalarii unor contoare suplimentare. Contorul OD instalat in punctul de delimitare ar trebui sa fie bidirectional si sa asigure citirea consumului cat si a energiei livrate in retea – informatii suficiente pentru furnizor cat si prosumator pentru decontarea comerciala. 

In cazul in care ANRE/AFM doreste sa determine exact cantitatea de energie produsa si autoconsumata in instalatia prosumatorului in scop statistic, acest lucru se poate determina cu ajutorul invertoarelor care in ziua de azi au module proprii de masura si stocare a datelor – date care pot fi puse de catre prosumatori la dispozitia OD/ANRE/AFM fie automatizat, fie prin autocitire – fara a crea costuri suplimentare cu achizitia de hardware si operationale cu terte parti sau personal al OD pentru citire. 

In cazul in care se pastreaza  obligatorie instalarea de contoare pentru determinarea autoconsumului, instalarea si citirea lor trebuie sa se faca fara costuri suplimentare pentru prosumator.
	PATRES
	Se acceptă parțial, cu reformulare.
Având în vedere că Legea nr. 184/2018 prevede acordarea preţului legal stabilit pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, pot exista situaţii în care un singur contor de energie electrică să nu fie suficient pentru determinarea corectă a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată în reţaua electrică (spre exemplu, instalarea în instalaţia utilizatorului a echipamentelor de stocare a energiei electrice).


	50.
	Art. 2, alin. (2) 
(...)

(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie;

b) certificatul constatator, în original sau copie emis oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului.
	Propunem eliminarea alin (a).

	Idem punctul anterior.
	PATRES
	Nu se acceptă, având în vedere comentariul ANRE de la pct. 49.

	51.
	Art. 4 - (1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.

	Articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Varianta 1: daca se renunt la contorul suplimentar din instalatia prosumatorului:

(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului bidirectional de energie electrică instalat in punctul de delimitare al instalatiilor fără niciun cost pentru prosumator în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului. 
Varianta 2: daca se pastreaza contorul suplimentar din instalatia prosumatorului:

(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, fara niciun cost pentru prosumator, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator si operatorul de distribuţie şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
	In cazul in care OD va primi obligatia de a citi eventualul contor din instalatia prosumatorului prin care se determina autoconsumul, este esential ca aceasta citire sa se faca fara costuri pentru prosumator. 

Consideram ca datele privind autoconsumul pot fi obtinute si fara instalarea unui contor, respectiv prin intermediul aplicatiei informatice a invertorului si pot fi transmise direct de catre prosumator fara a cauza cheltueli inutile.

Nu vedem rolul furnizorului in conventie. Furnizorul trebuie sa primeasca de la OD datele atat privind consumul din retea cat si energia livrata in retea fara o conventie speciala in acest sens.
	PATRES
	Varianta 1 – Se acceptă parțial, cu reformulare. 
A se vedea comentariile ANRE de la pct. 49 din tabel şi pct. 34 din tabel – la art. 4 alin. (7).
Varianta 2: Se acceptă parțial– se renunţă la conventia tripartită, iar costurile pentru citirea contoarelor pentru  măsurarea energiei electrice produse din instalaţiile prosumatorului se suportă de către OD cand costurile acestor contoare sunt suportate de OD. Pentru scheme în care sunt necesare mai multe contoare, costurile cu citirea acestora se suportă de către prosumator.

	52.
	Art. 5, alin. (2)
(...)

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
	Articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar de catre furnizorul cu care prosumatorul a incheiat/incheie un contract de furnizare, respectiv de vanzare – cumparare a energiei electrice.
	Valoarea dezechilibrelor trebuie sa fie suportata de catre furnizor. Consideram ca acest potential cost al furnizorului este acoperit de diferenta intre pretul de achizitie mediu al PZU si pretul real al energiei fotovoltaice – care se produce doar pe varf de sarcina – deci la o valoare sensibil mai mare fata de pretul mediu PZU.
	PATRES
	Nu se acceptă. 
Prevederile referitoare la dezechilibre vor  face obiectul proiectului de ordin pentru aprobarea contractului - cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare  şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, urmând ca prevederile art. 5 din prezentul proiect de ordin să fie eliminate.

	53.
	Art. 1 – (1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la art. 14 alin. (62) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru a beneficia de preţul prevăzut la alin. (1), indiferent de data punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a)  activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

b) puterea electrică a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;

c) energia electrică produsă în centrala electrică prevăzută la litera b) este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul este livrat în reţeaua electrică;

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la litera b) şi livrată în reţeaua electrică.

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor din instalaţiile prosumatorului se suportă, după cum urmează:

a)  de către prosumator, în cazul persoanelor juridice;

b) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2)  lit. b) pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, în cazul persoanelor fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de un contor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică;

c) de către prosumatorul persoană fizică pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, precum şi de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru un contor de energie electrică, inclusiv sistemul de comunicaţie, dacă este cazul. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de două contoare de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică.


	Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la art. 14 alin. (62) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă prosumatorul este detinator de licenta distributie sau transport, acesta poate sa utilizeze capacitatea produsa pentru acoperirea CPT din retelele proprii
(2) Pentru a beneficia de preţul prevăzut la alin. (1), indiferent de data punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a)  activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;

b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum; şi puterea aprobată de evacuare a surplusului în reţea nu poate să depăşească puterea maximă simultan aprobată pentru consum, conform certificatului de racordare emis de OD
c) energia electrică produsă în centrala electrică prevăzută la litera b) este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul este livrat în reţeaua electrică;

d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la litera b) şi livrată în reţeaua electrică.

Completare:

e) persoana fizică sau juridică nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, 

f) persoana fizică sau juridică care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi care optează pentru comercializarea energiei prin contract de vânzare -cumpărare cu furnizorul acestuia,  au obţinut suspendarea prin decizie ANRE a acreditării acordate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor de decontare  din instalaţiile  pentru măsurarea energiei electrice produsă de centrala electrică a prosumatorului şi a cărui surplus este livrat în reţea, pentru care optează să o comercializeze prin contract de vânzare -cumpărare cu furnizorul acestuia, se suportă, după cum urmează:

a)  de către prosumator, în cazul persoanelor juridice;

a.1)  de către prosumator, în cazul persoanelor fizice şi juridice, a căror locuri de consum şi producere sunt racordate la reţea la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi care necesită asigurarea condiţiilor de măsurare la distanţă, prin actualizarea avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare,

b) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2)  lit. b) pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, în cazul persoanelor fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de un contor contoarelor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică;

c) de către prosumatorul persoană fizică pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, precum şi de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru un contor de energie electrică, inclusiv sistemul de comunicaţie, dacă este cazul. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de două contoarelor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică.
d) asigurarea condiţiilor de măsurare a energiei electrice livrate în reţea, se face în baza tarifului de racordare prin actualizarea avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare.
	Art.1 alin.1) propunem completarea - întrucât în categoria prosumatorului persoană juridică, se poate încadra (neexistând restricţii în Lg 220/2008) şi un operator de reţea, care şi-ar monta o centrală de producere a energiei din surse regenerabile şi ar putea astfel, conform prevederilor generale asociate licenţei să îşi acopere o parte din energia necesară pentru CPT.

Art.1 Alin.2 lit.b) - 

Pentru a evita eventuale confuzii (locuri de consum si producere cu puteri instalate pentru producere mult mai mari fata de puterea aprobata pentru evacuare. 

În plus la regularizarea financiară dacă valoarea energiei livrate în reţea va depăşi mereu valoarea celei pentru consum atunci furnizorul ar emite numai facturi cu semnul minus şi ar trebui să facă doar plăţi către prosumator?
Legea 220/2008 se referă la puterea instalata de cel mult 27 KW pentru prosumatorii care deţin unităţi de producerea energiei electrice din surse regenerabile.
2) Propunem introducerea literelor e)  şi f) – întrucat în cadrul condiţiilor de la alin.2 necesare a fi îndeplinite pentru a beneficia de vânzarea energiei produse în surplus de către prosumatori, către furnizorii acestora, trebuie trecute neapărat şi condiţiile prevăzute în Lg220/2008 legate de faptul că aceştia nu trebuie să beneficieze în acelaşi timp şi de  sistemul de promovare prin certificate verzi  (chiar dacă acest lucru se menţionează la art.1 alin.1, trebuie inclusă explicit şi în condiţiile de aplicare, mai ales că unii pot renunţa la sistemul de promovare prin certificate verzi, în cazul în care sunt acreditaţi în acest sens şi pot să opteze pentru vănzarea surplusului livrat în reţea de către furnizori).

3).  Legea 220/2008 face referire la modul de comercializare a surplusului de energie livrat în reţea, în consecinţă documentul de faţă nu trebuie să creeze confuzii din punctul de vedere al măsurării energiei cu situaţiile în care producătorii vor să acceseze şi sistemul de promovare prin certificate verzi. 

Dacă se optează pentru vânzare-cumpărare către furnizorii acestora, prosumatorii nu trebuie să deţină decât contoare capabile să măsoare energia electrică în dublu sens, montate în punctele de delimitare a instalaţiilor.

Dacă prosumatorii vor să acceseze sistemul de promovare prin certificate verzi, atunci vorbim şi de instalarea de contoare în instalatiile  prosumatorului, iar acest aspect nu face obiectul documentului în discuţie şi este tratat în  cadrul regulamentului pentru acreditarea centralelor de producere din surse regenerabile.

Acest document considerăm că trebuie să clarifice şi cum se procedează în cazul centralelor deja existente, în cazul în care sunt necesare lucrări suplimentare pentru asigurarea condiţiilor de măsurare,  inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea sistemelor de comunicatie  şi modul de recunoaştere a costurilor pentru operatorii de reţea. 

Contoarele pentru puterea de maxim 27kW sunt in montaj direct, iar asigurarea comunicatiei nu este o practica uzuala pentru consumatorii sub 30kW. Costurile in acest sens sunt destul de mari si implica un cost suplimentar cu asigurarea comunicatiei (in solutia cu cartela GSM), având in vedere ca nu exista foarte multe zone integrate in alte sisteme care nu necesita solutia de comunicatie cu cartela GSM (zonele SMART de ex.) 

Solicităm precizări privind modul de recunoaştere al acestor costuri suplimentare pentru instalarea sistemului de teletransmisie a datelor măsurate pentru energia livrată în reţea, având în vedere ineficienţa investiţiei pentru operatorul de distribuţie 

Reglementările actuale privind racordarea la reţea, prevăd ca asigurarea condiţiilor de măsurare să fie asigurate de către utilizator în baza tarifului de racordare cu excepţia contoarelor care sunt asigurate de către operatorul de reţea.

-
conform art.1 (1) energia electrica care poate fi vanduta de catre prosumator este cea livrata in retele electrice, furnizorilor de energie. 

-
energia livrata = energie livrata in reteaua electrica de distributie de interes public prin punctul de delimitare, adica exact energia inregistrata de grupul de masurare montat/inlocuit prin grija OD in punctul de delmitare (contor aflata in patrimoniul OD).

-
contorul din instaltia de utilizare nu este contor de decontare si nu poate masura energia livrata in RED.

Alin.3 lit.c – este neclară prevederea – în ce mod poate operatorul de reţea să participle la suportarea costurilor pentru contor şi sistemul de comunicaţie, dacă acest lucru se realizeaza prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.
	DELGAZ GRID S.A.
	(1) Nu se acceptă.     Propunerea excede prevederilor legale. 
Conform Legii nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, prosumatorul este cel care vinde energia electrică.

(2) Se acceptă parțial, în sensul completării cu puterea electrică instalată. 

Completarea referitoare la puterea aprobată de evacuare a surplusului în reţea excede prevederilor legale în vigoare.

Nu se acceptă  - decizia de suspendare se emite după ce prosumatorul a obținut certificarea calității de prosumator și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

(3) Nu se acceptă. A se vedea comentariile ANRE de la pct. 1 și pct. 24 din tabel. 
Se acceptă, în sensul includerii unei prevederi în acest sens.


	54.
	Art. 2  –  
(1) Operatorii de distribuţie la care sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum certifică calitatea de prosumator pentru deţinătorii respectivelor centrale electrice în vederea aplicării preţului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi, în cazul persoanelor fizice, a prevederilor art. 14 alin. (66) şi (67) din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.

(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie;

b) certificatul constatator, în original sau copie emis oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele fizice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. b).

(4) (…)
(5) În vederea certificării calităţii de prosumator, operatorii de distribuţie verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 1 alin. (2).

(6) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt complete şi sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) cât şi cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv  cu calitatea de prosumator şi îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.

(...)
	Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Operatorii de distribuţie la care sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum certifică calitatea de prosumator îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea prin emiterea certificatului de racordare,. pentru deţinătorii respectivelor centrale electrice în vederea aplicării preţului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi, în cazul persoanelor fizice, a prevederilor art. 14 alin. (66) şi (67) din Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative.

1.bis) Prosumatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum şi producere, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea, în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent.

(2) În vederea certificării calităţii de prosumator, deţinătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuţie următoarele informaţii/documente:

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare şi caracteristicile tehnice ale acestora, altele decât cele achiziţionate de operatorii de distribuţie; 

b) certificatul constatator, în original sau copie emis Ooficiul Rregistrului Ccomerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate de bază producerea de energie electrică.

c) dosarul instalaţiei de utilizare 

d) decizia ANRE de suspendarea  acreditării acordate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în cazul în care a beneficiat de acesta.

e) declaraţia pe propria răspundere că nu vor accesa sistemul de promovare prin certificate verzi, fără notificarea în prealabil a operatorului de reţea şi a furnizorului cu care au încheiat contract de furnizare şi cu care are încheiat un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice livrate în reţea, 

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele fizice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. b), dar prezintă o declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi comerciale sau alte activităţi supuse autorizării conform legilor în vigoare. 

(4) (…)
(5) În vederea certificării calităţii de prosumator, operatorii de distribuţie verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 1 alin. (2) avand in vedere datele/informatiile din certificatul de racordare si din documentele transmise de prosumator

(6) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt complete şi sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) cât şi cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv  cu calitatea de prosumator şi îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut. (...)
	Operatorul de distribuţie nu are în atribuţiile sale stabilirea calităţii de prosumator (calitate care este conferită de Lege şi care prevede inclusiv nişte excepţii de la Codul Fiscal) şi nici să certifice această calitate de prosumator, mai ales că nu deţine nici intrumentele necesare verificării dacă aceştia sunt şi beneficiari ai schemelor de sprijin pentru surse regenerabile şi nici dacă, sunt sau nu, beneficiarii unor fonduri de finanţare, şi nici dacă activitatea prosumatorului de bază nu este producerea de energie electrică, etc. 

Documentele şi informaţiile prevăzute pentru a se certifica calitatea de prosumator, exced obligaţiilor OD. 

Solicităm clarificări!

Care ar fi informaţiile determinante din Certificatul constatator, pentru care OR ar trebui să verifice prosumatorul? 

Ce ar trebui să întreprindă OR dacă prosumatorul nu are contoare în instalaţia de utilizare sau nu prezintă Certificatul constatator?

Completăm alin.2 cu literele c), d) şi e) cu documentele şi informaţiile care le considerăm absolut necesare.

Certificarea îndeplinirii condiţiilor de racordare la reţea în certificatul de racordare, ar trebui să fie supusă actualizării  de către prosumatorul existent inclusiv prin depunerea dosarului instalaţiei de utilizare. 

Ce se întâmplă dacă puterea instalată depăşeşte 27 KW?

6) Necesită clarificare:  unde completeaza/specifica OD calitatea de prosumator deoarece continutul certificatului de racordare este reglementat prin Ord. ANRE 5/2014 ? (unde nu apare rubrică în acest sens in formatul cadru al certificatului).
	DELGAZ GRID S.A.
	1) Nu se acceptă. 
În situația în care nu este certificată calitatea de prosumator, acesta nu poate beneficia de prețul legal stabilit pentru energia electrică produsă și livrată în rețea numai în baza certificatului de racordare in forma actuală, fiind de fapt un simplu producător de E-SRE. Calitatea de prosumator trebuie probată și nu este conferită automat de lege.
Referitor la verificarea dacă respectivul prosumator este beneficiar al schemei de CV, această informație este publică, disponibilă pe site-ul ANRE. Verificarea utilizării de fonduri de finanțre nu este prevăzută de lege.

Referitor la certificatul constatator, OD îl utilizează pentru verificarea activitatea principală a solicitantului.

Un prosumator nou nu solicită actualizarea certificatului de racordare, ci emiterea acestuia.

2) Se acceptă parțial,  în sensul completării lit. b).
Lit. c) nu poate fi introdusă, având în vedere că scopul acestui  ordin nu este stabilirea documentației care trebuie transmisă la OD pentru emiterea certificatului de racordare, ci numai certificarea calității de prosumator. Astfel, o dată cu dosarul instalaţiei de utilizare se transmit și documentele prevăzute la alin. (2) din proiect.

Introducerea lit. d) și e)  nu este posibilă întrucât decizia de suspendare se emite după ce prosumatorul a obținut certificarea calității de prosumator și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice.

Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute în proiectul de ordin, acestuia nu i se conferă calitatea de prosumator, iar OD transmite o comunicare care conține motivul care a stat la baza necertificării calității de prosumator, conform art. 2 alin. (7) sau (9), după caz.

3) Nu se acceptă. Persoana fizică este scutită conform prevederilor legale în vigoare de la autorizarea activităților pe care le desfășoară.

5) Nu se acceptă. Solicitarea certificării calității de prosumator se face o dată cu solicitarea emiterii certificatului de racordare, pentru prosumatorii noi.
6) Se acceptă. Se complează cu locul unde se va trece calitatea de prosumator în cuprinsul certificatului de racordare emis/actualizat.


	55.
	Art. 3 
(...)
 (2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică trebuie să coincidă cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.

(...)

 (5) Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului şi/sau modificarea schemei electrice din instalaţiile acestuia, prosumatorul are obligaţia notificării atât a operatorului de distribuţie la care se află racordată centrala electrică prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi a furnizorului de energie electrică actual, cu respectarea condiţiilor contractuale şi a prevederilor legale în vigoare.


	Articolul 3, alineatele (2) si (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică trebuie să coincidă cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.

Prin excepţie, energia livrata de catre centralele de producere deţinute de un operator de distributie va fi raportată în piaţa angro de energie şi va diminua CPT orar al OD în intervalul respectiv

(...)

(5) Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului şi/sau modificarea schemei electrice din instalaţiile acestuia, prosumatorul are obligaţia notificării sau dacă este cazul prin transmiterea cererii de actualizare a ATR/Certificat de racordare, atât a operatorului de distribuţie la care se află racordată centrala electrică prevăzută la art. 1 alin. (1), cât şi a furnizorului de energie electrică actual, cu respectarea condiţiilor contractuale şi a prevederilor legale în vigoare.
	Completare necesară în cazul aplicării pentru OR.

Orice modificare a schemei electrice din instalatiile de utilizare ale prosumatorului, trebuie să se facă în prealabil pe baza unei cereri de actualizare a ATR/CfR, altfel se înţelege de către prosumator că este necesară doar o notificare, care ar putea să fie şi ulterioară modificării schemei. Regulamentul de racordare prevede ca obligaţie solicitarea actulizarii ATR/CfR înainte de modificarea instalaţiei de utilizare.
	DELGAZ GRID S.A.
	Nu se acceptă. Legea prevede acordarea prețului legal stabilit pentru energia electrică produsă de prosumator și vândută furnizorilor.

Se acceptă, cu reformulare pentru situația de modificare a schemei electrice și având în vedere prevederile Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 105/2014.


	56.
	Art. 4 – 
(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) este anexată contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică.

(3) Pentru situaţia în care energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în reţeaua electrică nu poate fi măsurată direct, în cadrul convenţiei prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie stabileşte contoarele de energie electrică care trebuie citite de acesta şi formula de calcul pentru stabilirea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), respectiv realizează citirea acestor contoare odată cu citirea contorului/contoarelor de energie electrică consumată din reţeaua electrică.

(4) Contoarele de energie electrică pe baza cărora se stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) trebuie să fie sigilate de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică respectivă. 

(...)

 (7) Furnizorul de energie electrică stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (5), cu aplicarea formulei de calcul prevăzută la alin. (3), dacă este cazul.
	Articolul 4, alineatele (1), (2), (3), (4) si (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) este initiata de catre furnizor, transmisa catre operatorul de distributie pentru validare si este anexată contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la art. 1 alin. (1) şi livrată în reţeaua electrică. Conventia se incheie pe baza unei conventii cadru elaborata de ANRE.

(3) Pentru situaţia în care energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în reţeaua electrică nu poate fi măsurată direct, în cadrul convenţiei prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie stabileşte contoarele de energie electrică care trebuie citite de acesta şi formula de calcul pentru stabilirea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), respectiv realizează citirea acestor contoare odată cu citirea contorului/contoarelor de energie electrică consumată din reţeaua electrică.

(4) Contoarele de energie electrică pe baza cărora se stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) trebuie să fie sigilate de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică respectivă şi să respecte prevederile metrologice legale. 

(...)

(7) Furnizorul de energie electrică stabileşte energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (5), cu aplicarea formulei de calcul prevăzută la alin. (3), dacă este cazul.
	1) Prosumatorii nu mai beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi- prin urmare nu este necesară citirea contoarelor de energie montate în instalaţiile de utilizare pentru măsurarea energiei produse din surse regenerabile. Este necesară doar măsurarea şi citirea contoarelor din punctele de delimitare pentru energia livrată în surplus în reţea.

2) Pentru aplicare unitară, convenţia ar trebui să fie una cadru 

3) propunem eliminarea alin (3) din art. 4 si toate referirile la acesta, intrucat este divergent fata de art. 1 alin 2 lit (d) si art. 11 alin (2).

Prosumatorul comercializează doar surplusul de energie electrică livrat în reţea, iar acesta se măsoară în punctele de delimitare şi nu în instalaţia de utilizare – nefiind nevoie de formula de calcul.
	DELGAZ GRID S.A.
	1) Nu se acceptă. Având în vedere că Legea nr. 184/2018 prevede acordarea preţului legal stabilit pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, pot exista situaţii în care un singur contor de energie electrică să nu fie suficient pentru determinarea corectă a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată în reţaua electrică (spre exemplu, instalarea în instalaţia utilizatorului a echipamentelor de stocare a energiei electrice).
2) Nu se acceptă, având în vedere eliminarea convenției tripartite.
3) Nu se acceptă. A se vedea comentariul ANRE de la alin. (1).

4) Se acceptă cu reformulare în acest sens.
       7) Nu se acceptă. A se vedea comentariul ANRE de la alin. (1).



	57.
	Art. 5, alin. (2)
(...)

(2) Valoarea dezechilibrelor generate de funcţionarea centralelor electrice prevăzute la alin. (1) este suportată financiar conform prevederilor reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
	(2) sunt necesare clarificări în ceea ce priveşte modul de stabilire a dezechilibrelor în piaţă pentru această categorie. Din punctul de vedere al operatorului de distribuţie şi al OMEPA ar trebui să se explice pentru a nu crea confuzii, cum se transmit datele măsurate în piaţă??? Se transmit distinct pe codul furnizorului ca date masurate cu semnul minus sau se transmit strict doar datele masurate de consum ?
	DELGAZ GRID S.A.
	Nu se acceptă. Art. 5 din proiectul de ordin va fi eliminat.

	58.
	Art. 6 – 
(1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (64) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea se realizează de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă prosumatorilor, pe baza valorilor măsurate atât de contoarele de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice, cât şi de contoarele de energie electrică consumată din reţea.

(2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) cu semnul minus, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de energie electrică produsă şi livrată, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), valoarea rezultată nefiind purtătoare de TVA în cazul prosumatorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice care nu sunt plătitoare de TVA conform prevederilor legale în vigoare.

(...)
	Articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (64) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea se realizează de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă prosumatorilor, pe baza valorilor măsurate atât de contoarele de energie electrică produsă din surse regenerabile şi pentru energia livrată în surplus în reţelele electrice, cât şi de contoarele de energie electrică consumată din reţea.

(2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) cu semnul minus, cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de energie electrică produsă şi livrată în surplus, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), valoarea rezultată nefiind purtătoare de TVA în cazul prosumatorilor persoane fizice şi al persoanelor juridice care nu sunt plătitoare de TVA conform prevederilor legale în vigoare.
	Este important de subliniat faptul că energia livrată în reţea reprezintă un surplus, deoarece scopul principal al centralei din surse regenerabile este acela de a asigura autoconsumul.

Altfel ne putem confrunta cu situaţii în care consumul de la locul de consum şi producere l-ar reprezenta doar echipamentele de reglaj şi centrala ar fi construită numai în scopul valorificării energiei produse.


	DELGAZ GRID S.A.
	Nu se acceptă. A se vedea comentariul ANRE de la pct. 56 din tabel (art. 4 alin. (1)).
Nu se acceptă. A se vedea comentariul ANRE de mai sus.



	59.
	Art. 7 – (1) Operatorii de distribuţie transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele informaţii:

a) date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia şi formula de calcul a energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1);

(...)


	Articolul 7, alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Operatorii de distribuţie transmit lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la sfârşitul lunii curente pentru luna anterioară, următoarele informaţii:

a)
date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia şi formula de calcul a energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1);

(...)


	Solicităm clarificări privind raportarea către ANRE a datelor măsurate – sub ce formă se transmit – orar sau pe total luna, se transmite distinct pe fiecare prosumator, sau agregat pentru categoriile persoane fizice sau juridice? 

Termenul ar trebui să fie similar cu cel al transmiterii machetelor pentru monitorizare şi chiar ar trebui stabilit un format cadru astfel încât să fie aplicat fără a exista semne de întrebare şi neclarităţi în acest sens.

Art.7 alin.1 lit.a)- Idem cu observatiile anterioare, cu referire la formula de calcul -  este divergent fata de art. 1 alin 2 lit (d) si art. 11 alin (2).
	DELGAZ GRID S.A.
	Se acceptă parțial, cu reformulare în sensul includerii termenului de raportare și a machetei de raportare.
Referitor la formula de calcul nu se acceptă – a se vedea comentariul de mai sus.



	60.
	Art. 8 – (1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produsă în centralele electrice respective şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la art. 14 alin. (62) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1).

(...)
	Articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produsă în centralele electrice respective şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la art. 14 alin. (62) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1), în baza deciziei emise de ANRE.
	
	DELGAZ GRID S.A.
	Nu se acceptă.
Nu considerăm necesară completarea propusă, având în vedere că la alin. (2) se precizează că suspendarea se realizează în baza deciziei ANRE.

	61.
	Art. 11, alin. (2)  
(...)
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele fizice şi/sau juridice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, operatorii de distribuţie asigură în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României achiziţionarea şi montarea contorului de energie electrică prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), dacă este cazul.


	Articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele fizice şi/sau juridice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, operatorii de distribuţie asigură în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României solicitării de actualizare a avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare şi a depunerii de către prosumator a documentelor prevăzute în cadrul prezentului Ordin necesare certificării sale ca prosumator, în vederea achiziţionarea achizitionării şi montarea montării contorului de energie electrică prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), dacă este cazul.
	Pentru centralele existente este necesar ca mai intâi sa fie îndeplinite conditiile privind depunerea de către prosumator a documentelor necesare atat pentru dosarul instalatiei de utilizare cât şi pentru a dovedi că nu beneficiază în acelaşi timp şi de sistemul de promovare prin certificate verzi.

Totodată prin actualizarea ATR/Certificate de racordare se pot stabili şi condiţiile de montare a contoarelor necesare, inclusiv a comunicaţiilor. Prin urmare este necesar să fie o cerere de actualizare a ATR/CfR din partea prosumatorului.


	DELGAZ GRID S.A.
	Se acceptă parțial, în sensul includerii a unei cereri din partea solicitanților în acest sens.
Opțiunea pentru prețul legal stabilit se face de către solicitant după obținerea calității de prosumator.

	62.
	Art. 1, alin. (3)
(...)

(3) Costurile cu achiziţia şi montarea contoarelor din instalaţiile prosumatorului se suportă, după cum urmează:

a)  de către prosumator, în cazul persoanelor juridice;

b) de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2)  lit. b) pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, în cazul persoanelor fizice care nu au accesat programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de un contor de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică;

c) de către prosumatorul persoană fizică pentru un contor inteligent, inclusiv sistemul de comunicaţie, prin finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, precum şi de către operatorul de distribuţie la reţelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (2) lit. b) pentru un contor de energie electrică, inclusiv sistemul de comunicaţie, dacă este cazul. În situaţia în care pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară montarea în instalaţiile prosumatorului a mai mult de două contoare de energie electrică, atunci costurile cu achiziţia şi montarea acestora sunt suportate de prosumatorul persoană fizică.
	Propunem eliminarea articolului
	Din textul proiectului reiese ca este vorba de contorul montat in instalatia de utlilizare a prosumatorului si nu de cel de decontare din patrimoniul OD.

Din aceste considerente, nu  intelegem motivul pentru care OD trebuie sa participe la achizitionarea acestuia.

Propunere/Corelare

În situaţia în care nu este luată în calcul propunerea noastră de eliminare a acestei prevederi, atragem atenţia asupra necesităţii includerii acestor costuri cu contoarele montate în instalaţia prosumatorului (costurile cu achiziţia, montarea şi transmiterea datelor de măsurare) în cadrul costurilor recunoscute operatorilor de distribuţie pentru tarifele practicate, ceea ce presupune actualizarea reglementărilor incidente.


	E-Distributie
	Se acceptă în sensul recunoașterii costurilor pentru cazurile în care este necesară montarea contorului de energie electrică produsă. 


	63.
	Art. 2, alin. (6) si (7)
(...)

(6) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt complete şi sunt îndeplinite atât cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) cât şi cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie emite certificatul de racordare pentru locul de consum şi de producere respectiv completat inclusiv  cu calitatea de prosumator şi îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.

(7) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, o dată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.
	Articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) În situaţia în care cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuţie transmite solicitantului, o dată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conţine motivul care a stat la baza necertificării calităţii de prosumator.
	In cazul locurilor de consum existente care necesita o montare de contor dublu sens si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, este necesar a se specifica daca necesita emiterea unui ATR si daca nu, in baza carui document se incaseaza contravaloarea tarifului de racordare (Tu + contor daca este cazul).

Avand in vedere formatul cadru al CER, solicitam informatii suplimentare cu privire la aplicarea pe formular a statului de prosumator.
Propunem sa transmitem doar o comunicare cu motivul care a stat la baza necertificarii calitatii de prosumator.
	E-Distributie
	Se acceptă. Se va completa cu locul unde se va certifica calitatea de prosumator.

Nu se acceptă. Pentru solicitanții noi trebuie emis certificatul de racordare, indiferent dacă nu întrunește condițiile de prosumator.

	64.
	Art. 4 – (1) Operatorul de distribuţie a energiei electrice la reţelele electrice căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparţinând unui prosumator este obligat să realizeze citirea contorului de energie electrică produsă din surse regenerabile şi a celui de energie electrică livrată în reţelele electrice, o dată cu citirea contorului de energie electrică consumată din reţelele electrice, în baza unei convenţii încheiate în acest sens între prosumator, operatorul de distribuţie respectiv şi furnizorul de energie electrică al prosumatorului.
	
	Nu intelegem necesitatea citirii de catre distribuitor a contorului din instalatia prosumatorului, deoarece bilantul se realizeaza considerand numai contorul de decontare.

Este necesar un format cadru reglementat pentru conventia  incheiata intre prosumator, distribuitor si furnizorul de energie electrica.
	E-Distributie
	Având în vedere că Legea nr. 184/2018 prevede acordarea preţului legal stabilit pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică, pot exista situaţii în care un singur contor de energie electrică să nu fie suficient pentru determinarea corectă a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică (spre exemplu, instalarea în instalaţia utilizatorului a echipamentelor de stocare a energiei electrice).
Conventia tripartită a fost eliminată.

	65.
	Art. 4, alin. (8)
(...)

(8) La schimbarea furnizorului de energie electrică de către prosumator, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice se realizează obligatoriu la ora 0.00 a datei la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.
	Articolul 4, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) La schimbarea furnizorului de energie electrică de către prosumator, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice se realizează obligatoriu cu primul index citit in data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.
	Aceasta modificare este necesara in cazul in care contorul montat la prosumator nu are curba de index, ci curba de sarcina.
	E-Distributie
	Se accepta.

	66.
	Art. 11  – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru persoanele fizice şi/sau juridice care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcţiune până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, operatorii de distribuţie asigură în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României achiziţionarea şi montarea contorului de energie electrică prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), dacă este cazul.
	Articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019 și produce efecte începând cu data de 01.07.2019.


	Pentru implementarea modificarilor aduse de ordin in toate sistemele informatice ale OD propunem intrarea in vigoare a prezentului cu 6 luni dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Din textul proiectului reiese ca este vorba de contorul montat in instalatia de utlilizare a prosumatorului si nu de cel de decontare din patrimoniul OD.

Din aceste considerente, nu  intelegem motivul pentru care OD trebuie sa participe la achizitionarea acestuia.

Corelare

A se vedea propunerea de la punctul 1 Observaţii
	E-Distributie
	Nu se acceptă data propusă.
Proiectul de ordin prevede suportarea costului cu contoarele de energie electrică din instalaţiile prosumatorului de către OD/AFM pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse, altul decât contorul de decontare.

 


