ORDIN nr. …… din ……………2019
 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică / sistemelor de încălzire/răcire urbană 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinînd cont de prevederile art. 14 alin. (2) lit. b) şi l) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1), lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică / sistemelor de încălzire/răcire urbană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici titulari ai unei licenţe de producere energie termică, de transport, distribuţie şi furnizare energie termică sau de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Dumitru CHIRIŢĂ
Anexă
Metodologie de monitorizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică / sistemelor de încălzire/răcire urbană 
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1. Prezenta Metodologie stabileşte: 

a) parametrii utilizaţi în monitorizarea SACET / sistemelor de încălzire/răcire urbană;
b) obligaţiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare; 

c) analizele şi rapoartele realizate de ANRE în baza datelor de monitorizare primite.
Art. 2. Metodologia creează cadrul procedural al activităţii de monitorizare a SACET / sistemelor de încălzire/răcire urbană şi se aplică de către ANRE precum şi de către operatorii economici titulari ai unei licenţe de:

a) producere energie termică;
b) transport, distribuţie şi furnizare energie termică;

c) operator al  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
SECŢUNEA a 2-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. În prezenta Metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

	CET
	Centrală electrică de termoficare (cogenerare)

	CT
	Centrală termică (producere separată)

	DHC
	Încălzire/răcire urbană, conform prevederilor Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

	INS
	Institutul Naţional de Statistică

	SACET
	Sistem/sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, conform prevederilor Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată

	UAT
	Unitate Administrativ-Teritorială (comună, oraş, municipiu)


Art. 4. (1) Termenii folosiţi în prezenta Metodologie au semnificaţiile din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) În înţelesul prezentei Metodologii, termenii specifici utilizaţi au urmǎtoarele semnificaţii:
	Alte reţele termice
	Reţele termice deţinute/operate de raportor, care nu aparţin SACET dar fac parte dintr-un sistem DHC, prin care se realizează alimentarea centralizată, de la gardul centralelor (CET, CT) deţinute/operate de raportor, a cel puţin doi consumatori de energie termică (alţii decât raportorul)

	Alte centrale
	Centrale (CET, CT) care nu sunt deţinute/operate de raportor, dar fac parte dintr-un sistem DHC şi livrează energie termică în reţelele SACET deţinute/operate de raportor

	Date de monitorizare
	Datele şi informaţiile aferente SACET / sistemelor DHC, completate şi transmise la ANRE de operatorii economici din sectorul energiei termice, conform machetelor de raportare specifice şi cerinţelor prezentei Metodologii

	Directiva de eficienţă
	Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE 

	Lege
	Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată

	Licenţă
	Document emis de autoritatea competentă, în condiţiile Legii

	Operator SACET
	Operator economic titular al unei licenţe de operator al  serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

	Producător de energie termică
	Operator economic titular al unei licenţe de producere energie termică

	Raportor
	Operator economic din sectorul energiei termice care are obligaţia de raportare a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii (producător de energie termică, operator SACET sau titular al unei licenţe de transport, distribuţie şi furnizare energie termică)

	Sistem DHC
	Ansamblul instalaţiilor de alimentare cu energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producere, printr-o reţea, a unor clădiri sau amplasamente deţinute de cel puţin doi consumatori de energie termică diferiţi (alţii decât deţinătorul/operatorul instalaţiilor respective), în scop de încălzire/răcire destinată spaţiilor, instalaţiilor sau proceselor tehnologice 


SECŢUNEA a 3-a
Obiective şi principii de monitorizare
Art. 5. Prin activitatea de monitorizare a SACET/sistemelor DHC se urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a) analiza evoluţiei SACET;

b) evaluarea rezultatelor obţinute de operatorii serviciului şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor/atribuţiilor specifice;

c) evaluarea eficienţei sistemelor DHC;
d) supravegherea modului de aplicare a reglementărilor aferente pieţei de energie termică;

e) identificarea potenţialului de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

f) dezvoltarea bazei de date specifice SACET şi serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
g) realizarea rapoartelor și transmiterea acestora către autorităţi/instituţii naţionale şi europene;
h)  publicarea pe site-ul ANRE a informaţiilor relevante referitoare la starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Art. 6. Publicarea rezultatelor monitorizării se face anual, la nivelul fiecărei UAT, precum şi agregat pe zone geografice şi/sau la nivel național, până la data de 30 iunie pentru anul precedent. 
CAPITOLUL II
Parametrii utilizaţi în monitorizarea SACET/sistemelor DHC
Art. 7. (1) Monitorizarea SACET se realizează pe baza unor parametrii ce caracterizează:
a) situaţia generală a SACET;

b) situaţia tehnico-economică a SACET/operatorului SACET;

c) situaţia investiţiilor în infrastructura SACET.

(2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SACET sunt cei prevăzuţi în machetele de raportare specifice publicate pe site-ul www.anre.ro.
(3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a SACET sunt transmise la ANRE de titularii licenţei de transport, distribuţie şi furnizare energie termică precum şi de operatorii SACET.
Art. 8. (1) Monitorizarea sistemelor DHC se realizează pe baza unor parametrii ce caracterizează:

a) capacităţile şi producţiile în sistemele DHC;
b) caracteristicile tehnice şi eficienţa sistemelor DHC.

(2) Parametrii specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt cei prevăzuţi în machetele de raportare specifice publicate pe site-ul www.anre.ro.
(3) Valorile realizate ale parametrilor specifici utilizaţi în activitatea de monitorizare a sistemelor DHC sunt transmise la ANRE de producătorii de energie termică, de titularii licenţei de transport, distribuţie şi furnizare energie termică precum şi de operatorii SACET.

(4) În cadrul activităţii de monitorizare a sistemelor DHC sunt analizaţi şi parametrii corespunzători altor reţele termice, respectiv altor centrale, conform prevederilor machetelor de raportare specifice.
CAPITOLUL III

Obligaţii de raportare a datelor de monitorizare
Art. 9. (1) Toţi raportorii au obligaţia transmiterii la ANRE a datelor de monitorizare, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(2) Transmiterea datelor de monitorizare se face în formatele stabilite de ANRE prin machetele de raportare specifice publicate pe site-ul www.anre.ro, cu respectarea precizărilor din machete, prin fax şi e-mail, inclusiv în format electronic prelucrabil.
Art. 10. (1) Frecvenţa de raportare a datelor de monitorizare este următoarea:
a) semestrial şi anual pentru parametrii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. b);

b) anual, pentru parametrii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 8 alin. (1).
(2) Termenele limită de transmitere de către raportori, la ANRE, a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei Metodologii sunt:

a) ultima zi lucrătoare din cea de-a doua lună care urmează după încheierea semestrului pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor semestriale;

b) ultima zi lucrătoare din luna mai a anului care urmează celui pentru care se face raportarea, în cazul raportărilor anuale.
Art. 11. Toţi raportorii transmit la ANRE informaţiile privind datele de contact și situația juridică conform machetei de raportare specifice publicate pe site-ul www.anre.ro şi le actualizează ori de câte ori apar modificări.
CAPITOLUL V
Rezultatele monitorizării 

Art. 12. (1) Rezultatele activităţii de monitorizare a SACET/sistemelor DHC fac obiectul unor rapoarte de monitorizare, care cuprind în principal valorile realizate în perioadele anterioare (medii, agregate, procentuale etc.) ale parametrilor prevăzuţi în Capitolul II precum şi, după caz, ale unor indicatori tehnico-economici derivaţi specifici analizei comparative.
(2) Rapoartele de monitorizare elaborate de ANRE în baza datelor primite conform prevederilor prezentei Metodologii pot cuprinde analize comparative şi evaluări privind:
a) strategiile locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică a populaţiei;

b) eficienţa sistemelor DHC;

c) activitatea operatorilor SACET;

d) asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi calitatea acestuia;

e) eficienţa cadrului legislativ şi de reglementare a pieţei de energie termică;

f) potenţialul SACET de atragere a consumatorilor de energie termică;

g) propuneri de măsuri, etc.
Art. 13. (1) Pe baza datelor de monitorizare primite conform prevederilor prezentei Metodologii, ANRE:

a) elaborează şi transmite Guvernului rapoarte anuale privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

b) elaborează şi transmite la INS rapoarte anuale privind capacităţile şi producţiile din sistemele DHC, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 24 alin. (6) din Directiva de eficienţă.
(2) Anual, până la sfîrşitul lunii iunie, ANRE publică pe site-ul www.anre.ro raportul elaborat pentru anul anterior privind starea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

Art. 14. Machetele de raportare publicate pe site-ul www.anre.ro, pot fi revizuite anual de ANRE, în luna aprilie, variantele revizuite publicate pe site urmând a fi utilizate începând cu raportările aferente semestrului I al anului în curs.
Art. 15. ANRE poate solicita operatorilor economici din sectorul energiei termice transmiterea unor date şi informaţii suplimentare faţă de conţinutul machetelor de raportare publicate, în cazul unor cereri ad-hoc primite de la autorităţi/instituţii naţionale şi/sau europene.
9

