
Ordin nr. .. din  ....           

Pentru abrobarea Metodologiei pentru schimbul de date între operatorul

de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (4) lit. b), art. 40 alin.(5), art. 44, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art.52, art. 53 și art. 192 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice,   
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

Art. 3. (1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA poate modifica cel mult o dată pe an listele utilizatorilor de rețea semnificativi, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA are obligația de a transmite la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea listelor modificate prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării.

Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președinte,

Dumitru Chiriță

ANEXA
METODOLOGIA PENTRU SCHIMBUL DE DATE ÎNTRE OPERATORUL DE TRANSPORT ȘI SISTEM,

OPERATORII DE DISTRIBUŢIE ŞI UTILIZATORII DE REȚEA SEMNIFICATIVI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 40 ALIN (5) DIN 

REGULAMENTUL (UE) 2017/1485 AL COMISIEI DIN 2 AUGUST 2017 DE STABILIRE A UNEI LINII DIRECTOARE PRIVIND OPERAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA I

Scop

Art.1. (1) Prezenta metodologie pentru schimbul de date între operatorul de transport și sistem, operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea semnificativi (denumită în continuare Metodologia) stabilește:

(a) schimbul de date structurale între operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție  şi utilizatorii de rețea semnificativi racordați la sistemul de distribuţie;

(b) schimbul de date referitoare la programare şi prognoze între utilizatorii de rețea semnificativi racordați la sistemul de distribuţie şi operatorul de transport și de sistem, respectiv operatorul de distribuție;
(c) schimbul de date în timp real între:

1) operatorul de distribuție racordat la sistemul de transport şi operatorul de transport și sistem și operatorul de sistem de distribuție închis și operatorul de distribuție;
2) utilizatorii de reţea semnificativi  şi operatorul de transport și de sistem sau între gestionarul unei linii de interconexiune sau al unui sistem HVDC şi operatorul de transport și de sistem;
3) utilizatorii de reţea semnificativi racordați la sistemul de distribuţie şi operatorul de transport și sistem, respectiv operatorul de distribuție la care este racordat.
(d) schimbul de date între:

1) operatorul de distribuție şi operatorul de transport și de sistem privind utilizatorii de reţea semnificativi;

2) locurile de consum racordate la sistemul de transport şi operatorul de transport și de sistem;
3) operatorul de transport și de sistem şi locurile de consum racordate la sistemul de distribuţie, sau terţii care participă la consumul comandabil.
(2) În prezenta Metodologie operatorul de transport și sistem este C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
(3) Prezenta Metodologie are în vedere creşterea nivelului de transparenţă în operarea SEN, în transmiterea datelor şi informaţiilor necesare.

SECŢIUNEA 2

Domeniu de aplicare

Art. 2. Metodologia se aplică de OTS, OD, URS, gestionarul unei linii de interconexiune sau al unui sistem HVDC, în conformitate cu cerinţele de schimb de date prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice.
SECŢIUNEA 3
Definiţii şi abrevieri
Art. 3. În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:
	consum comandabil
	consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a fi modificat sau întrerupt fie prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea operatorului de rețea relevant.

	consum dispecerizabil
	consum aparținând unui loc/nod de consum care, în concordanță cu aranjamentele contractuale, este disponibil pentru a modifica puterea activă consumată și pentru a participa individual sau în mod agregat la asigurarea rezervelor de putere activă ca parte a serviciilor tehnologice de sistem. Modificarea puterii active consumate se poate realiza  prin acțiunea directă a operatorului de rețea relevant, fie prin acțiunea gestionarului de loc de consum sau a operatorului de sistem de distribuție închis, la cererea OTS;

	furnizor de rezerve
	„furnizor de rezerve” înseamnă o entitate juridică având o obligație legală sau contractuală de a furniza RSF, RRF sau RI utilizând cel puțin o unitate de furnizare a rezervelor sau cel puțin un grup de furnizare a rezervelor;

	grup de furnizare a rezervelor
	„grup de furnizare a rezervelor” înseamnă o agregare de unități generatoare, de unități consumatoare și/sau de unități de furnizare a rezervelor racordate la mai mult de un punct de racordare, care îndeplinesc cerințele pentru furnizarea de RSF, RRF sau RI;

	instalație de producere a energiei electrice
	instalaţie care converteşte energia primară în energie electrică şi care este compusă dintr-una sau mai multe unităţi generatoare racordate la o reţea electrică într-unul sau mai multe puncte de racordare.

	produsul standard
	produs de echilibrare armonizat, definit de toți OTS pentru schimbul de servicii de echilibrare 

	rezerve pentru stabilizarea frecvenței sau RSF 
	înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru stabilizarea frecvenței sistemului după producerea unui dezechilibru;

	rezerve pentru restabilirea frecvenței sau RRF 
	înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru a readuce frecvența la valoarea ei nominală și, în cazul unei zone sincrone formate din mai mult de o zonă RFP, pentru a restabili echilibrul de puteri la valoarea programată;

	rezerve de înlocuire sau RI 
	înseamnă rezervele de putere activă disponibile pentru restabilirea sau susținerea nivelului necesar al RRF pentru a se pregăti preluarea dezechilibrelor următoare ale sistemului, inclusiv rezerva în exploatare;

	sistem de înaltă tensiune în curent continuu  sau sistem HVDC 
	înseamnă un sistem electroenergetic care transportă energie electrică în curent continuu și la tensiune nominală mai mare sau egală cu 110 kV între două sau mai multe noduri de curent alternativ și care cuprinde cel puțin două stații de conversie curent alternativ/curent continuu și liniile electrice aeriene de transport sau cablurile de curent continuu între stații

	unitate furnizoare de rezerve
	o singură unitate generatoare și/sau unitate consumatoare sau o agregare a acestora, racordată la un punct de racordare comun, care îndeplinește cerințele pentru furnizarea de RSF, RRF sau RI;

	utilizator de rețea semnificativ sau URS
	a) unităţi generatoare existente şi noi care sunt sau care ar urma să fie clasificate de categorie B,C şi D b) locuri de consum existente şi noi, racordate la sistemul de transport; c) sistemelor de distribuţie închise existente şi noi, racordate la sistemul de transport; d) locuri de consum noi şi existente, sistemelor de distribuţie închise şi terţilor în cazul în care ei oferă servicii de consum comandabil direct către OTS; e) furnizori de servicii de redispecerizare a unităţilor generatoare sau a locurilor de consum prin intermediul agregării şi furnizori de rezerve de putere activă f) sisteme de înaltă tensiune în curent continuu (HVDC) noi şi existente

	zi caracteristică
	a treia miercuri din lună

	ziua D-2
	cu două zile înainte de ziua de livrare

	zona de observabilitate
	înseamnă propriul sistem de transport al unui OTS împreună cu părțile relevante ale sistemelor de distribuție și ale sistemelor de transport ale OTS învecinați, pentru care un OTS implementează monitorizarea în timp real și realizează modelarea pentru a menține siguranța în funcționare în zona sa de reglaj, inclusiv liniile de interconexiune

	zonă de reglaj frecvență-putere sau zonă RFP
	înseamnă o parte a unei zone sincrone sau o întreagă zonă sincronă, delimitată fizic prin puncte de măsurare pe liniile de interconexiune cu alte zone RFP, operată de unul sau mai mulți OTS care au responsabilitatea efectuării reglajului frecvență-putere


Art. 5. Abrevierile utilizate în cadrul Metodologiei au următoarele semnificații:
	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

	aRRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei activate automat

	EMS-SCADA
	Energy Management System – Supervisory Control and Data Aquisition

	mRRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei activate manual

	OD
	Operator de distribuţie

	ORR
	Operator de reţea relevant

	OTS
	Operatorul de transport şi de sistem

	RRF
	Rezerve pentru Restabilirea Frecvenţei

	RSF
	Rezerve pentru Stabilizarea Frecvenţei

	RI
	Rezerve de Înlocuire

	SCADA
	Supervisory Control and Data Aquisition

	SEN
	Sistemul Electroenergetic Naţional

	URS
	Utilizator de Rețea Semnificativ


Capitolul II
Schimbul de date în timp real

Secțiunea 1
Schimbul de date între OTS și OD în interiorul zonei de reglaj RFP a OTS

Art. 5. (1) OTS stabilește zona de observabilitate din sistemele de distribuție racordate la sistemul de transport, necesară pentru stabilirea stării sistemului în mod corect și eficient conform Metodologiei pentru coordonarea analizei siguranței în funcționare. (art. 43 alin (1)- SOGL)
(2) În cazul în care OTS consideră că un sistem de distribuție neracordat la sistemul de transport are o influență semnificativă în ceea ce privește tensiunea, fluxurile de putere sau alți parametri de reprezentare a comportamentului sistemului de transport, acest sistem de distribuție este definit de OTS ca făcând parte din zona de observabilitate. (art. 43 alin (2)- SOGL)
Art. 6. (1) Fiecare OD racordat la sistemul de transport furnizează OTS, în timp real, informațiile legate de zona sa de observabilitate, prevăzută la articolul 5, inclusiv: 
(a) topologia reală a stației de transformare;
(b)  puterea activă și reactivă în celula de linie;
(c)  puterea activă și reactivă în celula de transformator;
(d) schimbul de putere activă și reactivă în celula instalației de producere a energiei electrice;
(e)  pozițiile ploturilor din transformatoarele conectate la sistemul de transport;
(f)  tensiunile în bara colectoare; 

(g) puterea reactivă în celula bobinei de reactanţă şi a condensatorului;

(h) producția agregată pe sursă de energie primară în zona OD; 
(i) cele mai bune date disponibile pentru estimarea consumului agregat în zona OD pentru zilele caracteristice.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) sunt preluate, de regulă, prin sistemul EMS-SCADA.  (conform art 44 lit. (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) și (i) – SOGL).
Secțiunea a 2-a

Schimbul de date între OTS și gestionarii de linii de interconexiune în curent alternativ sau de sisteme HVDC, respectiv între OTS și gestionarii unităților generatoare racordate la sistemul de transport
Art. 7 . 

(1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice, care deține unități generatoare de tip B, C sau D desemnate ca URS conform Anexei 1 și Anexei 2, furnizează OTS, în timp real, cel puțin următoarele date:
(a) poziția întreruptoarelor în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS; 
(b) puterea activă și reactivă în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS și 
(c) puterea activă și reactivă netă în cazul instalațiilor de producere a energiei electrice cu alt consum decât cel al serviciilor proprii (conform art 47 alin. (1) literele (a), (b) și (c))
(2) În cazul unei linii de interconexiune în curent alternativ sau al unui sistem HVDC (în situația în care vor fi racordate sisteme de acest tip în SEN), gestionarul acesteia/acestuia va pune la dispoziţia OTS, în timp real, cel puţin următoarele date referitoare la punctul de racordare a liniei de interconexiune în curent alternativ sau a sistemului HVDC, pentru a fi integrate în sistemul EMS -SCADA:

(a) poziţia întreruptoarelor;
(b) starea de funcţionare şi

(c) puterea activă şi reactivă. (conform art 47 alin. (2) literele (a), (b) și (c))
Secțiunea 3-a

Schimbul de date între OTS, OD și instalaţiile de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuție

Art. 8  (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare reprezentând URS, prevăzut în Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta metodologie, fiecare furnizor de servicii de redispecerizare a unităților generatoare sau a locurilor de consum prin intermediul agregării, reprezentând URS și fiecare furnizor de rezervă de putere activă reprezentând URS trebuie să furnizeze atât la OTS cât și la OD la care are un punct de racordare (ORR), în timp real, următoarele date:

(a) poziția  întreruptoarelor şi a separatoarelor de la grupurile generatoare;  
(b) fluxurile de putere activă și reactivă, curentul și tensiunea în punctul de racordare (conform art. 50 alin. (1) literele (a) și (b) SO GL).
(2) OTS definește, în coordonare cu ORR, dacă există URS care pot fi scutiți de obligația de a furniza direct OTS datele în timp real prevăzute la alin. (1). (art. 50 alin. (2)  SO GL). 

(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2), OTS și ORR stabilesc datele agregate, în timp real, ale URS respectivi, care urmează a fi transmise OTS. (art. 50 alin. (2)  SO GL).
Capitolul III
Schimb de date structurale

Schimbul de date între OTS, OD și gestionarii instalațiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuție
Art. 9. (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice care deține unități generatoare reprezentând URS, prevăzut la art.8 alin. (1), furnizează OTS și OD la care este racordat cel puțin următoarele date:
i. puterea instalată, sursa de energie primară sau tipul de combustibil;
ii. date privind RSF necesare realizării schimbului de RSF în zona sincronă pentru instalaţiile de producere a energiei electrice care oferă sau furnizează produsul standard RSF, și anume cel puțin:
(1)unitatea furnizoare de rezerve sau grupul de furnizare de rezerve transmite în timp real, un semnal (binar) care indică starea de funcționare (RSF activ) sau nefuncționare în reglaj primar (RSF inactiv). Acest semnal se integrează în sistemul EMS-SCADA;

(2) furnizorul de RSF se asigură că este posibilă monitorizarea activării RSF la unitățile furnizoare de RSF din cadrul unui grup furnizor de rezerve. Monitorizarea poate fi asigurată prin transmiterea în timp real cu marcă de timp a următoarelor mărimi: statismul regulatorului pentru unitățile generatoare de tip C și D, care acționează ca unități furnizoare de RSF, sau parametrul său echivalent pentru grupurile furnizoare de RSF care sunt formate din unități generatoare de tip A și/sau de tip B, bitul de starea a furnizării reglajului primar (RSF activ/inactiv), putere activă, frecvență și puterea activă de consemn cu o rezoluție de cel mult 10 secunde;
(3) furnizorul de RSF are dreptul să agrege datele de la punctul ii) pct. 1, pentru mai mult de o unitate furnizoare de RSF în cazul în care puterea maximă a unităților agregate este mai mică de 1,5 MW și este posibilă o verificare clară a activării RSF;

(4) la cererea OTS, în scopul verificării activării RSF, furnizorul de RSF pune la dispoziție informațiile enumerate la punctul ii) pct. 2 privind grupurile generatoare/consumatorii dispecerizabili care fac parte din aceeași unitate furnizoare de RSF.
iii. date privind RRF pentru instalaţiile de producere a energiei electrice care furnizează produsul standard RRF, și anume cel puțin:
(1) Gestionarul unităților furnizoare de RRF și a grupurilor furnizoare de RRF informează OTS despre orice reducere a disponibilității  unității furnizoare sau a grupului furnizor de RRF, respectiv a unui grup generator component, cât de curând posibil.
(2) Furnizorul de RRF transmite la OTS furnizor de rezervă (la care este racordat prin intermediul regulatorului frecvență-putere) și după caz, către OTS beneficiar de rezervă, valori măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct convenit cu OTS: 
i. consemnul de putere activă cu marcă de timp; 

ii. puterea activă instantanee cu marcă de timp pentru fiecare unitate furnizoare de rezervă RRF, pentru fiecare grup furnizor de RRF și pentru fiecare unitate generatoare sau unitate consumatoare a unui grup furnizor de RRF cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW.
(3) Gestionarul unităților furnizoare RRF și a grupurilor furnizoare de RRF informează OTS despre orice reducere a disponibilității unității furnizoare sau a grupului furnizor de  RRF (aRRF şi mRRF) sau a unui grup generator component, cât de curând posibil. 
iv. datele privind RI pentru instalaţiile de producere a energiei electrice care furnizează produsul standard RI și anume cel puțin valori măsurate în timp real în punctul de racordare sau într-un alt punct de convenit cu OTS, transmise de furnizorul de rezervă de înlocuire (RI) către OTS furnizor al rezervei de reglaj și după caz, către OTS beneficiar al rezervei de reglaj, respectiv:

a)consemnul de putere activă cu marcă de timp; 

b)puterea activă instantanee cu marcă de timp pentru fiecare unitate furnizoare de RI, pentru fiecare grup furnizor de RI și pentru fiecare unitate generatoare sau unitate consumatoare a unui grup furnizor de RI cu producția maximă de putere activă mai mare sau egală cu 1,5 MW.
v. date privind sistemele de protecţie şi automatizare;
vi. capacitatea de reglaj al puterii reactive;

vii. posibilitatea de acționare de la distanță a întreruptorului;

viii. datele necesare pentru efectuarea simulărilor dinamice, în conformitate cu prevederile normelor tehnice de racordare aplicabile, în vigoare și

ix. nivelul de tensiune în punctul de racordare și amplasarea fiecărei unități generatoare.

x. În cazul unităților generatoare modelate detaliat se furnizează următoarele date:

a) puterea activă maximă și puterea activă minimă; acestea reprezintă valorile între care unitatea generatoare poate regla; în cazul unităților generatoare din centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare, se modelează două cicluri și se furnizează două înregistrări -una pentru modul de producere și una pentru modul de pompare;
b) tipul modului de reglaj, respectiv unul dintre următoarele: dezactivat, controlul tensiunii, controlul factorului de putere, controlul puterii reactive și barele la care se realizează reglajul la o valoare de consemn, utilizând unitățile generatoare cu reglaj de tensiune; 

c) valorile maxime și minime pentru puterea reactivă, atunci când se livrează putere activă minimă și maximă, precum și curba de capacitate aferentă; 

d) consumul serviciilor interne ale unității generatoare, reprezentând consumul intern al unității generatoare, modelat ca o sarcină neconformă în punctul de racordare a unității generatoare.

xi.  în cazul unităților generatoare modelate prin agregare se furnizează următoarele date:

a) agregări ale capacităţii de producere, defalcate pe tipuri de surse primare de energie şi separate de consum, defalcate pe staţiile electrice aferente modelului echivalent sau pe staţiile electrice la care sunt racordate;
xii) în cazul unităţilor generatoare modelate prin agregare şi administrate de un agregator, ale căror date sunt utilizate în analiza regională a siguranţei în funcţionare, agregatorul furnizează următoarele date:

a) agregări ale capacităţii de producere, defalcate pe tipuri de surse primare de energie şi separate de consumul administrat de agregator în zonele corespunzătoare ale rețelei electrice, defalcate pe staţiile electrice aferente modelului echivalent sau pe staţiile electrice la care sunt racordate;

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice care deține unități generatoare definite ca URS informează OTS și OD la care are un punct de racordare, în termenul convenit, dar nu mai târziu de:

(a) prima punere în funcțiune sau 

(b) efectuarea oricăror modificări la instalaţiile existente,
despre efectuarea oricăror modificări la instalaţiile existente și/sau despre orice modificare a tipului şi conţinutul datelor enumerate la alin. (1). (art. 48 - SO GL)
Capitolul IV
Schimbul de date referitoare la programare și prognoză
Secțiunea 1
Schimbul de date între OTS, OD și gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice  (URS) racordate la sistemul de distribuție
Art. 10. (1) Fiecare gestionar de instalație de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare definite ca URS, prevăzut la art. 8 alin. (1), racordat la sistemul de distribuție, trebuie să furnizeze OTS și OD la care are un punct de racordare (ORR), cel târziu în ziua D-2 a următoarelor date:

a) indisponibilitatea prevăzută, restricționarea programată a puterii active și producția prognozată de putere activă în punctul de racordare și durata de menținere a noii valori;

 b) orice restricție prognozată a capacității de reglaj al puterii reactive și durata de menținere a noii valori (conform art. 49 lit. (a) și (b) - SO GL) .
(2) În situaţia producerii unui eveniment cu o instalaţie de producere a energiei electrice, gestionarul acesteia trebuie să transmită imediat datele  menţionate la alin. (1). 
Capitolul V 

Alte dispoziții privind schimbul de date

Secțiunea 1
Schimbul de date între OTS și OD privind URS de tip unitate generatoare
Art. 11.
(1) Fiecare OD furnizează OTS informațiile prevăzute la art 8., art. 9. și art. 10, cu o rata de transmitere de cel mult 10 secunde si o precizie de masură pentru datele analogice de 1%, iar pentru frecvență, cu o insensibilitate de maximum 10 mHz.  

(2) OTS pune la dispoziția OD la al cărui sistem de distribuție sunt racordați URS informațiile prevăzute la art. 8., art. 9. și art. 10 solicitate de OD, inclusiv datele de modelare realizate de către OTS (ca date structurale) sau consemnele de putere activă și/sau reactivă transmise în timp real.
(3) OTS poate solicita date suplimentare  de la un gestionar de instalație de producere a energiei electrice ce deține unități generatoare definite ca URS, conform prevederilor art. 8 alin. (1), racordat la sistemul de distribuție, în cazul în care acest lucru este necesar pentru analiza siguranței în funcționare și pentru validarea modelelor de rețea si sistem dezvoltate de OTS respectiv OD pentru calculul stabilității statice și dinamice. (Art. 51 – SOGL).
Secțiunea a 2-a 
Schimbul de date între OTS și locurile de consum racordate la sistemul de transport
Art. 12. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS următoarele date structurale, cu 6 luni înainte de punerea în funcțiune sau a modificării instalațiilor aferente locului de consum:

(a) datele transformatoarelor electrice racordate la sistemul de transport;
(b) caracteristicile sarcinii locului de consum; 
(c) caracteristicile reglajului puterii reactive şi

(d) schema monofilară ( art. 52 alin. (1) literele (a), (b) și (c));
Art. 13. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS următoarele date: 
(a) programul de consum de putere activă și consumul prognozat de putere reactivă, pe baza planificării zilnice și intrazilnice, inclusiv modificările aduse programului sau prognozelor, într-un timp cât mai curând posibil;
(b)  orice restricție prognozată a capacității de reglaj al puterii reactive, într-un timp cât mai curând posibil; 
(c) în cazul participării la consumul comandabil, un grafic al intervalului său de putere maximă şi minimă structurală care urmează să fie redus. ( art. 52 alin. (2) literele (a), (b) și (c));
Art. 14. Fiecare gestionar de loc de consum racordat la sistemul de transport furnizează OTS următoarele date în timp real:
(a) puterea activă și reactivă la punctul de racordare; 
(b) intervalul de putere minimă şi maximă care urmează să fie redus. Puterea minimă și maximă posibil a fi reduse se transmit semestrial în vederea întocmirii Normativului de limitare a consumului de energie electrică , pe tranșe, în situații deosebite în SEN și a Normativului de deconectări manuale ale unor categorii de consumatori de energie electrică. ( art. 52 alin. (3) literele (a) şi (b));
Art. 15. Gestionarul locului de consum racordat la sistemul de transport descrie comportamentul său în domeniile de tensiune, indicând cel puțin domeniul maxim de tensiune în care locul de consuma rămâne în funcțiune, domeniul admisibil de tensiune, tipul golurilor de tensiune acceptate, modul de comportament în domeniul de tensiune  (injecție/absorbție de putere reactivă în funcție de tensiune).  ( art. 52 alin. (4)).
Secțiunea a 3-a
Schimbul de date între OTS și locurile de consum racordate la sistemul de distribuție sau terții care participă la consumul comandabil
Art. 16.  

(1) Fiecare URS, care este un loc de consum racordat la sistemul de distribuţie şi care participă la consumul comandabil în alt mod decât printr-un terţ, furnizează următoarele date programate și în timp real către OTS și OD: (art. 53 alin (1) – SOGL)
(a) puterea activă minimă şi maximă disponibilă pentru consumul comandabil şi durata maximă şi minimă a oricărei potenţiale utilizări a acestei puteri pentru consumul comandabil, ca date structurale;

(b) o prognoză a puterii active nerestricţionate disponibile pentru consumul comandabil şi orice consum comandabil planificat;

(c) puterea activă şi reactivă în timp real în punctul de racordare şi 

(d) o confirmare a faptului că sunt aplicate estimările valorilor efective ale consumului comandabil.

(2) Fiecare URS reprezentând un terţ ce participă la consumul comandabil (definiţie 1388/2016) furnizează TEL și OD, pe o zi și aproape în timp real și în numele tuturor locurilor sale de consum racordate la sistemul de distribuție, următoarele date: (art. 53 alin. (2) - SOGL)
(a)  puterea activă minimă și maximă disponibilă pentru consumul comandabil și durata maximă și minimă a oricărei potențiale activări a consumului comandabil într-o arie geografică specifică definită de OTS și OD, ca date structurale; 

(b)  o prognoză a puterii active nerestricționate disponibile pentru consumul comandabil și orice nivel planificat al consumului comandabil într-o arie geografică specifică definită de OTS și OD; 

(c)  puterea activă și reactivă, în timp real, și 

(d)  o confirmare a faptului că sunt aplicate estimările valorilor efective ale consumului comandabil.  

Anexa nr. 1

Lista utilizatorilor de rețea semnificativi – instalaţii de producere a energiei electrice 

cu punct de racordare la OD sau în stațiile producătorilor
	SOCIETATEA
	DENUMIRE CENTRALĂ
	Pi [MW]

	HIDROELECTRICA S.A.
	RÂUL ALB
	20.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	RÂUL ALB
	20.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	TARNIȚA
	22.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	TARNIȚA
	22.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	RUCĂR
	23

	HIDROELECTRICA S.A.
	MOTRU
	25

	HIDROELECTRICA S.A.
	MOTRU
	25

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	27

	HIDROELECTRICA S.A.
	GOGOȘU
	27

	HIDROELECTRICA S.A.
	GOGOȘU
	27

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	27.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	27.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	27.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	27.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	MUNTENI  I
	29

	HIDROELECTRICA S.A.
	MUNTENI  I
	29

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER II
	31.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	CLĂBUCET
	32

	HIDROELECTRICA S.A.
	CLĂBUCET
	32

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	50

	HIDROELECTRICA S.A.
	STEJARU (DIMITRIE LEONIDA)
	50

	HIDROELECTRICA S.A.
	REMEȚI
	50

	HIDROELECTRICA S.A.
	REMEȚI
	50

	HIDROELECTRICA S.A.
	TISMANA
	53

	HIDROELECTRICA S.A.
	TISMANA
	53

	HIDROELECTRICA S.A.
	BRĂDIȘOR
	57.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	BRĂDIȘOR
	57.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	RUIENI
	70

	HIDROELECTRICA S.A.
	RUIENI
	70

	HIDROELECTRICA S.A.
	MĂRIȘELU
	73.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	MĂRIȘELU
	73.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	MĂRIȘELU
	73.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	GÂLCEAG
	75

	HIDROELECTRICA S.A.
	GÂLCEAG
	75

	HIDROELECTRICA S.A.
	ȘUGAG
	75

	HIDROELECTRICA S.A.
	ȘUGAG
	75

	HIDROELECTRICA S.A.
	RÂUL MARE
	167.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	RÂUL MARE
	167.5

	HIDROELECTRICA S.A.
	LOTRU (CIUNGET)
	170

	HIDROELECTRICA S.A.
	LOTRU (CIUNGET)
	170

	HIDROELECTRICA S.A.
	LOTRU (CIUNGET)
	170

	HIDROELECTRICA S.A.
	VIDRARU
	55

	HIDROELECTRICA S.A.
	VIDRARU
	55

	HIDROELECTRICA S.A.
	VIDRARU
	55

	HIDROELECTRICA S.A.
	VIDRARU
	55

	CET GOVORA S.A. - VÂLCEA
	GOVORA
	50

	CET GOVORA S.A. - VÂLCEA
	GOVORA
	50

	SOCIETATEA VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A.
	IAȘI II
	60

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	CRAIOVA II
	150

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	CRAIOVA II
	150

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	PAROȘENI
	150

	SOCIETATEA VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
	BRAZI
	25

	S.C. OMV PETROM S.A.
	PETROBRAZI
	26.57

	S.C. OMV PETROM S.A.
	PETROBRAZI
	26.57

	S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L.
	PETROTEL
	30

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	GROZĂVEȘTI
	50

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	GROZĂVEȘTI
	50

	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
	GALAȚI
	60

	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
	GALAȚI
	105

	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
	GALAȚI
	105

	SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALAȚI S.A.
	GALAȚI
	105

	SOCIETATEA VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
	BRAZI
	105

	SOCIETATEA VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L.
	BRAZI
	105


Anexa nr. 2

Lista utilizatorilor de rețea semnificativi – instalaţii de producere a energiei electrice 

cu punct de racordare la OTS
	SOCIETATEA
	DENUMIRE CENTRALĂ
	Pi [MW]

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	HIDROELECTRICA S.A.
	PORȚILE DE FIER I
	194.4

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	MINTIA
	210

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	MINTIA
	210

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	MINTIA
	210

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	MINTIA
	210

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
	MINTIA
	235

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	IȘALNIȚA
	315

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	ISALNIȚA
	315

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	ROVINARI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	ROVINARI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	ROVINARI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	ROVINARI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	TURCENI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	TURCENI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	TURCENI
	330

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
	TURCENI
	330

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	BUCUREȘTI SUD
	100

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	BUCUREȘTI SUD
	100

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
	IERNUT
	100

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
	IERNUT
	100

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	BUCUREȘTI SUD
	125

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	BUCUREȘTI SUD
	125

	ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
	BUCUREȘTI VEST
	195

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
	IERNUT
	200

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A.
	IERNUT
	200

	S.C. OMV PETROM S.A.
	CECC BRAZI
	285

	S.C. OMV PETROM S.A.
	CECC BRAZI
	285

	S.C. OMV PETROM S.A.
	CECC BRAZI
	315

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.
	CERNAVODĂ
	706.5

	SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.
	CERNAVODĂ
	706.5


Anexa nr.3

Lista utilizatorilor de rețea semnificativi – consumatori

cu punct de racordare la OD
	Denumire URS
	Observații

	CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI
	Combinat Chimic Borzeşti – fabricant de produse chimice

	CARPATCEMENT HOLDING S.A. – Sucursala Bicaz: Fabrica de ciment TAȘCA - MOLDOCIM S.A. Bicaz
	Combinat de lianţi şi azbociment Bicaz

	CARPATCEMENT HOLDING S.A.: Fabrica de ciment CHIȘCĂDAGA (fosta CASIAL)
	Fabrică de ciment

	CARPATCEMENT HOLDING SA. – Sucursala Fieni: TAGRIMPEX ROMCIF S.A. FIENI
	Fabrică de ciment

	CRH ROMÂNIA (Cement Roadstone Holdings România) – Fabrica de ciment MEDGIDIA
	Producție de ciment

	CRH ROMÂNIA (Cement Roadstone Holdings România) – Fabrica de ciment HOGHIZ
	Producție de ciment

	VIMETCO N.V.: ALUM S.A.
	Rafinărie de alumină din Tulcea

	OMV Petrom S.A.: Rafinăria PETROBRAZI
	Obținere produse rafinate din țiței: benzină, motorină, carburanți pentru aviație și navigație maritimă, lubrifianți și bitum

	PETROTEL LUKOIL S.A. – Rafinăria Petrotel-Lukoil
	Fabricarea produselor petroliere

	Automobile Dacia SA
	Platforma industrială Dacia Mioveni

	OLTCHIM S.A (fostul Combinat Chimic Râmnicu Vâlcea)
	Producător în industria chimică

	HOLZINDUSTRIE SCHWEINGHOFER S.R.L.- Fabrica de cherestea din SEBEȘ + KRONOSPAN SEBEȘ S.A.
	Fabrică de cherestea + Producător de panouri pe bază de lemn

	AZOMUREȘ S.A. (fostul Combinat de Îngrășăminte Azotoase Târgu-Mureș) membru AMEROPA HOLDING
	Combinatul de producere a îngrășămintelor chimice

	FORD România – UZINA CRAIOVA (fosta Automobile Craiova)
	Produse și servicii din industria de automobile

	HOLCIM Romania (membră a grupului LafargeHolcim) – FABRICA DE CIMENT  din Câmpulung
	CIMUS Câmpulung (numele fabricii de ciment dinainte de a fi preluata de Holcim)

	PIRELLI TYRES ROMANIA
	Fabrică de anvelope 

	MICHELIN Romania S.A. (Uzina Michelin de la Florești)
	Fabrică de anvelope

	MICHELIN Romania S.A. (Uzina Zalău Anvelope+ Uzina Zalău Cord)
	Fabrică de anvelope+furnizor cord metalic pentru carcase anvelope

	EGGER Romania S.R.L.
	Unitate de producție a plăcilor din lemn – platformă industrială


Anexa nr. 4

Lista utilizatorilor de reţea semnificativi - consumatori cu punct de racordare la OTS

	Denumire URS
	Observații

	COS TÂRGOVIȘTE S.A.
	Combinat de oțeluri speciale

	TENARIS: SILCOTUB S.A. cu unitatea de producție la CĂLARAȘI – DONASID CĂLĂRAȘI
	Combinatul Siderurgic din Călărași

	ARCELORMITTAL HUNEDOARA (fostul Combinat Siderurgic Hunedoara – Siderurgica S.A.)
	Compania produce țagle pentru țevi, profile grele mijlocii și ușoare, oțel beton, sârmă, profile speciale și pentru minerit.

	TMK-Resita SA Otelarie
	Combinat siderurgic – produse metalurgice

	ARCELORMITTAL GALAȚI – unitatea  Galați (fost SIDEX GALAȚI)
	Combinat Siderurgic – produse metalurgice

	VIMETCO N.V.: ALRO S.A.
	Companie de aluminiu primar și procesat


13

