ORDIN nr.

pentru aprobarea Procedurii privind compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României

Având în vedere prevederile:

- art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE;

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 804/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE;

În temeiul dispozițiilor:

- art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Se aprobă Procedura privind compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Producătorii de gaze naturale, operatorii de înmagazinare a gazelor naturale operatorii de transport și de sistem, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale precum și titularii licențelor de furnizare a biogazului/biometanului, GNL, GNC și GPL duc la îndeplinire prevederile procedurii prevăzute la art. 1.

- Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 1.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEȚ

ANEXĂ

Procedura privind compoziția și presiunile combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul României

- Dispoziții generale

- Procedura are drept scop centralizarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a informațiilor referitoare la compoziția și specificațiile tipurilor de combustibili gazoși precum și presiunile acestora utilizate pe teritoriul României.

- Procedura se aplică de:

- producătorii de gaze naturale;

- operatorii de înmagazinare a gazelor naturale;

- operatorii de transport și de sistem;

- operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

- titularii licențelor de furnizare a biogazului/biometanului;

- titularii licențelor de furnizare a GNL;

- titularii licențelor de furnizare a GNC;

- titularii licențelor de furnizare a GPL.

- (1) Abrevierile și termenii utilizați în prezenta procedură se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- combustibilul gazos – orice combustibil care se află în stare gazoasă la o temperatură de 15 °C și presiune absolută de 1 bar;

- GNC – gaze naturale comprimate;

- GNL – gaze naturale lichefiate;

- GPL – gaze petroliere lichefiate;

- indicele Wobbe – raportul dintre puterea calorifică superioară a gazului pe unitatea de volum și rădăcina pătrată a densității acestuia în aceleași condiții de referință, [MJ/m3];

- Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- PGN - producătorul de gaze naturale care este persoană fizică sau juridică ce are ca specific activitatea de producție a gazelor naturale, a biogazului/biometanului sau a altor tipuri de gaze, conform prevederilor art. 123 din Lege;

- puterea calorifică superioară (PCS) – cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantități de gaz specificate, astfel încât presiunea la care are loc reacția rămâne constantă și toți produșii de ardere sunt aduși la aceeași temperatură specificată a reactanților, toți acești produși fiind în stare gazoasă cu excepția apei formate prin combustie, care este condensată în stare lichidă la temperatura menționată anterior; temperatura și presiunea menționate trebuie specificate, [MJ/m3];

- OÎ – operatorul de înmagazinare a gazelor naturale;

- OSD – operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale

- OTS – operatorul de transport și de sistem.

(2) Termenii utilizați în prezenta procedură și care nu sunt prevăzuți la alin. (1) sunt definiți în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

- Conținutul comunicărilor

- (1) PGN, OÎ, OTS, OSD, și titularii licențelor de furnizare a biogazului/biometanului, a GNL,  a GNC și a GPL comunică la ANRE următoarele informații:

- puterea calorifică superioară și indicele Wobbe, prevăzute în anexa nr. 1;

- compoziția combustibilului gazos, prevăzută în anexa nr. 2;

- componentele toxice conținute de combustibilul gazos, exprimate în procente de volum din conținutul total.

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se transmite la ANRE până la data de 15 septembrie 2017.

(3) Până la data prevăzută la alin. (2), PGN, OÎ, OTS și OSD comunică și următoarele valori:

- presiunea combustibilului gazos în punctul de predare, exprimată în mbar (nominală, minimă și maximă);

- pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de utilizare ale clientului final, exprimată în mbar (nominală, minimă și maximă).

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (3) se transmit la ANRE în termen de 30 de zile de la anunțarea modificărilor avute în vedere.

- Condițiile de referință pentru stabilirea indicelui Wobbe și a puterii calorifice superioare sunt următoarele:

- temperatura de ardere de referință este 15°C;

- temperatura de referință pentru măsurarea volumului este 15°C;

- presiunea de referință pentru măsurarea volumului este 1013,25 mbar.

- Transmiterea comunicărilor

- (1) Comunicările prevăzute la art. 4 alin. (2) și (4) se transmit la ANRE cu adresă de înaintare asumată de reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ANRE sau de persoana/persoanele împuternicită/împuternicite să îl reprezinte legal.

(2) Informațiile din comunicările prevăzute la alin. (1) se transmit și în format editabil, prin  e-mail la adresa darag@anre.ro.

- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa nr. 1

La Procedură

Operator economic ..........(denumire)............

Informații cu privire la puterea calorifică superioară și a indicelui Wobbe a combustibilului gazos ............

| Nr. crt. | Denumire | Unitate de măsură | Valori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea calorifică superioară (PCS) | MJ/m3 | minimă | maximă |
| 2. | Indice Wobbe | MJ/m3 | minim | maxim |

Reprezentantul legal:

Numele și prenumele: ...............

Semnătura: ...............................

Anexa nr. 2

La Procedură

Operator economic ..........(denumire)............

Compoziția combustibilului gazos din volum în % din conținutul total

| Denumire component | % vol |  |
| --- | --- | --- |
|  | minim | maxim |
| Metan - C1 |  |  |
| Etan - C2 |  |  |
| Propan - C3 |  |  |
| Butan - C4 |  |  |
| Pentan - C5 |  |  |
| i=15Ci |  |  |
| Azot - N2 |  |  |
| Dioxid de carbon - CO2 |  |  |
| N2 + CO2 |  |  |
| Monoxid de carbon - CO |  |  |
| Hidrocarburi nesaturate - HC |  |  |
| Hidrogen - H |  |  |

Reprezentantul legal:

Numele și prenumele: ...............

Semnătura: ...............................