Sinteza observaţiilor la documentul de discuţie: Regulamentul de calcul al dezechilibrelor și de decontare a părților responsabile cu echilibrarea
	Instituţia emitentă
	Capitol/ paragraf/ Articol
	Text existent
	Propunere/observaţii/motivare
	Concluzia elaboratorului

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Având în vedere intervalul de timp necesar implementării noilor prevederi în platformele informatice administrate de Transelectrica S.A.şi Opcom S.A., propunem ca acestea să facă parte dintr-un ordin distinct, emis cât mai repede, astfel încât, nu mai târziu de 1 ianuarie să fie aplicabile aceste prevederi. Ne referim aici la implementarea formulei de calcul al dezechilibrului PRE, la alocare costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, la renunţarea restricţiei de preţ pe PE menţionate în Nota de prezentare
	Au fost aprobate în avans regulile de alocare a costurilor/veniturilor suplimentare, întrucât parcurseseră procesul necesar de consultare publică

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Având în vedere cap.4, pct.7 din Nota de prezentare, constatăm că regulile de decontare pe PE şi PRE nu reflectă faptul că Opcom S.A. (OD) nu este contraparte centrală în tranzacţiile pe PE şi decontarea financiară a dezechilibrelor PRE-urilor. Drept urmare propunem să se renunţe la prevederile privind conturile de decontare înfiinţate de OD
	Au fost eliminate neconcordanțele în formulări.

Menținerea conturilor de decontare s-a trecut în sarcina OTS

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	În conformitate cu prevederile Codului fiscal, cantităţile de energie electrică tranzacţionate pe PE, precum şi cele aferente dezechilibrelor PRE-urilor nu se pot netiza într-o factură. Drept urmare propunem revizuirea notelor de decontare emise de OD astfel încât acestea să reflecte obligaţia din Codul fiscal (informaţiile complete pentru decontarea PE şi a dezechilibrelor PRE-urilor există formalizată în procedurile de decontare elaborate de Opcom şi avizate de ANRE)
	S-au corectat inadvertențele de formulare

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Penalităţile aferente PE (numite în Regulamentul PE sancţiune pentru livrarea parţială a energie de echilibrare şi penalizarea pentru dezechilibrul de la notificare) au un regim fiscal special, drept urmare nu este corect a fi incluse în suma care reprezintă venitul suplimentar pe PE şi redistribuit ulterior. Propunem revizuirea articolelor incidente astfel încât să fie respectată legislaţia fiscală
	Nu se precizează care prevederi din legislația fiscală împiedică includerea acestor sume, fără TVA, în costurile/veniturile suplimentare repartizate participanților

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Propunem integrarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 115/2014 în cele două regulamente. Totodată considerăm că este util ca ordinul să cuprindă într-o anexă, Anexa nr. 3, Regulile privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale, iar acesta să includă prevederile incidente din Ordinul ANRE 115/2014
	Se acceptă integrarea termenelor de decontare și plată conform prevederilor din ordinul 115/2014.
Includerea sau nu a Regulilor de măsurare în acest ordin sau în altul nu are relevanță, dacă prevederile sunt corelate

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Completarea articolelor referitoare la procedurile şi convenţiile de participare la PE şi PRE, ce urmează a fi elaborate de către OTS, respectiv OD şi aprobate de către ANRE cu obligaţia OTS şi OD de a le supune consultării publice
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Utilizarea „zilei lucrătoare” în loc de „zi financiară”. În prezent sunt utilizate ambele, fară a fi definită ziua financiară
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Introducerea obligaţiei OTS şi OD de a elabora o procedură dedicată rezolvării disputelor legate de decontare, de a o supune consultării publice şi apoi apobării ANRE
	Regulamentul conține numeroase prevederi privind posibilitatea corecțiilor la toate notele elaborate de OD, care pot fi contestate, precum și prevederi detaliate la nivel de procedură privind refacerea decontării în cazul depistării unor erori. Nu se înțelege ce detalii ar mai putea fi cuprinse într-o procedură, dar nimic nu împiedică realizarea acesteia

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Demarcarea secţiunilor cu un titlu semnificativ, în vederea facilitării urmăririi prevederilor regulamentelor. Sugerăm utilizarea titlurilor subcapitolelor din Codul comercial al pieţei angro de energie electrică
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Obs Gen
	
	Formalizare în cadrul  Regulilor privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale a convenţiei de măsurare/agregare încheiată cu OTS şi precizarea în cadrul art. 35 sau 36 că aceasta este anexă la convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării
	Această propunere se adresează respectivei reglementări

	RWEA
	Obs Gen
	
	RWEA dorește să semnaleze îngrijorarea sa..., din următoarele considerente:

Modificările propuse au un grad ridicat de complexitate care necesită un termen mai lung de analiză, precum și studii de impact care să identifice efectele economice asupra tuturor participanților la piață.

Salutăm inițiativa de a unifica toate prevederile legate de funcționarea PE într-un document unic, fiind total de acord asupra necesității unui asemenea document. Totuși, dat fiind gradul de complexitate, precum și efectele economice asupra participanților la piață, considerăm că aprobarea unui asemenea set de reguli trebuie să se facă în urma unui proces mai lung de analiză care să vizeze toți participanții la piață și să identifice efectele pe termen scurt, mediu și lung. Deși anumite aspecte au mai făcut obiectul unor proiecte de reglementare anterioare, observăm cu îngrijorare că punctele de vedere ridicate de asociația noastră nu au fost luate în considerare
	În urma analizei, preluării sau respingerii observațiilor părților interesate, ANRE va supune din nou consultării publice versiunile modificate ale documentelor, perioada de analiză devenind, implicit, suficientă

	RWEA
	Obs Gen
	
	Rugam republicarea documentului de discutie cu specificarea tuturor articolelor propuse pentru modificare
	Documentele corectate/completate vor fi supuse din nou consultării publice, menținându-se informațiile (pentru ușurarea comparării) privind articolele preluate din reglementările în vigoare, cu sau fără modificări, precum și a articolele noi

	AFEER
	Obs Gen
	
	Având în vedere complexitatea documentelor, vă rugăm ca, după analizarea propunerilor primite din partea participanţilor la piaţă interesaţi, să organizaţi discuţii cu părţile interesate în vederea facilitării înţelegerii motivelor de respingere a unor propuneri, în cazul în care apare o astfel de situaţie, dar şi de clarificare a unor aspecte care nu au fost semnalate prin prezenta scrisoare
	ANRE va publica prezenta sinteză a observațiilor și va organiza o ședință de dezbatere publică

	AFEER
	Obs Gen
	
	Având în vedere cap. 4, pct.7 din Nota de prezentare, constatăm că regulile de decontare pe PE şi PRE nu reflectă faptul că Opcom S.A.(OD) nu este contraparte centrală în tranzacţiile pe PE şi decontarea financiară a dezechilibrelor PRE-urilor. Drept urmare propunem să se renunţe la prevederile privind conturile de decontare înfiinţate de OD (vor rămâne numai prevederile referitoare la conturile în numerar ale OTS, PRE şi PE). De asemenea nu vedem necesara transmiterea catre OD a ofertelor validate
	S-au corectat inadvertențele de scriere, iar responsabilitatea menținerii conturilor de decontare a fost trecută la OTS
Operatorul de decontare are și rol de depozitar al tuturor informațiilor necesare decontării

	AFEER
	Obs Gen
	
	În conformitate cu prevederile Codului fiscal, cantităţile de energie electrică tranzacţionate pe PE, precum şi cele aferente dezechilibrelor PRE-urilor nu se pot netiza într-o factură. Având în vedere că la baza facturilor stau informaţiile din notele de decontare emise de OD, propunem revizuirea acestora astfel încât acestea să reflecte obligaţia din Codul fiscal
	S-a reformulat, corectându-se inadvertențele

	AFEER
	Obs Gen
	
	Conform reglementărilor fiscale incidente sumele de bani aferente unor penalităţi au un regim fiscal special. În opinia nostră penalităţile aferente PE (numite în Regulamentul PE sancţiune pentru livrarea parţială a energie de echilibrare şi penalizarea pentru dezechilibrul de la notificare) nu pot fi incluse în suma care reprezintă venitul suplimentar pe PE şi redistribuit ulterior
	Această observație este dificil de analizat dacă nu sunt indicate prevederile legislației fiscale care împiedică un astfel de tratament

	AFEER
	Obs Gen
	
	Având în vedere unul din scopurile declarate în Nota de prezentare la Ordin, respectiv de a include în acelaşi act normativ toată problematica aferentă unui domeniu, propunem integrarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 115/2014 în cele două regulamente
	Se acceptă

	AFEER
	Obs Gen
	
	Completarea articolelor referitoare la procedurile şi convenţiile de participare la PE şi PRE, ce urmează a fi elaborate de către OTS, respectiv OD şi aprobate de către ANRE cu obligaţia OTS şi OD de a le supune consultării publice
	Se acceptă

	AFEER
	Obs Gen
	
	Utilizarea „zilei lucrătoare” în loc de „zi financiară”. În prezent sunt utilizate ambele, fară a fi definită ziua financiară
	Se acceptă

	AFEER
	Obs Gen
	
	Introducerea obligaţiei OTS şi OD de a elabora o procedură dedicată rezolvării disputelor legate de decontare, de a o supune consultării publice şi apoi aprobării ANRE
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Obs Gen
	
	Demarcarea secţiunilor cu un titlu semnificativ, în vederea facilitării urmăririi prevederilor regulamentelor. Sugerăm utilizarea titlurilor subcapitolelor din Codul comercial al pieţei angro de energie electrică
	Se acceptă

	Electrica
	Obs Gen
	
	Propunem corelarea definițiilor termenilor utilizați în prezentul regulament cu definițiile deja stipulate în legislația în vigoare. De exemplu definiția termenului „furnizor” diferă în prezentul regulament față de definiția din Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică
	Definiția din prezentul Regulament, care va abroga Codul Comercial, este o compilație între definițiile din Lege pentru furnizare și furnizor

	Electrica
	Obs Gen
	
	În prezentul document sunt menționați termenii : „zi financiară” și „zi lucrătoare” deși doar „zi lucrătoare” este definită. Propunem utilizarea în prezentul regulament doar a definiției de „zi lucrătoare”
	Se acceptă

	Electrica
	Obs Gen
	
	Propunem completarea cu definițiile: „zi de tranzacționare”, „interval de dispecerizare”, conform prevederilor din ordinul ANRE nr.25/2004
	A fost eliminat termenul zi de tranzacționare, iar intervalul de dispecerizare este definit în RPUPCD

	Electrica
	Obs Gen
	
	De asemenea, din analizele realizate de Societatea Energetica  Electrica SA s-a constatat că extrapolarea formulei prevăzută la Art. 173 din prezentul regulament în cadrul unei PRE (către care și-au delegat responsabilitatea și alți titulari de licență) se poate realiza în trei moduri diferite care asigură avantaje și dezavantaje pentru titularii de licență în funcție de varianta de extrapolare adoptată. Cele trei variante analizate sunt următoarele:

· Alocare costuri/venituri suplimentare titularilor de licență în funcție de  rezultatele comparării în mod direct a sensului SEN cu sensul titularului de licență.

· Alocare costuri/venituri suplimentare titularilor de licență în funcție de  rezultatele comparării în mod direct a sensului PRE cu sensul titularului de licență.

· Alocare costuri/venituri suplimentare titularilor de licență în funcție de  rezultatele comparării sensului SEN cu sensul PRE și cu sensul titularului de licență (modalitate de extrapolare analizată și de dumneavoastră).

Având în vedere variantele de extrapolare care ar putea fi utilizate de către un PRE, vă rugăm ca prin acest Regulament să fie precizată varianta agreată de ANRE
	Modul de repartizare între membrii PRE a V/C suplimentare nu face obiectul prezentului Regulament

	Transelectrica OMEPA
	Obs Gen
	
	Sa va folosi o singura unitate de timp – zi (in loc de  saptamana, luna)
	Se acceptă, în măsura în care e rezonabil

	Opcom
	Obs Gen
	
	Conform prevederilor acestui proiect de Ordin: 

· art.7 (2) din anexa 1, respectiv art.19 din anexa 2, documentele elaborate de OTS sunt avizate de ANRE, iar conform 

· art.28, art.29, art.50, art.59, art.66, art.91, art.93 alin.(3), art.96, art.104, art.205, art.212, art,213, art.225, art.226, art.287, art.293, art.296 din anexa 1, respectiv art.62, art.135, art.136, art.149, art.185, art.188 din anexa 2, documentele elaborate de OTS/OD, după caz, sunt aprobate de ANRE. 

Față de aceste propuneri, considerăm necesar să se precizeze care este actul normativ, precum și valoarea juridică a acestuia, prin care vor fi aprobate documentele  elaborate de OTS/OD, după caz, conform prevederile din articolele menționate
	Se menține doar obligația avizării de către ANRE, deoarece este vorba despre punerea în aplicare a unor prevederi, nu de stabilire a unora noi

	EON Distributie
	Obs Gen
	
	Având în vedere importanţa şi complexitatea documentelor, vă rugăm, să organizaţi cel puţin o întâlnire pentru clarificarea şi definitivarea completărilor şi modificărilor la reglementările în discuţie
	Se acceptă

	Gheorghe Sbarnea
	Obs Gen
	
	Argumentarea din nota de motivare și expunerea de motive sunt la un nivel mult prea general
	Nu se înțelege în ce subiect era nevoie de explicații suplimentare

	Gheorghe Sbarnea
	Obs Gen
	
	Nu există un referat fapt care încalcă art.30 legea 24/2000
	Documentele de discuție nu se află în faza de aprobare

	Gheorghe Sbarnea
	Obs Gen
	
	Instrumentelor de prezentare şi motivare nu sunt semnate fapt care încalcă art.34 legea 24/2000
	Postarea pe site ca documente de discuție a avut toate semnăturile necesare

	Gheorghe Sbarnea
	Obs Gen
	
	Documentele cu peste 500 de articole au doar 2 niveluri (capitol si articol), fapt care reduce capacitatea de sintetizare-organizare. Fostul Cod Comercial al Pieței Angro de ee înlocuit prezenta 6 niveluri fapt pe permitea măcar prin cuprins ” întocmirea unui plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepției generale a reglementării”, conform art.35 al legii 24/2000
	Se introduc subcapitole

	Gheorghe Sbarnea
	Obs Gen
	
	Deși scopul declarat al reglementării este ”consolidarea într-un singur document” se tratează separat fără argumentare achiziția de ee, -oferta din piața de echilibrare față de cererea de energie de echilibrare, – plata dezechilibrelor. Abordarea în subsidiar susține abordarea conform căreia OTS achiziționează energie de echilibrare prin tranzacții, concomitent aceiași energie din dezechilibre e plătită de PREuri- respectiv Titulari Licență printr-o ”compensare” ce se lasă a înțelege că nu ar fi tranzacție de ee
	Structura propusă se bazează pe 2 principii, compatibile unul cu celălalt:
1. Consolidarea într-un singur document a modificărilor realizate de-a lungul timpului asupra unui subiect;

2. Departajarea în documente distincte a diferitelor subiecte ale reglementării: PCCB, PZU, PI, etc
Această structură nu implică, în sine, vreo abordare anume privind ce este sau nu tranzacție, alta decât dacă ar fi în același document

	DGEPTDFE
	Obs Gen
	
	Am constatat că regulamentul se aplică numai titularilor de licență, deși participarea la piața de energie electrică este permisă atât titularilor de licență, cât și operatorilor economici care au dreptul, conform prevederilor Legii energiei electrice și gazelor naturale, nr. 123/2012, să exploateze comercial capacități de producere a energiei electrice fără a deține licență emisă de ANRE. În aceste condiții, semnalăm faptul că producătorii de energie electrică care nu sunt titulari de licență nu sunt obligați la plata dezechilibrelor conform prevederilor acestui proiect de regulament.
	Au fost introduse prevederi adresate producătorilor care nu sunt titulari de licență

	Transelectrica Comercial
	Art. 1
	Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru înregistrarea și agregarea participanților ca părți responsabile cu echilibrarea, pentru determinarea dezechilibrelor generate de aceștia în SEN și pentru decontarea acestor dezechilibre într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu contribuie la înrăutățirea stării sistemului
	Propunem:

Prezentul regulament are drept scop:

a) stabilirea regulilor pentru înregistrarea părților responsabile cu echilibrarea;

b) agregarea participanților ca părți responsabile cu echilibrarea pentru determinarea dezechilibrelor generate de aceștia în SEN;

c) decontarea dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea;

d) motivarea părților responsabile cu echilibrarea să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării.
	Articolul a fost reformulat, preluându-se sugestia prezentării pe puncte

	Opcom
	Art. 1
	Idem
	Propunem următoarea reformulare: 

Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru înregistrarea titularilor de licență și agregarea participanților ca părți responsabile cu echilibrarea/delegarea responsabilității echilibrării altor părți responsabile cu echilibrarea, după caz, pentru determinarea dezechilibrelor generate înregistrate de părțile responsabile cu echilibrarea în SEN și pentru decontarea acestor dezechilibre într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu contribuie la înrăutățirea stării dezechilibrul sistemului.
	Articolul a fost reformulat cu preluarea unora dintre sugestii

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 1
	Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru înregistrarea și agregarea participanților ca părți responsabile cu echilibrarea, pentru determinarea dezechilibrelor generate de aceștia în SEN și pentru decontarea acestor dezechilibre într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu contribuie la înrăutățirea stării sistemului
	Art.1 emite drept scop ”agregarea participanților ca părți responsabile cu echilibrarea, pentru determinarea dezechilibrelor generate de aceștia în SEN. SEN și pentru decontarea acestor dezechilibre...”. Nu este argumentat de ce s-a ales acest scop. Deoarece in restul regulamentului nu se calculează dezechilibrele TL, consider propunerea drept o încălcare a legii 123/2012 prin nerespectarea principiului de drept ”unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă”. În lege nu există prevederea de agregare TL

PRE e definit art.3 din lege ” titular de licenţă care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele dintre valorile notificate şi valorile măsurate” deci doar ca parte ce poate face plățile

Art. 21.7 ”Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem toate cantităţile contractate nete reciproce”

iar in art. 21. ” (3) Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează”

Specific că în anteriorul paragraf, art.21.2 se poate observa că PRE nu este Participant la piaţa de energie electrică deci dezechilibrele trebuie determinate pe TL

Art.36.7.j menționează ”vederea realizării decontării tranzacţiilor din piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor PRE,”

Neexistând in lege notificare a PRE ci doar notificare a TL(=Participanţii la piaţa) rezultă că și dezechilibrul PRE poate fi doar o sumă a dez TL componenți fapt care nu scutește operatorul de decontare de determinarea tuturor responsabilitatea financiară ale TL pt a aplica art.21.3. 

Aplicarea legii ar permite monitorizarea tranzacțiilor și utilizarea datelor transmise cf art.21.7. din lege

După cum se va vedea ”agregarea” permisă in acest regulament face practic imposibilă monitorizarea și chiar controlul comerțului cu ee. Inclusiv Art.75 trece responsabilitatea de la TL la PRE
	Articolul a fost reformulat.
Nu se arată cum ar fi fost încălcată legea, ci eventual un principiu de drept. 

Considerăm că dacă legislația secundară nu ar putea aduce detalieri, atunci ea nu ar avea rost. În contextul dat, delegarea responsabilității nu înseamnă eschivarea de la responsabilitate, ci așa cum spune termenul, trecerea acesteia în seama altui titular de licență.

Dacă PRE nu ar fi avut alte conotații în afară de cele de titular de licență, legea nu ar fi avut nevoie de această noțiune. 

O PRE nu poate fi constituită decât de către un titular de licență, deci o PRE este implicit participant la piață în sensul legii.

A fost introdusă ca obligație înregistrarea oricărui TL ca PRE, deci obligația asumării responsabilității echilibrării de către TL este respectată.
Nu există nicio prevedere din lege care să interzică delegarea responsabilității echilibrării către altă PRE


	Opcom
	Art. 2
	Prezentul regulament se aplică participanților la piața de energie electrică, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică
	Propunem următoarea reformulare:

„Prezentul regulament se aplică participanților la piața de energie electrică titularilor de licență, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică
	Articolul a fost reformulat

	Transelectrica OMEPA
	Art. 3
	(abrevieri)
	Se va completa cu:

„OMEPA– Operator de masurare si agregator unic al datelor de decontare pe piata angro de energie electrica”
	Nu se acceptă: nu apare în text și s-a renunțat la referirea la entități organizatorice a căror existență și atribuții se pot modifica prin reorganizarea OTS

	Opcom
	Art. 4
	(1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 20/2004, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat cu Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 și în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat cu Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare
	Propunem completarea reglementărilor enumerate cu „Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”  și „Regulamentul privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale”, având în vedere precizările din Art.27, respectiv Art.
	Articolul enumeră reglementările din care sunt preluați termeni cu înțelesul dat acolo; a fost inclus Regulamentul de măsurare

	OMV Petrom
	Art. 4
	(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

...

Dezechilibru – Diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei PRE sau SEN în totalitate, după  caz
	a) definiţia „Dezechilibru”: propunem modificarea în sensul diferenţei dintre valorile realizate şi cele planificate;

b) propunem completarea cu definiţiile: „zi de tranzacţionare”, „interval de dispecerizare”, conform prevederilor din ordinul ANRE nr.25/2004
	a) Se reformulează în sensul solicitării
b) a fost eliminat termenul de zi de tranzacționare, iar intervalul de dispecerizare este definit în RPUPCD

	AFEER
	Art. 4
	(2) Idem
	a) definiţia „Dezechilibru”: propunem modificarea în sensul diferenţei dintre valorile realizate şi cele planificate;

b) propunem completarea cu definiţiile: „zi de tranzacţionare”, „interval de dispecerizare”, conform prevederilor din ordinul ANRE nr.25/2004
	A se vedea mai sus

	Electrica
	Art. 4
	Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică
	Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică precum si deținătorii autorizațiilor de înființare.

Există producători care au activitate în piața angro de energie electrică și sunt deținători de autorizație de înființare. Considerăm necesară stipularea clară a acestei categorii de participanți luând în considerare faptul că aceștia sunt obligați să se constituie ca PRE sau sa își delege responsabilitatea echilibrării către o PRE.
	Producătorii respectivi au fost nominalizați distinct, deoarece ar părea o contradicție ca prin titulari de licență să se înțeleagă operatori care în mod explicit nu primesc licență sau orice deținător de autorizație de înființare

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 4

corelat cu Art. 90
	Art. 4

....

Livrare contractuală – Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE, incluzînd SB, exporturile, importurile şi tranzacţiile angajate pe PZU, pe PI sau pe PE;

Poziția netă contractuală – Diferenţa netă dintre livrările contractuale pe care o PRE le-a livrat şi livrările contractuale care i-au fost livrate respectivei PRE într-un interval de dispecerizare;

Art. 90 1) Determinarea poziţiei nete contractuale a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor contractuale de energie electrică stabilite cu alte PRE, inclusiv acele tranzacţii derulate prin PZU, prin PI şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE, precum și a celor de import și/sau export considerate în acest context drept schimburi contractuale cu PRE – SN;
	Propunem reformulare în vederea clarificării noţiunilor

Din definiţiile actuale nu reiese modificarea modului de calcul a poziţiei nete contractuale din NF + energie selectată (angajată) PE în NF + energie efectiv livrată (conform Art. 93 )
	S-a reformulat definiția termenului Livrare contractuală în sensul observației


	Opcom
	Art. 4
	Dezechilibru – Diferenţa dintre valorile planificate şi cele realizate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei PRE sau SEN în totalitate, după  caz

Distribuitor – operator al unei rețele de distribuție

Livrare contractuală – Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE, incluzînd SB, exporturile, importurile şi tranzacţiile angajate pe PZU, pe PI sau pe PE

Operator de decontare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică, care îndeplinește funcţiile de decontare a tranzacțiilor din piața de echilibrare și a dezechilibrelor PRE

Poziția netă contractuală – Diferenţa netă dintre livrările contractuale pe care o PRE le-a livrat şi livrările contractuale care i-au fost livrate respectivei PRE într-un interval de dispecerizare

Responsabilitatea echilibrării – Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de  OTS, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz

Schimb neplanificat – diferența dintre soldul valorilor măsurate ale exportului și importului din/către SEN într-un interval de dispecerizare și soldul valorilor programate de export și import din/către SEN, rezultate din notificările fizice ale PRE-urilor, inclusiv returnările programate ale ajutoarelor primite/acordate asigurate de OTS prin achiziții/vânzări pe PZU

Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică

Tranzacție - Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică sau pentru asigurarea condițiilor pentru acest transfer, în concordanţă cu prezentul Regulament
	Având în vedere prevederile art.109 cât și sensul corect al dezechilibrului, respectiv valorile realizate comparativ cu valorile contractate, dezechilibrul PRE se determină ca diferență între poziția netă masurată și poziția netă contractuală a PRE, propunem următoarele reformulări:

Dezechilibru  PRE– Diferenţa dintre valorile planificate realizate şi cele realizate planificate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei PRE sau SEN în totalitate, după  caz

Legea nr.123/2012 definește „operatorul de distribuție”  nu „distribuitorul”, iar conform aceluiași act normativ, se acordă licență pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice

Propunem următoarea reformulare, în concordanță cu termenii utilizați în cadrul de reglementare al diferitelor piețe centralizate și cu faptul că în poziția netă contractuală este propusă înlocuirea energiei angajate cu cea efectiv livrată.:
Livrare contractuală – Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE, incluzînd SB, exporturile/importurile notificate şi tranzacţiile angajate realizate pe PZU, pe PI sau și energia efectiv livrată pe PE.

Propunem următoarea reformulare, în concordanță cu prevederile Ordinului ANRE nr.163/26.11.2015 pentru aprobarea „Condiţiilor generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică”, respectiv cu activitățile reglementate specifice până în prezent: 

Operator de decontare – Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică, care îndeplinește funcţiile de decontare a tranzacțiilor din stabiliește obligaţiile de plată şi drepturile de încasare ale participanţilor la piața de echilibrare şi ale operatorului de transport şi de sistem, dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE.

Propunem următoarea reformulare:

Poziția netă contractuală – Diferenţa netă dintre livrările obligațiile de vânzare contractuale pe care o PRE le-a livrat și le-a asumat şi livrările obligațiile de achiziție contractuale asumate de respectiveia PRE, într-un interval de dispecerizare”

Referitor la definiția „Responsabilității echilibrării”, menționăm că această definiție există și în anexa 1 și în anexa 2 a Proiectului de Ordin, dar cu conținut diferit. Propunem ca definirea acestui termen să fie cea anexa 2
Definiția termenului „Schimb neplanificat”, este eronată, fiind de fapt definit „Dezechilibrul PRE schimburi neplanificate”

Referitor la definițiile „Titularului de licență”  și a„Tranzacției”, menționăm că aceste definiții există și în anexa 1 și în anexa 2 a Proiectului de Ordin, dar cu conținut diferit
(Anexa 1:

Titular de licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE 

respectiv

Tranzacție – Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, în concordanţă cu prezentul Regulament)
	A fost reformulată definiția Dezechilibrului PRE în sensul observației
Întrucât în regulament este utilizat și termenul de distribuitor, i s-a dat semnificația operatorului de distribuție, care are înțelesul din lege
S-a reformulat în sensul observației

S-a reformulat în sensul observației, clarificându-se funcțiile operatorului de decontare

S-a reformulat în sensul observației

Definiția a fost unificată, dar menținută în ambele regulamente, deoarece unul nu îl referă pe celălalt 

A fost reformulat, în sensul eliminării corelației dintre returnările planificate ale ajutoarelor și achizițiile/vânzările pe PZU ale PRE-SN, ceea ce distinge între schimbul neplanificat și dezechilibrul PRE-SN
Au fost menținute definițiile, deoarece în prezentul Regulament, semnificația Titularului de licență este lărgită, iar pentru Tranzacție a fost inclusă o definiție generală


	RWEA
	Art. 5
	Conceptul de responsabilitate a echilibrării şi stabilirea PRE asigură:  

a) efectuarea tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa de electricitate într-un mod ordonat; 

b) stabilirea a priori a balanţei energiei electrice a SEN; 

c) separarea tranzacţiilor financiare de cele fizice şi

d) o decontare corectă a tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa de electricitate
	Clarificarea termenului „tranzactie financiara”
	A fost introdusă o definiție pentru acest termen

	Opcom
	Art. 5
	Idem
	Propunem următoarea reformulare:

 b) stabilirea a priori cu o zi înainte de livrare a balanţei energiei electrice a SEN; 


	Se acceptă

	Opcom
	Art. 6
	Participanţii la piaţa de energie electrică care devin activi pe piaţa naţională de electricitate, trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară pentru impactul acţiunilor lor asupra operării sigure, stabile şi economice a SEN
	Propunem următoarea reformulare:

Participanţii la piaţa de energie electrică Titularii de licență care devin activi pe piaţa naţională de electricitate, trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară pentru impactul acţiunilor lor asupra operării sigure, stabile şi economice a SEN.
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 7
	Conceptul responsabilităţii echilibrării realizează o optimizare în alocarea responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia planificată şi cea realizată, consumul şi schimburile de energie electrică, cât şi evitarea aplicării măsurilor punitive asupra participanţilor la piaţa de energie electrică, prin acordarea permisiunii de a-şi agrega dezechilibrele
	Propunem următoarea reformulare:

Conceptul responsabilităţii echilibrării realizează o optimizare în alocarea responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia planificată netă și consumul realizate şi ceale planificate realizată, consumul  precum şi schimburile de energie electrică notificate, cât şi evitarea aplicării măsurilor punitive asupra titularilor de licență participanţilor la piaţa de energie electrică, prin acordarea permisiunii de a-şi agrega dezechilibrele.
	S-a reformulat în sensul observației

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 7
	Conceptul responsabilităţii echilibrării realizează o optimizare în alocarea responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia planificată şi cea realizată, consumul şi schimburile de energie electrică, cât şi evitarea aplicării măsurilor punitive asupra participanţilor la piaţa de energie electrică, prin acordarea permisiunii de a-şi agrega dezechilibrele
	Art.7 declară ”o optimizare în alocarea responsabilităţii financiare pentru dezechilibre..” dar nu se demonstrează și nici nu se specifică că este la nivel de PRE și nu de SEN. ”acordarea permisiunii de a-şi agrega dezechilibrele ” nefiind un mod centralizat, nediscriminatoriu, transparent si public încalcă legea energiei privind încheierea tranzacțiilor cu energie electrică. Această eroare principială impune refacerea in foarte mare parte a regulamentului
	Prin aprobarea Ordinului 97/2013, prin care se permite includerea unui operator de rețea în altă PRE, Comitetul de Reglementare ANRE a considerat că decontarea dezechilibrelor în cadrul unei PRE nu are semnificația unor tranzacții cu energie electrică.
Prezentul document pornește de la recunoașterea acestei interpretări a ANRE și o extinde la nivelul oricărei PRE

	Opcom
	Art. 9
	Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume: 

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) operatorului pieţei de energie electrică;

d) operatorului de transport şi de sistem;

e) distribuitorilor
	Propunem următoarea reformulare:

e) distribuitorilor operatorilor de distribuție

	A fost stabilită sinonimia în definiții

	Opcom
	Art. 10
	Conform prezentului Regulament, responsabilitatea echilibrării revine titularilor de licenţă,  pentru: 

a) asigurarea echilibrului între producţia măsurată, achiziţiile programate şi importurile de energie electrică, pe de o parte, şi consumul măsurat, vânzările programate şi exporturile de energie electrică, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau pentru una sau mai multe tranzacţii bilaterale. 

b) asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită producţiei programate sau realizate, achiziţiei, importului, consumului, vânzărilor şi exportului de energie electrică, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau una sau mai multe tranzacţii bilaterale, care nu sunt echilibrate
	Propunem următoarea reformulare:

a) Asigurarea echilibrului între producţia netă măsurată, achiziţiile programate contractate şi importurile de energie electrică, pe de o parte, şi consumul măsurat, vânzările programate contractate şi exporturile de energie electrică, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau pentru una sau mai multe tranzacţii bilaterale. 

b) Asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită producţiei programate sau nete realizate, achiziţiei contractate, importului, consumului, vânzărilor contractate şi exportului de energie electrică, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau una sau mai multe tranzacţii bilaterale, care nu sunt echilibrate. 
	S-a reformulat în sensul observației

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 10
	Conform prezentului Regulament, responsabilitatea echilibrării revine titularilor de licenţă,  pentru: 

a) asigurarea echilibrului între producţia măsurată, achiziţiile programate şi importurile de energie electrică, pe de o parte, şi consumul măsurat, vânzările programate şi exporturile de energie electrică, pe de altă parte, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau pentru una sau mai multe tranzacţii bilaterale. 

b) asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită producţiei programate sau realizate, achiziţiei, importului, consumului, vânzărilor şi exportului de energie electrică, pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau una sau mai multe tranzacţii bilaterale, care nu sunt echilibrate
	Art.10 permite neargumentat spargerea responsabilității financiare ”pentru unul sau mai multe puncte de racordare şi/sau pentru una sau mai multe tranzacţii” fapt nespecificat de lege și care complică foarte mult monitorizarea și controlul tranzacțiilor cu energie electrică. Problema apare și in art.45 prin exprimarea neclară ”configurația ca PRE” și ”formulele de agregare ”(termenii nu sunt explicați). Întregul sistem nu este argumentat
	1. Formularea este preluată din art. 10.2.1.1. al Codului Comercial;
2. Legea nu specifică, dar nici nu interzice delegarea responsabilității către una sau mai multe PRE;
3. În unele cazuri, furnizorii au nevoie să dovedească unora din clienții lor costurile cu dezechilibrele, ceea ce necesită asumarea distinctă a responsabilității pentru tranzacțiile și consumul aferent acestora

4. Reglementările ulterioare CC au stabilit posibilitatea notificării ca SB a unor transferuri interne de energie, ceea ce implică faptul că același TL își poate asuma/delega responsabilitatea echilibrării în mai multe PRE

5. Nu este clar care ar fi scopul monitorizării care este îngreunat de această prevedere și care să fie atât de important încât să poată fi restrânsă această libertate a TL, acordată deja în reglementările existente

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 12
	Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE
	Art.12 impune condiții birocratice pentru o obligație stipulată în lege. Birocratizarea excesivă este evidentă si in art.37, 38-44. Procesul de evidență ar trebui să rezulte din procesul de obținere licență prin relația ANRE-OTS. Cei ce controlează trebuie să creeze un sistem de urmărire care să nu depindă de cel urmărit iar termenele sunt foarte generoase pentru OTS. E necesar un transfer direct operativ de info intre ANRE și OTS
	Obligația specificată în lege este doar formalizată de înregistrarea ca PRE, ceea ce presupune transferul de informații specifice către OTS și semnarea unei convenții cu rol de contract care să permită emiterea de facturi reciproce.
Dacă ANRE și OTS vor considera rezonabil și posibil, înregistrarea automată ca PRE odată cu obținerea licenței se poate reglementa la revizia următoare
Termenele au fost scurtate

	EON Distributie
	Art. 13
	În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS şi care nu este operator de reţea
	Propunem: - eliminarea din textul art.13, a formulării „şi care nu este operator de reţea”,
Motivaţie:
Prevederea din Codul Comercial a fost modificată prin Ord.ANRE nr.97/2013 aflat în vigoare, al cărui text se regăseşte încorporat în prezentul document în discuţie. În plus, prevederea de la art.13, conform căreia operatorilor de reţea nu li se permite transferarea responsabilităţii echilibrării PRE, se contrazice cu cea de la art.27 din prezentul document în discuţie, unde li se dă acest drept operatorilor de reţea
	Art. 13 spune că un TL oarecare nu își poate transfera responsabilitatea echilibrării către o PRE a unui OR,
iar

Art. 27 permite ca un OR să-și delege responsabilitatea echilibrării către altă PRE,

ceea ce permitea Ordinul 97/2013, care a fost preluat

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 13

Art. 15
	Art. 13 În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS şi care nu este operator de reţea

Art. 15 Un titular de licenţă  poate înfiinţa sau participa în mai multe PRE
	Art.13 si 15 in contra legii 123/2012 încalcă principiul de drept ”unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă”. Efectul practic este o fugă de răspundere și un dezinteres in a contracta echilibrat
	Nu se înțelege ce prevedere din Lege este încălcată și ca urmare, nici cine fuge de răspundere.
Cele două articole permit abordări opuse: agregarea mai multor TL, respectiv segregarea unui TL în mai multe PRE; care dintre ele permite fuga de răspundere, a cui?

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 14 corelat cu Art. 52
	Art. 14 - Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să înregistreze o PRE și/sau să transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE și/sau pe perioada când a ieșit/a fost exclus dintr-o PRE și până când se înregistrează ca/își transferă responsabilitatea echilibrării într-o altă PRE, se va considera că acesta are toate responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente;

Art. 52 - Dacă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE. Numai în cazul în care revocarea este urmare a retragerii licenței sau a dreptului de tranzacționare, va fi permis ca transferul responsabilităţii echilibrării să aibă efect retroactiv cu până la douǎ (2) săptămâni înainte de data la care a fost aprobat transferul de responsabilitate conform prevederilor aplicabile, dar nu înainte de data la care revocarea PRE a devenit efectivă. Dacă titularul de licenţă, care avea puncte de racordare pentru care responsabilitatea echilibrării fusese transferată PRE revocată, nu-şi transferă responsabilitatea echilibrării în termen de douǎ (2) săptămâni, se va considera că acesta îşi asumă responsabilitatea ca PRE
	Considerăm că trebuie clarificat cum se realizează decontarea în cazul acestor titulari de licenţă: coduri alocate, înregistrarea în registrul PRE, formule etc.
	Prevederea este una de principiu, generală.

Având în vedere condițiile legii actuale, când toate tranzacțiile angro sunt condiționate de înregistrarea ca/într-un PRE, verificată de Opcom, dacă un TL nu se înregistrează ca PRE, el nu poate face tranzacții angro.
Pe de altă parte, nu poate vinde cu amănuntul, deoarece preluarea unui consumator se poate face doar cu specificarea PRE din care face parte furnizorul.

Ca urmare, situația neînregistrării ar putea apărea doar în cazul unui producător (cu sau fără UD) care produce fără să se fi înregistrat și ca PRE, caz în care prevederea precizează că acesta nu va avea drepturi de încasare pentru dezechilibrele pozitive, ceea ce va constitui un stimulent să se înregistreze ca PRE.
Pentru cazul revocării unui TL ca PRE, între data revocării și data punerii în practică a acestei decizii (anulare SB, preluare consumatori) poate apărea o diferență de ore/zile, perioadă în care acesta nu are decât obligațiile unei PRE (de plată), nu și drepturile acesteia (de încasare)

Pentru perioada în care un TL aparținând unei PRE revocate nu și-a găsit altă PRE căreia să-i delege responsabilitatea echilibrării, acestuia i se reactivează convenția suspendată

	Transelectrica Comercial
	Art. 14
	Idem
	Propunem:

(1) Dacă titular de licenţă de producator de energie electrica, detinator de UD, nu a reuşit să înregistreze o PRE și/sau să transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE, acesta va fi considerat că isi asuma toate responsabilitățile unei PRE si va fi raspunzator pentru toate cheltuielile aferente PRE. 

(2) Dacă titularul de licenţă nu este detinator de UD si nu a reuşit să înregistreze ca PRE și/sau să-si transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE in vederea asigurarii cadrului legal de tranzactionare a energiei electrice pe pietele centralizate, acesta nu va functiona pe piata de energie electrica, consumatorii sai vor fi preluati de furnizorul de ultima optine la notificarea operatorului de retea.

Motivatie:

- producatorii de energie electrica sunt motivati sa-si valorice productia de energie electrica prin participarea la piata de energie electrica (PCCB, PZU, PI) . 

- pentru a participa la piata de energie electrica (PCCB, PZU, PI) este necesar ca licentiatul sa fie inregistrat ca PRE sau sa-si delege responsabilitatea echilibrarii catre un PRE.

- un furnizor de energie electrica care-si acopera contractele de furnizare prin achizitie de energie electrica exclusiv dupa piata penalizatoare (Piata de echilibrare) este nesustenabil economic, genereaza pierderi in piata de energie electrica si altereaza functionalitatea acesteia. De asemenea pierderile generate de acesta se vor regasi intr-un final la OTS. Astfel se justifica preluarea de catre  furnizorul de ultima optine a consumatorilor licentiatului care nu s-a constiut ca PRE sau nu si-a delegat responsabilitatea echilibrarii
	Nu se acceptă, deoarece nu se pot face discriminări în funcție de tipul licenței deținute. 
Legea obligă TOȚI participanții la piață să își asume responsabilitatea echilibrării, indiferent de licență.

Și producătorii se pot supracontracta în aceeași măsură ca și furnizorii și pot genera pierderi financiare pentru OTS, prin dezechilibrele negative pe care le pot înregistra

	Opcom
	Art. 14
	Idem
	Considerăm necesar să se precizeze care este modalitatea de implementare a acestei prevederi având în vedere că datele măsurate aferente consumului nu sunt furnizate pe cod de PRE, precum și valabilitatea facturii emise de către OTS (în fața ANAF, Curții de Conturi) pentru obligațiile de plată, în absența unei relații contractuale
	A se vedea mai sus.
S-a propus soluția înregistrării obligatorii ca PRE cu semnarea Convenției, care este suspendată pe perioada integrării în altă PRE și reactivată în situația în care TL nu a găsit o altă PRE căreia să-și delege responsabilitatea echilibrării în termenele specificate, dacă PRE în care era a fost revocată

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 14
	Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să înregistreze o PRE și/sau să transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE și/sau pe perioada când a ieșit/a fost exclus dintr-o PRE și până când se înregistrează ca/își transferă responsabilitatea echilibrării într-o altă PRE, se va considera că acesta are toate responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente
	Art.14 din rațiuni birocratice ale OTS impune penalizări peste dreptul dat de licență
	Nu se înțelege care este soluția alternativă propusă

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 19
	(3) În cazul în care se constată nerespectarea în decurs de un an a restricţiei prevăzute la alin. (1) sau (2), OTS are dreptul să limiteze respectiva PRE în a-și asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă. Această limitare se va face transparent, pe baza unei proceduri publice elaborate de OTS şi avizate de ANRE
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborate sau modificate
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 19
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 19
	Idem
	Propunem ca prognoza anuală de producție/consum, după caz, să fie înlocuită cu realizările pentru trimestrul anterior
	Nu s-a explicat care ar fi beneficiile.
A fost reformulat articolul în sensul actualizării lunare a prognozei de producție/consum

	EON Distributie
	Art. 23
	Toate schimburile de energie electrică între reţeaua electrică de transport şi o reţea electrică de distribuţie sau între diferite reţele electrice de distribuţie vor fi considerate livrări de energie electrică măsurate, corespunzătoare PRE-urilor în care sunt înregistrați operatorii de rețea respectivi pentru pierderile tehnice în rețelele lor
	Propunem reformularea, sau eliminarea:
Toate schimburile de energie electrică între reţeaua electrică de transport şi o reţea electrică de distribuţie sau între diferite reţele electrice de distribuţie vor fi considerate livrări de energie electrică măsurate, corespunzătoar e PRE-urilor în care sunt înregistrați operatorii de rețea respectivi, precum şi pentru consumul propriu tehnologic pierderile tehnice în rețelele lor.
 Motivaţie:
Livrările de energie electrică măsurate, sunt explicitate la art.98 din actualul document în discuţie. 
Schimburile de energie între reţelele operatorilor de reţea şi consumul propriu tehnologic sunt livrări măsurate distincte.

Observaţie:
În textul Codului comercial, se regăseşte formularea „pierderi tehnice în reţea”, care a fost preluată ca atare şi în actualul document în discuţie. Consumul propriu tehnologic, cel puţin în cazul reţelei electrice de distribuţie, cuprinde atât pierderile tehnice cât şi cele comerciale. 
Propunem înlocuirea în textul documentului şi utilizarea noţiunii de „consum propriu tehnologic”, în loc de „pierderi tehnice în reţea”, acestea din urmă nereflectând practica din piaţa de energie electrică din România (un operator de reţea nu achiziţionează din piaţă numai pierderile tehnice).
	Nu se acceptă, deoarece aceste livrări măsurate nu sunt utilizate decât pentru determinarea CPT al operatorilor de rețea, care este considerat apoi consum măsurat pentru PRE respectiv, nefiind considerate în alt scop drept livrări măsurate pentru PRE din care aceștia fac parte 
Nu se acceptă, deoarece atât formularea pierderi tehnice, cât și cea de consum tehnologic, conțin atributul tehnic/tehnologic, deci ca exprimare nu este vreo diferență.

Definiția pierderilor tehnice implică însă considerarea tuturor diferențelor între energia intrată și cea ieșită din rețea, având în vedere că în cea ieșită nu sunt contorizate decât ieșirile măsurate 

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 24
	OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme; 

b) achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport și administrarea diferențelor;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.
	Punctul c) referitor la PRE Agent de transfer nu apare în textul inițial al CC - trebuie definit 
	Înțelesul noțiunii de agent de transfer este cea din regulamentul PZU, care a fost referit ca document din care se preia înțelesul unor termeni

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 24
	Idem
	Propunem:

OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme; 

b) achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată
	Nu se acceptă formularea: PRE pentru achiziționarea energiei pentru acoperirea pierderilor..., deoarece s-ar putea înțelege că PRE este destinat achiziției integrale a CPT

	Transelectrica Comercial
	Art. 24
	Idem
	Propunem:

OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme; 

b) achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport ;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată
	A se vedea mai sus

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 25
	OTS poate înfiinţa o PRE separatǎ pentru administrarea oricǎrei abateri între consumul total real şi cel planificat al consumatorilor fǎrǎ contorizare orarǎ din zona sa de licenţǎ
	Propunem eliminare

Nu există consumatori fară contorizare orară în zona de licenţă (a se vedea situaţia existentă şi prevederile Codului de măsurare a energiei electrice)

Propunem includerea unui Art. nou:

OTS poate înfiinţa o PRE separatǎ pentru alte activităţi

Poate fi nevoie de înfiinţarea unei PRE separate (ex. tranzactionare ajutoare de avarie sau impuse de reglementari europene) faţă de cele menţionate la Art.24
	Se acceptă eliminarea PRE pentru consumatori fără contorizare orară
Nu se acceptă introducerea PRE pentru alte activități, deoarece este neclară formularea
Se va completa atunci când va fi clară necesitatea

	CEZ Distribuție
	Art. 26
	Fiecare distribuitor va înfiinţa o PRE separată pentru achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice și administrarea diferențelor
	Propunem eliminare 

Cresterea costurilor cu dezechilibrele in cazul in care operatorii de retea se constituie in PRE separata si actioneaza separat pe PE, precum si dreptul acestora de a beneficia de tratament nediscriminatoriu
	Articolul spune să înființeze o PRE separată, iar un articol ulterior permite transferul responsabilității către altă PRE, dar nu invers. Este preluată întocmai permisiunea din Ordinul 97/2013

	CEZ Vânzare
	Art. 26
	Idem
	Propunem eliminarea art. 26 pentru ca infiintarea unui PRE separat ar duce la cresterea costurilor cu dezechilibrele pentru membrii PRE din care fac parte, la data curenta, operatorii de distributie
	Orice titular de licență trebuie să se înregistreze ca PRE, de-abia ulterior putând să transfere responsabilitatea echilibrării altei PRE. Este preluată întocmai permisiunea din Ordinul 97/2013

	OMV Petrom
	Art. 27
	(2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi
	Propunem:

- renunţare la o nouă reglementare „Regulile aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”, scopul declarat in Nota de prezentare la Ordin fiind tocmai de a include în acelaşi act normativ toată problematica aferentă unui domeniu;

- menţinerea prevederilor din art.2 alin. (3) al Ordinului preşedintelui ANRE nr. 97/2013 sau reformularea alin.(2) în sensul că metoda de alocare a dezechilibrelor în cadrul PRE-ului cu operatori de distribuţie este cea prevăzută la alin. (3), alin. nou, introdus după alin. (2) al art.27. Acest nou alin. (3) va cuprinde metoda din documentul supus consultării publice „Regulile aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”
	1. Renunțarea la altă reglementare nu poate fi decisă de prezentul regulament
2. Nu se acceptă, deoarece alocarea costurilor/veniturilor din echilibrare între TL membri ai unei PRE nu face obiectul prezentului Regulament, ci al celeilalte reglementări propuse. Nu se prezintă argumente pentru integrarea în acest Regulament

	RWEA
	Art. 27
	Idem
	Eliminare alineat

Impunerea unui algoritm special pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele pentru PRE care contin OR este discriminatorie pentru ceilalti membri ai respectivului PRE cat si pentru OR. Niciun titular de licenta nu trebuie sa aibe un statut special fata de ceilalti.
	Nu se acceptă, deoarece operatorii de rețea au un statut special prin Directivă și prin Lege
Daca ceilalți TL din PRE se simt discriminați, pot să intre în alte PRE

	AFEER
	Art. 27
	Idem
	Propunem completarea: 

Fiecare distribuitor concesionar va înfiinţa o PRE separată pentru achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice și administrarea diferențelor

Pentru a evita inscrierea distribuitorilor neconcesionari in PRE OTS

Propunem:

- renunţare la o nouă reglementare „Regulile aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”, scopul declarat în Nota de prezentare la Ordin fiind tocmai de a include în acelaşi act normativ toată problematica aferentă unui domeniu;

- menţinerea prevederilor din art.2 alin. (3) al Ordinului preşedintelui ANRE nr. 97/2013 cu privire la avizarea procedurilor în cazul în care un PRE preia responsabilitatea echilibrării pentru un operator de dsitribuţie concesionar sau reformularea alin.(2) în sensul că metoda de alocare a dezechilibrelor în cadrul PRE-ului cu operatori de distribuţie concesionari este cea prevăzută la alin. (3), alin. nou, introdus după alin. (2) al art.27. Acest nou alin. (3) va cuprinde metoda din documentul supus consultării publice „Regulile aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”.
	Se acceptă
Nu se acceptă, deoarece alocarea costurilor/veniturilor din echilibrare între TL incluși într-o PRE este un subiect distinct de cel abordat de Codul Comercial PAN, a cărui consolidare/actualizare se dorește prin actualul Regulament.

Nu sunt prezentate argumente pentru soluția propusă

A se vedea mai sus

	Electrica 
	Art. 27
	Idem
	Propunem eliminarea

Prezentul document conține regulile pentru înregistrarea și agregarea participanților ca PRE și determinarea dezechilibrelor generate de către titularii de licență în SEN și decontarea acestor dezechilibre. Scopul prezentului document este consolidarea într-un singur document a modificărilor realizate în funcționarea pieței de echilibrare.
	Nu se înțeleg argumentele pentru eliminare, ele părând a fi adecvate mai degrabă integrării unor prevederi noi, care să stabilească metoda de repartizare în cadrul PRE, similar observațiilor anterioare

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 27
	Idem
	De clarificat dacă Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi rămâne un document separat sau va fi integrat în prezentul Regulament, având în vedere scopul realizării acestuia.
	Așa cum rezultă din propunerea ANRE, considerăm că e adecvat să rămână un document separat, pentru ca prezentul regulament să reprezinte doar consolidarea prevederilor aferente subiectelor abordate de Codul Comercial în vigoare

	Enel Distribuție Banat
	Art. 27
	Idem
	Propunem:

(1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a aviza la ANRE procedura de alocare a dezechilibrelor catre membrii acesteia  utiliza metoda prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/ veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.

Propunem sa se renunte la o nouă reglementare „Regulile aplicabile părţilor responsabile cu echilibrarea şi participanţilor din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi”, avand in vedere ca scopul declarat în Nota de prezentare la Ordin este de a include în acelaşi act normativ toată problematica aferentă unui domeniu.

In aceste conditii se impune menţinerea prevederilor din art.2 alin. (3) al Ordinului ANRE nr. 97/2013
	Nu se acceptă, deoarece:
Avizarea unei proceduri de către ANRE presupune conformitatea cu niște reguli stabilite în legislația de nivel superior, iar în acest caz nu există așa ceva.

Ca urmare, ar fi posibile mai multe metode de alocare, iar inexistența unor criterii pentru avizare ar permite avizarea sau respingerea fără motivații explicite. Din acest motiv, ANRE consideră că este necesară o reglementare aprobată de ANRE, care să stabilească o metodă unică, realizată în urma unui proces de consultare publică

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 28
	Fiecare PRE este obligată să verifice și/sau să programeze pentru fiecare interval de dispecerizare producţia şi achiziţiile, incluzând importul, respectiv vânzările, inclusiv exportul, în aşa fel încât soldul acestora să corespundă consumurilor anticipate conform celor mai bune prognoze ale participanţilor la piaţa de energie electrică pentru care deţine responsabilitatea echilibrării, inclusiv pentru ea însăşi
	Solicitam mentionarea explicita a faptului ca notificarea fizica aprobata modificata a participantului la piata (cf. prezentului ordin- anexa 1) poate fi necorelata cu tranzactiile bilaterale incheiate intr-o valoare egala cu modificarea efectuata, in cazul opririlor/abaterilor neplanificate (Art.269)- Anexa 1.

In acest caz, PRE va notifica OTS referitor la modificarile efectuate
	Nu se acceptă, deoarece:
1. RPUPCD instituie regula notificării echilibrate la nivel de PRE, fără însă a absolutiza această cerință;

2. PRE păstrează această obligație în notificările în această calitate, dar
3. UD din cadrul unei PRE pot să-și modifice NF în anumite condiții, permise de RPUPCD, iar dezechilibrul apărut astfel la nivel de PRE este implicit permis (abateri neașteptate);
4. Modificarea NF a unei UD corespunzătoare unei dispoziții de dispecer nu implică un dezechilibru la nivel de PRE, deoarece în calculul dezechilibrelor intră doar tranzacțiile definitive, deci nu contează NF a UD;
5. Legea 220 permite modificarea notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, ceea ce înseamnă conform RPUPCD; reglementarea trebuie să stimuleze contractarea pe PI (în cursul zilei de operare), iar nu lipsa acesteia, prin realizarea veniturilor necesare doar din obținerea CV (directiva definește accesul garantat pentru E-SRE vândută)

	RWEA
	Art. 28
	Idem
	Propunere modificare:

Fiecare PRE este obligată să verifice și/sau să programeze pentru fiecare interval de dispecerizare producţia şi achiziţiile, incluzând importul, respectiv vânzările, inclusiv exportul, în aşa fel încât soldul acestora să corespundă consumurilor anticipate conform celor mai bune prognoze pentru ea însăşi

Un PRE nu are posibilitatile fizice de a verifica corectitudinea prognozelor de consum/prodcutie ale unui titular de licenta pentru care si-a asumat responsabilitatea echilibrarii. Crearea artificiala de noi responsabilitati pentru un PRE este abuziva

Solicitam mentionarea explicita a faptului ca notificarea fizica aprobata modificata a participantului la piata (cf. prezentului ordin- anexa 1) poate fi necorelata cu tranzactiile bilaterale incheiate intr-o valoare egala cu modificarea efectuata, in cazul opririlor/abaterilor neplanificate (Art.269)- Anexa 1.

In acest caz, PRE va notifica OTS referitor la modificarile efectuate
	A se vedea mai sus
O PRE poate să remarce că un TL pentru care și-a asumat responsabilitatea echilibrării notifică echilibrat iar la decontare se constată că a avut dezechilibre mari și frecvente.

O astfel de situație reflectă o abatere a TL de la obligația celor mai bune prognoze și în consecință îl poate exclude pe acesta din PRE
ANRE nu poate încuraja prin reglementări lipsa de responsabilitate (notificări dezechilibrate mari și frecvente) sau dezinformarea (notificări fals echilibrate), deoarece aceste acțiuni prejudiciază siguranța sistemului. Producătorii E-SRE trebuie să-și asigure vânzarea energiei pe care o prognozează cât mai aproape de momentul livrării, astfel asigurându-se o funcționare în siguranță a SEN

	Opcom
	Art. 31
	Fiecare PRE îşi asumă responsabilitatea faţă de OTS pentru suma dezechilibrelor între producţie, achiziţie, import, consum, vânzări şi export pentru titularii de licenţă pentru care are responsabilitatea echilibrării. Dezechilibrele vor fi calculate şi compensate conform prevederilor din prezentul Regulament
	Considerăm necesar a se preciza termenul compensate utilizat  din următoarea prevedere: 

Dezechilibrele vor fi calculate şi compensate conform prevederilor din prezentul Regulament

	S-a înlocuit cu decontate

	Opcom
	Art. 33
	Fiecare PRE împuterniceşte cel puţin o persoană de contact care să acţioneze în numele său şi care să ţină legătura cu OTS pe parcursul fiecărei zile de tranzacţionare
	Propunem definirea „zilei de tranzacționare”  în contextual prezentului Regulament
	S-a înlocuit cu zi calendaristică

	OMV Petrom
	Art. 36
	Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS
	În cadrul regulamentului PRE nu am identificat condiţiile în care drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării pot fi transferate. Vă rugăm să completaţi documentul cu aceste condiţii
	Odată cu transferul responsabilității echilibrării către altă PRE, se transferă, practic, către aceasta, toate drepturile și responsabilitățile de PRE, pentru perioada respectivă

	AFEER
	Art. 36
	Idem
	În cadrul regulamentului PRE nu am identificat condiţiile în care drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării pot fi transferate. Vă rugăm să completaţi documentul cu aceste condiţii
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 39
	După primirea unei solicitări de înfiinţare a unei PRE, OTS: 

a)
verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant; 

b)
transmite solicitantului textul convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării; 

c)
transmite OD numele şi numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading a solicitantului, precum şi datele furnizate conform prevederilor Art. 38 -, literele d) si e);

d)
stabilește garanţia financiară iniţială care trebuie asigurată de solicitant şi  informează solicitantul asupra cuantumului garanţiei financiare iniţiale
	Nu este necesar ca OTS să transmită la OD datele de la Art.38 lit.d) și lit.e), nici la primirea solicitării de înregistrare, nici ulterior după înregistrare, pentru că aceste informații nu au nicio relevanță în activitățile desfășurate de OD
	Se elimină

	RWEA
	Art. 41
	OTS aprobă o cerere de înfiinţare a unei PRE în cel mult 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) informaţiile transmise de solicitant nu conţin, după cunoştiinţa OTS, nici o informaţie falsă;

b) OTS a verificat că solicitantul deţine o licenţă/decizie de confirmare a dreptului de furnizare/trading valabilă; 

c) OTS este convins că solicitantul deţine cunoştinţele şi posedă mijloacele tehnice, administrative şi organizatorice necesare pentru a-şi exercita drepturile şi a se achita de obligaţiile prevăzute pentru o PRE; 

d) solicitantul a completat şi a semnat convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării; 

e) solicitantul a furnizat garanţiile financiare iniţiale; 

f) dacă OTS revocase anterior autorizarea PRE în speţă, acesta aprobă solicitarea PRE numai dacă este convins că motivele revocarii iniţiale nu mai sunt actuale şi este puţin probabil ca acestea să mai apară, inclusiv prin verificarea componenței conducerii și/sau acționariatului
	Eliminare alineat c)

Nu este clar pe ce se bazeaza convigerea OTS ca solicitantul de licenta detine cunostintele necesare pentru a activa ca PRE. Responsabilitatea OTS nu este clar definita si poate da nastere unor interpretari subiective, mai ales ca in prezentele ordine se stipuleaza obligativitatea fiecarui titular de licenta de a se inregistra ca PRE
	Nu se acceptă, deoarece:

1. Alineatul este preluat din actualul Cod Comercial și este justificat de obligațiile complexe de notificare, contractare etc. în sarcina unei PRE;
2. Acordarea unei licențe se face inclusiv în urma verificării că solicitantul are personal calificat, deci OTS nu verifică elemente care nu i-au fost cerute solicitantului anterior, ci se încredințează încă o dată că informațiile privind deținerea de personal calificat au fost reale;

3. OTS elaborează cu consultare publică o procedură de înregistrare, avizată de ANRE, în care poate specifica mai clar cum anume se asigură, eliminând astfel subiectivitatea

	CEZ Distribuție
	Art. 43
	Îndată ce OTS a aprobat solicitarea, el  întreprinde următoarele: 

a) semnează convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării şi transmite o copie către noua PRE; 

b) înscrie noua PRE în registrul pentru PRE şi 

c) informează OD şi toţi distribuitorii în calitate de OM asupra înfiinţării noii PRE, precum şi asupra datei începând cu care PRE începe să funcţioneze efectiv
	Se va adauga:

d) Llunar, OTS va afisa pe site-ul propriu lista cu toti titularii de licenta alocati la fiecare PRE si codul ETSO aferent Creste acuratetea raportarilor in piata angro
	Solicitarea este implementată prin obligația ca registrul PRE să fie public

	CEZ Vânzare
	Art. 43
	Idem
	Se va adauga:

d) Lunar, OTS va afisa pe site-ul propriu lista cu toti titularii de licenta alocati la fiecare PRE si codul ETSO aferent.

Propunem adaugarea unui nou subpunct necesar pentru cresterea acuratetii raportarilor in piata angro
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 44
	Noua PRE îşi începe funcţionarea şi îşi exercită drepturile şi obligaţiile nu mai devreme de două săptămâni de la aprobarea de către OTS a cererii de înfiinţare a PRE
	Termenul de două săptămâni nu este justificat; propunem să se reformuleze astfel încât referinţa de „două săptămâni” să fie înlocuită cu nu mai târziu de prima zi lucrătoare după finalizarea acţiunilor întreprinse de OTS conform prevederilor de la art.43
	S-a eliminat și s-au scurtat termenele

	AFEER
	Art. 44
	Idem
	Propunem scurtarea termenului de două săptămâni şi în consecinţă propunem ca referinţa de „două săptămâni” să fie înlocuită cu nu mai târziu de prima zi lucrătoare după finalizarea acţiunilor întreprinse de OTS conform prevederilor de la art.43
	A se vedea mai sus

	CEZ Distribuție
	Art. 45
	(1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica configurația ca PRE/apartenența la o PRE față de cea declarată la OTS privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale consumatorilor pe care îi deserveşte, cu condiţia să furnizeze toate informaţiile necesare către operatorii de reţea la care sunt racordate unitățile de producție și de consum pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și cele pentru care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării, către operatorul central de măsurare  şi către OTS cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de ziua calendaristică din care dorește să i se aplice noua configurație și cu condiția ca acestea să fie confirmate de PRE în configurația cărora se reflectă modificările solicitate.

(2) OTS şi operatorii de distribuție în calitate de OM modifică formulele de agregare corespunzătoare în 5 zile lucrătoare, fără amânarea procesului de colectare a datelor măsurate
	Se va adauga:

3) OTS va elabora o procedura avizata de ANRE privind principiile de intocmire , modificare, semnare anexelor cu formulele de agregare.

Claritate proces
	Se acceptă o prevedere în sensul propus

	OMV Petrom
	Art. 45
	Idem
	Completare astfel încât să se precizeze de când decurge perioada de 5 zile lucrătoare
	Au fost reduse termenele și s-a specificat că este vorba despre aceleași 2 zile lucrătoare de la solicitare, dacă sunt furnizate toate informațiile necesare

	CEZ Vânzare
	Art. 45
	Idem
	Se va adauga: 3) OTS va elabora o procedura avizata de ANRE privind principiile de intocmire, modificare, semnare anexelor cu formulele de agregare.

Propunem adaugarea unui nou paragraf pentru a aduce claritate procesului si a evita interpretari diferite
	S-a adăugat o prevedere în sensul propus

	AFEER
	Art. 45
	Idem
	Completare astfel încât să se precizeze de când decurge perioada de 5 zile lucrătoare.
	A se vedea mai sus

	Transelectrica OMEPA
	Art. 45
	Idem
	Propunem completare:

„..........către OMEPA şi către OTS cu minimum............”

precum și:

„OTS, OMEPA şi operatorii de distribuție în calitate de OM pot accepta modificarea formulelor de agregare corespunzătoare în 5 zile lucrătoare, fără amânarea procesului de colectare a datelor măsurate.”
	Nu se acceptă desemnarea Omepa, pe aceleași considerente ca pentru eliminarea referirilor la OPE: sunt entități organizatorice în cadrul OTS, care pot suferi modificări

	Transelectrica Comercial
	Art. 45
	Idem
	Propunem:

1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut, și cu condiția ca acestea să fie confirmate de PRE în configurația cărora se reflectă modificările solicitate

2) OTS şi operatorii de distribuție în calitate de OM modifică formulele de agregare corespunzătoare în 5 zile lucrătoare, fără amânarea procesului de colectare a datelor măsurate

Alin. (1) al art. 8 din anexă  Ordinului 35/2010 a fost modificat de art. 5 din Ordinul nr. 105 din 22 octombrie 2014
	S-a reformulat în sensul propus, cu reducerea termenelor de modificare a formulelor de agregare

	AFEER
	Art. 46
	Dacă un titular de licenţă nu mai doreşte să activeze în calitate de PRE, și anume în situația încetării activității sale pe piața de energie electrică, acesta informează OTS în scris. OTS va stabili şi va publica formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere
	Se limiteaza retragerea PRE doar la incetarea activitatii
	Niciun titular de licență nu poate activa pe piață fără a fi înregistrat ca PRE, deci retragerea ca PRE este echivalentă cu o încetare a activității (pe piața de energie electrică)

	Transelectrica Comercial
	Art. 46
	Idem
	Propunem:

Dacă un titular de licenţă nu mai doreşte să activeze în calitate de PRE,  acesta informează OTS în scris. OTS va stabili şi va publica formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere

Faptul ca nu mai doreste sa activeze ca PRE nu inseamna automat ca inceteaza sa mai functioneze pe piata de energie electrica. Titularul de licenta isi poate delega responsabilitatea catre alt PRE, functionand in continuare pe piata de energie. electrica
	Cadrul nou propus în prezentul Regulament implică înregistrarea obligatorie ca PRE a oricărui TL, acesta delegându-și doar ulterior responsabilitatea echilibrării altui PRE, dacă vrea.
Modificarea își propune să rezolve situațiile în care un TL care făcea parte dintr-un PRE revocat nu-și găsește alt PRE în termenul restrâns avut la dispoziție, în condițiile argumentelor conform cărora lipsa unei convenții de PRE împiedică facturarea dezechilibrelor

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 48 – Art. 50;

Art. 54
	Art. 48 OTS poate decide din proprie iniţiativă să revoce autorizarea ca şi PRE a unui titular de licenţă, chiar dacă nu a primit nici o solicitare conform prevederilor Art. 46 -, din oricare dintre următoarele cauze:

a) OTS constată că:

(i) garanţiile financiare furnizate de titularul de licenţă sunt mai mici decât suma stabilită pentru acest PRE şi

(ii) titularul de licenţă nu a reuşit să crească nivelul garanţiilor la nivel solicitat, atunci când OTS a cerut sau

b) OTS i se aduce la cunostiinţă falimentul sau lichidarea titularului de licenţă sau 

c) ANRE a informat OTS că respectivului titular de licenţă i s-a retras licenţa/dreptul de tranzacționare sau este pe cale să i se retragă
Art. 49 OTS poate, de asemenea, revoca autorizarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament, în special în cazul unor dezechilibre serioase şi permanente. În acest caz, OTS este împuternicit să revoce autorizaţia numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți specificate la Art. 50 - şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile care decurg din prezentul regulament în decurs de 4 (patru) săptămâni de la notificarea făcută de către OTS în acest sens
Art. 50 Imediat ce a decis să retragă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă sau că este posibil să o retragă dacă acesta nu îndeplinește obligațiile în termenul de la Art. 49 -, la cererea expresă a acestuia sau conform prevederilor Art. 48 - sau Art. 49 -,  OTS trebuie să:

a) notifice pe titularul de licenţă;

b) notifice pe OD, pe toţi distribuitorii în rețelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum şi pe titularii de licenţă care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE; 

c) demareze procedurile pentru radierea acestei PRE din registrul pentru PRE 

d) publice o atenționare adresată titularilor de licență și PRE-urilor cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc în ultima săptămână înaintea revocării;

e) să anunțe de urgență ANRE și pe furnizorii de ultimă instanță

Art. 54 Imediat ce OTS primeşte solicitări valabile de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la partea transferantă, cât şi de la PRE solicitantă,  acesta trebuie să:  

a) informeze PRE care deţine la acel moment responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă, că aceasta din urmă doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE; 

b) stabilească noile garanţii financiare care trebuie asigurate de PRE solicitantă şi să informeze PRE solicitantă asupra cuantumului noii garanţii financiare;

c) stabilească nivelul garanțiilor financiare care trebuie asigurate de PRE care a deținut responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă și să o informeze pe aceasta cu privire la modificările apărute
	Art.48-50 permite OTS să anuleze obligația TL din lege (retragere, revocare, radiere din regPRE). Totodată indirect se impun garanții fără a indica necesitatea și principiile de determinare (art.54)
	1. Nu se anulează obligația din lege a responsabilității echilibrării, ci se întărește; revocarea este urmată de solicitarea ridicării licenței;
2. Au fost incluse principii pentru stabilirea garanțiilor

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 49
	OTS poate, de asemenea, revoca autorizarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament, în special în cazul unor dezechilibre serioase şi permanente. În acest caz, OTS este împuternicit să revoce autorizaţia numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți specificate la Art. 50 - şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile care decurg din prezentul regulament în decurs de 4 (patru) săptămâni de la notificarea făcută de către OTS în acest sens
	Completare articol:

OTS poate, de asemenea, revoca autorizarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament, în special în cazul unor dezechilibre serioase şi permanente, cu exceptia cazurilor in care se regasesc producatori din surse intermitente 

Actualizare a CC la noua structura a sistemului energetic


	Nu se acceptă

A se vedea argumentația de mai sus privind responsabilitatea producătorilor E-SRE de a prognoza producția cât mai bine și a o contracta pe piețele apropiate de momentul livrării (PI), concepute aproape special pentru aceștia

	RWEA
	Art. 49
	Idem
	Completare articol:

OTS poate, de asemenea, revoca autorizarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament, în special în cazul unor dezechilibre serioase şi permanente, cu exceptia cazurilor in care se regasesc producatori din surse intermitente

Formularea articolului este ambigua si nu se ridica la nivelul unui document oficial. Poate genera doar eventuale abuzuri din partea OTS lasand la latitudinea acestuia interpretrarea articolului. Mai mult decat atat, dezechilibrele „serioase si permanente” vor fi penalizate consistent datorita caracterului pur punitiv al Pietei de Echilibrare locale articolul propus devenid astfel redundant.
	Nu se acceptă
A se vedea argumentația de mai sus

În plus, din cauza sumelor primite prin schema de ajutor de stat cu CV, penalizarea dezechilibrelor înregistrate poate să nu fie suficient de descurajatoare pentru E-SRE de a nu face toate eforturile pentru a prognoza și vinde producția

	Transelectrica Comercial
	Art. 49
	Idem
	Propunem:

OTS poate, de asemenea, revoca autorizarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă 3 zile obligaţiile care decurg din prezentul regulament, în special în cazul unor dezechilibre serioase care nu sunt acoperite de garanti financiare contituite de PRE in favoarea OTS. În acest caz, OTS este împuternicit să revoce autorizarea PRE numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți specificate la Art.50 şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile care decurg din prezentul regulament în decurs de 21 zile de la notificarea făcută de către OTS în acest sens

Corelare Termen cu Ordin nr. 64 din 14 iulie 2014 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, art.46: Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului de energie electrică şi OR o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului, în condiţiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrică elaborată de ANRE
	Nu se acceptă, deoarece cele 2 articole trebuie să se refere la situații diferite: primul adresează situații de neplată/lipsă garanții etc., iar cel în cauză ar trebui să acopere alte obligații neîndeplinite; ca urmare, pentru aceste situații se acceptă un termen de încadrare, relativ mare

	Transelectrica Comercial
	Art. 50
	Imediat ce a decis să retragă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă sau că este posibil să o retragă dacă acesta nu îndeplinește obligațiile în termenul de la Art. 49, la cererea expresă a acestuia sau conform prevederilor Art. 48 sau Art. 49,  OTS trebuie să:

a) notifice pe titularul de licenţă;

b) notifice pe OD, pe toţi distribuitorii în rețelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum şi pe titularii de licenţă care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE; 

c) demareze procedurile pentru radierea acestei PRE din registrul pentru PRE 

d) publice o atenționare adresată titularilor de licență și PRE-urilor cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc în ultima săptămână înaintea revocării;

e) să anunțe de urgență ANRE și pe furnizorii de ultimă instanță
	Propunem:

Imediat ce a decis să retragă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă sau că este posibil să o retragă dacă acesta nu îndeplinește obligațiile în termenul de la Art. 49, la cererea expresă a acestuia sau conform prevederilor Art. 48 sau Art. 49,  OTS trebuie să:

a) notifice pe titularul de licenţă;

b) notifice pe ANRE, OD,  pe toţi distribuitorii,  pe furnizorii de ultimă instanță, precum şi pe titularii de licenţă care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE; 

c) demareze procedurile pentru radierea acestei PRE din registrul pentru PRE 

d) publice o atenționare pe site-ul OTS în ultima săptămână înaintea revocării

Publicarea pe site-ul OTS a informarii de revocare
	Se acceptă reformularea în sensul propunerii

	Transelectrica Comercial
	Art. 51
	Dacă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă a fost revocată în temeiul prevederilor de la Art. 48, revocarea va avea efect imediat, sau la data de la care titularului de licenţă i s-a retras licenţa, dacă aceasta este ulterioară. În toate celelalte cazuri, autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă îşi va pierde valabilitatea după trei (3) săptămâni de la solicitarea titularului de licenţă sau de la termenul de conformare prevăzut la Art. 49
	Propunem:

Dacă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă a fost revocată în temeiul prevederilor de la Art. 48, revocarea va avea efect imediat, sau la data de la care titularului de licenţă i s-a retras licenţa, dacă aceasta este ulterioară. În toate celelalte cazuri, autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă îşi va pierde valabilitatea după 21 de zile de la solicitarea titularului de licenţă sau de la termenul de conformare prevăzut la Art. 49

Corelare termen cu art. 46 din Ordin nr. 64 din 14 iulie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali și cu Art.5 din Ordinul 105/2014: (1) În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR, OM, OPE şi OMEPA, care au obligaţia de a acţiona astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condiţiilor contractuale
	Se reformulează în sensul propus

	Transelectrica Comercial
	Art. 52
	Dacă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE. Numai în cazul în care revocarea este urmare a retragerii licenței sau a dreptului de tranzacționare, va fi permis ca transferul responsabilităţii echilibrării să aibă efect retroactiv cu până la douǎ (2) săptămâni înainte de data la care a fost aprobat transferul de responsabilitate conform prevederilor aplicabile, dar nu înainte de data la care revocarea PRE a devenit efectivă. Dacă titularul de licenţă care avea puncte de racordare pentru care responsabilitatea echilibrării fusese transferată PRE revocată nu-şi transferă responsabilitatea echilibrării în termen de douǎ (2) săptămâni, se va considera că acesta îşi asumă responsabilitatea ca PRE
	Propunem:

Dacă autorizarea în calitate de PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE. Numai în cazul în care revocarea este urmare a retragerii licenței sau a dreptului de tranzacționare, va fi permis ca transferul responsabilităţii echilibrării să aibă efect retroactiv cu până la douǎ (2) săptămâni înainte de data la care a fost aprobat transferul de responsabilitate conform prevederilor aplicabile, dar nu înainte de data la care revocarea PRE a devenit efectivă. Dacă titularul de licenţă care avea puncte de racordare pentru care responsabilitatea echilibrării fusese transferată PRE revocată si  nu-şi transferă responsabilitatea echilibrării, se vor aplica prevederile Art. 14

Corelare cu art.14
	S-a reformulat în sensul propus

	CEZ Distribuție
	Art. 54
	Imediat ce OTS primeşte solicitări valabile de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la partea transferantă, cât şi de la PRE solicitantă,  acesta trebuie să:  

a) informeze PRE care deţine la acel moment responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă, că aceasta din urmă doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE; 

b) stabilească noile garanţii financiare care trebuie asigurate de PRE solicitantă şi să informeze PRE solicitantă asupra cuantumului noii garanţii financiare;

c) stabilească nivelul garanțiilor financiare care trebuie asigurate de PRE care a deținut responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă și să o informeze pe aceasta cu privire la modificările apărute
	Se va adauga:

d) sa informeze operatorii de distributie din zona de licenta la care sunt racordati titularii de licenta (producatorii, consumatorii) privind data de la care se va transfera responsabilitatea echilibrarii 
Operatorul de distributie trebuie sa refaca anexa 1B la contracrtul de distributie (se va modifica PRE)
	S-a reformulat astfel încât OR cunosc data de la care se face transferul, deoarece sunt solicitați să confirme alocarea la un PRE a fiecărui punct de racordare și să stabilească și să confirme formulele de agregare; ulterior, consultă registrul PRE în care este consemnată modificarea, cu data acesteia

	Transelectrica Comercial
	Art. 54
	Idem
	Propunem:

Imediat ce OTS primeşte solicitări valabile de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la partea transferantă, cât şi de la PRE solicitantă,  acesta trebuie să:  

a) informeze PRE care deţine la acel moment responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă, că aceasta din urmă doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către o altă PRE; in conditia in care acesta PRE nu confirma iesirea din conturul sau a parti transferante.

b) sa aplice PO Garantii pentru  PRE solicitantă si PRE care a deținut responsabilitatea echilibrării pentru partea transferantă

Punctele b) si c) au fost comasate in noul punct b), care in fapt presupune punerea in aplicare a PO Garantii pe piata de echilibrare
	Nu se acceptă, deoarece o prevedere de regulament nu poate referi o procedură fără a stabili ce trebuie să conțină, ci invers;
Propunerea de la pct. a) este neclară; a fost introdusă noțiunea de PRE abandonată, care însă nu poate refuza transferul (trebuie să fie asigurată prin garanții că TL își poate acoperi în orice moment datoriile, sau prin alt tip de obligații contractuale)

	CIGA Energy
	Art. 55
	OTS aprobă transferul responsabilităţii echilibrării în 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea solicitării, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) la data la care va avea loc transferul responsabilităţii echilibrării, PRE solicitantă este înregistrată în registrul pentru PRE în calitate de PRE autorizată; 

b) PRE solicitantă prezintă garanţii financiare suficiente pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării în numele părţii transferante şi  

c) partea transferantă este semnatara unui contract valabil de transport sau de distribuţie, încheiat cu OTS sau distribuitorul, după caz
	Art. 55 si 58 din regulament preluate din Codul Comercial si modificate partial conduc la revenirea la situaţia în care schimbările în structura PRE-urilor se pot face cu anunţatea OTS doar dupa circa 10 zile  (art 55 OTS aprobă modificările în 5 zile iar art 58 spune că intră în vigoare la 5 zile după aprobare). La ora actuală conform ord. 35/2010 si 105/2014 schimbările se fac cu anunţarea OTS cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte. Nu credem că se doreşte revenirea la o mutare mai dificilă a membrilor în cadrul PRE-urilor
	S-au corelat termenele în sensul propunerii

	Transelectrica Comercial
	Art. 55
	Idem
	Propunem:

OTS aprobă transferul responsabilităţii echilibrării unui titular de licenta pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) titularul de licenţă solicitant, furnizeaza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut, 

a) la data la care va avea loc transferul responsabilităţii echilibrării, PRE solicitantă este înregistrată în registrul pentru PRE în calitate de PRE autorizată; 

b) PRE solicitantă prezintă garanţii financiare suficiente pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării în numele părţii transferante şi  

c) partea transferantă este semnatara unui contract valabil de transport sau de distribuţie, încheiat cu OTS sau distribuitorul, după caz

Actualizare cu prevederile art. 8 al Ordinului 105/2014:  (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut
	S-a reformulat/restructurat

	CIGA Energy
	Art. 58
	Transferul responsabilităţii echilibrării intră în vigoare în 5 (cinci) zile după ce solicitarea a fost aprobată de OTS
	Art. 55 si 58 din regulament preluate din Codul Comercial si modificate partial conduc la revenirea la situaţia în care schimbările în structura PRE-urilor se pot face cu anunţatea OTS doar dupa circa 10 zile  (art 55 OTS aprobă modificările în 5 zile iar art 58 spune că intră în vigoare la 5 zile după aprobare). La ora actuală conform ord. 35/2010 si 105/2014 schimbările se fac cu anunţarea OTS cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte. Nu credem că se doreşte revenirea la o mutare mai dificilă a membrilor în cadrul PRE-urilor
	S-au corelat termenele în sensul propunerii

	Transelectrica Comercial
	Art. 58
	Idem
	Articolul trebuie eliminat. Prevederea este precizata la Art 55

Ordinul 105/2014:

Art. 8. - (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut
	S-a reformulat/restructurat

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 59 – Art. 61
	Art. 59 Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării este un acord bilateral între OTS pe de o parte, şi un titular de licenţă, pe de altă parte, care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale OTS şi respectiv ale titularului de licenţă în calitatea acestuia de PRE

Art. 60 OTS încheie câte o convenţie de asumare a responsabilităţii echilibrării cu fiecare dintre titularii de licenţă care au solicitat înfiinţarea unei PRE şi care îndeplinesc cerinţele conform prevederilor aplicabile
Art. 61 Existenţa unei convenţii de asumare a responsabilităţii echilibrării semnată şi valabilă este o precondiţie pentru autorizarea titularului de licenţă în calitate de PRE
	Art.59-61 permite ”un acord bilateral” in locul unei relații  reglementate fiind relația intre un monopol și restul utilizatorilor SEN, fapt ce permite discriminări
	Există un articol următor care prevede că această convenție-cadru este realizată cu consultare publică și avizată de ANRE, deci poate fi controlată concordanța cu prevederile regulamentului

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 62
	Convenţiile de asumare a responsabilitatii echilibrării se bazează pe o convenţie-cadru care este stabilită şi publicată de OTS şi aprobată de ANRE
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata 
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 62
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 63 – Art. 73
	Art. 63 OTS  înfiinţeazǎ şi completeazǎ registrul pentru înregistrarea PRE-urilor

...

Art. 73 OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale distribuitorilor pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de injecție în SEN, respectiv pentru orice punct de extragere a energiei electrice din SEN să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Art.63-73 omit enunțarea scopului regPRE
	Utilitatea registrului rezultă din informațiile pe care le conține și caracterul său public.
Lipsește propunerea

	Transelectrica Comercial
	Art. 66, Art. 67 și Art. 68
	Art. 66 OTS are obligaţia să pună la dispoziţia OD şi a tuturor distribuitorilor informaţiile conţinute în registrul pentru PRE. 

Art. 67 OTS informează imediat OD şi distribuitorii asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE. 

Art. 68 OTS informează imediat toate PRE despre înscrierea în registru a unei PRE noi, sau despre radierea uneia existente.
	Propunem:

Art. 66 OTS are obligaţia să pună la dispoziţia OD, a tuturor distribuitorilor si a participantilor la piata de energie electrica a informaţilor conţinute în registrul pentru PRE, prin publicare pe site-ul OTS.

Art. 67 OTS are obligaţia să informeze   OD, toti distribuitorii si participantii la piata de energie, asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE; 

Art. 68 OTS informează OD, toti distribuitorii si participantii la piata de energie, despre înscrierea în registru a unei PRE noi, sau despre radierea uneia existente, prin publicare pe site-ul OTS.

OD, toti distribuitorii si participantii la piata de energie au obligatia de a se informa si a  consulta Registrul pentru PRE publicat pe site-ul OTS

Actualizarea articolelor in conformitate cu obligatia de asigurare a  transparentei infomatiilor funizate de OTS participantilor la piata de energie electrica
	Nu se acceptă, deoarece cunoașterea unor informații publice se subînțelege, iar OTS are obligația să-i anunțe despre modificări

	EON Distributie
	Art. 70
	Registrul de serviciu pe sistem al fiecărui operator de reţea conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare punct de racordare al unui consumator sau producător de energie electrică la rețelele sale:

a) desemnarea unică a punctului de racordare;

b) capacitatea instalată şi înregistrată a punctului de racordare;

c) numele şi detaliile de contact ale consumatorului sau producătorului de energie electrică, după caz; 

d) desemnarea contractului de transport și/sau distribuţie, după caz; 

e) codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel punct de racordare
	Propunem:
· reformularea în loc de „desemnarea unică a punctului de racordare” şi înlocuirea cu „desemnarea unică a punctului de delimitare şi/sau a punctului de măsurare”;
· înlocuirea noţiunii de ”capacitatea instalată şi înregistrată a punctului de racordare ” cu „ puterea aprobată a locului de consum sau a locului de consum şi producere” – având în vedere că acestea sunt cele precizate în cadrul avizelor tehnice de racordare
Motivaţie:
Referirea la punctul de racordare este improprie din punctul de vedere al unicităţii sale (ex.dintr-un PT pot fi racordaţi mai mulţi consumatori, sau dintr-o firidă de distribuţie sunt racordaţi mai mulţi consumatori casnici, iar delimitarea se face la bornele de ieşire din contoare), iar în evidenţele operatorului de distribuţie sunt identificabile unic, conform bazei de date existente, locurile de consum şi locurile de consum şi producere, precum şi punctele de măsurare aferente
	S-a modificat definiția punctului de racordare
S-a adăugat putere aprobată



	Enel Energie și Enel Energie Muntenia
	Art. 72
	Imediat ce a apărut o modificare în configurația unei PRE referită în registrul său de serviciu pe sistem, operatorul de reţea trebuie să transmită următoarele informaţii către OD, separat pentru fiecare PRE. 

a) capacitatea totală instalată pentru toate unităţile de producţie pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării şi b) capacitatea totală înregistrată a tuturor consumatorilor pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării
	Eliminarea articolului

Managementul congestiilor este remunerat prin tariful Tg.  Costul aferent pornirilor pentru managementul congestiilor ar trebui sa fie inclus in aceeasi categorie de cost cu managementul congestiilor, in afara V/C suplimentare
	Referința eronată;
În ceea ce privește propunerea de a distinge între costurile de pornire pentru managementul congestiilor și costurile de pornire pentru echilibrare, nu se acceptă, deoarece:

1. Această distincție este greu de realizat;

2. Ar fi necesare ipoteze complexe și modificări de soft, în condițiile în care ne așteptăm că odată cu intrarea în vigoare a Codului de balancing să se renunțe la ofertele de pornire separate

	Enel Distribuție Banat
	Art. 72
	Idem
	Eliminarea articolului

Modificarea in configuratia unui PRE este mentionata in conventia dintre PRE si OMEPA. (ANEXA 2). 

Operatorul de retea este informat si ia la cunostinta prin formula de agregare (anexa2 la conventia PRE – OMEPA) de trecerea dintr-un PRE in altul.

Operatorul de retea detine informatii doar pentru zona de licenta proprie si nu pentru toti participantii din cadrul PRE
	Nu se acceptă, deoarece: Articolul se referă la obligația OR de a transmite informații care să ajute la determinarea dimensiunii PRE
Convenția PRE-OMEPA trebuie să țină seama de prezentele reguli, nu invers

	EON Distributie
	Art. 72
	Idem
	Propunem eliminarea Art. 72:
Motivaţia:
Capacitatea totală instalată şi capacitatea totală înregistrată pentru o PRE, nu au fost transmise sau solicitate/utilizate de Operatorul de Decontare (OD), dovedindu-se faptul că prevederea din Codul comercial actual, nu are utilitate. 
Modificarea configuraţiei unei PRE, a devenit un proces cu o dinamică zilnică, având în vedere că s-a eliminat prevederea conform căreia aceste modificări se realizau numai cu data de întâi a lunii calendaristice.
Considerăm că informaţiile privind modificarea configurației ca PRE/apartenența la o PRE (prevăzute la Art. 45 -                din actualul document în discuţie), sunt condiţii necesare şi suficinte pentru buna desfăşurare a decontărilor din piaţa de energie electrică.
	A se vedea utilizarea acestor informații – verificarea dimensiunii PRE;
S-a modificat destinatarul acestor informații, și anume OTS în loc de OD

	Transelectrica Comercial
	Art. 73
	OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale distribuitorilor pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de injecție în SEN, respectiv pentru orice punct de extragere a energiei electrice din SEN să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Propunem:

OTS are dreptul sa solicit informațiile  necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale distribuitorilor pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de injecție în SEN, respectiv pentru orice punct de extragere a energiei electrice din SEN să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării

Dreptul OTS de a consulta la cerere accesul la registrele de serviciu pe sistem ale distribuitorilor
	Nu se acceptă, deoarece așa cum este formulată, prevederea implică atât dreptul OTS de a solicita informațiile, cât și obligația acestuia de a le solicita

	Enel Distribuție Banat
	Art. 73
	Idem
	Completarea art 73 cu alin.(2):

(2) OPEE transmite catre operatorii de retea codurile ETSO pentru toti PPE, pe masura ce se emit, dar nu mai mult de  5 zile inainte  de 01 a fiecarei luni de decontare

In data de 01 a lunii operatorii nu au codurile ETSO noi, pentru a transmite datele in piata de echilibrare de la toate PRE-urile
	Nu este clară solicitarea: PPE înseamnă participanți la piața de echilibrare, adică deținători de UD/CD sau care au preluat această responsabilitate. Ce face OR cu această informație?

Având în vedere că orice TL este obligat să se înregistreze ca PRE, acesta va apărea în Registrul PRE cu codul său EIC 

	EON Distributie
	Art. 73
	Idem
	Propunem reformularea:
Pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de injecție în SEN, respectiv pentru orice punct de extragere a energiei electrice din SEN să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării, OTS solicită informațiile necesare de la titularul de licenţă în baza Convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării, sau poate solicita informaţii de la Operatorul de decontare sau de la distribuitori, dacă acestea există pe zona sa de licenţă
 Motivaţia:
Verificarea acestor aspecte, este o condiţie necesară dar nu şi suficientă dacă nu se conştientizează şi titularii de licenţe şi cei în calitatea acestora de PRE.
În plus, între OTS şi titularii de licenţă, se încheie un acord bilateral care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce, respectiv convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării, care ar trebui să conţină inclusiv aceste obligaţii
	Nu se acceptă

Fiecare OR trebuie să știe în același timp cu OTS, pentru fiecare punct de racordare, ce PRE se decontează pe baza VM în acel punct și care PRE își asumă responsabilitatea echilibrării; trebuie să știe cine este și cine era furnizorul, din ce PRE face/făcea parte, dacă are contract de distribuție etc., deci trebuie să coroboreze informații de la mai mulți TL 

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 75

Art. 76
	Art. 75 Realizarea fizică a obligaţiilor contractuale necesită transmiterea la OD, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile fizice nete între părţile responsabile cu echilibrarea

Art. 76 Fiecare PRE are obligaţia să transmită la OTS notificările fizice ale PRE pentru fiecare zi de livrare. OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PI
	Art.75-76 ignoră legea 123/2012 Art.21.7 ” (6)              Participanții la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem toate cantităţile contractate nete reciproce”
	Art. 21 enumeră între participanții la piață și pe clientul final. Așa cum se consideră că acesta își îndeplinește această obligație prin intermediul furnizorului său, tot așa ceilalți participanți, titularii de licență, și-o îndeplinesc prin intermediul unui titular de licență care-și asumă rolul de PRE

	Opcom
	Art. 76
	Fiecare PRE are obligaţia să transmită la OTS notificările fizice ale PRE pentru fiecare zi de livrare. OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PI
	Propunem completarea celei de a doua fraze după cum urmează:

OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică netă de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile ca și contraparte pe PI
	Se specifică într-un articol anterior că este vorba despre schimburi contractuale nete

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 77
	Notificarea fizicǎ a PRE conţine cel puţin urmǎtoarele informaţii, pentru fiecare interval de dispecerizare:

a) producţia planificatǎ agregatǎ pentru toate unitǎţile de producţie, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrǎrii, din care separat producţia planificată agregată pentru UD;

b) producţia planificatǎ, separat pentru fiecare UD de care este responsabil ca PPE un producǎtor care le-a inclus în PRE respectivă;

c) programul de pompare planificat pentru fiecare centralǎ cu acumulare prin pompare a unui producǎtor care le-a inclus în PRE respectivă;

d) prognoza agregată de consum pentru toţi consumatorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrǎrii, din care separat prognoza agregată de consum pentru CD;

e) consumul planificat pentru fiecare CD;

f) SB cu alte PRE în zona naţionalǎ de ofertare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB;

g) doar în cazul OPEE, schimbul de energie electricǎ între PRE – PZU şi PRE Agent de transfer; şi 

h) exporturile şi importurile notificate ca SB între PRE care includ titularii de licență care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer pe de o parte și PRE înființat de OTS pentru administrarea schimburilor neplanificate, pe de altă parte, separat pentru fiecare graniță pentru care a fost alocată capacitate de interconexiune
	Este necesara corelare, intrucat conțintul art. 24 din Ordinul ANRE nr. 32/2013 (RPUPCD ) tot cu privire la NF este diferit de acesta
	S-a corectat, făcându-se referire la RPUPCD

	Opcom
	Art. 77
	Idem:
SB cu alte PRE în zona naţionalǎ de ofertare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB
	Propunem completarea prevederii de la lit.f) după cum urmează:

SB cu alte PRE în zona naţionalǎ de ofertare, separat pentru fiecare PRE cu care s-au stabilit SB; 
	S-a eliminat, făcându-se referire la RPUPCD

	RWEA
	Art. 78
	Cu excepţia situaţiilor prevăzute în Art. 79 -, fiecare zi de livrare va avea douăzeci și patru (24) de intervale de dispecerizare consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul interval de dispecerizare începând la ora 00:00 în ziua de livrare
	Completare articol:

Cu excepţia situaţiilor prevăzute în Art. 79 -, fiecare zi de livrare va avea douăzeci și patru (24) de intervale de dispecerizare consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul interval de dispecerizare începând la ora 00:00 în ziua de livrare, ore CET

Aliniere la PZU si implementarea facila a Regulament UE aferent Cuplarii pietelor de echilibrare (Codul de rețea privind echilibrarea  - ENTSO-E)
	Nu se acceptă, deoarece în prezent nu se justifică toate modificările implicate de decontarea întregii piețe de energie electrică în orar CET

	Enel Distribuție Banat
	Art. 78
	Idem
	Completare articol:

Cu excepţia situaţiilor prevăzute în Art. 79 -, fiecare zi de livrare va avea douăzeci și patru (24) de intervale de dispecerizare consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul interval de dispecerizare începând la ora 00:00 în ziua de livrare, ore CET

Aliniere la PZU si implementarea facila a Regulament UE aferent Cuplarii pietelor de echilibrare (Codul de rețea privind echilibrarea  - ENTSO-E)
	A se vedea mai sus

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 84
	OTS transmite la OD notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare
	Propunem completare:

OTS transmite la OD notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare. În cazul în care sunt aprobate corecţii ale notificărilor unor SB neconforme cu tranzacţiile încheiate pe pietele anteriore PE, OPE transmite ODPE notificările fizice aprobate corectate, nu mai târziu de cinci zile după luna de livrare.

Corecţiile se efectueză mai eficient, fără a se aştepta transmiterea la OD a notelor lunare de regularizare pe PE sau termenul maxim de 6 luni după luna de livrare, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 115/2014

Propunem includerea unui Art. nou:

Livrarea energiei electrice se consideră că a fost realizată de fiecare PRE care notifică SB conform RPUDCD

Având în vedere că astfel de schimburi de energie nu au corespondent în valori măsurate aprobate considerăm utilă o precizare în acest sens
	Confirmarile de tranzactii angajate pe PE se trimit in ziua urmatoare celei de livrare si pot fi corectate in 5 zile (Reg PE). 
Pentru alte corecții, exista prevederi speciale, cele cf. O 115, destinate creșterii responsabilității și corectitudinii NF
S-a completat un art. anterior:

Realizarea fizică a obligaţiilor contractuale necesită transmiterea la OD, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile contractuale nete între PRE, acestea fiind considerate realizate conform valorilor notificate 

	Opcom
	Art. 84
	OTS transmite la OD notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare
	Propunem următoarea reformulare:

 „OTS transmite la OD dispozițiile de dispecer pentru PPE și notificările fizice aprobate ale schimburilor bloc interne și/sau externe ale PRE și Poziția Netă Contractuală a PRE schimburi neplanificate, în termen de ....zile lucrătoare de la încheierea lunii de livrare”.

Este necesar stabilirea unui interval de timp (cu numărul de zile lucrătoare care trebuie să fie agreat de OPE, având în vedere activitățile implicate) pentru transmiterea lunară la OPCOM SA, în formatul convenit, pentru a fi utilizabile, a informațiilor necesare în vederea determinării de către OD a poziţiei nete contractuale a fiecărei PRE. 

Astfel după cum v-am informat și în adresele precedente:

· Datele transmise zilnic referitoare la schimburile bloc externe sunt structurate în ore CET și nu în ore EET, în condițiile în care stabilirea Dezechilibrelor cantitative și valorice ale PRE trebuie să se realizeze în ore EET;

· Datele transmise zilnic referitoare la schimburile bloc  interne  conțin serii de informații dublate (toate seriile sunt în această situație, o serie însemnând notificarea schimburilor bloc între 2 parteneri pe toate cele 24 de intervale ale unei zile);

· Fisierele de la lit.a) - lit.d) nu sunt necesare în calculele privind dezechilibrele cantitative ale PRE.

In sprijinul celor prezentate mai sus, vă informăm că prin adresa nr.2815/10.08.2016  UNO-DEN ne-a confirmat transmiterea fișierelor „.xml pentru determinarea poziției nete contractuale ale Părților Responsabile cu Echilibrarea pentru luna iulie 2016”, practic aceste informații fiind transmise la 8 zile lucrătoare de la  sfârșitul lunii de referință
	Pentru dispozițiile de dispecer=tranzacții angajate, nu este nevoie să se aștepte sfârșitul lunii;
Translatarea de la orar CET la orar EET se poate face într-un timp mai scurt decât după sfârșitul lunii.

Dublările de informații trebuie rezolvate prin protocoale între operatori

Opcom are și rol de terț martor al informațiilor transmise între PPE/PRE și OTS

	Opcom
	Art. 85
	Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor este acela de a stabili modul de determinare a dezechilibrelor dintre valorile programate ale producţiei și achizițiilor, inclusiv importuri, pe de o parte și valorile realizate ale consumului și cele programate ale vânzărilor, inclusiv exporturi, pe de altă parte, luând în considerare și schimburile fizice între rețele, în cazul PRE care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru consumurile tehnologice ale rețelelor
	Având în vedere prevederile Art. 93 și Art.109 propunem următoarea reformulare:

Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor este acela de a stabili modul de determinare a dezechilibrelor dintre valorile programate ale realizate ale producţiei nete și achizițiilor contractate, inclusiv importuri, pe de o parte și valorile realizate ale consumului și cele programate ale vânzărilor contractate, inclusiv exporturi, pe de altă parte, luând în considerare energiile electrice livrate la creștre/reducere de putere și schimburile fizice între rețele, în cazul PRE care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru consumurile tehnologice ale rețelelor
	S-a reformulat în sensul propus, cu excepția precizărilor prevăzute la alte articole, pentru a nu aglomera textul

	RWEA
	Art. 86
	Valori programate sunt considerate cele din angajamentele contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de intervalul de dispecerizare, inclusiv pe PZU, pe PI sau ca urmare a participării pe PE, iar valori realizate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul intervalului de dispecerizare
	Completare articol:

Valori programate sunt considerate cele din angajamentele contractuale cu ajustari ulterioare conform cu modificarile de prognoza resursa, pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de intervalul de dispecerizare, inclusiv pe PZU, pe PI sau ca urmare a participării pe PE, iar valori realizate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul intervalului de dispecerizare.
	Nu se acceptă:

Aici, după cum se vede, este vorba despre angajamente contractuale, care nu pot fi modificate decât pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu...deci nu pot fi modificate dependent de prognoza resursa

	Opcom
	Art. 86
	Idem
	Având în vedere că la stabilirea poziției nete contractuale se iau în calcul cantitățile de energie efectiv livrate la creștere/reducere de putere în piața de echilibrare, propunem modificarea prevederii în acest sens
	S-a reformulat

	RWEA
	Art. 87
	Pentru a permite compensarea reciprocă limitată a abaterilor rezonabile dintre valorile realizate și cele programate, fără a prejudicia obligația ca titularii de licență să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea/livrarea prin contractare, dezechilibrele se determină pentru producţia, consumul şi schimburile fizice agregate la nivelul PRE
	Se abroga (na: s-a înțeles că se cere eliminare articol)

Alineatul nu exprima o idee clara asupra necesitatii si utilitatii sale. Pentru un PRE dezechilibrele se calculeaza utilizand pozitia neta ca suma de consum, productie si schimburi agregate. In document, nu este specificat niciun avantaj din (eventualul) calcul al dezechilibrelor pe fiecare componenta.
	 S-a reformulat, era vorba despre avantajul agregării

	Opcom
	Art. 89
	Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete contractuale şi a poziţiei nete măsurate ale respectivei PRE, iar dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul agregat al SEN în fiecare interval de dispecerizare
	Propunem următoarea reformulare:
Dezechilibrul cantitativ al unui PRE se determină pe baza poziției nete contractuale măsurate și a poziției nete măsurate contractuale ale respectivei PRE, iar dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul agregat al SEN în fiecare interval de dispecerizare.
	S-a reformulat, deși este doar o afirmație, nu o formulă

	Opcom
	Art. 90
	(1) Determinarea poziţiei nete contractuale a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor contractuale de energie electrică stabilite cu alte PRE, inclusiv acele tranzacţii derulate prin PZU, prin PI şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE, precum și a celor de import și/sau export considerate în acest context drept schimburi contractuale cu PRE - SN.

(2) Determinarea poziţiei nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părţi ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de racordare corespunzătoare
	Este necesară definirea termenului „tranzactii definitive” sau inlocuirea termenului cu „cantitățile de energie efectiv livrate la creștere/reducere de putere în piața de echilibrare”

	O definiție a tranzacțiilor definitive pe PE, ca și o definiție a cantităților de energie efectiv livrate pe PE, ar necesita sintetizarea în câteva cuvinte a unui întreg algoritm, cel descris în Regulamentul PE; este specificat la un articol ulterior că acestea se determină conform Regulamentului PE

	Opcom
	Art. 92
	Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări contractuale:

a)
Schimburile bloc cu alte PRE, cuprinse în notificările fizice aprobate;

b)
Importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și importurile aferente returnării de către operatorii de transport și sistem vecini a ajutoarelor de avarie și schimburilor neplanificate acordate în perioade anterioare, notificate de PRE –SN conform vânzărilor pe PZU a energiei corespunzătoare;

c)
Exporturi aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și exporturile aferente returnării de către OTS a ajutoarelor de avarie și schimburilor neplanificate primite de la operatorii de transport și sistem vecini în perioade anterioare, notificate de PRE –SN conform achiziției de pe PZU a energiei corespunzătoare;

d)
Furnizarea creşterii de putere pentru OTS de către un PPE; şi

e)
Furnizarea reducerii de putere pentru OTS de către un PPE
	Propunem următoarele reformulări:

„d)Furnizarea creşterii de putere pentru OTS cantitatile de energie efectiv livrate la crestere de putere de către un PPE; şi

e)Furnizarea reducerii de putere pentru OTS cantitatile de energie efectiv livrate la reducere de putere de către un PPE.”

	S-a reformulat, referindu-se tranzacțiile definitive pe PE, determinate conform Regulamentului PE

	Opcom
	Art. 94
	Cantitățile de energie electrică efectiv livrate aferente creşterii de putere și reducerii de putere vor fi cele cuprinse în confirmările de tranzacție definitive, determinate conform Regulamentului PE
	Este necesară definirea „tranzacțiilor definitive”.
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 95
	Pentru calculul poziției nete contractuale, energia totală livrată sau primită de-a lungul unui interval de dispecerizare este considerată ca fiind livrată constant de-a lungul intervalului de dispecerizare
	Propunem înlocuirea „energia totală livrată sau primită” cu „energia totală vândută sau achiziționată”.
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 96
	Livrările contractuale aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh
	Propunem înlocuirea: „livrările contractuale” cu „cantitățile contractate” și ca explicit să se precizeze dacă cantitatea în MWh va fi sau nu cu zecimale și în caz afirmativ cu câte zecimale
	Se acceptă, s-a propus prezentarea valorilor cu 3 zecimale

	Opcom
	Art. 97

Art. 99

Art. 103
	Art. 97 Livrările măsurate sunt definite ca fiind livrările de energie electrică ce au fost măsurate într-un punct de racordare între SEN și un producător sau consumator, după cum este cazul, sau într-un punct de racordare unde o rețea electrică a unui operator de rețea se racordează cu rețeaua electrică a unui alt operator de rețea, precum și pierderile tehnice în rețelele electrice

Art. 99 Livrările măsurate prevăzute la Art. 98 - lit.a) și lit.e) și, în cazul în care energia electrică este primită de la alți operatori de rețea, la lit.c) vor fi considerate ca valori pozitive. Livrările măsurate prevăzute la Art. 98 - lit.b), lit.d), lit.f) și, în cazul în care energia electrică este livrată către alți operatori de rețea, la lit.c) vor fi considerate ca valori negative

Art. 103 Livrările măsurate  aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh
	Propunem înlocuirea: „livrările măsurate” cu „cantitățile de energie electrică măsurate”.


	Nu se acceptă, deoarece este doar o denumire, mai scurtă

	Opcom
	Art. 103
	Idem
	Propunem ca explicit să se precizeze dacă cantitatea în MWh va fi sau nu cu zecimale și în caz afirmativ cu câte zecimale
	Se acceptă

	Enel Distribuție Banat
	Art. 104
	Poziția netă măsurată a unei PRE organizată de un operator de rețea pentru a administra procurarea pierderilor tehnice în rețelele electrice se va considera drept consum net, și anume la nivelul piederilor tehnice în rețelele electrice din zona de licență a operatorului de rețea, determinate ca fiind diferența dintre cantitatea totală de energie electrică livrată în zona de licență în punctele de măsurare și cantitatea totală de energie electrică livrată din zona de licență în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor schimburi de energie electrică:

i.energia electrică livrată fizic către alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, și exporturile;

ii.energia electrică primită fizic de la alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, şi importurile;

iii.producția netă a tuturor unităților de producție care sunt conectate la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv;

iv.consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectați la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv
	Propunem modificarea:

Poziția netă măsurată a unei PRE organizată de un operator de rețea pentru a administra procurarea consumului propriu tehnologic pierderilor tehnice în rețelele electrice se va considera drept consum net, și anume la nivelul piederilor tehnice în rețelele electrice din zona de licență a operatorului de rețea, determinate ca fiind diferența dintre cantitatea totală de energie electrică livrată în zona de licență în punctele de măsurare și cantitatea totală de energie electrică livrată din zona de licență în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor schimburi de energie electrică:

i.energia electrică livrată fizic către alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, și exporturile;

ii.energia electrică primită fizic de la alți operatori de rețea, aceasta incluzând, numai în cazul OTS, şi importurile;

iii.producția netă a tuturor unităților de producție care sunt conectate la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv;

iv.consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectați la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv

Operatorii de distributie achizitioneaza consumul propriu tehnologic total si nu doar componenta tehnica a acestuia
	Nu se acceptă, deoarece atributul tehnologic conduce la aceeași înțelegere. Termenul a fost definit și cuprinde, practic, întreaga diferență dintre intrări (măsurate) și ieșiri (măsurate)

	Enel Distribuție Banat
	Art. 105
	Dacă nu toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licență sunt dotate cu echipamente de contorizare pe interval, pentru estimarea pierderilor tehnice în fiecare interval de dispecerizare în rețelele electrice în zona de licență corespunzătoare, operatorul de rețea în cauză, în calitate de OM, va utiliza:

a) profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de rețea și aprobate de ANRE;

b) procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție, aprobată de ANRE (Ordinul 15/2014) și

c) procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată de ANRE (Ordinul 24/2014)
	Propunem modificarea:

Dacă nu toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licență sunt dotate cu echipamente de contorizare pe interval, pentru estimarea consumului propriu tehnologic pierderilor tehnice în fiecare interval de dispecerizare în rețelele electrice în zona de licență corespunzătoare, operatorul de rețea în cauză, în calitate de OM, va utiliza:

a) profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de rețea și aprobate de ANRE;

b)  procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic în rețelele electrice de distribuție, aprobată de ANRE (Ordinul 15/2014) și

c) procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată de ANRE (Ordinul 24/2014)
Operatorii de distributie achizitioneaza consumul propriu tehnologic total si nu doar componenta tehnica a acestuia
	A se vedea mai sus

	Enel Distribuție Banat
	Art. 106
	Pierderile tehnice în rețelele electrice determinate conform prevederilor Art. 104 - vor fi considerate valori măsurate aprobate
	Propunem modificarea:

Consumul propriu tehnologic pierderile tehnice în rețelele electrice determinate conform prevederilor Art. 104 - vor fi considerate valori măsurate aprobate

Operatorii de distributie achizitioneaza consumul propriu tehnologic  total si nu doar componenta tehnica a acestuia
	A se vedea mai sus

	Enel Distribuție Banat
	Art. 107
	Poziția netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea pierderilor tehnice ale unui operator de rețea se determină conform Art. 100 -, în care consumul include și consumul net aferent pierderilor tehnice în rețele, determinat conform Art. 104 -
	Propunem modificarea:

Poziția netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea consumului propriu tehnologic pierderilor tehnice ale unui operator de rețea se determină conform Art. 100 -, în care consumul include și consumul net aferent pierderilor tehnice în rețele, determinat conform Art. 104 -
Operatorii de distributie achizitioneaza consumul propriu tehnologic  total si nu doar componenta tehnica a acestuia
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 112 corelat cu Art. 89
	Art. 112 Dezechilibrul sistemului pe fiecare interval de dispecerizare se va determina ca fiind rezultatul cu semn schimbat al următoarei sume:

a)
cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest interval de dispecerizare;

b)
minus cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest interval de dispecerizare;

c)
plus suma abaterilor neplanificate cu toate părțile externe interconectate, determinată ca dezechilibrul PRE-SN, în conformitate cu Art. 109 - lit. b)

Art. 89 Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete contractuale şi a poziţiei nete măsurate ale respectivei PRE, iar dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul agregat al SEN în fiecare interval de dispecerizare
	Dezechilibrul sistemului este definit în moduri diferite în cele 2 articole, fapt care conduce la rezultate diferite. Calculele simulate de noi în cele două variante (pentru luna ianuarie 2016), prezentate în anexa 1, sunt consecințe a modului diferit de definire a „dezechilibrului sistemului”. Din comparatia celor 2 moduri de calcul corespunzatoare dezechilibrului sistemului se constata existenta unei diferente cantitative de 7348 MWh datorate considerarii dezechilibrului PRE-SN in conformitate cu Art.112, lit.c. Totodată prin compararea sensului dezechilibrului sistemului în fiecare interval se constată existența a 10 intervale în care sensul dezechilibrului (negatis sau pozitiv) este opus, prin urmare conduce la rezultate complet diferite corespunzatoare criteriilor propusepentru redistribuirea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului.

Din calculele realizate de OPCOM SA, dezechilibrul sistemului determinat ca sumă de PRE este egal cu diferența dintre cantitatea agregată corespunzătoare creșterii de putere care a fost efectiv livrată și cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată. 

În consecință, considerăm că dezechilibrul sistemului trebuie să fie determinat în alt mod decât cel propus la acest articol
	S-a păstrat doar modul de determinare din acest articol, corectat, având în vedere că:
a) este preferabil să se mențină modul de calcul bazat pe energie măsurată, decât pe suma dezechilibrelor PRE, care este o convenție;

b) un dezechilibru negativ al SEN poate fi acoperit din energie de echilibrare furnizată intern plus ajutoarele primite de la OTS vecini, evidențiate ca schimburi neplanificate;

c) similar în situația inversă;

d) PRE-SN poate fi privit ca o sumă de două PRE ale OTS, una care se ocupă cu achiziția și notificarea returnărilor, ca un PRE de trader și alta care contabilizează strict neplanificatele – s-a corectat în sensul că s-a păstrat doar dezechilibrul care contabilizează strict schimburile neplanificate 

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 115 corelat cu Art. 252 Reg PE
	Art. 115 Costurile pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea, din costurile corespunzătoare tranzacţiilor cu energie electrică definitive care au fost încheiate pe PE, a costurilor corespunzătoare managementului congestiilor interne

Art. 252 Reg PE: Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de referinţă şi pentru fiecare PPE, OD determină valoarea decontării zilnice prin agregarea sumelor de plătit şi de primit corespunzătoare respectivului PPE, după cum urmează:


[image: image1.wmf])

*

(

,

1

,

24

1

t

i

t

t

i

i

d

q

p

DZN

å

å

=

=

=

,

unde : 

DZNd reprezintă valoarea netă a decontării zilnice pentru ziua d;

pi,t - preţul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare de către PPE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,  stabilit conform prevederilor Art. 235 -;

qi,t - cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de PPE rezultată conform algoritmului descris la Art. 231 -, în cadrul tranzacţiei definitive t pentru furnizarea energiei de echilibrare în intervalul de dispecerizare i al zilei d, în concordanţă cu confirmările de tranzacţie definitive corespunzătoare PPE și conținută în nota lunară de regularizare pe PE transmisă de OTS; cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea reducerii de putere va fi considerată cu semn negativ, iar cantitatea corespunzătoare oricărei tranzacţii pentru furnizarea creşterii de putere va fi considerată cu semn pozitiv
	Propunem:

Costurile pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea, din costurile corespunzătoare energiei efectiv livrate în cadrul tranzacţiilor definitive pentru furnizarea energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE, a costurilor corespunzătoare managementului congestiilor interne

Reformulare pentru a fi în concordanţă cu Art. 252 din Regulamentul PE
	Nu se acceptă, deoarece referirea la tranzacțiile definitive implică modul în care acestea sunt determinate, și anume pe baza energiei efectiv livrate

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 116
	Costurile pentru managementul congestiilor interne sunt egale cu:

a) costurile corespunzătoare tranzacţiilor preliminare care au fost încheiate pe PE şi care sunt marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor;

b) minus costurile evitate corespunzătoare tranzacţiilor preliminare care au fost  încheiate pe PE şi care au fost anulate din cauza unei restricţii de reţea și/sau

c) costurile corespunzătoare tranzacțiilor preliminare de creștere a puterii care au fost încheiate pe PE și care sunt marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor

d) minus veniturile corespunzătoare tranzacțiilor preliminare de reducere a puterii care au fost încheiate pe PE și care sunt marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor
	Propunem reformulare

Propunem preluarea prevederilor privind calculul obligatiilor de plata pentru managementul congestiilor din PO TEL Algoritm de stabilire a datelor necesare calculului obligatiilor de plata pentru managementul congestiilor COD:TEL-.07.VI ECH-DN/270
	S-a restructurat astfel încât să reflecte principiile de departajare a costurilor prilejuite de rezolvarea congestiilor de rețea, descrise în limbajul corespunzător unei reglementări 

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 120
	În Art. 117 - și Art. 118 -, cantitatea corespunzătoare unei tranzacţii este cantitatea specificată în confirmarea preliminară de tranzacții pe PE transmisă de OTS conform prevederilor Regulamentului PE
	Propunem reformulare (inclusiv Art. 117, 118) în vederea clarificării noţiunilor folosite la calculul surplusului de costuri / venituri rezultat din managementul congestiilor interne

Din formularea actuală nu reiese clar dacă la calculul surplusului de costuri / venituri rezultat din managementul congestiilor interne se foloseşte cantitatea selectată pentru managementul congestiilor sau cea efectiv livrată. Din nota de prezentare care însoţeşte Ordinul reiese că se va folosi cantitatea selectată
	S-a reformulat, în sensul clarificării deciziei de a se utiliza cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacțiilor definitive

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 121

Art. 123
	Art. 121 OD determină costurile pentru echilibrarea sistemului 
[image: image2.wmf]EchSist

C

 separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de referinţă, după cum urmează:


[image: image3.wmf]i

Con

Cres

j

i

Cres

j

i

i

EchSist

SC

p

q

C

,

,

,

,

)

*

(

å

-

=

unde:


[image: image4.wmf]Cres

j

i

q

,

- cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i

Art. 123 OD determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului 
[image: image5.wmf]EchSist

V

, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de referinţă, după cum urmează:


[image: image6.wmf]i

con

d

j

i

d

j

i

i

EchSist

DV

p

q

V

,

Re

,

Re

,

,

)

*

(

-

=

å

unde:


[image: image7.wmf]d

j

i

q

Re

,

- cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i;


[image: image8.wmf]d

j

i

p

Re

,

- preţul tranzacţiei j pentru furnizarea reducerii de putere în intervalul de dispecerizare i.
	Propunem clarificarea modului de calcul al costurilor / veniturilor pentru echilibrarea sistemului

Dacă se consideră că pentru calculul surplusului de costuri rezultat din managementul congestiilor interne  se utilizează cantităţile contractate, la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului se ajunge la a scădea din valoarea totală determinată pe baza energiei efectiv livrate pe PE o valoare de cost congestii determinată pe baza valorilor contractate. 

Considerăm necsară simularea unei situaţii în care într-un interval orar avem selecţii doar pentru managementul congestiilor (cu cantitea efectiv livrată mai mică decât cea selectată).
	S-a reformulat, în sensul clarificării deciziei de a se utiliza cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacțiilor definitive

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 121
	(1) OD determină costurile pentru echilibrarea sistemului 
[image: image9.wmf]EchSist

C

, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de referinţă, după cum urmează:


[image: image10.wmf]i

Con

Cres

j

i

Cres

j

i

i

EchSist

SC

p

q

C

,

,

,

,

)

*

(

å

-

=


unde:


[image: image11.wmf]Cres

j

i

q

,

 - cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i; 
[image: image12.wmf]Cres

j

i

q

,

va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh; 


[image: image13.wmf]Cres

j

i

p

,

- preţul tranzacţiei j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i; 

 (2) În cazul în care furnizarea creșterii de putere s-a făcut de către un PPE revocat de către OTS, costurile aferente drepturilor de încasare ale acestuia pe PE în intervalul de dispecerizare respectiv nu se iau în considerare la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului
	În Art.121 - costurile aferente ofertelor fixe onorate (pornire și menținere în rezervă caldă), cât și veniturile Transelectrica rezultate din sancțiunile pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și din penalizările pentru dezechilibrele de la notificare ale UD, au fost alocate costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, nefiind luate în considerare la determinarea prețurilor de deficit sau excedent din perioadele în care deficitele au impus selecția. Astfel fără nici o argumentare o mare parte din valoarea unor dezechilibre nu sunt suportate de către cei ce au cauzat situația și sunt socializate. Este exact invers de ce recomandă studiile la nivelul UE. Pe acest subiect se ignoră solicitările din participanților la piață precum si repetatele analize ale OTS
	1. Scopul principal al prezentului document este limitat la consolidare, actualizare; această metodă este cea cuprinsă în reglementările în vigoare;
2. Nu este propusă metoda de alocare a costurilor de pornire pe intervale orare, respectiv de integrare în prețurile de dezechilibru;

3. Nu există o metodă indubitabilă de alocare a acestor costuri, iar inițierea uneia cu această ocazie ar fi consumat resurse de timp și financiare, care cel mai probabil nu s-ar fi justificat în condițiile în care este de așteptat ca produsele tranzacționabile pe PE conform Codului de balancing să nu permită și adăugarea de costuri de pornire

	RWEA
	Art. 122
	(2) Costurile aferente tranzacțiilor de menţinere în rezervă caldă onorate, precum şi costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate, inclusiv cele pentru managementul congestiilor, nu se iau în considerare la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i. Aceste costuri sunt luate în considerare la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
	Se abroga (na: s-a înțeles că se cere eliminare articol)

Piata de echilibrare a fost conceputa astfel incat veniturile/costurile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului sa fie preponderent venituri datorita socializarii dezechilibrelor intre PRE-uri. In ciuda acestor conditii initiale favorabile, la nivelul anului 2015 s-au inregistrat doar costuri suplimentare, ridicand astfel numeroase suspiciuni asupra corectitudinii calcului acestora din partea titularilor de licenta. Asociatia noastra a solicitat in numeroase ocazii transparentizarea acestor costuri/venituri, solicitare ramasa fara raspuns din partea ANRE/Transelectrica. 

Din moment ce aceasta sectiune din PE (costuri/venituri supliemtare) este in continuare opaca, nu consideram oportuna adaugarea unor noi componente care pot doar spori incertitudinea si lipsa de predictibilitate a acesteia.

De asemenea, nu consideram oportuna migrarea arbitrara si abuziva a costurilor cu mentinerea in rezerva calda/pornire de la o categorie de producatori catre alta. Mentionam ca producatorii din surse regenerabile suporta deja caratcetrul profund penalizator al preturilor de pe PE, o dubla (sau chiar tripla) impunere nefiind oportuna
	Dezechilibrele de sens contrar ale PRE se anulează, nu se socializează.
Nu sunt adăugate noi componente față de prevederile în vigoare.

Dacă ar putea fi identificate cu suficientă precizie intervalele orare în care pornirile dispuse de OTS își reflectă efectele, atunci costurile de pornire ar putea fi integrate în prețurile de dezechilibru aferente acestor intervale. Această identificare nu este însă clară și indubitabilă, iar modificarea complexă a regulilor și algoritmilor nu ar avea justificare cu relativ puțin timp înaintea implementării regulilor impuse de Codul ENTSOE de echilibrare, care ar putea să nu mai permită deloc existența costurilor de pornire.
Pornirile sunt cauzate de dezechilibrele neasumate de PRE-uri, multe dintre ele determinate de producătorii regenerabili, ceea ce poate face obiectul unei analize

	Enel Distribuție Banat
	Art. 122
	Idem
	Modificare articol:

(2) Costurile aferente tranzacțiilor de menţinere în rezervă caldă onorate, precum şi costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate, inclusiv cele pentru managementul congestiilor, nu se iau în considerare la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i. Aceste costuri sunt luate în considerare la stabilirea veniturilor/ costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

Managementul congestiilor este remunerat prin tariful Tg.  Costul aferent pornirilor pentru managementul congestiilor ar trebui sa fie inclus in aceeasi categorie de cost cu managementul congestiilor, in afara V/C suplimentare
	Nu se acceptă, deoarece:

1.
Această distincție este greu de realizat;

2.
Ar fi necesare ipoteze complexe și modificări de soft, în condițiile în care ne așteptăm că odată cu intrarea în vigoare a Codului de balancing să se renunțe la ofertele de pornire separate

	Opcom
	Art. 122 corelat cu Art. 168
	Art. 122 Idem

Art. 168 (1) Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:

a) costurile pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 121 , pe toate intervalele de dispecerizare ale lunii respective,

minus

b) veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a veniturilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 123 , pe toate intervalele de dispecerizare ale lunii respective, 

plus 

c) costurile aferente tranzacțiilor onorate de pornire a UD şi de menţinere în rezervă caldă UD, rezultate din însumarea valorilor din confirmările de tranzacție realizate conform Regulamentului PE, 

plus

d) suma obligațiilor de plată lunare nete ale OTS către PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 162  are semnificația unei sume de primit de către respectiva PRE, 

minus

e) suma drepturilor de încasare lunare nete ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 162  are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE

minus

f) valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE 

minus

g) valoarea lunară a sancțiunilor care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE.

(2) În cazul în care valoarea rezultată la alin. (1) este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului
	Prevederea nu este corelată cu cea din Art. 168 în sensul ca la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu trebuie luate in considerare costurile aferente managementului congestiilor s-ar putea deduce faptul că la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului se ține cont și de managementul congestiilor. 

Din acest motiv propunem să se specifice faptul că „la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului se ține cont de costurile aferente tranzacțiilor de menținere în rezervă caldă onorate, precum și costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate”.  
	S-a reformulat modul de determinare a costurilor/veniturilor suplimentare (art. 171), introducându-se noțiunea de costuri efective reale pentru echilibrarea sistemului, pentru determinarea cărora s-a introdus un articol special (art. 129), care exclude costurile pentru managementul restricțiilor de rețea. 
Nu se înțelege legătura dintre motivație (care se referă la excluderea costurilor cu managementul congestiilor) și propunere, care se referă la costurile pornirilor; pentru acestea există un alt articol distinct (art. 127), care precizează că acestea nu se iau în considerare în costurile cu echilibrarea sistemului

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 126
	OD transmite către OTS nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 125, nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă
	Completare articol:

OD transmite către OTS si publica pe site-ul propriu nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 125, nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă 

Consideram necesara publicarea notei lunare pentru o mai buna transparenta a pietei de echilibrare
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 126
	Idem
	Completare articol:

OD transmite către OTS si publica pe site-ul propriu nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 125, nu mai târziu de cinci (5) zile financiare de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă.

Consideram necesara publicarea notei lunare pentru o mai buna transparenta a pietei de echilibrare
	Se acceptă

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 126, Art. 138, Art. 159, Art. 160, Art. 165 – 167, Art. 171 – 172, Art. 175 – 178, Art. 191 - 198
	....

Art. 198 Dacă OD constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD
	Propunem reformulare în contextul Ordinului 115 / 2014.

Considerăm că ar putea fi preluată ideea de autosesizare menţionată la Art. 198


	S-au reformulat în sensul conformării cu termenele din Ordinul 115/2014
În prezentul regulament doar OD emite note și a fost păstrat articolul care permite autosesizarea unei erori. OTS este parte implicată și poate contesta aceste note

	Opcom
	Art. 127
	Preţurile pentru dezechilibre sunt: 

a) Preţul pentru deficit de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE trebuie să îl plătească OTS pentru dezechilibrul negativ al respectivei PRE dintr-un interval de dispecerizare şi 

b) Preţul pentru excedent de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE îl primeşte de la OTS pentru dezechilibrul pozitiv al respectivei PRE dintr-un interval de dispecerizare.
	Propunem ca în Nota de prezentare privind proiectul de Ordin să se facă precizări privind motivele pentru care se modifică formulele de calcul ale prețurilor pentru dezechilibre, având în vedere că atât în prezent cât și în simulările realizate s-a ținut cont de managementul congestiilor.

Prin aplicarea noilor formule propuse pentru prețurile de dezechilibru, există posibilitatea să se înregistreze și valori negative ale acestora (de ex. intervalul 6 din data de 31.12.2014, în care valoarea aferentă energiei efectiv livrate la reducere de putere a fost de 44.017,80 lei, deficitul de venituri rezultate din managementul congestiilor a fost de 47.129,88 lei, rezultând venituri totale provenite din echilibrarea sistemului și prețul de excedent negative, respectiv:  - 3.112,08 lei și -165,87 lei/MWh).

Totodată menționăm că deși existența cantităților și a prețurilor pentru furnizarea creșterii/reducerii de putere marcate ca anulate datorită unor restricții de rețea erau menținate în Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică în forma actuală, acestea nu au fost niciodată transmise la OD. Exemplificăm transmițând în anexa 2 o Notă de Regularizare transmisă de către OPE pentru luna decembrie 2014. Totodată menționăm că deși existența cantităților și a prețurilor pentru furnizarea creșterii/reducerii de putere marcate ca anulate datorită unor restricții de rețea sunt menținate în Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică în forma actuală, acestea nu au fost niciodată transmise la OD. Exemplificăm cu tabelul 1 din Nota de Regularizare transmisă de către OPE pentru luna decembrie 2014, anexată. Deasemenea coroborat cu tabelul 2 se poate constata faptul că la reducere de putere, aceeași cantitate, contractată pentru managementul congestiilor (CMNG) se regăsește ca energie efectiv livrată pentru echilibrare (BAL) din tabelul 1.

Tabelul 3 cuprinde cantitățile efectiv livrate la creștere de putere pentru managementul congestiilor (CMNG), fără a avea cantități contractate
	În vederea simulării (studiu de impact) și ca propunere în documentul supus celei de-a doua dezbateri publice s-au reformulat articolele ulterioare, revenindu-se la formule care le reflectă pe cele din Codul Comercial; de exemplu, pentru creștere:
· în DD inițial se scădea de la numărător surplusul de costuri rezultat din managementul congestiilor, iar la numitor era întreaga cantitate efectiv livrată la creștere;

· s-a revenit la o formulă în care de la numărător se scade întreaga valoare a tranzacțiilor marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor, iar la numitor, se scade din toată energia efectiv livrată la creștere, cea aferentă tranzacției marcate ca utilizate pentru managementul congestiilor 
Cu toate acestea, formula din DD inițial, utilizată cu corecțiile efectuate pentru calculul surplusului de costuri, ar putea da rezultate mai corecte și s-ar putea reveni la ea. 

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 129
	Dacă OTS a dispus livrarea creşterii de putere într-un interval de dispecerizare, preţul pentru deficit de energie PDefi în acest interval de dispecerizare i, este determinat astfel:

PDefi = CEchSist,i / (∑q i,jCres)

unde: 

-
CEchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i, determinate conform prevederilor Art. 121 -;

-
 q i,jCres – cantitatea efectiv livrată,  corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în intervalul de dispecerizare i,; q i,jCres este considerată ca valoare pozitivă orarǎ, exprimată în MWh
	Alegerea prețului nu e argumentată și analiza evoluției prețurilor arată mari diferențe față de intervalele orare alăturate din PE
	Nu se înțelege observația
Prețul de deficit trebuie să reflecte, în principiu, costurile de echilibrare din intervalul de dispecerizare a dezechilibrului respectiv

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 132
	Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca find egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă, prețul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero
	Art.132 face o limitare a resp TL din lege uitând din nou că ”Unde-i lege.. nu-i tocmeală ..”. Efectul asupra monitorizării si controlului tranzacțiilor cu ee este însă foarte grav
	Nu se înțelege care e observația

	Opcom
	Art. 133
	Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului Regulament, între un titular de licenţă înregistrat ca PRE şi OTS
	Propunem următoarea reformularea: 

„Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură cadrul pentru stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului regulament, între titular de licenţă înregistrat ca PRE și OTS”.

	Se acceptă

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 133
	Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului Regulament, între un titular de licenţă înregistrat ca PRE şi OTS
	Art.133 omite obligațiile de ”public și centralizat” din lege
	Nu se înțelege care este propunerea

	Opcom
	Art. 134
	Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminator, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

a)
stabilirea unui sistem de conturi pentru decontare;

b)
stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

c)
efectuarea calculelor pregătitoare (cantitative) şi finale (valorice) pentru decontare;

d)
decontarea dezechilibrelor PRE;

e)
redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

f)
facturarea şi efectuarea plăţilor;

g)
informarea părţilor în legătură cu poziţiile acestora prin intermediul notelor de regularizare a conturilor;

h)
măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor
	Propunem reformulare în concordanță cu acțiunile necesare a fi întreprinse de OPE/OD/ PRE după caz:

Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

„a)
stabilirea unui sistem de conturi pentru decontare;
a)  stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

cb) efectuarea calculelor pregătitoare (cantitative), precum şi finale (valorice) pentru decontare stabilirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare în vederea elaborării facturilor pentru dezechilibrele PRE, de către OTS și PRE, după caz;

dc)
informarea, prin intermediul platformei informatice dedicate, a PRE și OTS privind dezechilibrele cantitative și valorice, prin Nota de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrului PRE;

d) redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

e) facturarea de către OTS/PRE şi efectuarea plăţilor de către PRE/OTS, după caz;

f) informarea părţilor în legătură cu poziţiile acestora prin intermediul notelor de regularizare a conturilor;
g) măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor
	Articolul a fost reformulat

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 135
	OD va elabora procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării conform prezentelor reguli pentru decontare. Ulterior aprobării de către ANRE, OD și OTS vor pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet ale OD și OTS
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 135
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 135
	Idem
	În concordanță cu aprecierile de la observații generale, precum și propunerile noastre cuprinse în Art.134, propunem următoarea reformulare: 

OD va elabora proceduraile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării cuprinse în art.134 lit.b), lit.c) și lit.d) conform prezentelor reguli pentru decontare. OD va stabili formatul standard pentru Notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrului PRE, pentru Situații lunare privind dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE care se vor constitui anexe la procedură. Ulterior aprobării de către ANRE, OD va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informații proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet ale OD
	Articolul a fost reformulat


	Opcom
	Art. 136
	OD va stabili formatul standard pentru toate notele de decontare, notele de informare pentru decontare sau de regularizare şi pentru notele de regularizare a conturilor. Ulterior aprobării de către ANRE, OD va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii
	Față de propunerile de reformulare a prevederilor cuprinse în Art.212, propunem eliminarea prevederilor Art.135
	Articolul a fost reformulat

	CIGA Energy
	Art. 137
	OD este responsabil pentru calculul de decontare, emiterea notelor de decontare, emiterea notelor de informare pentru decontare şi operarea în conturile de decontare pentru PRE
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	S-a reformulat astfel încât să fie eliminate inadvertențele

	Opcom
	Art. 137
	Idem
	În concordanță cu aprecierile de la observații generale, propunem următoarea reformulare: 

OD este responsabil pentru determinarea valorii orare, zilnice și lunare aferente dezechilibrelor PRE, emiterea și transmiterea la fiecare PRE și la OTS a: 

a) Notelor de informare pentru decontare lunară a dezechilibrului PRE, 

b) Situația lunară privind dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE,  separat pe dezechilibre pozitive, respectiv negative, precum și valorile corespunzătoare în vederea emiterii facturilor lunare.
	Articolul a fost reformulat

	Opcom
	Art. 138
	OTS și PRE achită în termenele specificate în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce aferente notelor de decontare sau a notelor de informare pentru decontare
	În concordanță cu cele prezentate la observații generale și cu prevederile Art.167 propunem următoarea reformulare: 

OTS și PRE achită în termenele specificate în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce aferente notelor de decontare sau a notelor de informare pentru decontare facturilor emise de PRE/OTS, după caz, în baza Situației lunară privind dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE, elaborată de OD în vederea emiterii facturilor lunare
	Articolul a fost reformulat

	CIGA Energy
	Art. 139
	OD urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

a)
Conturi de decontare a dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b)
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	S-a reformulat astfel încât să fie eliminate inadvertențele, urmărirea fiind trecută în sarcina OTS

	Opcom
	Art. 139

Art. 140

Art. 141
	Art. 139 OD urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

a)
Conturi de decontare a dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b)
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE

Art. 140 Fiecare PRE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS conform  prevederilor Art. 139 
Art. 141 OD va stabili conturile de decontare prevăzute la Art. 139 pentru titularul de cont corespunzător, după ce este anunţat de OTS în legătură cu înregistrarea unei PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă
	În concordanță cu cele prezentate la observații generale, principii care sunt valabile și pentru PRE, propunem eliminarea prevederilor acestor articole
	S-a reformulat astfel încât să fie eliminate inadvertențele, urmărirea fiind trecută în sarcina OTS

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 140
	Fiecare PRE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS conform  prevederilor Art. 139 
	Modificare articol:

Fiecare PRE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS OD conform  prevederilor Art. 139 

Articolul a suferit modificare fata de CC. Solicitam pastrarea formularii din CC
	Nu se acceptă, deoarece urmărirea conturilor a fost trecută în sarcina OTS, eliminându-se inadvertențele

	RWEA
	Art. 140
	Idem
	Modificare articol:

Fiecare PRE va fi titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS OD conform  prevederilor Art. 139

Articolul a suferit modificare fata de CC. Solicitam pastrarea formularii din CC
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 141
	OD va stabili conturile de decontare prevăzute la Art. 139 - pentru titularul de cont corespunzător, după ce este anunţat de OTS în legătură cu înregistrarea unei PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	Articolele au fost reformulate, eliminându-se inadvertențele

	CIGA Energy
	Art. 142
	Tranzacţiile şi obligaţiile de plată înregistrate de OD într-un cont de decontare pentru PRE vor stabili o singură relaţie contractuală între OTS, pe de o parte, şi titularul de cont, pe de altă parte
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	Articolele au fost reformulate, eliminându-se inadvertențele

	Opcom
	Art. 142
	Idem
	Propunem eliminarea prevederilor acestor articole, cu precizarea suplimentară la că „relaţia contractuală între OTS, pe de o parte, şi titularul de cont, pe de altă parte”, nu este consecința  tranzacțiilor și obligațiilor de plată, această relație este în conformitate cu prevederile Convenției de asumare a responsabilității echilibrării, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OTS şi ale fiecărui PRE, conform Art.59 și este aprobată de ANRE conform prevederilor Art.62
	Articolul a fost reformulat

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 144
	OTS va deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru plăţile aferente dezechilibrelor şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
	OTS va deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru plăţile aferente dezechilibrelor,  şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului si un cont pentru congestii pentru platile aferente managementului congestiilor interne 

In baza solicitarii de excludere a costului a managementului congestiilor din calculele de redistribuire a C/V suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
	Au fost excluse costurile pentru managementul congestiilor din calculul costurilor/veniturilor suplimentare redistribuite, dar s-a păstrat un singur cont în numerar, adăugându-se obligația OTS de a alimenta acest cont cu suma aferentă managementului congestiilor. (art. 149)

	RWEA
	Art. 144
	Idem
	Completare articol:

OTS va deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru plăţile aferente dezechilibrelor,  şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului si un cont pentru congestii pentru platile aferente managementului congestiilor interne.

In baza solicitarii de excludere a costului a managementului congestiilor din calculele de redistribuire a C/V suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
	A se vedea mai sus

	Gheorghe Sbarnea
	Art. 147
	OTS are dreptul sǎ solicite titularilor de licenţă depunerea unei garanţii înainte ca respectivul titular de licenţă să fie înregistrat ca PRE; în cazul în care o PRE este înregistrată de către un titular de licență care este înregistrat ca PPE în conformitate cu Regulamentul PE, iar această PRE nu a preluat responsabilitatea echilibrării altor titulari de licență, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale titularului de licență atât în calitate de PRE, cât și de PPE
	Art.147 dă dreptul OTS să condiționeze drepturile TL date prin licență de constituirea unor garanții fără a determina principiul de cuantificare funcție de ” dimensiunea fiecărei PRE
	Observația se referă la art. următor: Au fost adăugate principii de cuantificare

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 148
	Garanţia furnizată de un titular de licenţă înregistrat ca PRE poate limita dimensiunea maximă a acelei PRE, determinată conform prevederilor Art. 150 - şi/sau volumul corespunzător al schimburilor bloc, exporturilor şi importurilor
	Atentionare privind modul in care se stabileste dimensiunea maxima a unui PRE (schimburi bloc, import / export)
	Au fost adăugate principii de cuantificare

	RWEA
	Art. 148
	Idem
	Atentionare privind modul in care se stabileste dimensiunea maxima a unui PRE (schimburi bloc, import / export).
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 148
	Idem
	Considerăm necesar să se precizeze modul in care garantia poate limita dimensiunea maxima a PRE si/sau volumul corespunzator al schimburilor bloc…
	A se vedea mai sus

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 149
	OTS  va elabora procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, procedurile pentru realizarea şi verificarea depunerii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi  procedurile de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PRE. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor interesate aceste informaţii, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 149
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Art. 150
	Fiecare operator de reţea trebuie să transmită lunar la OTS informaţii privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	Aceste informații sunt utilizate pentru determinarea dimensiunii PRE, care este folosită atât pentru limitarea dimensiunii maxime în general (30% din producție și/sau consum), cât și pentru limitarea dimensiunii maxime corelat cu garanțiile

	AFEER
	Art. 150
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 151
	Nu mai târziu de a 5-a zi financiară a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de reţea va transmite, separat pentru fiecare PRE şi doar pentru zona de licenţă proprie, următoarele informaţii către OTS şi PRE corespunzătoare:

Art. 1. a)
valoarea agregată a capacităţilor înregistrate pentru unităţile de producţie, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

Art. 2. b)
valoarea agregată a capacităţilor de consum înregistrate în punctele de racordare, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

Art. 3. c)
valoarea agregată a producţiei anuale estimate pentru  unităţile de producție, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; şi

d)
valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 151
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 151
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	Enel Distribuție Banat
	Art. 151
	Idem
	Eliminare articol

Se impune corelarea cu prevederile Ordinului ANRE nr.115/2014. Pentru punctele  a) si b) Ordinul ANRE nr.115/2014 prevede termenele privind decontarea lunara, pentru transmiterea datelor catre OTS de unde pot fi luate datele de catre PRE. 

Pentru c) si d) prognoza de consum se face de catre furnizori, producatori.
	Nu se acceptă: prevederile Ordinului 115 nu se referă la capacități de producție sau consum; aceste informații au fost eliminate
Operatorii de rețea sunt cei care sunt și operatori de măsurare, deci cunosc cel mai bine consumul/producția din zona lor de licență, iar articolul următor detaliază modul de estimare; OR sunt neutri, fără conflict de interese în această privință 

	CIGA Energy
	Art. 152
	Capacităţile înregistrate transmise conform prevederilor Art. 151 lit.a) şi lit.b), vor avea la bază capacităţile în fiecare punct de racordare aşa cum au fost confirmate prin contractul de transport sau contractul de distribuţie corespunzător şi aşa cum au fost utilizate pentru determinarea tarifelor de reţea
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	Informațiile respective sunt necesare pentru determinarea dimensiunii maxime în general a PRE (30% din producție și/sau consum), cât și pentru limitarea dimensiunii maxime corelat cu garanțiile;
Au fost eliminate informațiile referitoare la capacități și la contractul de transport/distribuție, tariful de rețea

	OMV Petrom
	Art. 152
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 152
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	Enel Distribuție Banat
	Art. 152
	Idem
	Eliminare articol

Corelat cu solicitarea de eliminare art.151
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 153
	Producţiile şi consumurile anuale estimate, transmise conform prevederilor Art. 151 lit.c) şi lit.d), vor fi corespunzătoare anului în curs şi pot avea la bază următoarele informaţii:

Art. 4. a)
cantităţile anuale estimate, utilizate de respectivul operator de reţea pentru determinarea tarifelor de reţea;

Art. 5. b)
producţia sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în anul precedent pentru respectivul punct de racordare; sau

c)
în cazul unui punct de racordare pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităţilor anuale,  aşa cum au fost convenite de operatorul de reţea cu respectivul utilizator de reţea electrică şi/sau PRE
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 153
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 153
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	Enel Distribuție Banat
	Art. 153
	Idem
	Eliminare articol

Corelat cu solicitarea de eliminare art.151
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 154
	Dacă datele transmise de un operator de reţea conform prevederilor Art. 151 sunt incorecte, respectiva PRE le poate contesta la operatorul de reţea într-un interval de cinci (5) zile financiare după ce au fost transmise. Dacă o PRE nu a transmis nici o contestaţie în acest interval, atunci datele transmise conform prevederilor Art. 151 se consideră ca fiind confirmate de respectiva PRE
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 154
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 154
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 155
	Un operator de reţea trebuie să verifice orice contestaţie primită în legatură cu datele transmise conform prevederilor Art. 151 - cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de cinci (5) zile financiare după primirea contestaţiei, şi trebuie să informeze respectiva PRE despre rezultatul verificării. Dacă datele au fost incorecte, operatorul de reţea va transmite datele corectate către OTS şi respectiva PRE
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 155
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 155
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 156
	OTS şi orice operator de reţea pot conveni să limiteze schimbul lunar de informaţii dintre ei, necesar conform prezentei secţiuni, numai la datele care s-au modificat faţă de luna anterioară
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 156
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 156
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 157
	În fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către operatorii de reţea a informaţiilor prevăzute la Art. 151, OTS  determină dimensiunea totală a fiecărei PRE
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	OMV Petrom
	Art. 157
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 157
	Idem
	Propunem să se reanalizeze utilitatea schimbului de informaţii, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat. De asemenea în propunerea de modificare din Ordin, toate mărimile care intervin sunt tot mărimi măsurate
	A se vedea mai sus

	CIGA Energy
	Art. 158
	OTS determină dimensiunea totală a fiecărei PRE prin agregarea informaţiilor transmise de operatorii de reţea conform prevederilor Art. 151
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (151-158) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care repartizarea costurilor/veniturilor nu ţine cont nici acum şi nu va ţine cont nici în viitor de prognozele de consum ale furnizorilor sau producătorilor. Oricum în ultimii ani distribuitorii nu au mai facut astfel de situaţii şi raportări
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 150 – Art. 158
	A se vedea mai sus
	Considerăm necesar să se precizeze modul de utilizare a informațiilor prevăzute a fi transmise de OR la OTS
	A se vedea mai sus

	EON Distributie
	Art. 151 – Art. 158
	A se vedea mai sus
	Propunem eliminarea şi stabilirea schimbului de informaţii precum şi reformularea articolelor, în cadrul unei întâlniri comune a părţilor implicate.
Motivaţia:
Nu sunt aplicabile în momentul de faţă, menţinându-se confuzia din textul actual al Codului comercial, în ceea ce priveşte responsabilităţile operatorului de măsurare (OM) în speţă OMEPA şi ale operatorului de reţea (OR) care este şi operator de măsurare. 
În plus informaţiile/datele pentru determinarea tarifelor de reţea, transmise autorităţii de către operatorii de reţea, sunt în concordanţă cu cerinţele metodologiilor specifice şi nu au relevanţă faţă de cele solicitate lunar conform Art. 151 - lit.(a) şi lit.(b), privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat.
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 160
	Termenul de “lună de referinţă” este definit ca fiind cea de-a doua lună calendaristică anterioară lunii în care OD efectuează calculele de stabilire a dezechilibrelor PRE
	În prezent, conform prevederilor Ordinului ANRE nr.115/2014,…OD elaborează și transmite Notele de informare lunare pentru dezechilibrele PRE, precum și Situația lunară privind dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE, nu mai târziu de 15 zile financiare de la sfârşitul lunii de referinţă
	A fost eliminat termenul de lună de referință

	Opcom
	Art. 163
	OD va debita, în cazul unei valori negative, sau va credita, în cazul unei valori pozitive, valoarea decontării lunare determinată conform prevederilor Art. 162 , adăugând orice taxă aplicabilă,  în contul de decontare a dezechilibrelor PRE aparţinând respectivei PRE
	În concordanță cu cele prezentate la observații generale, principii care sunt valabile și pentru PRE, propunem eliminarea prevederilor acestui articol
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 164
	Separat pentru fiecare PRE, OD întocmeşte o notă de informare pentru decontare cuprinzând toate sumele de plătit sau de primit de respectiva PRE pentru dezechilibre. Aceasta notă de informare pentru decontare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) dezechilibrul pozitiv sau negativ al respectivei PRE, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă;

b) preţul pentru excedent de energie şi preţul pentru deficit de energie, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă;

c) cantitatea agregată a dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE în luna de referinţă;

d) cantitatea agregată a dezechilibrelor negative ale respectivei PRE în luna de referinţă;

e) dezechilibrul lunar net al PRE în luna de referinţă, calculat ca diferenţă între cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE şi cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor negative, în valoare absolută, ale respectivei PRE;

f) suma de plătit sau de primit de către respectiva PRE, separat pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referinţă;

g) valoarea decontării zilnice aşa cum a fost determinată conform prevederilor Art. 161, separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de referinţă; 

h) valoarea decontării lunare determinată conform  prevederilor Art. 162;

i) valorile rezultate prin aplicarea oricăror taxe asupra valorii decontării lunare; şi

j) valoarea totală care trebuie debitată sau creditată în contul de decontare pentru PRE aparţinând respectivei PRE, conform  prevederilor Art. 163
	lit i): Având în vedere că OPCOM SA nu este contraparte pentru tranzacțiile realizate de PRE și că nu are informații privind modul de înregistrare în scop de TVA a fiecărui titular de PRE, respectiv a OTS, considerăm că numai în facturile emise reciproc între PRE și OTS se va putea înscrie contravaloarea TVA conform mențiunilor prevăzute în Codul fiscal, după caz (taxare inversă, neînregistrat în scop de TVA, anulare înregistrare în scop de TVA, taxare inversă, plata TVA în țara de reședință a sediului social, pentru nerezidenți, etc), conform documentelor precizate de PRE la înregistrarea la OTS. 

Având în vedere argumentațiile anterioare propunem eliminarea prevederilor de la lit.j)
	Se acceptă

	CIGA Energy
	Art. 165
	OD transmite notele de informare pentru decontare stabilite conform prevederilor Art. 164 către PRE corespunzătoare şi către OTS, în maxim două (2) săptămâni de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă
	În zona procesului de decontare nu s-au preluat elemente din ordinul 115/2014 (termene emitere note de informare, termene de plată etc), în baza căruia se derulează acum procesul de decontare, fiind preluate doar articole din Codul Comercial  care nu mai sunt de actualitate sau nu se mai aplică decât pentru corecţiile decontării şi pentru sume total nesemnificative. (art. 165,167,176,177,178)
	S-au corelat termenele astfel încât să fie integrate prevederile ordinului 115/2014

	Opcom
	Art. 165
	Idem
	În prezent, conform prevederilor Ordinului ANRE nr.115/2014, …, OD elaborează și transmite Notele de informare pentru pentru dezechilibrele PRE, precum și Situația lunară privind dezechilibrele cantitative și valorice, nu mai târziu de 15 zile financiare de la sfârşitul lunii de referinţă
	S-au corelat termenele astfel încât să fie integrate prevederile ordinului 115/2014

	Opcom
	Art. 166
	O notă de informare pentru decontare emisă în luna calendaristică n conţine valoarea totală debitată sau creditată în contul de decontare pentru PRE aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n – 3
	Având în vedere precizarea de la Art.165, propunem eliminarea prevederilor acestui articol
	S-a reformulat cu corecțiile corespunzătoare

	CIGA Energy
	Art. 167
	Facturile emise în prima (1) zi financiarǎ pe baza notei  de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de şapte (7) zile financiare de la data emiterii. Plăţile se considera efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS
	În zona procesului de decontare nu s-au preluat elemente din ordinul 115/2014 (termene emitere note de informare, termene de plată etc), în baza căruia se derulează acum procesul de decontare, fiind preluate doar articole din Codul Comercial  care nu mai sunt de actualitate sau nu se mai aplică decât pentru corecţiile decontării şi pentru sume total nesemnificative. (art. 165,167,176,177,178)
	S-au corelat termenele astfel încât să fie integrate prevederile ordinului 115/2014

	Transelectrica Comercial
	Art. 167
	Idem
	Propunem:

În ziua lucratoare, imediat următoare zilei în care OD transmite prin fax Notele lunare de Informare pentru Decontarea obligatiilor de plata, pentru titularii de licenta în calitate de participanti la PE, respectiv în calitate de PRE, OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele debitate pentru respectivul PRE în contul acestuia de decontare corespunzătoare informațiilor din nota de informare pentru decontare emisa pentru luna n . Factura aferenta obligatiei de plata a PRE /Transelectrica se emite si se transmite prin mijloace electronice (e-mail) fisier tip pdf. Data e-mailului este considerata data primirii facturii. Originalul facturii se transmite PRE/Transelectrica la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportata de catre de solicitant

Facturile vor fi platite de PRE /Transelectrica  în termen de 5 ( cinci) zile lucratoare de la data primirii acestora.

Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul în numerar deschis de OTS

Ordinul Presedintelui ANRE nr. 115/06.11.2014  pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea
	Au fost preluate prevederile ordinului 115/2014, fără introducerea elementelor procedurale (mod de transmitere etc.)

	Opcom
	Art. 167
	Idem
	În concordanță cu cele prezentate la observații generale…, valabile și pentru PRE și cu prevederilor Ordinului ANRE nr.115/2014... propunem următoarea reformulare: 

OTS emite, începând cu a 16- a zi financiară de la sfârşitul lunii de referinţă, facturi către fiecare PRE cuprinzând sumele debitate cantitățile de energie electrică dezechilibru negative al PRE precum și valorile corespunzătoare conform datelor cuprinse în Situația lunară privind dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE
	S-a reformulat în sensul preluării termenelor din Ordinul 115/2014, fiind propuse termene pentru intervalele dintre 2 acțiuni consecutive, nu de la începutul lunii.

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia
	Art. 168
	(1) Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:

a) costurile pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 121 -, pe toate intervalele de dispecerizare ale lunii respective,

minus

g) veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a veniturilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 123 -, pe toate intervalele de dispecerizare ale lunii respective, 

plus 

h) costurile aferente tranzacțiilor onorate de pornire a UD şi de menţinere în rezervă caldă UD, rezultate din însumarea valorilor din confirmările de tranzacție realizate conform Regulamentului PE, 

plus

i) suma obligațiilor de plată lunare nete ale OTS către PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 162 - are semnificația unei sume de primit de către respectiva PRE, 

minus

j) suma drepturilor de încasare lunare nete ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 162 - are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE

minus

k) valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE 

minus

g) valoarea lunară a sancțiunilor care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE.

(2) În cazul în care valoarea rezultată la alin. (1) este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului 
	Eliminare paragraf f)

f)
valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE

Intenţia acestei noi propuneri este aceea de a penaliza un comportament de piaţa (abaterile de la notificările fizice) care este deja penalizat de alte componente ale cadrului de reglementare
	Nu se acceptă, deoarece:
Formula acordă semnul plus costurilor, iar prin scăderea, din acestea, a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare, rezultatul se diminuează, deci nu are semnificația unei duble penalizări.

Articolul a fost oricum reformulat

	RWEA
	Art. 168
	Idem
	Eliminare paragraf f)

l) valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de referință, realizate conform Regulamentului PE

In acest caz, un producator va plati de trei ori dezechilibrul pe care il produce: pe piata de echilibrare, ca urmare a platii costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului si prin plata dezechilibrului la notificare. Este incorecta plata unui servicu oferit de un producator care are in ultima instanta ca beneficiar consumatorul final  de catre un alt producator de energie electrica.
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 169

Art. 171
	Art. 169 Termenul “luna de referinţă” este definit ca fiind cea de a doua lună calendaristică ce precede luna în care OD efectuează calculele

Art. 171 OD publică nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 170 , în maxim două (2) săptămâni de la începutul celei de-a doua luni calendaristice care urmează lunii de referinţă
	În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.115/2014, OPCOM SA efectuaeză calculele în prima lună care urmează lunii de referință
	A fost eliminat termenul lună de referință și au fost reconsiderate termenele în acord cu cele din ordinul 115/2014

	Opcom
	Art. 170
	După determinarea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, OD întocmeşte o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

a) costurile pentru echilibrarea sistemului în luna de referinţă, prevăzute în nota lunară de regularizare corespunzătoare, stabilită conform  prevederilor Art. 125 - lit.d);

b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de referinţă, determinate conform prevederilor Art. 162 ;

c) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PPE pentru luna de referinţă, inclusiv sancțiunile și penalizările, determinate conform  prevederilor din Regulamentul PE; şi

d) costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de referinţă, determinate conform prevederilor Art. 168 
	Propunem următoarea reformulare la „lit. c): suma valorilor…pentru luna de referință, reprezentând sancțiunile și penalizările….
	Articolul a fost reformulat

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 173
	(1) Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine lunar fiecărei PRE se determină pe baza aportului acesteia în fiecare interval de dispecerizare la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului. Valoarea repartizată fiecărei PRE se determină astfel: 


[image: image14.wmf](

)

A

D

D

res

n

i

i

tot

i

tot

i

S

´

=

å

=

1

,

,


unde:

Si  - valoarea repartizată către PRE i din venitul/ costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

Ares - venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; iar


[image: image15.wmf]D

i

tot

,

dezechilibrul total al PRE i din luna de referință, determinat, după caz, astfel:

a) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului:


[image: image16.wmf]å

å

=

=

+

=

Ol

t

t

i

Ol

t

t

i

i

tot

DezPoz

DezNeg

D

1

1

,

,

unde: 


[image: image17.wmf]t

i

DezNeg

este dezechilibrul negativ (în modul) al PRE i  în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 112 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0, 


[image: image18.wmf]t

i

DezPoz

este dezechilibrul pozitiv al PRE i în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 112 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0;

Ol – numărul de ore al lunii de referință.

b) pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului: 


[image: image19.wmf]å

å

=

=

+

=

Ol

t

t

i

Ol

t

t

i

i

tot

DezPoz

DezNeg

D

1

1

,

,

unde: 


[image: image20.wmf]t

i

DezNeg

este dezechilibrul negativ (în modul) al PRE i  în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 112 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0, 


[image: image21.wmf]t

i

DezPoz

este dezechilibrul pozitive al PRE i în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 112 - și 0 (zero) în intervalul de dispecerizare t în care DEZsistem<0;

Ol – numărul de ore al lunii de referință.

n – numărul total de PRE.

(2) OD publică, pe pagina proprie de internet, semnul și valoarea dezechilibrului sistemului pentru fiecare interval de dispecerizare din luna de referință, determinat conform prevederilor Art. 112 -.
	Propunem mentinerea articolului 14.9.2.3. in forma existenta in Codul Comercial

Principalii „beneficiari” ai costurilor Costurile/ Veniturile suplimentare vor fi sustinute de catre industria SRE (in special cea eoliana). Orice cost suplimentar alocat producatorilor se va regasi in mod indirect in pretul energiei platit de consumatorii finali. Pentru simplificarea procesului, propunem pastrarea in forma actuala a CC
	Nu se acceptă, deoarece:
· alocarea costurilor/veniturilor suplimentare proporțional cu consumul nu avea niciun efect stimulativ și niciun fundament economic, fiind doar o metodă directă și simplă de atribuire.

· noua metodă propusă, care între timp a fost aprobată cu Ordinul 51/2016, are un efect de stimulare a menținerii echilibrate a sistemului și a fost considerată mai corectă de către majoritatea participanților;

· producția E-SRE are la dispoziție numeroase instrumente de a limita dezechilibrele pe care le poate introduce în operarea SEN: prognoze mai bune, piețe pe care poate contracta producția, autolimitarea producției etc., iar pe de altă parte, costurile îi sunt acoperite într-o bună măsură prin schema de ajutor de stat cu CV;

· prin afirmația că industria SRE va suporta cu precădere aceste costuri, se recunoaște în fapt, că acești producători și-ar dori să nu fie răspunzători pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN, în loc să încerce să le limiteze; în realitate, orice PRE se poate afla în situația de a agrava dezechilibrul SEN, dar nu în mod sistematic, astfel încât să fie justificată opoziția la această metodă de repartizare

	RWEA
	Art. 173
	Idem
	Propunem pastrarea articol 14.9.2.3. din Codul Comercial

Principalii „beneficiari” a costurilor Costurile/ Veniturile suplimentare vor fi sustinute de catre industria SRE (in special cea eoliana). 

Implementarea acestui mecanism de redistribuire va conduce la majorarea pretului platit de consumatorii finali prin dubla includere a costurilor asociate redistribuirii. Initial producatorii estimeaza costuri si majoreaza pretul de vanzare, ca ulterior furnizorul la randul sau sa estimeze costuri si peste pretul de achizitie majorat sa puna propriul sau risc, astfel rezulta includerea riscului de ori in pretul la consumatorul final.

Pentru simplificarea procesului si eliminarea unor posibile efecte negative la consumatorul final, propunem pastrarea in forma actuala a CC
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus

	Transelectrica UNO-DEN
	Art. 173
	Idem
	Propunem completarea cu „cu excepţia PRE- SN și PRE –Shipper”

Propunem exceptarea PRE – SN şi PRE – Shipper de la redistribuirea costurilor/veniturilor având în vedere că dezechilibrele înregistrate cu aceste PRE - uri sunt datorate serviciului de echilibrare a SEN (obs. TEL la propunerea de ordin privind modificarea regulilor PE)
	Se acceptă, deoarece a fost aprobat prin ordinul 51/2016

	Opcom
	Art. 173
	Idem
	Referitor la propunerea de modificare a principiului de redistribuire pe PRE-uri a veniturilor/costurilor suplimentare din echilibrarea sistemului considerăm că trebuie avut în vedere că valoarea de redistribuit este calculată pe total lună, că valoarea pornirilor este socializată și redistribuită către PRE-urile care poate nu au înregistrat dezechilibre negative în orele în care a funcționat grupul care a fost pornit, deci nu si-au adus aportul în sensul apreciat de dvs.
Propunem modificarea denumirii termenului Dtot,i   -  dezechilibrul total al PRE i din luna de referinta, deoarece Art. 161, ... Art.165 stabilesc modul de determinare al dezechilibrelor zilnice, lunare pozitive la nivel lunar, negative la nivel lunar, dezechilibru lunar net , ceea ce ar putea conduce la confuzii
	Acesta reprezintă un principiu simplificat de repartizare, tocmai pentru că rămân sume pentru care nu se găsește o modalitate suficient de simplă care să identifice responsabilii.
Principiul propus este mai apropiat de cauză decât cel anterior și totodată fezabil cu mijloace simple, fără algoritmi complecși care nu se mai justifică în condițiile în care este posibil ca după adoptarea Codului de balancing al ENTSO-E, să nu mai poată fi permisă decontarea separată a costurilor de pornire

Pe de altă parte, valoarea pornirilor este repartizată către PRE care au avut dezechilibru negativ atunci când și sistemul a avut dezechilibru negativ, adică inclusiv în orele în care grupul respectiv a fost pornit (în ipoteza că a fost pornit pentru a acoperi dezechilibre prevăzute ale SEN, determinate în fapt de dezechilibre ale PRE

	CIGA Energy
	Art. 174
	OD va credita, în cazul unei valori pozitive, sau va debita, în cazul unei valori negative, valoarea suplimentarǎ repartizată unei PRE, determinată conform prevederilor Art. 173 , adăugând orice taxă aplicabilă, în contul de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând respectivei PRE
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces ( art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	S-a reformulat în sensul eliminării inadvertențelor rămase

	CIGA Energy
	Art. 175
	OD informează fiecare PRE în legătură cu valoarea debitată sau creditată în contul de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând acesteia, determinată conform prevederilor Art. 174 pentru luna n, în maxim două (2) săptămâni de la începutul lunii calendaristice n + 2. Această informare va cuprinde valoarea suplimentarǎ distribuită respectivei PRE, determinată conform  prevederilor Art. 173, precum şi orice taxă aplicabilă
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces ( art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	S-a reformulat în sensul eliminării inadvertențelor rămase

	CIGA Energy
	Art. 176
	OD transmite nota de informare pentru decontare pentru redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului către PRE corespunzătoare şi către OTS în prima (1) zi financiară a fiecărei luni calendaristice
	În zona procesului de decontare nu s-au preluat elemente din ordinul 115/2014 (termene emitere note de informare, termene de plată etc), în baza căruia se derulează acum procesul de decontare, fiind preluate doar articole din Codul Comercial  care nu mai sunt de actualitate sau nu se mai aplică decât pentru corecţiile decontării şi pentru sume total nesemnificative. (art. 165,167,176,177,178)
	S-a reformulat în sensul integrării prevederilor ordinului 115/2014

	CIGA Energy
	Art. 177
	O notă de informare pentru decontare emisă în luna calendaristică n va conţine valoarea totală debitată sau creditată în contul de decontare pentru PRE aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n – 3
	În zona procesului de decontare nu s-au preluat elemente din ordinul 115/2014 (termene emitere note de informare, termene de plată etc), în baza căruia se derulează acum procesul de decontare, fiind preluate doar articole din Codul Comercial  care nu mai sunt de actualitate sau nu se mai aplică decât pentru corecţiile decontării şi pentru sume total nesemnificative. (art. 165,167,176,177,178)
	S-a reformulat în sensul eliminării inadvertențelor și integrării prevederilor ordinului 115/2014

	Opcom
	Art. 174

Art. 175

Art. 177
	A se vedea mai sus
	Propunem eliminarea, având în vedere considerațiile de la observații generale
	S-a reformulat în sensul eliminării inadvertențelor și integrării prevederilor ordinului 115/2014

	CIGA Energy
	Art. 178
	Facturile emise în prima (1) zi financiarǎ pe baza notei  de informare pentru decontare trebuie achitate într-un interval de şapte (7) zile financiare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS
	În zona procesului de decontare nu s-au preluat elemente din ordinul 115/2014 (termene emitere note de informare, termene de plată etc), în baza căruia se derulează acum procesul de decontare, fiind preluate doar articole din Codul Comercial  care nu mai sunt de actualitate sau nu se mai aplică decât pentru corecţiile decontării şi pentru sume total nesemnificative. (art. 165,167,176,177,178)
	S-a reformulat în sensul integrării prevederilor ordinului 115/2014

	Transelectrica Comercial
	Art. 178
	Idem
	Propunem:

zilei în care OD transmite prin fax Notele lunare de Informare pentru Decontarea obligatiilor de plata, pentru titularii de licenta în calitate de participanti la PE, respectiv în calitate de PRE, OTS emite facturi către fiecare PPE cuprinzând sumele debitate pentru respectivul PRE în contul acestuia de decontare corespunzătoare informațiilor din nota de informare pentru decontare emisa pentru luna n . Factura aferenta obligatiei de plata a PRE /Transelectrica se emite si se transmite prin mijloace electronice (e-mail) fisier tip pdf. Data e-mailului este considerata data primirii facturii. Originalul facturii se transmite PRE/Transelectrica la cerere, prin serviciul de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportata de catre de solicitant

Facturile vor fi platite de PRE /Transelectrica  în termen de 5 ( cinci) zile lucratoare de la data primirii acestora.

Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul în numerar deschis de OTS

Ordinul Presedintelui ANRE nr. 115/06.11.2014  pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea
	Nu se acceptă, deoarece regulamentul nu poate intra în detalii procedurale (fax, curierat rapid etc)
Termenele au fost corelate cu prevederile ordinului 115/2014

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 179
	OTS va elabora procedurile pentru efectuarea plăţilor conform acestor reguli pentru decontare. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate aceste proceduri, prin postarea lor pe pagina de internet a OTS
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 179
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 181
	Fiecare parte care primeşte o notǎ de decontare sau o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva notǎ de decontare sau facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele de debitat sau de creditat corespunzătoare
	Modificare articol:

Fiecare parte care primeşte o notǎ de decontare sau o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva notǎ de decontare sau facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă In cazul in care există sau nu o dispută în legătură cu sumele de debitat sau de creditat corespunzătoare, se va efectua initial doar valoarea necontestata 

Corelare cu art. 182-185. Mod de lucru similar cu PCCB-NC
	Nu se acceptă, deoarece este corelat cu articolul următor, care spune că dacă o parte a plătit o sumă în dispută și s-a dovedit ulterior că nu trebuia, partea care a primit-o trebuie să-i plătească o penalizare, similară celei de întârziere. 
Considerăm că astfel se limitează contestațiile doar în scopul amânării plăților

	RWEA
	Art. 181
	Idem
	Modificare articol:

Fiecare parte care primeşte o notǎ de decontare sau o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva notǎ de decontare sau facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă In cazul in care există sau nu o dispută în legătură cu sumele de debitat sau de creditat corespunzătoare, se va efectua initial doar voloarea necontestata

Corelare cu 182-185.

Mod de lucru similar cu PCCB-NC

Observatie similara cu ref. la art 289 (anexa 1)
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 181
	Idem
	Propunem următoarea reformulare:

Fiecare parte care primeşte o notă de decontare sau o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva notă de decontare sau facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele de debitat sau de creditat valoarea respectivă.
	Se acceptă

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 185
	OTS va stabili o metodologie pentru determinarea ratei dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 182. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate această metodologie
	Modificare articol:
OTS va stabili o metodologie pentru determinarea ratei dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 182 se vor aplica  dobanzile si penalitatile conform prevederilor din Codul de procedură fiscală. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate această metodologie 

Similar PCCB-NC
	Se acceptă principiul

	RWEA
	Art. 185
	Idem
	Modificare articol:

OTS va stabili o metodologie pentru determinarea ratei dobânzii care se va aplica în toate cazurile menţionate de Art. 182 se va aplica  dobanzile si penalitatile conform prevederilor din Codul de procedură fiscală.. Ulterior aprobării de către ANRE, OTS va pune la dispoziţia tuturor părţilor implicate această metodologie.

Similar PCCB-NC
	Se acceptă principiul

	Enel Energie și Enel Energie Muntenia și Enel Distribuție Banat
	Art. 187
	OTS va elabora procedurile aplicabile pentru situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor. Acestea ar putea include instrucţiuni pentru creşterea garanţiei, blocarea plăţilor datorate respectivei părţi, sau compensarea obligaţiilor de plată cu drepturile de încasat, utilizarea garanţiei disponibile pentru asigurarea plăţilor sau orice alte măsuri adecvate
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborate sau modificate
	Se acceptă

	RWEA
	Art. 187
	Idem
	Consideram necesara publicarea ca document de discutie a oricarei proceduri nou elaborata sau modificata
	Se acceptă

	CIGA Energy
	Art. 189
	Fiecare titular de cont înregistrat ca PRE este îndreptăţit să solicite oricând la OD informaţii în legătură cu situaţia oricăruia dintre conturile proprii înființate de OD. După primirea unei astfel de solicitări, OD transmite titularului de cont informaţiile solicitate în maxim trei (3) zile financiare, informaţii care pot include soldul contului (conturilor) respectiv (respective) pentru ultimele trei (3) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-un cont, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	Se reformulează corelat cu transferul către OTS a responsabilității urmăririi conturilor

	CIGA Energy
	Art. 190
	OD poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în Art. 189 prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de cont să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre conturile proprii
	În Nota de prezentare a Regulamentelor la punctul 7 se prevede intenţia de a fi exclus OD ca contraparte în procesul de decontare (situaţie existentă la ora actuală şi apreciată ca fiind corectă) dar în Regulament au fost preluate multe articole din Codul Comercial care fac OD contraparte în acest proces (art. 137,139,141,142,174,175,189,190). Considerăm că aceste articole trebuie eliminate sau modificate în concordanţă cu intenţia exprimată
	Se acceptă, a se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 189

Art. 190
	A se vedea mai sus
	În prezent Notele de informare pentru dezechilibrele PRE, se pot vizualiza în platforma informatică timp de 2,5 ani, ulterior aceste Note fiind arhivate. Având în vedere cele prezentate în prima parte a adresei privind modul de înregistrare în contabilitate OTS a facturilor lunare care conțin obligațiile de plată și drepturilor de încasare ale PPE  (similar si la PRE) și ale OTS aferente dezechilibrelor PRE, precum și a plăților/încasărilor efectiv realizate, nu rezultă care este utilitatea creerii acestor conturi de decontare ale PRE/OTS (cerință care va genera costuri pentru implementarea acestora în sistemului informatic al OPCOM SA), conturi care urmează să se debiteze/crediteze cu valorile obligațiilor de plată/drepturilor de încasare, în condițiile în care OPCOM SA nu are informații privind încasările și plățile aferente, deci informațiile ar fi incomplete iar urmărirea obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare ale PRE, se realizează, inclusiv, prin prisma încasărilor și plăților, de la implementarea în anul 2005 a Pieței de Echilibrare, prin conturile contabile analitice aferente acestor activități înregistrate de Transelectrica, în calitate de contraparte pe PE, fapt care poate fi confirmat de companie
	Urmărirea conturilor a fost transferată OTS, similar menținerii conturilor contabile analitice

	Opcom
	Art. 191

Art. 193

Art. 194

Art. 196

Art. 198
	Art. 191 Dacă o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare transmisă sau publicată de OD, conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la  emitent, adică OD, şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă

Art. 193 Orice parte implicată poate contesta o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de cinci (5) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD

Art. 194 Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în intervalul menţionat la Art. 193 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată

Art. 196 Atunci când verifică o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare contestată, emitentul poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, emitentul este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă

Art. 198 Dacă OD constată existenţa unei informaţii eronate într-o notă de decontare, o notǎ de informare pentru decontare sau orice altă notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, emitentul va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD
	Propunem eliminarea Notei de decontare, deoarece aceste articole preluate din Codului Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, aprobat prin Ordinul nr.25/2004, se refereau inclusiv la PZU, pentru care este aplicabilă Nota de decontare
	Se acceptă, au fost eliminate inadvertențele rămase

	Opcom
	Art. 198
	Idem
	Propunem clarificare prevederii„....dar nu mai târziu de zece (10) zile financiare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de OD.”
	S-a reformulat, clarificându-se faptul că este vorba despre autosesizarea unei erori, corectabilă în maxim 10 zile


Sinteza observaţiilor la proiectul de reglementare: Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
	AFEER
	Obs gen
	
	În urma analizei documentului de discuţie „Ordin nr. xxx din xx.xx.2016 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul al dezechilibrelor și de decontare a părților responsabile cu echilibrarea“ (Ordin) şi a Notei de prezentare, apreciem faptul că ANRE a luat în considerare majoritatea propunerilor AFEER transmise la documentul de discuţie în luna august, iar noul document de discuţie a clarificat o serie de aspecte relevante pentru buna funcţionare a pieţei de energie electrică
Am constatat că ANRE vine cu o nouă propunere, respectiv ca un titular de licenţă să se înregistreze în mod obligatoriu la OTS şi apoi îşi poate exercita dreptul de transfer a responsabilităţii de echilibrare.

Propunem renunţarea la această propunere şi menţinerea actualelor prevederi, respectiv titularul de licenţă este obligat să-şi asume responsabilitatea echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE la OTS sau prin transferul responsabilităţii către o PRE deja înregistrată la OTS şi care nu este operator de reţea.

Motivaţie: propunerea ANRE conduce la o birocratizare excesivă deoarece în prezent sute de titulari de licenţă şi-au delegat deja responsabilitatea echilibrării altor PRE-uri începând cu anul 2005. După cum se ştie acest proces este destul de laborios, presupunând o serie de acţiuni în care sunt implicaţi OTS, OPE, ODPE şi OMEPA
	Nu se acceptă, deoarece:
1. SS-a afirmat că nu pot fi facturate sume între operatori între care nu există un contract/convenție;
2. ÎÎn cazul revocării unei PRE care include alți titulari de licență, până ca aceștia să reușească să găsească altă PRE sau să se înregistreze ca PRE, s-ar afla în situația de a avea doar costuri, fără drepturi de încasare.

S-a dat un termen de 6 luni pentru înregistrarea ca PRE a TL neînregistrați, incluși în alte PRE



	Electrica
	Obs gen
	
	Utilizarea definitiilor termenilor din legislatia primara si secundara in vigoare pentru termenii stipulati in prezentul regulament. Introducerea definitiilor pentru termenii ce se utilizeaza in prezentul regulament. De ex: Instrument financiar
	Observația nu este precisă
Nu este utilizat termenul de instrument financiar, ci cel de tranzacție financiară, care a fost definit

	Electrica
	Obs gen
	
	Avand in vedere complexitatea documentului si modificarile semnificative, aduse in principal Codului Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica, precum si faptul ca numarul titularilor de licenta carora li se aplica este mai mare de 1000, propunem ca aplicarea acestui Ordin sa se realizeze la cel putin 12 luni de la publicarea in Monitorul Oficial
	S-a introdus un termen de 6 luni pentru intrarea în vigoare și încă 6 luni pentru înregistrarea TL ca PRE

	Electrica
	Obs gen
	
	Deoarece modificarile au un grad ridicat de complexitate care necesita un termen mai lung de analiza, propunem ca ANRE sa prezinte tuturor participantilor la Piata de Energie Electrica din Romania un studiu de impact care sa identifice efectele economice asupra pietei de energie si participantilor la aceasta
	Modificările nu sunt multe sau complexe și cu mare impact financiar, ci doar 4:
1 Modificarea referinței la calculul dezechilibrelor PRE cu UD, concomitent cu reinstaurarea penalităților pentru energia de echilibrare nelivrată; impactul celor două este mic
2 Modificarea coeficienților pentru dezechilibrele de la notificare: propunerea inițială, de 20% din PIP, a fost modificată la 1% din PIP, cca 2 lei/MWh de dezechilibru nenotificat
3 Modificarea formulelor prețurilor de deficit și excedent, impact neevaluat (simularea s-a făcut conform formulelor similare celor existente); se apreciază un impact moderat, doar ca urmare a unui mod de calcul mai precis;
3 Eliminarea restricției de 250 lei între prețul maxim și cel minim al unei oferte, al cărei impact ține de comportamentul PPE și nu poate fi cuantificat în avans 

	Electrica
	Obs gen
	
	Avand in vedere ca Piata de echilibrare este singura piata obligatorie, propunem includerea in acest Regulament a unor prevederi prin care garantia care se constituie la obtinerea unei licente de catre o societate sa fie o valoarea mentinuta pe durata valabilitatii licentei si sa poata fi executata in timp pentru neindeplinirea obligatiilor ca titular de licenta, inclusiv pentru nerespectarea obligatiilor din Piata de Echilibrare. Astfel se creeaza si un mecanism de protejare a OTS, PRE si OR fata de comportamentul necorespunzator din ultima perioada al unor titulari de licenta, care nu depun toate eforturile pentru a veni echilibrati in Piata de Echilibrare sau nu isi indeplinesc obligatiile de plata
	Mecanismul care ar trebui imaginat are numeroase implicații și depășește scopul prezentei reglementări, dar ANRE are în vedere analiza unor soluții fezabile în acest sens

	Opcom
	Obs gen
	
	În cadrul Sintezei observațiilor la cele două documente de discuție (variantele din luna iulie 2016) se constată interpretări diferite ale specialiștilor din cadrul departamentului care a inițiat/elaborat/promovat documentele de discuție, interpretări referitoare, în mod special, la aplicare și respectarea prevederilor Legii nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare și anume: „Art.21 ..... 
(2) Participanţii la piaţa de energie electrică şi structurile operaţionale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul pieţei de energie electrică, operatorul de distribuţie, furnizorul, traderul de energie electrică şi clientul final.

(3) Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică, cu excepţia dezechilibrelor pentru care se aplică reguli de socializare/redistribuire stabilite de autoritatea competentă sau prevăzute explicit de legislaţia în vigoare, să respecte prevederile licenţelor şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă. ..............

(6) Participanţii la piaţa de energie electrică trebuie să notifice operatorului de transport şi de sistem toate cantităţile contractate nete reciproce.
.........

Art.23 (1) Tranzacţiile cu energie electrică se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu.”
Având în vedere publicarea pe website ANRE a interpretărilor/abordărilor diferite ale specialiștilor din cadrul departamentului responsabil cu promovarea acestui ordin, ale unor prevederi din legislația primară, vă rugăm să clarificați, anterior aprobării de către Președintele ANRE a Ordinului, toate aceste interpretări de natură juridică, eventual cu specialiștii dvs. din Direcția Juridică. Subliniem faptul că publicarea acestor interpretări diferite este de natură a genera riscul ca participanții la piața de energie electrică să utilizeze, eventual, funcție de interesul comercial propriu, interpretările diferite ale prevederilor Legii nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, date de specialiștii autorității, îndreptându-se în acest scop, împotriva ANRE, pentru emiterea prevederilor Ordinului, OTS și/sau OPCOM SA, după caz, pentru aplicarea prevederilor Ordinului.
	Interpretările diferite ale aceluiași text sunt oricând posibile, iar eforturile de clarificare nu pot realiza întotdeauna o unificare a opiniilor.
Comitetul de Reglementare ține seama de opiniile diferite și ia o decizie pe baza celei mai solide argumentații, inclusiv celei din punct de vedere juridic

Riscurile prezentării transparente a tuturor punctelor de vedere transmise ca parte externă interesată sunt asumate conform legii transparenței decizionale, iar posibilele interpretări ale prevederilor legale pot reprezenta un motiv pentru elaborarea unei legislații primare mai clare

	Opcom
	Obs gen
	
	Necesitatea emiterii unor reguli explicite, clare, nu numai din punctul de vedere al elaboratorilor reglementării, dar mai ales din punctul de vedere al PPE/PRE/operatorilor de rețea, care vor suporta consecințele financiare, conform regulilor aprobate de ANRE, precum și prin prisma OTS și OPCOM SA care vor efectua calculele, conform prevederilor acestor regulamentări. Consecințele emiterii unor reguli susceptibile de interpretări (inclusiv în cadrul aceluiași departament al ANRE, după cum s-a constatat), vor genera ulterior contestații din partea PPE/PRE/operatorilor de rețea, care se vor îndrepta împotriva OTS și/sau OPCOM SA, după caz, pentru aplicarea legislației secundare. Având în vedere experiența acumulată în aplicarea timp de peste 11 ani a regulilor actuale, a analizei rezultatelor de către departamentele responsabile cu supravegherea/monitorizarea tranzacțiilor pe PE, considerăm că sunt create toate premisele aprobării unor reglementări explicite, clare, care să nu mai fie susceptibile de interpretări, ulterioare, aprobării și emiterii noilor reglementări
	Această observație lasă să se înțeleagă că regulile nu ar fi clare, fără însă a arăta ce este neclar, pentru a putea fi corectat.
Din analiza observațiilor la DD nu reiese că regulile elaborate de ANRE ar fi susceptibile de interpretări, ci doar că legislația primară ar permite interpretări diferite, care ar conduce la reglementări diametral opuse. 

Dacă este de altă opinie, Opcom trebuie el însuși să exprime clar, explicit și argumentat punctul de vedere pe care îl împărtășește

	Opcom
	Obs gen
	
	Având în vedere că atât „tranzacțiile anulate”  cât și „tranzacții virtuale”, nu au corespondent în tranzacțiile angajate (dispoziții de dispecer), respectiv în tranzacțiile definitive (energia electrica efectiv livrată) și că valorile aferente „tranzacțiilor anulate”  și „tranzacțiilor virtuale”,  se folosesc numai în stabilirea și departajarea unor costuri care sunt suportate de titularii de licență/PRE, se impune clarificarea și explicitarea condițiilor în care se utilizează și respectiv formule clare de calcul
	La articolele 122 și 123 din Regulamentul PRE sunt prezentate atât formule clare de calcul, cât și condițiile în care se utilizează fiecare

	Opcom
	Obs gen
	
	Propunem ca atât Regulamentul PE  cât și Regulamentul PRE  să conțină câte o pagină de cuprins, cu evidențierea capitolelor și a subcapitolelor cuprinse
	Nu cunoaștem existența unor pagini de cuprins pentru legislație, chiar în cazul unor documente voluminoase, de exemplu Codul Muncii, Codul Fiscal

	Opcom
	Obs gen
	
	Deoarece prin modificarea Notelor de informare pentru decontare acestea vor conține toate informațiile necesare emiterii facturilor de către OTS/PPE și PRE, propunem ca Notele de informare pentru decontare să fie accesate de către utilizatori din platforma informatică dedicată
	Nu se acceptă, deoarece propunerea nu a fost supusă consultării publice

	E.ON Distribuție
	Obs gen
	
	Întrucât pe parcursul anului 2016, au fost situaţii în care o serie de titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice şi-au pierdut licenţa şi/sau le-a fost revocată înregistrarea ca PRE,  totodată existând unele probleme legate de corelarea acţiunilor necesare şi de comunicare între toate părţile implicate, cu efecte atât în piaţa de energie dar şi în derularea contractelor de furnizare/distribuţie/transport, considerăm că prevederile Regulamentului ar trebui să fie completate cu obligaţia ca retragerea/revocarea înregistrării ca PRE, să fie concomitentă cu data activării FUI, dacă titularul de licenţă are clienţi finali. 

Totodată, apreciam faptul că se impune ca un titular de licenţă să se înregistreze în mod obligatoriu la OTS, având în vedere responsabilitatea OTS de retragere/revocare a înregistrării ca PRE, în timp util (eventual proceduri cu termene şi paşi de parcurs)

Nu este suficientă precizarea din Regulament că titularul de licenţă este „răspunzător pentru toate cheltuielile aferente și nu va mai putea participa la piața de energie electrică”, întrucât aceste situaţii induc costuri directe sau indirecte şi către alţi participanţi la piaţă.
	S-a prevăzut obligația OTS să anunțe FUI și ANRE în termenele prevăzute în Regulamentul de preluare

	Transelectrica
	Art. 1
	
Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru:

a)
înregistrarea titularilor de licență ca părți responsabile cu echilibrarea și delegarea responsabilității echilibrării către alte părți responsabile cu echilibrarea; 

b)
determinarea dezechilibrelor generate de părțile responsabile cu echilibrarea în SEN;

c)
decontarea acestor dezechilibre într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu agraveze dezechilibrul sistemului.
	Propunem: 

Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru:

a) înregistrarea titularilor de licență ca părți responsabile cu echilibrarea și delegarea responsabilității echilibrării către alte părți responsabile cu echilibrarea; 

b) determinarea dezechilibrelor generate de părțile responsabile cu echilibrarea în SEN;
c) decontarea dezechilibrelor generate de părțile responsabile cu echilibrarea.
Motivație: Reformulare punctul c) pentru  claritate. Detaliile precizate cu privire la modul cum se realizeza decontarea sau motivarea PRE-urilor sunt cuprinse la sectiunile dedicate decontarii.
	Fiind vorba despre scop, în acest articol e bine să se precizeze care este scopul în care dezechilibrele se decontează în modul propus, și anume atât reflectarea costurilor, cât și stimularea echilibrării prin contractare

	Opcom
	Art. 2
	Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, operatorilor de distribuție, clienților angro, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii
	Propunem completarea prevederilor cu PRE și cu titularii de licență și nu numai conform prevederilor art.9 (Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume: 

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) operatorului pieţei de energie electrică;

d) operatorului de transport şi de sistem;

e) operatorilor de distribuție, precum și

producătorilor de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii)
	PRE sunt titulari de licență conform definiției din Legea 123/2012, deci li se aplică implicit

	Transelectrica
	Art. 2
	Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, operatorilor de distribuție, clienților angro, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii
	Propunem:

Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, operatorilor de distribuție, părților responsabile cu echilibrarea, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii
Motivație: Reformulare: Regulamentul de calcul al dezechilibrelor și de decontare se adresează părților responsabile cu echilibrarea.
	PRE sunt titulari de licență conform definiției din Legea 123/2012, deci li se aplică implicit

	Transelectrica
	Art. 3
	
	De adaugat si acronimul ID – interval de dispecerizare.
Motivație: Se va prelua acronimul ID in tot textul documentului
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Art. 4
	(1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale.

(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
	Propunem modificarea alin. (2) cu precizarea că acesta este în completarea alin. (1)
	Se acceptă

	OMV Petrom
	Art. 4
	Pierderi tehnice în rețele – Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv la ieşirea dintr-o reţea electrică
	Referitor la sintagma „pierderi tehnice în reţele”, vă rugam să utilizaţi sintagma din legea nr. 123/2012, cu modificări şi completări ulterioare;  totodata „consum propriu tehnologic „ este folosită şi în Regulamentul de măsurare indicat la art.3, lit.t) şi la art. 91 din Regulamentul PRE
	Se acceptă

	E.ON Distribuție
	Art. 4
	Idem
	Propunem eliminarea definiţiei şi înlocuirea cu definiţia:

Consumul propriu tehnologic (CPT) – diferenţa dintre cantitatea de energie electrică activă intrată într-un contur de bilanţ şi cantitatea de energie electrică activă ieşită din acelaşi contur de bilanţ, care include CPT tehnic şi pierderile comerciale de energie electrică în zona de reţea sau elementul de reţea delimitată/delimitat de conturul de bilanţ.

Motivaţia: 

Aşa cum am propus şi prin adresa noastră nr.198020/19.08.2016, propunerea de înlocuire din cadrul documentului şi utilizarea noţiunii de „consum propriu tehnologic”, în loc de „pierderi tehnice în reţea”, este argumentată de:

· practica din piaţa de energie electrică din România (un operator de distribuţie a energiei electrice achiziţionează din piaţă atât pierderile tehnice cât şi pierderile comerciale (consumul propriu tehnologic fiind determinat cf. Ord.ANRE nr.15/2014 Procedura pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie.).

· alinierea/corelarea cu definiţiile existente în cadrul reglementărilor în vigoare, care se referă la consumul propriu tehnologic şi la pierderile tehnice în reţele, respectiv:

Ordinul ANRE nr.26/2016 de aprobare a Normei tehnice privind determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de interes public – NTE 013/16/00,

Ordinul ANRE nr.15/2014 pentru aprobarea Procedurii pentru determinarea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie
	S-a preluat noțiunea cpt și definiția corespunzătoare din anexa la Ordinul 15/2014

	OMV Petrom
	Art. 4
	Responsabilitatea echilibrării – Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de  OTS, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre
	Referitor la „responsabilitatea echilibrării” propunem să se renunţe la „şi pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre” deoarece această frază indică consecinţa nerespectării „responsabilităţii echilibrării”
	Nu se acceptă, deoarece termenul este utilizat pentru a reflecta și obligația din Legea 123/2012 ca participanții să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică
Menținerea echilibrului este un scop, dar nu este absolut, deoarece nici consumul, nici producția nu pot fi prognozate cu precizie absolută, deci se acceptă existența dezechilibrelor

	OMV Petrom
	Art. 4
	Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică
	Referitor la „titular de licenţă” propunem completarea cu „producătorii de energie electrică şi operatorii de distribuţie pe care legea îi exceptează de la obligaţia licenţierii”
	Nu se acceptă, deoarece pare contradictoriu ca prin titulari de licență să se înțeleagă și participanți exceptați de la obligația licențierii

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Termenul „Dezechilibru”  ar trebui redenumit „Dezechilibru PRE”  în concordanță cu definiția
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Definiția „Furnizorului”  nu corespunde cu definiția din  Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare
	Este o combinație a definițiilor din lege pentru furnizor (pct. 26) și furnizare de energie electrică (pct. 25)

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Propunem definirea „Notei de informare a PRE pentru decontarea lunară a dezechilibrelor” și a „Notei de informare a PRE pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului”.
	Nu este cazul, pentru că semnificația completă (conținutul) se regăsește în text și nu este utilă nici reluarea integrală, nici rezumarea

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Propunem definirea „Părții Responsabile cu Echilibrarea”
	Termenul este definit în Legea nr. 123/2012 (pct.46)

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Propunem reformularea definiției „Responsabilitatea echilibrării”, deoarece nu corespunde realității, pentru că, nu fiecare titular de licență își asumă, față de OTS, menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre; în conformitate cu lista Părților Responsabile cu Echilibrarea, publicată pe site-ul Transelectrica, se poate constata că un număr de 108 PRE  conțin un număr de peste 1000 titulari de licență, iar 5 PRE-uri asigura echilibrarea  a peste 80% din numărul de titulari de licență
	Nu se acceptă, deoarece:

Reglementarea propusă spre aprobare prevede înregistrarea tuturor titularilor de licență ca PRE, ceea ce respectă prevederile legii nr. 123/2012, și anume: definiția 46: parte responsabilă cu echilibrarea - titular de licenţă care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele dintre valorile notificate şi valorile măsurate de energie electrică corelată cu art. 21 alin. (2): Participanţii la piaţa de energie electrică şi structurile operaţionale asociate sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul pieţei de energie electrică, operatorul de distribuţie, furnizorul, traderul de energie electrică şi clientul final și (3) Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică, ..…
Faptul că responsabilitatea financiară trebuie asumată în raport cu OTS rezultă din corelarea definiției PRE cu prevederile următoare de la art. 21, și anume cele de la alin. (5) și (6), care precizează că participanții trebuie să notifice operatorului de transport și sistem… Astfel, fiecare participant din cei enumerați este obligat să-și asume responsabilitatea financiară pentru dezechilibre, aceștia fiind de două categorii: titulari de licență, care se înregistrează ca PRE și participanți care NU sunt TL, aceștia asumându-și responsabilitatea fie prin transferul implicit al acesteia către un TL, așa cum sunt consumatorii, fie prin transferul explicit, așa cum se propune pentru producătorii cărora nu li se acordă licență. Dacă se acceptă că participanții care nu sunt titulari de licență respectă obligația legală a asumării responsabilității prin delegarea acesteia către un TL, prin analogie se poate considera că respectă legea și un TL care, fiind înregistrat ca PRE, își transferă responsabilitatea echilibrării către altă PRE

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Definiția „Punctului de racordare” este diferită în anexa 2 comparativ cu definiția din anexa 1
	S-au uniformizat

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Propunem ca definiția  „Schimbului neplanificat” să fie modificată, corespunzător modului de calcul utilizat de OTS, respectiv:
„diferența dintre energia electrică ce a fost efectiv schimbată cu alte părți externe interconectate în intervalul de dispecerizare respectiv, fără a lua în considerare efectul variației de frecvență și suma tuturor exporturilor şi importurilor ce au fost notificate, inclusiv returnările programate ale unor schimburi neplanificate primite/acordate anterior.”
	Definiția de la art. 4 (2) este corelată cu precizarea semnelor de la art. 116 și corespunzător, cu semnul considerat în suma de la art. 115, unde se determină dezechilibrul sistemului

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Definiția „Titularului de licență” este diferită în anexa 2 comparativ cu definiția din anexa 1.
	Diferența este necesară, deoarece în Anexa 2 în titulari de licență sunt incluși și operatorii cu drept de furnizare/traderi

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Nu este clar de ce a fost definit termenul  „Tranzacția financiară”, deoarece nu se utilizează în cuprinsul documentului
	Apare la art. 5

	Opcom
	Art. 4 (2)
	
	Având în vedere că este definită numai „tranzacția”  la modul general, iar în documente sunt referiri la „tranzacții anulate pe PE”,  „tranzacții angajate pe PE”, „tranzacții definitive pe PE  încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții din cauza unei restricții de rețea”, „tranzacții virtuale pe PE”, considerăm necesar, pentru eliminarea oricăror confuzii și posibile contestații ulterioare din partea PPE/PRE/titularilor de licență, definirea acestor termeni în mod explicit, precum și, după caz, tipurile de restricții de rețea față de care se aplică
	Detaliile privind semnificația acestor tranzacții sunt cuprinse în prevederile specifice și nu are rost nici să fie reluate integral (cum se determină, pentru fiecare, cantitatea, prețul etc), ceea ce ar constitui o repetare a unor prevederi consistente, nici să fie rezumate, căci s-ar putea pierde amănunte importante și ar putea apărea contradicții cu prevederea specifică

	Transelectrica
	Art. 4
	
	De adaugat si definit termenul de tranzacții angajate utilizat in prezentul Regulament
	A se vedea mai sus

	Transelectrica
	Art. 4
	
	De adaugat si definit termenul de tranzacții definitive utilizat in prezentul Regulament.
	A se vedea mai sus

	Transelectrica
	Art. 4
	
	De adaugat si definit termenul de tranzactie virtuala utilizat in capitolul Determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului.
	A se vedea mai sus

	Transelectrica
	Art. 4
	Operator de decontare - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică, care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la piața de echilibrare și ale operatorului de transport și de sistem, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE
	Propunem:

Operator de decontare - Entitate organizatorică din cadrul OPEE, care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la piața de echilibrare și ale OTS, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE
Motivație: Reformulare cu abrevierile definite la art. 3

	Nu este necesar

	Opcom
	Art. 6

Art. 9

Art. 13
	Art. 6 Titularii de licență care devin activi pe piaţa naţională de energie electrică trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară pentru impactul acţiunilor lor asupra operării sigure, stabile şi economice a SEN

Art. 9 Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume: 

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) operatorului pieţei de energie electrică;

d) operatorului de transport şi de sistem;

e) operatorilor de distribuție, precum și

producătorilor de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii

Art. 13 Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii sunt obligați să-și asume  responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare ale acestora la rețele
	Prevederile acestor articole nu concordă cu situația reală, respectiv 108 PRE reprezintă peste 1000 de titulari de licentă, iar 5 PRE-uri asigura echilibrarea  a peste 80% din numărul de titulari de licență
	Observația nu este clară, dar modificările propuse și motivația lor au fost prezentate mai sus



	OMV Petrom
	Art. 9
	Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume: 

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) operatorului pieţei de energie electrică;

d) operatorului de transport şi de sistem;

e) operatorilor de distribuție, precum și

producătorilor de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii
	Propunem modificarea conform definiţiei evidenţiate la pct.2.1 lit. d) (referitor la „titular de licenţă” propunem completarea cu „producătorii de energie electrică şi operatorii de distribuţie pe care legea îi exceptează de la obligaţia licenţierii”)
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 12
	Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE
	Propunem:

Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE la OTS sau prin transferarea responsabilităţii financiare a echilibrării către o altă PRE înregistrată la OTS de către un titular de licenţă care nu este operator de reţea.”
	Considerăm că soluția obligativității înregistrării ca PRE a tuturor TL, urmată de transferul responsabilității echilibrării către altă PRE, dacă se dorește, rezolvă aspecte de ordin legal și formal (existența unei convenții) și evită sancționarea unor TL care ar fi făcut parte dintr-o PRE revocată, până la înregistrare sau la intrarea în altă PRE

	Enel România
	Art. 12
	Idem
	Solicitam eliminarea articolului 

Motivație: Propunem eliminarea, obligatiei de inregistrare a fiecarui licentiat ca PRE proprie, avand in vedere ca prin art. 14 este mentionat ca se poate delega responsabilitatea echilibrarii catre o alta PRE, deoarece am putea ajuge sa avem costuri suplimentare nejustificare (atat pentru PRE proprie cat si pentru PRE delegata). In plus, in articolele ulterioare nu este specificat daca prevederile se aplica doar PRE proprii, doar PRE delegate sau ambelor.

O astfel de prevedere ar putea fi aplicata doar noilor titularil de licenta si nu celor care au delegat deja responsabilitatea.
	A se vedea mai sus.
S-a introdus la art. 154 precizarea că garanția în favoarea OTS va fi redusă la o valoare minimă pe perioada în care responsabilitatea echilibrării este transferată altei PRE. 

Din corelarea articolelor, se înțelege că toate prevederile ulterioare se aplică PRE cu convenție nesuspendată.

Procedurile vor detalia pașii concreți, iar participanții vor putea interveni cu propuneri detaliate

	OMV Petrom
	Art. 12
	Idem
	Propunem următoarea modificare:

„Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE la OTS sau prin transferarea responsabilităţii financiare a echilibrării către o altă PRE înregistrată la OTS de către un titular de licenţă care nu este operator de reţea.”
Motivație: diminuarea măsurilor punitive asupra titularilor de licenţă şi în final asupra clienţilor finali de energie electrică; acest concept este aplicat în România din anul 2005 şi la nivel UE; de asemenea  este reflectat şi în Codul regional al pieţei de echilibrare, aflat în stare avansată de aprobare la nivel UE; totodată contribuie la eficientizarea funcţionării unui proces important desfăşurat pe piaţa de energie electrică, practic desfăşurat începând cu 2005; considerăm absolut ineficient ca un titular de licenţă să aibă obligaţia ca întâi să se înregistreze ca PRE la OTS (sunt sute de titulari de licenţă) şi apoi să aibă dreptul să-şi delege responsabilitatea echilibrării altei PRE
	A se vedea mai sus
Posibilitatea transferului responsabilității echilibrării către altă PRE a fost păstrată, deci și posibilitatea reducerii costurilor cu dezechilibrele

S-a acordat un termen de încă 6 luni după intrarea în vigoare, practic cca 1 an, pentru înregistrarea tuturor TL ca PRE

	OMV Petrom
	Art. 13
	Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii sunt obligați să-și asume  responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare ale acestora la rețele
	Propunem reanalizarea acestuia, ţinând seamă de următoarele:

din punct de vedere comercial un producător de energie electrică poate să vândă energia electrică mai multor clienţi finali în timp ce conceptul de responsabilitatea a echilibrării este legat de punctul de racordare la reţea
	În etapa actuală, se consideră că aceasta este o soluție fezabilă, care rezolvă situațiile existente, urmând a se căuta în viitor soluții mai acoperitoare

	AFEER
	Art. 14
	În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați ca PRE li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență care nu este operator de reţea
	Propunem renunţare la art. 14
	Nu se acceptă, este preluarea unui articol din Codul Comercial, în conformitate cu scopul de consolidare a reglementărilor ulterioare

	OMV Petrom
	Art. 14
	Idem
	Propunem renunţarea având în vedere propunerea de la punctul 2.3 (pentru articolul 12)
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus

	Transelectrica
	Art. 14
	Idem
	Propunem:

În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență care nu este operator de reţea.
Motivație: Continutul art. 14 in foma propusa nu se justifica deoarece:

· Inregistrarea ca PRE a celor 911 licentanti care nu s-au constituit ca PRE, la data de 08.12.2016 si au delegata responsabilitatea echilibrarii catre alt PRE, presupune o munca laborioasa a caror efecte nu se justifica, deoarece:

· precizam faptul ca cei 911 licentiati au constituite garantii la nivelul PRE- urilor catre care si-au delegat responsabiltiatea echilibrarii;

· multi participanti sunt producatori mici de energie electrica pentru care garantia minima de 50.000 RON reprezinta o suma considerabila pentru afacerile acestora;

· PRE-ul care si-a asumat responsabilitatea echilibrarii pentru un  licentiat care nu mai prezinta garantii suficiente procedeaza la rezilierea reprezentarii. Nu este economic pentru PRE si creeaza prejudicii in caz de neplata;

· solutia prezentata prin continutul art. 14 nu rezolva problema, doar transfera riscurile financiare de PRE la OTS. Daca nu a fost solvabil in cadrul PRE_ului cum va fi solvabil pentru OTS ca PRE inregistrat cu o garantie initiala? 

· mai mult garantia solicitata la inregistrare va fi corespunzatoare numai pentru acel moment. In cadrul PRE-ului catre care-si va delega responsabilitatea echilibrarii dimensiunea acestuia va suferii modificari vizibile doar la nivel de PRE. In momentul in care PRE-ul care-l reprezinta va fi revocat din cauze generate chiar de dezechilibrele licentiatului care si-a delegat responsabilitatea echilibrarii, garantia constituita initial  catre OTS nu va acoperii dezechilibrele licentiatului;

· precizam ca licentiatul in cauza nu va fi in masura sa redimensioneze garantia financiara catre OTS, pentru ca astfel ar fi facut-o la nivelul PRE-ului in care era inregistrat sau ar fi fost capabil sa-si delege responsabilitatea echilibrarii catre alt PRE pe considerente economice si de solvabilitate;

· un titular de licenta de energie electrica care-si acopera contractele prin achizitie de energie electrica exclusiv dupa piata penalizatoare (Piata de echilibrare) este nesustenabil economic, genereaza pierderi in piata de energie electrica si altereaza functionalitatea acesteia. Acest comportament nu trebui tolerat in piata.

· de asemenea, pierderile generate de acesta se vor regasi intr-un final la OTS. 

Solutia:

Astfel se justifica preluarea de catre  furnizorul de ultima optine a consumatorilor licentiatului care nu s-a constituit ca PRE sau nu si-a delegat responsabilitatea echilibrarii. 

Pentru a participa la piata de energie electrica (PCCB, PZU, PI) este necesar ca licentiatul sa fie inregistrat ca PRE sau sa-si delege responsabilitatea echilibrarii catre un PRE.

Forma propusa prin continutul Art. 14 creaza cadrul legal pentru transmiterea pierderilor financiare de la licentiati care nu–si indeplinesc obligatiile de licentiere, catre OTS
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus.
Garanția față de Transelectrica poate fi diminuată la transferul responsabilității echilibrării, procedura poate și trebuie adaptată noilor prevederi

La articolul 60 se precizează că pe o perioadă de cel puțin 10 zile lucrătoare, PRE părinte continuă să poarte responsabilitatea echilibrării pentru membrul pe care dorește  să-l excludă, timp în care acesta poate încerca transferul către altă PRE sau majorarea garanției până la nivelul nou, comunicat de OTS, altfel urmând revocarea.

Ca urmare, înregistrarea ca PRE a fiecărui TL nu induce riscuri suplimentare OTS, ci rezolvă aspecte de ordin formal și eventuale diferențe de câteva ore între expulzare și data transferului/revocării 

Poate exista și situația în care o PRE cu mulți membri se află în situația de revocare, mulți dintre aceștia neavând vreo vină, astfel încât trebuie să li se acorde posibilitatea transferului responsabilității către altă PRE sau aducerea garanției față de OTS la nivelul necesar

	CIGA Energy
	Art. 12

Art. 14
	Art. 12 Titularii de licenţă îşi asumă responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE
Art. 14 În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați ca PRE li se permite să-şi transfere responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență care nu este operator de reţea
	Art 12 şi 14 prevăd obligativitatea înregistrării tuturor licenţiaţilor ca PRE şi apoi posibilitatea delegării responsabilităţii către alt PRE. Considerăm util a se preciza ca noii licenţiaţi trebuie să urmeze acest mod de lucru iar pentru actualii licenţiaţi care nu şi-au delegat responsabilitatea decât către alt PRE, nefiind înscrişi individual ca PRE, să existe un termen de câteva luni pt conformare
	Se acceptă, s-au propus încă 6 luni după intrarea în vigoare

	Transelectrica
	Art. 15
	Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE, se va considera că acesta are doar responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente și nu va mai putea participa la piața de energie electrică
	Propunem:

Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE si nu și-a transferat responsabilitatea echilibrării către altă PRE, se va considera că acesta are doar responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente productiei si consumului sau și nu va mai putea participa la piața de energie electrică.
Motivație: un licentiat care nu s-a inregistrat ca PRE/ a fost revocat ca PRE si nu si-a delegat responsabilitatea echilibrarii unui PRE nu poate participa la piata de energie electrica. Consumatorii acestuia vor fi preluati de funizorul de ultima optiune.
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus 
Se înțelege că este vorba despre cheltuielile cu dezechilibrele înregistrate, care pot apărea și în cazul traderilor

	AFEER
	Art. 17


	Un titular de licenţă îşi poate asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă doar în una din PRE pe care le-a înfiinţat
	Propunem renunţarea la art. 17. În opinia noastră nu are nicio justificare această nouă barieră de reglementare. Deja art. 21 introduce bariere privind consumul, respectiva producţia pentru care se poate delega responsabilitatea echilibrării
	Nu se dorește încurajarea tendinței ca PRE să să se constituie doar pentru furnizarea de servicii, nu pentru participarea pe piața de energie electrică

	CIGA Energy
	Art. 17
	Idem
	Având în vedere complexitatea desfinţării unor PRE-uri mari considerăm necesar un termen de aplicare de 6  luni
	Se acceptă: Ordinul intră în vigoare la 1 iulie 2017

	Electrica
	Art. 17
	Idem
	Se elimina
Motivație: Propunerea de eliminare are la baza faptul ca titularii de licenta au dreptul de a beneficia de avantajul unei piete concurentiale prin alegeea oricarei Parti Responsabile cu Echilibrarea, iar pentru optimizarea portofoliului de contracte are dreptul sa delege responsabilitatea echilibrarii catre mai multe PRE –uri
	Scopul este acela de a diminua riscul pe piața de energie electrică care apare prin acapararea serviciilor de PRE de către un număr mic de operatori, ale căror probleme s-ar repercuta asupra unui număr prea mare de participanți.
Activitatea de PRE este adiacentă uneia a unui TL, nu este un serviciu de sine stătător

	E.ON Distribuție
	Art. 25
	Toate schimburile de energie electrică între reţeaua electrică de transport şi o reţea electrică de distribuţie sau între diferite reţele electrice de distribuţie vor fi considerate livrări de energie electrică măsurate, corespunzătoare PRE-urilor în care sunt înregistrați operatorii de rețea respectivi pentru pierderile tehnice în rețelele lor
	Propunem eliminarea textului tăiat:
Toate schimburile de energie electrică între reţeaua electrică de transport şi o reţea electrică de distribuţie sau între diferite reţele electrice de distribuţie vor fi considerate livrări de energie electrică măsurate, corespunzătoare PRE-urilor în care sunt înregistrați operatorii de rețea respectivi pentru pierderile tehnice în rețelele lor
Motivaţie:

Livrările de energie electrică măsurate, sunt explicitate la art.103 din actualul Proiect de Ordin

Schimburile de energie între reţelele operatorilor de reţea şi consumul propriu tehnologic sunt livrări măsurate distincte.

Este necesar a se ţine cont de toate reglementările existente care tratează subiectul consum propriu tehnologic (ordine ANRE enumare mai sus).
	Nu se acceptă, deoarece schimburile de energie între rețele se consideră livrări măsurate doar din cauză că sunt utilizate pentru determinarea cpt, considerat el însuși livrare măsurată

	AFEER
	Art. 26
	OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme; 

b) administrarea diferențelor în legătură cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.
	Propunem:

OTS înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme; 

b) administrarea diferențelor în legătură cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele electrice de transport;

cb) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată
	Nu se acceptă, din motivele de mai sus

	CEZ Distribuție, CEZ Vânzare
	Art. 26
	Idem
	Propunem eliminare
Motivație: Delegarea responsabilitatii echilibrarii sa nu fie conditionata de constituirea in prealabil a fiecarui distribuitor ca PRE separata
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus

	AFEER
	Art. 27
	Fiecare distribuitor concesionar titular de licență va înfiinţa o PRE separată pentru administrarea diferențelor în legătură cu achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice
	Propunem:

(1) OTS, precum şi fiecare distribuitor concesionar titular de licență va înfiinţa o PRE separată pentru administrarea diferențelor în legătură cu achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice sau va delega responsabilitatea echilibrării pentru administrarea diferenţelor în legătură cu achiziţionarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor tehnice în reţelele sale electrice unei PRE existente
	Se mențin articole separate, conform scopului de consolidare
Nu se acceptă, a se vedea mai sus

	Enel România
	Art. 27
	Idem
	Solicitam eliminarea articolului
Motivație: Propunem eliminarea, prin corelare cu prevederile art.28(1) din Regulament si pentru asigurarea conformitatii cu prevederile Ordinului ANRE nr.97/2013.
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus.
Permisiunea acordată de Ordinul 97/2013 este menținută

	E.ON Distribuție
	Art. 27
	Idem
	Propunem eliminarea, sau preluarea exactă din Ord.ANRE nr.97/2013:

Motivaţie:

Contravine cu prevederile stabilite prin Ordinul ANRE nr.97/2013 pentru aprobarea regulilor pentru achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie, care nu face referire la  „administrarea diferenţelor”, noţiune care oricum nu este clară şi rugăm autoritatea în caz că nu se acceptă propunerea noastră, să ne oferiţi detalii pentru înţelegerea prevederii, care vizează numai operatorii de distribuţie concesionari, corelat şi cu noţiunea de pierderi tehnice în reţele care face abstracţie de pierderile comerciale pe care OD concesionar le acoperă de asemenea împreună cu cele tehnice, prin achiziţia de energie electrică din piaţă.
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus
A fost utilizată sintagma de administrare a diferențelor în legătură cu achiziționarea energie electrice pentru acoperirea CPT pentru că dacă s-ar fi utilizat exprimarea succintă PRE pentru achiziționarea CPT s-ar fi putut interpreta că CPT se achiziționează integral ca dezechilibru. 

	AFEER
	Art. 28
	(1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.
	Propunem renunţare la art. 28, fiind preluat la art. 27 reformulat
	Nu se acceptă, pentru conformarea cu scopul principal propus, acela de consolidare

	CIGA Energy
	Art. 28
	Idem
	Art 28 prevede folosirea unor reguli speciale aplicabile doar unor PRE-uri care conţin operatori de reţea, fără a preciza care va fi această metodă şi nici un termen de aplicare a metodei. Nu credem că este necesară impunerea de către ANRE a unor metode de decontare în cadrul PRE dar dacă se va aproba considerăm necesar ca metoda să fie introdusă explicit în prezentul ordin iar termenul de aplicare să fie de 6 luni
	Formularea de la alin (2) a fost modificată astfel:
... are obligaţia să utilizeze metoda de repartizare internă a costurilor/veniturilor corespunzătoare dezechilibrelor și să respecte măsurile de asigurare a transparenței prevăzute în reglementările aplicabile
Obiectul regulilor respective este altul decât al prezentului Regulament, iar termenele de aplicare nu trebuie neapărat să coincidă

	Electrica
	Art. 28
	Idem
	Propunere:

Se elimina si se va introduce un nou articol la Prezentul Regulament in care sa se specifice in mod clar ca metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi, sa se aplice tuturor Partilor Responsabile cu Echilibrarea

Motivație: Consideram discriminatorie prevederea din Art.28, iar ANRE prin legislatia secundara nu trebuie sa ofere cadrul in care un participant la piata sa se simta discriminat, mai ales ca prevederile Legii 123/2012 prevad cerinte clare de respectare a principiului nediscriminarii.

In ceea ce priveste cerintele impuse prin directiva si prin lege Operatorilor de Retea, acestea sunt indeplinite prin faptul ca activitatea acestora este monitorizata orar prin Macheta D.2.2. si lunar prin Macheta D.2.3.

De asemenea, considerm ca preturile obtinute de catre Operatori in Piata de Echilibrare nu sunt recunoscute decat in limita a 2% din pretul de referinta, conform Metodologiei de stabilire a tarifelor de distributie  - Ordinul 72/2013 art. 88 alin. 3.
	Nu se acceptă, deoarece:
1. Ordinul 97/2013 prevede existența unei metode de repartizare avizate de ANRE doar pentru aceste PRE

2. Aceasta a fost înlocuită cu o metodă unică, aprobată prin Ordin, supusă consultării publice, deoarece avizarea are semnificația confirmării conformității cu o reglementare de ordin superior, care nu exista

3. Legea 123/2012 precizează, preluând obligațiile din Directivă, că CPT trebuie procurat pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii. Deoarece dezechilibrele negative mari pot avea semnificația unei achiziții de CPT, care ar fi netransparentă dacă ar face doar obiectul convenției între membrii PRE, s-a considerat că se poate depăși acest risc prin stabilirea unei metode nediscriminatorii și unice de repartizare și prin publicarea rezultatelor acesteia
Monitorizarea oricăror date de către ANRE nu ține loc de transparența cerută de Directivă și/sau de Lege

	Enel România
	Art. 28
	Idem
	Propunem modificarea alin.(2)

Art. 28 -
(art. 2 din O 97/2013 MM) (1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(nou) (2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulament Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.
Motivație: Solicitam ca regulile aplicabile PRE și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi sa fie incluse in Regulament. 

Avand in vedere ca pana in prezent nu a fost publicata varianta revizuita a acestor Reguli, in cazul in care acestea se aproba separat, solicitam ca in Regulament sa fie precizat ca data de aprobare a Anexei 2 este coroborata cu data de aprobare a Regulilor
	Nu se acceptă, deoarece repartizarea costurilor cu dezechilibrele între membrii unei PRE constituie un alt obiect de reglementare decât cel al prezentelor reglementări
Nu este necesară corelarea termenelor

	OMV Petrom
	Art. 28
	Idem
	Propunem să se facă precizarea că este aplicabil operatorilor de reţea concesionari, având în vedere impactul semnificativ al costurilor acestora cu prestarea serviciului de distribuţie (care include costurile cu achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al reţelelor) comparativ cu costurile altor OD-uri, care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie, în preţul final la clientul final de energie electrică
	Nu se acceptă, deoarece nici Ordinul 97/2013, nici regulile de repartizare supuse aprobării nu fac o astfel de distincție

	E.ON Distribuție
	Art. 28
	Idem
	Propunem reformularea: 

„(1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru consumul propriu tehnologic pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(nou) (2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza procedura de alocare  a dezechilibrelor către membrii acestora, avizată de ANRE. metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.

Motivaţia:

Concordaţă cu prevederile Ordinului ANRE nr.97/2013.
	Se acceptă înlocuirea cu CPT
Nu se acceptă revenirea la avizarea de către ANRE a câte unei proceduri de repartizare pentru fiecare PRE cu OR, deoarece avizarea presupune confirmarea conformității cu reglementări de nivel superior, care însă nu există

Precizăm că aprobarea unei metode unice prin ordin este echivalentă cu avizarea procedurii fiecărei PRE, adăugând un criteriu pentru avizare, și anume aplicarea unei singure metode. Aprobarea prin ordin a unei metode este însă mai consistentă din punct de vedere legal și evită prelungirea procesului din motive de neconformare la solicitările avizatorului

	AFEER
	Art. 36
	Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS
	Propunem:

Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS
	Nu se acceptă, deoarece prin transferul responsabilității echilibrării către altă PRE se transferă, în fapt, atât obligațiile, cât și drepturile, dar doar în condițiile prevăzute în Regulament.

	OMV Petrom
	Art. 36
	Idem
	Propunem modificarea astfel:

„Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS.”

Motivaţie: consecinţă a propunerii de la pct. 2.3 (art. 12)
	Nu se acceptă, din motivele prezentate mai sus

	Opcom
	Art. 39 c)
	În termen de 2 zile lucrătoare după primirea unei solicitări de înregistrare a unei PRE, OTS:

...

c) transmite ODPE numele şi numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading al solicitantului
	Propunem următoarea reformulare: 

„….transmite ODPE numele şi numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading al solicitantului;”

	Nu se înțelege motivația

	CIGA Energy
	Art. 47
	OTS poate decide din proprie iniţiativă să revoce înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă, din oricare dintre următoarele cauze:

a) OTS constată că:

(i) garanţiile financiare furnizate de titularul de licenţă sunt mai mici decât suma necesară pentru acest PRE şi

(ii) titularul de licenţă nu a reuşit să crească nivelul garanţiilor la valoarea solicitată, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care OTS i-a cerut și/sau

(iii) titularul de licență nu a redus dimensiunea PRE conform Art. 153 -în același termen ca la (ii) astfel încât garanțiile financiare constituite să fie suficiente și/sau

(iv) titularul de licență nu și-a delegat în termen de 5 zile calendaristice responsabilitatea echilibrării către altă PRE, care să-și fi majorat în acest interval garanțiile financiare până la suma care acoperă nivelul solicitat de OTS sau

b) OTS i se aduce la cunostinţă falimentul sau lichidarea titularului de licenţă, dacă legislația incidentă nu prevede altfel sau 

c) ANRE a informat OTS cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenţei/dreptului de tranzacționare a/al respectivului titular de licenţă
	Art 47 permite revocarea unui PRE dacă nu realizează creşterea garanţiei sau reducerea dimensiunii PRE în 5 zile calendaristice.  Având în vedere dificultăţile de realizare din punct de vedere bancar întâmpinate respectiv formalităţile contractuale implicate, considerăm necesar un termen rezonabil de minim 30 de zile calendaristice
	S-a majorat termenul la 10 zile lucrătoare, care este corelat cu termenul maxim de transfer către altă PRE sau majorarea garanției până la nivelul solicitat de OTS, în cazul opțiunii de asumare a responsabilității în nume propriu

	Enel România
	Art. 48
	OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament și/sau din RPUPCD, în cazul unor abateri serioase şi permanente. În acest caz, OTS are dreptul să revoce PRE numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți specificate la Art. 49 - şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile care decurg din prezentul regulament în decurs de 21 (douăzecișiuna) de zile calendaristice de la notificarea făcută de către OTS în acest sens
	Propunem completarea:

Art. 48 OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp obligaţiile care decurg din prezentul regulament și/sau din RPUPCD, în cazul unor abateri serioase şi permanente, cu exceptia cazurilor in care se regasesc producatori din surse intermitente. (...)
Motivație: Considerăm că nicio soluție propusă de ANRE nu este viabilă pentru reducerea dezechilibrelor. În comparație cu producătorii convenționali care pot să-și programeze producția bazată pe factori endogeni, producătorii E-SRE depind în totalitate de prognozele meteorologice, unde acuratețea lor depinde de factori externi. PI, din cauza lichidității scăzute, nu reprezintă o opțiune viabilă pentru soluționarea problemelor în cadrul actual de reglementare.  
	Nu se acceptă, deoarece producătorii din surse regenerabile funcționează integrați în SEN și pot limita producția la nivelul celei vândute, pot vinde/cumpăra pe PI. Lichiditatea pe PI este condiționată inclusiv de pariciparea acestor producători pe piața respectivă, iar eventualele disfuncționalități ale PI trebuie evidențiate pentru a fi corectate
Politica UE în domeniul energiei este aceea de a cupla atât piețele pentru ziua următoare, cât și piețele intrazilnice, tocmai pentru a oferi un mediu de tranzacționare adecvat, iar dezvoltarea E-SRE să nu pună în primejdie stabilitatea sistemelor energetice

	Transelectrica
	Art. 51
	Dacă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă/producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE.

(2) Pe perioada în care titularul de licenţă care avea puncte de racordare pentru care responsabilitatea echilibrării fusese transferată către PRE revocată nu și-a transferat responsabilitatea echilibrării către altă PRE, se va considera că acesta îşi asumă responsabilitatea ca PRE, prin încetarea suspendării convenției semnate de acesta cu OTS la înregistrare.
	Propunem:

Dacă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă este revocată, titularii de licenţă/producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii pentru care respectiva PRE are responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE.

(2) Pentru perioada in care un titular de licenţă nu a reuşit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE si nu și-a transferat responsabilitatea echilibrării către altă PRE se aplica urmatoarele reguli:

a) titularul de licenţă nu va participa la piața de energie electrică; 

b) consumatorii titularului de licenta vor fi preluati de furnizorul de ultima optiune;

c) detinatorii de unitati de productie nu vor avea drepturi de incasare pentru energia pe care o livreaza fara a participa la piata de energie electrica;

d) unitatile dispecerizabile vor fi actionate la ordinul de dipecer fara a avea dreptul de incasare pe piata de energie electrica.

Motivație: Paragraful (2) se va corela cu Art. 15
	Nu se acceptă, din motivele prezentate mai sus.


	CEZ Distribuție, CEZ Vânzare
	Art. 60
	(1) O PRE poate renunța unilateral la asumarea responsabilității echilibrării pentru un titular de licență care își transferase responsabilitatea echilibrării către aceasta, în următoarele condiții:

a) PRE îl anunță pe titularul de licență cu privire la decizia sa, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data de la care intenționează să nu-și mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;

b) PRE anunță la aceeași dată despre intenția sa pe OTS, comunicând toate informațiile referitoare la consumul de la punctele de racordare ale titularului de licență și vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul garanțiilor financiare neexecutate, precum și data de la care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

c)  PRE anunță pe OR la care titularul de licență are puncte de racordare, pe ANRE și FUI, dacă titularul de licență are clienți finali precum și pe PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc.

(2) Pe perioada dintre data notificării și data anunțată a excluderii din PRE a titularului de licență, care nu poate fi mai mică de 10 (zece) zile lucrătoare, aceasta continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia
	Propunem:

(nou) (1) O PRE poate renunța unilateral la asumarea responsabilității echilibrării pentru un titular de licență care își transferase responsabilitatea echilibrării către aceasta, în următoarele condiții:

a) PRE îl anunță pe titularul de licență cu privire la decizia sa, cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de data de la care intenționează să nu-și mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;

b) PRE anunță la aceeași dată despre intenția sa pe OTS, comunicând toate informațiile referitoare la consumul de la punctele de racordare ale titularului de licență și vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul garanțiilor financiare neexecutate, precum și data de la care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

c)  PRE anunță pe OR la care titularul de licență are puncte de racordare, pe ANRE și FUI, dacă titularul de licență are clienți finali precum și pe PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc.

(2) Pe perioada dintre data notificării și data anunțată a excluderii din PRE a titularului de licență, care nu poate fi mai mică de 30 (treizeci) zile calendaristice, aceasta continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia

Motivație: Cresterea nr de zile de la 10 zile lucratoare la 30 de zile calendaristice  pentru alocarea unui termen realist in vederea identificarii si delegarii responsabilitatii echilibrarii unei noi PRE

	Nu se acceptă, pentru limitarea eventualelor pierderi ale PRE care conținea TL
În soluția propusă de ANRE, PRE îl anunță pe TL despre intenția sa cu 10 zile înainte, timp în care acesta își poate transfera responsabilitatea echilibrării altei PRE sau își poate majora garanția față de OTS la nivelul corespunzător. 

Astfel, perioada maximă de continuare a asumării responsabilității este de 10 zile lucrătoare (2 săptămâni), ceea ce oferă un reper pentru stabilirea garanțiilor în cadrul PRE, dar și limitarea costurilor cu garanțiile ale membrilor PRE (dacă termenul ar fi de 30 de zile, garanțiile pentru un rău platnic ar trebui să corespundă celui mai rău scenariu pentru această perioadă)

	CIGA Energy
	Art. 60
	Idem
	Art 60 permite excluderea unui membru unilateral (în principiu rău platnic) dar cu o informare prealabilă de 10 zile lucrătoare. Solicităm un termen mai scurt de 5 zile lucrătoare, având în vedere pagubele importante pe care un astfel de membru le produce PRE
	Nu se acceptă, având în vedere că acesta (care poate să nu fie neapărat rău platnic) trebuie să aibă la dispoziție suficiente zile pentru a intra în altă PRE sau a-și constitui garanții pentru funcționarea ca PRE în nume propriu

	E.ON Distribuție
	Art. 61
	Dacă în intervalul de 10 (zece) zile calendaristice de la data notificării referitoare la excludere, titularul de licență:

a) nu își transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE transferantă către altă PRE, cu respectarea condițiilor prevăzute la Art. 52 -- Art. 57 -, sau 

b) nu constituie în favoarea OTS garanții financiare la nivelul pe care acesta i-l comunică nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii notificării de excludere, 

OTS îl revocă pe titularul de licență ca PRE în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită imediat la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței acestuia, cu toate motivările corespunzătoare
	Propunem completarea:

„Dacă în intervalul de 10 (zece) zile calendaristice de la data notificării referitoare la excludere, titularul de licență:

a)            nu își transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE transferantă către altă PRE, cu respectarea condițiilor prevăzute la Art. 52 -- Art. 57 -, sau 

b)            nu constituie în favoarea OTS garanții financiare la nivelul pe care acesta i-l comunică nu mai târziu de 2 (două) zile lucrătoare de la data primirii notificării de excludere, 

OTS îl revocă pe titularul de licență ca PRE în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită imediat la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței acestuia, cu toate motivările corespunzătoare.

Data revocării unui titular de licenţă ca PRE şi data trecerii la FUI, trebuie să coincidă.

Motivaţia:

Conform observaţiilor de principiu de  mai sus. 
	Nu face obiectul prezentei reglementări data activării FUI

	E.ON Distribuție
	Art. 75
	Registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare punct de racordare al unui consumator sau producător de energie electrică la rețelele sale:

a) desemnarea unică a punctului de racordare;

b) capacitatea instalată/puterea aprobată şi înregistrată a punctului de racordare;

c) numele şi detaliile de contact ale consumatorului sau producătorului de energie electrică, după caz; 

d) desemnarea contractului de transport și/sau distribuţie, după caz; 

e) codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel punct de racordare.
	Propunem reformularea:
“Registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare punct de racordare al unui consumator sau producător de energie electrică la rețelele sale:

a) desemnarea unică a punctului de racordare delimitare şi/sau a punctului de măsurare;

b) capacitatea instalată/puterea aprobată şi înregistrată a punctului de racordare locului de consum /locului de consum şi producere;

c) numele şi detaliile de contact ale consumatorului sau producătorului de energie electrică, după caz; 

d) desemnarea contractului de transport și/sau distribuţie, după caz; 

e) codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel punct de racordare.

Propunem: 

· reformularea în loc de „desemnarea unică a punctului de racordare” şi înlocuirea cu „desemnarea unică a punctului de delimitare şi/sau a punctului de măsurare”;

· înlocuirea noţiunii de ”capacitatea instalată şi înregistrată a punctului de racordare ” cu „ puterea aprobată a locului de consum sau a locului de consum şi producere” – având în vedere că acestea sunt cele precizate în cadrul avizelor tehnice de racordare

Motivaţie:

Referirea la punctul de racordare este improprie din punctul de vedere al unicităţii sale (ex.dintr-un PT pot fi racordaţi mai mulţi consumatori, sau dintr-o firidă de distribuţie sunt racordaţi mai mulţi consumatori casnici, iar delimitarea se face la bornele de ieşire din contoare), iar în evidenţele operatorului de distribuţie sunt identificabile unic, conform bazei de date existente, locurile de consum şi locurile de consum şi producere, precum şi punctele de măsurare aferente
	Nu se acceptă, deoarece a fost modificată definiția punctului de racordare în sensul solicitat

	E.ON Distribuție
	Art. 76
	Fiecare utilizator de sistem are dreptul să consulte registrul de serviciu pe sistem şi să corecteze orice inexactitate care îl priveşte
	Propunem:

Fiecare utilizator de sistem are dreptul să consulte obligaţia să transmită informaţiile necesare înregistrării în registrul de serviciu pe sistem şi să corecteze orice modificare intervine ulterior sau inexactitate care îl priveşte.

Motivaţie:

Trebuie să existe şi din partea utilizatorilor responsabilităţi, ei având primii informaţia despre orice fel de modificări (configuraţia PRE, date de contact). În plus aceştia îşi cunosc datele proprii. Simpla consultare nu ii obligă să şi corecteze ceva în caz că este necesar
	S-a completat dreptul de a consulta cu obligația de a solicita corecții

	Enel România
	Art. 77
	Imediat ce a apărut o modificare în configurația unei PRE referită în registrul său de serviciu pe sistem, OR trebuie să transmită următoarele informaţii către OTS, separat pentru fiecare PRE. 

a) capacitatea totală instalată pentru toate unităţile de producţie din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării şi 

b) capacitatea totală înregistrată a tuturor consumatorilor din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării.
	Propunem eliminarea articolului

Motivație: Propunem eliminarea articolului intrucat  informatiile necesare care determina dimensiunea unui PRE sunt trimise lunar la inchiderea pietei, pe valori masurate aprobate, atat pentru partea de productie cat si consum.
	Se acceptă

	E.ON Distribuție
	Art. 77
	Idem
	Propunem eliminarea Art. 77 -  (10.3.7.4. cc) Imediat ce a apărut o modificare în configurația unei PRE referită în registrul său de serviciu pe sistem, OR trebuie să transmită următoarele informaţii către OTS, separat pentru fiecare PRE. 

a) capacitatea totală instalată pentru toate unităţile de producţie din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării şi 

b) capacitatea totală înregistrată a tuturor consumatorilor din zona sa de licență pentru care PRE respectivă deţine responsabilitatea echilibrării.

Motivaţia:

Capacitatea totală instalată şi capacitatea totală înregistrată pentru o PRE, nu au fost transmise sau solicitate/utilizate de OTS, dovedindu-se şi prin faptul că prevederea din Codul comercial actual, nu are utilitate. 

Modificarea configuraţiei unei PRE, a devenit un proces cu o dinamică zilnică, având în vedere că s-a eliminat prevederea conform căreia aceste modificări se realizau numai cu data de întâi a lunii calendaristice.

Considerăm că informaţiile privind modificarea configurației ca PRE/apartenența la o PRE, sunt condiţii necesare şi suficinte pentru buna desfăşurare a decontărilor din piaţa de energie electrică.
	Se acceptă

	Enel România
	Art. 78
	OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de racordare să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Propunem:

(1) OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR pentru a verifica îndeplinirea condiției ca pentru orice punct de racordare să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării.

(2) OPEE transmite catre operatorii de retea codurile ETSO pentru toti participanti pentru care trebuie incarcate date pe piata de echilibrare, pe masura ce se emit, dar nu mai mult de  5 zile inainte  de 01 a fiecarei luni de decontare
Motivație: Solicitam completarea art 78 cu alin.(2) si motivam ca au fost cazuri in care OR nu a avut codul ETSO al unui furnizor la momentul in care trebuia incarcat consumul in piata.
	Solicitarea este neclară și nu face obiectul prezentei reglementări

	Opcom
	Art. 82

Art. 92

Art. 96

Art. 98

Art. 99
	Art. 82 Tranzacțiile definitive încheiate pe PE de un PPE sunt obligații contractuale care sunt tratate, în scopul determinării dezechilibrelor PRE, similar valorilor notificate ca SB ale celorlalte obligații contractuale ale PRE din care face parte PPE

Art. 92 Valori notificate sunt considerate cele din angajamentele contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de intervalul de dispecerizare, inclusiv pe PZU și pe PI sau ca urmare a încheierii tranzacțiilor definitive pe PE, iar valori realizate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul intervalului de dispecerizare

Art. 96 (1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export care au în acest context semnificația unor schimburi contractuale cu PRE - SN, precum şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE.

...
Art. 98 Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:

a)...
Schimburile bloc cu alte PRE, cuprinse în notificările fizice aprobate;

b)...
Importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și importurile aferente returnării de către operatorii de

c)...
Exporturi aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și exporturile aferente returnării de către OTS a;

d) Furnizarea creşterii de putere pentru OTS de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE; şi

e) Furnizarea reducerii de putere pentru OTS de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE
Furnizarea creşterii de putere pentru OTS de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE; şi

Art. 99 Pentru fiecare PRE, ODPE va determina separat pentru fiecare interval de dispecerizare:

...


[image: image22.wmf]ech

cres

E

 /
[image: image23.wmf]ech

red

E

 - cantităţile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/la reducere de putere în PE de către PPE pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora
...
	Aceste articole, desi fac referire la considerarea tranzactiilor din piata de echilibrarea in calculul pozitiei nete contractuale, pot genera confuzie, datorita prezentei atât a termenului  „tranzactii definitive pe PE” cât și a termenului  „energie de echilibrare efectiv livrata în PE”

	Nu se înțelege de ce pot genera confuzie

	Opcom
	Art. 90
	OTS transmite la ODPE notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare
	Propunem următoarea reformulare:
„OTS transmite la ODPE notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, în ziua imediat următoare zilei de livrare conform art.80, art.81 și art.84.”
	Se acceptă

	Petprod
	Art. 93

corelat cu

Art. 105,

Art. 28,

Art. 103,

Art. 113 și

Art. 114
	Art. 93 Pentru a permite compensarea reciprocă, limitată la erorile de prognoză/evenimentele neașteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile realizate și cele notificate, fără a afecta obligația ca titularii de licență/ producătorii de energie electrică exceptați prin lege de la obligația licențierii să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea consumului/livrarea producției prin contractare, dezechilibrele se determină pentru valorile acestora agregate la nivelul PRE
Art. 105 Poziția netă măsurată se determinǎ separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare pe baza valorilor măsurate aprobate
Art. 28 (1) În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(nou) (2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi
Art. 103 Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

 ....

Art. 113 Dezechilibrul PRE se va determina separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare, astfel:

....

Art. 114 Dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul total din SEN pentru fiecare interval de dispecerizare
	Regulamentul de calcul si de decontare a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea” aminteste la 

Art. 93. (12.1.1.3. cc modif) Pentru a permite compensarea reciprocă, limitată la erorile de prognoză/evenimentele neașteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile realizate și cele notificate, fără a afecta obligația ca titularii de licență/ producătorii de energie electrică exceptați prin lege de la obligația licențierii să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea consumului/livrarea producției prin contractare, dezechilibrele se determină pentru valorile acestora agregate la nivelul PRE.

„Compensarea reciproca” nu este definita niciunde si nu se regaseste in tot cuprinsul prezentului material. Ce este ea si unde se produce?                                                         Incercam o definitie si o scurta analiza. „Compensarea reciproca” este soldarea instantanee a dezechibrelor execedent si deficit intre participantii eceleeasi PRE si intre PRE-uri. Aceasta compensare reciproca are loc in SEN in fiecare IBD . DEN-ul sesizeaza numai valoarea finala a acestei soldari instantanee, asa cum este ea denumita in documentul in discutie „compensare reciproca”. Compensarea reciproca nu este compensarea efectuata de Transelectrica – DEN pentru echilibrarea sistemului. De aici si prevederea neconforma din 

Art. 105.  „Poziția netă măsurată se determinǎ separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare pe baza valorilor măsurate aprobate .”

Daca „Pozitia neta masurata” se determina separat pentru fiecare PRE in fiecare IBD inseamna ca asa numita „compensare reciproca” va fi realizata la nivelul DEN si nu la nivelul SEN, asa cum fizic ea se intimpla. „Pozitia neta masurata” este baza facturarii dezechilibrelor deficit si excedent care urmeaza a fi intocmite, cu eludarea „compensarii reciproce” si in dauna PPE .

Revenind la 

Art. 28 citam:” În scopul minimizării costurilor cu dezechilibrele, operatorii de reţea au dreptul să îşi transfere responsabilitatea echilibrării pentru pierderile tehnice în rețele oricărei alte PRE care este înregistrată la OTS.

(nou) (2) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1), PRE care preia responsabilitatea echilibrării pierderilor tehnice în rețelele unui operator de reţea are obligaţia de a utiliza metoda de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele prevăzută în Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.” 

Coroborat cu 

  Art. 103, Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

f)
Pierderile tehnice în rețelele electrice de transport/distribuție.”

Orice PPE are dreptul, in general, sa-si optimizeze legal, cheltuielile. Costurile cu echilibrarea sint cheltuieli pe care un OR poate si trebuie sa si le optomizeze. Mai mult un OR, ca PPE poate sa delege responsabilitatea cu echilibrarea unei PRE, daca in acest fel va avea costuri mai mici cu echilibrarea. Conditionarea delegarii responsabilitatii cu echilibrarea a unui OR de folosirea unei anumite metode de decontare financiara in interiorul PRE , numite

„Regulile aplicabile părților responsabile cu echilibrarea și participanților din cadrul acestora pentru alocarea costurilor/veniturilor cu dezechilibrele către membrii săi.” este un abuz.
Deoarece:

1. Reglementarea de catre ANRE, a decontarilor financiare in interiorul unei PRE NU ARE TEMEI LEGAL !

2. Regulile de mai sus NU EXISTA !

3. PRE poate adopta orice metoda de decontare financiara interioara crede de cuviinta cu conditia ea , metoda, sa  fie acceptata de membrii sai . Atita vreme cit membrii PRE sint multumiti si nu au cerut interventia Reglementatorului , acesta nu are de ce sa incerce o suprareglementare intr-un domeniu privat de decontare financiara . Membrii PRE care sint nefericiti cu metoda de decontare, sint liberi sa-si caute o o alta PRE care sa le fie pe plac sau sa ceara interventia ANRE ( care probabil va evita sa se pronunte). ANRE ar putea sa recomande o metoda sau alta, dar nu poate reglementa acest proces.

Iata ce specifica Art. 113 si 114 

 Art. 113 Dezechilibrul PRE se va determina separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare interval de dispecerizare, astfel:

a) dezechilibrul PRE, alta decât PRE – SN, ca diferenţă între „poziţia netă măsurată” a PRE şi „poziţia netă contractuală” a PRE 

și  
 Art. 114.  Dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul total din SEN pentru fiecare interval de dispecerizare.”

Sa analizam implicatiile acestor doua articole.

Art. 114 spune ca „dezechilibrul sistemului reprezinta dezechilibrul total din SEN pe fiecare IBD”, in timp ce Art. 113 stabileste ca „dezechilibrul PRE se stabileste pentru fiecare PRE separat in fiecare IBD.”

Se pune intrebarea: intre PRE-uri nu are loc soldare instantanee a dezechilibrelor asa cum are loc si intre participantii la fiecare PRE? Nu asta este ce a intentionat Reglementatorul sa spuna prin „compensarea reciproca” ? Aceasta „compensare reciproca se face astazi, in mod cu totul nenatural, la DEN, care sesizeaza valoarea finala a cestei soldari pe care o si COMPENSEAZA. Aceasta este echilibrarea sistemului pe care o face Transelectrica si pentru care este platita. Facturarea dezechilibrelor la origine, adica la PRE-uri, pe baza diferentei dintre „pozitia neta contractuala” si „pozitia neta masurata” nu este corecta si nu reflecta realitatea fizica din SEN. Se eludeaza soldarea instantanee intre PRE-uri, proces necontrolat de Transelectrica, dar se impun preturi pentru dezechilibrele deficit si excedent dintr-un proces de echilibrare a sistemului real efectuat de Transelectrica. Acesta este un abuz. Transelectrica factureaza un serviciu neprestat  impunind preturi din alt proces in procesul de soldare instantanee la care nu participa si nu are niciun drept.
	Observațiile nu sunt structurate și nu există o propunere concretă, ci doar acuzații.
Încercând să înțelegem, pare că Petprod are două obiecții:

1 Consideră că nu este corect ca fiecare PRE să plătească propriile dezechilibre, dacă acestea au fost compensate, fizic de altă PRE, într-o anumită măsură, fără a fi nevoie de mobilizarea de energie de echilibrare
2 Consideră că ANRE nu are bază legală pentru stabilirea metodei de repartizare a costurilor/veniturilor cu dezechilibrele între membrii unei PRE, nici chiar dacă aceasta include un OR

Cea de-a doua obiecție se referă la altă reglementare, dar s-a arătat mai sus care sunt prevederile legale care susțin reglementarea respectivă, și anume posibilitatea ca prin intermediul compensării dezechilibrelor între membrii PRE cu OR, să se achiziționeze o parte din CPT, legea stabilind că achiziția CPT trebuie să se facă prin proceduri transparente și nediscriminatorii

În ceea ce privește prima obiecție, aceasta nesocotește prevederile legii 123/2012 privind responsabilitatea echilibrării (Participanţii la piaţă sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de energie electrică) și ar avea ca implicație un transfer de energie de la o PRE supracontractată la o PRE subcontractată într-un anumit interval, fără plată, doar pe principiul că dezechilibrele celor două fizic s-au compensat reciproc.
Precizăm de asemenea că:

1 Noțiunea de PRE și responsabilitatea financiară a acestora sunt prezente în cadrul de reglementare aferent pieței de energie din statele membre UE, ceea ce se poate constata din prevederile codului de echilibrare ENTSO-E, în curs de aprobare (BRP – balancing responsible parties)

2 Dacă în urma compensării fizice a unei părți din dezechilibrele PRE s-ar ajunge la venituri suplimentare, OTS nu le reține, ci le redistribuie către PRE;

3 Nu se poate spune cine cu cine își compensează dezechilibrele, iar schimbul de energie fără plată nu se susține economic; chiar în cadrul unei PRE, metodele de repartizare a costurilor/veniturilor au în vedere recompensarea surplusului și plata deficitului înregistrate de membrii PRE.

Petprod trebuie să analizeze cu atenție prevederile Legii nr. 123/2012, ale Codurilor de rețea elaborate de ENSO-E postate pe site-ul acestuia etc., iar în cazul în care are cunoștință că regulile pieței de echilibrare dintr-un stat membru reflectă înțelegerea sa, trebuie să le transmită ANRE, împreună cu o propunere concretă pentru piața din România, care să respecte și legislația națională în vigoare


	Opcom
	Art. 95

Art. 96

Art. 99

Art. 100
	Art. 95 Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete măsurate şi a poziţiei nete contractuale notificate ale respectivei PRE

Art. 96(1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export care au în acest context semnificația unor schimburi contractuale cu PRE - SN, precum şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE.

(2) Determinarea poziţiei nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părţi ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de racordare corespunzătoare

Art. 99... poziţia netă contractuală notificată...
Art. 100 Pentru calculul poziției nete contractuale notificate, energia totală vândută sau achiziționată într-un interval de dispecerizare este considerată ca fiind livrată la putere constantă pe parcursul întregului interval de dispecerizare
	Propunem eliminarea din continut a termenului „notificate” deoarece atat in Capitolul IV. Reguli de calcul al dezechilibrelor PRE  cât și în Art.4 este definită „poziția netă contractuala” care se stabilește pe baza notificărilor fizice
	Nu se acceptă, deoarece legea 123/2012 definește partea responsabilă cu echilibrarea drept titular de licenţă care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele dintre valorile notificate şi valorile măsurate de energie electrică, iar conformitatea cu legea trebuie identificată cât mai ușor

	E.ON Distribuție
	Art. 103
	Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

a)
Producția netă, care este energia electrică ce este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN; 

b)
Consumul net, care este energia electrică pe care un consumator o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

c)
Schimbul net dintre rețelele electrice aparţinînd de doi operatori de rețea diferiţi;

d)
Exporturile realizate din SEN către alte țări;

e)
Importurile realizate din alte țări către SEN; și

f) Pierderile tehnice ale rețelelor electrice de transport/distribuție
	Propunem modificarea:
Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

a)            Producția netă, care este energia electrică ce este livrată de o unitate de producție în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN; 

b)            Consumul net, care este energia electrică pe care un consumator o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN;

c)            Schimbul net schimburile dintre rețelele electrice aparţinînd de doi operatori de rețea diferiţi;

d)            Exporturile realizate din SEN către alte țări;

e)            Importurile realizate din alte țări către SEN; și

f)             Consumul propriu tehnologic Pierderile tehnice în rețelele electrice de transport/distribuție.

Motivaţia:

Conform propunerilor anterioare referitoare la pierderile tehnice,  din prezenta adresă. Totodată dacă operatorii de distribuţie a energiei electrice ar achiziţiona din piaţă numai pierderile tehnice, atunci nu s-ar mai putea vorbi de închideri de bilanţ de energie electrică, pe o zonă de reţea sau la nivel de ţară.

Referitor la schimburile dintre reţele este de bine să existe doar noţiunea de schimburi, întrucât mai nou sunt OR care sunt şi consumatori şi producători în acelaşi timp şi atunci noţiunea de “ schimb net”este improprie
	Se acceptă

	Opcom
	Art. 116
	Pentru calculul schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate vor fi luate în considerare, în cadrul importurilor notificate, considerate cu semnul minus, și returnările programate ale ajutoarelor acordate de OTS în perioade anterioare, către părțile externe interconectate, iar în cadrul exporturilor notificate, considerate cu semnul plus, și returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS în perioade anterioare de la părțile externe interconectate. Exporturile şi importurile realizate vor avea aceeași convenție de semn și se vor baza pe valorile măsurate aprobate
	Așa cum este prezentat, conținutul articolului nu poate furniza o formula clară care să conducă la stabilirea schimburilor neplanificate.

Propunem reformularea articolului și introducerea formulei corespunzătoare.

Schimburile neplanificate cu părțile interconectate se vor calcula ca diferență între importurile și exporturile realizate(măsurate) și importurile și exporturile notificate inclusiv cele corespunzătoare returnărilor programate ale ajutoarelor acordate/primite către/de OTS în perioade anterioare către/de la părțile interconectate externe, după următoarea formulă:

Schimb.Neplanifi=(Importmas,i-Exportmas,i)-(Importnot,i+Importret,not,i-Exportnot,i-Exportret,not,i)


	Nu se acceptă, formula propusă nu este corectă deoarece nu include returnările în valorile notificate
Considerăm că din corelarea definiției cu convenția de semn precizată la art. 115 (116 în proiectul supus dezbaterii) rezultă modul de calcul corect, al cărui rezultat să poată fi integrat cu semnul corect în modul de calcul al dezechilibrului SEN 

	Transelectrica 
	Art. 116
	Idem
	Propunem:

Pentru calculul schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate vor fi luate în considerare, în cadrul importurilor notificate, considerate cu semnul minus, și returnările programate ale ajutoarelor acordate de OTS în perioade anterioare (inclusiv schimbul de energie electrică în contraparte al OTS), către părțile externe interconectate, iar în cadrul exporturilor notificate, considerate cu semnul plus, și returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS în perioade anterioare de la părțile externe interconectate (inclusiv schimbul de energie electrică în contraparte al OTS). Exporturile şi importurile realizate vor avea aceeași convenție de semn și se vor baza pe valorile măsurate aprobate.
Motivație: Colaborare cu operatorii de transport şi de sistem din celelalte ţǎri folosirea reciprocă a energiei procurate pe PE (countertrading)
	S-a completat astfel:
Pentru calculul schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate vor fi luate în considerare, în cadrul importurilor notificate, considerate cu semnul minus, și returnările programate ale ajutoarelor acordate de OTS în perioade anterioare, către părțile externe interconectate sau importuri efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare, iar în cadrul exporturilor notificate, considerate cu semnul plus, și returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS în perioade anterioare de la părțile externe interconectate sau exporturi efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare. Exporturile şi importurile realizate vor avea aceeași convenție de semn și se vor baza pe valorile măsurate aprobate

	Opcom
	Art. 118
	ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului şi pentru managementul restricțiilor de rețea interne în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform  prevederilor Regulamentului PE
	Propunem următoarea completare:
„……conform  prevederilor art.236 Regulamentului PE.”

	Nu se acceptă, deoarece denumirea notei trimite clar la art. 237 al Regulamentului PE

	Opcom
	Art. 122
	ODPE determină surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, SCCon, separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, cu formulele:

a)... care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricție de rețea...

b) ... care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea
	Corelat cu prevederile lit.a) și lit.b) de la art.121, propunem structurarea corespunzătoare și a formulelor de la  lit.a) și lit.b) de la art.122, respectiv de la art.123
	Se acceptă reordonarea

	Opcom
	Art. 124
	Nu mai târziu de data limită la care OTS transmite valorile măsurate la ODPE conform Regulilor de măsurare, OTS transmite la ODPE detaliile tuturor tranzacțiilor virtuale, separat  pentru fiecare interval de dispecerizare, referite la Art. 122 -și Art. 123 -, determinate conform unei proceduri elaborate în urma unui proces de consultare publică și avizate de ANRE, precum și pe cele ale tranzacțiilor anulate pentru rezolvarea unor restricții de rețea, separat pentru fiecare interval de dispecerizare
	Propunem eliminarea acestui articol din Regulamentul PRE și introducerea acestor prevederi la art. 236 sau într-un art.nou 2361 din Regulamentul PE
	Nu se acceptă, deoarece semnificația acestor noțiuni și scopul transmiterii este precizată în acest Regulament 

	Opcom
	Art. 129
	După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE va determina costurile efective reale ale echilibrării sistemului, CEREchSist,  separat pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare, după cum urmează:


	Propunem corectarea art.124 referit, în art.125
	S-a corectat referința

	Petprod
	Art. 144

Art. 145

Art. 213

Art. 214

Art. 215
	Art. 144 OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

a) Conturi de decontare a dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b) Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE

Art. 145 Fiecare PRE este titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS conform  prevederilor Art. 144 -
Art. 213 referință Reg PE
Art. 214 referință Reg PE
Art. 215 referință Reg PE
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE
	„Regulamentul de functionare si de decontare a pietei de echilibrare” face unele recomandari in legatura cu deschiderea si functionarea unor conturi speciale pentru echilibrare , Art. 144 , 145 si respectiv 213 , 214 , 215.                                                  Iata ce prevad Art. 144, 145  :

Art. 144 „OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de conturi de decontare:

a)
Conturi de decontare a dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b)
Conturi de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE.

         Art.145.  Fiecare PRE este titularul de cont pentru contul de decontare corespunzător deschis de OTS conform  prevederilor „

Nu credem ca este cu putinta ca OTS sa deschida conturi in care titularul sa fie PRE urile. Titularul de cont deschide contul . Pozitia OTS poate sa fie de partener cu sau fara drept de semnatura , dar nu titular . Situatia este reluata in Art. 213, 214, 215 , cind PRE-urile deschid conturile , dar pozitia OTS nu este clara
	Se face o confuzie:
Conturile în numerar, deschise la banca de decontare, au ca titulari operatorii respectivi, în timp ce conturile de decontare referite au semnificația unor conturi contabile analitice de urmărire de către OTS a obligațiilor /drepturilor PRE

	CIGA Energy
	Art. 155 – Art. 162
	Art. 155 Fiecare operator de reţea trebuie să transmită lunar la OTS informaţii privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie
Art. 156 Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de reţea transmite, separat pentru fiecare PRE şi doar pentru zona de licenţă proprie, următoarele informaţii către OTS şi PRE corespunzătoare:

a) valoarea agregată a producţiei anuale estimate pentru  unităţile de producție, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; şi

b) valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării
valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Au fost preluate din Codul Comercial mai multe articole (155-162) care implică obligaţii pentru distribuitori care nu îşi mai au justificare în condiţiile în care dimensiunea unui PRE poate fi stabilită mai corect  prin urmărirea conturului realizat de PRE decât prin estimări şi prognoze de consum pe care distribuitorii nu le pot realiza decât cu mari erori
	OTS trebuie să urmărească respectarea prevederii ca nicio PRE să nu depășească 30% din consum sau producție (art. 21).
Pentru a putea realiza acest obiectiv, trebuie să cunoască atât modificările de structură ale PRE, cât și prognozele de consum/producție ale punctelor de racordare aflate în responsabilitatea fiecărei PRE.

Distribuitorii au la dispoziție toate datele de producție/consum pe care le măsoară, astfel încât pot aprecia prognoza pentru fiecare punct, iar PRE verifică și poate contesta aceste informații. De asemenea, informațiile schimbate pot fi limitate doar la cele care se modifică în decursul unei luni (modificarea structurii PRE, închidere/apariție consumatori etc.)


	OMV Petrom
	Art. 155 – Art. 162
	Idem
	Referitor la capitolul Dimensiunea PRE: vă rugăm să completaţi prevederile acestui capitol cu scopul colectării respectivelor informaţii
	Scopul rezultă din referința de la art. 21, care limitează dimensiunea PRE la 30% din consum/producție

	E.ON Distribuție
	Art. 155
	Idem
	Clarificare: mai precis ce trebuie să conţină aceste informaţii privind dimensiunea?  Este vorba de componenţa fiecărui PRE de pe zona de licenţă? Este vorba de VM ?
	Informațiile sunt detaliate în articolele care urmează

	Enel România
	Art. 156
	Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de reţea transmite, separat pentru fiecare PRE şi doar pentru zona de licenţă proprie, următoarele informaţii către OTS şi PRE corespunzătoare:

a) valoarea agregată a producţiei anuale estimate pentru  unităţile de producție, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; şi

b) valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării
	Propunem eliminarea articolului

Motivație: Propunem eliminarea articolului intrucat OR nu are toate informatiile necesare legate de date de producere sau consum viitoare/ la nivel de PRE. OR face prognoze anuale legate de consum/ producerea pe total zona de licenta, nu pe fiecare client/furnizor/producator in parte. Avand in vedere ca structura unui PRE se modifica oricand, (iesiri/ intrari /infiintari de PRE noi), face ca prognoza pe 1 an de zile sa aiba o precizie scazuta. In plus OR nu are date legate de strategia pe termen de 1 an de zile a fiecarui client in parte pentru a putea aprocia consumul/productia pe fiecarui PRE.
	Există articol (art. 156) care arată care pot fi bazele pentru aceste prognoze, și anume consumul/producția pe cele 12 luni anterioare, pe care OR le cunoaște
Prognoza se face pentru un loc de consum/punct de racordare, iar apoi se agregă pe PRE, funcție de structura acestuia, atunci când se modifică

	E.ON Distribuție
	Art. 156
	Idem
	Propunem eliminarea 

Motivaţia:

Aceste prevederi din Codul comercial în vigoare nu au fost aplicabile în practică. OR nu deţine astfel de informaţii şi nu poate face estimări pentru producţia agregată anuală pentru care o PRE şi-a asumat responsabilitarea echilibrării. Aceste informaţii le deţin producătorii şi tot ei trebuie să facă şi să transmită aceste informaţii. Transmiterea lunară este imposibilă.

 În prezent, OR transmit datele necesare pentru rularea programului PowrSym, conform prevederilor art.14 din Ordinul preşedintelui ANRE nr.83/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă
	A se vedea mai sus

	E.ON Distribuție
	Art. 157 – Art. 162
	Art. 157 Producţiile şi consumurile anuale estimate, transmise conform prevederilor Art. 156 -, vor fi corespunzătoare următoarelor 12 luni şi pot avea la bază următoarele informaţii:

a)
cantităţile anuale estimate, utilizate de respectivul operator de reţea pentru determinarea tarifelor de reţea;

b)
producţia sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în precedentele 12 luni anterioare pentru respectivul punct de racordare; sau

c)
în cazul unui punct de racordare pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităţilor anuale,  aşa cum au fost convenite de operatorul de reţea cu respectivul utilizator de reţea electrică şi/sau PRE
	Propunem eliminarea prevederilor de la Art.157-162, referitoare la producţiile şi consumurile estimate precizate la art.156 de mai sus.

Motivaţia:

Idem ca la art.156. 

În plu, informaţiile/datele pentru determinarea tarifelor de reţea, transmise autorităţii de către operatorii de reţea, sunt în concordanţă cu cerinţele metodologiilor specifice şi nu au relevanţă faţă de cele solicitate lunar conform Art. 156 - lit.(a) şi lit.(b), privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie, având în vedere că în prezent alocarea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului nu se mai realizează pe bază de consum prognozat ci pe bază de consum realizat, conform Ord.ANRE nr.115/2014 pentru aprobarea regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea
	A se vedea mai sus scopul transmiterii informațiilor (limitarea dimensiunii PRE) și criteriile pentru prognoză

	Opcom
	Art. 165
	Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de respectiva PRE, după cum urmează:

...
	Propunem la  PDefi  corectarea art.136 referit, în art.134
	S-a corectat

	Opcom
	Art. 168
	ODPE transmite notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor Art. 167 - către PRE corespunzătoare şi către OTS, în maxim  trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale energiei electrice stabilite conform Regulilor de măsurare
	Propunem următoarea reformulare:
„ODPE  transmite pune la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente, notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor Error! Reference source not found...... către PRE corespunzătoare şi către OTS, în maxim .... ”
	Nu se acceptă, deoarece propunerea nu a fost supusă dezbaterii publice

	Opcom
	Art. 169
	O notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor emisă în luna calendaristică n conţine informațiile înscrise în contul de decontare pentru PRE aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n – 1
	Având în vedere prevederile art.167 și ale art.168, propunem eliminarea prevederilor acestui articol
	Conform scopului de consolidare, se menține

	OMV Petrom
	Art. 170
	Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare pe baza notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se considera efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS
	Propunem completarea astfel:

„Facturile emise în prima (1) zi lucrătoare pe baza notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor în prima zi lucrătoare care urmează transmiterii notei trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se considera efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar în numerar de echilibrare deschis de OTS.”

Motivaţie: claritate text.
	Se acceptă

	Enel România
	Art. 171
	Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:...

...minus

f) valoarea lunară a penalităților care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE
	Propunem eliminarea literei f)

Motivație: Intenţa acestei noi propuneri este aceea de a penaliza un comportament de piaţa (abaterile de la notificările fizice) care este deja penalizat de alte componente ale cadrului de reglementare.

În primul rând, solicităm Autorităţii de Reglementare să ia în calcul faptul că unele tehnologii nu pot fi dispecerizate în aceeaşi manieră ca tehnologiile clasice, ceea ce face ca unele abateri de la notificările fizice să nu poată fi corectate prin mecanisme coercitive. Solicităm Autorităţii să nu impună o nouă taxa pe energia regenerabilă în condiţiile în care sectorul este supra-taxat prin diferite instrumente, unele dintre acestea fiind arbitrar şi nejustificat impuse de autorităţile româneşti.

Orice modificare majora trebuie realizata avand la baza un studiu de impact si o analiza temeinica a parametrilor.
	Nu se acceptă, a se vedea mai sus (penalitatea a fost mult diminuată)

	Opcom
	Art. 171

Art. 172
	Art. 171 Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:...
Art. 172 După determinarea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, ODPE întocmeşte o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

...
	Propunem completarea cu valoarea referită la art.26 din Regulamentul PE (Art. 26 Dacă un titular de licenţă care exploatează UD şi/sau CD nu se înregistrează ca PPE, sau dacă înregistrarea sa ca PPE este revocată, acesta păstrează toate responsabilităţile și obligațiile de PPE, dar drepturile de încasare pentru energia electrică livrată pe PE îi sunt anulate. Sumele aferente acestor drepturi sunt contabilizate distinct de către OTS în baza informărilor pentru decontare transmise de ODPE)
	Nu se înțelege propunerea

	OMV Petrom
	Art. 173
	ODPE publică nota lunară de regularizare stabilită conform prevederilor Art. 172 -, în maxim  trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale energiei electrice stabilite conform Regulilor de măsurare
	Propunem completarea cu precizarea că publicarea se face pe pagina web a ODPE
	Nu se acceptă, deoarece propunerea nu a fost supusă dezbaterii publice

	Enel România
	Art. 175
	Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine lunar fiecărei PRE, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare interval de dispecerizare la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului
	Propunem mentinerea articolului 14.9.2.3. in forma existenta din Codul Comercial
Motivație: Principalii „beneficiari” ai costurilor Costurile/ Veniturile suplimentare vor fi susținute de către industria SRE (în special cea eoliană).  

Modalitatea de calcul a dezechilibrelor o consideram a fi nechitabilă, întrucât toți participanții la piață care induc dezechilibre ar trebui să fie răspunzători de redistribuirea acestor costuri, indiferent dacă sunt sau  nu în sensul dezechilibrului sistemului.  


	Nu se acceptă, modificarea a fost deja inclusă într-un ordin aprobat

	Opcom
	Art. 177
	ODPE informează OTS și fiecare PRE în legătură cu valoarea care trebuie debitată sau creditată în contul de decontare a veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând acesteia, determinată conform prevederilor Art. 176 - pentru luna n. Această notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare va cuprinde valoarea suplimentarǎ distribuită respectivei PRE, determinată conform  prevederilor Art. 175 -.
	Având în vedere prevederile art.178, propunem eliminarea prevederilor acestui articol
	Nu corespunde scopului de consolidare

	Opcom
	Art. 178
	ODPE transmite nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului către PRE corespunzătoare şi către OTS în aceeași zi în care a publicat nota lunară de regularizare conform Art. 173 -
	Propunem următoarea reformulare:

„ODPE transmite pune la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului către PRE corespunzătoare şi către OTS în aceeași zi în care a publicat nota lunară de regularizare conform Error! Reference source not found.”.


	A se vedea mai sus

	Enel România
	Art. 184
	Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare
	Propunem modificarea, astfel:

Fiecare parte care primeşte o notǎ de decontare sau o facturǎ trebuie să plătească sau este îndreptăţită să primească valoarea netă cuprinsă în respectiva notǎ de decontare sau facturǎ, la data limită de plată, indiferent dacă In cazul in care există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzatoare, se va efectua initial doar valoarea necontestata.
Motivație: Corelare cu art. 182-185.

Mod de lucru comparabil cu cel din  PCCB-NC, precum si  pentru intarirea disciplinei contractuale intre parti pe piata angro
	Nu se acceptă, deoarece în cazul admiterii contestației, pentru sumele primite nejustificat, primitorul plătește penalizări la nivelul celor de întârziere

	Opcom
	Art. 194
	Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau publicată de ODPE, conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la  ODPE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă
	Propunem următoarea reformulare:
„Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă pusă la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente sau publicată de ODPE, conform prezentelor reguli pentru decontare,….. ”

	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 196
	Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost transmisă sau publicată de ODPE
	Propunem următoarea reformulare:

„....de la data la care nota contestată a fost transmisă pusă la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente sau publicată de ODPE”.


	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 200
	ODPE va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODPE va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate
	Propunem următoarea reformulare:

„.....ODPE va reface calculele şi va transmite pune la dispoziție prin intermediul platformei informatice aferente o notă corectată tuturor părţilor implicate. ”
	A se vedea mai sus

	Opcom
	Art. 201
	Dacă ODPE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, ODPE va reface calculele şi va transmite o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost transmisă sau publicată de ODPE
	Propunem următoarea reformulare:

„Dacă ODPE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare transmisă pusă la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente sau publicată conform prezentelor reguli pentru decontare, ODPE va reface calculele şi va transmite pune la dispoziție o notă corectată tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost pusă la dispoziție PRE corespunzătoare şi OTS prin intermediul platformei informatice aferente sau publicată de ODPE. ”
	A se vedea mai sus


Director general DGPE  

Marian Cernat 

Director DRCMPE 






Şef SRCPA

Natalia Vlad 






Gheorghe Sbârnea

Întocmit

Daniela Cristescu 






Data: 21.12.2016
PAGE  
158

