Ordin nr. ............... din ................

# privind modificarea și completarea

# Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență

# aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Având în vedere prevederile art. 72 alin (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. b) și i) din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I - Regulamentul de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 și 820 bis din 21 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 1 litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) procedura de determinare a cantităţilor de energie electrică ce beneficiază lunar de Schema de sprijin, în cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare;”

- La articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Prezentul Regulament se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, Administratorului Schemei de sprijin precum şi furnizorilor clienţilor-consumatori casnici care deţin unităţi de cogenerare.”

- La articolul 18 alineatul (2) se abrogă.

- La articolul 25 alineatul (2) se abrogă.

- Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28 - Pentru centralele care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, regularizarea diferenţei între cantitatea totală de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrată din centrală, care avea dreptul să beneficieze de Schema de sprijin în anul n şi cantitatea totală de energie electrică livrată din respectiva centrală care a beneficiat efectiv de Schema de sprijin în anul n se realizează la sfârşitul trimestrului I al anului n+1, pe baza deciziei de calificare emise în anul n+1.

- La articolul 33 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 33 - (1) Pe baza datelor prevăzute la art. 32, precum şi a valorilor X, Y şi β din ultima decizie de calificare sau, după caz, din avizul de acreditare finală ori din ultima documentaţie de înregistrare validată, ANRE estimează lunar cantităţile de energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin, prin aplicarea principiilor şi algoritmului descrise în Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 7-a, Secţiunea a 8-a şi Secţiunea a 3-a sau, după caz, Secţiunea a 4-a din Capitolul V.”

- Articolul 34 se modifică şi se completează după cum urmează:

„Art. 34 - (1) Prevederile acestei Secţiuni se aplică numai în cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale care pot beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009  privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare amplasate în centrale având o capacitate electrică instalată totală mai mică de 1 MW şi care nu intră sub incidenţa art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile acestei secţiuni se aplică ulterior transmiterii documentaţiei de înregistrare prevăzute la art. 5, actualizate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi validării acesteia de către ANRE”.

- La articolul 37 alineatele (2) şi (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează conform machetelor prezentate în Tabelele 1, 2, 3 şi 4 din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

(3) În cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare pentru care se solicită calificarea, termenul limită de transmitere a datelor este 25 ianuarie, odată cu documentaţia de calificare, iar în cazul Configuraţiilor de producţie în cogenerare pentru care nu se solicită calificarea, termenul limită de transmitere a datelor este 31 iulie.”

- Articolul 69 se modifică după cum urmează:

„Art. 69 - Pentru o Configuraţie de producţie în cogenerare care a calificat cantitatea EEEC ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cantitatea de Energie electrică de beneficiază de Schema de sprijin, ESS se determină astfel:

ESS = min(Elivrat, EEEC)		[MWh]

unde:

Elivrat este energia electrică livrată (vândută) din Configuraţie, diminuată dacă este cazul cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative).”

- În anexa nr. 3 la regulament, tabelul 6 se modifică şi se înlocuieşte cu tabelul 6 care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.II - (1) Operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, furnizorii clienților casnici și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEȚ

Anexa nr. 1

Tabelul 6. Rezultatele calculului de autoevaluare pentru calificarea energiei electrice

| Configuraţia de producţie în cogenerare / rezultat calcul | Configuraţia nr. …… |  | …… |  | Configuraţia nr. …… |  | Total Configuraţii supuse calificării |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia Electrică Totală a Configuraţiei - EETC [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Energia Termică a Configuraţiei - ETC [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Consumul Serviciilor Interne Termice pentru Încălzire şi Combustibil ale Configuraţiei - CSITIC [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Consumul Total de Combustibil al Configuraţiei - CTCC [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Autoconsum [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Consum Propriu Tehnologic din producţia Proprie - CPTP [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă termică [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă globală [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Factor de reducere a puterii electrice |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de definiţie Y al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coeficientul de definiţie X al Configuraţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficienţa electrică de referinţă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţa termică de referinţă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Factor de Calitate al Configuraţiei |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Factor de Calitate minim al Configuraţiei |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă electrică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă termică în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţă globală în cogenerare de înaltă eficienţă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Eficienţa globală minimă [%] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Energie electrică de înaltă eficienţă a Configuraţiei - EEEC [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Raport energie electrică/energie termică echivalent |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| Economie de Energie Primară EEP [%] / EEPabs [MWh] |  |  | … | … |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică livrată (vândută), diminuată cu cantitatea de energie electrică livrată din Configuraţie care a fost vândută la preţuri mai mici decât zero (tranzacţionată la preţuri negative) [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie electrică ce beneficiază de Schema de sprijin ESS [MWh] |  |  | …… |  |  |  |  |  |