Proceduri de rezervă pentru ziua următoare în CCR SEE

	Propunerea OTS-urilor din CCR SEE pentru procedura de rezervă în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015
de stabilire a unor linii directoare privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor
12 aprilie 2017


	


Cuprins
	Preambul .....................................................................................................................................
	3

	Articolul 1 – Obiect și domeniu de aplicare ...............................................................................
	3

	Articolul 2 – Definiții și interpretări ...........................................................................................
	4

	Articolul 3 – Lista cu Informațiile Solicitate de către OPEED-urile Relevante ..............................
	5

	Articolul 4 – Proceduri de rezervă pentru interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG) .....
	5

	Articolul 4 – Proceduri de rezervă pentru interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR) .........
	5

	Articolul 6 – Scenarii de decuplare .............................................................................................
	5

	Articolul 6.1 Decuplare totală .....................................................................................................
	5

	Articolul 6.2 Decuplare parțială ce afectează interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG) 
	6

	Articolul 6.3 Decuplare parțială ce afectează interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR) ....
	6

	Articolul 7 – Termen de implementare .......................................................................................
	6

	Articolul 8 – Limba .....................................................................................................................
	6


Transelectrica, ESO/EAD și IPTO/ADMIE, având în vedere următoarele: 
Preambul 
1. Prezentul document reprezintă propunerea comună elaborată de către Transelectrica, ESO/EAD și IPTO/ADMIE în calitate de Operatori de Transport și de Sistem ai Regiunii SEE (numiți în continuare OTS-urile din SEE), care intenționează să asigure alocarea capacităților într-un mod eficient, transparent și nediscriminatoriu în cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate. Prezenta propunere este solicitată de către articolul 44 al Regulamentului (UE) 2015/1222 privind Alocarea Capacităților și Gestionarea Congestiilor („Regulamentul CACM”). 
2. Propunerea privind procedurile de rezervă ia în considerare principiile generale, obiectivele și alte metodologii reflectate în Regulamentul 2015/1222. Obiectivul Regulamentului 2015/1222 este coordonarea și armonizarea calculului și alocării capacităților pe piețele pentru ziua următoare și a celor intrazilnice. 
3. Procedurile de Rezervă se aplică în cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate în conformitate cu articolele 44 și 50 din Regulamentul 2015/1222. 
4. În conformitate cu articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul 2015/1222, termenul de implementare propus pentru Procedurile de Rezervă propuse este inclus și poate fi găsit la articolul 7 din Propunerea pentru Procedurile de Rezervă. 
5. Procedurile de rezervă propuse în regiunea SEE contribuie și nu împiedică în niciun fel realizarea obiectivelor stipulate la articolul 3 din Regulamentul CACM. Procedurile de rezervă asigură o abordare transparentă și nediscriminatorie în ceea ce privește facilitarea alocării capacităților interzonale în cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate. Astfel se sprijină realizarea obiectivelor CACM de a asigura și spori transparența și fiabilitatea informațiilor. 
6. În cazul în care este nevoie, procedura de rezervă propusă va fi revizuită după ce piețele pentru ziua următoare din CCR SEE vor fi cuplate. 
Articolul 1 - Obiect și domeniu de aplicare
1. Procedurile de Rezervă, asa cum sunt stabilite prin prezenta Propunere privind Procedurile de Rezervă, sunt considerate a fi propunerea comună a OTS-urilor din SEE, pentru asigurarea alocării capacităților într-un mod eficient, transparent și nediscriminatoriu în cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate, integral sau parțial, în conformitate cu articolul 44 din Regulamentul 2015/1222. Propunerea privind Procedurile de Rezervă acoperă următoarele: 
a) Procedura de Rezervă pentru interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG); și 
b) Procedura de Rezervă pentru interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR). 
Domeniul de aplicare al Procedurilor de Rezervă nu include alocarea de roluri și responsabilități către părți specifice. Domeniul de aplicare nu încearcă să ofere un cadru de guvernanță pentru roluri și responsabilități specifice. Aceste aspecte vor fi definite de către OTS-urile din SEE în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul 2015/1222. 
Articolul 2 - Definiții și interpretări
1. În sensul prezentei Propuneri privind Procedurile de Rezervă, termenii utilizați au semnificația definițiilor incluse la articolul 2 din Regulamentul nr. 2015/1222, Regulamentele (UE) 543/2013 și (UE) 1227/2011 ale Comisiei. În plus, se aplică următoarele definiții: 
a) „Licitația Umbră” reprezintă licitația explicită organizată de către Platforma de Alocare prin care Capacitățile Interzonale zilnice sunt oferite ca proceduri de rezervă pentru procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare și alocate către participanții la piață care depun una sau mai multe Oferte în conformitate cu Normele de Alocare pentru Licitațiile Umbră;
b) „Platforma de Alocare” reprezintă entitatea desemnată și împuternicită de OTS-uri să opereze în numele lor și în nume propriu, pentru atribuirea Capacității Interzonale prin intermediul Licitațiilor Umbră; 
c) „Normele de Alocare pentru Licitațiile Umbră” reprezintă normele pentru Licitațiile Umbră aplicate de către Platforma de Alocare și publicate pe website-ul Platformei de Alocare, întotdeauna în versiunea actualizată;
d) „OPEED-urile SEE” reprezintă OPEED-urile desemnate în mod oficial în România, Bulgaria și Grecia în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul 2015/1222. 
e) „Decuplarea totală” reprezintă situația în care indisponibilitatea cuplării pieței unice pentru ziua următoare de a produce rezultate afectează totalitatea Zonelor de Ofertare pe care le conține, fapt ce conduce la aplicarea procedurilor de rezervă la granița fiecărei Zone de Ofertare din cadrul cuplării pieței unice pentru ziua următoare. 
f) „Decuplarea parțială” reprezintă situația în care indisponibilitatea cuplării pieței unice pentru ziua următoare de a produce rezultate afectează o serie de Zone de Ofertare pe care le conține, fapt ce conduce la aplicarea procedurilor de rezervă doar la granițele relevante ale Zonei de Ofertare. 
g) „IPTO” reprezintă Operatorul Independent de Transport al Energiei (Independent Power Transmission Operator), operatorul de sistem din Grecia; 
h) „ESO” reprezintă Electroenergien Sistemen Operator EAD, operatorul de sistem din Bulgaria;
i) „Transelectrica” reprezintă Operatorul de Transport și de Sistem din România.
2. În prezenta Propunere privind Procedurile de Rezervă, cu excepția cazului în care se impune diferit în context: 
a) singularul face referire și la plural, și vice versa; 
b) cuprinsul și anteturile sunt incluse doar în scopuri informative și nu vor afecta interpretarea acestor proceduri de rezervă; și 
c) orice referință la legislație, regulamente, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice alte legiferări include orice modificare, completare sau repromulgare în vigoare la momentul respectiv; 
Articolul 3 - Lista cu Informațiile Solicitate de la OPEED-urile Relevante
OPEED-urile SEE care au funcția de Operator de Cuplare a Pieței ( OCP) informează OTS-urile din SEE în cazul în care există riscul de Decuplare Totală sau Parțială ce afectează interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG) și Bulgaria - Grecia (BG - GR), în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul 2015/1222. 
Articolul 4 - Proceduri de rezervă pentru interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG)
1. În cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate, OTS-urile vor iniția o Procedură de Rezervă pentru ziua următoare și vor demara realizarea unor Licitații Umbră pe Platforma de Alocare. 
2. Licitațiile Umbră au loc șapte zile pe săptămână, inclusiv în timpul weekend-urilor și sărbătorilor legale, cu condiția ca volumul capacității oferite la Licitațiile Umbră să fie de cel puțin o unitate de MW pe oră. 
3. Specificațiile licitației aferente unei Licitații Umbră pentru ziua de contractare vor fi publicate în avans de către Platforma de Alocare, în conformitate cu Normele de Alocare pentru Licitațiile Umbră. 
4. Realizarea Licitațiilor Umbră se bazează pe ultima variantă în vigoare a Normelor de Alocare pentru Licitațiile Umbră.
Articolul 5 - Proceduri de rezervă pentru interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR)
1. În cazul în care procesul de cuplare a pieței unice pentru ziua următoare nu poate produce rezultate, OTS-urile vor iniția o Procedură de Rezervă pentru ziua următoare și vor demara realizarea unor Licitații Umbră pe Platforma de Alocare. 
2. Licitațiile Umbră au loc șapte zile pe săptămână, inclusiv în timpul weekend-urilor și sărbătorilor legale, cu condiția ca volumul capacității oferite la Licitațiile Umbră să fie de cel puțin o unitate de MW pe oră. 
3. Specificațiile licitației aferente unei Licitații Umbră pentru ziua de contractare vor fi publicate în avans de către Platforma de Alocare, în conformitate cu Normele de Alocare pentru Licitațiile Umbră.
4. Realizarea Licitațiilor Umbră se bazează pe ultima variantă în vigoare a Normelor de Alocare pentru Licitațiile Umbră.
Articolul 6 - Scenarii de decuplare
Procedurile de Rezervă se aplică în Regiunea SEE în următoarele scenarii: 
a) Decuplare totală 
b) Decuplare parțială ce afectează interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG) 
c) Decuplare parțială ce afectează interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR) 
Articolul 6.1 Decuplare totală
În cazul Decuplării Totale, se aplică Procedurile de Rezervă descrise la articolele 4 și 5. 
Articolul 6.2 Decuplare parțială ce afectează interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG)
În cazul unei decuplări parțiale ce afectează interconexiunea România - Bulgaria (RO - BG), se aplică Procedura de Rezervă descrisă la articolul 4. 
Articolul 6.3 Decuplare parțială ce afectează interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR)
În cazul unei decuplări parțiale ce afectează interconexiunea Bulgaria - Grecia (BG - GR), se aplică Procedura de Rezervă descrisă la articolul 5.
Articolul 6.4  Procedura de rezervă nu poate fi inițiată
1. În cazul în care Procedurile de rezervă nu pot fi implementate așa cum este necesar pentru a permite realizarea unei licitații la timp, în baza unei decizii a Platformei de Alocare, Licitația Umbră va fi amânată.
2. În cazul în care amânarea unei Licitații Umbră nu este considerată de către Platforma de Alocare ca fiind posibilă, în baza unor motive obiective și respectând Normele de Alocare pentru Licitațiile Umbră, Licitația Umbră va fi anulată și toate ofertele deja transmise vor fi setate în mod automat ca fiind invalide.
Articolul 7 - Termen de implementare
Demersurile descrise la articolele 3 - 6 se implementează după aprobarea din partea ANR-urilor din zona SEE și la momentul în care Piețele pentru Ziua Următoare din CCR SEE vor fi cuplate.
Articolul 8 - Limba
Limba de referință pentru prezenta Propunere privind Procedurile de Rezervă este limba engleză. Pentru a evita orice interpretare, în cazul în care OTS-urile au nevoie să traducă prezenta Propunere privind Procedurile de rezervă în limba / limbile lor naționale, în eventualitatea unor neconcordanțe între versiunea în limba engleză publicată de către OTS-urile din SEE, conform articolului 9 alineatul (14) din Regulamentul nr. 2015/1222, și orice versiune în altă limbă, OTS-urile relevante sunt obligate să elimine orice neconcordanțe prin furnizarea unei traduceri revizuite a prezentei Propuneri privind Procedurile de Rezervă, către autoritățile naționale de reglementare relevante.
1
6

