Proiect de Ordin 
pentru aprobarea Metodologiei de încadrare/retragere a încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează tehnologie emergentă

Având în vedere prevederile art. 70 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare, ale art. 36 alin. (7) lit. m) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.1. Se aprobă Metodologia de încadrare/retragere a încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează tehnologie emergentă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
Anexa
Metodologia de încadrare/retragere a încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează tehnologie emergentă
CAPITOLUL I

Scop

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte modul de încadrare, respectiv de retragere a încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează tehnologie emergentă. 
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezenta metodologie se aplică de:
a) operatorii de rețea relevanți la racordarea la reţelele electrice de interes public a unităţilor generatoare care utilizează tehnologie emergentă și la verificarea capacității maxime cumulate a unităţilor generatoare care utilizează tehnologie emergentă racordate la rețelele electrice de interes public;

b) fabricanții unităţilor generatoare care utilizează tehnologie emergentă;
c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru retragerea încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează tehnologie emergentă. 
CAPITOLUL III
Definiţii şi abrevieri
Art. 3. - Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile următoare: 

	operator de rețea relevant
	operatorul de transport și de sistem (OTS) sau operatorul de distribuție (OD), la a cărui rețea este sau va fi racordată o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare



	unitate generatoare
	un grup generator sincron sau un modul generator 

	unitate generatoare care utilizează tehnologie emergentă 
	unitate generatoare care a primit decizie de încadrare a tehnologiei utilizate la fabricarea sa în categoria de tehnologie emergentă 
În România au primit decizie de încadrare a tehnologiei utilizate ca tehnologie emergentă următoarele unități generatoare: 
1) microcentralele cu cogenerare tip eVita 25s şi eVita 28c, produse de firma Remeha BV, care utilizează motoare Stirling de 1 kW, cu funcționare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de firma Microgen Engine Corporation;

2) microcentralele cu cogenerare tip Pellematic Smart_e ST16 (1 kW), produse de Ӧkofen Forschungs-und Entwiclungs GES.m.b.h, care utilizează motoare Stirling de 1 kW, cu funcționare pe principiul pistonului liber cu generator liniar, produse de firma Microgen Engine Corporation 

	zona sincronă
	o zonă operată de OTS interconectaţi sincron, cum ar fi zonele sincrone din Europa Continentală („CE”), din Regatul Unit („GB”), din Irlanda-Irlanda de Nord („IRE”) şi din Europa de Nord („NE”) şi sistemele energetice din Lituania, Letonia şi Estonia, denumite în continuare „zona baltică”, care fac parte dintr-o zonă sincronă mai extinsă.

	nivelul maxim al capacității maxime cumulate a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează tehnologii emergente
	rezultatul obținut din înmulțirea nivelului maxim al capacității maxime cumulată a unităților generatoare încadrate în categoria celor care utilizează tehnologii emergente, în zona sincronă Europa Continentală, cu raportul dintre energia electrică produsă în anul 2014 în România și energia electrică produsă în total în anul 2014 în zona sincronă Europa Continentală; pentru România nivelul maxim al capacității maxime cumulate a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează tehnologii emergente este de 9,49 MW


Art. 4. - În cuprinsul prezentei metodologii, se utilizează următoarele abrevieri:
	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

	ACER
	Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare  în domeniul Energiei

	TE
	tehnologii emergente; 

	RED
	reţeaua electrică de distribuţie;

	SEN
	sistemul electroenergetic naţional;

	OTS
	operatorul de transport şi de sistem; 

	OD
	operator de distribuție 

	ORR
	operator de rețea relevant


CAPITOLUL IV
Documente de referinţă

Art.5. - Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:

(1) Regulamentul (CE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (Regulament).

(2) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 102/2015.

(5) Fișa statistică (Statistical Factsheet) a ENTSO-E, publicată în 2015.

CAPITOLUL V
Încadrarea unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează TE

Art.6. - Unitățile generatoare, ale căror tehnologie de fabricație a primit prin decizie statut de TE, se consideră încadrate în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează TE până la atingerea nivelului maxim pentru România al capacității maxime cumulate a unităților generatoare care utilizează TE, racordate la rețelele electrice de interes public, respectiv valoarea de 9,49 MW.
CAPITOLUL VI
Modul de transmitere a datelor
Art.7. - (1) Fabricanții unităților generatoare care utilizează TE, au obligația de a transmite la ANRE, o dată la fiecare două luni după emiterea deciziei de încadrare ca TE a tehnologiei utilizate la fabricarea unităților generatoare, situația actualizată a vânzărilor în România pentru unitățile generatoare care utilizează TE.

(2) Situația actualizată prevăzută la alin. (1) se comunică în scris la teremenele și în formatul prevăzut în Anexa 1.
 Art.8. - Toți OD transmit la OTS, în termen de 48 de ore de la data punerii în funcțiune a unității generatoare care utilizează TE, informațiile prevăzute în tabelul din Anexa 2. 

Art.9. - După transmiterea datelor în conformitate cu prevederile art. 8, OD au obligația să verifice cu OTS capacitatea maximă cumulată a unităților generatoare care utilizează TE, racordate la rețelele electrice și puse în funcțiune.
Art.10. - OTS transmite la ANRE, în mod centralizat, în termen de 24 de ore de la termenele prevăzute în tabelul din Anexa 1, datele primite de la OD, în formatul și pentru fiecare perioadă prevăzute în tabelul din Anexa 3.
Art.11. - În situația în care, în urma comunicării datelor prevăzute la art. 8, OTS constată atingerea nivelului maxim pentru România al capacității maxime cumulate a unităților generatoare care utilizează TE prevăzut la art. 2, acesta informează în termen de 24 de ore ANRE și toţi OD asupra acestui aspect.
CAPITOLUL VII
Publicarea datelor

Art.12. - (1) ANRE publică pe pagina proprie de internet, o dată la două luni :

a) situația centralizată a vânzărilor unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează TE;
b) capacitatea maximă cumulată a unităților generatoare care utilizează TE, racordate la rețelele electrice de interes public și puse în funcțiune.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se publică în formatul prevăzut în tabelul din Anexa 4, în termen de 10 zile de la primirea datelor de la OTS conform dispozițiilor art. 10. 
CAPITOLUL VIII
Retragerea încadrării unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează TE
Art.13. - (1) ANRE retrage încadrarea unei unități generatoare în categoria de instalații de producere a energiei electrice care utilizează TE în următoarele situaţii:
a)  în cazul în care capacitatea maximă cumulată a unităţilor generatoare care utilizează TE, racordate la reţelele electrice de interes public și puse în funcțiune, comunicată de OTS potrivit dispozițiilor art. 10, depăşeşte nivelul maxim pentru România al capacității maxime cumulată a unităților generatoare care utilizează TE, respectiv valoarea de 9,49 MW. În această situaţie, ANRE informează fabricanţii unităţilor generatoare care utilizează TE.
b) în cazul în care situaţia prezentată de fabricantul unităților generatoare la depunerea cererii pentru obţinerea încadrării unităților generatoare în categoria celor care utilizează tehnologie emergentă se dovedeşte a fi incorectă cum ar fi: date eronate referitoare la vânzările în zona sincronă Europa continentală, la valabilitatea comercială a unităților generatoare etc. 

c) în cazul în care fabricantul nu transmite situaţia actualizată a vânzărilor în România pentru unitățile generatoare care utilizează TE, în conformitate cu prevederile art. 7, cu un preaviz de 30 de zile.
(2) Înainte de începerea formalităţilor pentru retragerea încadrării în categoria de instalaţii de producere a energiei electrice care utilizează TE, ANRE informează ACER şi celelalte autorităţi de reglementare din zona sincronă Europa Continentală despre acest demers.

 Art.14. - (1) ANRE poate decide, coordonat cu toate autoritățile de reglementare din  zona sincronă Europa Continentală, să retragă o încadrare ca TE. 
(2) ANRE poate solicita un aviz prealabil din partea ACER referitor la retragerea unei încadrări ca TE, în cazurile prevăzute la art. 13 lit. (b) şi (c) şi după informarea celorlalte autorităţi de reglementare din zona sincronă Europa Continentală.
(3) Decizia ANRE ia în considerare avizul emis de către ACER și/sau rezultatul coordonării cu celelalte autorităţi de reglementare din zona sincronă Europa Continentală.

Art. 15. - (1) Decizia de retragere a încadrării unei TE prevăzuă la art. 13 și la art. 14 se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet.
(2) ANRE actualizează lista cu unităţile generatoare care utilizează TE în România şi o publică pe pagina proprie de internet.
Art.16. - Unităţile generatoare care utilizează TE şi care sunt racordate la reţelele electrice înainte de data retragerii încadrării în categoria celor care utilizează TE, sunt considerate ca fiind unităţi generatoare existente şi intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului, numai în temeiul dispozițiilor art. 4. alin. (2) și ale art. 38 și art. 39.
CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art.17. – În cazul în care termenele prevăzute pentru comunicarea datelor coincid cu zile nelucrătoare, datele se transmit în prima zi lucrătoare corespunzătoare.

Anexa 1 la Metodologie
Modul de transmitere a datelor de către societatea …………..
	Nr.
	Data limită la care ANRE primeşte situaţia vânzărilor de unități generatoare
	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul………….* vândute până la data de 16.11.2017 în România

	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**   vândute până la data de 16.11.2017 în România
	Capacitatea maximă cumulată în kW corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul………….* vândute până la data de 16.11.2017 în România 


	Capacitatea maximă cumulată  corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**   vândute până la data de 16.11.2017 în România 



	1
	17.11.2017
	.......... (unități)
	.......... (unități)
	............. (kW)
	............. (kW)

	Nr.
	Data limită la care ANRE primeşte situaţia vânzărilor de unități generatoare
	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…………*    vândute în perioada [17.11.2017- 16.01.2018] în România

	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**     vândute în perioada [17.11.2017- 16.01.2018] în România
	Capacitatea maximă cumulată în kW corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul………….* vândute în perioada [17.11.2017- 16.01.2018] în România 


	Capacitatea maximă cumulată  corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**   vândute în perioada [17.11.2017- 16.01.2018] în România 



	2
	17.01.2018
	.......... (unități)
	.......... (unități)
	............. (kW)
	............. (kW)

	Nr.
	Data limită la care ANRE primeşte situaţia vânzărilor de unități generatoare
	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…………* vândute în perioada [17.01.2018- 16.03.2018] în România

	Nr. de unităţi generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**   vândute în perioada [17.01.2018- 16.03.2018] în România
	Capacitatea maximă cumulată în kW corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul………….*
vândute în perioada [17.01.2018- 16.03.2018] în România 


	Capacitatea maximă cumulată  corespunzătoare unităților generatoare (microcentrale cu cogenerare) de tipul…….**   vândute în perioada [17.01.2017- 16.03.2017] în România 



	3
	17.03.2018
	.......... (unități)
	.......... (unități)
	............. (kW)
	............. (kW)

	...
	................
	........................
	.......................
	........................
	.......................

	...
	................
	........................
	.......................
	........................
	.......................


Anexa 2 la Metodologie
Modul de transmitere la OTS de către OD a datelor aferente unității generatoare care utilizează TE 
	Tip unitate generatoare care utilizează TE (microcentrală cu cogenerare)
	Dată racordare
	Putere instalată (maşina Stirling)

	...............................................
	zz/ll/aaaa
	.................................... (kW)


Anexa 3 la Metodologie
Modul de transmitere la ANRE de către OTS
a situației centralizate a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează TE
	
	Tip unitate generatoare (microcentrale cu cogenerare) care utilizează TE
	Data elaborării 
situației
	Perioada pentru care este elaborată situația

	Capacitatea maximă cumulată  corespunzătoare unităților generatoare puse în funcțiune în perioada pentru care este elaborată situația

	
	Tip ……….*

(ex.Pellematic Smart_e ST16 (1 kW))
	Tip………**

(ex.Remeha 

eVita 25s (1 kW))
	Tip………***

(ex.Remeha 

eVita 28c (1kW))
	zz/ll/aaaa
	[zz/ll/aaaa-zz/ll/aaaa]
	............. 

	Puterea instalată

cumulată

pe tip de unitate generatoare (kW)
	.............
	.............
	.............
	
	
	


Anexa 4 la Metodologie
 Modul de publicare de ANRE pe pagina proprie de internet a datelor primite de la  fabricanții unităților generatoare care utilizează TE și de la OTS
	Nr. 
	Data
	Capacitatea maximă cumulată a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează TE, vândute în România
	Capacitatea maximă cumulată a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează TE, racordate la rețelele electrice în România
	Nivelul maxim al capacității maxime cumulate a unităților generatoare clasificate în categoria celor care utilizează TE pentru România

	.......
	.............
	................ (kW)
	............. (kW)
	9490 kW


8

