ORDIN nr. ..........................

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I – Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

- La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c)	ATP (avizul tehnic de principiu) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații preliminare privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) și art. 13;”

- La articolul 3 alineatul (1), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:

„p)	racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRM/SR/PRM/PR;”

- Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape:

- depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la SD și achitarea tarifului de analiză a cererii;

- stabilirea soluției tehnice de racordare la SD;

- emiterea și transmiterea de către OSD a ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la SD și oferta de contract de racordare, după caz ATP însoțit de STE, schița cu soluția tehnică de racordare, oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, oferta de contract de racordare;

- încheierea contractului de racordare între solicitant și OSD și, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant și OSD, respectiv emiterea și transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege în situația neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrării;

- achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD și, după caz, a cotei-părți din finanțarea lucrării privind realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea și transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;

- încheierea contractului de prestări servicii între OSD și operatorii economici autorizați ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestați ANRE, selectați de OSD sau de solicitant, după caz, pentru etapele prevăzute la lit. h), j) și k), cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;

- obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și după caz, pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale ;

- proiectarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și, după caz, proiectarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;

- obținerea autorizației de construire pentru racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și după caz, pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale;

- verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și după caz, verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale de, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;

- execuția racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și, după caz, execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;

- urmărirea de către OSD a lucrărilor privind execuția racordului și/sau a SRM/SR/SM și după caz, execuția extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale;

- recepția tehnică și punerea în funcțiune de către OSD a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM și, după caz, a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale.”

- La articolul 6, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 6 - (1) Cererea de racordare la SD se întocmește de solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.”

„(4) În situația în care cererea de racordare prevăzută la alin. (1) nu este completă, OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8, din anexa nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă și/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.”

„(6) În situația în care solicitantul nu transmite OSD documentele solicitate prin notificarea prevăzută la alin. (4) în termenul prevăzut la alin. (5), OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8, din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la alin. (5), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată din motivul „Documentație incompletă”; tariful de analiză a cererii de racordare la SD nu se restituie.”

- La articolul 6, alineatul (7) se abrogă.

- La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (2), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia și se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8, din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.”

- La articolul 7 alineatul (4), partea introductivă a literei a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a)   10 zile lucrătoare pentru situațiile în care:”

- La articolul 7, alineatele (7), (8) și (9) se abrogă.

- La articolul 7, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) Repunerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare modificate, prevăzute la alin. (10),  se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.”

- La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În oferta de contract de racordare prevăzută la alin. (2) lit. b) sunt prevăzute termenele asumate de OSD.”

- La articolul 9 alineatul (4), litera a) se abrogă.

- La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) ATR și documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului de către OSD prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.”

- La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În calculul tarifului de racordare se iau în considerare numai activitățile întreprinse de OSD pentru racordarea la SD, cuprinse în contractul de racordare.”

- La articolul 10 alineatul (4), literele a) ÷ d) se abrogă.

- La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Tariful de racordare se recalculează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant și operatorii economici autorizați ANRE, precum și verificatorul atestat ANRE, selectați de acesta pentru realizarea proiectării și/sau execuției racordului și a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv pentru verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferentă/aferent racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.”

- La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins

„Art. 11 - (1) Tarifele pentru activitățile de proiectare și de execuție, respectiv de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se negociază direct de solicitant cu operatorii economici autorizați ANRE, respectiv cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectați de către acesta, pentru obiectivul din sectorul gazelor naturale.”

- La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Tarifele pentru activitățile de proiectare și de execuție, respectiv de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se prevăd în tariful de racordare.”

- La articolul 14 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f) cu următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotarâre judecătorească definitivă.”

- La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, la cererea acestuia, OSD emite un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii; emiterea duplicatului se realizează conform prevederilor art. 9 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2015, cu modificările ulterioare.”

- La articolul 16, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În funcție de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OSD are următoarele obligații:

- să elibereze ATR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale și cu realizarea racordului și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

- să elibereze ATR în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul transmite un acord cu obiecții referitoare la realizarea extinderii și/sau la redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale și/sau la realizarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, cu modificarea, după caz, a documentelor corespunzătoare;

- să elibereze refuz de racordare la SD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situația în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) și b) din Lege;

- să claseze cererea de racordare la SD în situația în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8, din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.”

- La articolul 16, alineatul (8) se abrogă.

- La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

- La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) OSD, pentru reducerea cheltuielilor cu racordarea, poate pune, contracost, la dispoziția operatorilor economici autorizați ANRE care execută lucrarea părți componente ale racordului. ”

- Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19 − (1) Activitățile de proiectare, verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic, precum și de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) lit. a) și e) din Condiţiile - cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru activitățile de proiectare și/sau de execuție a extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea și/sau execuția sistemelor de distribuție a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE – www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru activitatea de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE – www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(4) Pentru a veni în sprijinul solicitanților, OSD are obligația să realizeze o trimitere directă de pe pagina proprie de internet la pagina de internet a ANRE unde pot fi regăsiți operatorii economici autorizați ANRE, prevăzuți la alin. (2), precum și verificatorii atestați ANRE pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale, prevăzuți la alin. (3).”

- La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 20 – (1) În situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3), în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR și a documentelor aferente, solicitantul transmite la OSD prin poștă, fax, poștă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, o notificare întocmită conform modelului prevăzută în anexa nr. 4.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), OSD transmite solicitantului contractul de racordare, prin modalitatea indicată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8, din anexa nr. 1, cu considerarea informațiilor prevăzute în notificare.”

- La articolul 21, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În situația în care solicitantul nu încheie contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) acesta poate solicita prelungirea termenului de încheiere conform prevederilor art. 15; în situația în care solicitantul nu solicită prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare OSD clasează cererea de racordare la SD; OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.

(3) Contractul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 și conține, printre altele, informații cu privire la operatorii economici autorizați de ANRE și la verificatorul de proiect atestat ANRE, selectați de solicitant pentru realizarea racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum și termenele de realizare a fiecărei etape contractate, după caz, având în vedere prevederile art.  art. 19 alin. (2) și (3).”

- La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.

- La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Proiectarea și/sau execuția extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de cote-părți sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, se realizează de către OSD sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE.”

- La articolul 24, alineatul (3) se abrogă

- La articolul 24, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de cote-părți sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de OSD sau solicitant, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE.”

„(7) Registrele prevăzute la alin. (5) și (6) se transmit la ANRE în format editabil pe adresa anre@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.”

- Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se preiau în folosință de OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (3) din Lege.

(2) Racordul și/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM realizate în baza contractului de racordare fac parte din SD şi sunt incluse în patrimoniul OSD.

(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege. ”

- La articolul 27, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - 	(1) OSD urmărește lucrările de execuție a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale și/sau a racordului cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OSD, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție, un reprezentant în vederea urmării lucrărilor.”

„(3) Recepția tehnică și punerea în funcțiune a extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.”

- La articolul 27, alineatele (4), (5) și (7) se abrogă.

- La articolul 29, alineatele (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) OSD are obligația să actualizeze zilnic pe pagina proprie de internet registrul prevăzut la alin. (1) cu luarea în considerare a opțiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD la secțiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.

(3) OSD are obligația să transmită lunar la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro, informațiile prevăzute la alin (1), în format editabil, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.”

„(6) Registrul prevăzut la alin. (5) se transmite de OSD la ANRE în format editabil pe adresa anre@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament și 31 decembrie.”

- Articolele 30 ÷ 38 se abrogă.

- Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„OSD are obligația de a elabora o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

- Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. − Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

- Anexa nr. 1A se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Anexa nr. 1B se abrogă.

- La anexa nr. 2 punctul 2, partea introductivă a literei e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) cerințele minime de calitate a gazelor naturale (se completează doar pentru preluarea gazelor în sistemul de distribuție a gazelor naturale):”

- La anexa nr. 2, punctul 7 se abrogă.

- La anexa nr. 4, punctele 1, 2 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, în numele OSD, vor fi obținute de subsemnatul;”

„2.	documentația tehnică/proiectul tehnic a/al racordului și/sau a/al stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stația de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi întocmită/întocmit de operatorul economic …………(denumirea)….…….………., nr./data …………autorizației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);”

„5.	execuția racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare va fi realizată de operatorul economic …………(denumire)….……….…, nr./data                                                                                          …………autorizației emise de ANRE.”

- La anexa nr. 4, punctul 4 se abrogă.

- La anexa nr. 5 articolul 1 alineatul (2), după paragraful 2 se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

„□	proiectarea și execuția racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;”

- La anexa nr. 5, articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6.	Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la punerea în funcțiune a obiectului acestuia.”

- La anexa nr. 5 articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 8.	(1) Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. …. din data de ….  se realizează de OSD, prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către acesta sau de solicitant.

(2)  Prin Notificarea înregistrată la OSD cu nr. ….. , anexată prezentului contract, solicitantul și-a desemnat operatorii economici autorizați ANRE, prevăzuți la alin. (1).”

- La anexa nr. 5, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9.	În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, care se ocupă cu obținerea  certificatului de urbanism, avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și autorizației de construire a racordului și/sau a stației de reglare-măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, durata de execuție și de punere în funcțiune a acestora, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.”

- La anexa nr. 5 articolul 25, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

„d) Notificarea solicitantului înregistrată la OSD sub nr........../ data .......”

- Anexele nr. 7, 8 și 9 se abrogă.

Art. II – Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III – Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 de aprobare a  Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Art. IV – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

Anexa

(ANEXA Nr. l

la regulament)

CERERE DE RACORDARE

la sistemul de distribuție a gazelor naturale

-model-

Către.......................................................................................................................................

(denumirea operatorului de sistem de distribuție a gazelor naturale – OSD)

| SECȚIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului |  |
| --- | --- |
| - Denumirea/Numele și prenumele: ____________________________________ - Adresa sediului social/domiciliul*: localitatea__________, str. __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, județul __________, codul poștal ___________, telefon ______________, e-mail ________________ - Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale*: localitatea__________, str. __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, județul __________, codul poștal ___________, - Adresa de corespondență*: localitatea__________, str. __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, județul __________, codul poștal ___________ - Reprezentant legal/Mandatar: ________________________________ identificat prin buletin/carte de identitate seria ____ nr. ______, eliberat/ă de ______________ la data _____________, domiciliat în localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, județul/sectorul ______, codul poștal _______, telefon _______________, fax ____________, e-mail ________________ _______________ * În situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate. - Tip solicitant: - nou; - existent. - Răspunsul OSD la prezenta cerere: - se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului; - se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD. - Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: - poșta electronică; - fax; - personal la sediul OSD; - telefon, sms; - alte căi de comunicare. - Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa locului de consum, solicitantul: - este de acord cu publicarea; - nu este de acord cu publicarea. |  |
| SECȚIUNEA 2. Informații privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale |  |
| - Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. a: - locului de consum situat în localitatea ……….., str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, județul ………………..; - sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. ; - sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. - Precizări privind amplasarea racordarea: - ……………………………………………………………………. |

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- Debit de gaze naturale solicitat: ____________________ m3/h

SECȚIUNEA 4. Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale

1. Compoziția chimică a gazelor naturale 2. Punctul de rouă al apei: ….. ° C; 3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….° C; 4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/m3; 5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. ° C; 6. Conținutul de impurități mecanice: …….g/m3.

SECŢIUNEA 5. Alte cerințe specifice

- ________________________;

SECȚIUNEA 6. Documente anexate cererii

Anexez cererii de racordare următoarele documente (menționate mai jos, după caz): - …………………...; - …………………. - În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declarații, declar că toate informațiile și documentele ce însoțesc prezenta cerere sunt corecte și reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Documente comune: - mandat - în situația în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: - susținerea tuturor demersurilor necesare obținerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale; - ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; - acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluția tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuție/ racord/stație reglare – măsurare/stație reglare/stație măsurare/post reglare – măsurare/post reglare/post măsurare existent(ă), proprietate a terților. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiția făcută de aceștia. Documente specifice: Persoană fizică: - copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; - copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; - în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Asociație locatari/proprietari: - copia actului de constituire a asociației; - copia certificatului de înregistrare fiscală; - schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară și nivel) – sub formă de plan sau o descriere a acestuia. Persoană juridică a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv: i. autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; ii. în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

Semnătura solicitantului: …………………				Data: ..................................