ANEXA nr. 2

REGULAMENT DE CALCUL ȘI DE DECONTARE A DEZECHILIBRELOR PĂRȚILOR RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor pentru:

  - înregistrarea titularilor de licență ca părți responsabile cu echilibrarea, retragerea/revocarea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea, precum și delegarea responsabilității echilibrării către alte părți responsabile cu echilibrarea;

  - determinarea dezechilibrului generat de o parte responsabilă cu echilibrarea în SEN în fiecare interval de dispecerizare;

  - decontarea dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea într-un mod care să reflecte costurile cu echilibrarea sistemului, iar părțile responsabile cu echilibrarea să fie încurajate să se echilibreze pe cât posibil înainte de momentul livrării și să nu agraveze dezechilibrul sistemului.

- Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică, furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică, operatorilor de distribuție, operatorului de transport și de sistem și operatorului pieței de energie electrică, care au drept de comercializare a energiei electrice conform legii.

- În înțelesul prezentului regulament, abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

  - ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

  - CD - consum dispecerizabil;

  - CPT – consum propriu tehnologic;

  - Codul RET – Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport

  - FUI – furnizor de ultimă instanță

  - ID – interval de dispecerizare

  - OPE - operatorul pieţei de echilibrare;

  - OPEE – operatorul pieței de energie electrică;

  - ODPE – operatorul de decontare al pieței de echilibrare;

  - OM – operator de măsurare;

  - OR – operator de rețea;

  - OTS – operatorul de transport și de sistem;

  - PE - piaţa de echilibrare;

  - PI – piața intrazilnică;

  - PIP - preţul de închidere al PZU;

  - PPE – participant la piața de echilibrare;

  - PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

  - PRE – PZU – partea responsabilă cu echilibrarea constituită de OPEE în calitate de contraparte pentru tranzacțiile încheiate pe PZU;

  - PRE-SN – partea responsabilă cu echilibrarea constituită pentru urmărirea dezechilibrelor induse de schimburile neplanificate cu alte sisteme;

  - PZU - piaţa pentru ziua următoare;

  - Regulamentul de furnizare – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;

  - Regulamentul PE – Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, prevăzut în anexa nr. 1;

  - Regulamentul PZU - Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;

  - Regulile de măsurare - Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale, aprobate prin ordin al președintelui ANRE;

  - Regulamentul de preluare - Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;

  - RPUPCD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;

  - SB – schimb bloc;

  - SEN - sistemul electroenergetic naţional;

  - STS – servicii tehnologice de sistem;

  - UE – Uniunea Europeană;

  - UD - unitate dispecerizabilă de producere energie electrică.

- (1) În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- Bancă de decontare - Bancă la care o PRE/OTS şi-a deschis contul bancar din/în care se achită/încasează obligațiile de plată/drepturile de încasare înscrise în notele de informare pentru decontare transmise de ODPE, prevăzute în facturi

- Consum net - Energia pe care un consumator de energie electrică o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN

- Consum propriu tehnologic al rețelelor – diferența dintre energia electrică măsurată la intrarea în rețeaua electrică și energia electrică măsurată la ieșirea din rețeaua electrică respectivă, reprezentând pierderile de energie electrică în elementele componente ale rețelei, precum și energia electrică preluată din rețea, dar nefacturată, din cauza neînregistrării de către grupurile de măsurare

- Convenția de asumare a responsabilității echilibrării - Convenţie standardizată elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică și avizată de ANRE, în conformitate cu regulile cuprinse în prezentul Regulament, care prevede drepturile şi responsabilităţile reciproce dintre OTS şi o PRE;  aceasta se semnează de OTS şi  de  titularul de licenţă care solicită să fie înregistrat ca PRE

- Dezechilibru PRE – Diferenţa dintre valorile măsurate şi cele notificate pentru producţia, consumul şi schimburile aferente unei PRE

- Distribuitor – Operator de distribuție

- Echipament de contorizare pe interval - Echipament de măsurare capabil să măsoare precum şi să stocheze şi să transmită valorile măsurate ale cantităţilor de energie activă şi reactivă transportate, livrate într-un punct de mǎsurare, în fiecare interval de dispecerizare

- Furnizor – persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de vânzare de energie electrică către clienţi, precum şi alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea sa

- Livrare contractuală – Cantitatea de energie electrică ce se consideră ca fiind livrată de la sau către o PRE în baza obligațiilor contractuale încheiate conform prevederilor legale, inclusiv importurile și exporturile, tranzacțiile încheiate pe PZU și pe PI notificate și tranzacțiile definitive încheiate pe PE, într-un ID

- Livrare măsurată - Livrările de energie electrică ce sunt măsurate într-un punct de măsurare dintre SEN şi un producător sau un consumator, după caz, sau într-un punct de schimb între reţeaua electrică a unui operator de reţea și reţeaua electrică a altui operator de reţea, precum şi CPT al unei reţele electrice, într-un ID

- Luna de livrare - Luna în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei electrice

- Operator de decontare al PE - Entitate organizatorică din cadrul operatorului pieței de energie electrică care stabilește obligațiile de plată și drepturile de încasare ale participanților la piața de echilibrare și ale operatorului de transport și de sistem, precum și dezechilibrele cantitative și valorice ale PRE

- Operator de rețea – orice persoană fizică sau juridică ce deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de distribuţie/transport şi care răspunde de exploatarea, de întreţinerea şi, dacă este necesar, de dezvoltarea reţelei de distribuţie/transport într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a reţelei de distribuție/transport de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuţie/transport de energie electrică (combinatie a definitiilor din Legea 123)

- Parte externă interconectată – sistem electroenergetic cu care SEN este interconectat și cu care funcționează sincron

- Poziția netă contractuală – Diferenţa dintre obligațiile de livrare contractuale ale unei PRE şi obligațiile de achiziție contractuale ale respectivei PRE într-un interval de dispecerizare

- Poziția netă măsurată - Diferenţa dintre producţia netă agregată pentru toţi producătorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării şi consumul net agregat pentru toţi consumatorii de energie electrică pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, inclusiv CPT al rețelei electrice a unui operator de rețea, dacă acesta și-a transferat responsabilitatea echilibrării CPT către acea PRE, într-un ID

- Producția netă - Energia electrică ce este livrată de o unitate de producţie în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN, egală cu diferenţa dintre energia produsă, măsurată la bornele generatoarelor şi CPT asigurat din producţia proprie

- Punct de schimb – Punctul fizic în care rețeaua electrică a unui OR este racordată la rețeaua electrică a altui OR sau în care s-a convenit formal delimitarea sa, printr-un punct de măsurare

- Punct de măsurare - Locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice

- Registru pentru PRE – Registru public întocmit şi actualizat de OTS care conţine informaţii specifice despre PRE înregistrate

- Registru de serviciu pe sistem - Registru întocmit şi actualizat de fiecare operator de reţea care conţine informaţii specifice despre utilizatorii de reţea electrică înregistraţi

- Responsabilitatea echilibrării – Responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de  OTS, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi  schimburilor de energie electrică proprii, după caz și pentru suportarea financiară a eventualelor dezechilibre

- Schimb neplanificat – Rezultatul deducerii valorii energiei electrice care a fost efectiv schimbată cu alte părți externe interconectate în intervalul de dispecerizare respectiv, fără a lua în considerare efectul variației de frecvență, din valoarea diferenței dintre exporturile şi importurile care au fost notificate, în care se includ returnările programate ale unor schimburi neplanificate primite/acordate anterior sau ajutoarele de avarie cunoscute în avans

- Titular de licență – persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei licențe acordate de ANRE; în cuprinsul prezentului document, prin titular de licență se înțelege și operatorul economic persoană juridică străină înregistrată într-un stat membru al UE căruia ANRE i-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică

- Tranzacție - Convenţie încheiată între două părţi pentru transferul comercial de energie electrică, conform dispozițiilor prezentului Regulament

- Tranzacție angajată – Tranzacție stabilită între OTS și un PPE prin acceptarea de către OTS a unei oferte făcute de PPE respectiv pe PE pentru o UD/un CD pe care o operează, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată conform prevederilor Regulamentului PE

- Tranzacție anulată – Tranzacție angajată de OTS pe PE conform ordinii de merit, care este apoi anulată de acesta și marcată ca atare în sistemul PE, dacă executarea acesteia ar determina apariţia unei restricţii de reţea care ar pune în pericol siguranţa şi stabilitatea funcţionării SEN, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE

- Tranzacție definitivă – Tranzacție stabilită între OTS și un PPE după determinarea cantității efectiv livrate într-un ID de către UD/CD a cărui ofertă fusese acceptată de OTS, prin modificarea cantității din tranzacția angajată corespunzătoare și aducerea sa la nivelul celei efectiv livrate și prin stabilirea prețului conform regulilor din Regulamentul PE

- Tranzacție financiară – Convenție încheiată între două părți referitoare la achiziționarea sau vânzarea unui instrument financiar

- Tranzacție utilizată pentru rezolvarea unei restricții de rețea – Tranzacție angajată de OTS pe PE prin care acesta evită apariția unei restricții de rețea previzibile în urma analizei notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de rețea, indiferent care ar fi sensul dezechilibrului SEN din ID respectiv

- Tranzacție virtuală – Tranzacție/tranzacții care ar fi fost încheiată/încheiate pe PE în baza ofertei/ofertelor care ar fi urmat în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer dată în acel ID, dacă nu ar fi fost acceptată în prealabil o ofertă marcată ca utilizată pentru rezolvarea restricțiilor de rețea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE și care este/sunt de același sens și cu aceeași cantitate totală cu cea efectiv livrată aferentă tranzacției marcate ca utilizată

- Tranzit notificat – Operațiunile de import și export realizate concomitent de un titular de licență într-un interval de dispecerizare, care nu implică tranzacții realizate în piața națională

- Utilizator de sistem – sinonim cu Utilizator de rețea electrică

- Zi de livrare – Ziua în care are loc livrarea efectivă/consumul energiei de echilibrare

(2) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport, în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, în Regulamentul de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor, în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și în Regulile privind măsurarea energiei electrice și utilizarea informațiilor aferente în scopuri comerciale.

CAPITOLUL II. Responsabilitatea Echilibrării

Secțiunea 2.1. Principii generale

- Conceptul de responsabilitate a echilibrării şi stabilirea PRE asigură:

a) închiderea pozițiilor aferente tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţa de energie electrică într-un mod ordonat și just;

b) stabilirea înainte de intervalul de dispecerizare a balanţei de energie electrică în SEN;

c) separarea tranzacţiilor financiare de cele fizice;

d) o decontare corectă a tranzacţiilor cu energie electrică pe piaţă.

- Titularii de licență care devin activi pe piaţa naţională de energie electrică trebuie să-şi asume responsabilitatea financiară pentru impactul acţiunilor lor pe piață asupra operării sigure, stabile şi economice a SEN.

- Aplicarea conceptului responsabilităţii echilibrării în prezentul Regulament are ca obiectiv stimularea participanților de a se echilibra înainte de ID prin modul de stabilire a responsabilităţii financiare pentru dezechilibrele dintre producţia netă și consumul realizate și schimburile de energie electrică notificate conform contractelor, permițând totodată diminuarea aplicării măsurilor penalizatoare asupra titularilor de licență de dimensiuni mici, prin acordarea permisiunii pentru aceștia de a-şi agrega dezechilibrele.

- Prezentul capitol stabileşte regulile şi condiţiile referitoare la:

a) înregistrarea PRE, delegarea responsabilității către altă PRE, retragerea/revocarea PRE;

b) alocarea responsabilităţii echilibrării către titularii de licență înregistrați ca PRE;

c) drepturile şi obligaţiile PRE;

d) alocarea locurilor de producere/locurilor de consum, inclusiv CPT al unei rețele, către PRE;

e) înfiinţarea şi completarea registrului pentru PRE de către OTS.

Secțiunea 2.2. Obligația asumării responsabilității echilibrării, drepturi și limitări

- Prevederile acestui capitol se aplică tuturor titularilor de licenţă, şi anume:

a) producătorilor de energie electrică;

b) furnizorilor, traderilor, inclusiv operatorilor economici persoane juridice străine înregistrate într-un stat membru al UE cărora ANRE le-a confirmat dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea traderului de energie electrică;

c) OPEE;

d) OTS;

e) operatorilor de distribuție,

precum și producătorilor de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii.

- Conform prezentului Regulament, responsabilitatea echilibrării revine titularilor de licenţă,  pentru:

a) asigurarea echilibrului între producţia măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achiziţiile contractate notificate şi importurile contractate de energie electrică notificate, pe de o parte, şi consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum/CPT determinat aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate şi exporturile contractate de energie electrică notificate, pe de altă parte;

b) asumarea responsabilităţii financiare faţă de OTS pentru toate dezechilibrele fizice care apar datorită lipsei egalității între producţia netă măsurată în punctele de măsurare aferente locurilor de producere, achiziţia contractată notificată, importul contractat notificat, pe de o parte și consumul măsurat în punctele de măsurare aferente locurilor de consum, inclusiv CPT, aflate în responsabilitatea sa, vânzările contractate notificate şi exportul contractat notificat de energie electrică, pe de altă parte.

- Fiecare titular de licenţă trebuie să-şi asume responsabilitatea echilibrării faţă de OTS, pentru întreaga sa producţie, achiziţie, import, consum, vânzare și export de energie electrică.

- Titularii de licenţă îşi asumă contractual responsabilitatea financiară a echilibrării faţă de OTS prin înregistrarea ca PRE.

- Titularii de licență care achiziționează energia electrică de la producătorii de energie electrică pe care legea îi exceptează de la obligația licențierii sunt obligați să-și asume  responsabilitatea echilibrării pentru locurile de producere ale acestora.

- (1) În vederea facilitării funcţionării pieţei angro de energie electricǎ, titularilor de licenţă înregistrați ca PRE li se permite să-şi transfere integral responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS de către un titular de licență care nu este operator de reţea, condiționat de încadrarea în dimensiunea maximă a PRE stabilită conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Pe perioada transferului responsabilității echilibrării de la un titular de licență înregistrat ca PRE către alt titular de licență înregistrat ca PRE, prevederile din prezentul Regulament se aplică PRE rezultat, conform dimensiunii și structurii acestuia rezultate în urma acestui transfer.

- (1) Dacă un titular de licenţă nu a reuşit să se înregistreze ca PRE sau a fost revocat ca PRE, se va considera că acesta are doar responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente și nu va mai putea participa la piața de energie electrică.

(2) Titularii de licență care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament și-au transferat responsabilitatea echilibrării către o PRE înregistrată, dar nu sunt înregistrați ei înșiși ca PRE, sunt exceptați de la aplicarea alin. (1) pe o durată de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

- Un titular de licenţă nu își poate asuma responsabilitatea echilibrării prin intermediul mai multor PRE sau transfera responsabilitatea echilibrării mai multor PRE, chiar dacă deține mai multe tipuri de licențe, cu excepțiile prevăzute în prezentul regulament pentru OTS, OD și OPEE, în cazul agregării într-o singură UD a mai multor grupuri generatoare exploatate de mai mulți titulari de licență, în condițiile prevăzute în Regulamentul PE și pe perioada de probe a unei capacități de producere, în condițiile prevăzute în Regulile privind preluarea energiei electrice livrate în rețelele electrice, produsă în perioada de probe a capacităților de producere, aprobate cu Ordinul ANRE nr. 59/2015.

- (1) Fiecare loc de producere și fiecare loc de consum, inclusiv CPT al unui OR, trebuie să se afle în responsabilitatea unei PRE.

(2) În cazul unui loc de consum și de producere, acesta este considerat loc de producere în ID în care valoarea măsurată în punctul de delimitare indică o injecție de energie electrică în rețele și loc de consum în ID în care valoarea măsurată indică o extragere de energie electrică din rețele.

(3) Fiecare punct de schimb între rețelele a doi OR trebuie să fie luat în considerare la determinarea CPT al fiecăruia din cei doi OR, în cadrul fiecărei PRE care deține responsabilitatea echilibrării pentru fiecare dintre aceștia.

- În cazul consumatorului deservit simultan de mai mulţi furnizori la un loc de consum, doar unul dintre aceştia îşi asumǎ responsabilitatea echilibrǎrii respectivului loc de consum al consumatorului.

- (1) Transferul responsabilității echilibrării unui titular de licență înregistrat ca PRE către altă PRE este permis cu condiţia ca prognoza anuală de producţie pentru locurile de producere înregistrate în PRE rezultată să nu depășescă 10% din producţia netă totală injectată în SEN în anul precedent.

(2) Transferul responsabilității echilibrării unui titular de licență înregistrat ca PRE către altă PRE este permis cu condiţia ca prognoza anuală de consum pentru locurile de consum ale tuturor consumatorilor pentru care PRE rezultată şi-a asumat responsabilitatea echilibrării să nu depăşească 5% din consumul net total din SEN în anul precedent.

(3) În cazul în care în perioada care urmează transferului responsabilității echilibrării, se constată că PRE rezultată nu mai respectă una sau ambele restricţii prevăzute la alin. (1) sau (2), nerespectare constatată în baza analizei valorilor actualizate lunar ale dimensiunii PRE conform informațiilor prevăzute la Art. 156 -, OTS are dreptul să limiteze respectiva PRE în a-și asuma responsabilitatea echilibrării pentru alţi titulari de licenţă și să ceară acestuia revenirea la încadrarea în limitele specificate într-o perioadă de maxim 6 luni. Această solicitare se va face transparent, pe baza unei analize descrise într-o procedură publică elaborată de OTS în urma unui proces de consultare publică şi avizată de ANRE.

(4) În cazul transferării responsabilităţii echilibrării conform alin. (1) și/sau (2), PRE care preia responsabilitatea echilibrării altui/altor titulari de licență înregistrați ca PRE are obligaţia să utilizeze metoda unică de repartizare între membrii PRE a costurilor/veniturilor care îi revin conform prezentului regulament, prevăzută în reglementările cu acest obiect aprobate de ANRE și să transmită la OTS situaţia dezechilibrelor înregistrate de fiecare titular de licenţă pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.

- Exportul şi importul vor fi alocate PRE în conformitate cu notificările fizice ale respectivelor PRE, transmise şi aprobate conform prevederilor RPUPCD.

- OPEE îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru toate tranzacţiile comerciale în care se angajează în calitate de contraparte, separat pentru tranzacțiile pe PZU și pentru cele pe PI.

- OPEE nu are dreptul să-şi asume responsabilitatea echilibrării pentru:

a) nici un loc de producere/loc de consum, inclusiv CPT al unei rețele sau

b) nici o altă PRE.

- OTS  înfiinţeazǎ PRE separate pentru:

a) compensarea schimburilor neplanificate cu alte sisteme;

b) administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei electrice de transport și CPT realizat în fiecare ID;

c) operațiunile comerciale realizate ca agent de transfer pentru PZU în funcționare cuplată.

- Fiecare distribuitor concesionar titular de licență va înfiinţa o PRE distinctă pentru administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziţionată pentru acoperirea CPT al reţelei sale electrice și CPT al rețelei respective realizat în fiecare ID.

- Fiecare PRE trebuie să transmită notificări fizice conform prevederilor RPUPCD.

- OTS trebuie să urmărească și să identifice, pe baza informațiilor primite conform prevederilor RPUPCD de la fiecare titular de licență, pe cei care au determinat ca o PRE activă să transmită NF în dezechilibru sau NF care indică în mod fals existența echilibrului și să le aplice acestora criteriile cuprinse în procedura prevăzută în RPUPCD în vederea declanșării procesului de atenționare a ANRE privind nerespectarea RPUPCD.

- Fiecare PRE îşi asumă responsabilitatea financiară faţă de OTS pentru suma dezechilibrelor între producţie, achiziţie, import, consum, vânzări şi export pentru titularii de licenţă și pentru producătorii exceptați de lege de la obligația licențierii, pentru care are responsabilitatea echilibrării. Dezechilibrele vor fi calculate şi decontate conform prevederilor din prezentul Regulament.

- Fiecare PRE va menţine pe cheltuiala sa toate sistemele de comunicaţie necesare pentru transmiterea notificărilor fizice, precum şi pentru recepţionarea notificărilor de la OTS conform prevederilor RPUPCD.

- Fiecare PRE împuterniceşte cel puţin o persoană de contact care să acţioneze în numele său şi care să ţină legătura cu OTS pe tot parcursul fiecărei zile calendaristice.

- Fiecare PRE este obligată să furnizeze OTS garanţii financiare pentru acoperirea riscurilor de neplată către acesta a obligațiilor rezultate din dezechilibrele înregistrate, conform unei proceduri elaborate de OTS după un proces de consultare publică și avizate de ANRE.

- Suplimentar condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, fiecare PRE are drepturile şi trebuie să îndeplinească obligațiile corelative prevăzute în convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării, încheiată cu OTS.

- Drepturile şi obligaţiile unei PRE prevăzute în convenția de asumare a responsabilității echilibrării nu sunt transferabile decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament și cu acceptul OTS.

Secțiunea 2.3. Înregistrarea titularului de licență ca PRE

- Titularul de licenţă trebuie să solicite în scris către OTS înregistrarea ca PRE. Cererea de înregistrare a PRE se completează conform unei proceduri elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, avizată de ANRE şi publicată de OTS pe pagina proprie de internet.

- Fiecare cerere de înregistrare a PRE trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) numele complet, sediul şi datele de contact ale solicitantului, codul EIC;

b) numărul licenţei/deciziei de confirmare a dreptului de furnizare/trading a solicitantului;

c) numele şi datele de contact ale persoanelor împuternicite să acţioneze în numele solicitantului;

d) capacitatea instalată a fiecărei unităţi de producţie pe care solicitantul o exploatează și a fiecăreia din cele pentru care prevede să-şi asume responsabilitatea echilibrării;

e) lista locurilor de consum pentru care solicitantul prevede să-şi asume responsabilitatea echilibrării și capacitatea agregată a acestora.

- În termen de 2 (două) zile lucrătoare după primirea unei solicitări de înregistrare a unei PRE, OTS:

a)	verifică corectitudinea informaţiilor furnizate de solicitant;

b)	transmite solicitantului convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;

c)	stabilește garanţia financiară iniţială care trebuie asigurată de solicitant şi îl informează pe acesta asupra cuantumului garanţiei financiare iniţiale.

- Dacă nu sunt transmise toate informaţiile prevăzute la Art. 34 -, OTS solicită completări iar termenul precizat la Art. 37 - se suspendă până la îndeplinirea solicitării OTS.

- OTS aprobă o cerere de înregistrare a unei PRE în cel mult 5 (cinci)  zile lucrătoare după îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) informaţiile transmise de solicitant nu conţin, după cunoştinţa OTS, nici o informaţie falsă;

b) solicitantul deţine o licenţă/decizie de confirmare a dreptului de furnizare/trading valabilă;

c) solicitantul a completat şi a semnat convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării;

d) solicitantul a constituit garanţia financiară iniţială.

- În situația în care OTS a decis că nu poate aproba o solicitare, va informa deîndată solicitantul, motivându-şi decizia. Dacă aprobarea nu a fost acordată motivat de lipsa informaţiilor sau pentru neconstituirea garanției financiare, termenul prevăzut în Art. 37 - va fi prelungit cu cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.

- Îndată ce OTS a aprobat solicitarea, el  întreprinde următoarele:

a) semnează convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării şi transmite o copie către noua PRE;

b) înscrie noua PRE în registrul pentru PRE şi

c) informează ODPE şi toţi distribuitorii în calitate de OM asupra înregistrării noii PRE, precum şi asupra datei de la care noii PRE i se permite să funcţioneze.

- (1) Noua PRE îşi poate exercita drepturile şi obligaţiile doar ulterior aprobării de către OTS a cererii de înfiinţare a PRE și înregistrării sale în registrul pentru PRE.

(2) OTS actualizează permanent informațiile înscrise în registrul pentru PRE și le publică pe pagina proprie de internet.

Secțiunea 2.4. Retragerea și revocarea înregistrării ca PRE

- În situația încetării activității pe piața de energie electrică a unui titular de licență, acesta informează OTS în scris referitor la retragerea sa ca PRE. OTS va stabili şi va publica condițiile și formatul-cadru pentru o astfel de solicitare de retragere, în procedura prevăzută la Art. 33 -.

- Titularii de licenţă înregistrați ca PRE care nu mai pot respecta obligaţiile care decurg din prezentul regulament trebuie să informeze fără întârziere OTS.

- OTS poate decide din proprie iniţiativă să revoce înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă, din oricare dintre următoarele cauze:

a) OTS constată că:

(i) garanţiile financiare furnizate de titularul de licenţă sunt mai mici decât suma necesară pentru acest PRE şi

(ii) titularul de licenţă nu a reuşit să crească nivelul garanţiilor la valoarea solicitată, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care OTS i-a cerut și/sau

(iii) titularul de licență nu a redus dimensiunea PRE conform Art. 154 - în termenul prevăzut la (ii) astfel încât garanțiile financiare constituite să fie suficiente sau pentru a se încadra în prevederile Art. 19 -și/sau

(iv) titularul de licență nu și-a transferat în termen de 10 (zece) zile lucrătoare responsabilitatea echilibrării către altă PRE, care să-și fi majorat în acest interval garanțiile financiare până la suma care acoperă nivelul solicitat de OTS sau

b) OTS i se aduce la cunostinţă falimentul sau lichidarea titularului de licenţă, sau

c) ANRE a informat OTS cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenţei/dreptului de tranzacționare a/al respectivului titular de licenţă.

- OTS poate, de asemenea, revoca înregistrarea unei PRE dacă titularul de licenţă  respectiv nu şi-a îndeplinit în mod repetat sau pentru o perioadă prelungită de timp celelalte obligaţii care decurg din prezentul regulament și/sau din RPUPCD, în cazul unor abateri serioase şi/sau frecvente. În acest caz, OTS are dreptul să revoce PRE numai după notificarea corespunzătoare a titularului de licenţă și a celorlalte părți prevăzute la Art. 45 - şi numai dacă acesta nu a reușit să-şi îndeplinească complet obligaţiile respective în decurs de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la notificarea transmisă de către OTS.

- (1) Cu 10 (zece) zile lucrătoare înainte de a decide dacă revocă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă conform Art. 43 - lit. a) sau Art. 44 -, precum și în cazurile de retragere la cererea expresă a acestuia, OTS trebuie să-l notifice pe titularul de licenţă cu privire la declanșarea și termenele procedurii de revocare.

(2) După 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea de la (1), dacă motivele revocării se mențin, OTS trebuie:

a) să notifice cu privire la posibilitatea și termenul de revocare pe ODPE, pe toţi distribuitorii în rețelele cărora PRE avea puncte de măsurare, precum şi pe titularii de licenţă înregistrați ca PRE și pe producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii, care aveau responsabilitatea echilibrării transferată acestei PRE;

b) să publice pe pagina proprie de internet o atenționare referitoare la posibilitatea revocării PRE, adresată în special participanților la piața de energie electrică și PRE-urilor cu care această PRE avea contracte/notifica schimburi bloc.

- (1) Dacă motivele revocării au fost eliminate până la împlinirea termenelor de conformare prevăzute la Art. 43 - lit. a) sau la Art. 44 -, OTS trebuie să publice imediat pe pagina proprie de internet menținerea ca PRE a titularului de licență.

(2) Dacă la împlinirea termenelor prevăzute la Art. 43 - lit. a) sau la Art. 44 -, motivele revocării PRE se mențin, în ziua următoare OTS revocă PRE, realizând următoarele acțiuni:

a) anunță pe pagina proprie de internet revocarea titularului de licență ca PRE;

b) radiază respectiva PRE din registrul pentru PRE;

c) transmite la ANRE informațiile prevăzute în Regulamentul de preluare;

d) solicită ANRE retragerea/suspendarea licenței participantului respectiv, dacă revocarea nu s-a realizat din acest motiv, prezentând toată motivația pentru revocare.

- (1) Dacă înregistrarea ca PRE a unui titular de licenţă a fost revocată în temeiul prevederilor de la Art. 43 - lit. a) sau Art. 44 -, revocarea produce efecte pentru ziua următoare radierii din registrul PRE.

(2) Dacă motivul revocării este retragerea/suspendarea/expirarea licenţei sau falimentul, revocarea are loc la data de la care titularului de licenţă i se retrage/suspendă/îi expiră licenţa sau la care intră în faliment, dacă aceasta este ulterioară datei la care OTS a luat cunoștință de această situație, sau în caz contrar, la data luării la cunoștință.

(3) În cazul retragerii ca PRE la cerere, înregistrarea ca PRE îşi va pierde valabilitatea după 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea titularului de licenţă; în ziua următoare celei în care a primit solicitarea, OTS anunță pe pagina proprie de internet data începând cu care retragerea titularului de licență ca PRE produce efecte.

- (1) În situația revocării ca PRE a unui titular de licenţă, producătorii exceptați prin lege de la obligația licențierii pentru care respectiva PRE avea responsabilitatea echilibrării îşi vor transfera responsabilitatea echilibrării către altă PRE, cu respectarea prevederilor Art. 13 -.

(2) Pentru titularii de licenţă care își transferaseră responsabilitatea echilibrării către PRE revocată, revocarea acesteia este echivalentă cu excluderea acestora din respectiva PRE, aplicându-li-se prevederile Art. 58 - - Art. 59 - , termenele aferente aplicându-se începând cu data notificării prevăzute la Art. 45 - alin. (2).

Secțiunea 2.5. Transferul responsabilității echilibrării

- (1) Atunci când un titular de licenţă înregistrat ca PRE doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către altă PRE, numită în această secțiune “PRE solicitantă”, acesta trebuie să solicite, împreună cu PRE solicitantă, aprobarea transferului de către OTS și să comunice data de la care solicită transferul.

(2) În această secțiune, PRE care dorește să-și transfere responsabilitatea echilibrării va fi denumită „PRE transferantă”, iar în cazul în care la momentul solicitării, pentru PRE transferantă o altă PRE își asuma responsabilitatea echilibrării, aceasta din urmă va fi denumită „PRE abandonată”.

(3) PRE transferantă trebuie să informeze cu privire la această solicitare  pe toți titularii de licență cu care are schimburi contractuale de energie electrică, precum și pe OR la rețelele cărora sunt conectate locurile de producere/locurile de consum aflate în responsabilitatea sa, precizând identitatea PRE solicitantă şi data de la care solicită transferul, precum și orice alte informații necesare.

- În termen de 2 (două) zile lucrătoare după ce OTS primeşte solicitări valabile de transfer al responsabilităţii echilibrării atât de la PRE transferantă, cât şi de la PRE solicitantă,  OTS trebuie:

a) să informeze PRE abandonată, dacă există, că PRE transferantă doreşte să-şi transfere responsabilitatea echilibrării către PRE solicitantă;

b) să stabilească noile garanţii financiare care trebuie asigurate de PRE solicitantă şi să informeze PRE solicitantă asupra cuantumului noii garanţii financiare;

c) să stabilească nivelul garanțiilor financiare care trebuie asigurate de PRE abandonată, dacă există, și să o informeze pe aceasta cu privire la modificările apărute.

- (1) OTS aprobă transferul responsabilităţii echilibrării în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare după verificarea îndeplinirii următoarelor condiţii:

a) la data la care se aplică transferul responsabilităţii echilibrării, PRE solicitantă este înregistrată în registrul pentru PRE prevăzut la Art. 69 -ca PRE cu convenția de asumare a responsabilității echilibrării nesuspendată;

b) PRE solicitantă prezintă garanţiile financiare comunicate de OTS, care sunt suficiente pentru a i se transfera responsabilitatea echilibrării pentru PRE transferantă;

c) PRE abandonată, dacă există, confirmă primirea tuturor informațiilor referitoare la transfer;

d) fiecare OR la rețelele cărora PRE transferantă are racordate locuri de consum/locuri de producere pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării verifică și comunică OTS respectarea condiției de la Art. 78 -;

e) PRE transferantă, PRE solicitantă și dacă există, PRE abandonată, au furnizat către OR în zonele cărora PRE transferantă are locuri de consum/locuri de producere, toate informațiile solicitate de aceștia necesare alocării pe PRE și agregării valorilor măsurate referitoare la punctele de măsurare aferente fiecăreia.

(2) Modificarea componenței unei/unor PRE la solicitarea titularilor de licență implicați este consemnată la data aprobării solicitării ȋn registrul pentru PRE publicat de OTS.

(3) Modificarea modului de agregare a valorilor măsurate de consum/producție ȋn cadrul unei/unor PRE se realizează după aprobarea de către OTS, conform alin. (1) și procedurilor aplicabile, a solicitării de modificare a componenței respectivelor PRE și se aplică de către OR începând cu ziua următoare celei la care aceste modificări figurează ȋn registrul pentru PRE publicat de OTS.

(4) Toți OR colaborează și elaborează, în urma unui proces de consultare publică, o procedură unică privind modul de stabilire, verificare, confirmare de către părțile implicate și de implementare a modului de agregare a valorilor măsurate aferente unei PRE, pe care fiecare OR o publică apoi pe pagina proprie de internet.

- Dacă OTS nu aprobă transferul responsabilităţii echilibrării, trebuie să informeze fără întârziere atât pe PRE transferantă şi pe PRE solicitantă, cât și pe PRE abandonată şi să-şi motiveze decizia. Dacă aprobarea nu a fost acordată pe motivul lipsei de informaţii sau a neconstituirii garanțiilor la nivelul necesar de către PRE solicitantă, termenul de aprobare prevăzut în Art. 51 - alin. (1) va fi extins cu până la 2 (două) zile lucrătoare de la primirea de către OTS a informaţiilor lipsă sau până la constituirea garanției financiare solicitate; termenul de aprobare prevăzut la Art. 51 - nu poate fi extins la mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare.

- Imediat ce OTS a aprobat transferul responsabilităţii echilibrării, acesta trebuie:

a) să informeze PRE transferantă şi PRE solicitantă, OPEE, precum și, dacă există, pe PRE abandonată;

b) să informeze pe toți OR implicați, pentru ca aceștia să-și actualizeze propriile registre de serviciu pe sistem cu informațiile rezultate din transferul responsabilității echilibrării, publicate pe pagina proprie de internet şi

c) să înscrie transferul responsabilităţii echilibrării în registrul pentru PRE și să actualizeze informațiile din acesta publicate pe pagina proprie de internet.

- Transferul responsabilităţii echilibrării produce efecte în cea de-a doua zi calendaristică după cea în care OTS a realizat informările prevăzute la Art. 53 -.

- Condițiile și termenele prevăzute la Art. 49 -- Art. 54 - se aplică și în situația în care PRE transferantă dorește să-și asume responsabilitatea echilibrării în nume propriu, caz în care PRE solicitantă este aceeași cu PRE transferantă.

- În situația în care OTS nu a aprobat în perioada de 10 (zece) zile lucrătoare transferul responsabilității echilibrării pentru PRE transferantă către PRE solicitantă sau nu a aprobat asumarea responsabilității echilibrării de către PRE transferantă în nume propriu, OTS revocă PRE transferantă în ziua ulterioară expirării acestei perioade și solicită la ANRE activarea FUI, dacă este cazul, și ridicarea licenței PRE transferante, cu toate motivările corespunzătoare.

- Până la data aprobării transferului, dar nu mai mult de 10 (zece) zile lucrătoare, responsabilitatea echilibrării pentru PRE transferantă rămâne în sarcina PRE abandonată.

Secțiunea 2.6. Excluderea din PRE

- (1) O PRE poate renunța unilateral la asumarea responsabilității echilibrării pentru un titular de licență înregistrat ca PRE pentru care își asumase anterior această responsabilitate, în următoarele condiții:

a) PRE îl anunță pe titularul de licență cu privire la decizia sa, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data de la care intenționează să nu-și mai asume responsabilitatea echilibrării pentru acesta;

b) PRE anunță la aceeași dată despre intenția sa pe OTS, comunicând toate informațiile referitoare la consumul de la locurile de consum ale titularului de licență, achizițiile și vânzările contractuale ale acestuia în ultima lună, nivelul datoriilor titularului de licență față de PRE, dacă este cazul, precum și data de la care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

c)  PRE anunță pe OR la care titularul de licență are puncte de măsurare corespunzătoare locurilor de consum/locurilor de producere aflate în responsabilitatea sa, pe ANRE, dacă titularul de licență are clienți finali, precum și pe PRE cu care acesta avea schimburi comerciale notificate drept schimburi bloc.

(2) În perioada dintre data notificării și data anunțată a excluderii din PRE a titularului de licență, care nu poate fi mai mică de 10 (zece) zile lucrătoare, aceasta continuă să fie responsabilă financiar pentru toate dezechilibrele acestuia.

- În situația în care, în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data notificării referitoare la excludere, titularul de licență care face obiectul excluderii nu își transferă responsabilitatea echilibrării în calitate de PRE transferantă către altă PRE, cu respectarea condițiilor prevăzute la Art. 49 --Art. 55 -, OTS îl revocă pe titularul de licență ca PRE în ziua ulterioară expirării acestei perioade, realizând acțiunile prevăzute la Art. 46 -alin. (2) lit. a), b), c) și d).

Secțiunea 2.7. Modificarea configurației PRE

- Un titular de licenţă înregistrat ca PRE îşi poate modifica configurația în ceea ce privește locurile de producere/locurile de consum proprii sau ale consumatorilor pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării, față de cea anterioară, în următoarele condiţii:

  - furnizează informaţiile necesare către OR la care sunt racordate noile locuri de producere și/sau de consum pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și/sau cele pentru care nu își mai asumă responsabilitatea echilibrării şi către OTS cu minimum 2 (două) zile lucrătoare înainte de ziua calendaristică din care dorește să i se ia în considerare noua configurație;

  - informațiile sunt confirmate și solicitate concomitent de către PRE în configurația căreia se reflectă modificările respective, fiind îndeplinită condiția prevăzută la Art. 78 -, sau în caz contrar, modificarea este documentată corespunzător la OR de către PRE solicitantă, pe baza reglementărilor aplicabile.

- OR implicați aplică modul de agregare a valorilor măsurate corespunzător modificării efectuate, conform procedurii prevăzute la Art. 51 - alin. (4), începând cu data solicitată.

- OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile aplicabile pentru transferul responsabilității echilibrării, excluderea din PRE, modificarea configurației PRE și revocarea unei PRE. Acestea pot include acțiuni prealabile sau concomitente celor prevăzute în prezentul Regulament, care să permită participanților conformarea în termenele precizate și diminuarea riscurilor asupra funcționării pieței.

- Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică procedurile elaborate conform  prevederilor  Art. 62 -pe pagina proprie de internet.

Secțiunea 2.8. Convenția de asumare a responsabilității echilibrării

- Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării este un acord bilateral încheiat între OTS pe de o parte, şi un titular de licenţă, pe de altă parte, care stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce ale OTS şi respectiv ale titularului de licenţă în calitatea acestuia de PRE.

- OTS încheie câte o convenţie de asumare a responsabilităţii echilibrării cu fiecare dintre titularii de licenţă care au solicitat înregistrarea unei PRE pentru a putea activa pe piața de energie electrică şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

- Existenţa unei convenţii de asumare a responsabilităţii echilibrării semnată şi valabilă este o condiţie pentru înregistrarea titularului de licenţă în calitate de PRE.

- Odată cu transferul integral al responsabilității echilibrării către altă PRE, se suspendă convenția de asumare a responsabilității echilibrării semnată de către titularul de licență înregistrat ca PRE, urmând ca suspendarea convenției să înceteze automat după cum urmează:

  - la data aprobării de către OTS a asumării responsabilității echilibrării în nume propriu, la cerere, în conformitate cu prevederile Art. 55 - iar în cazul neaprobării solicitării în termenul de 10 (zece) zile lucrătoare de la aceasta, imediat după expirarea acestui termen, în situația în care PRE abandonată nu se află în procedura de revocare;

  - la data aprobării de către OTS a asumării responsabilității echilibrării în nume propriu, la cerere, în conformitate cu prevederile Art. 55 - iar în cazul neaprobării solicitării în termenul de 10 (zece) zile lucrătoare de la aceasta, imediat după expirarea acestui termen, în situația în care PRE care a denunțat unilateral asumarea responsabilității echilibrării pentru titularul de licență nu se află în procedura de revocare;

  - la data aprobării de către OTS a asumării responsabilității echilibrării în nume propriu, la cerere, în conformitate cu prevederile Art. 55 - iar în cazul neaprobării solicitării în termenul de 10 (zece) zile lucrătoare de la aceasta, imediat după expirarea acestui termen, în situația în care PRE către care titularul de licență își transferase responsabilitatea echilibrării solicită retragerea ca PRE prin încetarea activității pe piața de energie electrică;

  - în situația în care PRE către care titularul de licență își transferase responsabilitatea echilibrării este revocată, la data revocării acesteia, dacă aceasta este anterioară datei aprobării transferului responsabilității echilibrării titularului de licență către altă PRE sau a datei aprobării asumării responsabilității în nume propriu.

- Convenţiile de asumare a responsabilitatii echilibrării se încheie conform convenţiei-cadru, care este elaborată în urma unui proces de consultare publică de către OTS, avizată de ANRE şi publicată de către OTS prin postarea pe pagina proprie de internet.

Secțiunea 2.9. Registrul pentru PRE

- OTS  înfiinţeazǎ şi completeazǎ registrul pentru înregistrarea PRE-urilor.

- PRE care au fost înregistrate de OTS vor fi înscrise în registrul pentru PRE. Registrul pentru PRE conţine, pentru fiecare PRE, cel puţin următoarele informaţii:

a) numele complet, codul EIC, adresa sediului şi datele de contact ale titularului de licenţă care a înfiinţat PRE;

b) data şi numărul de înregistrare a convenţiei de asumare a responsabilităţii echilibrării;

c) codul de identificare al PRE;

d) numele şi datele de contact ale tuturor persoanelor împuternicite să acţioneze în numele titularului de licenţă respectiv;

e) datele de identificare ale PRE către care și-a transferat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul și data transferului;

f) datele de identificare ale PRE-urilor pentru care și-a asumat responsabilitatea echilibrării, dacă este cazul, și data fiecăruia din aceste transferuri;

g) OR în zona cărora PRE are locuri de consum/locuri de producere pentru care își asumă responsabilitatea echilibrării și lista acestora.

- Fiecare PRE are dreptul să consulte registrul pentru PRE şi să ceară corectarea oricărei inexactități care o priveşte.

- OTS are obligaţia să pună la dispoziţia ODPE şi a tuturor OR informaţiile conţinute în registrul pentru PRE.

- (1) OTS informează imediat prin poșta electronică pe ODPE şi OR asupra oricăror modificări efectuate în registrul pentru PRE.

(2) OTS păstrează istoricul modificărilor realizate în Registrul PRE timp de cel puțin 12 luni.

- OTS informează imediat toate PRE despre înscrierea în registru a unei PRE noi, sau despre radierea uneia existente, prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunț și a listei cu toate PRE, inclusiv componența actualizată la zi a fiecărei PRE.

Secțiunea 2.10. Registrele de serviciu pe sistem

- Fiecare OR  înfiinţeazǎ şi completeazǎ un registru de serviciu pe sistem, integrat cu baza de date creată conform Regulamentului de furnizare și Regulilor de măsurare.

- În plus față de informațiile prevăzute de Regulamentul de furnizare și Regulile de măsurare, registrul de serviciu pe sistem al fiecărui OR conţine cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare loc de producere al unui producător de energie electrică racordat la rețelele sale:

  - desemnarea unică a locului de producere/locului de consum și de producere;

  - capacitatea instalată a locului de producere;

  - codul de identificare a PRE care deţine responsabilitatea echilibrării pentru acel loc de producere; doar în cazul unui loc de consum și de producere, acestuia îi poate fi atașată o PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de producere și altă PRE pentru ID în care acesta are caracter de loc de consum.

- Fiecare utilizator de rețea are dreptul să consulte informațiile care îl privesc din registrul de serviciu pe sistem şi obligația să solicite corectarea oricărei inexactități care îl priveşte.

- (1) OTS solicită informațiile necesare cuprinse în registrele de serviciu pe sistem ale OR și verifică împreună cu aceștia îndeplinirea condiției ca fiecare punct de măsurare să fie alocat unui loc de producere, unui loc de consum, unui loc de consum și de producere sau unui punct de schimb, iar pentru fiecare loc de consum, inclusiv pentru CPT al unei rețele, respectiv loc de producere, să existe o PRE și doar una, care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru acesta.

(2) În cazul revocării unei PRE cu declanșarea procesului de preluare la FUI a unor consumatori, condiția de la (1) se prezumă îndeplinită pentru locurile de consum în cauză pe perioada dintre data începând cu care furnizorul actual nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, rezultată din informarea cu acest obiect adresată ANRE de către OTS conform prevederilor Regulamentului de preluare și data notificării de preluare a locurilor respective de consum la FUI transmisă de ANRE la OR, responsabilitatea echilibrării fiind atribuită la PRE înregistrată de FUI desemnat sau, dacă este cazul, la PRE către care aceasta și-a transferat responsabilitatea echilibrării.

CAPITOLUL III. Regulile Notificărilor Fizice

- Obiectivul regulilor pentru notificări fizice este crearea cadrului pentru furnizarea informaţiilor despre capacităţile de producţie disponibile pentru SEN, pregătirea programului de producţie şi consum şi determinarea disponibilităţii STS, necesare pentru a permite OTS să asigure:

a)	integritatea SEN;

b)	siguranţa şi calitatea alimentării cu energie electrică;

c)	suficientă capacitate disponibilă pentru a asigura în orice moment cererea din SEN  şi o rezervă corespunzătoare;

d)	gestionarea restricţiilor de reţea;

e)	determinarea dezechilibrelor după ziua de livrare.

- Realizarea fizică a obligaţiilor contractuale necesită transmiterea la ODPE, prin intermediul OTS, a notificărilor privind toate schimburile contractuale între PRE, acestea fiind considerate realizate conform valorilor notificate, în condițiile prevăzute în RPUPCD.

- Schimburile contractuale de energie electrică realizate de către o PRE cu altă PRE sunt cuprinse în notificările fizice sub denumirea de schimburi bloc.

- Tranzacțiile definitive încheiate pe PE de un PPE sunt obligații contractuale care sunt tratate, în scopul determinării dezechilibrelor PRE, similar valorilor notificate ca SB ale celorlalte obligații contractuale ale PRE din care face parte PPE.

- Fiecare PRE are obligaţia să transmită la OTS notificările fizice ale PRE pentru fiecare zi de livrare. OPEE transmite de asemenea la OTS câte o notificare fizică de acelaşi tip în calitate de PRE pentru tranzacțiile încheiate drept contraparte pe PZU și în calitate de PRE pentru tranzacțiile încheiate drept contraparte pe PI.

- Notificarea fizicǎ a PRE conţine pentru fiecare ID toate informațiile prevăzute în RPUPCD precum și schimbul de energie electricǎ între PRE - PZU şi PRE Agent de transfer; exporturile şi importurile vor avea semnificația de schimburi contractuale între PRE care includ titularii de licență care le-au încheiat, inclusiv PRE Agent de transfer, pe de o parte, și PRE-SN, pe de altă parte.

- Cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 86 -, fiecare zi de livrare va avea douăzeci și patru (24) de ID consecutive cu o durată de o (1) oră fiecare, primul ID începând la ora 00:00 în ziua de livrare.

- În ziua trecerii de la ora de vară la ora de iarnă, ziua de livrare va avea douăzeci și cinci (25) de ID consecutive; în ziua trecerii de la ora de iarnă la ora de vară, ziua de livrare va avea douăzeci şi trei (23) de ID consecutive.

- Notificările fizice pentru schimburile de energie electrică între PRE - PZU şi PRE Agent de transfer pot fi transmise numai de OPEE şi trebuie să fie limitate la capacitatea disponibilă de interconexiune internaţională care a fost alocată prin mecanismul de cuplare a PZU, pentru interconexiunea cu respectiva zonă de ofertare, în conformitate cu prevederile Regulamentului PZU.

- Procedurile pentru programarea schimburilor de energie electrică între SEN şi alţi operatori de transport şi de sistem vor fi convenite între OTS şi fiecare dintre aceşti operatori de transport şi de sistem, conform prevederilor Codului RET, prin acorduri bilaterale, reguli comune sau armonizate la nivel UE de schimb de informații și de alocare a capacităților disponibile de interconexiune.

- Structura şi modul de transmitere a declaraţiilor de disponibilitate şi a notificărilor fizice fac obiectul prevederilor RPUPCD.

- OTS transmite la ODPE notificările fizice aprobate pentru ziua de livrare, conform Art. 80 -, Art. 81 - și Art. 84 -, în ziua imediat următoare zilei de livrare.

CAPITOLUL IV. Reguli de calcul al dezechilibrelor PRE

Secțiunea 4.1. Prevederi generale

- Obiectivul regulilor de calcul al dezechilibrelor este acela de a stabili modul de determinare a diferențelor dintre valorile măsurate ale producţiei plus cele notificate conform contractelor ale achizițiilor, inclusiv ale importurilor și valorile măsurate ale consumului plus cele notificate conform contractelor ale vânzărilor, inclusiv ale exporturilor, luând în considerare și schimburile fizice între rețele, în cazul PRE care și-au asumat responsabilitatea echilibrării pentru CPT al unei rețele.

- Valorile notificate trebuie să corespundă angajamentelor contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de ID sau ca urmare a încheierii tranzacțiilor definitive pe PE, iar valori măsurate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul ID.

- Pentru a permite compensarea reciprocă, limitată la erorile de prognoză/evenimentele neașteptate, a abaterilor rezonabile dintre valorile măsurate și cele notificate, fără a afecta obligația ca titularii de licență/ producătorii de energie electrică exceptați prin lege de la obligația licențierii să prognozeze cât mai bine consumul și producția și să asigure acoperirea consumului/livrarea producției prin contractare, dezechilibrele se determină pentru valorile acestora agregate la nivelul PRE.

- Determinarea dezechilibrelor necesită și luarea în considerare a schimburilor neplanificate cu părţile externe interconectate.

- Dezechilibrul unei PRE se determină pe baza poziţiei nete măsurate şi a poziţiei nete contractuale notificate ale respectivei PRE.

- (1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU și prin PI, a celor de import și/sau export care au în acest context semnificația unor schimburi contractuale cu PRE - SN, precum şi în urma tranzacțiilor definitive ale PPE pe PE.

(2) Determinarea poziţiei nete măsurate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor livrărilor măsurate de energie electrică, din sau către SEN, sau între diferite părţi ale SEN în conformitate cu valorile măsurate aprobate în punctele de măsurare corespunzătoare.

- Calculele prevăzute în cadrul regulilor de calcul al dezechilibrelor sunt efectuate de ODPE.

Secțiunea 4.2. Poziția netă contractuală a unei PRE

- Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca schimburi contractuale:

a)	SB cu alte PRE, cuprinse în notificările fizice aprobate;

b)	Importurile aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, importurile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și importurile aferente returnării, de către operatorii de transport și sistem vecini, a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate acordate în perioade anterioare, notificate de PRE –SN doar la nivelul vânzărilor pe PZU sau pe PI a energiei corespunzătoare;

c)	Exporturi aferente contractelor, conform graficelor de schimb notificate la OTS și cuprinse în notificările fizice ale PRE, exporturile rezultate din mecanismul de cuplare a PZU notificate de PRE Agent de transfer și exporturile aferente returnării, de către OTS, a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate primite de la operatorii de transport și sistem vecini în perioade anterioare sau ajutoarelor de avarie acordate, cunoscute în avans, notificate de PRE –SN doar la nivelul achiziției de pe PZU sau de pe PI a energiei corespunzătoare;

d)	Cantitățile de energie electrică efectiv livrată la creştere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE; şi

e)	Cantitățile de energie electrică efectiv livrată la reducere de putere de către un PPE, corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE.

- Pentru fiecare PRE, ODPE determină, separat pentru fiecare ID:

#### a) poziţia netă contractuală notificată a unei PRE, alta decât PRE – SN, cu formula:

#### b) poziţia netă contractuală notificată a PRE – SN, cu formula:

unde:

# -  pozitia netă contractuală notificată a PRE;

# - schimburile bloc pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE, inclusiv SB notificate de furnizorul/furnizorii care nu-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum al unui consumator alimentat de mai mulți furnizori aflați în PRE diferite, la valoarea consumului asigurat contractual de acesta/aceștia;

# - schimburile bloc  pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE, inclusiv SB notificate de furnizorul principal care-și asumă responsabilitatea echilibrării pentru un loc de consum al unui consumator alimentat de mai mulți furnizori aflați în PRE diferite, la valoarea consumului asigurat contractual de furnizorul/furnizorii din alte PRE;

# / - cantităţile de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere/la reducere de putere în PE de către PPE pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacțiilor definitive pe PE ale acestora;

# - energia electrică achiziţionată/vândută de OTS pe PZU și/sau PI pentru asigurarea/livrarea energiei electrice aferente returnării ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate acordate/primite în perioade anterioare sau livrării/primirii ajutoarelor de avarie;

# - exporturile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/acordare a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate exporturile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate;

# - importurile cuprinse în notificările fizice ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/primire a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în notificarea fizică toate importurile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona națională de ofertare, precum și pe cele rezultate din tranzitele notificate.

- Pentru calculul poziției nete contractuale notificate, energia totală vândută sau achiziționată într-un ID este considerată ca fiind livrată la putere constantă pe parcursul întregului ID.

- Cantitățile contractate aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

Secțiunea 4.3. Poziția netă măsurată a unei PRE

- Livrările măsurate sunt definite ca fiind livrările de energie electrică ce au fost măsurate într-un punct de măsurare între SEN și un producător sau consumator, după cum este cazul, într-un punct de schimb între o rețea electrică a unui operator de rețea și rețeaua electrică a unui alt operator de rețea sau între SEN și rețeaua unui operator de rețea/un consumator/un producător din alt stat.

- Următoarele schimburi de energie electrică sunt definite ca livrări măsurate:

a)	Producția netă, reprezentând energia electrică ce este livrată în rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN la un loc de producere;

b)	Consumul net, reprezentând energia electrică pe care un consumator o preia din rețelele electrice de transport/distribuție ale SEN la un loc de consum;

c)	Schimburile dintre rețelele electrice aparţinînd de doi operatori de rețea diferiţi;

d)	Exporturile realizate din SEN către alte țări;

e)	Importurile realizate din alte țări către SEN; și

f)	CPT al rețelelor electrice de transport/distribuție.

- Poziția netă măsurată a unei PRE, alta decât PRE-SN sau PRE a unui operator de rețea sau PRE care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru un operator de rețea, este determinatǎ  dupǎ cum urmeazǎ:

  - Producția netă agregată la locurile de producere ale producătorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, minus

  - Consumul net agregat la locurile de consum ale consumatorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării; în cazul în care consumul la un loc de consum este asigurat de mai mulți furnizori, incluși în PRE diferite, pentru PRE care nu și-a asumat responsabilitatea echilibrării se consideră valoarea zero pentru consumul măsurat.

- La determinarea poziției nete măsurate a PRE-SN, din toate exporturile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme se scad toate importurile măsurate pe toate liniile de interconexiune ale SEN cu alte sisteme.

- Poziția netă măsurată se determinǎ separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID pe baza valorilor măsurate aprobate.

- Pentru calculul pozițiilor nete măsurate, energia totală livrată sau primită într-un ID este considerată ca fiind livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.

- Livrările măsurate  aferente fiecǎrei ore sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- Poziția netă măsurată a unei PRE organizată de un operator de rețea pentru administrarea diferențelor dintre cantitatea de energie electrică achiziționată pentru acoperirea CPT al rețelei electrice și CPT realizat se va considera drept consum net, și anume la nivelul CPT al rețelei electrice din zona de licență a operatorului de rețea, determinat ca fiind diferența dintre cantitatea totală de energie electrică intrată în zona de licență în punctele de măsurare și cantitatea totală de energie electrică livrată din zona de licență în punctele de măsurare, pe baza valorilor măsurate aprobate corespunzătoare următoarelor cantități de energie electrică:

- energia electrică primită fizic de la alți operatori de rețea, aceasta incluzând, dacă este cazul, şi importurile, plus

- producția netă a tuturor unităților de producție care sunt conectate la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv, minus

- energia electrică livrată fizic către alți operatori de rețea, aceasta incluzând, dacă este cazul, și exporturile, minus

- consumul net al tuturor consumatorilor care sunt conectați la rețeaua electrică a operatorului de rețea respectiv.

- În situația în care nu sunt dotate cu echipamente de contorizare pe interval toate punctele de măsurare dintr-o zonă de licență, pentru determinarea CPT în rețelele electrice în zona de licență corespunzătoare și repartizarea acestuia în fiecare ID, operatorul de rețea în cauză, în calitate de OM, va utiliza:

  - procedura pentru determinarea CPT în rețelele electrice de distribuție, aprobată de ANRE,

  - profilurile specifice de consum ale fiecărei categorii de consumatori, determinate pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de rețea și aprobate de ANRE  și

  - procedura pentru determinarea și utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată de ANRE.

- CPT al rețelei electrice determinat conform prevederilor Art. 109 - va fi considerat valoare măsurată aprobată.

- Poziția netă măsurată a unei PRE care a preluat responsabilitatea echilibrării pentru administrarea CPT al unui operator de rețea se determină conform Art. 104 -, în care consumul include și consumul net aferent CPT al rețelei, determinat conform Art. 109 -.

Secțiunea 4.4. Dezechilibrul unei PRE

- Dezechilibrul unei părți responsabile cu echilibrarea este dezechilibrul respectivei PRE în fiecare ID și include dezechilibrele individuale ale titularilor de licenţă înregistrați ca PRE și ale producătorilor exceptați prin lege de la obligația licențierii, pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării.

- Dezechilibrul PRE se va determina separat pentru fiecare PRE și pentru fiecare ID, astfel:

a)	dezechilibrul PRE, alta decât PRE – SN, ca diferenţă între poziţia netă măsurată a PRE şi poziţia netă contractuală a PRE și

b)	dezechilibrul PRE – SN, ca diferenţă între poziția netă contractuală şi poziţia netă măsurată a PRE – SN.

Secțiunea 4.5. Dezechilibrul sistemului

- Dezechilibrul sistemului reprezintă dezechilibrul total din SEN pentru fiecare ID.

- Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID este rezultatul următoarei formule:

a)	cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID

b) minus cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID;

b)	minus valoarea schimburilor neplanificate cu toate părțile externe interconectate.

- (1) Valoarea schimburilor neplanificate cu părțile externe interconectate se determină cu următoarea formulă:

SN = (EXPnotif - IMPnotif) – (EXPrealiz - IMPrealiz)

(2) Exporturile notificate  cuprind toate exporturile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ale ajutoarelor primite de OTS de la părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau exporturile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare.

(3) Importurile notificate  cuprind toate importurile corespunzătoare graficelor de schimb ale PRE, incluzând returnările programate ca grafice de schimb ale ajutoarelor care au fost acordate de OTS către părțile externe interconectate în perioade anterioare și/sau importurile efectuate de acesta conform legislației europene și naționale în vigoare.

(4) Exporturile realizate și importurile realizate se bazează pe valorile măsurate aprobate.

- Pentru calculul dezechilibrului sistemului, energia totală livrată pentru creştere de putere sau primită pentru reducere de putere într-un ID este considerată a fi livrată la o putere constantă pe parcursul întregului ID.

Secțiunea 4.6. Determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului

- ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului şi pentru managementul restricțiilor de rețea interne în fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către OTS a notei lunare de regularizare pe PE conform  prevederilor Regulamentului PE.

- Costurile pentru echilibrarea sistemului se determină prin scăderea, din costurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE, a costurilor corespunzătoare managementului restricțiilor de rețea interne.

- Costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne sunt egale cu:

a) costurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții anterioare în ordinea de merit, marcată ca fiind anulată pentru rezolvarea unei restricții de rețea sau, după caz, care au fost încheiate pe PE și au fost marcate ca fiind utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea;

minus

b) costurile evitate pe PE din cauza unei restricţii de reţea.

- Termenii prevăzuți la Art. 121 - au următoarea semnificație:

- pentru situațiile în care în respectivul ID există tranzacții angajate marcate ca anulate din cauza unor restricții de rețea, costurile evitate prevăzute la Art. 121 - lit. b) reprezintă contravaloarea tranzacțiilor angajate anulate pentru rezolvarea unei restricții de rețea, iar tranzacțiile definitive încheiate pe PE drept consecință a anulării unei tranzacții din cauza unei restricții de rețea prevăzute la Art. 121 - lit. a) reprezintă tranzacțiile definitive din respectivul ID începând cu prețul cel mai mare în ordine descrescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la creștere, respectiv cu prețul cel mai mic în ordine crescătoare, dacă tranzacția anulată a fost la reducere, până la concurența cantității tranzacției marcate ca anulată;

- pentru situațiile în care în respectivul ID există tranzacții definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, costurile evitate prevăzute la Art. 121 - lit. b) reprezintă contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la creștere rezultată pentru respectivul ID în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive, în ordine crescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la creștere, respectiv contravaloarea ofertelor care ar urma în ordinea de merit la reducere rezultată pentru respectivul ID în urma tuturor dispozițiilor concretizate în tranzacții definitive, în ordine descrescătoare până la concurența cantităților tranzacțiilor definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea, dacă acestea sunt la reducere.

- ODPE determină surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, SCCon, separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, cu formulele:

- SCCon, i = ∑( q i,j Def Cres ,Max * p i,j DefCres,Max) - ∑(q i,k AngajCres,Anul * p i,k AngajCres,Anul),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricție de rețea,

unde:

- q i,j DefCres,Max, respectiv p i,j DefCres,Max reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în ID i, care are prețul cel mai mare dintre cele selectate în acel interval;

- q i,k AngajCres,Anul, respectiv p i,k AngajCres,Anul – cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei angajate k pentru furnizarea creşterii de putere în ID i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile definitive j sunt luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor angajate k marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea, identificându-se sub denumirea de tranzacții înlocuitoare ale tranzacțiilor anulate angajate la creștere în ID i

și/sau

- SCCon, i = ∑(q i,l DefCres,Con * p i,l DefCres,Con) - ∑( q i,m Virt Cres ,Urm * p i,m VirtCres,Urm),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la creștere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea;

unde:

- q i,l DefCres,Con, respectiv p i,l DefCres,Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive l pentru furnizarea creşterii de putere în ID i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;

- q i,m VirtCres,Urm, respectiv p i,m VirtCres,Urm reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei virtuale m pentru furnizarea creşterii de putere în ID i, care ar fi fost încheiată în baza ofertei care ar urma la creștere în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor definitive l la creștere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea.

În cazul în care valoarea SCCon,i rezultată din aplicarea formulei de la a) sau a celei de la b) este nulă sau negativă, surplusul de costuri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului.

Toate cantitățile vor fi considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- ODPE determină deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne DVCon, separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, după cum urmează:

- DVCon,i = ∑( q i,j DefRed,Min * p i,j DefRed,Min) - ∑(q i,k AngajRed,Anul * p i,k AngajRed,Anul)

care se aplică în cazul în care o ofertă selectată la reducere a fost anulată deoarece ar fi creat o restricție de rețea,

unde:

-	q i,j DefRed,Min, respectiv p i,j DefRed,Min reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în ID i, care are prețul cel mai mic dintre cele selectate în acel interval;

-	 q i,k AngajRed,Anul, respectiv p i,k AngajRed,Anul – cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei angajate k pentru furnizarea reducerii de putere în ID i, care este marcată ca anulată datorită unei restricţii de reţea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE

Tranzacțiile definitive j sunt luate în considerare în ordinea crescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mic, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor angajate k marcate ca anulate din cauza unei restricții de rețea, identificându-se sub denumirea de tranzacții înlocuitoare ale tranzacțiilor anulate angajate la reducere în ID i

și/sau

- DVCon, i = ∑(q i,l DefRed,Con * p i,l DefRed,Con) - ∑( q i,m Virt Red ,Urm * p i,m VirtRed,Urm),

care se aplică în situațiile în care oferte selectate la reducere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricțiilor de rețea;

unde:

- q i,l DefRed,Con, respectiv p i,l DefRed,Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei definitive l pentru furnizarea reducerii de putere în ID i care este marcată ca utilizată pentru managementul unei restricții de rețea în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;

- q i,m VirtRed,Urm, respectiv p i,m VirtRed,Urm reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiei virtuale m pentru furnizarea reducerii de putere în ID i, care ar fi fost încheiată în baza ofertei care ar urma la reducere în ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv în urma ultimei dispoziții de dispecer, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE.

Tranzacțiile virtuale m sunt luate în considerare în ordinea descrescătoare a prețurilor, începând cu cel mai mare, până la concurența sumei cantităților tranzacțiilor definitive l la reducere marcate ca utilizate pentru managementul unei restricții de rețea.

În cazul în care valoarea DVCon,i rezultată din aplicarea formulei de la a) sau a celei de la b) este nulă sau pozitivă, deficitul de venituri rezultat din aceste acțiuni se consideră zero, tranzacțiile marcate inițial ca utilizate pentru managementul congestiilor fiind de fapt utilizate pentru echilibrarea sistemului.

Toate cantitățile vor fi considerate ca valori pozitive orare, exprimate în MWh, cu 3 zecimale.

- Nu mai târziu de data limită la care OTS transmite valorile măsurate aferente pozițiilor nete măsurate ale PRE la ODPE conform Regulilor de măsurare, OTS transmite la ODPE detaliile tuturor tranzacțiilor virtuale, separat pentru fiecare ID, prevăzute la Art. 123 - și Art. 124 -, determinate conform unei proceduri elaborate de OTS în urma unui proces de consultare publică, avizată de ANRE și publicată pe pagina proprie de internet, pe cele ale tranzacțiilor anulate pentru rezolvarea unor restricții de rețea, precum și pe cele ale tranzacțiilor definitive înlocuitoare ale acestora, separat pentru fiecare ID.

- După determinarea surplusului de costuri şi a deficitului de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne, ODPE va determina costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne CCon, separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, după cum urmează:

CCon,i = SCCon,i - DVCon,i

unde:

SCCon,i reprezintă surplusul de costuri, iar DVCon,i reprezintă deficitul de venituri rezultate din managementul restricțiilor de rețea interne în ID i, aşa cum au fost determinate conform Art. 123 - și Art. 124 -.

- (1) ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului CEchSist, separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, după cum urmează:

CEchSist,i = ∑ (qi,jCres * pi,jCres) - SCCon,i

unde:

qi,jCres - cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în ID i; qi,jCres va fi considerată ca valoare pozitivă orarǎ exprimată în MWh, cu 3 zecimale;

pi,jCres - preţul tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în ID i.

(2) În cazul în care furnizarea creșterii de putere s-a făcut de către un PPE revocat de către OTS, costurile aferente drepturilor de încasare ale acestuia pe PE în ID respectiv nu se iau în considerare la determinarea costurilor pentru echilibrarea sistemului.

- Costurile aferente tranzacțiilor pentru pornire onorate  nu se iau în considerare la stabilirea costurilor pentru echilibrarea sistemului în ID i și nici la stabilirea costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne. Aceste costuri sunt luate în considerare la stabilirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

- ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului VEchSist, separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, după cum urmează:

VEchSist,i = ∑ (qi,xRed * pi,xRed) -  DVCon,i

unde:

qi,xRed - cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID i;

pi,xRed - preţul tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID i.

- După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE va determina costurile efective reale ale echilibrării sistemului, CEREchSist,  separat pentru fiecare ID i din luna de livrare, după cum urmează:

CEREchSist,i =  ∑ (qi,jCres * pi,jCres) - ∑ (qi,xRed * pi,xRed) - CCon,i

unde:

- qi,jCres , pi,jCres reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în ID i;

qi,xRed, pi,xRed reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată, respectiv prețul corespunzătoare tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în ID i;

CCon,i - costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne pentru ID i determinate conform Art. 126 -.

- După determinarea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului şi a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne, ODPE emite o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

a) costurile pentru echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 127 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

b) veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, determinate conform prevederilor Art. 129 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

c) surplusul de costuri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, determinate conform prevederilor Art. 123 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

d) deficitul de venituri rezultat din managementul restricțiilor de rețea interne, determinat conform prevederilor Art. 124 -, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

e) costurile pentru managementul restricțiilor de rețea interne în luna de livrare, determinate prin însumarea costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne determinate conform prevederilor Art. 126 - în toate ID din luna de livrare;

f) costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, rezultate prin însumarea costurilor efective reale pentru echilibrarea sistemului determinate pentru fiecare ID conform prevederilor Art. 130 -.

- (1) ODPE publică pe pagina proprie de internet în platforma informatică dedicată, nota lunară de regularizare determinată conform prevederilor Art. 131 -pe baza valorilor măsurate, nu mai târziu de trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE stabilite conform Regulilor de măsurare și transmite electronic către OTS o atenționare privind publicarea.

    - Platforma informatică dedicată consemnează și reține data la care orice notă elaborată de ODPE conform prevederilor prezentului Regulament a fost făcută disponibilă părților implicate.

Secțiunea 4.7. Calculul Preţului pentru Dezechilibre

- Preţurile pentru dezechilibre sunt:

a) Preţul pentru deficit de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE trebuie să îl plătească OTS pentru dezechilibrul negativ al respectivei PRE dintr-un ID şi

b) Preţul pentru excedent de energie, care reprezintă preţul unitar pe care o PRE îl primeşte de la OTS pentru dezechilibrul pozitiv al respectivei PRE dintr-un ID.

- În fiecare lună calendaristică, ODPE determină preţurile pentru deficit de energie şi preţurile pentru excedent de energie, separat pentru fiecare ID din luna de livrare.

- Dacă OTS a dispus livrarea creşterii de putere într-un ID, preţul pentru deficit de energie PDefi în acest ID i, este determinat astfel:

PDefi = CEchSist,i / (∑q i,jCres )

unde:

-	CEchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în ID i, determinate conform prevederilor Art. 127 -;

-	 qi,jCres – cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în ID i; q i,jCres este considerată ca valoare pozitivă orarǎ, exprimată în MWh, cu 3 zecimale.

- Dacă OTS nu a dispus livrarea creșterii de putere într-un ID sau dacă PDefi din formula de la Art. 135 - are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru deficit de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător ID respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă sau este zero, prețul pentru deficit de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe PE.

- Dacă OTS a dispus livrarea reducerii de putere într-un ID, preţul pentru excedent de energie PExci în acest ID i este determinat astfel:

PExci = VEchSist,i / (∑q i,jRed )

unde:

-	VEchSist,i reprezintă venitul rezultat din echilibrarea sistemului în ID i, determinat conform prevederilor Art. 129 -;

-	 qi,jRed – cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în ID i; q i,jRed este considerată ca valoare pozitivă orarǎ, exprimată în MWh, cu 3 zecimale.

- Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un ID sau dacă PExci din formula prevăzută la Art. 137 - are valoarea zero sau aceasta este nedeterminată, prețul pentru excedent de energie în acest ID este stabilit ca find egal cu PIP pentru zona națională de ofertare în intervalul de tranzacționare corespunzător ID respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare națională are valoare negativă sau este zero, prețul pentru excedent de energie în acest ID este stabilit ca fiind egal cu limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe PE.

Secțiunea 4.8. Reguli pentru decontarea dezechilibrelor PRE și pentru decontarea costurilor/veniturilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului

- Regulile pentru decontarea dezechilibrelor PRE și ale costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului asigură un cadru pentru decontarea dezechilibrelor PRE şi stabilirea obligaţiilor de plată şi a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentului Regulament, între o PRE şi OTS.

- Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent şi nediscriminatoriu, prezentele reguli pentru decontare creează în plus cadrul pentru:

a)	stabilirea unui program de determinare, de punere la dispoziția părților și de confirmare/contestare a informațiilor necesare în vederea facturării și decontării dezechilibrelor PRE și costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrare;

b)	efectuarea calculelor pentru stabilirea drepturilor de încasare și a obligațiilor de plată aferente dezechilibrelor PRE;

c)	efectuarea calculelor pentru redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

d)	punerea la dispoziția părţilor a informațiilor privind obligațiile acestora de plată, respectiv drepturile acestora de încasare;

e)	facturarea şi efectuarea plăţilor;

f)	stabilirea şi utilizarea garanţiilor;

g)	măsuri în cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor.

- ODPE și OTS elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării aflate în responsabilitatea fiecăruia conform prezentelor reguli pentru decontare și în urma unui proces de consultare publică. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE și OTS publică aceste proceduri, prin postarea lor pe paginile de internet proprii.

- ODPE stabilește, în urma unui proces de consultare publică, formatul standard pentru toate notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, pentru notele lunare de regularizare şi pentru notele de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare. Ulterior avizării de către ANRE, ODPE publică aceste informaţii prin postarea pe pagina proprie de internet.

- ODPE este responsabil pentru calculul de decontare și pentru emiterea notelor de informare pentru decontarea lunară pentru PRE.

- OTS și PRE achită în termenele prevăzute în prezentul regulament obligațiile de plată reciproce prevăzute în notele de informare pentru decontarea lunară, în baza facturilor corespunzătoare acestora.

- OTS urmărește separat fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația OTS cu PRE, prin înființarea următoarelor tipuri de fișe pentru decontare:

a)	Fișă pentru decontarea dezechilibrelor pentru PRE, pentru fiecare PRE; şi

b)	Fișă pentru decontarea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru fiecare PRE.

- Fiecare PRE este titularul de fișă pentru fișa pentru decontare corespunzătoare, înființată de OTS conform  prevederilor Art. 145 -.

- OTS stabilește fișele de decontare prevăzute la Art. 145 - pentru titularul de fișă corespunzător, după înregistrarea acestuia ca PRE, dar nu mai târziu de data la care înregistrarea devine efectivă.

- Obligaţiile de plată și drepturile de încasare înregistrate de OTS într-o fișă pentru decontare pentru PRE se bazează pe relaţia contractuală dintre OTS, pe de o parte, şi titularul de fișă, pe de altă parte, formalizată prin semnarea Convenției de asumare a responsabilității echilibrării, ale cărei prevederi reflectă prevederile legii și ale prezentului Regulament.

- Fiecare titular de licenţă care este înregistrat în calitate de PRE trebuie să deschidă un cont la o bancă comercială, denumită în continuare bancă de decontare.

- (1) OTS deschide la o bancă comercialǎ de pe teritoriul României, în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentelor reguli pentru decontare, un cont de echilibrare, pentru plăţile aferente dezechilibrelor şi pentru plăţile corespunzătoare redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;

(2) Contul de echilibrare prevăzut la alin. (1) este același cu cel deschis de OTS conform Regulamentului PE drept cont bancarpentru echilibrare pentru încasările și plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PE, a celor aferente penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și a celor aferente dezechilibrelor de la notificare;

(3) OTS alimentează lunar contul de echilibrare prevăzut la alin. (1) cu suma corespunzătoare costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea interne, conform Notei lunare de regularizare de la Art. 131 -, lit. e).

- Titularii de cont trebuie să asigure solvabilitatea conturilor bancare proprii la datele scadente prevăzute în prezentele reguli pentru decontare.

- Conturile bancare sunt deschise în moneda naţională din România.

Secțiunea 4.9. Garanții de plată a obligațiilor PRE

- OTS are dreptul sǎ solicite titularilor de licenţă depunerea unei garanţii înainte ca respectivul titular de licenţă să fie înregistrat ca PRE; în cazul în care o PRE este înregistrată de către un titular de licență care este înregistrat ca PPE în conformitate cu Regulamentul PE, iar această PRE nu a preluat responsabilitatea echilibrării altor titulari de licență, OTS poate accepta o garanție comună pentru obligațiile de plată ale titularului de licență atât în calitate de PRE, cât și de PPE.

- (1) Garanţia furnizată de un titular de licenţă înregistrat ca PRE poate limita dimensiunea maximă a acelei PRE, determinată conform prevederilor Art. 156 - şi/sau volumul corespunzător al schimburilor bloc, exporturilor şi importurilor.

    - Modul de aplicare a prevederii de la alin. (1) trebuie prezentat în detaliu de către OTS în procedura prevăzută la Art. 155 - și are drept principiu limitarea la nivelul garanției depuse, a sumei dintre vânzările nete, consumul și exportul respectivei PRE pe perioada de risc, evaluate în baza informațiilor privind cantitățile de energie electrică tranzacționate conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate și cu considerarea prețului mediu de deficit pe cele 3 luni anterioare.

    - Limitarea de la alin. (2) este activată în cazul observării de potențiale dezechilibre negative semnificative și/sau înregistrării de întârzieri la plată urmate de utilizarea garanțiilor, fără ca acestea să fie reconstituite ulterior la nivelul necesar.

- (1) OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedura pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii solicitate, pentru realizarea şi verificarea depunerii garanţiilor şi suplimentării acestora, dacă este cazul, precum şi de utilizare a disponibilului rămas din garanţia depusă de către PRE.

    - Nivelul garanției solicitate va ține seama de probabilitatea ca diferența între obligațiile de plată și drepturile de încasare ale PRE la nivel lunar către OTS să fie pozitivă, va fi adaptată în conformitate cu eventualele întârzieri la plată înregistrate în perioade anterioare și va fi redusă la o valoare minimă pe perioada în care titularul de licență și-a transferat responsabilitatea echilibrării altei PRE.

    - Ulterior avizării acestei proceduri de către ANRE, OTS o publică prin postarea sa pe pagina proprie de internet.

Secțiunea 4.10. Dimensiunea PRE

- Fiecare operator de reţea trebuie să transmită lunar la OTS informaţii privind dimensiunea fiecărei PRE din zona de licenţă proprie.

- Nu mai târziu de a 5-a zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, fiecare operator de reţea transmite, separat pentru fiecare PRE şi doar pentru zona de licenţă proprie, următoarele informaţii către OTS şi PRE corespunzătoare:

a)	valoarea agregată a producţiei anuale estimate pentru  unităţile de producție, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; şi

b)	valoarea agregată a consumului anual estimat pentru consumatorii de energie electrică, pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării.

- Producţiile şi consumurile anuale estimate, transmise conform prevederilor Art. 157 -, vor fi corespunzătoare următoarelor 12 luni şi pot avea la bază următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:

a)	cantităţile anuale estimate pentru CPT, utilizate de respectivul operator de reţea pentru determinarea tarifelor de reţea;

b)	producţia sau consumul anual, după cum este cazul, înregistrate în cele 12 luni anterioare pentru respectivul loc de producere/loc de consum; sau

c)	în cazul unui loc de producere/loc de consum pentru care nu sunt disponibile date, o estimare cât mai realistă a cantităţilor anuale,  aşa cum au fost convenite de furnizorul locului de consum și/sau de operatorul de reţea cu respectivul utilizator de reţea electrică şi/sau PRE.

- Dacă datele transmise de un operator de reţea conform prevederilor Art. 157 - sunt incorecte, respectiva PRE le poate contesta la operatorul de reţea într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care au fost transmise. Dacă o PRE nu a transmis nici o contestaţie în acest interval, atunci datele transmise conform prevederilor Art. 157 - se consideră ca fiind confirmate de respectiva PRE.

- Un operator de reţea trebuie să verifice orice contestaţie primită în legatură cu datele transmise conform prevederilor Art. 157 - cât mai repede posibil, în maxim cinci (5) zile lucrătoare după primirea contestaţiei, şi trebuie să informeze respectiva PRE despre rezultatul verificării. Dacă datele au fost incorecte, operatorul de reţea va transmite datele corectate către OTS şi respectiva PRE.

- OTS şi orice operator de reţea pot conveni să limiteze schimbul lunar de informaţii dintre ei, necesar conform prezentei secţiuni, numai la datele care s-au modificat faţă de luna anterioară.

- În fiecare lună calendaristică, după transmiterea de către operatorii de reţea a informaţiilor prevăzute la Art. 157 -, OTS  determină dimensiunea totală a fiecărei PRE prin agregarea informaţiilor transmise de aceștia și transmite aceste informații PRE respective.

Secțiunea 4.11. Decontarea dezechilibrelor PRE

- ODPE efectuează calculele pentru decontarea dezechilibrelor PRE în fiecare lună calendaristică, după primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică în conformitate cu prevederile Regulilor de măsurare.

- Odată cu efectuarea calculelor prevăzute la Art. 163 -, ODPE verifică corectitudinea decontării prin verificarea închiderii bilanțului energiei electrice corespunzătoare tranzacțiilor definitive pe PE cu dezechilibrele PRE; în situația în care ODPE constată o neînchidere a bilanțului mai mare decât o valoare limită, publică pe site-ul propriu existența acesteia și solicită tuturor părților implicate verificarea datelor astfel încât eroarea să fie eliminată în cadrul procesului de decontare ce utilizează valorile măsurate aprobate, conform prevederilor Art. 180 -. Valoarea limită va fi stabilită printr-o procedură elaborată de ODPE și supusă consultării participanților la piață și operatorilor implicați.

- Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PRE, ODPE determină valoarea sumelor de plătit şi separat a celor de primit corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de respectiva PRE, după cum urmează:

, respectiv

unde:

-	DZIDPd  reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare pentru dezechilibrele pozitive în ziua d, constatate în n intervale orare;

-	OZPDNd  reprezintă valoarea  obligațiilor zilnice de plată pentru dezechilibrele negative în ziua d, constatate în (24-n) intervale orare;

-	DezPozi  reprezintă cantitatea corespunzătoare dezechilibrului pozitiv al respectivei PRE în ID i al zilei de livrare d, determinată conform prevederilor Art. 114 -;

-	PExci  reprezintă preţul pentru excedent de energie în ID i din ziua de livrare d, determinat conform prevederilor Art. 137 -;

-	DezNegj  reprezintă cantitatea, în valoare absolută, corespunzătoare dezechilibrului negativ al respectivei PRE în ID j din ziua de livrare d, determinată conform prevederilor Art. 114 -;

-	PDefj  reprezintă preţul pentru deficit de energie în ID j din ziua de livrare d, determinat conform prevederilor  Art. 135 -.

- ODPE determină, separat pentru fiecare PRE, valoarea drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive prin însumarea valorilor zilnice ale drepturilor de încasare pentru dezechilibre pozitive stabilite conform prevederilor Art. 165 - și separat valoarea obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative prin însumarea valorilor zilnice ale obligațiilor de plată pentru dezechilibre negative stabilite conform prevederilor Art. 165 -.

- Separat pentru fiecare PRE, ODPE întocmeşte o notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor. Această notă de informare conţine cel puţin următoarele informaţii:

a) dezechilibrul pozitiv sau negativ al respectivei PRE, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

b) preţul pentru excedent de energie şi preţul pentru deficit de energie, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

c) cantitatea agregată a dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE în luna de livrare;

d) cantitatea agregată a dezechilibrelor negative ale respectivei PRE în luna de livrare;

e) dezechilibrul lunar net al PRE în luna de livrare, calculat ca diferenţă între cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE şi cantitatea agregată a tuturor dezechilibrelor negative, în valoare absolută, ale respectivei PRE;

f) obligațiile de plată sau drepturile de încasare ale respectivei PRE, separat pentru fiecare ID din luna de livrare;

g) valoarea drepturilor lunare de încasare și valoarea obligațiilor lunare de plată determinate conform  prevederilor Art. 166 -.

- ODPE pune la dipoziția PRE corespunzătoare şi a OTS notele de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor stabilite conform prevederilor Art. 167 -pe baza valorilor măsurate, prin postarea lor pe platforma informatică dedicată, în maxim trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform Regulilor de măsurare.

- O notă de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor emisă în luna calendaristică n conţine informațiile înscrise în fișa pentru decontare aparţinând respectivei PRE, pentru luna calendaristică n – 1.

- Facturile sunt emise de OTS, respectiv PRE, în prima zi lucrătoare care urmează postării pe platforma informatică a notelor de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, în baza acestora și trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.

Secțiunea 4.12. Costuri sau venituri suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

- (1) Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:

            - costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului, calculate ca sumă a costurilor OTS pentru echilibrarea sistemului determinate conform Art. 130 -, pe toate ID ale lunii respective,

plus

          - costurile aferente tranzacțiilor onorate de pornire a UD, rezultate din însumarea valorilor din confirmările de tranzacție realizate conform Regulamentului PE,

plus

          - suma obligațiilor de plată lunare ale OTS către PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 166 - are semnificația unei sume de primit de către respectiva PRE,

minus

          - suma drepturilor de încasare lunare ale OTS de la PRE pentru dezechilibrele PRE, rezultate în cazul în care valoarea decontării lunare determinate conform Art. 166 - are semnificația unei sume de plătit de către respectiva PRE

minus

          - valoarea lunară a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare ale UD care trebuie plătite de către PPE, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE

minus

f) valoarea lunară a penalităților care trebuie plătite de către PPE pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, rezultate din însumarea valorilor înscrise în notele de informare pentru decontare aferente lunii de livrare, realizate conform Regulamentului PE.

# (2) În cazul în care valoarea rezultată la alin. (1) este pozitivă, aceasta reprezintă costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, iar în cazul în care este negativă, aceasta reprezintă venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

- După determinarea costului sau venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, ODPE întocmeşte o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informaţii:

a) costurile efective reale pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, prevăzute în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la Art. 131 -;

b) suma costurilor aferente tranzacțiilor onorate de pornire a tuturor UD în luna de livrare;

c) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a drepturilor lunare de încasare pentru dezechilibre pozitive și a obligațiilor lunare de plată pentru dezechilibre negative determinate conform prevederilor Art. 166 -;

d) suma valorilor penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare și separat, a penalizărilor pentru dezechilibrele de la notificare, determinate conform  prevederilor din Regulamentul PE; şi

e) costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului în luna de livrare, determinate conform prevederilor Art. 171 -.

- ODPE publică nota lunară de regularizare prevăzută la Art. 172 -pe baza valorilor măsurate, în maxim  trei (3) zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate/agregate ale producției și consumului de energie electrică aferente fiecărei PRE, stabilite conform Regulilor de măsurare.

Secțiunea 4.13. Repartizarea către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

- ODPE calculează sumele corespunzătoare repartizării integrale către PRE a costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, în luna care urmează după luna de livrare.

- (1) Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care revine lunar fiecărei PRE, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, se determină pe baza aportului acesteia în fiecare ID la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la agravarea dezechilibrului sistemului. Valoarea repartizată fiecărei PRE se determină astfel:

unde:

Si  - valoarea repartizată către PREi, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, din venitul/ costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.

Sres - venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; iar

Ctot,i - contribuția la dezechilibrul sistemului a PREi, cu excepția PRE-SN și PRE Agent de transfer, în luna de livrare, determinată, după caz, astfel:

### pentru luna de livrare pentru care se înregistrează venit suplimentar din echilibrarea sistemului:

##### ,

unde:

este dezechilibrul negativ (în modul) al PREi  în ID t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 116 - și 0 (zero) în ID t în care DEZsistem<0,

este dezechilibrul pozitiv al PREi în ID t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 116 - și 0 (zero) în ID t în care DEZsistem>0;

Ol – numărul de ore al lunii de livrare.

### pentru luna de livrare pentru care se înregistrează cost suplimentar din echilibrarea sistemului:

##### ,

unde:

este dezechilibrul negativ (în modul) al PREi  în ID t în care DEZsistem<0 determinat conform Art. 116 - și 0 (zero) în ID t în care DEZsistem>0,

este dezechilibrul pozitiv al PREi în ID t în care DEZsistem>0 determinat conform Art. 116 - și 0 (zero) în ID t în care DEZsistem<0;

Ol – numărul de ore al lunii de livrare.

n – numărul total de PRE, exclusiv PRE-SN și PRE Agent de transfer.

(2) ODPE publică, pe pagina proprie de internet, semnul și valoarea dezechilibrului sistemului pentru fiecare ID din luna de livrare, determinat conform prevederilor Art. 116 -.

- OTS va credita, în cazul unei valori pozitive, sau va debita, în cazul unei valori negative, valoarea suplimentarǎ repartizată unei PRE, determinată conform prevederilor Art. 175 -, în fișa pentru decontarea veniturilor/costurilor suplimentare aparţinând respectivei PRE.

- ODPE pune la dispoziția PRE corespunzătoare şi a OTS nota de informare pentru decontarea redistribuirii costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului pentru luna n, care cuprinde valoarea suplimentarǎ distribuită respectivei PRE, determinată conform  prevederilor Art. 175 -, prin postarea ei pe platforma informatică dedicată, în aceeași zi în care a postat nota lunară de regularizare conform Art. 173 -.

- O notă de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare emisă în luna calendaristică n va cuprinde:

- valoarea totală a drepturilor de încasare sau a obligațiilor de plată, după caz, rezultate din redistribuirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, pentru luna calendaristică n – 1, precum și

- suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în  situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar,

- suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în  situația în care în luna respectivă s-a înregistrat venit suplimentar,

- suma dezechilibrelor negative ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost negativ, în  situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar și

- suma dezechilibrelor pozitive ale respectivei PRE constatate în toate ID în care dezechilibrul sistemului a fost pozitiv, în  situația în care în luna respectivă s-a înregistrat cost suplimentar.

- Facturile sunt emise în prima zi lucrătoare care urmează postării notei de informare pentru decontarea redistribuirii veniturilor/costurilor suplimentare, pe baza acesteia și trebuie achitate într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data emiterii. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de OTS.

- (1) În cazul în care valorile măsurate aprobate, stabilite conform prevederilor cuprinse în Regulile de măsurare, diferă de valorile măsurate, determinate conform prevederilor acelorași reguli, procesul de determinare și punere la dispoziție a notelor lunare de informare, regularizare și decontare și de verificare/contestare a obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente dezechilibrelor PRE și redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE se reia pe baza valorilor măsurate aprobate, cu respectarea acelorași termene măsurate de la data definitivării valorilor măsurate aprobate.

(2) Diferențele dintre obligațiile de plată/drepturile de încasare care rezultă din aplicarea prevederilor prezentelor reguli de decontare la valorile măsurate aprobate față de aplicarea acestora la valorile măsurate se evidențiază în facturi de regularizare sub formă de sume de plată/de încasat.

Secțiunea 4.14. Efectuarea plăților, utilizarea garanțiilor și penalități de întârziere

- OTS elaborează, în urma unui proces de consultare publică, procedurile pentru efectuarea plăţilor conform prezentelor reguli pentru decontare. Ulterior avizării de către ANRE, OTS publică aceste proceduri, prin postarea lor pe pagina proprie de internet.

- Procedurile elaborate conform prevederilor Art. 181 - vor include modalităţi de confirmare a plăţilor şi menţiuni privind utilizarea garanţiilor în cazul plăţilor întârziate.

- Fiecare parte care primeşte o facturǎ trebuie să plătească valoarea cuprinsă în respectiva facturǎ, la data scadentă, indiferent dacă există sau nu o dispută în legătură cu sumele corespunzătoare.

- Orice titular de licenţă înregistrat ca PRE, precum și OTS, trebuie să plătească o penalizare celeilalte părţi în oricare din următoarele cazuri:

a) dacă respectivul titular de licenţă nu a achitat sumele datorate şi care nu au fost contestate, până la data limită de plată;

b) dacă respectivul titular de licenţă trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute din care au rezultat plăţi întârziate;

c) dacă respectivul titular de licenţă trebuie să efectueze o plată corespunzătoare soluţionării unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost achitate la timp de cealaltă parte, dar au fost contestate în mod justificat de aceasta.

- În cazurile prevăzute la Art. 184 - lit.a) şi lit.b), penalizarea reprezintă o sumă suplimentară faţă de suma datorată care trebuie plătită şi cuprinde dobânda acumulată pentru orice sume datorate şi neplătite, începând cu ziua imediat următoare datei limită la care plăţile ar fi trebuit efectuate, şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care sumele restante au fost efectiv achitate.

- În cazul prevăzut la Art. 184 - lit. c), penalizarea reprezintă o sumă suplimentară faţă de suma care trebuie returnată deoarece a fost plătită de cealaltă parte, dar justificat contestată de aceasta, şi cuprinde dobânda corespunzătoare acestei sume, începând cu ziua imediat următoare datei la care plăţile au fost efectuate de cealaltă parte şi sfârşind cu ziua precedentă celei în care suma contestată, inclusiv dobânda aferentă, este efectiv returnată.

- Rata dobânzii care se va aplica în toate cazurile prevăzute de Art. 184 - , pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi după termenul limită de plată, este egală cu nivelul penalității de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, cu condiția ca valoarea totală a penalităților să nu depășească valoarea sumei datorate.

Secțiunea 4.15. Contestații la notele de regularizare și/sau la notele de informare pentru decontarea lunară

- Fiecare titular de fișă înregistrat ca PRE este îndreptăţit să solicite oricând la OTS informaţii în legătură cu situaţia oricăreia dintre fișele pentru decontare proprii înființate de OTS. După primirea unei astfel de solicitări, OTS transmite titularului de fișă informaţiile solicitate în maxim trei (3) zile lucrătoare, informaţii care pot include soldul rezultat din fișa (fișele) respectivă (respective) pentru ultimele trei (3) luni precum şi orice sume debitate sau creditate într-o fișă, împreună cu datele şi motivele acestor operaţiuni.

- OTS poate de asemenea să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute la Art. 188 - prin adoptarea măsurilor de ordin tehnic necesare pentru ca fiecare titular de fișă să poată avea acces direct la toate informaţiile relevante în legătură cu oricare dintre fișele proprii.

- Dacă o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare pusă la dispoziție de ODPE conform prezentelor reguli pentru decontare, este incorectă, oricare dintre părţile implicate o poate contesta la  ODPE şi poate pune în discuţie orice element sau calcul cuprins în respectiva notă.

- Orice contestaţie va fi transmisă de partea implicată printr-o notificare scrisă. Notificarea trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, ID, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată şi va fi însoţită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestaţiei.

- (1) Orice parte implicată poate contesta o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare într-un interval de cinci (5) zile lucrătoare de la data la care nota contestată a fost postată de ODPE pe platforma informatică dedicată.

(2) Dacă o parte implicată a făcut o contestație la o notă elaborată în baza valorilor măsurate, care nu s-a modificat în ceea ce o privește după stabilirea valorilor măsurate aprobate, aceasta nu poate repeta contestația cu același obiect.

- Dacă o parte implicată nu a transmis nici o contestaţie în legătură cu o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare emisă conform prezentelor reguli pentru decontare în intervalul prevăzut la Art. 192 -, nota respectivă se consideră că a fost acceptată de respectiva parte implicată.

- ODPE va analiza orice contestaţie primită, nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

- Atunci când verifică o notǎ de informare pentru decontare sau o notă de regularizare contestată, ODPE poate solicita părţilor implicate informaţii suplimentare. Dacă informaţiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de partea implicată, ODPE este îndreptăţit să respingă contestaţia respectivă.

- ODPE va informa părţile implicate în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o notă contestată a fost incorectă, ODPE va reface calculele şi va pune la dispoziția tuturor părţilor implicate o notă corectată.

- Dacă ODPE constată existenţa unei informaţii eronate într-o notǎ de informare pentru decontare sau într-o notă de regularizare pusă la dispoziție conform prezentelor reguli pentru decontare, ODPE va reface calculele şi va pune la dispoziția tuturor părţilor implicate în cel mai scurt timp posibil o notă corectată, dar nu mai târziu de zece (10) zile lucrătoare de la data la care nota respectivă a fost postată de ODPE pe platforma informatică dedicată.

- În cazul constatării de către un participant, ulterior termenelor de contestare prevăzute la Art. 192 - sau Art. 197 -, a unor erori în procesul de decontare, determinate de greșeli de agregare a datelor, întreruperi în funcționarea sistemelor informatice ale operatorilor implicați, erori de măsurare a schimburilor între rețele sau a notificării unor SB neconforme cu tranzacțiile încheiate anterior orei de închidere a porților pe PE, acesta poate solicita corectarea decontării în termen de 6 luni de la postarea pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontare. În acest scop, participantul trebuie să solicite în scris OTS corectarea, prezentând argumentele și dovezile necesare.

- (1) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS informează ODPE și părțile implicate în mod direct în procesarea informației eronate (OR, OM, PRE, OTS, după caz), solicitând transmiterea unui punct de vedere în termen de zece (10) zile lucrătoare părților implicate, și publică pe site solicitarea, împreună cu argumentația aferentă.

(2) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea punctelor de vedere ale părților implicate, OTS împreună cu ODPE analizează documentele primite și decid asupra acceptării sau respingerii solicitării de corectare, publicând pe site-ul OTS decizia, argumentele și documentele primite.

(3) În termen de cinci (5) zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe site, orice participant sau operator din piață poate transmite OTS o contestație argumentată, care va fi publicată pe site-ul OTS în maxim o (1) zi de la primire.

(4) În termen de trei (3) zile lucrătoare, OTS și ODPE analizează contestațiile primite și publică pe site-ul OTS decizia finală, împreună cu motivarea acesteia.

(5) În cazul apariției unei situații atipice, OTS poate solicita punctul de vedere al ANRE, care va fi publicat pe site-ul OTS.

(6) Corectarea decontărilor se realizează în lunile ianuarie, mai și septembrie ale unui an calendaristic, luând în considerare toate deciziile favorabile luate anterior lunilor respective.

- OTS și ODPE au obligația de a actualiza și publica pe site-urile proprii o evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării.

- În cazul nerespectării termenelor de emitere, contestare, verificare, corectare și postare și/sau publicare a notelor de regularizare sau a notelor de informare pentru decontare prevăzute în prezentele reguli de decontare, operatorii sunt obligați să sesizeze în scris ANRE în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data constatării acestor abateri.