ORDIN nr. .........../...................

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 119 punctul 2 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 18 din Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale are obligația de a respecta condițiile-cadru asociate autorizației

Art. 3. - Titularul autorizaţiei de înfiinţare  a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Dumitru Chiriță

ANEXA

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a SD, denumită în continuare Autorizaţie, și constituie parte integrantă din autorizaţie.

Art. 2 Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale SD amplasate în localitățile înscrise în Anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în Anexa nr. 2, care se redactează și se emit odată cu Autorizația.

Art. 3 Nu fac obiectul Autorizaţiei activitățile titularului Autorizaţiei privind consultanța, finanțarea și executarea de lucrări care nu sunt specifice activității de execuţie a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Art. 4 Titularul Autorizaţiei este responsabil pentru respectarea prezentelor Condiții-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.

Art. 5  (1) În sensul prezentelor Condiţii, următorii termeni şi abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- Lege – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulament – Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările ulterioare;

- SD – sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuție  închis, este reprezentat de ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii;

- OSD – operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale;

- Urmărirea lucrărilor – activitate de supraveghere a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, realizată de către OSD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora.

(2) Termenii şi expresiile de la alineatul (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege

CAPITOLUL II

Drepturi ale titularului autorizaţiei

Art. 6 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, beneficiază de drepturile stabilite prin contractele de concesiune încheiate, precum şi de drepturile stabilite prin Lege și prin legislaţia incidentă.

Art. 7 Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul în condiţiile legislaţiei incidente şi a condițiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale SD şi să emită acorduri tehnice de racordare la SD ce face obiectul Autorizaţiei.

Art. 8  În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 și 7 titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, punere în funcţiune, lucrări de  provizorate, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea SD ce fac obiectul Autorizaţiei.

Art. 9 Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragera licenței pot fi atacate de titularul Autorizației la instanța judecătorească competentă.

CAPITOLUL III

Obligații ale titularului autorizaţiei

Art. 10 (1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul autorizaţiei va respecta prevederile:

- Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia;

- Legii;

- legislaţiei incidente;

- reglementărilor emise de ANRE;

- standardelor, normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau a căror respectare este impusă de cadrul normativ în vigoare.

(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să desfăşoare activităţile necesare realizării obiectivelor componente ale SD ce face obiectul Autorizaţiei utilizând materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, procedee şi tehnologii care respectă legislaţia în vigoare referitoare la agrementarea/certificarea tehnică a acestora.

(3) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a nu achiziţiona de la alţi operatori economici lucrări, produse sau servicii necesare realizării obiectivelor componente ale SD ce face obiectul Autorizaţiei, în cazul în care costurile generate de aceste achiziții ar depăşi nivelul costurilor aferente acelorași tipuri de achiziții, realizate în regie proprie şi înregistrate de către operatorul economic beneficiar în anul/anii anteriori, actualizate până la data analizei. În situația în care Titularul Autorizaţiei achiziţionează lucrări, produse sau servicii de la alţi operatori economici, acesta are obligația de a respecta legislația aplicabilă în materia achizițiilor.

Art.11   Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a SD, este obligat să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii:

a) activitățile de urmărire a executării lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune sau contractul pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale cu autoritatea locală, asimilat contractului de concesiune; personalul propriu destinat acestei activități trebuie să fie autorizat cu respectarea obligaţiilor/cerinţelor prevăzute în regulamentele pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale;

b) recepţii tehnice pentru obiectivele aferente SD, conform reglementărilor ANRE.

Art. 12 Titularul Autorizaţiei, care este titular de licenţă de operare a SD are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE, lucrări de execuţie în vederea înființării SD, precum și verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice pentru obiectivele aferente SD:

a) în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţii, sau

b) cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii.

Art. 13  În cazul Titularului Autorizaţiei, care nu este titular de licenţă de operare a SD, urmărirea executării lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale, încheiat cu un titular de licenţă de operare a SD ce are o experienţă similară de minimum 3 ani.

Art. 14 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate.

Art. 15 În conformitate cu prevederile legislației incidente, Titularul Autorizaţiei are obligaţia:

- să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului;

- să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi atestatele prevăzute de lege pentru realizarea SD ce face obiectul Autorizației.

Art. 16 Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii.

Art. 17  Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de:

- schimbare a denumirii titularului Autorizaţiei;

- schimbare a sediului social şi/sau a datelor de contact (telefon, fax.);

- schimbarea formei sau statutului juridic al societăţii;

- schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social.

CAPITOLUL IV

Asigurarea personalului şi dotarea tehnică

Art. 18   (1) Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor SD precizate în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.

(2) În vederea aplicării alin. (1) Titularul Autorizaţiei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în domeniu.

CAPITOLUL V

Modificarea autorizaţiei

Art. 19 (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

- modificarea Autorizaţiei;

- acordarea unei autorizaţii noi.

Art. 20  Modificările Autorizaţiei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale vor fi notificate titularului Autorizaţiei conform prevederilor Regulamentului.

CAPITOLUL VI

Transferul Autorizației

Art. 21 Autorizaţia este valabilă numai pentru realizarea SD şi a componentelor acestora, prevăzute în Anexa nr 2 la Condițiile Autorizaţiei.

Art. 22 Autorizaţia poate fi transferată unei alte persoane juridice în condiţiile reeglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL VII

Sancțiuni

Art. 23 Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii  se sancţionează potrivit Legii.

CAPITOLUL VIII

Suspendarea/retragerea autorizaţiei

Art. 24 (1) ANRE poate suspenda/retrage autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.

(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei suspendarea/retragerea Autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.

(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei  după ce  titularul Autorizaţiei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

CAPITOLUL IX

Căi de comunicare

Art. 25 (1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin  servicii poştale la sediul ANRE.

(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.

Anexa nr. 1

La condiţiile de valabilitate a autorizaţiei

de înfiinţare  unui nou sistem de distribuţiei a gazelor naturale

INFORMAŢII privind LOCALITĂŢILE ÎN CARE SUNT AMPLASATE OBIECTIVELE SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Județul | Cod SIRUTA Unitate administrativa de bază | Cod SIRUTA Localitate aparținătoare | Soluția de alimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 2

La condiţiile de valabilitate a autorizaţiei

de înfiinţare  unui nou sistem de distribuţiei a gazelor naturale

INFORMAŢII privind CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

| Nr. crt. | Județul | Cod SIRUTA Unitate administrativa de bază | Cod SIRUTA Localitate aparținătoare | Conducte |  |  |  | Branșamente |  |  |  | Nr. SRM/SRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OL |  | PE |  | km |  | buc. |  |  |
|  |  |  |  | ϕ | Lungime [km] | Dn | Lungime [km] | OL | PE | OL | PE |  |

Notă

OL – oțel, PE - polietilenă