SISTEM DE CODIFICARE A PUNCTELOR DE MĂSURARE AFERENTE  CLIENŢILOR  FINALI RACORDAŢI  LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE DIN ZONA DE OPERARE A S.C INOV ELECTRIC S.R.L.

1.	SCOP

Prezentul document descrie modul de elaborare a codificării punctelor de măsurare aferente clienţilor finali racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie din zona de operare a S.C. INOV ELECTRIC S.R.L., în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.

2.	DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică tuturor punctelor de măsurare aferente clienţilor finali de energie electrică racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie din zona de operare a S.C. INOV ELECTRIC S.R.L.

3.	DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

3.1 Definiţii:

Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţia definită în cadrul Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările şi completări ulterioare.

3.2 Abrevieri:

ANRE	 	– Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ATR 		– Aviz Tehnic de Racordare;

BRML		– Biroul Român de Metrologie Legală.

4.	MOD DE CODIFICARE A PUNCTELOR DE MĂSURARE

4.1.	În conformitate cu prevederile art. 104, alin. (1), din cadrul Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, sistemul de codificare a punctelor de măsurare din zona de opeare a S.C. INOV ELECTRIC S.R.L. conţine un câmp specific specific operatorului de reţea, care să îl deosebească de codurile aferente punctelor de măsurare aparţinând altor operatori de reţea.

În stabilirea structurii, au fost avute în vedere următoarele principii:

- Unicitatea la nivelui zonei de operare a operatorului de distribuţie;

- Identificarea clară a locurilor de consum;

- Codificare alfanumerică;

- Cod inclus în certificatul de racordare/ATR;

- Cod inclus în factura aferentă serviciului de distribuţie;

- Cod inclus în schimbul de date cu furnizorii clienţilor finali.

4.2.	 Stabilirea codului punctului de măsurare

Codul punctului de măsurare din zona de opeare a S.C. INOV ELECTRIC S.R.L. conţine 8 caractere de tip alfanumeric şi este structurat pe 3 câmpuri:

- un câmp format din 4 caractere de tip litere, care reprezinta codul operatorului de distribuţie S.C. INOV ELECTRIC S.R.L.;

- un câmp format dintr-un caracter de tip cifră, care reprezintă zona de distribuţie în care este amplasat punctul de măsurare;

- un câmp format din 3 caractere de tip cifre, care reprezintă codul unic aferent punctului de măsurare.

Semnificaţia caracterelor din codul punctelor de măsurare aferente clienţilor finali din zona de operare a operatorului de distribuţie S.C. INOV ELECTRIC S.R.L. este următoarea:

| Codul punctului de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | N | O | V | X | Y | Y | Y |
| Câmpul 1: Identificare operator de distribuţie |  |  |  | Câmpul 2: Identificare zona de distribuţie a punctului de măsurare | Câmpul 3: Cod unic aferent punctului de măsurare |  |  |

Exemplu:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | N | O | V | 0 | 0 | 0 | 1 |

4.3 	Dispoziţii finale

Codul punctului de măsurare va fi folosit pentru identificarea punctului de măsurare în procesul de transmitere către clientul final, furnizorul de energie electrică sau către alte entităţi (ca de ex. ANRE, BRML, etc) a informaţiilor referitoare la acel punct de măsurare; facilitează accesul la informaţiile privind punctele de măsurare aferente locurilor de consum deţinute de clienţii finali, respectiv, deservite de furnizorii de energie electrică.