[image: image3.emf][image: image4.jpg]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist

Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti
Romania, Nr. inregistrare Oficiul Registrului Comertului J40/8060/2000, Cod unic
de inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

www.transelectrica.ro



[image: image5.jpg]Transelectrica®

Societate Administrata in Sistem Dualist

Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti
Romania, Nr. inregistrare Oficiul Registrului Comertului J40/8060/2000, Cod unic
de inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

www.transelectrica.ro



[image: image6.png]


[image: image3.emf]



Procedură avizată de ANRE                                                              
prin avizul nr. ....................

SE APROBĂ,

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Ion Toni TEAU
                   Membru Directorat
     
                                        Membru Directorat

                   Octavian LOHAN                                                 Constantin VĂDUVA    

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

 Emiterea Avizului Tehnic de Racordare la Rețeaua Electrică de Interes Public deținută de Operatorul de Transport și de Sistem
Cod TEL: 03.22
       Revizia: 1

Aviz CTES nr. 129/2015
    Avizat: 
      

         Director UNO DEN                      Virgiliu IVAN

         Director DPF SEN                        Florin BALAȘIU

         Director DTDR                             Hariss NICORESCU

         Director DE                                   Maria IONESCU

         Director DSFT                               Cristina STOIAN

Director DM OMEPA                  Catalin LISMAN

         Inspector Sef DMI                         Marin STEFAN


         Manager DARET                          Gabriel BĂLĂIȚĂ
         Director DJC                              
     Verificat:       p.Șef SEATR la RET                     Marius MARINESCU    

                            Director Program
     Întocmit:
     

     Specialist Emitere ATR
                Gabriel VIHACENCU

                           Specialist Emitere ATR                   Alexandru LUCA

Drept de proprietate

Prezenta procedură este proprietatea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.. Multiplicarea şi utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu  acordul scris al conducerii C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
- 2016-

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul actualizat :

1. EMITEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC DEȚINUTĂ DE OPERATORUL DE TRANSPORT ȘI DE SISTEM
2. Cod : TEL - 03.22
	Nr.

rev.
	Conţinutul reviziei
	Autorul reviziei

	
	
	Nume şi prenume
	Semnătura / Data

	
	Elaborare inițială
	Vihacencu Gabriel
Luca Alexandru
	16.04.2014

	0. 
	Revizie ca urmare a modificării reglementărilor în domeniul accesului la rețelele electrice de interes public
	Vihacencu Gabriel

Luca Alexandru
	12.05.2015

	1. 
	
	
	


1. SCOP

1.1.  Prezenta procedură stabilește etapele ce trebuie parcurse de către utilizatorii care solicită avizul tehnic de racordare, în cadrul procesului de racordare, în condiții nediscriminatorii, a instalațiilor utilizatorilor la rețeaua electrică de  interes public deținută de operatorul de transport și de sistem.
1.2.  Prezenta procedură prevede modul de desfăşurare a etapelor necesare emiterii avizului tehnic de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de operatorul de transport și de sistem  la solicitarea oricărui utilizator, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
1.3.  Prezenta procedură stabileşte responsabilităţile structurilor organizatorice și funcționale din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în vederea emiterii avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public deținută de operatorul de transport și de sistem.

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1.  Prevederile prezentei proceduri se aplică în relația dintre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și utilizatorii care solicită avizul tehnic de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de operatorul de transport și de sistem, precum și în relația dintre structurile organizatorice și funcționale din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în procesul de emitere a avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public deținută de operatorul de transport și de sistem. Avizele tehnice de racordare la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de operatorul de transport și de sistem se emit de către Sucursalele de Transport, conform delegărilor de competențe.
3. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI
3.1. Terminologie
3.1.1 Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificația prevăzută în documentele de referință ale prezentei proceduri.
3.1.2 În înțelesul prezentei proceduri, termenul delegări de competență face referire la delegările de competență pentru emiterea avizelor tehnice de racordare acordate directorilor Sucursalelor de Transport, aprobate prin hotărâre/decizie a Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și la aprobările pentru derogări de la prevederile acestora.
3.2. În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

3.2. 1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
3.2. 2. ATR – Aviz Tehnic de Racordare;
3.2. 3. CTA – Comisia Tehnică de Avizare Sucursale de Transport;
3.2. 4. CTES – Consiliul Tehnico-Economic şi Ştiinţific Transelectrica;
3.2. 5. DARET – Departament Acces RET; 

3.2. 6. DE – Directia Economica;

3.2. 7. DET – Dispecer Energetic Teritorial;
3.2. 8. DI – Direcția Investiții;
3.2. 9. DJC – Direcția Juridică și Contencios;
3.2. 10. DMI –  Departamentul Management Integrat; 

3.2. 11. DM OMEPA – Direcția de Măsurare OMEPA;
3.2. 12. DPF SEN – Direcția Planificare și Funcționare SEN;
3.2. 13. DSFT – Direcția Strategie Financiară și Trezorerie;   

3.2. 14. DTDR – Direcția Tehnică Dezvoltare Rețea;
3.2. 15. OD – Operator de Distribuţie;
3.2. 16. OMEPA – Operatorul de Măsurare din cadrul OTS
3.2. 17. OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem;
3.2. 18. PO
 –  Procedură Operaţională;
3.2. 19. RET – Rețeaua Electrică de Transport;
3.2. 20. SEATR – Serviciul Emitere ATR;
3.2. 21. SCDCCI – Serviciul  Contracte și Derulare Comercială  Contracte de Investiții;
3.2. 22. SBFC – Serviciul Buget Finanțe Contabilitate; 

3.2. 23. SEN –  Sistemul Electroenergetic Naţional;
3.2. 24. SS – Studiu de Soluție;
3.2. 25. ST – Sucursale de Transport;
3.2. 26. UNO – DEN – Unitatea Operaţională – Dispecerul Energetic Național.
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4. 1.  Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
4. 2.  Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.
4. 3.  Continutul cadru al avizelor tehnice de racordare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 74/2014.
4. 4.  Regulamentul privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 102/2015.
4. 5.  Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, ediția în vigoare.
4. 6.  Norma tehnică: ”Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 51/2009, cu modificările și completările ulterioare.
4. 7.  Norma Tehnică: “Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 30/2013, cu modificările ulterioare.
4. 8.  Metodologia privind stabilirea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare și avizelor de amplasament, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 61/2014.
4. 9.  Tarifele de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare și a avizelor de amplasament aprobate prin Ordinul ANRE nr. 114/2014. 
4. 10.  Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie, ediția în vigoare.
4. 11.  Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Transport, ediția în vigoare.
4. 12.  Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 4/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
4. 13.  Regulile procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de capacitățile energetice, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată al acestora, aprobate prin H.G. nr. 135/2011.
4. 14.  Procedură operaţională TEL - 03.24 - Constituirea dosarelor, întocmirea inventariilor şi predarea la arhivă, elaborată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
4. 15.  Procedura privind colaborarea operatorilor de distribuție, de transport și de sistem pentru avizarea racordării utilizatorilor la rețelele electrice - Revizia I, aprobată prin Decizia ANRE nr. 2741/2008.

4. 16.  Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
4. 17.  Tarifele specifice și indicii specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 141/2014. 

4. 18.  Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe și certificarea conformității tehnice a centralelor electrice eoliene și fotovoltaice și abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma Tehnică ”Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice, aprobată prin Ordniul ANRE nr. 30/2013”, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 74/2013, cu modificările ulterioare.
4. 19.  Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul  de sistem, ediția în vigoare.
4. 20.  Instituirea unor reguli pe piața de echilibrare, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 60/2013, cu modificările și completările ulterioare.
4. 21.  Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 85/2014.
4. 22.  Procedura operaţională privind organizarea si funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor / divergențelor privind accesul la rețelele electrice de interes public – COD : TEL – 01.15, revizia 0, elaborată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
4. 23.  Codul de măsurare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 103/2015.
4. 24.  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. 25.  Regulamentul general de urbanism, aprobat prin HG nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. 26.  Procedura privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuție, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 16/2012.
5. RESPONSABILITĂŢI

5.1.  Directoratul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
5.1.1 Aprobă ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS,  în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.1.2 Aprobă corespondenţa aferentă solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, cu excepția adreselor de înaintare a ATR și a facturilor de plată a tarifului pentru emiterea ATR.
5.2.  Directorul UNO-DEN și directorul DPF SEN

5.2.1.  Dispun entităților de specialitate din subordine actualizarea cerinţelor specifice UNO-DEN, prevăzute în ATR.
5.2.2.  Avizează ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.2.3.  Desemnează specialiști în cadrul colectivelor de analiză a solicitărilor utilizatorilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, dacă este cazul.

5.3 Directorul DTDR
5.3.1 Avizează ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.3.2 Coordonează activitatea de elaborare și de avizare în cadrul CTES a studiilor de soluție pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public.
5.3.3 Desemnează specialiști în cadrul colectivelor de analiză a cererilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, dacă este cazul.
5.4 Directorul DI
5.4.1 Desemnează specialiști în cadrul colectivelor de analiză a solicitărilor utilizatorilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, dacă este cazul.
5.4.2 Dispune și verifică transmiterea către DARET a informațiilor referitoare la modificările unor elemente de natură tehnică realizate de către OTS în instalațiile proprii, care generează modificări ale soluțiilor de racordare prevăzute în ATR valabile.  
5.5 Managerul DARET 

5.5.1 Aprobă programul anual de revizuire a PO.
5.5.2 Coordonează activitatea de emitere/actualizare a ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.5.3 Avizează fişele de control întocmite de SEATR, privind documentaţia depusă de utilizatorii care au solicitat ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.5.4 Avizează corespondenţa aferentă solicitărilor de ATR.
5.5.5 Semnează facturile de plată a  tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.5.6 Avizează ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.5.7 Aprobă executarea sau restituirea garanției financiare constituită de utilizator, dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării, după caz și în situațiile prevăzute de reglementările în vigoare.
5.5.8 Aprobă scrisorile de înaintare a ATR și a facturilor de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.5.9 Aprobă scrisorile de informare a DTDR privind îndeplinirea condițiilor necesare elaborării SS pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public, prevăzute în reglementările în vigoare.
5.6 Şeful SEATR 

5.6.1 Dispune și verifică înregistrarea în registrul de evidenţă a tuturor cererilor de racordare, a ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, inclusiv corespondenţa aferentă solicitărilor utilizatorilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.6.2 Propune revizuirea prezentei PO.
5.6.3 Repartizează responsabilităţile şi termenele de finalizare a sarcinilor pentru fiecare membru din cadrul SEATR.
5.6.4 Colaborează cu celelalte departamente la elaborarea documentelor (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DTDR sau Serviciul Tehnic din cadrul ST și asigură transmiterea acestora.
5.6.5 Coordonează activitatea de emitere a ATR.
5.6.6 Coordonează analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS și/sau a completărilor documentaţiei iniţiale, în colaborare cu DTDR, UNO DEN și a DJC, după caz.
5.6.7 Verifică scrisoarea privind solicitarea de completare a documentaţiei anexate cererii de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.6.8 Verifică întocmirea fişelor de control privitoare la documentația necesară emiterii ATR şi le prezintă spre avizare managerului DARET.
5.6.9 Dispune întocmirea facturilor de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.6.10 Verifică scrisoarea de informare a solicitantului privind faptul că documentația este completă. 
5.6.11 Verifică scrisoarea de informare DTDR privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare, necesare pentru elaborarea studiilor de soluție privind racordarea la rețeaua electrică de interes public.
5.6.12 Verifică corespondenţa cu utilizatorii care au solicitat ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.6.13 Participă împreună cu responsabilii ATR din subordine la întocmirea ATR.
5.6.14 Verifică ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS din punct de vedere al conformității cu prevederile reglementărilor în vigoare și le înaintează spre avizare și aprobare, în conformitate cu delegările de competență.
5.6.15 Avizează scrisorile de înaintare către utilizatori a facturii de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.6.16 Coordonează întocmirea centralizatorului de ATR emise, inclusiv ATR emise în cadrul ST, verifică corectitudinea datelor conținute în centralizator, îl prezintă managerului DARET şi asigură transmiterea acestuia responsabilului din cadrul SEATR, în vederea actualizării bazei de date privitoare la ATR emise și publicării acesteia pe pagina de internet a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
5.6.17 Coordonează activitatea de scanare și publicare a ATR emise, pe Portalul Intern/Biblioteca Tehnică al/a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
5.6.18 Verifică scrisorile de returnare a documentației către utilizatorii care au depus cererea de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS și nu au completat documentația în conformitate cu prevederile în vigoare, în termenul solicitat de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.. 
5.6.19 Coordonează verificarea constituirii garanției financiare de către utilizator, dacă este cazul și încheierii contractului de racordare în termenul prevăzut în ATR.
5.6.20 Propune executarea garanției financiare constituită de utilizator în situația în care utilizatorul nu a solicitat în scris OTS încheierea contractului de racordare în termenul de valabilitate al ATR, cu anexarea documentației complete.
5.6.21 Colaboreaza cu SCDCCI în vederea actualizării ATR, în situațiile în care există contract de racordare încheiat.
5.7 Responsabilul ATR din cadrul DARET - SEATR

5.7.1 Transmite, în colaborare cu DTDR, UNO-DEN, DI, DM OMEPA și DJC/Serviciul Tehnic din ST, informațiile cu caracter general solicitate de utilizatori, privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor aflate în vigoare.

5.7.2 Înscrie în registrul de evidenţă cererile de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, inclusiv corespondenţa aferentă fiecărei cereri.
5.7.3 Analizează documentaţia anexată cererii de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS și/sau a completărilor documentaţiei iniţiale, în colaborare cu DTDR, UNO DEN, DI, DM OMEPA, DJC și ST, după caz, în conformitate cu dispozițiile șefului SEATR; întocmește fișa de control privitoare la documentația necesară emiterii ATR, iar în situația în care documentația este incompletă, întocmește scrisoarea privind solicitarea de completare a documentaţiei.   
5.7.4 În situația în care, în urma analizei documentației anexate cererii de racordare a utilizatorului, realizate în colaborare cu entitățile organizatorice implicate (DTDR, UNO-DEN, DI, DJC, ST), se constată faptul că racordarea utilizatorului afectează siguranța SEN prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță privind calitatea serviciului de transport/distribuție al/a energiei electrice, sau în situația în care OTS nu dispune de capacitățile necesare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, transmite spre verificare, avizare și aprobare adresa privind refuzul motivat și justificat în mod corespunzător, pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și economic, în conformitate cu reglementările în vigoare; în urma aprobării adresei, aceasta se transmite către utilizator.
5.7.5 În situația în care documentația anexată cererii de racordare este completă, în conformitate cu reglementările în vigoare, transmite fişa de control privitoare la documentația necesară emiterii ATR șefului SEATR, spre verificare.
5.7.6  Transmite responsabilului din cadrul DARET datele necesare pentru întocmirea facturii de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.7.7 Întocmește scrisoarea de informare a utilizatorului privind faptul că documentația este completă.
5.7.8 Întocmește adresa de informare DTDR privind îndeplinirea condițiilor necesare elaborării SS pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public prevăzute de reglementările în vigoare.
5.7.9 Întocmește și asigură transmiterea documentelor (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DTDR, Serviciul Tehnic din cadrul ST . 
5.7.10 Întocmește corespondenţa aferentă utilizatorilor care au solicitat  racordarea la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.7.11 Verifică, dacă este cazul, adresa prin care, într-un interval de maximum două luni de la data comunicării de către OTS a SS avizat, utilizatorul și-a exprimat în scris opțiunea pentru una dintre soluțiile de racordare la rețeaua electrică de interes public prevăzute în SS și avizate în CTES, conform reglementărilor în vigoare.  
5.7.12 Întocmește ATR în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.7.13 Transmite ATR întocmit șefului SEATR, în vederea verificării.
5.7.14  Întocmește scrisorile de înaintare către utilizatori a ATR și le transmite șefului SEATR spre avizare.
5.7.15 Transmite ATR și scrisorile de înaintare a facturii de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR, utilizatorilor care au solicitat racordarea la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS. 
5.7.16 Întocmește centralizatorul de ATR emise, inclusiv cele emise de ST, verifică corectitudinea datelor, îl prezintă șefului SEATR în vederea actualizării bazei de date și publicării pe pagina de internet a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
5.7.17 Întocmește scrisoarea de returnare a documentației anexate cererii de racordare, către utilizatorii care nu au completat documentația în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi o transmite șefului SEATR spre verificare.
5.7.18 Asigură restituirea către utilizatori a documentaţiilor anexate cererii de racordare neconforme cu prevederile reglementărilor în vigoare.
5.7.19 Verifică constituirea garanției financiare, dacă este cazul, în baza documentației primite de la utilizator și le  transmite Serviciului Trezorerie – DSFT în vederea verificării și înregistrării în evidențele contabile.
5.7.20 Solicită informații de la SCDCCI privitor la stadiul contractelor de racordare încheiate până la data depunerii de solicitări de emitere/actualizare a ATR, dacă este cazul.
5.7.21 Verifică dacă utilizatorul a încheiat contractul de racordare în termenul de valabilitate al ATR.
5.8 Directorul DJC
5.8.1 Coordonează elaborarea și transmiterea punctelor de vedere referitoare la aplicarea prevederilor cadrului legislativ aflat în vigoare, solicitate de către departamentele implicate în procesul de emitere a ATR, după caz.
5.8.2 Coordonează elaborarea și transmiterea punctelor de vedere referitoare la documentația anexată cererii de racordare la rețea a utilizatorilor, solicitate de către departamentele implicate în procesul de emitere a ATR, după caz. 
5.8.3 Desemnează consilieri juridici în cadrul colectivelor de analiză a solicitărilor de racordare a utilizatorilor la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, dacă este cazul.
5.9 Managerul Departamentului Dezvoltare RET din cadrul DTDR

5.9.1 Colaborează cu SEATR în cadrul etapei preliminare de documentare și informare a utilizatorului, în vederea elaborării scrisorii de răspuns la cererea utilizatorului, privitoare la condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS.
5.9.2 Analizeaza scrisoarea de informare a DTDR, transmisă de DARET, privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare, condiții necesare elaborării SS și analizează documentația anexată acesteia, în baza cărora va fi încheiat contractul pentru elaborarea SS.
5.9.3 Colaborează cu SEATR în vederea verificării şi clarificării soluţiilor de racordare la rețeaua electrică de interes public analizate în cadrul SS şi supuse avizării în CTES. 

5.9.4 Coordonează preluarea datelor din ATR emise şi gestionarea bazelor de date utilizate la elaborarea și avizarea studiilor de soluţie. 

5.9.5 Avizează studiile de soluție și transmite avizele CTES simultan, atât către SEATR cât și către utilizatori.
5.10  Șeful Serviciului Trezorerie din cadrul DSFT
5.10.1 Verifică documentele depuse de utilizator pentru constituirea garanției financiare, dacă este cazul.
5.10.2 La solicitarea DARET, execută sau restituie garanția financiară constituită de utilizator, după caz și în situațiile prevăzute de reglementările în vigoare.
5.10.3 Colaborează cu SEATR în vederea verificării încasării facturilor de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR, precum și verificării calculului penalităților în situația depășirii termenelor scadente prevăzute în facturile emise.
5.11 SCDCCI 
5.11.1 Transmite informațiile solicitate de către departamentele implicate în procesul de emitere a ATR, după caz, privitoare la stadiul contractelor de racordare.
5.11.2 Colaborează cu SEATR în situațiile actualizării ATR pentru care există contract de racordare încheiat.
5.11.3 Întocmește facturile de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR, facturile de plată a  penalităților rezultate ca urmare a depășirii termenelor scadente prevăzute în facturile emise și asigură transmiterea acestora către DSFT și SEATR.
5.12 Directorul DM OMEPA
5.12.1 Dispune actualizarea cerinţelor tehnice specifice măsurării energiei electrice și monitorizării calității energiei electrice, prevăzute în ATR.
5.12.2 Desemnează specialiști OMEPA în cadrul colectivelor de analiză a solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, dacă este cazul.
5.12.3 Avizează ATR la  rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.13 Directorul ST
5.13.1 Aprobă ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.13.2 Aprobă documentele (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DARET - SEATR și dispune transmiterea acestora.
5.13.3 Aprobă corespondenţa aferentă solicitărilor de ATR aflate în competența ST.
5.14 Directorul Tehnic al ST
5.14.1 Avizează fişele de control privind documentaţiile transmise de OD pentru emiterea ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, întocmite de Serviciul Tehnic din ST.
5.14.2 Avizează corespondenţa aferentă solicitărilor de ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS.
5.14.3 Avizează ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.14.4 Aprobă executarea sau restituirea garanției financiare constituită de utilizator, după caz și în situațiile prevăzute de reglementările în vigoare.
5.14.5 Avizează scrisorile de înaintare către utilizatori a ATR și a facturilor de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR.
5.14.6 Solicită specialiști OMEPA în cadrul colectivelor de analiză a solicitărilor de racordare, dacă este cazul.
5.15 Şeful Serviciului Tehnic al ST
5.15.1 Propune revizuirea prezentei PO.
5.15.2 Repartizează responsabilităţile şi termenele de finalizare a sarcinilor atribuite fiecărui membru din cadrul Serviciului Tehnic.
5.15.3 Verifică și asigură transmiterea documentelor întocmite de responsabilul ATR (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.), solicitate de DARET – SEATR / DTDR.
5.15.4 Coordonează activitatea de emitere a ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu delegările de competență.
5.15.5 Coordonează, în colaborare cu entitățile cu atribuțiuni în domeniu din cadrul ST, analiza documentaţiei anexate cererii de racordare și/sau a completărilor documentaţiei iniţiale, după caz, transmise de OD.
5.15.6 Verifică scrisoarea privitoare la solicitarea completării documentaţiei anexate cererii de racordare, dacă este cazul.    

5.15.7 Verifică întocmirea fişei de control a documentației necesare emiterii ATR şi o prezintă spre avizare directorului tehnic al ST. 
5.15.8 Solicită entității organizatorice responsabile din cadrul ST, întocmirea facturii aferente plății tarifului de emitere/actualizare a ATR. 
5.15.9 Verifică corespondenţa aferentă cererilor de racordare la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS.
5.15.10 Participă, împreună cu responsabilii ATR din subordine, la întocmirea ATR.
5.15.11 Verifică ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență și le transmite directorului tehnic al ST în vederea avizării și aprobării. 
5.15.12 Verifică scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR.
5.15.13 Coordonează transmiterea către SEATR a ATR emise de ST, în vederea publicării pe Portalul Intern/Biblioteca Tehnică al/a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
5.15.14 Dispune întocmirea și verificarea centralizatorului cu ATR emise şi asigură transmiterea acestuia către managerul DARET.
5.15.15 Verifică scrisoarea de returnare a documentației aferente cererii de racordare, către utilizatorii care nu au completat documentația în conformitate cu prevederile în vigoare.
5.15.16 Coordonează verificarea constituirii garanției financiare și încheierii contractului de racordare la termenul prevăzut în ATR.
5.15.17 Propune executarea sau restituirea garanției financiare, după caz, în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare.
5.16 Responsabilul ATR din cadrul Serviciului Tehnic din ST
5.16.1 Întocmește și asigură transmiterea documentelor (note tehnice de răspuns, puncte de vedere etc.) solicitate de DARET-SEATR / DTDR.
5.16.2 Conform dispozițiilor șefului Serviciului Tehnic al ST, analizează în colaborare cu alte entități organizatorice, după caz, documentaţia anexată cererii de racordare și/sau a completărilor documentaţiei transmise de OD, întocmește fișa de control a documentației și, în situația în care documentația este incompletă, întocmeste scrisoarea privind solicitarea de completare a documentaţiei, în conformitate cu reglementările în vigoare.  

5.16.3 În cazul în care documentația este completă, transmite șefului Serviciului Tehnic al ST fişa de control a documentației, spre verificare; în urma avizării fișei de control, transmite datele necesare și solicită entității organizatorice responsabile din cadrul ST, întocmirea facturii de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR. 

5.16.4 Întocmește corespondenţa aferentă solicitărilor de racordare la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS.
5.16.5 Întocmește ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.16.6 Transmite ATR spre verificare, avizare și aprobare, în conformitate cu delegările de competență. 
5.16.7 Întocmește scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR și o transmite către șeful Serviciului Tehnic al ST, în vederea verificării, către directorul tehnic al ST, în vederea avizării și către directorul ST, în vederea aprobării. 
5.16.8 Transmite ATR și scrisorile de înaintare a facturii de plată a tarifului pentru emiterea / actualizarea ATR către utilizatori. 
5.16.9 Întocmește și verifică centralizatorul cu ATR emise, îl prezintă șefului Serviciului Tehnic și îl transmite către SEATR, în vederea actualizării bazei de date și publicării acesteia pe pagina de internet a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..
5.16.10 Întocmește scrisoarea de returnare a documentației aferente cererii de racordare, către utilizatorii care nu au completat documentația în conformitate cu prevederile în vigoare, o transmite către șeful Serviciului Tehnic al ST, în vederea verificării, respectiv către directorul tehnic al ST, în vederea avizării și aprobării; asigură restituirea documentaţiilor neconforme cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
5.16.11 Verifică constituirea garanției financiare de către utilizator, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și le transmite SBFC din cadrul ST, în vederea verificării și înregistrării în evidențele contabile.
5.16.12 Verifică dacă utilizatorul a încheiat contractul de racordare la rețeaua electrică în termenul de valabilitate al ATR.
5.16.13 Diagrama activității în cadrul Serviciului Tehnic din ST, referitoare la emiterea ATR, este prevăzută în cadrul anexei 2 la prezenta procedură.

5.17 Consilierul juridic al ST  
5.17.1 Transmite, la solicitarea Serviciului Tehnic sau a superiorilor ierarhici, puncte de vedere referitoare la aplicarea prevederilor cadrului legislativ în vigoare privitor la emiterea ATR.
5.17.2 Transmite, la solicitarea Serviciului Tehnic sau a superiorilor ierarhici, puncte de vedere referitoare la documentația anexată cererii de racordare a utilizatorilor (documente privind proprietatea sau dreptul de folosinta al terenurilor, avize, acorduri, autorizatii, etc.).
5.17.3 Face parte din colectivele de analiză a cererilor de racordare, dacă este cazul.
5.18  SBFC din ST
5.18.1 Verifică documentele depuse de utilizator privind constituirea garanției financiare.
5.18.2 La solicitarea Serviciului Tehnic execută sau returnează garanția financiară constituită de utilizator, după caz și în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare.
5.18.3 Intocmește facturile de plată a tarifului pentru emiterea/actualizarea ATR și facturile de plată a penalităților în cazul depașirii termenelor scadente prevazute în facturile emise și asigură transmiterea acestora către Serviciul Tehnic.
5.19  Șeful DET
5.19.1 Dispune entităților de specialitate din subordine actualizarea cerinţelor specifice dispecerizării prevăzute în cadrul ATR.
5.19.2 Avizează ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, conform prevederilor reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competențe.
5.19.3 Desemnează specialiști în cadrul colectivelor de analiză a cererilor de racordare, dacă este cazul.
5.20 Șeful subunității teritoriale OMEPA
5.20.1 Actualizează cerinţele tehnice specifice măsurării energiei electrice și monitorizării calității energiei electrice, prevăzute în ATR.
5.20.2 Avizează ATR la nivelul de medie tensiune al stațiilor electrice deținute de OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare și a delegărilor de competență.
5.20.3 Participă în colectivele de analiză a cererilor de racordare, dacă este cazul.

6. MODUL DE LUCRU

6.1.  Pentru emiterea ATR în vederea racordării instalațiilor unui utilizator la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS se parcurg în ordine cronologică, după caz, urmatoarele etape, conform prevederilor reglementărilor în vigoare:
a) etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului, la solicitarea acestuia, privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea (activitate derulată de către DARET, în colaborare cu DTDR, UNO-DEN, DI, DM OMEPA și DJC/Serviciul Tehnic din ST);
b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare sau a cererii de actualizare a ATR, precum și a documentației anexate cererii de racordare, după caz;
c) elaborarea studiului de soluție privind racordarea utilizatorului la rețeaua electrică de interes public, în baza unui contract încheiat între utilizator și OTS (activitate derulată de către DTDR);  

d) stabilirea soluțiilor de racordare la rețeaua electrică de interes public și emiterea avizului CTES/CTA pentru studiul de soluție (activitate derulată de DTDR/Serviciul Tehnic din cadrul ST);

e) opțiunea utilizatorului, exprimată în scris, pentru una dintre soluțiile de racordare avizate, într-un interval de maxim două luni de la comunicarea de către OTS a studiului de soluție avizat;

f) analiza documentației anexate cererii de racordare a utilizatorului (activitate derulată de DARET);
g) emiterea ATR, ca ofertă de racordare (activitate derulată de DARET – SEATR/Serviciul Tehnic din cadrul ST).
6.2.  (1) În cadrul etapei preliminare de documentare și de informare a utilizatorului, acesta poate solicita OTS, printr-o cerere, informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS a unui loc de consum și/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia. 
(2) OTS este obligat ca în cel mult 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, să transmită solicitantului în scris, în mod gratuit, următoarele informații cu caracter general:
a) necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament;

b) posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi/ sau de producere;

c) etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi/ sau de producere;

d) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv OTS şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

e) tarifele în vigoare practicate de OTS, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.
6.3.  Utilizatorul solicită racordarea la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS prin cererea de racordare adresată OTS, în oricare dintre următoarele situații:

a) apariţia unui loc de producere nou;

b) aparitia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;

c) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică de interes public deținută de OTS
6.4.  Utilizatorul are obligația să solicite OTS actualizarea ATR valabil, în oricare dintre următoarele situații: 

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității utilizatorului la locul de consum și/ sau de producere, ce necesită depășirea puterii aprobate;

b) modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale locului de consum și/ sau de producere față de situația existentă la data emiterii ATR, fără depășirea puterii aprobate;

c) modificarea instalației de racordare a unui loc de consum și/ sau de producere, fără schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului;

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalația de utilizare și evacuarea în rețeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.

6.5.  OD concesionari solicită OTS actualizarea ATR valabil sau actualizarea certificatului de racordare, în cazurile în care:

a) depăşirea puterii aprobate necesită fie mărirea capacităţii staţiilor de transformare ale OTS, fie realizarea sau amplificarea unei staţii de transformare de 110 kV/MT aparţinând OD concesionar, racordată într-o staţie de transformare aparţinând OTS;

b) se retehnologizează linii de 110 kV şi/ sau staţii de transformare de 110 kV/MT, care au cel puţin un punct de racordare în instalaţiile aparţinând OTS;

c) este necesară realizarea unor linii electrice de distribuţie noi, racordate în staţiile OTS;

d) sunt necesare lucrări suplimentare într-o staţie de transformare aparţinând OTS ca urmare a racordării de noi utilizatori sau aprobării unui spor de putere de către OD concesionar.

6.6.  Utilizatorii RET au obligația să adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a ATR înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică de interes public, respectiv modificarea celei existente.

6.7.  (1) Utilizatorul sau împuternicitul legal al utilizatorului depune direct sau transmite prin poștă, la adresele de corespondență ale centrelor teritoriale de relații cu utilizatorii, menționate pe pagina de internet a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., cererea de racordare sau cererea de actualizare a ATR pentru fiecare loc de consum și/sau de producere, semnată, însoțită de documentația necesară, prevăzută în reglementările în vigoare. 
(2) La solicitarea OTS, documentele prevăzute la alin.(1) se transmit de către utilizator și în format electronic.

6.8.  Formularul cererii de racordare este prevăzut în anexa 3 la prezenta procedură. 

6.9.  Utilizatorii depun la OTS cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari de 50 MW şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari de 50 MW.
6.10.  Utilizatorii depun la OD cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de până la 50 MW inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de până la 50 MW inclusiv, în funcție de amplasarea acestora față de rețelele electrice de distribuție existente.
6.11.  Documentația anexată cererii de racordare sau cererii de actualizare a ATR trebuie să cuprindă, după caz, următoarele documente: 

6.11.1.   Pentru un loc de consum și/ sau de producere nou:

a) datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum și/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conținute în Avizele tehnice de racordare – conținut cadru, aprobate de autoritatea competenta;

b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

c) planul de situație la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/ sau de producere;

d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;

e) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritatile competente, după caz;

f) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/ sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/ sau capacități energetice, inclusiv extrasele de carte funciară de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

g) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situatia în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;

h) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

6.11.2.   Pentru un loc de consum și/ sau de producere pentru racordarea căruia există un ATR sau un certificat de racordare valabil:

a) documentele menționate la punctul 6.11.1, în oricare dintre următoarele situații, considerate ca reprezentând dezvoltare din punct de vedere tehnic și energetic a activității unui utilizator la un loc de consum și / sau de producere, necesitând un spor de putere pentru evacuare și / sau pentru consum:

· instalarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare cu altele având putere instalată mai mare sau creșterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/ modernizare;

· creșterea puterii solicitate din rețeaua electrică față de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, determinată de extinderea activității proprii, de dotarea suplimentară sau de racordarea, în conditiile legii, a unui utilizator la rețelele proprii;

· dezvoltarea instalațiilor unui operator de distribuție existent.

b) descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară și, după caz, documentele prevăzute la punctul 6.11.1 corespunzătoare speței respective, în oricare dintre următoarele situații considerate ca reprezentând modificări a unor elemente de natură tehnică în instalația de utilizare, fără depășirea puterii aprobate prin ATR/ certificat de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum și/ sau de producere:

· modificarea numărului, naturii, structurii și/ sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor;

· racordarea de către un utilizator la rețeaua proprie, în condițiile legii, a instalațiilor unui alt utilizator;

· reducerea puterii absorbite la un loc de consum în urma separării instalațiilor unui alt consumator racordat inițial la instalația sa;

· dezvoltarea în etape a activitații utilizatorului necesitând etapizarea puterii aprobate prin ATR.

În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii grupurilor generatoare, fără depăşirea puterii aprobate prin ATR, nu necesită actualizarea ATR dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare.

c) în copie, actele doveditoare ale încadrării în oricare din următoarele situații, considerate ca reprezentând modificări a unor elemente de natură administrativă, fără depășirea puterii aprobate prin ATR / certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum și / sau de producere și fără modificarea unor elemente de natură tehnică:

· schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum și/ sau de producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localității, a străzii, a numărului imobilului etc.; 

· schimbarea titularului locului de consum și/ sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum și/ sau de producere respectiv prin cumpărare, moștenire etc.;

· schimbarea denumirii utilizatorului.

d) memoriu explicativ privind necesitatea modificării instalației de racordare și documente care să susțină această cerere, în situațiile în care modificarea instalației de racordare, fără schimbarea puterii aprobate aferente unui loc de consum și / sau de producere, a fost solicitată pentru:

· modificarea punctului de delimitare a instalațiilor;

· modificarea punctului de măsurare;

· creșterea gradului de continuitate a alimentării/evacuării asigurat de instalația de racordare;

· îndeplinirea unor condiții privind alimentarea cu energie electrică ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea ori înlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice.

e) descrierea modificărilor față de situația anterioară și, după caz, documentele prevazute la punctul 6.11.1 corespunzătoare speței respective, în cazul modificării amplasamentului instalațiilor aferente unui loc de producere și/sau de consum, inclusiv a instalațiilor de producere a energiei electrice, fără depășirea puterii aprobate prin ATR și fără modificarea unor elemente de natură tehnică, ci doar a unor elemente de natură administrativă. 

6.12.  (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a ATR, OTS verifică documentația depusă, conform fișei de control a documentației prevăzută în formularul din anexa 4 la prezenta procedură.

6.13.  În cazul în care OTS constată că documentația depusă este incompletă din punct de vedere al cerințelor prevăzute la punctul 6.11., acesta comunică în scris solicitantului, necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop; documentația este considerată completă după transmiterea documentelor solicitate de OTS
6.14.  Formularul privind fișa de control a documentației este prevăzut în anexa 4 la prezenta procedură. 
6.15.  Formularul privind solicitarea completării documentației este prevăzut în anexa 5 la prezenta procedură. 
6.16.  Formularul referitor la scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la  la  faptul că documentația este completă este prevăzut în anexa 11 la prezenta procedură. 

6.17.  În cazul în care solicitantul nu completează documentația anexată cererii de racordare în conformitate cu prevederile de la punctul 6.11. în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii scrisorii privind solicitarea de completare a documentaţiei, responsabilul ATR întocmește şi transmite utilizatorului scrisoarea de returnare a documentației, prin care menționează faptul că acesta nu a respectat prevederile reglementărilor în vigoare și prin urmare nu mai figurează în lista solicitanţilor de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, solicitantul având obligația de a se prezenta la OTS în vederea retragerii documentaţiei depuse.

6.18.  În cazul în care documentația anexată cererii de racordare, transmise de un OD ca urmare a opțiunii unui utilizator pentru o soluție de racordare la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS, nu este conformă cu prevederile punctului 6.11, iar solicitantul nu completează documentația în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii scrisorii privind solicitarea de completare a documentaţiei, responsabilul ATR întocmește şi transmite utilizatorului scrisoarea de returnare a documentației, prin care menționează faptul că acesta nu a respectat prevederile reglementărilor în vigoare și prin urmare nu mai figurează în lista solicitanţilor de racordare la rețeaua electrică de interes public, solicitantul având obligația de a se prezenta la OTS în vederea retragerii documentaţiei depuse. 

6.19.  Formularul privind scrisoarea de returnare a documentației, pentru situațiile precizate la pct. 6.17 și 6.18, este prevăzut în anexa 6 la prezenta procedură.
6.20.  În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete conform cerințelor prevăzute la punctul 6.11, responsabilul ATR transmite superiorilor ierarhici fișa de control a documentației, în vederea verificării și aprobării, urmând ca în baza vizei primite de la managerul DARET/ directorul tehnic al ST, șeful SEATR / șeful serviciului tehnic din cadrul ST să dispună întocmirea și transmiterea facturii de plată a tarifului pentru emiterea sau actualizarea ATR.

6.21.  În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete conform cerințelor prevăzute la punctul 6.11, responsabilul ATR informează solicitantul cu privire la faptul ca documentația este completă și transmite factura pentru plata tarifului de emitere/actualizare ATR.

6.22.  În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete conform cerințelor prevăzute la punctul 6.11., responsabilul ATR din cadrul SEATR informează DTDR, cu privire la necesitatea transmiterii către solicitant a propunerii de contract pentru elaborarea SS. 
6.23.  Formularul privind scrisoarea de informare DTDR este prevăzut în anexa 7 la prezenta procedură. 
6.24.  (1) OTS elaborează SS cu personal propriu sau încheie un contract pentru executarea SS cu un operator economic atestat de ANRE, cu respectarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul pentru executarea SS se poate încheia de către OTS și cu un anumit proiectant atestat, ales de către utilizator, însă numai în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru OTS, înainte de încheierea contractului dintre utilizator și OTS, având ca obiect elaborarea SS.
6.25.  SS privind racordarea la rețeaua electrică de interes public, elaborat în baza contractului încheiat între utilizator și OTS, stabilește soluțiile de racordare la rețea a instalațiilor utilizatorului și este avizat în cadrul ședințelor CTES/CTA, în urma cărora este emis Avizul CTES/CTA pentru SS. 
6.26.  (1) În situația în care prin SS s-au stabilit mai multe soluții de racordare, avizate de OTS, utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre aceste soluții și să iși exprime opțiunea în scris într-un interval de maximum două luni de la comunicarea de către OTS a SS avizat conform reglementarilor în vigoare. 
(2) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1) se consideră că soluțiile de racordare prevăzute în SS și-au încetat valabilitatea, iar cererea de racordare se clasează. 
(3) În cazul SS cu o singură variantă de racordare avizată, procesul se continuă cu emiterea ATR.

6.27.  În situația în care prin SS s-au stabilit mai multe soluții de racordare, iar opțiunea scrisă a utilizatorului este pentru o variantă de soluție de racordare la reţeaua electrică deţinută de un alt operator de reţea decât cel căruia i-a fost adresată cererea de racordare conform punctelor 6.9. și 6.10. al prezentei proceduri, OTS:

a) transmite către operatorul de reţea la reţeaua căruia se racordează instalaţiile utilizatorului şi care urmează să emită ATR: cererea de racordare, documentaţia completă depusă de utilizator şi studiul de soluţie însoţit de opţiunea utilizatorului privind soluţia de racordare, în termen de maximum 10 zile calendaristice, calculate de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii privind soluția de racordare;
b) restituie utilizatorului 50 % din valoarea tarifului de emitere a ATR, în situaţia în care acesta i-a fost achitat.
6.28.  În cazul unor modificări tehnice în instalațiile operatorului de rețea, care generează modificări ale soluției de racordare precizate în ATR valabil, operatorul de rețea actualizează gratuit și din oficiu ATR, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea tehnică în instalatiile operatorului de rețea, iar valoarea tarifului de racordare prevăzut în ATR actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicat utilizatorului prin ATR inițial.

6.29.  Accesul la rețea poate fi restricționat numai dacă racordarea utilizatorului afectează siguranța SEN, prin nerespectarea normelor tehnice și a standardelor de performanță prevăzute în reglementările în vigoare sau în cazul în care OTS sauOD nu dispune de capacitățile necesare. 

6.30.  În condițiile precizate la punctul 6.29., DARET are obligația de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la înregistrarea documentației conform cerințelor de la punctul 6.11., imposibilitatea emiterii ATR, motivat și justificat în mod corespunzător, pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și economic, conform reglementărilor în vigoare. 
6.31.  OTS are obligația, pentru cazurile în care emiterea ATR la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS se realizează pe baza unui studiu de soluție, de a transmite ATR solicitantului în termen de maximum 10 zile calendaristice, calculat fie de la data transmiterii studiului de soluție avizat, în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură  soluție de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluții, fie de la data înregistrării documentelor transmise de OD în situația prevăzută la punctul 6.26.
6.32.  În situația în care emiterea și transmiterea către solicitant a ATR se realizează de către DARET, atunci:
6.32.1. Responsabilul ATR întocmește ATR, iar șeful SEATR îl verifică și îl transmite spre avizare și aprobare în conformitate cu prevederile punctului 5, în termen de maximum 6 zile calendaristice, calculat fie de la data transmiterii de către DTDR a studiului de soluție avizat, în situația în care prin studiu s-a stabilit o singură  soluție de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizator a opțiunii pentru una din soluțiile stabilite prin studiul de soluție, fie de la data înregistrării documentelor transmise de OD, în situația prevăzută la punctul 6.5. 
6.32.2. Managerul DARET, directorul DTDR, directorul UNO-DEN, directorul DPF SEN și directorul DM OMEPA verifică modul de întocmire al ATR și avizează ATR, iar Directoratul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. aprobă ATR în termen de maximum 4 zile calendaristice de la întocmirea și transmiterea ATR de către SEATR.
6.32.3. Responsabilul ATR întocmește scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR aprobat și o transmite spre verificare șefului SEATR, respectiv spre aprobare managerului DARET, în termen de maxim o zi, calculat de la data aprobării ATR.
6.33.  În situația în care emiterea și transmiterea către solicitant a ATR se realizează de către Serviciul Tehnic din cadrul ST, atunci:
6.33.1 Responsabilul ATR întocmește ATR, iar șeful Serviciului Tehnic din cadrul ST îl verifică și îl transmite spre avizare si aprobare în conformitate cu prevederile punctului 5, în termen de maximum 6 zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete transmise de OD căruia i-a fost adresată cererea de racordare..
6.33.2 Directorul Tehnic, șeful DET și șeful subunității teritoriale OMEPA avizează ATR, iar directorul ST aprobă ATR în termen de maximum 4 zile calendaristice de la întocmirea și înregistrarea ATR la secretariatul ST.
6.33.3 Responsabilul ATR întocmește scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR aprobat și o transmite șefului Serviciului Tehnic spre verificare, respectiv directorului tehnic spre avizare și directorului ST spre aprobare.
6.34.  Formularul privitor la scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR aprobat este prevăzut în anexa 8 la prezenta procedură.
6.35.  Formularul privitor la ATR-cadru pentru un loc de consum, respectiv pentru un loc de producere sau loc de consum și de producere, este prevăzut în anexele 9 și 10 la prezenta procedură.
6.36.  Diagrama activității în cadrul SEATR, referitoare la emiterea ATR, este prevăzută în cadrul anexei 1 la prezenta procedură.

6.37.  Transmiterea către solicitant a ATR actualizat datorită modificării unor elemente de natură administrativă se realizează în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii la OTS a documentației complete de către utilizator, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

6.38.  Transmiterea către solicitant a ATR nou sau actualizat este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a ATR, stabilit în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
6.39.  În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către utilizator, la cererea acestuia, SEATR/Serviciul Tehnic din cadrul ST este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

6.40.  Emiterea unui duplicat al ATR se realizează contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă și prevăzute în reglementările în vigoare.

6.41.  (1) În situația emiterii unui ATR pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public deținută de OTS a unui loc de consum și/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobată totală pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum și/sau de producere respectiv, OTS solicită, prin ATR, ca utilizatorul să constituie o garanție financiară în favoarea sa, dacă sunt necesare lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării.

(2) În situația unui loc de producere, utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară înscrisă în ATR anterior încheierii contractului de racordare, în cel mult 3 luni de la data emiterii ATR.
(3) În situația unui loc de consum, utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(4) C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. execută garanția financiară constituită de utilizator, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situațiile în care respectivul utilizator nu și-a îndeplinit oricare din obligațiile asumate prin contractul de racordare, prevăzute în reglementările în vigoare.
(5) Suplimentar, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. execută garanția financiară constituită de utilizator, în cazul unui loc de producere, dacă utilizatorul nu a solicitat în scris încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare, în termenul de valabilitate al ATR.

(6) Garanția financiară constituită de utilizator încetează/se restituie utilizatorului în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(7) Serviciul Trezorerie/ SBFC din cadrul ST primește din partea DARET/ Serviciul Tehnic din cadrul Sucursalei de Transport garanția financiară constituită de utilizator în favoarea C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., o verifică și o înregistrează în evidența contabilă.
(8)La solicitarea DARET/ Serviciului Tehnic din cadrul ST, Serviciul Trezorerie/ SBFC din cadrul ST, execută garanția financiară constituită de utilizator.

(9) Sumele încasate ca urmare a executării garanțiilor financiare se constituie venit din contribuții financiare al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ce poate fi utilizat numai pentru finanțarea ori cofinanțarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor.

(10) Lucrările de întărire finanțate conform alin. (9) trebuie să fie cuprinse în planul de investiții al OTS, aprobat în prealabil de autoritatea competentă.

(11) În situația în care utilizatorul prevăzut la alin. (2) nu a încheiat contractul de racordare în termen de 12 luni de la emiterea ATR, acesta iși incetează valabilitatea, iar DARET-SEATR/ Serviciului Tehnic din cadrul ST informează utilizatorul cu privire la executarea garanției financiare, în conformitate cu prevederile reglementărilor aflate în vigoare.
7. ÎNREGISTRĂRI
7.1 Cerere de racordare – formular cod TEL – 03.22.01;

7.2 Fişă de control a documentației necesare pentru emiterea ATR – formular cod TEL – 03.22.02;
7.3 Scrisoare de solicitare de completare a documentaţiei – formular cod TEL – 03.22.03;
7.4 Scrisoare de returnare a documentației – formular cod TEL – 03.22.04;

7.5 Scrisoare de informare DTDR– formular cod TEL – 03.22.05;

7.6 Scrisoare de înaintare către utilizator a ATR – formular cod TEL – 03.22.06;

7.7 Model aviz tehnic de racordare pentru un loc de consum și pentru un loc de producere/loc de consum și de producere – formular cod TEL – 03.22.07;
7.8 Scrisoare de informare a solicitantului referitoare la faptul că documentația depusă este completă – formular cod TEL – 03.22.08.
8. ANEXE     

8.1 Anexa 1 - Diagrama activităţilor de emitere ATR în cadrul SEATR.
8.2 Anexa 2 - Diagrama activităţilor de emitere ATR în cadrul Serviciului Tehnic din ST.
8.3 Anexa 3 – Cerere de racordare - Formular Cod TEL - 03.22.01 .
8.4 Anexa 4 – Fișa de control a documentației necesare pentru emiterea ATR - Formular Cod TEL – 03.22.02 

8.5 Anexa 5 – Scrisoarea de solicitare de completare a documentației - Formular Cod TEL – 03.22.03 

8.6 Anexa 6 – Scrisoarea de returnare a documentației - Formular Cod TEL – 03.22.04 .

8.7 Anexa 7 – Scrisoarea de informare DTDR - Formular Cod TEL – 03.22.05 .

8.8 Anexa 8 – Scrisoarea de înaintare către utilizator a ATR - Formular Cod TEL privitor la.

8.9 Anexa 9 – ATR cadru pentru un loc de consum - Formular Cod TEL – 03.22.07 .

8.10 Anexa 10 – ATR cadru pentru un loc de producere sau loc de consum și producere - Formular Cod TEL – 03.22.07 .

8.11 Anexa 11 – Scrisoarea de informare a solicitantului referitoare la faptul că documentația depusă este completă - Formular Cod TEL – 03.22.08 


ANEXA 1 

Diagrama activităţilor privind emiterea ATR în cadrul SEATR

[image: image1]
ANEXA 2 

Diagrama activităţilor privind emiterea ATR în cadrul Serviciului Tehnic din ST

[image: image2]









                                                                  



























 ANEXA 3

Antet Utilizator








































 Nr. înreg. ……../..…………….                                                       
Către:                          

 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

                DARET –  SEATR la RET 

CERERE DE RACORDARE

S.C. ……………………………..., cu sediul social în localitatea ………..…….......
str. ……………………………, nr.......... bl....sc.....ap....... jud. …………………… telefon: …………., fax…………...., nr. de înregistrare la Registrul Comerțului………........, cod unic de înregistrare...................................., având contul nr. ……………………………………., deschis la...................................... reprezentată de..........................................având C.I. seria......, nr.......,C.N.P..................................în calitate de administrator/împuternicit, vă rog să aprobați racordarea la rețeaua electrică de interes public a locului (nodului) de consum și/sau de producere................................................având puterea instalată/puterea maximă simultan absorbită de..........................., situată în localitatea....................., județul ....................
Adresa de corespondență: localitatea……………..….…...….., str……..……………..… nr......, bl......, sc...... ap........., județul………………......., telefon:…………………….., fax……………….., email……………..
Informațiile și caracteristicile locului (nodului) de consum și/sau de producere sunt următoarele:

a) tipul instalațiilor de la locul de consum și/ sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalații de distribuție, receptoare electrice:

…………………………………………………………………………………………………...

b)  data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare de la locul de consum și/ sau de producere;

…………………………………………………………………………………………………...

c)  datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de consum și/ sau de producere se face etapizat:

…………………………………………………………………………………………………...

d) puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită și evoluția acestora conform etapelor de dezvoltare (pentru un loc de consum):

…………………………………………………………………………………………………...

e) puterea instalată totală și evoluția acesteia conform etapelor de dezvoltare (pentru un loc de producere):

………………………………………………………………………………………………….

f) cerințe specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei electrice sau informații pentru stabilirea acestuia, dacă e cazul:

…………………………………………………………………………………………………...

g) cerințe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică, dacă este cazul:

…………………………………………………………………………………………………...

Subsemnatul …………………………….., în calitate de administrator / împuternicit al  SC………………………….., cunoscând dispozitiile articolului 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar  pe propria răspundere că datele sunt autentice, iar documentele în copie anexate cererii, sunt conforme cu originalul. 

Anexez prezentei urmatoarele documente (în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, cu modificările și completările ulterioare) :  

· …………………………………………………………;

· ………………………………………………………....;

Alte precizări: ……………..............................………………..................................................................................................................................................................................................................................

      Data:…………………………                                                          Solicitant, 

                                                                                     (nume, prenume, semnătură, ștampilă)
ANEXA 4

Fișa de control a documentației necesare pentru emiterea ATR pentru SC…………………….

	Nr.crt.
	Documentație necesară pentru emiterea ATR, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Racordare aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare
	DA
	NU (data completării)

	1
	Cererea de Racordare cuprinde: 

	
	· Datele de identificare a locului de consum și/sau de producere;
	
	

	
	· Datele de identificare a utilizatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului, a proiectantului de specialitate al instalației de utilizare sau a furnizorului de energie electrică care adresează cererea;
	 
	 

	
	· Tipul instalaţiilor de la locul de  consum  și/sau de producere pentru care se solicită racordarea: generatoare electrice, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice;
	 
	 

	
	· Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare la locul de  consum și/sau de producere sau datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape în cazul în care dezvoltarea locului de consum și/sau de producere se face etapizat
	 
	 

	
	· Puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită și

evoluția acestora conform etapelor de dezvoltare, pentru un loc de consum, respectiv puterea instalată totală și evoluția acesteia conform etapelor de dezvoltare pentru un loc de producere;
	
	

	
	· Cerințe specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de măsurare a energiei electrice sau informații pentru stabilirea acestuia, dacă este cazul;
	
	

	
	· Cerințe tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică, dacă este cazul;
	
	

	
	· Declarația pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor și la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie;
	
	

	Lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii (OPIS).


	2
	Datele tehnice și energetice caracteristice locului de consum și/sau de producere al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conținute în ATR-conținut cadru, aprobat de autoritatea competentă
	 
	 

	3
	Certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire

pentru obiectivul sau pentru instalația ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
	 
	 

	4
	Planul de situatie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de consum și/sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexă la acesta, pentru construcțiile noi sau pentru construcțiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcțiile existente care nu se modifică este suficientă schița de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziția locului de consum și/ sau de producere;
	 
	 

	5
	Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD)

aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
	
	

	6
	Copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
	 
	 

	7
	Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice; 

În cazul racordării la rețea a unei centrale electrice eoliene se solicită și un document de corelare între fiecare turbină, terenul aferent și actele de proprietate/folosință (tarla/parcelă).
	 
	 

	8
	Autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizaează pe locul de producere sau de consum respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia;
	
	


S.C.: 
Nr. inreg.:

CUI:

Sediu Social:

Adresa de corespondență:

Tel:

Fax:

Administrator:

Cont Bancar:

Obiectiv:

Tipul instalației:

 Amplasament:

 PIF estimat solicitat:

	 
	Număr/Data
	Valabilitate

	Cerere de emitere a ATR
	 
	 

	Certificat de Urbanism/Autorizație de construire
	 
	 

	PUZ/PUD
	
	

	Scrisoare privind solicitarea de completare a documentației depuse
	 
	 

	Completări ulterioare la documentație
	 
	 

	Documentație completă
	 
	 

	Adresa de informare DTDR
	
	

	Aviz CTES
	
	

	ATR
	 
	 

	
	
	






Intocmit,














Verificat

































Avizat,




Responsabil ATR








Sef SEATR/Sef Serviciu Tehnic ST









Manager DARET/Director Tehnic ST

ANEXA 5

Scrisoare de solicitare de completare a documentaţiei
DARET-SEATR la RET/Serviciul Tehnic ST                                                  Nr. ........./...................                           

Către: SC .................... 

           Domnului/Doamnei ......................

           Fax:  ................

Referitor: Cererea de racordare la RET a ..................... cu o putere de ....... MW situată în zona localităților ..................., județul  ..................


În urma analizării documentației transmise cu scrisoarea dvs. nr. ...... din ........... înregistrată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu numărul ................ din ................, vă comunicăm urmatoarele:


1.........................................................;

  2.........................................................;

Până la transmiterea documentelor menționate mai sus, în forma completă și legală, așa cum prevede Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013, cu modificările și completările ulterioare, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu poate continua procesul de racordare pentru……………..., conform etapelor prevăzute la art. 9 din Regulament.

În cazul în care nu completați documentația conform celor de mai sus, în termen de 90/30 de zile calendaristice de la data primirii prezentei adrese, nu veți mai figura în lista solicitanților cu cerere de racordare depusă la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Cu stimă,

Aprobat,

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV       MEMBRU DIRECTORAT            MEMBRU DIRECTORAT

..................................
.............               
 ..................................
                                 ......................         
/Director Sucursala de Transport   

 ..................................
.............


    

Avizat,

Manager Departament Acces RET/Director Tehnic ST                                       

 .....................................           

Verificat,











































Întocmit,

Șef SEATR  / Șef Serviciu Tehnic ST                                   Responsabil ATR

....................................................                                    ...........................................













































































ANEXA 6
Scrisoare de returnare a documentației
  DARET-SEATR la RET/Serviciul Tehnic ST                                                   Nr. ........./...................                                                                                                            

Către: SC .................... 

           Domnului/Doamnei ......................

           Fax:  ................

Referitor la: 
Cererea de racordare la RET a ................... cu o putere de ....... MW, situată în zona 

localităților ..................., județul  ..................


În urma analizării documentației transmise cu scrisoarea dvs. nr. ...... din ........... înregistrată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu numarul ................ din ................, v-am comunicat prin scrisoarea ......../......... necesitatea completării documentatiei inițiale în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.


Având în vedere că documentația nu a fost completată conform solicitării, în termen de maximum 90/30 de zile calendaristice, vă comunicăm faptul că nu mai figurați la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în calitate de solicitant cu cerere de racordare depusă și prin urmare vă rugăm să vă prezentați pentru a ridica documentația incompletă, transmisă până în prezent. 

Cu stimă,

Aprobat,

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV       MEMBRU DIRECTORAT            MEMBRU DIRECTORAT

..................................
.............
                   ..................................
                     .....................      
  /Director Sucursala de Transport    
 ..................................
.............
 

Avizat,

Manager Departament Acces RET/Director Tehnic ST                                       

 .....................................           

Verificat,






  




































  Întocmit,

Sef SEATR  / Sef Serviciu Tehnic ST                                       Responsabil ATR

....................................................                                    ...........................................

ANEXA 7

Scrisoare de informare DTDR
DARET-SEATR la RET                                                                     Nr. ........./...................                           

Către: DTDR

Domnului / Doamnei ......................

Referitor la: 
Cererea de racordare la RET a S.C.................... pentru………….având puterea de ....... MW, situată în zona localității ..................., județul  ..................


În urma analizării documentației anexate cererii de racordare din referință, înregistrată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu nr............ și a completărilor înregistrate cu nr............., s-a constatat faptul că au fost îndeplinite cerințele prevăzute de art. 13 și 14 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la documentele anexate cererii de racordare pentru ............ (locul de producere / consum).


Conform cerintelor art.18, alin. 2 din același Regulament vă informăm că este necesară transmiterea unei propuneri de contract pentru elaborarea studiului de soluție, către utilizatorul SC......................., în termen de maximum 10 zile calndaristice de la data înregistrării documentației complete.
Va transmitem anexat:

· Cererea de racordare a utilizatorului SC………………….;

· Tabelele cu datele tehnice și energetice, precum și evoluția în timp a puterii instalate totale conform etapelor de dezvoltare declarate de SC…………….,conform reglementărilor în vigoare;

· Specificațiile tehnice ale instalațiilor de la locul de consum și/sau de producere, pentru a fi avute în vedere la elaborarea studiului de soluție;

· Alte documente, după caz.

Cu stimă,

Aprobat,

Manager Departament Acces RET       
 ..................................           

Verificat,













































Întocmit,

Șef SEATR la RET





 






























Responsabil ATR

..................................


































..................................

ANEXA 8

Scrisoare de înaintare către utilizator a ATR

DARET-SEATR la RET/Serviciul Tehnic ST




















Nr. ................../..................

Catre: SC ......................................


Domnului/Doamnei .....................................  


Fax:

Referitor: 
Avizul Tehnic de Racordare la RET pentru..................., cu puterea de .............MW,
                 amplasată în zona localității ..........................județul .....................
Vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru din…………………., pentru ridicarea avizului tehnic de racordare la RET nr. ................/............ din  data de........................ emis pentru..................., în condițiile prevăzute la art. …..din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, sau să ne comunicați adresa de corespondență la care doriți să vă transmitem documentul prin curier.

În situația în care optați pentru ridicarea avizului tehnic de racordare de la sediul nostru, este necesară prezentarea unei împuterniciri în acest sens, din partea societății dumneavoastră.

Cu stimă,

Aprobat,

Manager Departament Acces RET / Director Sucursala de Transport   

 ..................................
.............

    

Avizat,

Șef SEATR la RET  / Director  Tehnic ST

.......................................

Verificat,

/Șef Serviciu Tehnic ST

 .....................................           

Întocmit,

Responsabil ATR

....................................................                                   

ANEXA 9

Aviz Tehnic de Racordare pentru un loc de consum










Nr. ................../..................

SE APROBĂ,

DIRECTORAT / Director Sucursala Transport

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

……………………………………….

MEMBRU DIRECTORAT                      MEMBRU DIRECTORAT

…………………………….                    …………………………….

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

PENTRU LOC DE CONSUM

Nr. ……../ ………..din data …………
Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. .......... din data .................... , având ca scop
 ................... , pentru locul de consum ce aparține utilizatorului ..................... cu domiciliul/sediul în județul ................., municipiul/ orașul/ comuna ................, satul ............., sectorul ......., cod poștal ..............., str. ................., nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, telefon/ fax ................., e-mail ............... și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data ........................... ,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament,


se aprobă racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent/temporar ................................ (denumirea locului de consum) amplasat în județul ............., municipiul/ orașul/ comuna ................, satul .................., sectorul........, cod poștal ................, str. ......................., nr. …..., bl......., sc......., et......., ap......., nr. cadastral.............. (numai dacă este disponibil), în condițiile menționate în continuare.

1.  Puterea aprobată:

	
	Situația existentă în momentul

emiterii avizului *
	Puterea aprobată pentru

organizare de

șantier, valabilă până la data ..... **
	Evoluția puterii aprobate ***



	
	
	
	Etapa I, valabilă de la

data ........
	Etapa a II-a, valabilă de la

data ........
	Etapa a III-a, valabilă de la data ........
	Etapa a IV-a, valabilă de la data .......
	Etapa finală, valabilă de la data ........

	Puterea

maximă simultană ce poate fi absorbită ****
	(kVA)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(kW)
	
	
	
	
	
	
	

	Puterea

maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire *****
	(kVA)


	
	
	
	
	

	
	(kW)
	
	
	
	
	


* În situația unui loc de consum existent, se completează puterea aprobată prin certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, în situația în care locul de consum a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului și încă nu a fost emis certificat de racordare.

** Se completează numai în situația unui utilizator permanent care a solicitat racordarea atât a obiectivului, cât și a organizării de șantier în vederea realizării acestuia, și instalația de racordare pentru organizare de șantier utilizează integral sau parțial instalația de racordare pentru etapa finală.

*** Sunt cuprinse datele privind evoluția puterii aprobate de la punerea în funcțiune a obiectivului pentru locurile de consum noi, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru locurile de consum existente. Aceste date sunt valabile fie pentru situația unui loc de consum permanent, fie pentru un loc de consum temporar. În situația unui loc de consum care se dezvoltă într-o singură etapă, se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

**** În cazul unui deținător de rețea electrică de interes public, datele se completează pe total nod de consum. În anexa la prezentul aviz se regăsește repartizarea puterii totale aprobate pe locurile de consum și/sau de producere racordate sau care urmează să fie racordate la rețeaua respectivă, fără a fi precizați titularii acestora.

***** Se completează numai în cazul în care soluția de racordare cuprinde lucrări de întărire.

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. ......... sau studiul de soluție nr. ........., avizat de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu avizul CTES nr. ..../........... :…………………………………………………………………………..

a)
punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacitățile energetice deținute de operatorului de rețea, la care se realizează racordarea);

b)
instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține (pentru situația unui loc de consum existent, dacă instalațiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare): ................................................ ;

c)
lucrări pentru realizarea instalației de racordare: ...................................... ; 

d)
lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii: 

i.
lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză .......................................... ;

ii.
lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum/de consum și de producere ............................

e)
punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la/ în/ pe ............................ (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

f)
măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g)
punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea).

3. (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică: ...............................

(2)  Alte cerințe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, și Codului tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008 ): 

a)
de monitorizare și reglaj ...................................... ; 

b)
interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații ............................................... ;

c)
pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului .................................................

(3)  Condiții specifice pentru racordare: ..............................................

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării: .............................................

5. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat.

(2)  Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament: ....................... (numai documentele aplicabile situației respective). 

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz și explicitată în fișa de calcul anexată, este ......................... lei, inclusiv TVA.

(2)  Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3)  Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ........................... lei, stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație bănească pe care operatorul de rețea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalației de racordare realizată inițial pentru el însuși și la care urmează să se racordeze utilizatorul.

(2)  Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia. 

8. (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare de .................... lei, reprezentând ........ % din valoarea tarifului de racordare, sub formă de scrisoare de garanție bancară.

(2)  Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin. (1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este ......................... pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d)  subpct. i și ....................... pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(2)  Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. i se prevăd în contractul de racordare.

(3)  Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influențată de apariția locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective. 

(4)  Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de  ..................... lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și ....................... lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii (se completează numai dacă este cazul). 

(5)  În situația în care, din următoarele motive: ………………………., operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a)
renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b)
amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea; În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c)
dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d)
achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică. 

(2)  Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de rețea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare în numele operatorului de rețea și/sau execuția instalației de racordare și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condițiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de rețea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de 

racordare precizat la punctul 6 alin.(1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

11. (1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare. 

(2)  Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, urmărirea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale apărute în funcționarea sistemului electroenergetic național.

13. (1) Cerințele Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, ediția în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuție sau, după caz, ale Standardului de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice, ediția în vigoare,  denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare.

Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin Standardul de distribuție sau Standardul de transport, după caz. 

Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuție sau de Standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

(2)  În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: .............. secunde.

(3)  Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web ................................

14. (1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2)  În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de rețea.

(3)  Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2)  Echipamentul și aparatajul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2)  În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/în rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3)  În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt: ..................................................

17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).  

(2)  În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

a)
în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

b)
la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data ............................ (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis). 

(2)  În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotarâre judecatorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3)  În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiții (în funcție de cerințele specifice utilizatorului, posibilitățile oferite de caracteristicile și starea rețelelor existente sau impuse de normele în vigoare) ......................

Avizat,














































Avizat,

Manager DARET / Director Tehnic ST









Director Direcția Planificare Funcționare SEN

…………………………………..



















…………………………………………..

Verificat,












































Avizat,

Șef SEATR la RET/Șef Serviciu Tehnic ST
        Director Direcția Operativă UNO-DEN / Șef DET

…………………………………….











……………………………………………….

Întocmit,












































Avizat,

Responsabil ATR



























Director DTDR

…………………………………..














…………………………………………

Avizat

Director DM OMEPA

......................................................................

ANEXA 10
Aviz Tehnic de Racordare

 pentru un loc de producere / loc de consum și de producere































































Nr. ................../..................

SE APROBĂ,

DIRECTORAT / Director Sucursala Transport

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

……………………………………….

MEMBRU DIRECTORAT                      MEMBRU DIRECTORAT

…………………………….                    …………………………….

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

PENTRU LOC DE PRODUCERE / LOC DE CONSUM ȘI DE PRODUCERE

Nr. ……../ ………..din data …………
Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. .......... din data .................... , având ca scop
................... , pentru locul de producere/locul de consum și de producere ce aparține utilizatorului ..................... cu domiciliul/sediul în județul ................., municipiul/ orașul/ comuna ................, satul ............., sectorul ......., cod poștal ..............., str. ................., nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, telefon/ fax ................., e-mail ............... și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data ........................... ,

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament,


se aprobă racordarea la rețeaua electrică a locului de producere/locului de consum și de producere ................................ (denumirea) amplasat în județul ............., municipiul/ orașul/ comuna ................, satul .................., sectorul........, cod poștal ................, str. ......................., nr. …..., bl......., sc......., et......., ap......., nr. cadastral.............. (numai dacă este disponibil), în condițiile menționate în continuare.

1.  Datele energetice ale locului de producere
:
- generatoare asincrone și sincrone:
	Nr crt
	Tip generator

(ex.As, S)
	Tip GG

(ex.T, H, E)
	Un/ GG

(V)
	Pi total (kW)
	Pmax produsă de GG

(kW)
	Pmin produsă de GG

(kW)
	Qmax (kVAr)
	Qmin

(kVAr)
	Observații

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	


NOTĂ: GG = grup generator

As = asincron

S = sincron

T = Termo


H = Hidro

E = Eolian

Un = tensiune nominală la borne 

Pi = putere activă instalată


Pmax = putere activă maximă


Pmin = putere activă minimă

Qmax = putere reactivă maximă

Qmin = putere reactivă minimă

- generatoare fotovoltaice:
	Nr crt
	Pi total panouri/ invertor (c.c.)

(kW)
	Pmax debitat de panouri/ invertor 

(c.c.)

(kW)
	Capacitate baterii de acumulatoare * 

(Ah)
	Un invertor (c.a) 

(V)
	Pi invertor (c.a) 

(kW)
	Pmax invertor (c.a) 

(kW)
	Observații

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	


* Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.

NOTĂ: Panou = panou fotovoltaic
c.c. = curent continuu


c.a. = curent alternativ

Pi = putere activă instalată
Pmax = putere activă maximă

Un = tensiune nominală

- servicii interne (indiferent de sursa și calea de alimentare):

Puterea instalată   ……..…. kW

Puterea maximă absorbită  ..………. kW

2.  Puterea aprobată:

	
	Situația existentă în momentul

emiterii avizului *
	Evoluția puterii aprobate **



	
	
	Etapa I, valabilă de la

data ........
	Etapa a II-a, valabilă de la

data ........
	Etapa a III-a, valabilă de la data ........
	Etapa a IV-a, valabilă de la data .......
	Etapa finală, valabilă de la data ........

	Puterea

maximă simultană ce poate fi evacuată
	(kVA)
	
	
	
	
	
	

	
	(kW)
	
	
	
	
	
	

	Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără realizarea lucrărilor de întărire ***
	(kVA)
	
	
	
	
	
	

	
	(kW)
	
	
	
	
	
	

	Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din rețea ****
	(kVA)
	
	
	
	
	
	

	
	(kW)
	
	
	
	
	
	


* În situația unui loc de producere/loc de consum și de producere existent, se completează puterea aprobată prin certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare, în situația în care locul de producere/locul de consum și de producere a fost pus sub tensiune înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului și încă nu a fost emis certificat de racordare.

** Sunt cuprinse datele privind evoluția puterii aprobate de la punerea în funcțiune a obiectivului pentru un loc de producere/loc de consum și de producere nou, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru un loc de producere/loc de consum și de producere existent. În situația unui loc de producere/loc de consum și de producere care se dezvoltă într-o singură etapă, se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

*** Se completează numai în cazul în care soluția de racordare cuprinde lucrări de întărire.

**** Pentru un loc de producere, se completează numai în situația în care serviciile interne sunt alimentate prin aceeași instalație de racordare prin care se evacuează energia electrică produsă; pentru un loc de consum și de producere racordat prin aceeași instalație de racordare (prin care se evacuează și se absoarbe energie electrică), se completează puterea totală aprobată pentru consum (pentru alimentarea serviciilor interne ale centralei și a receptoarelor de la locul de consum).

3.  Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. ......... sau studiul de soluție nr. ........., avizat de ............... cu documentul nr. ..../...........:
a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ........ V, la ................. (capacitățile energetice deținute de operatorului de rețea, la care se realizează racordarea);
b) instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține (pentru situația unui loc de producere/loc de consum și de producere existent, dacă instalațiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare): ................................................ ;

c) lucrări pentru realizarea instalației de racordare: ...................................... ; 

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:
i.  lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere/locul de consum și de producere în cauză .......................................... ;

ii. lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de producere/de consum și de producere ............................

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la/ în/ pe ............................ (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ....................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt în proprietatea .................... (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea);
h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ......................
4.  (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică: ...............................

(2)   Alte cerințe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare): 
a) de monitorizare și reglaj ...................................... ; 

b) interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații ............................................... ;

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului .................................................

(3)   Condiții specifice pentru racordare: ..............................................

(4)   Probe/teste necesare pentru verificarea performanțelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/locul de consum și de producere din punctul de vedere al conformității tehnice cu cerințele normelor și codurilor tehnice: ................ 

5.  Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării: .............................................

6.  Centralele și grupurile generatoare trebuie să respecte cerințele tehnice de proiectare, racordare și de funcționare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

7.  (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat, conform clauzelor contractului de racordare.
(2)   Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament:....................... (numai documentele aplicabile situației respective). 

8.  (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz și explicitată în fișa de calcul anexată, este ......................... lei, inclusiv TVA.

(2)   Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.
(3)   Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

9.  (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor Regulamentului, suma de ........................... lei, stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație bănească pe care operatorul de rețea o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalației de racordare realizată inițial pentru el însuși și la care urmează să se racordeze utilizatorul.

(2)   Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 3 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia. 

10.  (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie, în termen de maxim 3 luni de la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare, o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea în valoare de .................... lei, reprezentând ........ % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: .........................

(2)   Situațiile în care garanția financiară menționată la alin. (1) poate fi executată de operatorul de rețea și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

(3)   Suplimentar situațiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute la art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.

11.  (1) Termenul posibil de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este ......................... pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. i și ....................... pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii.

(2)   Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpct. i se prevăd în contractul de racordare.

(3)   Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii) este influențată de apariția locurilor de producere/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective. 

(4)   Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de  ..................... lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. i și ....................... lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) subpct. ii (se completează numai dacă este cazul). 

(5)   În situația în care, din următoarele motive: ………………………., operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea; În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 2;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

12.  (1) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la punctul 3 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică. 

(2)   Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de rețea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru instalația de racordare în numele operatorului de rețea și/sau execuția instalației de racordare și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condițiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de rețea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 8 alin.(1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
13.  (1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare. 
(2)   Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

14.  Utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente.

15.  (1) Cerințele Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, ediția în vigoare, denumit în continuare Standard de distribuție sau, după caz, ale Standardului de performanță pentru serviciile de transport și de sistem ale energiei electrice, ediția în vigoare, denumit în continuare Standard de transport, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare.

Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuție sau Standardul de transport, după caz. 

Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuție sau de Standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

(2)   În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe instalații, în cazul întreruperii accidentale a uneia dintre ele, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua instalații este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: .............. secunde.
(3)   Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web ................................
16.  (1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2)   În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

17.  (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.
(2)   Echipamentul și aparatajul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

18.  (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2)   Utilizatorul are obligația de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/în rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalațiilor și/sau echipamentelor de la locul de producere/locul de consum și de producere. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3)   În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt: ..................................................

19.  (1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 2, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).  

(2)   Prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:
a) în termen de 3 luni de la emitere, dacă utilizatorul nu face în acest timp dovada constituirii garanției financiare prevăzute la punctul 10;
b) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
c) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.
20.  Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

21.  Alte condiții (în funcție de cerințele specifice utilizatorului, posibilitățile oferite de caracteristicile și starea rețelelor existente sau impuse de normele în vigoare) ......................
Avizat,

















































Avizat,

Manager DARET / Director Tehnic ST









Director Direcția Planificare Funcționare SEN

…………………………………..

















…………………………………………..

Verificat,















































Avizat,

Șef SEATR la RET/Șef Serviciu Tehnic ST
        Director Direcția Operativă UNO-DEN / Șef DET

…………………………………….















……………………………………………….

Întocmit,















































Avizat,

Responsabil ATR





































Director DTDR

…………………………………..





















…………………………………………

Avizat

Director DM OMEPA

......................................................................

ANEXA 11
Scrisoare de informare a solicitantului referitoare la faptul că documentația depusă este completă 

DARET-SEATR la RET/Serviciul Tehnic






















Nr. ................../..................

Către: SC ......................................

           Domnului/Doamnei.....................................

           Fax:  

Referitor:  Cererea de racordare la RET a..................., cu o putere de .............MW, situată în zona 

                   localităților ..........................județul .....................
În urma analizei documentației transmise cu adresa dvs. nr..............., înregistrată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu nr.............., vă informăm că documentația  anexată cererii de racordare la RET este completă.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, urmează ca în termen de maximum 10 zile calendaristice calculat de la data înregistrării documentației complete, să primiți propunerea de contract pentru elaborarea studiului de soluție.

    



Totodată vă transmitem factura pentru plata tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare, stabilit în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere și actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare și a avizelor de amplasament. Vă rugăm să efectuați plata și să ne transmiteți dovada plății. În situația în care se va depăși data scadentă precizată în factură, se vor aplica penalități.

     Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL EXECUTIV       MEMBRU DIRECTORAT            MEMBRU DIRECTORAT

..................................
.............
 ..................................
                     ..................................


/Director Sucursala de Transport   

………………………………..
    

Avizat,

Manager Departament Acces RET/ Director  Tehnic ST                                       

 .....................................           

Verificat,






















































Întocmit,

Sef SEATR la RET / Sef Serviciu Tehnic ST             











           Responsabil ATR

....................................................                                                ...........................................          
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT


 AL ENERGIEI ELECTRICE


TRANSELECTRICA S.A.





Transmitere completări documentație in termen de 90 de zile calendaristice de la solicitare





Înregistrare în programul de evidenţă (registratură)





În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare, SEATR verifică documentaţia depusă și/sau completările documentației initial depuse și consultă DTDR, UNO-DEN, DI, DM OMEPA, DJC și ST





SEATR solicită în scris utilizatorului completarea și/sau refacerea documentaţiei 





Documentaţia este completă şi corectă 





NU





DA





Tmax 10 zile calendaristice





DA





NU





Utilizatorul transmite la OTS cererea de racordare și documentația necesară pentru obțineriea ATR





Întocmirea scrisoriide returnare a documentației incomplete 





SEATR solicită întocmirea facturii pentru tariful de emitere a ATR, pe care o transmite către solicitant și informează DTDR în vederea transmiterii propunerii de contract pentru elaborarea SS





SEATR transmite ATR utilizatorului, condiționat de achitarea tarifului de emitere





Tmax 7 zile calendaristice





Dacă s-a avizat o singură soluție de racordare, DTDR transmitere avizul CTES catre solicitant și catre SEATR 





Tmax 4 zile calendaristice





SEATR întocmește ATR și îl transmite spre verificare, avizare și aprobare 





Tmax 3 luni











Activități specifice SEATR 





LEGENDĂ





Etapa preliminară de documentare și informare a utilizatorului (activitate derulată de DARET, în colaborare cu DTDR, UNO-DEN, DI, DM OMEPA, DJC și ST)





NU





DA





Tmax 3 luni de la încheierea contractului pentru elaborarea SS, OTS transmite utilizatorului SS avizat 





ATR emis pentru loc de consum





ATR emis pentru loc de producere





Utilizatorul constituie garanția financiară înscrisă în ATR








Încetează valabilitatea ATR 








Utilizatorul încheie cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. contractul de racordare








Tmax 12 luni de la emiterea ATR








Daca s-au avizat mai multe solutii de racordare, solicitantul opteaza pentru una dintre ele î Tmax de 2 luni





Tmax 6 zile calendaristice, calculat în funcție de situație





DA





NU





Soluțiiile de racordare și-au încetat valabilitatea și cererea de racordare se clasează 








Transmitere completări documentație în termen de 30 de zile calendaristice 





Înregistrare în programul de evidenţă (registratură)





Serviciul Tehnic al ST analizează documentaţia și se consultă cu alte entități organizatorice, dacă este cazul





Serviciul Tehnic din cadrul ST solicită în scris utilizatorului și OD completarea și/sau corectarea documentaţiei





Documentaţia este completă şi corectă 





NU





DA





Tmax 6 zile calendaristice





DA





NU





OD transmite la ST cererea de racordare împreună cu documentația completă și SS avizat, însoțit de opțiunea solicitantului privind soluția de racordare la nivelul de medie tensiune, într-o stație electrică aparținând OTS





Întocmire scrisoare de returnare a documentației incomplete 





Utilizatorul încheie cu C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. contractul de racordare








Serviciul Tehnic din cadrul ST întocmește factura de plată pentru emiterea ATR, pe care o transmite solicitantului, redactează ATR și îl transmite spre verificare, avizare și aprobare entităților cu atribuții în acest sens








Serviciul Tehnic din cadrul ST transmite solicitantului ATR condiționat de achitarea tarifului de emitere 





Tmax 7 zile calendaristice





Tmax 4 zile calendaristice





Tmax 3 luni











Activități specifice Serviciului Tehnic din cadrul ST





LEGENDĂ





NU





Încetează valabilitatea ATR 








Utilizatorul constituie garanția financiară înscrisă în ATR








DA





ATR emis pentru loc de consum





ATR emis pentru loc de producere





Tmax 12 luni de la emiterea ATR











� Prezentul conținut-cadru poate fi utilizat și pentru situația racordării unei rețele de distribuție. În acest caz se înlocuiește sintagma ”loc de consum” cu sintagma ”nod de consum”. În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conținutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienți casnici pot avea un conținut simplificat, preluându-se din prezentul conținut-cadru numai prevederile aplicabile.


� Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament.


� În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menține fie sintagma ”loc de producere”, fie ”loc de consum și de producere” și se preiau din conținutul cadru numai prevederile aplicabile.


� Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament


� Se menține numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum și de producere: generatoare asincrone, sincrone și/sau fotovoltaice.


� Aplicabil numai pentru ATR emise de DARET-SEATR la RET





