Ordin nr. ......... din ..................2015

pentru aprobarea Regulilor privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 7 lit. j), precum şi ale art. 65 alin. (1) şi alin (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1 – Se aprobă Regulile privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 –  Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art.  4 –  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă secţiunea 11 din Anexa la ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 989 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face trimitere la articolele din secţiunea 11 din Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 25 din 2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 989 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare <LLNK 12006    85 10 201   0 17> abrogate prin prezentul ordin, trimiterea se consideră a fi făcută la prezentul ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae HAVRILEŢ

ANEXĂ

Reguli privind măsurarea energiei electrice şi utilizarea informaţiilor aferente în scopuri comerciale
Art. 1 - (1) În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a legislaţiei secundare în domeniu, completate cu următoarele:

· Autoproducător de energie electrică – Persoană fizică sau juridică, care, în afara activităţilor de bază, produce energie electrică şi/sau termică necesară, în principal, consumului propriu.

· Echipament de măsurare – Aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea energiei electrice tranzitate printr-un punct de măsurare şi care se referă la contor / grup de măsurare a energiei electrice / sistem de măsurare a energiei electrice, în funcţie de dotarea tehnică, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice
· Interval de decontare – Perioada de timp utilizată în decontarea energiei electrice pe piaţa angro; în prezentele Reguli intervalul de decontare este de o (1) oră
· Valoare măsurată – cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un interval de dispecerizare

· Zonă de licenţă – zona în care operatorul de reţea este autorizat sa desfăşoare activitatea de distribuţie/transport a energiei electrice, în baza licenţei acordate de ANRE 
(2) Abrevierile şi termenii utilizaţi în prezentele Reguli sunt următoarele:

ANRE – Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei 

CPT – consum propriu tehnologic

ID – interval de dispecerizare
ODPE – operatorul de decontare al pieţei de echilibrare

OM – operator de măsurare

OMEPA – entitate din cadrul operatorului de transport şi sistem care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare din reţeaua de transport 

OPE – operatorul pieţei de echilibrare

OR – operator de reţea

OTS – operatorul de transport şi de sistem 

PE – piaţa de echilibrare

PPE – participant la piaţa de echilibrare

PRE – parte responsabilă cu echilibrarea

SEN – sistemul electroenergetic naţional

UD – unitate dispecerizabilă

VM – valoare măsurată
VMA – valoare măsurată aprobată
Art. 2 - Prezentele Reguli stabilesc cadrul pentru măsurarea şi colectarea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE, dezechilibrelor PRE, dezechilibrelor de la notificare ale UD şi redistribuirea costurilor sau  veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VMA. 
Art. 3 - Prezentele Reguli se aplică:

a) utilizatorilor racordaţi la reţelele electrice de interes public

b) furnizorilor

c) ODPE
d) OM

e) OPE

f) OR
g) OTS
h) PRE

Art. 4 - Prezentele Reguli au în vedere:
a) cerinţe legate de măsurare;
b) înregistrarea datelor măsurate;

c) colectarea şi verificarea VM;

d) agregarea şi transmiterea VMA.
Art. 5 – Prezentele Reguli completează din punct de vedere comercial regulile pentru măsurarea şi colectarea datelor, prevăzute în Codul de măsurare a energiei electrice.
Art. 6 - Fiecare OR asigură codificarea punctelor de mǎsurare din zona proprie de licenţă, altele decât punctele de măsurare aferente locurilor de consum, prevăzute în reglementările aplicabile.
Art. 7 – În procesul de decontare a energiei electrice pe piaţa angro se utilizează:

a) VM ale cantităţilor de energie activă sau reactivă, dacă este cazul, livrate printr-un punct de măsurare, în cazul punctelor de măsurare dotate cu echipament de măsurare cu înregistrare pe fiecare  ID sau VM corectate, conform Codului de măsurare a energiei electrice, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;
b) VM rezultate din utilizarea profilelor specifice de consum, în cazul punctelor de măsurare pentru care nu exista obligaţia dotării cu echipamente de măsurare cu înregistrare pe fiecare ID.
Art. 8 - (1) Fiecare OM are obligaţia de a realiza şi administra centralizat o bază de date cu informaţii privind punctele de măsurare, precum şi VM aferente punctelor de măsurare din responsabilitatea sa, cu includerea informaţiilor prevăzute în baza de date realizată de OR cu privire la locurile de consum racordate la reţeaua electrică din zona de licenţă proprie, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali. 

(2) Informaţiile minime care trebuie să fie păstrate în baza de date sunt următoarele:
a) pentru fiecare punct de măsurare:

i) Codul de identificare a punctului de măsurare;

ii) Locaţia fizică, respectiv elementul de reţea la care punctul de măsurare este conectat;

iii) Caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare instalat în punctul de măsurare; 

iv) Frecvenţa de citire a datelor măsurate; 

v) Titularul de licenţă proprietar al echipamentului de măsurare;

vi) Identitatea utilizatorului reţelei şi adresa de corespondenţă;

vii)  PRE-urile care utilizează informaţiile aferente punctului de măsurare, împreună cu data preluării unui punct de măsurare şi datele de contact pentru comunicare operativă.

b) pentru VM aferente punctelor de măsurare:
      i) valorile energiei active şi reactive, colectate de echipamentele de măsurare pe fiecare interval de decontare; 

     ii) valorile corectate, în situaţia în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;

     iii) valorile estimate şi corectate, în cazul datelor lipsǎ sau greşite, cu precizarea metodologiei pe baza căreia au fost determinate;
     iv) VM utilizate pentru decontarea în termen de o lună;

     v) VMA utilizate pentru decontarea finală.
(3) Fiecare parte, respectiv producătorul, furnizorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informaţiile din baza de date care se referǎ la punctele de mǎsurare corespunzătoare activităţii desfăşurate şi să solicite corectarea oricǎrei inexactitǎţi constatate în legǎturǎ cu aceste informaţii.
Art. 9 - (1) Dacă nu se specifică altfel, toate VM se vor referi la valoarea netă de energie electrică ce a fost circulată printr-un punct din reţea.
(2) Pentru un autoproducător de energie electrică, cel puţin trei VM vor fi determinate în fiecare punct de racordare:

a) producţia brută de energie electrică,
b) consumul de energie electrică, 
c) cantitatea netă de energie electrică livrată către sau din SEN.
Valoarea de la lit.c) se utilizează pentru determinarea dezechilibrelor şi pentru efectuarea decontării.
(3) Acolo unde este posibil, OM va colecta VM prin achiziţie la distanţă, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor şi realizând validarea, procesarea, securizarea şi stocarea acestora în baza de date. Daca achiziţia la distanţa nu este posibilă, sau devine indisponibilă, OM va organiza obţinerea datelor relevante prin interogare locală. 

(4) În cazul datelor lipsă sau datelor greşite, OM le va estima, corecta sau înlocui conform reglementărilor aplicabile.

(5) OM colectează VM cel puţin o dată pe lună. 

Art. 10 - (1) După colectarea şi verificarea VM, OM le transmite fiecǎrei părţi precizate la art. 8 (3), pentru punctele sale de măsurare, astfel:
a) pentru punctele de măsurare aferente UD, în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare;
b) pentru punctele de măsurare aferente consumului, producţiei nedispecerizabile şi schimburilor între reţele, în termen de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.
(2) Fiecare parte care primeşte VM conform prevederilor alin. (1), le poate contesta la OM într-un interval de 3 zile lucrătoare pentru punctele de măsurare precizate la lit. a) şi lit. b). Dacă o parte nu a ridicat nici un fel de obiecţii în acest interval, VM se consideră că au fost confirmate de partea respectivă.
(3) OM verifică orice contestaţie în maxim 3 zile lucrătoare de la primire pentru punctele de măsurare precizate la lit. a) şi lit. b) şi informează partea contestatară în legătură cu rezultatul. Dacă VM au fost incorecte, OM determină şi transmite părţii contestatare VM corectate.
(4) Toate VM, inclusiv cele precizate la alin (3), sunt considerate confirmate de părţile implicate, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare precizate la lit. a), respectiv 16 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare precizate la lit. b), devenind VMA. 
Art. 11 - Fiecare OR determină CPT pentru zona proprie de licenţă, separat pe fiecare ID, conform reglementărilor aplicabile. 
Art. 12 - (1) Fiecare OR determină pe fiecare ID livrările fizice agregate pe zona proprie de licenţă, aferente:
a) fiecărui producător
b) fiecărui furnizor;

c)    fiecărei PRE;
d)   schimburilor fizice cu alţi OR.
(2) Agregarea VMA din zona de licenţă a unui OR se realizează separat pentru fiecare parte precizată la alin. (1), astfel:
a) producţia agregată a unui producător este egală cu suma tuturor VMA în punctele de racordare în care unităţile de producţie ale respectivului producător sunt racordate la SEN; 
b) consumul agregat al unui furnizor este egal cu suma tuturor VMA în punctele de racordare în care un consumator sau autoproducător de energie electrică, al cărui consum este asigurat de acest furnizor, este racordat la SEN; 

c) producţia agregată aferentă unei PRE este egală cu suma producţiilor agregate ale tuturor producătorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

d) consumul agregat al unei PRE este egal cu suma consumurilor agregate ale tuturor furnizorilor pentru care respectiva PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

e) producţia netă este egală cu suma producţiei agregate pentru toţi producătorii din zona de licenţă, determinată conform lit. a);
f) consumul net este egal cu suma consumului agregat pentru toţi furnizorii din zona de licenţă, determinată conform lit. b);

g) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electric dinspre reţeaua electrică a OR respectiv către alte reţele electrice. În cazul OTS, aceasta include şi exporturile;

h) energia electrică primită de la alţi OR este egală cu suma tuturor VMA care specifică un schimb de energie electrică dinspre alte reţele electrice către reţeaua electrică a OR respectiv. În cazul OTS, aceasta include şi importurile.

Art. 13. – (1) Dacă VMA coincid cu VM, atunci decontarea pe baza acestor VM, conform prevederilor Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, devine decontare finală.

(2) Dacă în urma determinării VMA, conform prevederilor prezentelor Reguli, rezultă că cel puţin o VMA diferă de o VM, atunci procesul de decontare se va relua, pe baza VMA.
(3) În acest scop, se reiau activităţile precizate la articolul 4 din Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, cu majorarea cu 3 zile lucrătoare a fiecărui interval de timp aferent desfăşurării unei activităţi. 

PAGE  
7

