PROIECT DE ORDIN 

pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008 pentru aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 11 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

ANEXĂ
Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Secţiunea 1

Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1 -  Prezenta metodologie stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru emiterea avizelor de amplasament.

Art. 2 -  Metodologia se aplică: 

a) în relaţiile dintre operatorii de reţea şi solicitanţii avizelor de amplasament;

b) la elaborarea de către operatorii de reţea a procedurilor proprii privind emiterea avizelor de amplasament;

c) în relaţiile dintre operatorii de reţea, atunci când o lucrare în instalaţiile unui operator de reţea generează modificarea instalaţiilor altui operator de reţea. 

Secţiunea 2
Definiții și abrevieri
Art. 3 -  (1) Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare,
c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de racordare,

d) Normele metodologice de aplicare a <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009;
e) OUG nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
f) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 75/2013.
(2)    În înțelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
1. actualizarea avizului  de  amplasament – acţiunea prin care operatorul de reţea înlocuieşte avizul de amplasament nefavorabil cu un aviz de amplasament favorabil, ca urmare a încheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, în condiţiile precizate în contract;

2. aviz  de  amplasament - răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea  unui  solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de  amplasament  a  obiectivului solicitantului referitor la:

a) îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;

b) posibilitatea de racordare a acestuia la reţelele electrice, în raport cu cererea formulată de solicitant;

3. fişă de coexistenţă - documentul tehnic în care se menţionează şi se compară condiţiile stabilite în norme pentru coexistenţa între instalaţiile electrice şi obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament, cu date concrete  specifice amplasamentului respectiv;

4. solicitant - persoana fizică sau juridică, utilizator sau nu al reţelei electrice, care solicită un aviz de amplasament;

5. studiu de coexistenţă - documentaţia tehnico-economică în care se determină, pe bază de calcule, măsurători, observaţii etc., implicaţiile de natură mecanică şi/sau electrică pe care le are asupra reţelei electrice amplasarea unor instalaţii sau reţele de altă natură pe elementele, în culoarul sau zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, şi se stabilesc, dacă este cazul, lucrările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă stabilite de norme şi costurile acestor lucrări;
6. studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului - documentaţia tehnico–economică prin care se analizează şi se stabilesc soluţii pentru devierea şi/sau mutarea instalaţiilor electrice aflate pe amplasamentul unui obiectiv, în vederea eliberării acestuia, şi se stabilesc costurile lucrărilor necesare.

(3)   Abrevieri:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) kV – kilovolt.
CAPITOLUL II
Condiţii generale privind emiterea avizului de amplasament
Art. 4 -  (1) Solicitanţii avizelor de amplasament se adresează operatorului de reţea când se află în situaţia de a executa lucrări de construcţii sau lucrări de modificare care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt permise numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare.
(2) Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie pentru construcţiile ce fac obiectul  lucrărilor menţionate la alin. (1) şi se află în una din următoarele situaţii:

a) avizul de amplasament se regăseşte în lista cu avizele/acordurile furnizorilor/administratorilor de utilităţi, necesare în vederea autorizării şi prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism emis în cadrul procedurii de autorizare a lucrărilor;

b) propunerea de amplasare sau amplasamentul construcţiei respective se află în zona de siguranţă a capacităţilor energetice.

Art. 5 -  Operatorii de reţea emit la cerere avize de amplasament pentru construcţiile ce fac obiectul lucrărilor prevăzute la art. 4 alin.(1) şi se află în una din situaţiile menţionate la art. 4 alin.(2).

Art. 6 -  Beneficiarii lucrărilor de construcţii  au obligaţia obţinerii avizului de amplasament, conform legii, înaintea solicitării emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare. 

Art. 7 -  Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie în condiţiile menţionate la art. 4, indiferent dacă instalaţia sau construcţia respectivă urmează a fi sau nu racordată la reţeaua electrică.
Art. 8 -  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare şi nu poate fi utilizat ca atare.

Art. 9 -  Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcţiei sau instalaţiei pe un alt amplasament necesită obţinerea, conform prezentei metodologii, a unui aviz pentru noul amplasament.

Art. 10 -  (1) Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe baza tarifelor aprobate de ANRE. 

(2) În situaţia solicitării unui aviz de amplasament pentru o reţea edilitară cu lungime mai mare sau egală cu 1 km, tariful de emitere a avizului de amplasament este egal cu produsul dintre tariful pentru 1 km de reţea edilitară, aprobat de ANRE, şi lungimea reţelei edilitare pentru care se verifică şi se stabilesc condiţiile de compatibilitate cu reţeaua electrică. Lungimea reţelei edilitare pentru care nu se verifică sau nu se stabilesc condiţii de compatibilitate cu reţeaua electrică nu se consideră în calculul tarifului de emitere a avizului de amplasament.
(3) Tariful pentru emiterea avizului de amplasament în situaţia lucrărilor aferente infrastructurii de transport rutier, feroviar şi naval se calculează conform prevederilor alin. (2).
CAPITOLUL III
Etapele procesului de emitere a avizului de amplasament

Art. 11 -  (1) Pentru emiterea avizului de amplasament se parcurg, după caz, următoarele etape :

a) depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament şi a documentaţiei aferente; 

b) emiterea avizului de amplasament;
c) încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul;

d) actualizarea avizului de amplasament ţinând cont de modificările care urmează să fie aduse instalaţiilor ce fac obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă;
e) executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul pentru care se solicită avizul.
(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) se parcurg numai în situaţiile în care, pentru realizarea unei construcţii sau a unor lucrări pe un amplasament sau într-o anumită zonă, după caz:

a) este necesară, posibilă şi acceptabilă devierea sau mutarea unor instalaţii din patrimoniul operatorului de reţea, iar beneficiarul construcţiei solicită eliberarea amplasamentului;

b) este necesară şi posibilă realizarea unor lucrări pentru modificarea instalaţiilor electrice existente pe amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de norme pentru coexistenţa acestora cu construcţia respectivă, fără devierea/mutarea instalaţiilor electrice  sau schimbarea amplasamentului construcţiei.
Secţiunea 1
Depunerea cererii şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului de amplasament

Art. 12 -  În vederea obţinerii avizului de amplasament, solicitantul se poate adresa operatorului de reţea care deţine reţeaua electrică din zonă: 

a) direct;

b) prin împuternicit;

c) prin intermediul elaboratorului documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor, în calitate de împuternicit.
Art. 13 -   Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) date de identificare a solicitantului;

b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;

c) denumirea obiectivului;

d) informaţii energetice privind obiectivul: dacă va fi sau nu utilizator al reţelei electrice, puterea aproximativă pentru care ar urma să solicite racordarea la reţea, tensiunea de utilizare, etc.
Art. 14 -  Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament are o structură ce depinde de categoria construcţiei sau a instalaţiei pentru care se solicită avizul. Aceasta cuprinde:

a) certificatul de urbanism, în copie;  

b) planul de încadrare în teritoriu ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;

c) planul de situaţie ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;
d) planul privind construcţiile subterane ce face parte din documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi vizat ca anexă la certificatul de urbanism de către emitentul acestuia, în copie, în două exemplare;

e) dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.
Art. 15 -  În cazuri justificate, operatorul de reţea poate solicita date suplimentare faţă de prevederile art. 13 şi 14, având obligaţia în acest caz să motiveze cererea în mod corespunzător.

Art. 16 -  În situaţia în care obiectivul pentru care se solicită avizul de amplasament constă în instalaţii montate pe elementele reţelei electrice, condiţiile de compatibilitate se stabilesc pe baza unui studiu de coexistenţă.    

Art. 17 -  Condiţiile de compatibilitate dintre reţeaua electrică şi un obiectiv oarecare sau o instalaţie care nu se încadrează la art.16 se stabilesc şi/sau se verifică:

a) de regulă în cadrul unei fişe de coexistenţă elaborate de operatorul de reţea; cheltuielile legate de elaborarea fişei de coexistenţă sunt incluse în tariful pentru emiterea avizului de amplasament pe care îl achită solicitantul;

b) în cazuri de excepţie, justificate, pentru amplasamente sau zone la care stabilirea condiţiilor de compatibilitate implică o analiză complexă, printr-un studiu de coexistenţă. 

Art. 18 -  (1) Studiul de coexistenţă se elaborează, la comanda şi pe cheltuiala solicitantului, de către operatorul de reţea sau de către alţi proiectanţi de specialitate.

(2) Studiul de coexistenţă se avizează de către operatorul de reţea.

Art. 19 -  (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. 
(2) În cazul în care operatorul de reţea constată că documentaţia depusă este incompletă din punct de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 13 şi 14 sau că sunt necesare date suplimentare conform art. 15, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând elementele şi documentele care trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor şi justificărilor necesare în acest scop. Documentaţia este considerată incompletă şi în cazul în care conţine planuri de situaţie care nu cuprind informaţiile prevăzute de lege sau nu a fost achitat tariful pentru emiterea avizului de amplasament.
(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei în acord cu cerinţele operatorului de reţea stabilite şi comunicate solicitantului conform prevederilor alin. (2).

(4) În situaţiile prevăzute la art. 16 şi art. 17 lit. b), operatorul de reţea stabileşte şi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (1), necesitatea elaborării unui studiu de coexistenţă, precum şi oferta de realizare a studiului.

Secţiunea 2
Emiterea  avizului de amplasament
Art. 20 -  După primirea documentaţiei complete pentru emiterea unui aviz de amplasament, operatorul de reţea  realizează următoarele acţiuni principale:

a) consultă evidenţele tehnice şi bazele de date existente privind instalaţiile din zonă, inclusiv documentaţia lucrărilor în curs de execuţie sau proiectate;

b) identifică şi verifică în teren amplasamentul pentru care se solicită avizul;

c) verifică dacă obiectivul propus nu este amplasat în perimetrul zonelor de protecţie şi/sau de siguranţă ale instalaţiilor electrice, peste, sub sau la distanţe faţă de elementele reţelei electrice mai mici decât cele minime impuse de norme;

d) verifică dacă sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de norme pentru coexistenţa dintre reţelele electrice existente în zonă şi obiectivul ce urmează a se construi pe amplasamentul propus;
e) analizează posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi/sau de producere, pe baza informaţiilor din cerere.

Art. 21 -  (1) În situaţiile prevăzute la art. 17 lit. a), operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete.

(2)  În situaţiile prevăzute la art. art. 16 şi art. 17 lit. b), operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul de amplasament în maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, însoţită de studiul de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), operatorul de reţea are obligaţia să emită avizul de amplasament favorabil condiţionat pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană în termen de 10 zile calendaristice de data depunerii cererii pentru emiterea avizului de amplasament şi a documentaţiei complete, însoţită de memoriul tehnic ce va cuprinde în mod obligatoriu poziţionarea reţelelor de utilităţi.
Art. 22 -  Avizul de amplasament emis de operatorul de reţea poate fi:

a) aviz de amplasament favorabil, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant;
b) aviz de amplasament favorabil condiţionat; 

c) aviz de amplasament nefavorabil, prin care se exprimă neacceptarea amplasamentului.
Art. 23 -  (1) Operatorul de reţea emite un aviz de amplasament favorabil atunci când amplasamentul propus de către solicitant nu afectează reţeaua electrică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care obiectivul pentru care se solicită emiterea avizului de amplasament este o locuinţă individuală şi amplasamentul propus nu afectează reţeaua electrică, operatorul de distribuţie concesionar emite aviz de amplasament nefavorabil dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) puterea maxim simultan absorbită solicitată prin cererea de racordare este mai mică de 30kVA;

b) reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune este situată la o distanţă mai mare de 100 m faţă de limita de proprietate a terenului utilizatorului;
c) valoarea investiţiei totale Itotal sau valoarea investiţiei eficiente Ief pentru realizarea extinderii de reţea necesare racordării locuinţei nu este inclusă în programul de investiţii al operatorului de distribuţie concesionar, aferent anului în curs.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care solicitantul avizului de amplasament pentru construirea unei locuinţe prezintă, în cadrul unui document semnat, o soluţie de alimentare a acesteia cu energie electrică diferită de racordarea la reţeaua electrică de distribuţie publică de joasă tensiune, care respectă prevederile actelor normative în vigoare şi pentru care îşi exprimă opţiunea fermă; documentul în cauză constituie anexă la avizul de amplasament.    
Art. 24 -  (1) Avizul de amplasament favorabil emis de către operatorul de reţea conţine precizări privind :

a) acceptul pentru realizarea obiectivului pe amplasamentul propus de solicitant;

b) durata de valabilitate a avizului de amplasament, corelată cu termenul de valabilitate al certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis.
(2) Avizul de amplasament favorabil conţine, după caz, şi precizări privind:

a) respectarea unor condiţii sau restricţii în regimul de executare a  lucrărilor şi realizare a construcţiei ori instalaţiei, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane (de exemplu executarea săpăturilor manual, solicitarea sau asigurarea de asistenţă tehnică autorizată, limita de înălţime pentru executarea lucrărilor, distanţe minime necesare);
b) solicitarea de către utilizator prin cererea de racordare a unei puteri maxim simultan absorbite mai mare sau egală cu 30 kVA, în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (2), dacă avizul de amplasament favorabil se emite ca urmare a neîndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. a);

c) informaţii generale referitoare la:

· posibilităţile de racordare la reţelele proprii a instalaţiilor aferente locului de consum şi/sau de producere pe baza datelor furnizate de solicitant în cerere, inclusiv informaţii privind eventuale lucrari de întarire sau de extindere a reţelei electrice pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării, cu menţionarea condiţiilor de realizare a acestora;
· necesitatea obţinerii de către solicitant a unui aviz tehnic de racordare, în cazul în care obiectivul urmează să fie racordat la reţeaua electrică, etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare şi temeiul legal al acestora;
d) stabilirea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice; 

e) atenţionarea solicitantului, dacă este cazul, asupra necesităţii obţinerii unor avize de amplasament şi din partea altor deţinători de reţele electrice în zonă; 

f) instalaţiile din zonă aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ pe planurile din documentaţia solicitantului şi un set de planuri se anexează la avizul de amplasament.
(3)  În situaţia prevăzută la art. 25, avizul de amplasament favorabil condiţionat emis de către operatorul de reţea conţine precizările prevăzute la alin. (1) şi (2) şi, suplimentar, precizări referitoare la condiţionarea acceptării amplasamentului de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice pentru  îndeplinirea  condiţiilor de coexistenţă impuse de norme, precum şi oferta pentru realizarea studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă.

Art. 25 -  (1) În situaţia în care se solicită emiterea avizului de amplasament pentru un proiect de infrastructură de transport transeuropeană şi amplasamentul propus afectează reţeaua electrică, operatorul de reţea emite un aviz de amplasament favorabil condiţionat. 

(2) Emiterea unui aviz de amplasament favorabil condiţionat semnifică acceptarea amplasamentului propus numai cu condiţia realizării lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalaţiilor operatorului de reţea şi/sau a lucrărilor de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru  îndeplinirea  condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), lucrările de deviere sau mutare a instalaţiilor operatorului de reţea necesare pentru menţinerea  amplasamentului propus ori lucrările de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru  îndeplinirea  condiţiilor de coexistenţă impuse de norme se stabilesc în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă, realizat conform prevederilor prezentei metodologii.

(4) Studiul de soluţie şi/sau de coexistenţă prevăzut la alin. (3) se elaborează la comanda şi pe cheltuiala solicitantului, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil condiţionat, conform prevederilor prezentei metodologii.
(5) Realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) face obiectul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, care se încheie conform prevederilor Secţiunii a III-a.
Art. 26 -  (1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis.
(2) Operatorul de reţea prelungeşte termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea expirării acestuia, dacă anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis şi restul condiţiilor nu s-au modificat faţă de momentul emiterii avizului.

Art. 27 -  Avizul de amplasament favorabil îşi încetează valabilitatea în următoarele  situaţii:

a) expiră termenul de valabilitate;

b) se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.
Art. 28 -  Prin excepţie de la prevederile art. 27 lit. a), dacă în intervalul de timp prevăzut la art. 26 solicitantul obţine autorizaţia de construire/desfiinţare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, inclusiv pe durata de execuţie a lucrărilor înscrisă în autorizaţie.
Art. 29 -  (1) În cazul neacceptării amplasamentului propus deoarece acesta afectează reţeaua electrică sau în situaţia prevăzută la art. 23 alin. (2), operatorul de reţea emite aviz de amplasament nefavorabil.

(2) Avizul de amplasament nefavorabil emis de către operatorul de reţea conţine următoarele precizări:

a) motivele îndreptăţite ale refuzului, cu argumente şi justificări detaliate, cu precizarea restricţiilor şi/sau interdicţiilor instituite în zonele de protecţie şi de siguranţă aferente reţelei electrice;

b) precizări privind instalaţiile din zonă, aparţinând operatorului de reţea; acestea se trasează, orientativ, pe planurile din documentaţia solicitantului şi un set de planuri se anexează avizului de amplasament;

c) propuneri de soluţii care să permită emiterea unui aviz de amplasament favorabil.
(3) Conform alin. (2) lit. c) operatorul de reţea propune ca soluţii, după caz:

a) modificarea poziţiei obiectivului faţă de amplasamentul propus, la distanţele minime faţă de instalaţiile operatorului de reţea, astfel încât acestea să nu mai fie afectate; în răspuns se precizează distanţele minime impuse de norme, aferente capacităţii energetice, în funcţie de categoria obiectivului;

b) eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalaţiilor operatorului de reţea; 

c) menţinerea amplasamentului cu condiţia executării unor lucrări de modificare a instalaţiilor reţelei electrice rezultate ca necesare pentru  îndeplinirea  condiţiilor de coexistenţă impuse de norme.

Art. 30 -  (1) În situaţia prevăzută la art. 23 alin. (2), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să înformeze în scris autorităţile administraţiei publice locale şi centrale cu privire la numărul locuinţelor din zonă pentru care sunt emise avize de amplasament nefavorabile şi/sau sunt înregistrate cereri de racordare pentru care nu s-au putut stabili soluţii de racordare motivat de faptul că nu există în apropiere reţea electrică de distribuţie publică de joasă tensiune.
(2) În cadrul informării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar comunică autorităţilor administraţiei publice modalitatea de finanţare şi realizare a reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie, precum şi etapele procesului de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor de electrificare a localităţilor sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie, prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism.
Art. 31 -  Propunerile operatorului de reţea menţionate în art. 29 alin. (3) lit. b) sau lit. c) sunt însoţite de oferta pentru realizarea studiului de soluţie şi o prezentare a principalelor etape ce urmează a fi parcurse.
Art. 32 -  (1) Varianta de soluţie de la art. 29 alin. (3) lit. b) este oferită de către operatorul de reţea numai dacă eliberarea amplasamentului este posibilă şi acceptabilă din punctul de vedere al implicaţiilor asupra reţelei electrice şi utilizatorilor ei (gradul de siguranţă în funcţionarea instalaţiilor, pierderile tehnice, probleme de exploatare, etc.).

(2) În situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 29 alin. (3) lit. b), costul lucrărilor necesare se stabileşte în cadrul unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului, elaborat la comanda şi pe cheltuiala solicitantului de către operatorul de reţea.

Secţiunea  3
Încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă

Art. 33 -  (1) După primirea unui aviz de amplasament nefavorabil, solicitantul optează pentru una dintre variantele precizate conform art. 29 alin (3).
(2) Dacă în răspunsul operatorului de reţea a fost oferită una dintre soluţiile  prevăzute la art. 29 alin. (3) lit. b) sau c), solicitantul îi poate cere acestuia, în scris, elaborarea unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului sau a unui studiu de coexistenţă.

Art. 34 -  După primirea unui aviz de amplasament favorabil condiţionat emis conform prevederilor art. 25, titularul avizului solicită operatorului de reţea elaborarea unui studiu de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă.

Art. 35 -  Costurile pentru realizarea studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă se stabilesc de operatorul de reţea pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurenţe. În cazul în care, ulterior încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decât cele prevăzute în contract, diferenţa rezultată se restituie utilizatorului de către operatorul de reţea.

Art. 36 -  (1) Studiul de soluție pentru eliberarea amplasamentului se elaborează pe bază de contract încheiat între operatorul de rețea și solicitant.

(2) Operatorul de rețea elaborează studiul de soluție prevăzut la alin. (1) cu personal propriu sau încheie un contract pentru executarea studiului de soluție cu un operator economic atestat de ANRE, cu respectarea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractul pentru executarea studiului de soluție se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant atestat, ales de către solicitant, însă numai în condițiile în care solicitantul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului dintre solicitant și operatorul de rețea, având ca obiect elaborarea studiului de soluție.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), operatorul de rețea recalculează costul studiului de soluție, corelat cu rezultatul negocierii dintre solicitant și proiectantul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii de către solicitant. Contractul pentru elaborarea studiului de soluție se încheie între solicitant și operatorul de rețea cu considerarea valorii recalculate a costului studiului de soluție.

(5) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului studiul de soluţie avizat în termen de maximum 3 luni în cazul instalaţiilor cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună în cazul instalaţiilor de medie sau joasă tensiune, termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cu condiţia achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de soluţie, care includ şi avizarea acestuia.
Art. 37 -  În situaţia în care solicitantul optează pentru ca studiul de coexistenţă să fie elaborat de către operatorul de reţea, prevederile art. 36 sunt aplicabile şi pentru realizarea acestui studiu.
Art. 38 -  (1) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, acesta încheie cu titularul dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de  instalaţiile electrice, o convenţie având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra acestor terenuri.

(2) Operatorul de reţea poate împuternici pe solicitantul avizului de amplasament să încheie, în numele şi pe seama sa, cu titularul dreptului de proprietate privată asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice, convenţia privind modul de exercitare de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra acestor terenuri.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), inclusiv în condiţiile prevăzute la alin. (2), solicitantul avizului de amplasament suportă din veniturile proprii contravaloarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţia prevăzută la alin. (1) şi (2), rezultate din exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute.

(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, solicitantul avizului de amplasament are obligaţia să obţină dreptul de folosinţă asupra terenurilor pe care urmează să fie amplasate instalaţiile electrice deviate şi să obţină toate avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea emiterii autorizaţiei de construire sau de desfiinţare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentaţiilor întocmite în cadrul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului.

Art. 39 -  În situaţia în care solicitantul optează pentru soluţia de la art. 29 alin. (3) lit. b) şi instalaţia ce urmează a fi deviată este în strânsă legătură cu instalaţia de racordare, studiul de soluţie pentru eliberarea amplasamentului poate fi elaborat împreună cu cel pentru stabilirea soluţiei de racordare, cu condiţia depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic de racordare de către solicitant, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 40 -  Acceptarea de către solicitant a soluţiei rezultate ca urmare a studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului sau a studiului de coexistenţă se face în scris, printr-o cerere de încheiere a contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă stabilite în studiul elaborat anterior.
Art. 41 -  În funcţie de categoria lucrărilor necesare, pentru încheierea contractului de eliberare a amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă, solicitantul depune anexat la cerere documentele obţinute conform art. 38, în original.
Art. 42 -  În urma primirii cererii conform art. 40 şi a documentaţiei anexate conform art. 41, în termen de 10 zile calendaristice operatorul de reţea verifică existenţa şi valabilitatea avizului studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă şi, dacă avizul studiului de soluţie pentru eliberarea amplasamentului şi/sau de coexistenţă este în termen de valabilitate, propune solicitantului contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.

Art. 43 -  (1) Pentru menţinerea amplasamentului, solicitantul achită operatorului de reţea, deţinător al instalaţiilor electrice care trebuie deviate, mutate sau modificate costul lucrărilor respective, conform prevederilor din contract.

(2) În situaţia în care lucrările de deviere/mutare/modificare se realizează în vederea racordării unui loc de consum şi/sau de producere, costurile de realizare a acestora se stabilesc şi se achită conform prevederilor Regulamentului de racordare.

(3) În costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului nu se va include valoarea neamortizată a instalaţiilor care se dezafectează.

(4) Modalitatea şi termenul de plată prin care se achită costul lucrărilor se convine în cadrul contractului. 

Art. 44 -  În baza contractului încheiat, operatorul de reţea preia şi rezolvă toate problemele legate de eliberarea amplasamentului: proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice pe noile trasee şi/sau amplasamente, respectiv de realizare a tuturor măsurilor pentru îndeplinirea condiţiilor impuse de norme privind coexistenţa instalaţiilor electrice cu obiectivul construit pe amplasamentul propus.

Art. 45 -  (1) În situaţia în care a fost emis iniţial un aviz de amplasament nefavorabil, după încheierea contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă şi în condiţiile acestuia, operatorul de reţea actualizează avizul de amplasament fără a percepe un nou tarif.

(2) Operatorul de reţea este obligat să respecte, pentru actualizarea avizului de amplasament, termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.
(3) Avizul de amplasament favorabil emis în condiţiile alin.(1) îşi încetează valabilitatea dacă solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau realizarea condiţiilor de coexistenţă.

Secţiunea 4
Executarea lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă 

Art. 46 -  (1) Lucrările pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă se execută, în condiţiile legii, de către operatorul de reţea în calitate de titular.
(2) Operatorul de reţea este obligat să respecte pentru finalizarea lucrărilor termenul prevăzut în contractul pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.

(3) În cazuri justificate, în cadrul contractului pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă se pot include clauze legate de corelarea începerii execuţiei obiectivului pentru care a fost emis avizul de amplasament, cu gradul de realizare a lucrărilor ce fac obiectul contractului.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale

Art. 47 -  (1) Operatorii de rețea vor revizui și completa/adapta procedurile proprii în vederea respectării prevederilor prezentei metodologii, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Operatorii de reţea îşi organizează activitatea privind emiterea şi actualizarea avizelor de amplasament pe baza procedurilor proprii, conforme cu prezenta metodologie, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor.

(3) Operatorii de reţea publică pe pagina proprie de internet, afişează la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu utilizatorii ghiduri proprii de aplicare a prezentei metodologii, cu detalii specifice, pe tipuri de solicitări, destinate potenţialilor solicitanţi.
Art. 48 -  Deţinătorii de reţele electrice vor actualiza permanent planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente, transmise autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legii.

2
16

