ORDINUL Nr.  din             2016
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sisteme electroenergetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3114/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei de Atestare a operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

NICULAE HAVRILEŢ
 ANEXA

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, 
execută şi verifică instalaţii electrice 

Capitolul I – Dispoziții generale
Art. 1. Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare și cu  respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2013/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne.
Art. 2. (1) Activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice se realizează de către operatori economici care dețin un atestat emis în condițiile prezentului regulament, potrivit competențelor acordate de tipul de atestat pe care îl dețin, cu respectarea prevederilor legii și ale reglementărilor în vigoare.
(2) Titularul de atestat nu poate deține simultan două sau mai multe atestate care acordă aceleași competențe. 
(3) În situația în care se acordă unui operator economic un tip de atestat care include, conform art. 8 din prezentul regulament, alt tip de atestat deținut de acesta, simultan se retrage atestatul cu cele mai puține competențe.
Art. 3. Prezentul regulament stabileşte:

a) procedura de atestare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare,  executare și verificare de instalaţii electrice, incluzând prevederi specifice pentru acordarea/ modificarea/ suspendarea/ retragerea/ refuzul acordării atestatului;
b) drepturile şi obligaţiile operatorului economic care deține un atestat, denumit titular de atestat.
Art. 4. (1) Prevederile regulamentului se aplică de către operatorul economic căruia i se acordă, modifică, suspendă sau i se retrag atestate pentru activităţile de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, de către operatorul economic prevăzut la alin. (2), precum și titularului de atestat, pe durata de valabilitate a acestuia.
(2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/ Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a) deţine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzător tipurilor de lucrări ce vor fi realizate, emis de o autoritate publică din țara de origine sau de orice altă entitate din țara de origine, îndreptățită să emită un astfel de document,
b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de o traducere informală în limba română a documentului prevăzut la litera a) și o declarație pe proprie răspundere, întocmită sau tradusă informal în limba română conform modelului din anexa nr. 3, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta își asumă respectarea obligațiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum și un document de înregistrare la autoritățile competente țara de origine, tradus informal în limba română,
c) deține o confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaște acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmită conform modelului din anexa nr. 10, și se confirmă îndeplinirea cerintelor de la literele a), b) și e), 
d) respectă, pe durata desfășurării activităților de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, obligațiile prevăzute la art. 30, corespunzător tipurilor de lucrări  realizate,

e) face dovada achitării unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12 din prezentul regulament, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competențelor.
(3) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră UE/SEE/ Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevăzut la alin. (2) lit. a), dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii confirmării prevăzute la alin. (2) lit. c).
(4) Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveţia sau   într-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita şi obţine acordarea unui atestat emis în condițiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat, prevăzute în prezentul regulament și dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, cu statut de sucursală, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului. Respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în ţara de origine a societăţii, traduse informal în limba română.
Art. 5. (1) Prevederile regulamentului nu se aplică operatorilor economici care desfășoară:

a) activităţi de proiectare, producere sau furnizare/ comercializare de echipamente sau materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electrice,

b) activități de proiectare, executare și verificare instalații electrice de curenți slabi aferente clădirilor civile și industriale, 
c) activităţi de executare lucrări de vopsire a elementelor de susținere a rețelelor electrice/ defrișare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene. 

(2) Un operator economic care are, potrivit legii, calitatea de antreprenor general, în baza unui contract de antrepriză încheiat cu un beneficiar și care nu deține un atestat acordat de ANRE, are dreptul de a subcontracta lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice care, prin contractul încheiat cu beneficiarul investiției, sunt în sarcina sa, numai către operatori economici atestaţi conform prezentului regulament şi numai cu acordul beneficiarului. Antreprenorul general are obligaţia de a coordona realizarea tuturor lucrărilor de instalaţii electrice printr-un angajat al său care deţine calitatea de electrician autorizat, având gradul de autorizare corespunzător nivelului de tensiune la care se realizează lucrările; antreprenorul general este responsabil pentru lucrările de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice realizate, în solidar cu operatorul economic titular de atestat cu care a subcontractat realizarea acestor lucrări.
(3) Titularii de atestate care permit executarea de instalații electrice au dreptul să efectueze  lucrări de mentenanţă la corpurile de iluminat stradal pietonal şi rutier, temporar festiv şi ornamental sau ornamental festiv, racordate la instalaţiile electrice publice, în condiţiile atestatului deținut, precum și a respectării cerinţelor Legii iluminatului public nr. 230/ 2006, a Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public, aprobat prin Ordinul comun al preşedinţilor ANRE/ANRSC nr. 5/93/2007, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a oricăror reglementări aplicabile, emise de autorităţile competente.
Art. 6. (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. Atestat - Act administrativ acordat unui operator economic solicitant, prin care i se acordă acestuia dreptul de a desfăşura, după caz, activităţi de proiectare, executare şi verificare de instalaţii electrice, în limitele și cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
2. Atestare - Activitatea privind acordarea unui atestat operatorului economic care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, precum şi modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului sau refuzul acordării acestuia.
3. Electrician autorizat - Persoana fizică, titulară a unei legitimaţii care atestă calitatea de electrician autorizat, gradul, tipul și limitele de competență ale titularului, emisă în condiţiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

4. Executare – Ansamblul activităților desfășurate de un operator economic atestat în vederea realizării/modificării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor tehnice și a legislației, normelor, normativelor tehnice, prescripțiilor și altor reglementări incidente domeniului instalațiilor electrice. 
5. Instalaţie electrică - Ansamblu de echipamente electrice asociate care au caracteristicile coordonate pentru a îndeplini un scop dat; instalația electrică include partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din sistemul electroenergetic național sau dintr-un sistem electroenergetic izolat. 

6. Instalaţie electrică interioară - Instalaţie electrică de joasă tensiune pentru prize şi iluminat aferentă unei construcţii, realizată în interiorul acesteia.

7. Operator economic - Orice persoană juridică de drept public (unitate  administrativ teritorială sau o structură proprie a acesteia, având personalitate juridică) sau persoană de drept privat, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/ sau executare de lucrări, precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care-și desfășoară activitatea în baza OUG 44/ 2008 sau alt act normativ ulterior.
8. Responsabil tehnic cu execuţia - Persoana fizică, titulară a unei legitimaţii care atestă  calitatea de responsabil tehnic cu execuţia a titularului, emisă în condiţiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE. 
9. Regulament - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.
10. Titular de atestat - operator economic care deține un atestat acordat de ANRE în condițiile prezentului regulament sau persoana fizică ce deține un atestat acordat de ANRE în condițiile prezentului regulament, precum și operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2).

11. Verificator de proiecte - persoana fizică, titulară a unei legitimaţii care atestă calitatea de verificator de proiecte a titularului, emisă în condiţiile Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.
(2) Abrevieri utilizate sunt următoarele: 
1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,
2. MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, sau orice succesor al acestuia având atribuţii în domeniul construcţiilor. 

3. ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărire Comunală, sau orice succesor al acesteia. 

4. CA - Comisia de Atestare. 

5. RENAR - Asociaţia de Acreditare din România, organism naţional de acreditare al laboratoarelor de încercări/analize, etalonare metrologică, organisme de inspecţie şi de certificare (sisteme de management al calităţii / mediului, HACCP, produse/servicii şi personal), http://www.renar.ro.  

6. RTE - Responsabil tehnic cu execuţia.

7. SEE – Spaţiu Economic European.

8. SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.

9. SMC - Sistem de Management al Calităţii.

10. UE – Uniunea  Europeană.
11. REVISAL – Registrul de Evidență al Salariaților.

Capitolul II - Activităţi supuse atestării
Art. 7. Categoriile de instalaţii electrice a căror proiectare, executare şi verificare se face de către un operator economic atestat în condițiile prezentului regulament, sunt:

a) instalaţii electrice de joasă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de joasă tensiune, branşamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de joasă tensiune), precum şi partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;

b) instalaţii electrice de medie tensiune: instalaţii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare şi staţii electrice (partea de medie tensiune), precum şi partea electrică (partea de medie tensiune) a centralelor;

c) instalaţii electrice de înaltă tensiune: instalaţii electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane și staţii electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

Art. 8. (1) Atestatele emise de ANRE sunt: 
a) Atestat de tip A - încercări de echipamente şi instalaţii electrice; include competențele atestatelor de tip A2 și A1;
b) Atestat de tip A1- încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune;

c) Atestat de tip A2- încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune; include competențele atestatului de tip A1;
d) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile;
e) Atestat de tip B - proiectare şi executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bp, Be, Bi și A1;
f) Atestat de tip Bp - proiectare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;

g) Atestat de tip Be - executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV; include competențele atestatelor de tip Bi și A1;
h) Atestat de tip Bi - executare de instalaţii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ construcţii civile şi industriale; include competențele atestatului de tip A1;
i) Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatului de tip Bp;
j) Atestat de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip C1A și Bp;
k) Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1;
l) Atestat de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, C2A, A2 și A1;
m) Atestat de tip D1 - proiectare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp;
n) Atestat de tip D2 - executare de linii electrice aeriene şi subterane cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1;
o) Atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip C1B, C1A și Bp;
p) Atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; include competențele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi, A, A2 și A1;
q) Atestat de tip E2PA- executare de lucrări la instalaţii electrice de protecţie şi automatizări din staţiile electrice.
(2) Competențele pe care le conferă titularului tipurile de atestate prevăzute la alin. (1), sunt detaliate în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Art. 9. Durata de valabilitate a oricărui tip de atestat este de 5 ani și poate fi extinsă, pentru noi  perioade de 5 ani, în condițiile prezentului regulament.

Art. 10. Atestatele se acordă și se emit de către ANRE, în condițiile prezentului regulament.
Capitolul III – Procedura de solicitare a unui atestat
Art. 11. (1) Pentru obţinerea unui atestat, solicitantul, prin reprezentantul său legal, înregistrează la ANRE o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1 din regulament, în original.
(2) Cererea de atestare este însoţită de documente justificative, în funcţie de tipul de atestat solicitat, redactate sau traduse informal în limba română, conform prevederilor prezentului regulament.
 (3) Nu poate solicita emiterea unui atestat operatorul economic aflat în procedură de faliment.
Art. 12. (1) Solicitantul de atestat are obligația de a achita un tarif de emitere a atestatului, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, pentru fiecare tip de atestat solicitat.
(2) Tariful de emitere a atestatului se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii prevăzute la art. 11 alin. (1) și condiționează înregistrarea solicitării de atestare în planul de lucru. 
(3) În situația în care se constată că în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii prevăzute art. 11 alin. (1) suma aferentă tarifului de emitere a atestatului nu a fost integral și efectiv virată în contul de destinație, solicitarea se clasează fără altă formalitate, solicitantul fiind notificat cu privire la acest lucru și cu privire la posibilitatea de a i se restitui documentele anexate cererii sale. 
Art. 13. (1) Operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unui atestat, ca urmare a reorganizării prin fuziune, divizare, transfer de activități, etc. a operatorului economic titular al respectivului atestat, în cazul în care doreşte continuarea activităţilor supuse atestării, este obligat să solicite acordarea unui nou atestat pe numele său în termen de maxim 30 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în Registrul Comerţului a noului operator economic înființat. 
(2) La cererea de solicitare a noului atestat solicitantul va anexa documente justificative din care să reiasă reorganizarea titularului de atestat, respectiv înfiinţarea noului operator economic, și documentația prevăzută de prezentul regulament pentru obținerea respectivului tip de atestat. 

(3) Până la obținerea noului atestat pe numele său, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data la care transferul devine efectiv sau, după caz, de la data înmatriculării în Registrul Comerţului a noului operator economic înființat, operatorul economic care preia activitatea ce face obiectul unui atestat valabil poate presta acea activitate cu condiția de a respecta condițiile de valabilitate asociate tipului respectiv de atestat și toate reglementările și normele tehnice aplicabile.
Art. 14.  (1) Documentele justificative anexate cererii de emitere a unui atestat sunt:

a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau extras obținut în urma interogării bazei de date a Registrului Comerțului, în copie, care să reflecte situația actualizată a solicitantului la data cererii de atestare, cu privire la starea sa, datele de identificare și căile de comunicare ale acestuia și din care să rezulte că solicitantul are înregistrat ca obiect de activitate principal sau secundar activități de tipul celor supuse atestării; în cazul persoanelor fizice, documente care dovedesc că solicitantul îndeplinește condițiile stabilite de lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoanele fizice, fiind înregistrat în România ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
b) Lista cuprinzând dotările tehnico-materiale pe care solicitantul le deține în proprietate sau în folosință, întocmită conform modelului din anexa nr. 5 din regulament; dotările cuprinse în listă trebuie să cuprindă cel puțin dotările minimale prezentate în anexa nr. 6 din regulament, corespunzătoare tipului de atestat solicitat;
c) Fișa cu privire la personalul operatorului economic - structura cu personalul angajat/ contractat, existent la momentul solicitării atestării, alocat activităţilor supuse atestării, întocmită conform anexei nr. 7 din regulament; structura de personal trebuie să cuprindă un număr minim de 2 persoane, dintre care cel puțin una să fie electrician autorizat, având minim gradul și tipul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune și tipului de activitate aferent atestatului solicitat; în cazul tipurilor de atestate de tip A, A1, A2, B, Bp, Be, Bi, C2A și E2MT a doua persoană trebuie să fie cel puțin electrician calificat, iar în cazul celorlalte tipuri de atestate a doua persoană trebuie să fie inginer/subinginer cu diplomă într-unul dintre domeniile/specializările acceptate pentru autorizarea persoanelor fizice care realizează lucrări de instalații electrice; fișa va fi însoțită de un extras din REVISAL, datat și semnat de reprezentantul legal al solicitantului de atestat, din care să rezulte calitatea de angajați a celor două persoane sau, după caz, de copia certificată pentru conformitate a contractelor de prestări servicii încheiate cu acestea;
d) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, întocmită conform modelului din anexa nr. 3 a regulamentului, prin care acesta angajează răspunderea operatorului economic, cu privire la menținerea dotării tehnico-materiale minime la nivelul dotării prezentate în anexa nr. 6 din regulament și asigurării structurii minime de personal calificat și autorizat prevăzute în anexa nr. 8 din regulament, la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități permise conform tipului de atestat deținut și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități, precum și cu privire la respectarea obligațiilor rezultate din calitatea de titular de atestat;
e) Documente care să facă dovada implementării în cadrul operatorului economic a unui sistem de management al calităţii (SMC), certificat de una dintre societăţile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan internaţional, din care să reiasă că solicitantul desfăşoară activităţile supuse atestării în condiţiile standardului ISO 9001;
f) Dovada achitării obligaţiei financiare stabilite conform art. 12 din prezentul regulament. 
(2) Indiferent de tipurile de atestate solicitate, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit într-un singur exemplar, pe suport hârtie, redactate sau traduse informal în limba română, semnate de reprezentantul legal al solicitantului pe fiecare pagină.
(3) În momentul punerii în funcțiune a unui portal pus la dispoziție de către ANRE,  documentele prevăzute la alin. (1) se vor putea transmite în format electronic, certificate cu semnătură electronică ce aparține solicitantului.
Capitolul IV - Procedura de acordare a unui atestat
Art. 15. (1) ANRE analizează dacă cererea și documentele anexate acesteia, transmise de solicitant, corespund prevederilor prezentului regulament.



(2) ANRE, din proprie inițiativă sau în urma unei sesizări primite, poate verifica, la sediul social sau la sediile secundare/punctele de lucru ale solicitantului, autenticitatea documentaţiei justificative, transmise de acesta ca anexă la cererea de atestare, precum și realitatea celor prezentate în respectivele documente; rezultatul verificării se înscrie într-un proces-verbal, care se constituie parte integrantă a documentaţiei anexată cererii de atestare şi se semnează de reprezentantul ANRE şi de un reprezentant al  solicitantului, care a fost de față la verificările realizate de ANRE.
Art. 16.  (1) În cazul în care documentaţia transmisă de solicitant nu este completă sau conține neclarități, ANRE comunică solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, completările sau clarificările necesare, precum şi informaţii privitoare la termenele de răspuns și de procesare a cererii.

(2) Solicitantul transmite completările sau clarificările solicitate în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la primirea comunicării. Completările/ clarificările sunt analizate și, după caz, se reia procedura la alin. (1).
(3) Dacă solicitantul nu transmite toate completările/clarificările în termen de maxim 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează și ca urmare va fi scoasă din evidența ANRE, solicitantul fiind informat printr-o adresă.
(4) În cazul clasării cererii de atestare în baza prevederilor alin. (3), dacă solicitantul depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiași tip de atestat în termen de 30 de zile de la clasarea cererii, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) și (2) solicitantul va achita doar un procent de 50% din tariful de emitere a atestatului.
Art. 17. (1) în termen de maxim 10 zile de la data la care documentaţia este completă, Direcția de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea sau refuzul acordării atestatului. 
(2) Raportul este supus aprobării în următoarea ședință a Comisiei de Atestare.
(3) În cazul aprobării, decizia de acordare/ refuz a atestării, precum și atestatul, se emit de către ANRE în cel mult 5 zile de la data ședinței Comisiei de Atestare și se comunică solicitantului, la cerere, în copie, prin fax sau email.
(4) Atestatele și deciziile în original se pot ridica de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al solicitantului. 
Art. 18. (1) Atestatul se întocmeşte, pentru fiecare tip prevăzut la art. 8 alin. (1), în conformitate cu conţinutul-cadru prezentat în anexa nr. 9 din regulament.

(2) Atestatul emis are un număr de ordine unic, care se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic al ANRE.
Capitolul V – Comisia de Atestare
Art. 19. (1) Comisia de Atestare este numită prin decizie a președintelui ANRE și este formată din 5 (cinci) membri, dintre care unul este președinte, unul este vicepreședinte și trei sunt membri cu drept de vot, dintre care unul are și rol de secretar al comisiei.

(2) Comisia de Atestare îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament și a unei proceduri interne aprobate de ANRE, ședintele fiind conduse de presedintele comisiei și, în lipsa acestuia, de vicepreședinte. 
(3) Comisia de Atestare are următoarele competenţe:

a) analizează Raportul cu privire la soluţionarea cererii de atestare; 

b) hotărăşte, cu majoritate simplă a voturilor, cu privire la atestare sau decide refuzul atestării;

c) analizează Raportul cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului;

d) hotărăşte, cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea atestatului.
(4) Şedinţele Comisiei de Atestare se programează și se desfășoară cel puțin o dată într-o lună calendaristică, data şedinţei şi ordinea de zi afişându-se pe pagina de internet a ANRE înainte de data şedinţei.

(5) Hotărârile Comisiei de Atestare se iau cu majoritate simplă a voturilor, în baza rapoartelor întocmite şi sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit în cadrul ședinței.
(6) În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (5), ANRE emite decizia de atestare sau refuzul atestării, de modificare, suspendare sau retragere a atestatului și, după caz, atestatul.

(7) Ședintele Comisiei de Atestare se desfășoară în prezenta a cel putin 3 membri.

(8) În cazul în care votul este paritar, votul presedintelui/vicepreședintelui care conduce sedința este decisiv.

Art. 20. (1) Hotărârea cu privire la acordarea, refuzul acordării, extinderea duratei de valabilitate sau refuzul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat se ia cu considerarea următoarelor criterii:

a) Completitudinea și veridicitatea documentaţiei anexate cererii de atestare transmise de solicitant, prin raportare la prevederile din prezentul regulament;
b) Existenţa unui cadru tehnico-organizatoric minimal, la momentul acordării atestatului, rezultat din documentele transmise de solicitant, care să permită titularului de atestat realizarea de demersuri în vederea încheierii de contracte de lucrări potrivit competențelor tipului de atestat deținut;
c) Asigurarea condițiilor privind calitatea activităţilor desfăşurate/lucrărilor realizate în baza atestatului, prin sistemul de management al calității implementat de solicitant și certificat conform legislației în vigoare.
d) Angajamentul solicitantului cu privire la utilizarea structurii minime de personal și a dotărilor minime cu ocazia desfășurării efective a lucrărilor contractate potrivit competentelor rezultate din tipul de  atestat deținut. 
e) În cazul acordării unui nou tip de atestat unui operator economic care este titular al unui alt tip de atestat, precum și în cazul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat,  evaluarea gradului de satisfacție al beneficiarilor lucrărilor realizate potrivit atestatului deținut, realizată pe baza aprecierilor transmise de solicitant potrivit prevederilor art. 30 lit. h), prin raportare la valorile de referință stabilite de ANRE în anexa nr. 11 din regulament.
f) În cazul extinderii duratei de valabilitate a unui atestat, existenţa unui cadru tehnico-organizatoric adecvat, rezultat din documentele transmise de solicitant, în raport cu obligațiile titularului de atestat și cu prevederile art. 22 alin. (5). 
(2) ANRE poate refuza acordarea unui nou tip de atestat dacă gradul de satisfacție anual al beneficiarilor se situează, în ultimii 2 ani consecutivi de valabilitate ai unui alt atestat deținut de același titular, sub valorile de referință stabilite de ANRE în anexa nr. 11 din regulament.

(3) ANRE poate refuza extinderea duratei de valabilitate a unui atestat dacă gradul de satisfacție anual al beneficiarilor se situează, în ultimii 3 ani consecutivi de valabilitate ai atestatului, sub valorile de referință stabilite de ANRE în anexa nr. 11 din regulament și titularul de atestat nu are contracte în derulare încheiate potrivit drepturilor conferite de acel tip de atestat.
Art. 21. Decizia privind refuzul de a atesta un operator economic poate fi contestată la ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei. 
(2) Contestația se analizează și se soluționează în cadrul următoarei ședințe a Comisiei de Atestare de la data primirii contestației, fiind consemnată în procesul verbal al ședinței comisiei.
(3) Răspunsul la contestaţie se comunică solicitantului, în termen de 5 zile de la data ședinței Comisiei de Atestare.
Capitolul VI – Procedura de modificare a unui atestat
Art. 22. (1) La cererea titularului de atestat ANRE decide modificarea atestatului atunci când a survenit una dintre următoarele situații: 
a) schimbarea denumirii și/sau a formei juridice a titularului de atestat;
b) schimbarea sediului social al titularului de atestat;
c) titularul dorește extinderea duratei de valabilitate a unui atestat.


(2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt notificate la ANRE de catre titularul de atestat, în termen de 10 de zile de la apariţia lor, împreună cu cererea de modificare a atestatului, însoțită de documente care confirmă modificările survenite la titularul de atestat și dovada plății tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a respectivului tip de atestat, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

(3) În situația de la alin. (2) cererea de modificare se soluționează prin emiterea unui nou atestat modificat, cu același număr de ordine și aceeași durată de valabilitate ca cel inițial.
(4) În situația prevăzută la alin (1) lit. c) cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării atestatului, titularul acestuia înregistrează la ANRE cererea de extindere a duratei de valabilitate a atestatului, însoțită de documentele prevăzute la art. 14 alin. (1), actualizate și de dovada plății tarifului de extindere a valabilității atestatului, care are valoarea egală cu cea a tarifului de acordare a respectivului tip de atestat, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.
(5) În situația de la alin. (4), dacă titularul de atestat are lucrări contractate, lista prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c) trebuie să conțină cel puțin personalul prevăzut în anexa nr. 8 din  regulament pentru respectivul tip de atestat; dacă titularul de atestat nu are lucrări contractate atunci lista va conține cel puțin personalul prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. c) și mențiunea că nu există lucrări contractate.

(6) În cazul unui atestat a cărui perioadă de valabilitate a expirat, fără a fi prelungit în condițiile alin. (4), ANRE poate acorda un nou atestat pentru același tip în condițiile transmiterii documentelor prezentate la art. 14 alin. (1), dar ținând cont și de prevederile alin. (5).
(7) În situația de la alin. (4) cererea se soluționează prin emiterea unui nou atestat cu același număr de ordine și durata de valabilitate prelungită cu 5 ani.
(8) În situații justificate de modificări legislative sau ca urmare a unor reglementări ANRE, ANRE poate decide modificarea unui atestat și din proprie inițiativă, situație în care nu se percepe niciun tarif de la titularul acestuia.
Art. 23. (1) în termen de maxim 10 zile de la data la care documentaţia este completă, Direcția de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune modificarea atestatului. 

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este supus aprobării în următoarea ședință a Comisiei de Atestare.
(3) În cazul aprobării, decizia de modificare a atestatului, precum și atestatul modificat, se emit de către ANRE în cel mult 5 zile de la data ședinței Comisiei de Atestare și se comunică solicitantului, în copie, prin fax sau email. 
(4) Atestatele și deciziile modificate se pot fi ridica de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al solicitantului. 
Art. 24. În cazul pierderii originalului unui atestat, la solicitarea titularului de atestat, ANRE poate emite un duplicat, după prezentarea documentelor din care să rezulte că a fost efectuată publicarea, într-un ziar de circulație națională, a anunţului privind pierderea atestatului, precum şi după achitarea unui tarif corespunzător eliberării unui duplicat, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.

Capitolul VII - Suspendarea sau retragerea atestatului
Art. 25. (1) La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide suspendarea unui atestat în următoarele situații:

a) în cazul în care se constată că titularul de atestat încalcă în mod repetat o obligație prevăzută la art. 30 din prezentul regulament, cu excepția celor de la art. 30 lit. b) și c). Prin "mod repetat" se înțelege cel puțin de 2 ori într-o perioadă de 1 an pentru aceeași obligație;
b) în cazul în care se constată că titularul de atestat nu respectă obligațiile cu privire la asigurarea personalului calificat şi/ sau autorizat, prevăzute la art. 30 lit. b), sau obligațiile cu privire la asigurarea dotărilor tehnice minime, prevăzute în art. 30 lit. c); 

c) în cazul în care nu a respectat o măsură de conformare dispusă de ANRE cu privire la îndeplinirea unei obligații care îi revine în calitate de titular de atestat; 

d) la cererea motivată a titularului de atestat.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), în decizia prin care se dispune suspendarea atestatului ANRE stabilește măsuri de conformare în sarcina titularului de atestat, pe durata suspendării, cu termene de ducere la îndeplinire. 

(3) Prin decizia prin care se dispune suspendarea unui atestat se stabilesc condițiile în care încetează suspendarea și/sau termenele la care încetează suspendarea.
Art. 26. La notificarea transmisă de un titular de atestat, la sesizarea transmisă de o terţă persoană sau la constatarea de către ANRE din oficiu, ANRE poate decide retragerea unui atestat în următoarele situații:

a) în cazul falimentului titularului sau radierii acestuia din registrul comerțului; aceste situaţii, se aduc la cunoștința ANRE de către titularul de atestat, în termen de 10 zile de la data apariției lor, împreună cu cererea de retragere a atestatului și documente care confirmă, după caz, falimentul sau radierea titularului de atestat; 
b) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE și, pe durata suspendării, nu a îndeplinit întocmai și/sau la termen o măsură de conformare dispusă de ANRE;
d) în cazul în care titularul unui atestat care a fost suspendat de ANRE, desfășoară, pe durata suspendării, activități sau lucrări care intră în domeniul de compentențe aferente atestatului suspendat, conform prevederilor din anexa nr. 4 la prezentul regulament;
c) în cazul în care titularul unui atestat a solicitat și i s-a acordat de către ANRE un nou atestat, care include competențele atestatului pe care îl deține; în această situație, odată cu acordarea noului atestat, ANRE retrage atestatul inițial, ale cărui competențe vor fi exercitate potrivit noului atestat acordat;

d) în cazul situației prezentate în cuprinsul art. 13 alin. (1),  în care operatorul economic titular de atestat transferă unui alt operator economic activitatea ce face obiectul unui atestat valabil, ținând cont și de prevederile art. 13 alin. (3);  

e) la cererea motivată a titularului de atestat.
Art. 27. La luarea deciziei cu privire la suspendarea/retragerea unui atestat, ANRE ține seama de contractele pe care titularul de atestat le are în derulare și de efectele pe care le poate avea  suspendarea/retragerea atestatului asupra unui utilizator/operator de rețea sau asupra alimentării cu energie electrică a clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, care este parte în aceste contracte.

Art. 28. (1) Direcția de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune suspendarea/retragerea atestatului. 

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) este supus aprobării în următoarea ședință a Comisiei de Atestare.
(3) În cazul aprobării, decizia de suspendare/retragere a atestatului se emite de către ANRE în cel mult 5 zile de la data ședinței Comisiei de Atestare și se comunică solicitantului, în copie, prin fax, email sau servicii poștale.
 (4) Deciziile de suspendare/retragere se pot fi ridica de la sediul ANRE de către reprezentantul legal sau de un reprezentant împuternicit al solicitantului.
Capitolul VIII - Drepturi şi obligaţii ale titularului de atestat
Art. 29. (1) Pe perioada de valabilitate a atestatului titularul de atestat are dreptul de a desfăşura activităţi și de a realiza lucrări potrivit competențelor acordate de tipul de atestat pe care îl deține, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul regulament. 
(2) Pe perioada de valabilitate a atestatului titularul de atestat are dreptul să subcontracteze lucrări de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice sau părţi ale acestora, cu respectarea prevederilor art. 30 lit. d).
Art. 30. Pe perioada de valabilitate a atestatului, titularul de atestat are următoarele obligaţii:
a) Să respecte prevederile regulamentului, ale legilor, normelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale oricăror reglementări emise de ANRE, aplicabile activităţilor atestate, inclusiv pe care privind protecția persoanelor, bunurilor și activităților;

b) În momentul contractării unei lucrări/activități permise conform tipului de atestat deținut, să dețină cel puțin o structură minimă de personal autorizat/calificat conformă cu prevederile anexei nr. 8 din regulament, corespunzătoare tipului de atestat deținut și să aloce personalul din acea structură pentru realizarea lucrări/activităților contractate;
c) Pe durata realizării lucrărilor contractate potrivit tipului de atestat deținut, titularul de atestat trebuie să dețină în proprietate sau în folosință cel puțin dotările minime prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul regulament;
d) Să subcontracteze lucrări de instalaţii electrice sau părţi ale acestora numai către un titular de atestat ce are competențe corespunzătoare tipurilor de lucrări pe care le subcontractează;

e) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai la nivelul competenţelor prevăzute în regulament pentru tipul de atestat deţinut;

f) Să realizeze lucrări de instalaţii electrice numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor, acordurilor şi avizelor prevăzute de legislaţia aplicabilă;
g) Să transmită ANRE, întocmai și la termen, orice informaţie sau document solicitat, în condițiile legii, care este necesar pentru activitatea ANRE, inclusiv notificările și raportările  prevăzute de prezentul regulament.
h) Să transmită la ANRE anual, până la data împlinirii fiecărui an de valabilitate a atestatului, o listă a contractelor aferente lucrărilor de proiectare/ executare/ verificare instalații electrice   încheiate în ultimele 12 luni și o listă a celor finalizate în ultimele 12 luni, potrivit contractelor încheiate, întocmite conform modelului din anexa nr. 12 la prezentul regulament, precum și copii ale aprecierilor întocmite pentru fiecare lucrare finalizată, întocmite potrivit modelului din anexa nr. 13 și semnate de reprezentanții legali ai beneficiarilor; la cererea ANRE se vor transmite, în termen de 10 zile de la comunicarea solicitării, copii ale proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de executare de instalații electrice, semnate de către beneficiar sau, în cazul lucrărilor de proiectare realizate copii ale proceselor-verbale de avizare, eliberate de către beneficiarii acestora;

i) Să îndeplinească măsurile de conformare dispuse de ANRE în termenele stabilite;

j) Să permită accesul reprezentanţilor ANRE pentru realizarea de controale/inspecţii/verificări, în conformitate cu reglementările în vigoare;

k) Titularul atestatelor ce permit întocmirea documentaţiilor de proiectare trebuie să se asigure că acestea sunt supuse verificării de către persoane autorizate ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în conformitate cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, fiind în responsabilitatea titularului de atestat ce a întocmit documentaţia de proiectare asigurarea acestei activităţi cu un specialist care deține autorizație valabilă de verificator de proiecte și care nu a participat la întocmirea proiectului;

l) Titularul atestatelor ce permit execuţia lucrărilor de instalaţii electrice, trebuie să execute aceste lucrări doar pe baza unor documentaţii de proiectare elaborate de titularii atestaţi şi verificate de persoane autorizate ca verificator de proiecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) Titularul atestatelor ce permit executarea de lucrări de instalaţii electrice, trebuie să verifice executarea aceste lucrări de către persoane autorizate ca responsabil tehnic cu execuţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu prescripţiile şi normele tehnice aplicabile, fiind în responsabilitatea titularului de atestat asigurarea acestei activităţi cu un specialist de terţă parte care deține autorizație valabilă de responsabil tehnic cu execuţia și care nu a participat la realizarea lucrării.
n) Să instituie şi să menţină un sistem de înregistrare şi soluţionare privind reclamaţiile făcute la adresa sa de către clienţi, în legătură cu modul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care este atestat și să transmită, la cererea ANRE, informații privind reclamațiile înregistrate și modul lor de soluționare.
o) Să mențină sistemul de management al calității certificat pe toată perioada de valabilitate a atestatului, la nivelul celui corespunzător tipului de atestat deținut.
p) Să nu se angajeze în practici cu potențial caracter anticoncurenţial şi să nu împiedice alţi titulari de atestate să se angajeze în contractarea sau realizarea activităţilor pentru care deţin atestate;

q) Să asigure egalitatea de tratament a clienţilor săi.

Capitolul IX - Răspunderi şi sancţiuni
Art. 31. Nerespectarea prevederilor regulamentului atrage după sine răspunderea administrativă contravenţională și/sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 32. Este interzisă realizarea de activități de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice de către persoane juridice sau persoane fizice care nu dețin atestatul corespunzător tipului de lucrări realizate.

Art. 33. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.
Art. 34. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul de atestat a obligațiilor impuse de lege în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.

Capitolul X - Dispoziţii finale și tranzitorii
Art. 35. Deciziile cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea atestatetelor pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în condiţiile <LLNK 12007    33180 302   5 66>art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12012   160 10 201   0 18>Legea nr. 160/2012.
(1) ANRE pune la dispoziţie, pe bază de cerere scrisă, oricare dintre documentele elaborate în vederea soluţionării unei cereri cu privire la acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea unei atestări.
(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conţin date și informaţii are sunt secrete în conformitate cu legislația specifică, date si informații confidenţiale sau informații sensibile comercial, a căror difuzare poate aduce prejudicii unor persoane fizice/juridice sau unor instituții/autorități publice. 

Art. 36. (1) Atestatele emise anterior și aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, rămân valabile până la expirarea duratei de valabilitate precizată pe respectivele documente și pot fi modificate în sensul extinderii duratei de valabilitate, în condițiile prezentului regulament.
(2) Titularii atestatelor prevăzute la alin. (1) respectă prevederile prezentului regulament.
(3) Competențele atestatului de tip E2MT, emis în baza Ordinului preşedintelui ANRE nr. 23/2013, sunt aceleași ca cele ale atestatului de tip C2A, conform prezentului regulament.
(4) Tipurile de atestate F, Fv, Fd emise anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului regulament, activitățile nefiind supuse atestării ANRE, conform art. 5 lit. c).
Art. 37. Tarifele percepute de ANRE în aplicarea prezentului regulament se actualizează anual prin ordin al președintelui ANRE. 
Art. 38. În exercitarea atribuțiilor de atestare ANRE poate colabora cu a asociații profesionale de utilitate publică în domeniul energiei electrice, care desfășoară activități specifice, în baza unei proceduri specifice.
Art. 39. (1) Pe pagina de Internet a ANRE se publică:
a) Lista deciziilor de acordare/refuz;
b) Lista deciziilor de modificare a atestatelor;
c) Lista deciziilor de suspendare/retragere de atestate;
d) Lista cererilor de atestare refuzate sau clasate;
e) Lista atestatelor în vigoare, a celor suspendate, cu precizarea perioadei de suspendare, precum și a celor retrase.
(2) ANRE poate publica, pe portalul propriu, datele și informațiile cuprinse în listele transmise de aceștia potrivit obligației de la art. 30 lit. h), precum și valorile gradului de satisfacție al beneficiarilor contractelor finalizate de titularii de atestate.
Anexa nr. 1 – Model de cerere de atestare
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ______________________________________, cu sediul social în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeţul __________, solicit acordarea următoarelor tipuri de atestate: ___________________________________ (se vor menţiona tipurile de atestate solicitate). 
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis. 

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înmatriculat în Registrului Comerţului cu nr. ______________,

· are codul unic de înregistrare (CUI) nr. ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca __________________ Sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere, veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

Anexa nr. 2 – Model de cerere de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România
Către: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_______________________________, posesor al actului de identitate/pașaportului seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic __________________________________________, cu sediul social în statul (membru al UE/SEE/Elveția) ____________________, adresa (completă a sediului social)  ______________________________________________________________, solicit confirmarea dreptului de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România, în limitele competențelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate: ________________________________________ (se vor menţiona tipurile de atestate corespunzătoare).
Cererea este însoţită de documentele precizate în opis.
Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înmatriculat în Registrului Comerţului cu nr. ______________,

· are codul de înregistrare fiscală nr. ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca _________________________ (denumirea/ localizarea băncii unde este deschis contul).

În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat direct, la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ sau prin împuternicit:______________________________, la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil _______________ (se anexează împuternicire notarială sau avocațială întocmită în condițiile legii).
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, certific pe propria răspundere, veridicitatea şi autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

ANEXA nr. 3 – Model de Declarație pe proprie răspundere 

privind menținerea dotărilor și structurii de personal și 

respectarea obligațiilor în calitate de titular de atestat
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul_______________________________, Cod Numeric Personal _________________, posesor al actului de identitate seria _____ nr. ______________, eliberat de ____________________ la data ____________, în calitate de ______________________ (administrator/director general etc.), reprezentant legal al operatorului economic ______________________________________, cu sediul în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeţul __________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________, cunoscând prevederile din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că va fi menținută de către titularul de atestat cel puțin dotarea tehnico-materială minimă prevăzută în anexa nr. 6 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE, care va înlocui acest regulament.
2. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că la momentul încheierii de contracte pentru desfășurarea unei/unor activități (servicii/lucrări) permise conform tipului de atestat, precum și pe toată durata desfășurării efective a acestor activități (servicii/lucrări), va fi asigurată de către titularul de atestat cel puțin structura minimă de personal calificat și autorizat prevăzută în anexa nr. 8 la Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice aprobat prin ordin al președintelui ANRE sau prevăzută de orice reglementare ulterioară aprobată de ANRE, care va înlocui acest regulament.
3. Pe durata de valabilitate a atestatului acordat de ANRE îmi asum, în numele și pe seama titularului de atestat, că acesta va respecta toate normele, reglementările și prevederile legale incidente în ceea ce privește lucrările realizate și serviciile prestate, precum și că acesta va realiza  lucrări de instalaţii electrice doar în limitele permise, conform tipului de atestat acordat de ANRE.
Data _________________






Semnătura reprezentant legal (în original)

ANEXA nr. 4 – Competențele titularilor de atestate acordate de ANRE
	Tip atestat
	Competențele titularului de atestat

	A1
	Realizează încercări/măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

	A2
	Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus, realizează încercări/ măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de medie tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

	A
	Toate competentele atestatelor de tip A1 și A2 și, în plus, realizează încercări/ măsurători la echipamentele şi instalaţiile electrice de înaltă tensiune, conform reglementărilor din domeniu, inclusiv a normelor tehnice incidente.

	A3
	Încercări de echipamente şi instalaţii electrice în vederea certificării conformității tehnice a centralelor electrice în raport cu normele tehnice aplicabile.

	Bi
	Toate competențele atestatului de tip A1 și, în plus:
a) Execută instalaţii electrice exterioare/ interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale,

b) Execută instalaţii de utilizare de joasă tensiune,

c) Execută, verifică, măsoară prize de pământ, instalaţii de legare la pământ şi de paratrăsnet aferente clădirilor civile şi industriale și emite buletinele de verificare/măsurare aferente acestora.

	Be
	Toate competențelor atestatului de tip Bi și, în plus, execută branşamente electrice și instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

	Bp
	Proiectează:

a) Instalaţii electrice exterioare/interioare aferente incintelor/clădirilor civile și industriale,

b) Instalaţii de utilizare de joasă tensiune,

d) Branşamente electrice și instalaţii de racordare la joasă tensiune, aeriene şi/sau subterane, monofazate și trifazate, destinate alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a locurilor de producere sau a celor de consum și producere.

	B
	Toate competentele atestatelor de tip Be și Bp.

	C1A
	Toate competențele atestatului de tip Bp și, în plus proiectează:
a)  Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene şi/ sau subterane,

b) Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,
c) Stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune,

d) Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/ sau subterane,

e) Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe,

f) Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare),

g) Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere,

h) Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal,

i) Instalaţii de comandă, control și protecţii prin relee.

	C2A
	Toate competențele atestatului de tip Be și, în plus execută:
a)  Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV aeriene şi/ sau subterane,

b) Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare, puncte de conexiuni), inclusiv celulele aferente,
c) Stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune,

d) Reţele electrice de iluminat public aeriene şi/ sau subterane,

e) Reţele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuinţe,

f) Instalaţii electrice de curenţi slabi aferente (circuite secundare),

g) Baterii staţionare de acumulatori, instalaţii electrice de compensare a factorului de putere,

h) Instalaţii de cabluri de fibră optică pentru transmitere de semnal,

i) Instalaţii de comandă, control și protecţii prin relee,
j) Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi continuitate circuite, măsurarea rezistenţei de contact la PT,

k) Verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de medie tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare.

	C1B
	Toate competențele atestatului de tip C1A și, în plus proiectează linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV aeriene şi/ sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

	C2B
	Toate competențele atestatului de tip C2A și, în plus execută:
a)  Linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV aeriene şi/ sau subterane,

b)  Instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA de 110 kV,
c) Verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice de înaltă tensiune, aferente reţelelor electrice de distribuţie şi posturilor de transformare,
d) Stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.

	D1
	Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus proiectează linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/ sau subterane, inclusiv fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA.

	D2
	Toate competențele atestatului de tip C2B și, în plus execută:
a)  Linii electrice cu orice tensiuni nominale standardizate aeriene şi/ sau subterane,

b) Instalare de fir de gardă cu fibră optică inclusă pe LEA,

c) Verificări şi încercări ale echipamentelor şi instalaţiilor electrice aferente reţelelor electrice de transport și distribuţie.

	E1
	Toate competențele atestatului de tip C1B și, în plus proiectează stații electrice și instalaţii electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:

a) Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare),

b) Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,

c) Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.

	E2PA
	Execută lucrări la instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, inclusiv:
a) Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare),

b) Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,

c) ) Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.

	E2
	Toate competențele atestatului de tip E2PA, și, în plus execută stații electrice și instalaţii electrice aparținând părții electrice a centralelor electrice cu orice tensiuni nominale standardizate, inclusiv:

a) Instalaţii electrice de curenţi slabi (circuite secundare),

b) Instalaţii de comandă, control şi protecţii prin relee,

c) Instalaţii electrice aferente serviciilor proprii din centrale şi staţii electrice.


ANEXA nr. 5 – Lista cuprinzând dotările tehnico–materiale ale solicitantului de atestat
	Nr. crt.
	Dotare
	Nr. buc.
	În proprietate / închiriate de la______, în baza contractului nr.____ din ______ / deținute conform _________________

	Spaţii tehnologice/ netehnologice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Utilaje

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Echipamente topografice

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Scule, dispozitive

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Aparate de măsură, încercare, verificare

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	Birotică, hardware, software

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:
a) toate dotările tehnico – materiale precizate în tabelul de mai jos sunt deținute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de ANRE;
b) aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

Data _________________

Nume şi prenume __________________________________
reprezentant legal al ________________________________

(numele operatorului economic solicitant de atestat)
Semnătură (în original) ______________________
ANEXA nr. 6 – Lista dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat 
Tabel 6.1
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent 1200A;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- transformator de separație 230V/ 50-70V;

- transformator de curent de laborator 25A-50A-100A/ 5A;

- megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV, t.a. cu declanșare în caz de defect;

- trusa de curent de 2000A;

- autotransformator 230/250V, min. 18A;

- ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic;

- cronometru (cu rezoluție de 0,01s)

- *aparat pentru măsurarea rigidității dielectrice a uleiului;

- trusă de curent-tensiune (min. 0-20A t.a., 0-440V t.a.);

- *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50kV t.a., 75kV t.c., prevăzută cu sistem de declanșare în caz de defect și cu sistem de măsurare a curentului de fugă.
	-


Tabel 6.2
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A1
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.
	-


Tabel 6.3
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- ampermetru tip clește 0-100A;

- trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV t.a. cu declanșare în caz de defect;

- megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.;

- ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

- multimetru universal digital sau multimetru universal analogic.
	-


Tabel 6.4
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	A3
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- Sistem de achiziție și software dedicat având minim de performanțe:

   a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximații succesive sau sistem de achiziție de tip modbus/ IEC101/104, cu posibilități de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt și mărimi de consemn, din echipamentele aparținând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED),

   b) rezoluție pe 12biți,

   c) domeniu de intrare programabil, bipolar,

   d) precizie 0.015% din valoarea citită,

   e) liniaritate +/- 1bit,

   f) rată de achiziție: de 0,5-0,1s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziționată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10min se va asigura o viteză de înregistrare de minim 40ms,

   g) sistem de poziționare globală (GPS) pentru ștampilă de timp,

   h) posibilitate de înregistrare în fișiere „.xls”.

- Traductori P, Q, U având minim de performanțe :

   a) Precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală,

   b) Timp de răspuns la 99% ≤ 500ms.

- Traductor de frecvență cu minim de performanțe: 

   a) Domeniu de măsurare: (45-55) Hz/-20mA/+20mA,

   b) Clasa de precizie: maxim 0.2% (mai bună de ≤ 0.005Hz),

   c) Timp de răspuns (< 100ms): maxim 4 perioade ale frecvenței măsurate (80ms la 50Hz).

- Generator de frecvență variabilă având minim de performanțe:

   a) Rezoluție < 2mHz (la 50Hz) stabilizat cu cuarț,

   b) Semnal de ieșire sinusoidal (0-100V ca) frecvență: 45-55Hz,

   c) Frecvența generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1Hz/sec.

- Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbații pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post înregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbației pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar și pe interval de 1 săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar și pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de funcționare a CEED.
	-


Tabel 6.5
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	B
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB).
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	- configurații PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare,

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabel 6.6
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Be
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB).
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	-


Tabel 6.7
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Bp
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere.
	-
	-
	-
	- configurații PC;

- programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare,

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabel 6.8
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	Bi
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- mijloace auto de transport persoane și materiale.
	- prese pentru papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile.
	- megohmetre de 1000V;

- voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5;

- aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ;

- rulete de minimum 2m;

- șublere.
	-


Tabel 6.9
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C1A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice.
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-20kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ).


Tabel 6.10
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C2A
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- macara;

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente,

- utilaje speciale pentru săpat sau forat.
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune, etc);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc)

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- unelte portabile;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-20kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.
Pentru stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune:

-    megohmetru 5000V,

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).
	-


Tabel 6.11
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C1B
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).


Tabel 6.12
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	C2B
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- Macara;

- Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- *mașină de frânat;

- *mașină de tras;

- *cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.
Pentru stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV:

-    megohmetru 5000V,

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen).
	-


Tabel 6.13
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	D1
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare).


Tabel 6.14
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	D2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurători/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- Macara;

- Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB);

- autolaborator PRAM;

- utilaje speciale pentru săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune);

- dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc);

- *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA;

- unelte portabile;

- prese papuci;

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudare autogenă;

- *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici;

- *mașină de frânat;

- *mașină de tras;

- *cărucior de derulat cu frână;

- presă mecanică pentru clemele de înnădire;

- teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului).
	- megohmetre de 1000V, 2500V;

- multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- trusă de curent-tensiune;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ;

- aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact;

- binoclu de câmp;

- rulete, șublere.
	-


Tabel 6.15
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E1
	- spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare.
	- mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice;
	teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului).
	-
	- configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-400kV;

- echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare).


Tabel 6.16
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E2
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- laborator măsurări/ încercări electrice;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- macara, 

- autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB), 

- trailer pentru înlocuire aparataj;

- autolaborator PRAM;

- instalație pentru recondiționarea uleiului electroizolant;

- utilaje speciale de săpat sau forat;

- motocompresor;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT, etc);

- prese papuci; 

- scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- aparat de sudură autogenă;

- unelte portabile;
	- megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V;

- instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- autotransformator 230/250V, 8A;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen),

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V,

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație;

- aparat de polaritate;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV;

- aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenței de contact.
	-


Tabel 6.18
	Tip Atestat
	Spații tehnologice/ netehnologice
	Utilaje
	Scule, dispozitive
	Aparate de măsură, încercare, verificare
	Elemente de birotică

	E2PA
	- spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru;

- atelier/ ateliere;

- magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc).
	- autolaborator PRAM;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente;
	- dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT și MT, etc);

- prese papuci; 

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile;
	l) Aparate de măsurare, încercare, verificare:

- megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V;

- instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc;

- trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc;

- multimetru universal digital sau analogic;

- sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen)

- punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V;

- trusă de curent-tensiune;

- trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație;

- aparat de polaritate;

- aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ;

- aparat pentru măsurarea rezistenței de contact.
	-


ANEXA nr. 7 - Model - Lista structurii de personal alocat activităţilor supuse atestării

	Nr. crt. 
	Numele şi prenumele
	Pregătirea profesională (1)
	Funcţia în cadrul operatorului economic
	Nr./ Dată CIM sau Contract prestări servicii
	Durata CIM/Contract prestări servicii(2)
	Gradul şi tipul legitimaţiei de electrician autorizat

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Note:

(1) Se vor include informaţii privind calificarea profesională (de ex. inginer/subinginer/maistru/muncitor calificat etc), precum şi specializarea precizată în diploma de calificare profesională (de exemplu energetică, electroenergetică, electrotehnică, electromecanică, etc.)

(2) Se va preciza perioada pe care este încheiat CIM/Contractul de prestări servicii (perioadă determinată sau nedeterminată), precum și durata muncii (timp parțial sau integral), după caz.
Data _________________

Nume şi prenume __________________________
reprezentant legal al ________________________

(numele operatorului economic solicitant de atestat) 
Semnătură (în original) ______________________
ANEXA nr. 8 - Lista personalului minim ce trebuie asigurat pe durata lucrărilor realizate conform fiecărui tipului de atestat
	Tipul de atestat
	Numărul de electricieni autorizați gradul(1)
	Electricieni calificați
	Inginer/ subinginer profil electric(5)
	Responsabil SSM (2), (4) 
	Responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei(4)
	Responsabil tehnic cu execuția(3), (4)

	
	IIA
	IIB
	IIIA
	III B
	IVA
	IVB
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	1
	
	1
	2
	
	1
	
	

	A1
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	A2
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	
	

	A3
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	
	

	B
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Bp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Be
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Bi
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	C1A
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	C1B
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	1
	1
	

	C2A
	
	
	
	1
	
	
	5
	
	1
	1
	1

	C2B
	
	
	
	
	
	1
	10
	1
	1
	1
	1

	D1
	
	
	
	
	2
	
	
	3
	1
	1
	

	D2
	
	
	
	
	1
	1
	15
	1
	1
	1
	1

	E1
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	1
	1
	

	E2
	
	
	
	
	
	1
	15
	1
	1
	1
	1

	E2PA
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	
	1


Note: 
(1) La tipul de atestat B, unde sunt prevăzuți atât un electrician autorizat cu grad tip A cât și unul cu grad tip B, cerința este îndeplinită și de către o singură persoană care deține simultan atât gradul de tip A cât și pe cel de tip B.

(2) Responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), având în vedere prevederile Legii 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă sau alt act normativ ulterior.
(3) Responsabilul tehnic cu execuţia este autorizat de ANRE pentru instalații electrice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și de MDRAP, în domeniile construcţii civile, industriale şi agrozootehnice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
(4) Cerinţele privind asigurarea unui responsabil în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), unui responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, respectiv a unui responsabil tehnic cu execuţia pot fi îndeplinite cumulat de către oricare dintre persoanele care fac parte din structura de personal alocată activităților care pot fi desfășurate de titularul de atestat, care dețin în plus acele calități.
(5) Prin sintagma "ingineri/subingineri profil electric" se întelege orice inginer/subinginer cu diplomă într-unul dintre domeniile/specializările acceptate pentru autorizarea persoanelor fizice care proiectează sau, după caz, execută instalații electrice.
ANEXA nr. 9 – Conţinutul-cadru al unui atestat
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

În conformitate cu Decizia ANRE nr. ____/[data deciziei: ZZ.LL.AAAA] se acordă
_________________[denumirea solicitantului]_________________

înregistrat în Registrului Comerţului sub nr. [numărul de înregistrare al solicitantului],
având codul unic de înregistrare nr. [CUI nr. ...],
ATESTATUL
nr.        / [data acordării: ZZ.LL.AAAA]
de tip [tip atestat conform art.10 alin.(1)] pentru [descrierea de la art.10 alin. (1)]
Condiții de valabilitate asociate atestatului:

1. Atestatul este valabil 5 ani de la data deciziei de acordare.

2. Titularul atestatului are drepturile și trebuie să respecte obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE și precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

3. Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularul prezentului atestat a obligațiilor impuse de lege sau de reglementările aprobate de ANRE în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de responsabilități de la aceștia către ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.
Data emiterii _____________.

Preşedinte,









___________________
ANEXA nr. 10  - Conţinutul-cadru al unei adrese de confirmare emise de ANRE
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE

În considerarea solicitării depuse la ANRE cu nr. ____/[ZZ.LL.AAAA] și a documentelor prezentate de solicitant, constatând îndeplinirea de către acesta a cerințelor cuprinse la art. 5 alin. (2) lit. a), b) și e) din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. .... din ............., se emite prezenta

CONFIRMARE

prin care se recunoaște dreptul ____________[denumirea solicitantului]________________________,
având datele de identificare ___[după caz, nr. de înregistrare în registrul comerțului, nr. fiscal etc.]__,

de a presta în România servicii transfrontaliere de realizare de lucrări de proiectare, executare și verificare instalaţii electrice în România, în limitele competențelor acordate de următorul tip de atestat/următoarele tipuri de atestate:  [tip/tipuri atestat conform art.10] pentru [descrierea aferentă de la art.10], pe o durată cuprinsă de la data prezentei confirmări și până la la data de [ZZ.LL.AAAA].

Pe durata de valabilitate a prezentei confirmări, _______[denumirea solicitantului]_____  are drepturile și obligațiile prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, precum și în orice altă reglementare aplicabilă aprobată de ANRE.

Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către _______[denumirea solicitantului]_____  a obligațiilor impuse de lege în desfășurarea activităților ce fac obiectul atestatului/atestatelor menționate mai sus nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE, iar emiterea prezentei confirmări nu conduce la transferul de responsabilități către ANRE și nici nu îl exonerează pe _______[denumirea solicitantului]_____  de obligațiile ce îi revin.
Data emiterii _____________
Preşedinte,









___________________
ANEXA nr. 11 – Indicatori de referință pentru aprecierea activității unui titular de atestat
1. Pentru fiecare tip de atestat deținut de un titular de atestat se calculează Gradul de satisfacție anual (pe perioade de 12 luni de la data acordării atestatului), ca fiind media aritmetică a valorilor indicatorului Gradul de satisfactie cuprins în formularele de apreciere primite de la beneficiarii contractelor care s-au finalizat pe durata acelui an (celor 12 luni).
2. Gradul de satisfacție anual, trebuie să fie mai mic decât valorile limită, de referință, din tabelul următor:
	Tip atestat
	Valoare minimă a Gradului de satisfacție anual [puncte]

	A1, B, Bp, Be, Bi
	5

	C2A, C2B, E2MT
	5,5

	C1A, C1B, D2, E2, E2PA
	6

	A, A2, A3, D1, E1
	6,5


3. În baza gradului de satisfacție anual, ANRE calculează Gradul de satisfacție global al unui titular de atestat, prin cumularea și medierea tuturor valorilor anuale ale acestuia, pentru toate tipurile de atestate deținute de acel titular.
ANEXA nr. 12 – Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat
Lista lucrărilor realizate de titularul de atestat în perioada [ZZ.LL.AAAA] - [ZZ.LL.AAAA]
	Nr. crt.
	Contract nr. ...
	Lucrari/servicii ce fac obiectul contractului (descriere succintă)
	Beneficiar (parte a contactului)
	Data încheierii contractului
	Data finalizării contractului
	Apreciere contract finalizat (valoarea Gradului de  satisfactie)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	Gradul de satisfacție anual (media aritmetica a valorilor Gradului de satisfactie al contractelor finalizate în perioada de referință):
	


Notă: În tabel se trec atât contractele încheiate de titularul de atestat în perioada menționată, cât și cele încheiate anterior, care se finalizează în perioada respectivă.
ANEXA nr. 13 – Model de formular de apreciere privind calitatea lucrărilor realizate/ serviciilor prestate de un titular de atestat
Titular atestat__________________________________________, cu sediul în localitatea ____________, str. _________________________, nr. ____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeţul __________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________,
Contract nr. ________________ din __________________ pentru lucrări/servicii realizate/prestate conform competențelor prevăzute de Atestatul nr. __________ de tip ______

Beneficiar contract ___________________________________________, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _________, având codul unic de înregistrare nr. _______________,
	Nr.
	Indicator
	Apreciere grad satisfacție aferent indicatorului ... [puncte]

Se incercuiește punctajul care indică măsura satisfacției beneficiarului.

(1 = cel mai puțin mulțumit; 10 = foarte mulțumit)

	1
	Sunteți mulțumit de durata lucrărilor/serviciilor în raport cu prevederile contractuale?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Sunteți mulțumit de numărul  și pregătirea personalului alocat lucrărilor/serviciilor contractate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	Sunteți mulțumit de disponibilitatea si calitatea dotărilor materiale,  materialelor și componentelor utilizate, respective a documentelor elaborate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Sunteți multumit de timpul și modul de rezolvare a solicitărilor punctuale adresate titularului de ateastat sau personalului acestuia?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	Sunteți mulțumit de calitatea globală a lucrarilor realizate sau a serviciilor prestate?
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Grad de satisfacție (aferent contractului):

(media aritmetica a aprecierilor acordate indicatorilor)
	____________ [puncte]


Notă: formularul se completează de beneficiar în doua exemplare, dintre care unul se predă titularului de atestat, iar al doilea rămâne la beneficiar și poate fi solicitat de ANRE în cazul unor acțiuni de control/investigații/verificări cu privire la activitatea titularului de atestat.
Completat de,




Luat la cunoștință,
Reprezentant legal al beneficiarului: 

Reprezentant legal al titularului de atesat:
Nume şi prenume _______________________
Nume şi prenume _______________________
Semnătură (în original) __________________
Semnătură (în original) ___________________
Data _________________


Data _________________
1
22/47

