Semnificațiile câmpurilor din schema XML, în format vectorial GIS,

la solicitarea acordării licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

| MATERIAL | Materialul racordului sau al conductei de transport. |
| --- | --- |
| DIAMETRU_NOMINAL_TOLI | Diametrul nominal pentru racordul sau conducta de transport exprimat în țoli se va completa cu codul specific prezentat în Anexa I la prezenta. |
| LUNGIME_KM | Lungimea racordului sau al conductei de transport se va completa în km. |
| NR_PVRTL | Numărul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare. -sau- Numărul documentelor înlocuitoare, inclusiv a rapoartelor de expertiză tehnică, al racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 199/2020, care dispun că „în situația în care un solicitant nu mai deține documentele specifice solicitate pentru acordarea/modificarea licenței, acesta poate transmite documente înlocuitoare, inclusiv rapoarte de expertiză tehnică pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale aferente solicitării, întocmite de experți tehnici atestați de către ANRE.” |
| NR_INVENTAR | Numărul de inventar al racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare. |
| VALOARE_CONTABILA_LEI | Valoarea contabilă în lei a racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare. |
| DATA_PVRTL | Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare. -sau- Data documentelor înlocuitoare, inclusiv a rapoartelor de expertiză tehnică, a racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 199/2020, care dispun că „în situația în care un solicitant nu mai deține documentele specifice solicitate pentru acordarea/modificarea licenței, acesta poate transmite documente înlocuitoare, inclusiv rapoarte de expertiză tehnică pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale aferente solicitării, întocmite de experți tehnici atestați de către ANRE.” |
| CAPACITATE_MAXIMA_PROIECTATA_ M3_PE_ORA | Capacitatea maximă proiectată a stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare în m3/h. |
| COD_UNIC_DE_INREGISTRARE | Codul unic de înregistrare al operatorului economic deținător al licenței de operare a conductelor de transport a gazelor naturale. |
| DENUMIRE_OBIECTIV | Denumirea racordului, conductei de transport sau stației de măsurare, reglare - măsurare, comprimare. |

ANEXA I

| Diametrul nominal conducte (țoli) | COD specific |
| --- | --- |
| 1⁄2 | 15 |
| 3⁄4 | 20 |
| 1 | 25 |
| 11⁄4 | 32 |
| 11⁄2 | 40 |
| 2 | 50 |
| 2 3/8 | 60 |
| 21⁄2 | 65 |
| 2 7/8 | 75 |
| 3 | 80 |
| 31⁄2 | 90 |
| 4 | 100 |
| 4 1/2 | 115 |
| 5 | 125 |
| 5 1/2 | 140 |
| 6 | 150 |
| 6 5/8 | 170 |
| 7 | 180 |
| 8 | 200 |
| 8 5/8 | 220 |
| 10 | 250 |
| 10 3/4 | 275 |
| 12 | 300 |
| 12 3/4 | 325 |
| 14 | 350 |
| 16 | 400 |
| 18 | 450 |
| 20 | 500 |
| 22 | 550 |
| 24 | 600 |
| 26 | 650 |
| 28 | 700 |
| 30 | 750 |
| 32 | 800 |
| 34 | 850 |
| 36 | 900 |
| 38 | 950 |
| 40 | 1000 |
| 42 | 1050 |
| 44 | 1100 |
| 46 | 1150 |
| 48 | 1200 |
| 52 | 1300 |
| 56 | 1400 |
| 60 | 1500 |
| 64 | 1600 |
| 68 | 1700 |
| 72 | 1800 |
| 76 | 1900 |
| 80 | 2000 |