## Distributie
Set de date vectoriale II_Licenta_serviciu_distributie_energie_electrica
Date vectoriale de tip linie Bransament_electric_2
Denumirea Campului | Tipul de Date al Campului | Semnificatia Campului
COD_SIRUTA_INFERIOARA | Long Integer | Codul SIRUTA al localității/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat branșamentul electric.
AMPLASARE | Text | Amplasarea branșamentului electric. Se va completa cu aeriana sau subterana, după caz.
TENSIUNE_KV | Double | Tensiunea nominală în kV a branșamentului electric.
LUNGIME_KM | Double | Lungimea reală în km a branșamentului electric.
CUI_OPERATOR | Text | Codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează branșamentul electric.
NR_INVENTAR | Text | Numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente branșamentului electric.
VALOARE_CONTABILA_LEI | Double | În funcție de situația pentru care se raportează setul de date vectoriale, se va completa cu: - Valoarea netă contabilă în lei a branșamentului electric la data punerii în funcţiune, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în vederea acordării unei licențe pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice; - Valoarea netă contabilă în lei a branșamentului electric la sfârşitul anului anterior anului de raportare, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
VALOARE_REGLEMENTATA_LEI | Double | Valoarea netă reglementată în lei a branșamentului electric, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârșitul anului anterior anului de raportare. Se va completa doar atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
NR_PVRTL | Text | Numărul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al branșamentului electric.
DATA_PVRTL | Date | Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a branșamentului electric.
Date vectoriale de tip linie Linie_electrica_2
Denumirea Campului | Tipul de Date al Campului | Semnificatia Campului
COD_SIRUTA_INFERIOARA | Long Integer | Codul SIRUTA al localității/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasată linia electrică.
AMPLASARE | Text | Amplasarea liniei electrice. Se va completa cu aeriana sau subterana, după caz.
TENSIUNE_KV | Double | Tensiunea nominală în kV a liniei electrice.
LUNGIME_KM | Double | Lungimea reală în km a liniei electrice.
CUI_OPERATOR | Text | Codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează linia electrică.
NR_INVENTAR | Text | Numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente liniei electrice.
VALOARE_CONTABILA_LEI | Double | În funcție de situația pentru care se raportează setul de date vectoriale, se va completa cu: - Valoarea netă contabilă în lei a liniei electrice la data punerii în funcţiune, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în vederea acordării unei licențe pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice; - Valoarea netă contabilă în lei a liniei electrice la sfârşitul anului anterior anului de raportare, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
VALOARE_REGLEMENTATA_LEI | Double | Valoarea netă reglementată în lei a liniei electrice, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârșitul anului anterior anului de raportare. Se va completa doar atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
NR_PVRTL | Text | Numărul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al liniei electrice.
DATA_PVRTL | Date | Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a liniei electrice.
TIP_TENSIUNE_LINIE | Text | Tipul de tensiune a liniei electrice. Se va completa cu joasa, medie sau inalta.
Date vectoriale de tip punct Post_de_transformare_2
Denumirea Campului | Tipul de Date al Campului | Semnificatia Campului
COD_SIRUTA_INFERIOARA | Long Integer | Codul SIRUTA al localității/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasat postul de transformare.
AMPLASARE | Text | Amplasarea postului de transformare. Se va completa cu aeriana, subterana sau sol, după caz.
DENUMIRE_POST | Text | Denumirea postului de transformare.
TENSIUNE_KV | Double | Tensiunea nominală în kV a postului de transformare.
NR_TOTAL_TRANSF | Long Integer | Numărul total de transformatoare din postul de transformare.
PUTERE_INSTALATA_TOTALA_MVA | Double | Puterea instalată totală în MVA din postul de transformare.
CUI_OPERATOR | Text | Codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează postul de transformare.
NR_INVENTAR | Text | Numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente postului de transformare.
VALOARE_CONTABILA_LEI | Double | În funcție de situația pentru care se raportează setul de date vectoriale, se va completa cu: - Valoarea netă contabilă în lei a postului de transformare la data punerii în funcţiune, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în vederea acordării unei licențe pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice; - Valoarea netă contabilă în lei a postului de transformare la sfârşitul anului anterior anului de raportare, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
VALOARE_REGLEMENTATA_LEI | Double | Valoarea netă reglementată în lei a postului de transformare, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârșitul anului anterior anului de raportare. Se va completa doar atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
NR_PVRTL | Text | Numărul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al postului de transformare.
DATA_PVRTL | Date | Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a postului de transformare.
Date vectoriale de tip punct Statie_electrica_2
Denumirea Campului | Tipul de Date al Campului | Semnificatia Campului
COD_SIRUTA_INFERIOARA | Long Integer | Codul SIRUTA al localității/satului din unitatea administrativ-teritorială în care este amplasată stația electrică.
DENUMIRE_STATIE | Text | Denumirea stației electrice.
TENSIUNE_KV | Double | Tensiunea nominală în kV a stației electrice.
NR_TOTAL_TRANSF | Long Integer | Numărul total de transformatoare din stația electrică.
PUTERE_INSTALATA_TOTALA_MVA | Double | Puterea instalată totală în MVA din stația electrică.
CUI_OPERATOR | Text | Codul unic de înregistrare al operatorului economic care operează stația electrică.
NR_INVENTAR | Text | Numărul/numerele de inventar/subnumerele de inventar aferent/aferente stației electrice.
VALOARE_CONTABILA_LEI | Double | În funcție de situația pentru care se raportează setul de date vectoriale, se va completa cu: - Valoarea netă contabilă în lei a stației electrice la data punerii în funcţiune, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în vederea acordării unei licențe pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice; - Valoarea netă contabilă în lei a stației electrice la sfârşitul anului anterior anului de raportare, atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
VALOARE_REGLEMENTATA_LEI | Double | Valoarea netă reglementată în lei a stației electrice, reprezentând valoarea luată în calcul în baza activelor reglementate (BAR), la sfârșitul anului anterior anului de raportare. Se va completa doar atunci când setul de date vectoriale este transmis la ANRE în baza prevederilor art. II alin. (2) și (3) din Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2021 privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015.
NR_PVRTL | Text | Numărul procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al stației electrice.
DATA_PVRTL | Date | Data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a stației electrice.
TIP_STATIE | Text | Tipul stației electrice. Se va completa cu conexiune, transformare sau conexiune_transformare, după caz.
Notă : În cazul în care, datorită traversării unor localități/sate sau datorită amplasării aeriene/subterane, este necesar ca o linie electrică să se împartă în cadrul sistemului GIS în mai multe segmente geografice, atunci pentru fiecare segment în parte, câmpurile NR_INVENTAR, VALOARE_CONTABILA_LEI și VALOARE_REGLEMENTATA_LEI vor fi identice cu câmpurile de același nume aferente liniei electrice întregi care a fost necesar a fi împărțită.