ORDIN nr. _____/_______
pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014 
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:
Art. I – Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 22 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), Tabelul nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
Tabel nr. 1
	Activitate
	Tip Obiectiv/Sistem/Instalaţie
	Tip Autorizaţie

	Proiectare
	Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune 
	PGIU

	
	Instalaţii aferente activității de producere/stocare GNC/GNCV 
	PGNC

	
	Sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune 
	PGD

	
	Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan 
	


	Proiectare
	Sisteme de transport 
	PGT

	
	Sisteme de distribuție a gazelor natural și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune 
	

	
	Conducte de alimentare din amonte 
	

	
	Instalaţii tehnologice înmagazinare 
	

	
	Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune 
	

	Execuţie/Exploatare
	Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune 
	EGIU

	
	Instalaţii aferente activității de producere/stocare GNC/GNCV 
	EGNC

	
	Sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune
	EGD

	
	Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan 
	

	
	Sisteme de transport 
	EGT

	
	Sisteme de distribuție a gazelor naturale și sisteme de distribuție închise ce funcționează în regim de înaltă presiune
	

	
	Conducte de alimentare din amonte 
	

	
	Instalaţii tehnologice înmagazinare 
	

	
	Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune 
	


2. La articolul 2 alineatul (2), Tabelele nr. 2 și nr. 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Tabel nr. 2

	Activitate
	Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune 
	Instalaţii aferente activității de producere/stocare GNCV/GNC 

	
	Categorie personal
	Tip autorizare/

atestat
	Categorie personal
	Tip autorizare/

atestat

	Proiectare
	Instalatori autorizaţi
	PGIU
	Instalatori autorizaţi
	PGNC

	Verificare de proiecte
	Verificatori atestaţi MDRAP
	Verificatori atestaţi ANRE
	VGv

	Execuţie
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU.
	-
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC.
	-

	
	Instalatori autorizaţi
	EGIU
	Instalatori autorizaţi
	EGNC

	Exploatare
	IU
	Instalatori autorizaţi
	
	Instalatori autorizaţi
	

	
	
	
	
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGNC
	-

	
	· 
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi EGIU.
	-
	
	

	
	Cos Fum
	Personal specializat în activităţi de coşerit
	
	

	
	Verificare/ revizie/

întreţinere

aparate de utilizare
	Operatori autorizaţi ISCIR
	· 
	

	Expertiză tehnică
	Experţi tehnici Atestaţi MDRAP
	Experţi tehnici Atestaţi ANRE
	EGv


Tabel nr. 3

	Activitate
	Sisteme de distribuţie, inclusiv sistemele de distribuție închise ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune

şi

Instalaţii de producere/stocare biogaz/biometan (BG)


	Sisteme de transport 

Sisteme de distribuţie a gazelor naturale și sisteme de distribuție închis ce funcționează în regim de înaltă presiune 

şi

Conducte de alimentare din amonte 

 şi 

Instalaţii tehnologice înmagazinare 

şi

Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcționează în regim de înaltă presiune 

	
	Categorie personal
	Tip autorizare/

atestat
	Categorie personal
	Tip autorizare/

atestat

	Proiectare
	Instalatori autorizaţi
	PGD
	Instalatori autorizaţi
	PGT

	
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PD.
	-
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi PT.
	-

	Verificare de proiecte
	IUP
	Verificatori atestaţi MDRAP
	IUIP
	Verificatori atestaţi MDRAP

	
	SD

SDI
	Verificatori atestaţi ANRE
	VGd
	CA
	Verificatori atestaţi ANRE
	VGp

	
	
	
	
	ST
	
	VGt

	
	BG
	
	VGb
	
	
	

	
	
	
	
	SDIP

SDIIP
	
	

	
	
	
	
	IT
	
	VGs

	Execuţie
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED
	-
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET
	-

	
	.Instalatori autorizaţi
	EGD 
	Instalatori autorizaţi;
	EGT

	Exploatare
	Instalatori autorizaţi
	
	Instalatori autorizaţi
	

	
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ED
	-
	Personal calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizaţi ET
	-

	Expertiză tehnică
	IUP
	Experţi tehnici Atestaţi MDRAP
	IUIP
	Experţi tehnici Atestaţi MDRAP

	
	SD

SDI
	Experţi tehnici Atestaţi ANRE
	EGd
	CA
	Experţi tehnici Atestaţi ANRE
	EGp

	
	
	
	
	ST
	
	EGt

	
	
	
	
	SDIP

SDIIP
	
	

	
	BG
	
	EGb
	IT
	
	EGs


Art. II – Persoanele fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileţ
