ORDINUL  Nr.   din                       2016

privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice 


Având în vedere prevederile ale art. 5 alin. (1) lit. e) și ale alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, precum și ale art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. Ordinul președintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, se modifică în sensul înlocuirii anexei acestuia cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. Titularii de licenţe şi atestate acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele fizice, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

NICULAE HAVRILEŢ
ANEXA

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

Capitolul I – Cadru legislativ

Art. 1.    (1) Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament.
(2) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, iar verificarea instalaţiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuţia, precum şi de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice. 
(3) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalații electrice tehnologice se face în condițiile prezentului regulament, iar autorizarea verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalațiile electrice aferente construcțiilor se face conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul II – Scop

Art. 2. (1) Prezentul regulament stabileşte:


a) condițiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice;
b) condițiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experților tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;

c) competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate menționate la lit. a) și b).
(2) Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu-şi pot transfera responsabilităţile către autoritatea competentă.

Capitolul III - Domeniul de aplicare

Art. 3. (1) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfăşurarea activităţii de operare a instalaţiilor electrice execută lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, ca parte componentă a activităţii de operare, cu respectarea obligaţiilor precizate la art. 5 alin. (1).

(2) În situaţia prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/ temporar, persoanele fizice stabilite în state membre, pot realiza lucrări de proiectare/executare de instalaţii electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmiţând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia.
Art. 4. Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/ sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

Art. 5. (1) Operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice, deţinute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacităţii respective. 
(2) Prevederile de personal menţionate la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deţine sub orice formă capacităţi energetice, poate realiza operarea instalaţiilor electrice aferente acestora şi prin servicii specializate la nivelul său în acest sens. 
(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea instalaţiilor electrice aferente capacităţilor energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe în domeniul operării instalaţiilor electrice respective.
Capitolul IV - Definiţii şi abrevieri

Art. 6. (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

1. Autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;
2. autorizare
 - activitatea prin care se confirmă dreptul unei persoane fizice de a desfăşura în condiţiile legii activităţi de proiectare, inclusiv de a oferi asistenţa tehnică la executarea lucrărilor, verificare şi/ sau de executare, respectiv de a coordona execuţia lucrărilor de instalaţii electrice;
3. Direcţia generală – Direcţia generală Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul Autorităţii competente;
4. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/ executare şi verificare a instalaţiilor electrice;
5. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice - persoana fizică responsabilă pentru desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice sau care stabileşte modul în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;
6. operarea/ exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - supravegherea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanţa acestora, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;
7. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat. 

8. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice – ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;
9. instalaţie electrică interioară - Instalaţie electrică de joasă tensiune realizată în interiorul  unui loc de consum;

10. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică aferentă unei capacități energetice;
11. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;
12. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;
13. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor aflate în operare şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;
14. operator economic atestat – operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;
15. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăşurarea de activităţi economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăşoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă;
16. responsabil tehnic cu execuţia - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalaţiilor electrice, care se asigură de respectarea cerinţelor de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată;
17. retragere a autorizării - anularea calităţii de electrician autorizat/ verificator de proiecte/ responsabil tehnic cu execuţia/ expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, cu publicarea pe site a listei persoanelor fizice asupra cărora s-au aplicat aceste sancţiuni;
18. serviciul de specialitate - Serviciul Atestate, din cadrul Autorităţii competente;
19. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European/ Elveţia;
20. supravegherea/ coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;
21. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condițiilor de continuare a activităților supuse autorizării și aplicarea vizei pe adeverința emisă de Autoritatea compententă;

22. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale. 
(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,
2. SEN – Sistem Electroenergetic Naţional,
3. CPA – Calificare Profesională Acceptabilă,
Capitolul V – Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi de proiectare, executare, verificarea, precum şi expertizarea proiectelor de instalaţii electrice şi a executării acestora 
Art. 7. (1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 13.
(2) Calitatea de verificator de proiecte este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.
(3) Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 19.
(4) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 20.
Art. 8. (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/ verificarea de instalaţii electrice, pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV.
(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:
a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.

(3) În funcţie de gradul şi tipul/ tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deţine simultan şi calităţile menţionate la art. 7 alin. (2), alin. (3) şi alin.(4) în condiţiile menţionate în prezentul regulament.
Art. 9. autorizaţiile enumerate la art. 8 din regulament, conferă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:

a) gradul I pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maxim 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; 

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
c) gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kv; 

e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kv;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.
g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 10.  (1) adeverința de verificator a proiectelor de instalaţii electrice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 18, confirmă faptul că titularul acesteia are următoarele competenţe:

a) verifică documentaţia tehnică de proiectare necesară obţinerii autorizaţiei de construire;

b) verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experţi tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege.
(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/ aparţinând  SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor din prevederile legale.

(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.
Art. 11. (1) adeverința de responsabil tehnic cu execuţia, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 19, confirmă faptul că titularul acesteia are următoarele competenţe:
a) aprobă execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte autorizaţi în condiţiile prezentului regulament,
b) verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, inclusiv cele de control şi încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente acestora,
c)  verifică respectarea cerinţelor de personal calificat şi autorizat în conformitate cu cerinţele Legii 319/ 2006 şi de echipamente specifice tipului de lucrări de instalaţii electrice executate.
(2) Responsabilii tehnici cu execuţia, autorizaţi în baza procedurii menţionate art. 19 au dreptul să presteze activităţile de verificare a instalaţiilor electrice pentru persoane fizice/ juridice care au calitatea de executanţi ai lucrărilor de instalaţii electrice.
Art. 12. (1) adeverința de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice eliberată în baza procedurii menţionate la art. 20, confirmă faptul că titularul acesteia are următoarele competenţe, respectiv analizarea, după caz, a:

a) condiţiilor de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice,
b) stării lucrărilor de montaj, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate,

c) documentelor care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare,
d) prevederilor din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice şi cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.
(2)  Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalaţiilor electrice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor. 
(4) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:

   

a) rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:

  

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;
- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii;

   
b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat în domeniul instalaţiilor electrice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi sa le pună în aplicare.
Capitolul VI - Procedura de autorizare pentru proiectare, executare, verificare, precum şi expertizare a proiectelor de instalaţii electrice şi a executării acestora 
Art. 13. Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obţinerea unui tip/grad de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit, sau
b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 14.

Art. 14. (1) Direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România cu acesta, a profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, precum şi a cercetătorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:

· Calificare profesională/ specializare în domeniul energetic,

· Vechime de minim 20 de ani în activitatea de proiectare/ cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă, etc) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor precizate la alin. (1).
(3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorităţii competente sau în maxim 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestora cu Autoritatea competentă, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/ tipul de autorizare solicitat.
Art. 15. Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirii calităţii de electrician autorizat, sunt:

a) cererea de autorizare însoţită de documentele Informaţii Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
d) document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) copia carnetului de muncă sau adeverințe, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, după caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 16. (1) Titularul de document de autorizare, se poate înscrie la un nou examen, la un grad/ tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul precizat la art. 15.
(2) Candidatul care a fost declarat “Respins” la examen, se poate înscrie la un nou examen, în sesiunea următoare, înregistrând sau transmiţând prin Serviciul poştal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 15 lit. a) și f).
Art. 17. (1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverința de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinței, este acordată pe durată nelimitată și este valabilă numai cu condiția vizării periodice a adeverinței, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Adeverința de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate. 
   (2) Termenul de vizare a adeverinței de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului, sau, după caz, de la data ultimei vizări.

(3) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării și vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat sunt:
a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare;

d) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare.


(4) În cazul în care adeverința de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfășoare activități în instalații electrice până la vizarea documentului.
Art. 18.    (1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE.
(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condiţiile deținerii pe o perioadă de minim 5 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de verificator de proiecte trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, 
b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet,
c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip A.
(4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverință care atestă calitatea de verificator de proiecte a acestuia, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de verificator de proiecte vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 10.
(5) Vizarea adeverinței de verificator de proiecte poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni  de autorizare. În cazul în care adeverința de verificator de proiecte nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:
a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1,
b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de verificator de proiecte, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet,
c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip A.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) Adeverința de verificator de proiecte emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, precizate la art. 9.
Art. 19. (1) Autorizarea specialiştilor responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. 
(2) Calitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condiţiile deținerii pe o perioadă de minim 5 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB și a calificării într-unul din domeniile de studii universitare prevăzute la art. 28, CPA6-CPA8.1. Calitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.
(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de responsabil tehnic cu execuţia trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, 

b) copia diplomei de studii din care să rezulte calificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer diplomat, într-unul din domeniile de studii universitare prevăzute la art. 28 CPA 6-CPA 8.1.,
c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de responsabil tehnic cu execuţia, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet.
d) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuţia, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip B.

(4) După aprobarea autorizării ca responsabil tehnic cu execuţia, autoritatea competentă   emite o adeverință care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuţia dobândită de solicitantul care îndeplineşte condiţiile sus-menţionate, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de responsabil tehnic cu execuţia vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale responsabilului tehnic cu execuţia să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Responsabilul tehnic cu execuţia certifică lucrările verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 11 lit. b).
(5) Vizarea adeverinței de responsabil tehnic cu execuţia poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de responsabil tehnic cu execuţia nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități de responsabil tehnic cu execuţia în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1,

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de responsabil tehnic cu execuţia, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet.
c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca responsabil tehnic cu execuția, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip B.

(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.


(7) Adeverința de responsabil tehnic cu execuţia emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, precizate la art. 9.
Art. 20. (1) Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnlogice este aprobată de către Comisia de autorizare şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE. 

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 8 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.
 (3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, 

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet.
c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip A+B.

(4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, autoritatea competentă  emite o adeverință care atestă calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar dobândită de solicitantul care îndeplineşte condiţiile sus-menţionate, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 7. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4x5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe fiecare pagină din documentaţiile precizate la art. 12.
 (5) Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a. cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1,
b. dovada absolvirii în ultimul an a unui unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care să respecte tematica si bibliografia stabilite și publicate de autoritatea compententă pe pagina sa de internet,
c. copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare tip A+B.
(6) Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(7) Adeverința de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 12 numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 9.
Art. 21. (1) Comisia de autorizare care are competenţele precizate la art. 18, art. 19 şi art. 20 are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, doi experţi şi un secretar; cel puţin trei membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Şedinţele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale, menţionate în anexa nr. 3.
(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată.
(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.
Secţiunea 1 – Înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat
Art. 22. (1) Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 13, lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen,
b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate,
c) examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile ANRE,
d) emiterea adeverinței.
(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poştal la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 15.
Art. 23. (1) Vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate şi extrajudiciari, este permisă numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/ energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.
(2) Cursurile de la alin. (1)  trebuie să aibă un conţinut corespunzător tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a autorităţii competente.
Art. 24. Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

Art. 25. Operatorii economici care proiectează/ execută lucrări de instalaţii electrice, pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajaţi, transmiţând către Autoritatea competentă o solicitare conformă cu anexa nr. 2, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 15.
Secţiunea 2 – Condiţii de acceptare la Examen
Art. 26. Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

Art. 27. Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:

a) cererea de autorizare şi documentele Informaţii Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagina de informaţii sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1,

b) documentaţia inclusă în dosar este completă,
c) candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 28, art. 29 şi art. 30.
Art. 28. Solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze într-una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):


CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii,


CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii


CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii,


CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii, 

CPA4.1: absolvenţi de licee alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii,

CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice post-liceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii; 


CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea. 

CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea electroenergetică,

CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea energetică, precum şi inginerii diplomaţi având specializarea informatizarea proceselor energetice/ informatică industrială în energetică,

CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi având diplomă în specializarea electroenergetică,

CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome într-unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/ electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor:

CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, 


CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările electronică aplicată


CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii


CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică,

CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/ electric;

CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/ electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, sau echivalente acestora,

CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/ specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic,

CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/ electric.
Art. 29. Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalaţiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca:

· membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice,

· angajat al unui operator economic atestat, 

· persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare de instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 30. (1) Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 29, pentru fiecare CPA stabilite la art. 28, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prezentată în anexa nr. 4.
(2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare precizate la art. 28, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite. 
(3) Direcția generală din cadrul Autorității competente poate analiza și alte calificări profesionale decât calificările profesionale acceptabile menționate la art. 28, în urma depunerii de către solicitanți a unor contestații cu privire analiza dosarelor.
Art. 31. Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate, din punct de vedere al numărului de ani de experienţă profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare; în aceste cazuri, pentru obţinerea adeverinței, candidatul susţine un singur examen.

Art. 32. Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.
Capitolul VII - Drepturile electricianului autorizat
Art. 33. Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:

A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau a unei  întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:
a) electricianul autorizat gradul I execută şi verifică instalații electrice interioare  având o putere electrică instalată de maxim 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deține un atestat emis de ANRE, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

i. deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi,
ii. asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea/ împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la punctul i) de mai sus, desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală sau întreprindere familială,
iii.. respectă legislația în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.

b) electricianul autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalaţii electrice dacă deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi și dacă deține un atestat emis de ANRE pentru proiectarea de instalații electrice.
c) electricianul autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB execută instalaţii electrice dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

i. deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele IIB, IIIB sau IVB, vizată la zi,
ii.  deține un atestat emis de ANRE pentru executarea de instalații electrice,
iii.. respectă legislația  în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.

B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislației în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii:
a) electricianul autorizat gradul/ tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/ coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificaţi/ autorizaţi, după caz,

b) electricianul autorizat gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB execută/ coordonează şi/ sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificaţi/ autorizaţi, după caz,

c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/ supravegherea electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB.

C. În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de proiectare/executare/operare a instalaţiilor electrice deținute în patrimoniul operatorului de rețea.

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, realizează, sub coordonarea/ supravegherea electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de executare/ întreţinere/ reparaţii a instalaţiilor electrice respective,

b) electricianul autorizat gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/ supraveghează executarea activităţilor de executare/ întreţinere/ reparaţii a instalaţiilor electrice respective.

D. În calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare a instalaţiilor electrice deținute în patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat.

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor din patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat execută, sub coordonarea/ supravegherea electricienilor autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/ reparaţii ale instalaţiilor electrice respective,

b) electricianul autorizat gradul/ tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/ supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/ reparaţii ale instalaţiilor electrice respective,

c) electricianul autorizat gradul/ tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/ supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/ clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.
Art. 34. Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 33,  lit. A), lit. B) şi lit. D), au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/ executate în conformitate cu competenţele precizate şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Capitolul VIII - Obligaţii ale persoanelor fizice autorizate
Art. 35. Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate calității de electrician autorizat:



a) de a cunoaşte şi respecta prevederile regulamentului şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;



b) de a executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute; 



c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai cu obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;



d) de a executa lucrări de instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi; 



e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;



f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;



g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional, în relaţia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;



i) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;



j) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/ furnizării energiei electrice;



k) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/ sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;



l) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislaţia în vigoare;



m) de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării propriei activităţi;



n) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;



o) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.
Art. 36. (1) Verificatorul  de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:
    

a) respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;

   

b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare,


c) asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării.

(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate în domeniul instalaţiilor electric, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.

(3) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor verificate, întocmit conform modelului prezentat în Anexa nr. 8.

Art. 37. (1) Responsabilul tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice are obligaţia ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:
a)  să admită execuţia lucrărilor de instalaţii electrice numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;

b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalaţii electrice;

c) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament.

(2) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să oprească execuţia lucrărilor de instalaţii electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie a montajului şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

(3) Responsabilul tehnic cu execuţia are obligaţia să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice pe care le coordonează tehnic şi de care răspund, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 9.
Art. 38. Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are următoarele obligaţii:
a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

b) să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;

c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 10;

d) să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin OG nr. 2/ 2000 privind organizarea activităţii de expertiză judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/ 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul IX - Răspunderi şi sancţiuni
Art. 39. (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac în condiţiile legii.

    (2) Sancţiunile contravenţionale pot fi asociate cu retragerea autorizării acordate, cu reluarea procesului de acordare, după caz.
Art. 40. Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 42, va ţine seama de tipul şi efectele încălcării cerinţelor prevăzute de prezentul regulament, precum şi de modul în care decizia Autorităţii competente influenţează alimentarea cu energie electrică a clientului final de energie electrică.

Art. 41.  Persoana fizică autorizată în condițiile prezentului regulamesancţionată în contextul prezentului regulament, are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancţiunile/ măsurile aplicate de Autoritatea competentă.
Art. 42. Sancţiunile contravenţionale, precum şi măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidenţă întocmit de Autoritatea competentă şi:

a)  se comunică persoanelor fizice autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestuia şi operatorului de reţea,

b)  se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente; titularii de licenţe şi atestate emise de Autoritatea competentă au obligaţia să se informeze cu privire la sancţiunile aplicate de Autoritatea competentă. 

Art. 43. În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda la registratura Autorităţii competente documentele emise de ANRE care atesta calitatea ce a fost retrasă.

Capitolul X - Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 44. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 45. Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile acestora, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare sau de către electricieni autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 33.
Art. 46. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat, poate solicita Autorităţii competente, în scris, anterior datei de desfăşurare a examenului sau după data de desfășurare a examenului, din motive bine întemeiate, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată.

(2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidatilor (solicitanţii care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa 3.
(3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat,

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare,

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă,

d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Art. 47. (1) Adeverința de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, pierdută, se declară nulă într-un ziar local, aceştia putând solicita Autorităţii competente, emiterea unui duplicat, după caz.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

Art. 48. Legitimaţiile de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia de instalaţii electrice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice emise de Autoritatea competentă în urma examenelor organizate în baza Ordinului președintelui ANRE nr. 11/ 2013 rămân valabile până la expirarea acestora și se preschimbă în condițiile art. 17 din prezentul regulament; titularii acestor legitimaţii beneficiază de drepturile şi sunt ţinuţi de obligaţiile prevăzute în prezentul regulament.
Art. 49. În baza unei proceduri specifice, ANRE, în exercitarea atribuțiilor de autorizare, poate colabora cu asociații profesionale de utilitate publică, care desfășoară activități în domeniul energiei electrice.
Art. 50. Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 la regulament
Modelul cererii de autorizare

	Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de Informaţii profesionale, Detalii privind lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor prevăzute la art. 15, art. 17, art. 18, art. 19 şi art. 20 din Regulament, către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, Bucureşti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

A. Cerere pentru inscrierea la examenul de autorizare/ vizare periodică, după caz a: electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

	Cod Numeric Personal:

	Nume                                                                              Prenume:



	Adresa de domiciliu:  Localitatea, Strada, nr., Bloc, Scara, Etaj, Ap., judeţ (sector), Cod poştal

	
Telefon:                             E-mail:         

	Gradul şi tipul de autorizare solicitat:
	

	Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament,

b) dacă nu promovez examenul,

c) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/ tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare,

d) dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv de publicarea listei tuturor candidatilor (solicitanţi care îndeplinesc/ nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament.

Notă: cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/ vizare periodică a persoanelor fizice

	Data: 

Semnatura


	


B. INFORMAŢII PROFESIONALE


Nume, Prenume:
__________________________

Cod numeric personal:__________________________

FORMARE PROFESIONALĂ

	Forme de învăţământ absolvite

de. exemplu: şcoli profesionale/ licee/ şcoli postliceale/ institute de învăţământ superior.
	Calificare profesională obţinută 

(profil/ specializare)
	Pagina

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Cursuri de perfecţionare
	
	


EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

	Numele Angajatorului
	Funcţia în care a fost angajat
	Perioada de angajare
	Pagina

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	










Semnătura,

C. DETALII PRIVIND LUCRARILE REALIZATE







Nume, Prenume:
__________________________

Cod numeric personal:__________________________

	Nr. crt.
	Denumirea lucrării sau

activităţii desfăşurate/ Obiective ale lucrării
	Tipul lucrării/ activităţii.

Precizaţi:
P – proiectare, 
Ex. – executare, Op. – operare 
	Tensiunea (kV) 
	Angajator 

(conform Carnet de Munca)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	










Semnătura,

D. Pagină de informaţii anexată cererii de autorizare







Nume, Prenume:
__________________________

Cod numeric personal:__________________________

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/ diplomelor de calificare profesională domeniul electric.

Experienţă profesională: se va anexa copia carnetului de muncă/ adeverințe/ raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor şi se va completa documentul C. DETALII PRIVIND LUCRĂRILE REALIZATE.

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.

Verificarea dosarului: Întrebările următoare vă ajută să vă verificaţi completitudinea dosarului dvs., înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcaţi fiecare căsuţă din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este “Da”:

· Aţi precizat în cerere toate informaţiile personale?

· Aţi indicat în cerere corect gradul/ gradele şi tipul/ tipurile de autorizaţii solicitate?

· Aţi inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

· Aţi inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor Regulamentului?

· Aţi inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul “B. Informaţii Profesionale”?

· Aţi inclus în dosar copia carnetului de muncă/ adeverinței/ raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor comunicat la ITM, după caz?

· Aţi completat documentul “C. Detaliile privind lucrările realizate”?

· Aţi numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

· Aţi precizat în documentul “B. Informaţii Profesionale” numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dvs.?

· Aţi semnat toate cele 3 documente (Cererea propriu-zisă, Informaţii Profesionale şi Detaliile privind lucrările realizate)?

Anexa 2 la regulament
Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaţilor 

Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Bucureşti, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul _______________________________, în calitate de ______________________ (administrator/ director general/ etc.) al operatorului economic _________________________________________________, cu sediul social în localitatea ________________, str. _________________________, nr. ____, Bloc ___, Scara ___, Ap. ___, judeţul __________, cod poştal ____________, solicit înscrierea în vederea autorizării a unora dintre angajaţii proprii.

Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

· este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. _J/_____/___________,

· are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) ______________________ şi

· contul nr. ______________________________________ deschis la Banca __________________ sucursala _______________________ (denumirea/ localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul).
În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix __________________, nr. de fax __________________, nr. telefon mobil ____________.

Cererea este însoţită de:

-lista solicitanţilor, 

-o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare, 

-câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia precizată la  art. 15, respectiv art. 17, art. 18, art. 19 sau art. 20, din regulament, după caz.
Semnătură,

Anexa 3 la regulament
3.1 PROCEDURA DE AUTORIZARE ELECTRICIENI

3.1.1. – Procedura de înscriere la examen


1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv sesiune de toamnă.


2. Prin Decizie a preşedintelui Autorităţii competente, se pot organiza, în mod excepţional, examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare “extrasesiuni”.


3. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepţia gradului I pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, aceastea având ca scop verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.


4. Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente.


5. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, de 30 zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului. Pentru buna desfăşurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.


6. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la Examen.


7. De regulă, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăşurarea examenului, pe pagina de Internet a Autorităţii competente, se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la Examen, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis la examen, centrul de examinare în care urmează să susţină Examenul.


8. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea, pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului.


9. Candidaţii sunt examinaţi de comisii de examinare numite prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea direcţiei generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:


- asigurarea organizării şi desfăşurării examenului,


- preluarea  şi verificarea lucrărilor,


- întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului,


- emiterea adeverințelor,


- transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.


10. Comisia de examinare are în componenţă 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, doi experţi şi un secretar; cel puţin trei membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din Comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de examinare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa a minimum 4 membri.


11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei de examinare, cu 10 zile înainte de susţinerea examenului şi sunt aprobate de direcţia generală de specialitate.


12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte trei variante de răspuns pentru fiecare întrebare şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare aplicaţie numerică.

- Subiectul pentru gradul I, constă într-un chestionar;

- Subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică.


- Subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.


13. Pentru examen, Comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare şi de aplicaţii numerice.

a) Chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect.

b) Chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.


14. Chestionarului şi aplicaţiei numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.


15. După aprobare, chestionarele şi aplicaţiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/ tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

3.1.2. – Procedura de desfăşurare a examenului


1. În data şi la ora programată, candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, în baza actului de identitate, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate.

2. Neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele menţionate la subpct. 1 din partea unui candidat atrage după sine dreptul Comisiei de examinare de a-l declara absent pe acel candidat, acesta trebuind să părăsească sala de examen.


3. Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/ tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicaţie numerică şi formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular. Formularul şi aplicaţia numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.


4. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.


5. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită funcţie de gradul/ tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

- la gradele I şi II, examenul durează o oră, 

-la gradul III, examenul durează două ore, 

-la gradul IV, examenul durează trei ore.


6. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului, se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, aplicaţia numerică) referitoare la acest candidat a menţiunii “Eliminat din Examen”. Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei de examinare.


7. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica “Rezultatul verificării” a fiecărui Formular, punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului şi  aplicaţiei numerice se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/ varianta corecte/ corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la pct. 3.1.1 subpct. 13 lit. b) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi lit. b) de mai sus;

d) notarea aplicaţiei numerice se realizează cu un punctaj maxim este de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:

a) precizarea formulelor de calcul,

b) înlocuirea datelor în formulele de calcul,

c) efectuarea calculelor,

d) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul,

e) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

8. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor Comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi aplicaţia numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

9. Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 puncte la chestionar şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.

10. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul “Admis”, dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la subpct. 9 sau “Respins”, dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la subpct. 9.

11. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.

12. Listele cu rezultatele examenului se publică şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a examenelor.

13. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de Internet a Autorităţii competente.

14. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membrii decât cei nominalizaţi în Comisie de examinare.

15. analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează.

3.1.3. – Emiterea adeverinței de electrician autorizat


1. Candidatul declarat “Admis” în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin adeverința eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverința este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinței este prevăzut în prezenta anexă.


2. Adeverințele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă; numărul de adeverință este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea direcţiei generale de specialitate din cadrul Autorităţii competente.


3. Adeverințele se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi “Admis”, de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.

3.3 - Modelul adeverinței de electrician autorizat

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Autoritatea Naţională de reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. ___/________  DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul și Tipul  __________________________

Numele ________________________
Prenumele ______________________

CNP ___________________________

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competenţa să  proiecteze şi/ sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizare deținut.
Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila

	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................


	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..


3.1.4. - Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I şi II

(pagina 1)

	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat


	Numele     ________________________

Prenumele ________________________

CNP         ________________________

	Formular de înscriere a răspunsurilor

Instrucţiuni de completare a formularului

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns;

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b) iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:


	Întrebarea 

nr.
	Varianta a
	Varianta b
	Varianta c

	1. 
	О
	О
	О

	2. 
	О
	●
	О

	3. 
	О
	О
	●

	4. 
	О
	О
	О

	.....
	О
	О
	О


c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

 (continuare)

(pagina 2)

	Întrebarea 

nr.
	Varianta a
	Varianta b
	Varianta c
	Punctaj

	1. 
	О
	О
	О
	

	2. 
	О
	О
	О
	

	3. 
	О
	О
	О
	

	4. 
	О
	О
	О
	

	5. 
	О
	О
	О
	

	6. 
	О
	О
	О
	

	7. 
	О
	О
	О
	

	8. 
	О
	О
	О
	

	9. 
	О
	О
	О
	

	10. 
	О
	О
	О
	

	11. 
	О
	О
	О
	

	12. 
	О
	О
	О
	

	13. 
	О
	О
	О
	

	14. 
	О
	О
	О
	

	15. 
	О
	О
	О
	

	16. 
	О
	О
	О
	

	17. 
	О
	О
	О
	

	18. 
	О
	О
	О
	

	19. 
	О
	О
	О
	

	20. 
	О
	О
	О
	

	21. 
	О
	О
	О
	

	22. 
	О
	О
	О
	

	23. 
	О
	О
	О
	

	24. 
	О
	О
	О
	

	25. 
	О
	О
	О
	

	26. 
	О
	О
	О
	

	27. 
	О
	О
	О
	

	28. 
	О
	О
	О
	

	29. 
	О
	О
	О
	

	30. 
	О
	О
	О
	

	Punctaj total
	


Semnături (membrii ai Comisiei de examinare),

3.1.5. - Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III şi IV

(pagina 1)

	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Examen de electrician autorizat

	Numele     ________________________

Prenumele ________________________

CNP          ________________________

	Formular de înscriere a răspunsurilor

Instrucţiuni de completare a formularului

a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns;

b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel:




	Întrebarea 

nr.
	Varianta a
	Varianta b
	Varianta c

	1. 
	●
	●
	О

	2. 
	О
	О
	●

	3. 
	О
	О
	О

	......
	О
	О
	О


c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

	Întrebarea 

nr.
	Varianta a
	Varianta b
	Varianta c
	Punctaj

	1. 
	О
	О
	О
	

	2. 
	О
	О
	О
	

	3. 
	О
	О
	О
	

	4. 
	О
	О
	О
	

	5. 
	О
	О
	О
	

	6. 
	О
	О
	О
	

	7. 
	О
	О
	О
	

	8. 
	О
	О
	О
	

	9. 
	О
	О
	О
	

	10. 
	О
	О
	О
	

	11. 
	О
	О
	О
	

	12. 
	О
	О
	О
	

	13. 
	О
	О
	О
	

	14. 
	О
	О
	О
	

	15. 
	О
	О
	О
	

	16. 
	О
	О
	О
	

	17. 
	О
	О
	О
	

	18. 
	О
	О
	О
	

	19. 
	О
	О
	О
	

	20. 
	О
	О
	О
	

	21. 
	О
	О
	О
	

	22. 
	О
	О
	О
	

	23. 
	О
	О
	О
	

	24. 
	О
	О
	О
	

	25. 
	О
	О
	О
	

	26. 
	О
	О
	О
	

	27. 
	О
	О
	О
	

	28. 
	О
	О
	О
	

	29. 
	О
	О
	О
	

	30. 
	О
	О
	О
	

	Punctaj total
	


Semnături (membrii ai Comisiei de examinare),

3.2. Procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari
3.2.1. – Procedura de înscriere


1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv sesiune de toamnă.


2. Prin Decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în mod excepţional, se pot organiza autorizări şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.


3. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menţionate în Regulament.


4. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este de regulă, de 30 zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăşurarea examenului de autorizare a electricienilor. Pentru buna desfăşurare a sesiunii, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.


5. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze autorizarea; anunţul privind nominalizarea centrelor în care se organizează autorizarea se publică pe pagina de Internet a Autorităţii competente, de regulă,  în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere. Centrele de autorizare vor fi aceleaşi cu cele de examinare.


6. De regulă, cu cel puţin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru autorizare, pe pagina de Internet a Autorităţii competente, se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis, centrul de autorizare în care urmează să-i fie eliberată autorizaţia.


7. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea, pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăşurare a examenului de autorizare a electricienilor.


8. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar se realizează de către serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.


9. Aprobarea autorizării specialiştilor verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari se face de către o Comisie de autorizare, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către membrii Comisiei de autorizare. Şedinţele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.


10. Listele cu specialiştii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obţinerii calităţii solicitate se publică şi pe pagina de Internet a Autorităţii competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a sesiunii.


11. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării listelor menţionate la subpct. 10 pe pagina de Internet a Autorităţii competente.


12. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membrii decât cei nominalizaţi în Comisie de autorizare.


13. analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează.
3.2.3. – Emiterea adeverinței

1. Candidatul declarat “Admis” în urma procesului verbal al Comisiei de autorizare dobândeşte calitatea de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, atestată prin adeverința eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverința este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinței este prevăzut în anexele 5, 6 şi 7.


2. Adeverințele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă; numărul de adeverință este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul Autorităţii competente după obţinerea unui acord din partea direcţiei generale de specialitate din cadrul Autorităţii competente.


3. Adeverințele se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi “Admişi”, de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a autorizării.

Anexa nr. 4 la regulament

Experienţa profesională minimă de tip EPP; EPEx sau EPOp pentru fiecare CPA

	
	I
	IIA
	IIB
	IIIA
	IIIB
	IVA
	IVB

	CPA1
	3 ani EPEx 
	
	
	
	
	
	

	CPA2
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	
	
	
	
	

	CPA3
	1 an EPEx sau EPOp
	
	
	
	
	
	

	CPA4
	1 an EPEx sau EPOp
	
	3 ani EPEx sau EPOpl
	
	
	
	

	CPA4.1
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	4 ani EPEx sau EPOpl
	
	
	
	

	CPA5
	Fără EP
	2 ani EPP
	2 ani EPEx sau EPOp
	
	4 ani EPEx instalaţii MT
	
	

	CPA6
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA6.1
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	3 ani EPP instalaţii electrice IT
	3 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA6.2
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA6.3
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	2 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	2 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT

	CPA7
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	
	
	
	

	CPA7.1 
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.2
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.3
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.4
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA7.5
	Fără EP
	Fără EP
	Fără EP
	3 ani EPP sau EPEx instalaţii electrice MT
	3 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	4 ani EPP instalaţii electrice IT
	4 ani EPEx sau EPOp, instalaţii electrice IT



	CPA8
	Fără EP
	1 an EPP
	1 an EPEx sau EPOp
	
	
	
	

	CPA 8.1
	Fără EP
	1 an EPP
	1 an EPEx sau EPOp
	4 ani EPP instalaţii electrice MT
	4 ani EPEx sau EPOp instalaţii MT
	
	

	CPA 9
	Fără EP
	2 an EPP
	2 an EPEx sau EPOp
	
	
	
	


Anexa nr. 5 la regulament
5.1 Model de adeverință personalizată de 

Verificator de proiecte autorizat ANRE
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


Autoritatea Naţională de reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. ___/________ 
DE VERIFICATOR DE PROIECTE AUTORIZAT

Numele ________________________

Prenumele ______________________

CNP ___________________________

Prezenta adeverință conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat pe durată nelimitată și și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competenţa să verifice proiectele de instalaţii electrice tehnologice numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................


	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..


5.2 Model de ştampilă personalizată de 

verificator de proiecte autorizat ANRE 

	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Nume Prenume, 
Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 
Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX




Anexa 6 la regulament 

 6.1 Model de adeverință personalizată de

responsabil tehnic cu execuţia autorizat ANRE
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Autoritatea Naţională de reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. ___/________  
DE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA AUTORIZAT

Numele ________________________

Prenumele ______________________

CNP ___________________________

Prezenta adeverință conferă calitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competenţa să verifice lucrările de instalaţii electrice tehnologice numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată ANRE,

Ştampila
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................


	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..


6.2 Model de ştampilă personalizată de 

Responsabil tehnic cu execuția autorizat ANRE

	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Nume Prenume, 
Responsabil tehnic cu execuţia în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX




Anexa 7 la regulament
7.1 Model de adeverință personalizată de

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Autoritatea Naţională de reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. ___/________  

DE EXPERT TEHNIC DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIAR AUTORIZAT

Numele ________________________

Prenumele ______________________

CNP ___________________________

Prezenta adeverință conferă calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competenţa să expertizeze proiectele de instalaţii electrice tehnologice şi execuţia acestora, numai la nivelul competenţelor adeverinței de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Calitatea de de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.
Semnătura autorizată,

Ştampila de Electrician autorizat ANRE

	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................
	Loc

ștampilă

ANRE

Data vizării

...........................


	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..
	Următorul termen de vizare
………………..


7.2 Model de ştampilă personalizată de

expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat ANRE

	Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Nume Prenume, 
Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domenioul instalațiilor electrice tehnologice
Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX




Anexa nr. 8 la regulament
REGISTRU DE EVIDENŢĂ LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE VERIFICATE 

Numele şi prenumele verificatorului .................................................................., 

Nr. adeverinței de verificator de proiecte  ......................

	Nr.

crt.
	Data
	Denumire proiect (nr. contract pentru verificarea documentaţiei)
	Domeniul după clasificarea CAEN
	Proiectant
	Beneficiar
	Faza de proiectare
	Observaţii la proiectul verificat

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Anexa 9 la regulament
REGISTRUL DE EVIDENŢĂ PENTRU LUCRĂRI DE MONTAJ EXECUTATE
SUB COORDONAREA RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA

Numele şi prenumele responsabilului tehnic cu execuţia ....................................................................

Nr. adeverinței de responsabil tehnic cu execuţia  ......................

	Nr.

crt.
	Data
	Denumire proiect montaj

(nr. contract)
	Domeniu după clasificarea CAEN
	Executant
	Beneficiar
	Proiectant
	Data şi nr. proces-verbal de recepţie
	Evenimente semnificative pe parcursul execuţiei

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Anexa 10 la regulament
REGISTRU EVIDENŢĂ EXPERTIZE LUCRĂRI MONTAJ

Numele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar .......................................................

Nr. adeverinței de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar ........................................

	Nr.

Crt.
	Data
	Denumire lucrare expertizată:

- beneficiar

- nr. contract
	Domeniu după clasificarea CAEN
	Date ale lucrării:

- proiectant, data

- executant, data

- comisii de recepţie

- valoarea totală a lucrării
	Obiectul expertizării:

- cine a solicitat expertizarea

- motivul expertizării

- data finalizării expertizării
	Raportul de expertiză:

- întrebările la care s-a răspuns

- soluţiile date de expert

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








	
	Pagina 1/51


	
	Pagina 40/51



[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.emf]ANRE

_1089013723.doc
[image: image1.png]






