ORDIN nr. …/…..

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale precum și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3 – Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut la art. 1 din prezentul ordin, intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la Sistemul național de transport al gazelor naturale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

REGULAMENT PRIVIND RACORDAREA

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1. Scop

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

(2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.

Secţiunea 2. Domeniu de aplicare

Art. 2 - Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi solicitanţii, persoane fizice sau juridice, utilizatori sau potenţiali utilizatori ai sistemului de transport al gazelor naturale, care se încadrează în categoriile stabilite la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 - (1) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia să asigure, oricărui solicitant din categoria celor menţionaţi la art. 2, racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

(2) Operatorul de transport şi de sistem atestă posibilitatea racordării la sistemul de transport al gazelor naturale prin emiterea avizului tehnic de racordare .

(3) Operatorul de transport şi de sistem refuză racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale numai în condiţiile prevăzute la art. 150 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și emite solicitantului un document denumit ”refuz de racordare”, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3.

(4) În situaţia în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului la care urmează să fie realizată conectarea, operatorul de transport şi de sistem este obligat să realizeze lucrările de dezvoltare a sistemului de transport al gazelor naturale, prin construcţia de noi obiective/conducte ori prin majorarea capacităţii existente, dacă:

- aceste lucrări sunt prevăzute în planul de investiţii/dezvoltare al sistemului de transport al gazelor naturale, avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; în acest caz, lucrările de extindere necesare pentru dezvoltarea sistemului în vederea racordării ulterioare a obiectivului/obiectivelor solicitantului/solicitanţilor, se realizează la termenele stabilite în plan, dacă operatorul de transport şi de sistem nu decide realizarea acestora la un termen anterior celui prevăzut în plan;

- aceste lucrări sunt justificate din punct de vedere economic pentru operatorul de transport şi de sistem.

Secţiunea 3. Termeni şi abrevieri

Art. 4 - Abrevierile, termenii şi expresiile utilizate/utilizaţi în prezentul regulament, se definesc după cum urmează:

- ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;

- ATR - aviz tehnic de racordare, respectiv documentul emis de către operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant, prin care se atestă posibilitatea de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului solicitantului şi care cuprinde informaţii privind condiţiile tehnico-economice de realizare a instalaţiei de racordare;

- GNL – gaz natural lichefiat;

- Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

- OTS – operator de transport şi de sistem;

- ST – sistem de transport al gazelor naturale;

- compensație - sumă de bani pe care un solicitant o plătește unui prim utilizator, în cazul în care urmează să beneficieze de obiectivele/conductele părţi componente ale ST, realizate prin finanţare în cotă-parte de către acesta din urmă;

- instalaţie de racordare – ansamblul format din conducta de legătură între ST şi o staţie de măsurare sau o staţie de reglare-măsurare a gazelor naturale către/de la obiectivele/sistemele unui producător de gaze naturale, un terminal GNL, un depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale, un sistem de distribuţie a gazelor naturale  sau un client industrial nou, staţia propriu-zisă, precum şi echipamentele aferente, prin care se realizează racordarea la ST; în cazul în care staţia respectivă alimentează un sistem de distribuţie, unul ori mai mulţi clienţi finali, conducta de legătură se numeşte “racord”şi se defineşte în conformitate cu prevederile din Lege;

- punctul de delimitare – punctul fizic în care instalaţia de racordare se delimitează de obiectivele solicitantului, respectiv robinetul de ieşire din staţia de reglare-măsurare-predare, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;

- punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea instalaţiei de racordare la obiectivele/conductele părţi componente ale ST;

- prim utilizator – persoană fizică/juridică care contribuie, prin finanţare în cotă-parte şi în baza unui contract încheiat cu OTS, la realizarea de noi obiective/conducte, părţi componente ale ST, necesare racordării;

- racordare - ansamblul activităţilor necesare pentru realizarea/modificarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, în baza avizului tehnic de racordare emis de către OTS;

- tarif de racordare – tarif  stabilit pe bază de deviz general, în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 4, care reprezintă contravaloarea pentru toate activităţile întreprinse de OTS în vederea  racordării la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului; tariful de racordare cuprinde toate costurile implicate de realizarea/modificarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare;

- utilizator – utilizator al ST, respectiv persoana fizică sau juridică ce alimentează ST sau este deservită de acesta.

Art. 5 - Termenii prevăzuţi la art. 4 se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă sectorului gazelor naturale.

CAPITOLUL II. PROCESUL DE RACORDARE LA ST

Secţiunea 1. Etape

Art. 6 – Pentru realizarea racordării la ST se parcurg următoarele etape:

- depunerea, de către solicitant, a unei cereri de racordare;

- emiterea ATR de către OTS, sau, după caz, emiterea refuzului de racordare, în condițiile prevăzute la art. 150 lit. a) și b) din Lege; refuzul de racordare este însoțit de studiul tehnico-economic realizat în conformitate cu prevederile Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 104/2015;

- încheierea, dacă este cazul, a contractului privind finanţarea în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării la ST;

- încheierea contractului de racordare, în baza ATR, şi achitarea tarifului de racordare aferent;

- proiectarea, verificarea proiectului tehnic de execuţie de către OTS, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de către ANRE,

- execuţia, recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, precum şi recepţia finală.

Secţiunea 2. Cererea de racordare la ST

Art. 7 – (1) Solicitanții se adresează OTS, în vederea racordării la ST, printr-o cerere de racordare întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 1.

(2) Solicitanții se adresează OTS în una dintre următoarele situații:

- necesitatea racordării la ST a unor obiective/sisteme noi; racordarea se poate face printr-o instalaţie de racordare nouă sau prin intermediul uneia existente;

- modificarea parametrilor tehnologici ai obiectivelor/sistemelor operate de solicitant, ca urmare a dezvoltării acestuia, respectiv:

- dezvoltarea activității unui operator al terminalului GNL;

- dezvoltarea activității unui operator de înmagazinare, prin racordarea de noi capacități de înmagazinare și/sau modificarea celor existente;

- dezvoltarea activității unui operator de distribuţie a gazelor naturale, prin racordarea de noi clienţi finali;

- dezvoltarea activităţii unui producător de gaze naturale, prin racordarea de noi capacități de producție și/sau modificarea celor existente;

- dezvoltarea activității unui client final racordat la ST, respectiv modificarea debitului şi/sau a presiunii solicitate față de cele precizate în ATR anterior;

- necesitatea schimbării soluţiei de racordare existente, respectiv:

- separarea unor utilizatori racordaţi iniţial prin instalaţie de racordare unică;

- reamplasarea unei instalaţii de racordare existente, cu scopul de a elibera de sarcină terenul/terenurile pe care este amplasată aceasta sau cele afectate de aceasta şi în vederea eliminării riscurilor privind operarea instalaţiei existente ca urmare a modificărilor urbanistice din locaţia unde este amplasată.

Art. 8 – Cererea de racordare prevăzută la art. 7 alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

- documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS, în copie; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;

- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea, în copie;

- declarație pe proprie răspundere cu privire la obținerea autorizaţiei de construire aferente obiectivelor/sistemelor sau imobilelor pentru care se solicită racordarea; autorizaţia de construire precizată anterior, în termen de valabilitate, se depune, în copie, la momentul încheierii contractului de racordare;

- planul de situaţie, întocmit la scara 1:500, cu amplasarea în zonă a obiectivelor/sistemelor pentru care se solicită racordarea;

- memoriu explicativ privind necesitatea schimbării soluţiei de racordare sau a modificării instalaţiei de racordare, însoţit de documente justificative care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 2 şi 3;

- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii;

- declaraţia pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate în copie.

Art. 9 – (1) Cererea de racordare, însoţită de documentele menţionate la art. 8 şi însuşită prin semnătură de către solicitant, se depune la OTS în cel mult 10 de zile de la aprobarea cererii de rezervare de capacitate sau, după caz, de la încheierea contractului pentru rezervarea de capacitate, în cazul punctelor viitoare de intrare/ieşire în/din ST.

(2) OTS analizează cererea de racordare şi documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(3) În cazul în care cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul, până cel târziu la scadenţa termenului prevăzut la alin. (2), cu privire la necesitatea completării acestora, indicând documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

(4) Solicitantul completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării menţionate la alin. (3).

(5) În situaţia în care solicitantul nu transmite OTS, în termenul prevăzut la alin. (4), cererea de racordare şi documentele care o însoţesc, corecte şi complete, OTS clasează cererea de racordare din motivul „Documentaţie incompletă”; OTS notifică solicitantul cu privire la clasarea cererii în termen de 5 zile după expirarea termenului de la alin.(4).

(6) Prevederile alin. (5) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

Art. 10 – În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor prevăzute la art. 8, corecte şi complete, OTS realizează şi transmite solicitantului cu titlu gratuit, dacă este cazul, studiul tehnico-economic privind realizarea obiectivelor/conductelor necesare pentru racordare în conformitate cu prevederile Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 104/2015.

Art. 11 – Studiul tehnico-economic prevăzut la art. 10, nu este angajant pentru părţi şi nu constituie o ofertă comercială; acesta prezintă posibilitatea şi condiţiile aproximative valabile la momentul realizării acestuia, cu privire la cererea adresată OTS.

Art. 12 – În cazul în care dezvoltarea ST nu este economic justificată pentru OTS, studiul tehnico-economic este însoţit inclusiv de propunerea de contract privind finanţarea în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării la ST.

Art. 13 - (1) În cazul în care, în urma consultării documentului menţionat la art. 12, solicitantul doreşte continuarea procesului de racordare, acesta încheie cu OTS contractul privind finanţarea în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării la ST.

(2) În cazul în care, în urma consultării documentului menţionat la art. 12, solicitantul nu notifică OTS în termen de 30 de zile sau nu încheie contractul prevăzut la alin. (1), se consideră că nu este de acord cu prevederile acestuia, iar OTS emite refuzul de racordare la ST.

Art. 14 - Contractul menţionat la art. 13 alin. (1) se încheie în conformitate cu prevederile Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 104/2015.

Art. 15 – (1) OST comunică solicitantului soluţia/soluţiile tehnico-economice privind racordarea la ST; pentru fiecare soluţie de racordare se precizează:

- datele privind obiectivul ST la care se face racordarea: date de identificare, amplasament, caracteristici tehnice, etc.;

- coordonatele geografice ale punctului de racordare, în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970;

- prezentarea soluţiei de racordare;

- etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea;

- implicaţiile adoptării soluţiei de racordare asupra celorlalţi utilizatori ai ST, după caz;

- alte date/informaţii referitoare la condiţiile necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare;

- costurile implicate de realizarea/modificarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, care intră în componenţa tarifului de racordare.

(2) La stabilirea soluţiei/soluţiilor de racordare menţionate la alin. (1), OTS ţine seama cel puţin de următoarele aspecte:

- prevederile acordului de acces privind rezervarea de capacitate aprobat sau, după caz, ale contractului pentru rezervarea de capacitate în punctul viitor de ieşire din ST;

- prevederile certificatului de urbanism emis în vederea proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”;

- prevederile normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale;

- caracteristicile tehnice şi parametrii tehnologici ai ST;

- statutul juridic al terenului/terenurilor pe care se amplasează instalaţia de racordare;

- posibilitatea de racordare a altor utilizatori la instalaţia de racordare, după finalizarea lucrărilor;

- interesele justificate ale solicitantului;necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST.

(3) Solicitantul îşi exprimă, în scris şi în termen de cel mult 30 de zile acceptul privind soluţia propusă.

(4) În situaţia în care sunt comunicate mai multe soluţii de racordare, solicitantul optează pentru una dintre acestea şi îşi exprimă opţiunea în scris, în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) În situaţia în care soluţia aleasă implică racordarea la obiective/conducte realizate prin finanţarea în cotă-parte de către un prim utilizator, solicitantul achită acestuia o compensaţie, dacă racordarea se face în primii cinci ani de la punerea în funcţiune a obiectivelor/conductelor respective; valoarea acestei compensaţii se stabileşte de către OTS în conformitate cu prevederile procedurii privind recuperarea sumei investite de către solicitantul de acces, pentru obiectivul din sectorul gazelor naturale realizat prin finanţare în cotă-parte, de la următorii utilizatori racordaţi şi este comunicată solicitantului de către OTS.

(6) În situaţia în care soluţia aleasă implică:

  - amplasarea instalaţiei de racordare pe terenul proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;

  - afectarea terenului proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice,

este necesar acordul proprietarului/proprietarilor terenului/terenurilor pentru încheierea cu OTS a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către OTS a dreptului de uz şi de servitute asupra acestuia/acestora; studiul de racordare include eventualele costuri suplimentare ce ar rezulta în urma încheierii acestei convenţii; convenţia se încheie după perfectarea contractului de racordare, în condiţiile Legii şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora.

(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), se consideră că soluţia/soluţiile de racordare propusă/propuse îşi încetează valabilitatea şi cererea de racordare se clasează.

Secţiunea 3. Emiterea sau actualizarea avizului tehnic de racordare

Art. 16 – (1) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea acceptului solicitantului cu privire la soluţia de racordare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) sau ale art. 15 alin. (4), OTS emite ATR.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), OTS are dreptul să amâne emiterea ATR unui solicitant care are calitatea de utilizator al ST şi care a acumulat datorii pentru neplata cantităţilor de gaze naturale transportate şi/sau pentru neplata altor servicii prestate de către OTS în beneficiul acestuia; amânarea se face până la stingerea datoriilor.

(3) ATR se emite în două exemplare originale, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS şi unul se transmite solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 17 – ATR se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 2 şi cuprinde următoarele informaţii privind racordarea la ST:

- datele de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS;

- datele de identificare ale obiectivelor/sistemelor pentru care a fost solicitată racordarea;

- precizarea punctului de racordare şi a punctului de delimitare, cu specificarea coordonatelor geografice în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970;

- debitul minim şi maxim aprobat;

- regimul presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare;

- descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările necesare pentru realizarea racordării;

- cerinţele de monitorizare şi de reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele informatice de monitorizare, comandă şi achiziţie de date SCADA şi de telecomunicaţii;

- valoarea tarifului de racordare și devizul general privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare a gazelor naturale;

- cerinţe privind locul de montare a echipamentului de măsurare;

- termenul şi condiţiile de valabilitate ale ATR;

- alte condiţii, în funcţie de cerinţele specifice ale solicitantului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea ST sau impuse de normele în vigoare la data emiterii ATR;

- planul de situaţie, întocmit la scara 1:500, cu amplasarea în zonă a punctului de racordare şi a instalaţiei de racordare.

Art. 18 – În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, la cererea acestuia, OTS emite un duplicat, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cereri; emiterea duplicatului se realizează cu titlu gratuit.

Art. 19 – (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte organe abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea tarifului de racordare specificată în ATR actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicată solicitantului prin ATR iniţial.

(4) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a instalaţiei de racordare.

Art. 20 – (1) ATR în termen de valabilitate se actualizează de către OTS, la cererea solicitantului, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă ale acestuia, care  nu implică schimbarea soluţiei de racordare sau modificarea instalaţiei de racordare, după cum urmează:

- schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;

- schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor operate de solicitant;

- schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi – universali, cu titlu universal şi/sau cu titlu particular.

(2) Solicitantul are obligaţia de a depune cererea de actualizare a ATR în termen de cel mult 10 de zile de la data producerii modificării elementelor de natură administrativă.

(3) Cererea de actualizare a ATR este însoţită de documente  justificative şi de declaraţia pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate în copie.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face gratuit, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii de actualizare.

Art. 21 – (1) ATR este valabil pe toată durata de funcţionare a instalaţiei de racordare.

(2) ATR îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

- în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

- la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis sau a autorizaţiei de construire emisă în baza acestuia sau la anularea acestora, pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

- la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;

- la emiterea unui nou ATR, în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 2 şi 3.

Secţiunea 4. Încheierea contractului de racordare

Art. 22 – (1) Împreună cu ATR, OTS transmite solicitantului propunerea de contract de racordare.

(2) Contractul de racordare trebuie să includă următoarele date şi informaţii minimale:

- datele de identificare ale părţilor contractante;

- obiectul contractului;

- lucrările necesare pentru realizarea/modificarea instalaţiei de racordare, corelate cu datele şi informaţiile din ATR;

- drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

- termenele şi condiţiile de realizare a lucrărilor destinate racordării, defalcate pe faze;

- dreptul de proprietate şi/sau dreptul patrimonial asupra instalaţiei de racordare;

- valoarea tarifului de racordare şi modalităţile de plată a acestuia;

- durata contractului;

- condiţiile de valabilitate ale contractului;

- regimul de răspunderi şi despăgubiri;

- căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.

(3) În situaţia în care solicitantul acceptă propunerea de contract fără obiecţii, acesta transmite OTS contractul semnat în termen de cel mult 30 de zile de la primirea propunerii, însoțit de autorizația de construire prevăzută la art. 8 lit. c).

(4) În cazul în care au intervenit modificări în ceea ce priveşte documentele depuse odată cu cererea de racordare şi/sau solicitantul are observaţii la propunerea de contract de racordare, acesta transmite OTS, în termenul prevăzut la alin. (3), următoarele:

- documentele prevăzute la art. 8 actualizate, în cazul în care acestea au suferit modificări;

- solicitarea de realizare a lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare cu un anumit/anumiţi operator economic/operatori economici autorizat/autorizaţi de către ANRE, după caz;

- eventualele observaţii la propunerea de contract de racordare.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) şi a acordului asupra conţinutului contractului de racordare, OTS transmite solicitantului propunerea de contract actualizată şi semnată, în termen de cel mult 10 zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (4).

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), solicitantul returnează OTS contractul de racordare semnat,  în termen de cel mult 10 de zile, însoțit de autorizația de construire prevăzută la art. 8 lit. c).

(7) Contractul de racordare se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Art. 23 – (1) Ulterior încheierii contractului de racordare, solicitantul achită OTS tariful de racordare, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.

(2) În conformitate cu prevederile contractului de racordare, OTS are următoarele obligaţii privind racordarea:

- obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind impactul realizării instalaţiei de racordare asupra mediului;

- întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente instalaţiei de racordare;

- obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare;

- întocmirea proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente instalaţiei de racordare;

- verificarea proiectului tehnic prevăzut la lit. c) de către verificatorul de proiecte atestat ANRE;

- dobândirea dreptului de uz şi servitute asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează instalaţia de racordare şi/sau asupra celor afectate de aceasta;

- achiziţia materialelor şi echipamentelor necesare execuţiei instalaţiei de racordare;

- execuţia instalaţiei de racordare;

- urmărirea execuţiei instalaţiei de racordare;

- recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

- recepţia finală a instalaţiei de racordare.

(3) Tariful de racordare se stabileşte pe bază de deviz general şi cuprinde toate costurile aferente activităţilor precizate la alin. (2).

(4) Se interzice OTS să oblige solicitantul la plata unui tarif de racordare pentru realizarea unei instalaţii de racordare cu o capacitate ce depăşeşte debitul solicitat.

(5) Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost percepute.

Art. 24 – (1) În situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligațiile de plată a tarifului de racordare, OTS poate refuza racordarea la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege.

(2) În situaţia precizată la alin. (1), OTS emite refuzul de racordare şi îl transmite solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data scadentă a obligaţiei de plată.

(3) Refuzul de racordare cuprinde motivele justificate pentru care se refuză racordarea.

Secţiunea 5. Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru racordarea la ST

Art. 25 – (1) OTS desfăşoară activităţile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b), d) şi h) cu personal propriu sau încheie contract de lucrări cu operatori economici autorizaţi de către ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia ST, în urma unui proces de selecţie.

(2) OTS are obligaţia să desfăşoare procesul de selecţie a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) în regim concurenţial, în mod nediscriminatoriu şi transparent, respectând procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale de lucrări.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), OTS poate încheia contractul de lucrări pentru activităţile prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b), d) şi h) cu anumiţi operatori economici autorizaţi de către ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia ST, aleşi de către solicitant, dacă acest lucru a fost solicitat explicit, în scris, anterior încheierii contractului de racordare şi este stipulat în contract.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), OTS recalculează tariful de racordare prevăzut în ATR, fără a fi necesară actualizarea ATR, corelat cu rezultatul negocierii dintre solicitant şi operatorul/operatorii economic/economici ales/aleşi de către acesta şi agreat/agreaţi de către OTS; contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

(5) Pentru situația prevăzută la alin. (3), în condiţiile în care solicitantul cere în scris, explicit, acest lucru, proiectarea și/sau de executarea instalației de racordare poate fi realizată de operatorul economic autorizat ANRE tip PT și/sau ET ales de solicitant în baza unui contract de prestări servicii încheiat între acesta și solicitant.

(6) OTS oferă operatorilor economici cu care încheie contracte de lucrări pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b), d) şi h), toate datele privind caracteristicile tehnice şi parametrii tehnologici ai ST, necesare realizării lucrărilor, pe baza unui acord de confidenţialitate încheiat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 26 – (1) La proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare se respectă întocmai condiţiile stipulate în ATR, precum şi cele prevăzute în autorizaţia de construire şi/sau în avizele/acordurile prevăzute de legislaţia aplicabilă.

(2) Instalaţia de racordare se amplasează, de regulă, pe terenuri aflate în proprietate publică.

(3) În situaţia în care instalaţia de racordare se amplasează pe terenul proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, este necesară încheierea convenţiei menţionate la art. 15 alin. (6); exercitarea dreptului de uz şi de servitute al OTS se realizează cu titlu obligatoriu pe toată durata existenţei instalaţiei de racordare, în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 27 – În situaţia prevăzută la art. 12, OTS desfăşoară lucrările de proiectare şi execuţie a obiectivelor/conductelor la care se realizează racordarea în termenul prevăzut de Lege, dar fără ca acest lucru să aducă atingere contractului de racordare, în ceea ce priveşte respectarea termenelor.

Secţiunea 6. Recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare

Art. 28 – Recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se face de către OTS, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile; OTS asigură coordonarea procesului prin specialiști proprii ce dețin și calitatea de instalator autorizat ANRE.

Art. 29 – (1) Punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se face la termenul precizat în contractul de racordare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.

(2) Pentru solicitanţii clienţi industriali noi, punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se face după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Art. 30 – Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare care nu corespund proiectului tehnic verificat de către verificatorul de proiecte atestat ANRE şi/sau pentru care nu sunt întocmite toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă.

Art. 31 – (1) Instalaţiile de racordare puse în funcţiune fac parte din ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS, ulterior putând fi folosite pentru racordarea obiectivelor/sistemelor altor solicitanţi.

(2) Începând cu data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, OTS are obligaţia să asigure exploatarea şi întreţinerea acesteia în condiţii de siguranţă, eficienţă şi protecţie a mediului.

(3) Ulterior punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, OTS solicită ANRE modificarea licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale în sensul actualizării caracteristicilor tehnice ale ST.

CAPITOLUL III. PROCEDURI, EVIDENŢE ŞI INFORMĂRI PRIVIND PROCESUL DE RACORDARE LA ST

Art. 32 – (1) OTS organizează activitatea privind racordarea la ST pe baza unor proceduri proprii, întocmite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor.

(2) OTS organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina de internet proprie şi prin afişare la sediile administrative, a următoarelor informaţii:

- datele de contact şi programul de lucru cu publicul;

- extrase din procedurile proprii menţionate la alin. (1), din care să rezulte cum, când şi cui trebuie să se adreseze solicitanţii în scopul racordării la ST;

- modelul cererii de racordare;

- lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare;

- modelul contractului de contract privind finanţarea în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării la ST

- modelul contractului de racordare;

- tarifele percepute privind racordarea la ST;

- orice alte informaţii relevante privind procesul de racordare.

Art. 33 – OTS întocmeşte şi menţine un registru de evidenţă a solicitărilor de racordare la ST, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. a) din Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 161/2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 919 din 11 decembrie 2015, Partea I.

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 34 – (1) Solicitanţii au dreptul, în conformitate cu prevederile legale, să aducă la cunoştinţa ANRE orice încălcare de către OTS a prevederilor prezentului regulament.

(2) Eventualele litigii apărute în procesul de racordare la ST şi care nu pot fi conciliate la nivelul părţilor sau prin medierea ANRE, se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 35 – (1) Documentele similare ATR, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, îşi păstrează valabilitatea, fără posibilitatea prelungirii acestora.

(2) În situaţia în care a fost încheiat contract de racordare în baza documentelor prevăzute la alin. (1), proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În caz contrar celui prevăzut la alin. (2), proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 36 – Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise documente similare ATR, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 37 – (1) În cazul în care, ulterior punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, se impune schimbarea soluţiei de racordare sau modificarea instalaţiei de racordare din iniţiativa OTS, ca urmare a unor modificări la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS realizează pe cheltuială proprie toate lucrările necesare.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS suportă inclusiv eventualele costuri generate de extinderea obiectivelor/sistemelor racordate la ST până la noul amplasament al staţiei de reglare-măsurare.

Art. 38 – (1) Este interzisă realizarea de activități de proiectare, execuţie a instalaţiei de racordare de către persoane juridice sau persoane fizice care nu dețin autorizaţia corespunzătoare tipului de lucrări realizate.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii.

Art. 39 – Anexele nr. 1÷4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

CERERE DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

CĂTRE _______(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem)________

SECŢIUNEA 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

- Nume şi prenume: ____________________________________ - Adresă domiciliu: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Adresă de corespondenţă: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Cod numeric personal: ______________ - Cont bancar: _________________________ - Banca: ____________________________ - Reprezentant legal: ________________________________ identificat prin buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ă de ______________ la data _____________, cod numeric personal ________________, domiciliat în localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeţul/sectorul ______, cod poştal _______ - Date de contact ale reprezentantului legal: telefon _______________, fax ____________, e-mail ________________ SAU - Denumire: ____________________________________ - Adresă sediu social: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Adresă de corespondenţă: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Număr unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: ______________ - Cont bancar: _________________________ - Banca: ____________________________ - Reprezentant legal: ________________________________ identificat prin buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ă de ______________ la data _____________, cod numeric personal ________________, domiciliat în localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeţul/sectorul ______, cod poştal _______ - Date de contact ale reprezentantului legal: telefon _______________, fax ____________, e-mail ________________ - Categorie: - titular contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale - operator terminal GNL - operator depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale - client industrial nou - titular licenţă de distribuţie a gazelor naturale - producător de gaze naturale

SECŢIUNEA 2. DATE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVELOR/SISTEMELOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ RACORDAREA

- Denumire: _____________________________________ - Amplasament: __________________________________ - Coordonate geografice ale amplasamentului în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970: _______________________________________________________________________ - Scurtă descriere a amplasamentului: _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ - Scopul racordării: _________________________________________________________ - Scurtă descriere a obiectivului/sistemului: _____________________________________ ________________________________________________________________________

SECŢIUNEA 3. TIPUL SOLICITĂRII

- racordare la ST a unor obiective/sisteme noi - modificare parametrii tehnologici - schimbare soluţie de racordare existentă

SECŢIUNEA 4. DATE TEHNICE

- Capacitate solicitată: _______________ MWh; - Debit disponibil/necesar: - maxim: ____________________ mc/h; - minim: _____________________ mc/h; - Presiune disponibilă/necesară: - maxim: ____________________ Pa; - minim: _____________________ Pa;

SECŢIUNEA 5. DATA SOLICITATĂ PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

SECŢIUNEA 6. ALTE SPECIFICAŢII

SECŢIUNEA 7. DOCUMENTE ATAŞATE

- act de identitate, în copie; - certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; - mandat; - documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea, în copie; - declaraţie pe proprie răspundere cu privire la obţinerea autorizaţiei de construire aferente obiectivelor/sistemelor pentru care se solicită racordarea; - plan de situaţie, întocmit la scara 1:500, cu amplasarea în zonă a obiectivelor/sistemelor pentru care se solicită racordarea; - memoriu explicativ privind necesitatea schimbării soluţiei de racordare sau a modificării instalaţiei de racordare, însoţit de următoarele documente justificative: - __________________________________________________________; - alte documente: ______________________________________________________ - declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate în copie.

Data: ____________________                                 Reprezentant legal: ________________

(se specifică numele şi prenumele în clar)

Semnătură

Anexa nr. 2

la regulament

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr. ___________ din ________________

- Ca urmare a Cererii de racordare nr. ________ din _______________, depusă de:

____(datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentatului legal al acestuia)______,

___(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)_______, în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ___(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)_____, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ____, publicat în Monitorul Oficial al României nr. ___ din _____.

- Descrierea succintă a soluţiei de racordare:

- Conducta de transport la care se face racordarea: denumire/puncte de delimitare  ________________________, diametru _________ mm, presiune maximă de operare __________________ Pa;

- Punctul de racordare:

__________________(se specifică coordonatele geografice în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970)____________________;

- Instalaţia de racordare:

  - conductă de legătură/racord: lungime estimată ______ m, diametru estimat _______ mm, clasa de locaţie ___________, protecţie catodică_________;

  - staţie de măsurare/reglare-măsurare cu următoarele caracteristici tehnice:

    - instalaţie de reglare: _______________

    - instalaţie de măsurare: _______________

    - debit minim/maxim în condiţii standard: ________/_______ mc/h

    - presiune minimă în amonte/aval: _________/_________Pa

    - filtrare, tip ____________

    - separatoare, tip ___________

    - instalaţie de odorizare, tip ___________

    - încălzire a gazelor naturale, tip ___________

    - supraveghere, tip __________________

    - poziţionată în:  cofret metalic termoizolant    incintă

    - sistem de comandă şi achiziţie de date __________________

    - linie de debite reduse__________________

  - altele: ___________________________________________________________

- Punctul de delimitare: __________________

Planul de situaţie, întocmit la scara 1:500, cu amplasarea în zonă a punctului de racordare, a punctului de delimitare şi a instalaţiei de racordare, este anexat prezentului aviz tehnic de racordare.

- Tariful de racordare este în valoare de ___________ lei, fără T.V.A.

- Termene şi condiţii de valabilitate:

Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil pe toată durata de funcţionare a instalaţiei de racordare.

Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

- în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

- la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis sau a autorizaţiei de construire emisă în baza acestuia sau la anularea acestora, pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

- la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;

- la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare, în cazul modificării parametrilor tehnologici ai obiectivelor/sistemelor operate de solicitant, ca urmare a dezvoltării acestuia;

- la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare, în cazul schimbării soluţiei de racordare existente.

Prezentul aviz tehnic de racordare atestă posibilitatea de racordare la ST şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnico-economice de realizare a instalaţiei de racordare, urmând ca realizarea propriu-zisă a acesteia să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant şi emitentul prezentului aviz tehnic.

În cazul reorganizării judiciare a operatorului de transport şi de sistem, prezentul aviz tehnic de racordare îşi păstrează valabilitatea.

- Alte precizări:___________________________________________________________

Data: ____________________                                 Emitent:__________________________

(se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar)

Semnătura reprezentantului legal

Anexa nr. 3

la regulament

REFUZ DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr. ___________ din ________________

Ca urmare a Cererii de racordare nr. ________ din _______________, depusă de:

____(datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentatului legal al acestuia)______,

___(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)_______, în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ___(datele de identificare ale obiectivului/sistemului)_____, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. ____, publicat în Monitorul Oficial al României nr. ___ din _____.

Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale se eliberează în situaţia în care:

- capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;

- nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;

- nu este îndeplinită obligaţia de plată a tarifului de racordare.

(Se marchează obligatoriu distinct, de către OTS, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz)

Alte precizări: __________________________________________________________

Data: ____________________

Emitent:________________________

(se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar)

Semnătura reprezentantului legal

Anexa nr. 4

la regulament

Operatorul sistemului de transport al gazelor naturale – OST/Operator economic autorizat ANRE tip PT ___________(denumirea şi datele de identificare)____________

Număr/data de înregistrare: ______/_________

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| privind cheltuielile necesare realizării instalației de racordare a gazelor naturale - model - |  |  |  |  |  |  |
| 1. Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale: __________________________________ 2. Numărul și data de înregistrare a refuzului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale: _______________________________________ 3. Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : ___________________________ 4. Amplasament: _________(adresa completă)__________________________ |  |  |  |  |  |  |
| În mii lei/mii euro la cursul ______ lei/euro din data de ________ |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără T.V.A. |  | T.V.A. | Valoare inclusiv T.V.A. |  |
|  |  | (mii Lei) | (mii Euro) | (mii Lei) | (mii Lei) | (mii Euro) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obținerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 1 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilități necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Utilități necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Proiectare și inginerie |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achiziție publică |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Consultanță |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Asistență tehnică pentru supervizare |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Construcții și Instalații |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Utilaje fără montaj și echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Dotări |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Active necorporale |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| din care C+M |  |  |  |  |  |  |

Reprezentantul legal al OTS/operatorului economic autorizat ANRE tip PT

____( numele şi prenumele în clar)______

Semnătura