ORDIN nr. …. din ………..2016

pentru aprobarea

clasificării unităților generatoare şi a centralelor electrice
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 și art. 7 alin. (1) din Regulamentulu (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare, ale art. 6 alin (11) al Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, ale punctului 1 din anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1570/05.10.2016 privind aprobarea calendarului de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, 
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 – Se aprobă categoriile semnificative în care se clasifică unitățile generatoare și centralele electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – (1) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. stabilește datele necesare încadrării unităților generatoare şi a centralelor electrice cu puteri instalate mai mici de 5 MW și mai mari sau egale cu 0,8 kW, racordate la rețelele electrice de distribuție, într-una dintre categoriile prevăzute în anexa la prezentul ordin. 
(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. solicită operatorilor de distribuție concesionari, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin datele prevăzute la alin.(1).
(3) Operatorii de distribuție concesionari au obligația de a transmite Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. datele prevăzute la alin.(1), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3 – Gestionarii centralelor electrice cu puterea instalată mai mică de 5 MW şi mai mare sau egală cu 0,8 kW, racordate la rețelele electrice de distribuție, au obligația de a transmite operatorilor de distribuție concesionari datele prevăzute la art. 2 din prezentul ordin. 
Art. 4 – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. poate solicita Autorității Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei modificarea clasificării unităților generatoare şi unităţilor de producere a energiei electrice doar după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.










Anexa
Categoriile semnificative de clasificare a unităților generatoare şi a centralelor electrice
	Categoria semnificativă
	Tensiunea punctului de racordare U (kV) şi puterea instalată P (kW, MW) a unității generatoare/centralei electrice

	Categoria A
	U <110 kV şi 0.8 kW ( P < 1 MW

	Categoria B
	U <110 kV şi 1 MW ( P < 5 MW

	Categoria C
	U <110 kV şi 5 MW ( P < 20 MW

	Categoria D
	U ( 110 kV şi P ( 20 MW sau
      U( 110 kV şi P < 20 MW sau
      U < 110 kV şi P ( 20 MW


Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
2

