## Sheet1
LEGISLAȚIE OCTOMBRIE 2022
GRADUL I
OCTOMBRIE 2022 Enunt | Varianta a | Varianta b | Varianta c
ANRE este: | Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice | Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala | Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei
Clientul casnic este clientul care: | Utilizează energie electrică în exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinţă şi din afara acesteia, fiind racordat la o reţea electrică monofazată de joasă tensiune | Utilizează energie electrică pentru funcţionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinţa, precum si pentru realizarea de activităţi comerciale sau prestarea de servicii | cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | neplata abonamentului radio-tv | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă | depășirea cu 30 de zile a termenului scadent al unei facturi
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de: | consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare | consumarea unei cantităţi de energie mai mare decât cea contractată | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, neplata facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare: | clientul final va fi sancţionat contravenţional | clientului final i se va rezilia contractul de furnizare | furnizorul este îndreptăţit să solicite unui client final constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an
Pe piaţa cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor finali prin: | Contracte bilaterale la preţuri reglementate | Contracte bilaterale la tarife fixe | prin contracte bilaterale, la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tip
Tarifele de racordare la reţea sunt: | stabilite de operatorii de reţea | negociate cu solicitantul | reglementate de ANRE
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care un electrician : | deține adeverință de electrician autorizat și comite o faptă prevăzută în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă | desfăşoară activităţi de realizare de instalații electrice, pe cont propriu, fără a deține adeverință de electrician autorizat | autorizat gradul 1, execută în calitate de persoană fizică autorizată o instalație electrică de joasă tensiune având o putere totală instalată de 9 kW.
Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează | de către Ministerul învăţământului | de către operatorul de distribuţie | numai conform reglementărilor emise de ANRE
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze: | nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE; | sistarea justificată a alimentării cu energie electrică a clienţilor; | încălcarea prevederilor legislaţiei muncii
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar calificarea profesională | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă doar experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice | Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă atât calificarea cât si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă: | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 200 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare | Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare
Pentru a fi valabilă, adeverinţa de electrician autorizat | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, egal cu tariful de acordare a respectivului tip şi grad de autorizare | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după susținerea în prealabil a unui nou examen | va fi prezentață ANRE pentru a fi vizată, la termenul prevăzut, după achitarea în prealabil a tariful de vizare, diferit de tariful de acordare a respectivului tip şi grad de autorizare
Termenul de vizare a adeverinţei de electrician autorizat, de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, este de | 3 ani | 4 ani | 5 ani
Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face: | după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut | prin vizarea la termen de către ANRE a adeverinței de electrician autorizat | pe bază de examen
Constituie contravenţie: | refuzul clienţilor finali de a permite accesul la grupurile de măsurare | modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice | sustragerea de energie electrica
Constituie infracţiune: | Executarea de săpături sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora | modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice | Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice în caz de: | sustragerea de energie electrică constatată prin hotărâre judecătorească definitivă | racordare ilegală la reţeaua de distribuţie | refuz al clientului final de a constitui garanţia solicitată de furnizor atunci când acesta constată acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare
În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012 sunt considerate surse regenerabile de energie: | Energia electrică obţinută prin arderea gazelor naturale | energia eoliană | Energia electrică obţinută prin arderea combustibililor fosili
Nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE constituie: | Infracţiune | Contravenţie | Abatere
Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare se rezolvă de către: | organele ierarhice ale emitentului | operatorul de distribuţie care a emis avizul | ANRE
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice: | li se interzice să consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de distribuţie | li se interzice să limiteze sau să îngrădească, prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod, accesul la instalaţii al operatorului de distribuţie | li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului
Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie, persoanelor fizice si juridice: | li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a reţelelor electrice de distribuţie, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuţie | li se interzice să consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de distribuţie | li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. 123/2012 se regăsesc: | Promovarea utilizării gazelor naturale pentru producerea energiei electrice | promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie | Determinarea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator: | nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni | nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW | este obligatorie pentru orice loc de consum/producere nou | 1
Sursele staţionare de energie electrică în curent continuu, dacă nu sunt racordate prin invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor Legii nr. 123/2012? | Da | Nu | Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse
Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea constituie: | contravenţie | infracţiune | contravenţie sau infracţiune, după caz
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea: | la încheierea contractului de racordare | în termen de 6 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; | în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare; | 2
În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, grupurile de măsurare individuale se poziţionează | pe tablourile din apartamente | centralizat, la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei | centralizat, la parter sau pe palier | 3
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează eventualele contestaţii cu privire la: | avizele tehnice de racordare | calitatea execuţiei instalaţiilor de racordare | calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile
Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează: | întotdeauna pe cale amiabilă | de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare | întotdeauna în justiţie
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru: | Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract de muncă individual semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată în condițiile legii) | Desfăşurarea activităţii în baza unei adeverințe (legitimații) de electrician autorizat emisă în urmă cu 4 ani | Proiectarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei autorizaţii de tip II A
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale unui electrician autorizat pentru: | Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă | Desfăşurarea activităţii în baza unei adeverințe (legitimații) de electrician autorizat emisă în urmă cu 4 ani | Proiectarea instalaţiei electrice a unei locuinţe în baza unei autorizaţii de tip II A
Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu : | retragerea autorizării acordate | Retragerea autorizării acordate pe o perioadă de până la doi ani | Avertizarea în scris cu retragerea autorizării acordate la prima abatere constatată
Un electrician autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice: | Are obligaţia de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică | Are obligaţia de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, chiar dacă nu i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare; | Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este: | Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el | De a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectată/ executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare | De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de executare instalaţii electrice este: | Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de autorizare | Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte prevederile din proiect | Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru
Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de executare instalaţii electrice este: | Să execute instalaţii electrice numai în una dintre calităţile prevăzute în regulament pentru exercitarea activităţii | Să notifice ANRE data începerii execuţiei unei instalaţii electrice conform gradului si tipului de autorizare | Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru
Client final este: | orice client ce cumpără energie electrică de la un producător | orice client ce cumpără energie electrică de la un trader de energie electrică | orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu
După depunerea documentaţiei complete de către utilizator, în situaţia în care soluţia de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum: | 20 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune | 30 zile calendaristice în cazul racordării la medie tensiune | 10 zile calendaristice în cazul racordării la joasă tensiune | 4
În calitate de persoană fizică autorizată, electricianul autorizat gradul I poate executa instalaţii electrice interioare | având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacă deţine un atestat emis de ANRE | având o putere electrică instalată de maximum 20 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, numai dacîă deţine un atestat emis de ANRE | având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deţine un atestat emis de ANRE
La încetarea perioadei de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, clientul final de energie electrică are dreptul să primească de la furnizor decontul final de regularizare | În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice | la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice | În termen de maximum 10 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice
Sunt definite ca locuri de consum cu consum mare, locurile de consum ale clienţilor finali noncasnici la care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin certificatul de racordare, depăşeşte: | 50 kW | 100 kW | 200 kW
În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către beneficiar se face: | cu un preaviz de cel puţin 5 zile lucrătoare | cu un preaviz de cel puţin10 zile | fără preaviz
Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează: | fără încheierea contractului de furnizare, pe bază de negocieri | fără încheierea contractului de furnizare, pentru clienții casnici | fără încheierea contractului de furnizare în situaţiile reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă.
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali pot fi: | industriali | clienţi finali noncasnici | clienţi angros
În funcţie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienţii finali pot fi: | clienţi casnici | industriali | clienţi angros
Avizul tehnic de racordare constituie: | angajamentul operatorului de reţea de a realiza instalaţia de racordare a utilizatorului; | oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului; | acceptul operatorului de reţea pentru utilizarea reţelei în anumite condiţii | 5
Clienţii casnici de energie electrică: | pot impune furnizorului orice modalitate de plată, chiar dacă nu este pusă la dispoziţie de către acesta | pot să opteze pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie | sunt obligaţi să achite facturile pentru energia electrică la una din casieriile furnizorului
În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor conform Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali şi a procedurilor specifice | furnizorul are dreptul să solicite operatorului de distribuţie deconectarea clientului final de la reţea | clientul final poate fi deconectat numai după o decizie a ANRE pentru cazul respectiv | se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice
Un client este înregistrat drept client vulnerabil dacă | este client casnic situat în mediul rural | este client casnic cu venituri reduse | este client industrial cu un consum mai mic de 1000 kWh/ lună