ORDIN nr	/..................................

privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de
transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Având în vedere prevederile art. 99 lit. l) şi m) şi ale art. 130 alin. (1) lit. o) din <LLNK 12012   123 10 201   0 59>Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale <LLNK 12007    33180 302  10 75>art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12012   160 10 201   0 18>Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I. - Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2), după definiţia “Operator de sistem adiacent” se introduc două noi definiţii, definiţia “Partener al OD” şi definiţia “Partener al OÎ”, cu următorul cuprins:

| „Partener al OD Partener al OÎ | persoană fizică sau juridică parte într-un contract de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu un OD persoană fizică sau juridică parte într-un contract de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiat cu un OÎ” |
| --- | --- |

2. La articolul 6, alineatul (2), definiţia “Partener” se înlocuieşte cu definiţia “Partener al UR” cu următorul cuprins:

| „Partener al UR | persoană fizică sau juridică parte într-un contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale cu livrare în punctele de intrare în SNT sau în punctele de ieşire din SNT sau într-un contract de mandat pentru asigurarea transportului cantităţilor de gaze naturale predate de către aceasta la punctele de intrare în SNT şi preluate la punctele de ieşire din SNT, încheiat cu un UR” |
| --- | --- |

3. La articolul 6, alineatul (2), definiţia “Procedură de corelare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

| „Procedură de corelare | procedură prin care OTS analizează comparativ informaţiile din nominalizările transmise de către un UR cu informaţiile primite de la partenerii acestuia, precum şi cu informaţiile primite de la OD şi OÎ, după caz” |
| --- | --- |

4. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 36. – (1) Rezervarea de capacitate de transport în punctul Csanádpalota de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ungaria, în punctele Isaccea I, II şi III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Ucraina, în punctele Negru Vodă I, II şi III de interconectare a SNT cu sistemul de transport al gazelor naturale din Bulgaria, în punctul fizic de ieşire Negru Vodă - cod SM1149DO, în punctul fizic de ieşire Mangalia - cod SM1262DO şi în punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României se efectuează în conformitate cu reglementările specifice adoptate de AC.

(2) Rezervarea de capacitate anuală şi trimestrială de transport în alte puncte de intrare/ieşire în/din SNT decât cele prevăzute la alin. (1), se efectuează în conformitate cu următorul calendar:

- începând cu prima zi de luni a lunii august a fiecărui an calendaristic, în decursul unei perioade de 6 zile lucrătoare, solicitanţii de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate anuală de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. a), în decursul unei perioade de 5 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate anuală de transport transmise de către solicitanţi şi comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut la anexa nr. 4;

- în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererii de rezervare de capacitate anuală de transport, solicitanţii de capacitate anuală de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecţii;

- în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea obiecţiilor formulate de către solicitanţii de capacitate anuală de transport în conformitate cu dispoziţiile lit. c), OTS formulează şi transmite solicitanţilor răspunsul său cu privire la obiecţiile comunicate;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. d), în decursul unei perioade 6 zile lucrătoare, solicitanţii de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport pentru fiecare dintre trimestrele componente ale anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor, respectiv: trimestrul 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 ianuarie anul calendaristic următor, trimestrul 1 ianuarie – 1 aprilie anul calendaristic următor, trimestrul 1 aprilie – 1 iulie anul calendaristic următor şi trimestrul 1 iulie – 1 octombrie anul calendaristic următor;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. e), în decursul unei perioade de 4 zile lucrătoare, OTS analizează cererile de rezervare de capacitate trimestrială de transport transmise de către solicitanţi şi comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de capacitate trimestrială de transport, după caz, printr-o notificare întocmită conform modelului prevăzut la anexa nr. 4;

- în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării OTS cu privire la respingerea cererilor de rezervare de capacitate trimestrială de transport, solicitanţii de capacitate trimestrială de transport pot transmite OTS, în scris, eventualele obiecţii;

- în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea obiecţiilor formulate de către solicitanţii de capacitate trimestrială de transport în conformitate cu dispoziţiile lit. g), OTS formulează şi transmite solicitanţilor răspunsul său cu privire la obiecţiile comunicate;

- începând cu prima zi lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la lit. h), în decursul unei perioade de 4 zile lucrătoare, OTS transmite contractele de transport al gazelor naturale, în două exemplare, spre semnare, solicitanţilor ale căror cereri de rezervare de capacitate anuală şi trimestrială de transport au fost aprobate;

- în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contractelor de transport al gazelor naturale, solicitanţii activează garanţia financiară, după caz, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 27 pct. A, şi transmit exemplarele semnate ale contractelor de transport către OTS, spre contrasemnare, în situaţia în care sunt de acord cu acestea, respectiv, transmit către OTS obiecţiile pe care le au cu privire la conţinutul contractului de transport, în limita prevederilor contractului-cadru de transport al gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 1. În situaţia în care sunt formulate obiecţii cu privire la conţinutul contractului de transport, OTS şi solicitanţii de capacitate de transport soluţionează în comun obiecţiile formulate şi se asigură de încheierea contractului de transport înainte de data începerii anului gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor.

(3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) lit. e), pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor se pot transmite cereri de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT după cum urmează:

a) cereri de rezervare de capacitate trimestrială de transport, doar pentru trimestrele 1 ianuarie – 1 aprilie anul calendaristic următor, 1 aprilie – 1 iulie anul calendaristic următor, respectiv 1 iulie  – 1 octombrie anul calendaristic următor rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data începerii fiecărui trimestru;

b) cereri de rezervare de capacitate lunară de transport, pentru o lună calendaristică sau multiplu de luni calendaristice rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data începerii fiecărei luni calendaristice;

c) cereri de rezervare de capacitate zilnică de transport, pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere rămase până la finele anului gazier - cu cel puţin trei zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport.

(4) OTS are obligaţia de a publica, pe pagina proprie de internet, perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e), f) şi i) pentru rezervarea de capacitate anuală şi trimestrială de transport pentru anul gazier 1 octombrie anul calendaristic în curs – 1 octombrie anul calendaristic următor până cel târziu la data de 15 iulie a fiecărui an calendaristic în curs.”

5. După articolul 36, se introduc două noi articole, articolul 361 şi articolul 362, cu următorul cuprins:

„Art. 361. – (1) În situaţia în care, în cursul unui an gazier sunt puse în funcţiune noi puncte fizice de intrare/ieşire în/din SNT, altele decât punctele noi de interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre U.E. învecinate României, iar aceste puncte nu au făcut obiectul procedurilor de rezervare de capacitate de transport pentru anul gazier respectiv prevăzute la art. 36, solicitanţii de capacitate de transport pot transmite OTS cereri de rezervare de capacitate anuală de transport pentru punctele noi de intrare/ieşire în/din SNT, cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate pentru intrarea în vigoare a contractului de transport. Durata contractului de transport încheiat în această situaţie va fi cuprinsă între data semnării contractului de transport şi ultima zi a respectivului an gazier, inclusiv.

(2) După aprobarea cererii de rezervare de capacitate transmisă OTS în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), orice altă cerere de rezervare de capacitate de transport transmisă de către acelaşi solicitant de capacitate de transport va fi analizată de către operatorul de transport şi de sistem în conformitate cu dispoziţiile art. 32 sau ale art. 36 alin. (3), după caz.

Art. 362. – (1) Cererile de rezervare de capacitate, întocmite conform modelului prevăzut la anexa nr. 3, se transmit, obligatoriu, direct în platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport operată de către OTS.

(2) În vederea obţinerii accesului la platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport, solicitanţii de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din SNT care nu deţin calitatea de UR la data începerii procesului de rezervare de capacitate de transport, vor transmite OTS o cerere de acces la platformă, OTS având obligaţia de a pune la dispoziţia solicitantului numele de utilizator, parola şi token-ul necesare pentru utilizarea platformei în termen de cel mult 3 zile de la data primirii cererii de acces la platformă.

(3) În situatia în care platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport este nefuncţională temporar din motive tehnice, cererile de rezervare de capacitate se vor transmite prin e-mail, în format XML furnizat de către OTS, cu semnătură electronică extinsă sau, în situaţia în care este indisponibil serviciul de comunicare prin e-mail, prin adresă scrisă comunicată prin fax, utilizând formularele prevăzute la anexa nr. 3.”

6. Articolele 38, 39, 42 şi 44 se abrogă.

7. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 49. – (3) UR are obligaţia de a transmite către OTS, până la ora 13:00 a fiecărei zile gaziere D-1, nominalizarea aferentă portofoliului individual pentru ziua gazieră D.”

8. La articolul 49, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) După primirea, din partea UR, a informaţiilor prevăzute la alin. (4), partenerii UR au obligaţia de a transmite, până la ora 14:00, atât către OTS, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), cât şi către UR, prin mijloacele de comunicare agreate cu acesta, informaţiile pe care partenerul UR le consideră corecte în relaţia contractuală cu UR respectiv.”

9. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 53. – În ziua D-1, în intervalul orar 14:00 – 15:00, în vederea aprobării nominalizării aferente zilei D transmisă de UR, OTS parcurge următoarele etape:

a) verifică încadrarea cantităţilor nominalizate în fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective şi, dacă e cazul, procedează la suplimentarea capacităţii rezervate de către UR, în conformitate cu prevederile art. 51;

b) analizează comparativ informaţiile din nominalizarea UR cu informaţiile primite de la partenerii UR şi cu cele primite de la OD şi/sau OÎ, după caz, pentru fiecare punct de intrare în SNT şi fiecare punct de ieşire din SNT pentru care UR a transmis nominalizarea. În cazul în care o cantitate de gaze naturale din nominalizarea UR pentru un anumit punct de intrare/ieşire în/din SNT şi un anumit partener al UR nu coincide cu cantitatea corespondentă comunicată OTS de către partenerul UR şi/sau de către OD/OÎ, după caz, OTS va selecta, în vederea aprobării nominalizării UR, cea mai mică dintre cantităţile corespondente comunicate. În cazul în care nici partenerul UR şi nici OD şi/sau OÎ, după caz, nu transmit informaţiile necesare corelării în condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (5) şi la art. 531, OTS va lua în considerare un nivel egal cu zero pentru acele cantităţi de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare/ieşire în/din SNT pentru care nu a putut fi aplicată procedura de corelare.

c) aprobă nominalizarea, dacă este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 52 alin. (1) sau, după caz, informează UR asupra faptului că, potrivit nominalizării rezultate în urma aplicării procedurii de corelare, UR înregistrează, pentru ziua D, o stare de dezechilibru prognozat, pentru eliminarea căruia UR poate efectua tranzacţii notificate în PVT în condiţiile prevăzute la art. 52 alin. (4);

d) transmite UR și partenerilor acestora, precum și OD şi/sau OÎ, după caz, nivelul şi structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D, aferente portofoliilor individuale, respectiv pune la dispoziţia UR nivelul şi sensul dezechilibrelor prognozate pentru ziua D - excedent sau deficit.”

10. După articolul 53 se introduce un nou articol 531 care va avea următorul cuprins:

„Art. 531. – (1) În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru aplicarea procedurii de corelare, OD/OÎ au obligaţia de a transmite către OTS, până la ora 14:00 a zilei gaziere D-1, următoarele informaţii:

a) în cazul OD: cantităţile de gaze naturale ce urmează a fi preluate, în ziua gazieră D, de către fiecare dintre partenerii OD, la punctele de ieşire din SNT către SD operat de respectivul OD.

b) în cazul OÎ: cantităţile de gaze naturale ce urmează a fi extrase/injectate din/în depozitele de înmagazinare subterană operate de către OÎ, pentru fiecare dintre partenerii OÎ.

(2) În vederea aplicării procedurii de corelare a renominalizărilor şi a NIZ transmise de către UR, OD şi OÎ au obligaţia transmiterii informaţiilor necesare OTS în termen de maxim 30 de minute de la solicitarea acestuia formulată în acest sens.”

11. La articolul 55, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

„d) după caz, OTS transmite către OD/OÎ nivelul şi structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D, pentru fiecare UR, în conformitate cu prevederile de la lit. a)-c).”

12. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) UR pot transmite OTS mai multe NIZ aferente zilei gaziere D, în intervalul 06:00-17:00 al zilei gaziere D.”

13. La articolul 59, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) În vederea aprobării NIZ transmise de UR, OTS parcurge, în intervalul orar 17:00 – 20:30, etapele prevăzute la art. 53 - 55, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 50 - 52.”

14. La articolul 66, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (3) OTS afişează în ziua D + 1 până la ora 15:00 pentru fiecare UR, datele privind alocarea şi nivelul dezechilibrului zilnic ale acestora pentru ziua D, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2).”

15. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 67. - (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie, fiecare producător transmite către OTS, până la ora 10.00 a zilei gaziere D+l, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producţie aferente producătorului respectiv;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT din perimetrele de producţie aferente producătorului respectiv;

- cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, livrate efectiv în ziua gazieră D către fiecare client cu care producătorul a încheiat un contract de vânzare a gazelor naturale, cu livrare în punctul virtual de intrare în SNT din perimetrele de producţie aferente producătorului respectiv sau cu livrare în amonte de SNT;

- cantitatea de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, introdusă în nume propriu în SNT în ziua gazieră D, în situaţia în care producătorul deţine şi calitatea de UR.

(2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), OTS calculează cantitatea totală de gaze naturale, exprimată în unităţi de energie, care a fost introdusă efectiv în SNT, în ziua gazieră D, prin fiecare dintre punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie.

(3) Fiecare producător de gaze naturale, fiecare client definit la alin. (1) lit. c), fiecare UR şi fiecare titular al licenţei de furnizare, denumiţi în continuare participanţi la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie, care au tranzacţionat gaze naturale până la intrarea în SNT pentru ziua D, au obligaţia trimiterii către OTS, până la ora 10:00 a zilei gaziere D+l, a unei notificări privind tranzacţiile efectuate cu gazele naturale până la intrarea în SNT pentru ziua gazieră D. În baza informaţiilor primite de la participanţi, OTS recurge la verificarea tranzacţiilor cu gaze naturale efectuate pentru ziua gazieră D, până la ora 11:30 a zilei gaziere D+l. Dacă în urma prelucrării de către OTS a informaţiilor primite de la participanţi, rezultă diferenţe între cantităţile declarate ca fiind cumpărate de către un participant „X” de la un participant „Y” şi cele declarate ca fiind vândute de către participantul „Y” participantului „X”, pentru ziua gazieră D, OTS va notifica respectivii participanţi cu privire la aceste diferenţe cantitative de tranzacţionare, până la ora 12:00 a zilei D+l. Participanţii au obligaţia de a-şi regla diferenţele cantitative rezultate în urma tranzacţionărilor şi de a transmite OTS informaţiile rectificate până la ora 13:00 a zilei gaziere D+l. În baza informaţiilor primite până la ora 13:00 de la participanţi, OTS recurge la o nouă verificare a tranzacţiilor cantitative cu gaze naturale până la intrarea în SNT, efectuate pentru ziua gazieră D, până la ora 14:30 a zilei gaziere D+l.

(4) După ultima verificare a tranzacţiilor cu gaze naturale până la intrarea în SNT efectuată în conformitate cu prevederile alin. (3), OTS calculează, pentru fiecare participant „X”, diferenţa dintre cantitatea totală cumpărată/produsă în scopul comercializării de către acesta şi cantitatea totală vândută/consumată înainte de intrarea în SNT/predată în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producţie unui UR în vederea transportului de către acelaşi participant şi alocă acestuia diferența cantitativă astfel calculată.

(5) În cazul participanţilor care nu deţin calitatea de UR, plata contravalorii capacităţii de transport aferentă diferenţelor cantitative alocate în conformitate cu prevederile alin. (4), precum şi tranzacţionarea acestor diferenţe cantitative în PVT, prin utilizarea FTG, se efectuează conform prevederilor Convenţiei încheiate între OTS şi participanţi în acest sens.”

16. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 68. – (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare, fiecare OÎ transmite către OTS, până la ora 10:00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ.

- cantităţile de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie (MWh sau GJ, rotunjite la trei zecimale), livrate la fiecare punct fizic de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare operate de către respectivul OÎ.

(2) Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare aprobată”. În acest scop, OTS încheie o convenție cu operatorii sistemelor de înmagazinare subterană, care cuprinde în mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate diferenţe între cantităţile alocate şi cele măsurate la nivelul unei zile gaziere. Această convenţie va fi publicată pe pagina de internet a OTS.”

17. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73. – (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, OTS transmite către OÎ, până la ora 10:00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D:

- volumele măsurate pe fiecare punct fizic de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare aferente OÎ respectiv;

- puterea calorifică superioară aferentă gazelor naturale livrate la fiecare punct fizic de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare aferente OÎ respectiv.

(2) Nivelul alocării zilnice efectuate de către OTS va corespunde nivelului nominalizării aprobate, conform principiului „alocare = nominalizare aprobată”. În acest scop, OTS încheie o convenție cu operatorii sistemelor de înmagazinare subterană, care cuprinde în mod explicit modalităţile de soluţionare a situaţiilor în care sunt înregistrate diferenţe între cantităţile alocate şi cele măsurate la nivelul unei zile gaziere. Această convenţie va fi publicată pe pagina de internet a OTS.”

18. La articolul 74, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 74. – (2) OTS efectuează alocarea lunară utilizând informaţiile asumate şi transmise de către operatorii sistemelor adiacente referitoare la nivelurile volumelor lunare măsurate, exprimate în mii Sm3, rotunjite la trei zecimale, şi, respectiv, valorile energiei lunare a gazelor naturale, exprimate în MWh sau GJ, rotunjite la  trei zecimale. Stabilirea cantităţilor de volum şi energie se realizează pe baza analizării descărcărilor datelor din sisteme de măsurare - valori măsurate, jurnale de configurare, jurnale de alarme şi evenimente, precum şi a corecţiilor convenite cu operatorii sistemelor adiacente, la toate punctele de intrare/ieşire în/din SNT.”

Art. II. - În termen de 5 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia de a publica, pe pagina proprie de internet, procedura și condiţiile tehnice de utilizare a platformei informaţionale online actualizate şi de a comunica operatorilor sistemelor adiacente cerinţele tehnice ale platformei informaţionale, astfel încât aceştia să adapteze configurările propriilor platforme informaţionale în vederea asigurării interoperabilităţii acestora.

Art. III. – (1) În termen de 5 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş are obligaţia de a elabora şi transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vederea aprobării, propunerea sa privind conţinutul Convenţiei dintre OTS şi participanţii la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie prevăzută la Art. I. Punctul 15.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) acordarea accesului participantului la platforma informaţională online administrată de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş;

b) dreptul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş de a pretinde şi încasa contravaloarea capacităţii de transport aferentă diferenţelor cantitative alocate participantului la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare şi obligaţia corelativă a participanţilor la tranzacţionare de a plăti sumele astfel rezultate;

c) dreptul participantului de a efectua tranzacţii în punctul virtual de tranzacţionare cu cantităţile de gaze naturale reprezentând diferenţele cantitative zilnice înregistrate;

d) dreptul participantului de a încasa contravaloarea cantităţilor de gaze naturale reprezentând diferenţele cantitative zilnice cu titlul „Excedent”, rămase netranzacţionate după utilizarea facilităţii de transfer de gaze naturale, în conformitate cu prevederile Codului reţelei şi obligaţia corelativă a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş de a plăti aceste sume;

e) dreptul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Mediaş de a încasa contravaloarea cantităţilor de gaze naturale reprezentând diferenţele cantitative zilnice cu titlul „Deficit”, rămase netranzacţionate după utilizarea facilităţii de transfer de gaze naturale, în conformitate cu prevederile Codului reţelei şi obligaţia corelativă a participantului de a plăti aceste sume.

Art. IV. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă <LLNK 12015   131 50-401   0 93>Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2016 privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2016-2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 5 august 2016.

Art. V. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, utilizatorii Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi partenerii contractuali ai acestora, operatorii sistemelor adiacente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, clienţii racordaţi direct la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, precum şi participanţii la tranzacţionarea cu gaze naturale până în punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare din Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2016.