                                                                                                                                                                           ANEXĂ
Calendarul de implementare a Regulamentului (UE) nr. 2016 /1388 al Comisiei din 17 august 2016
de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor
	Nr. Crt.
	Denumirea reglementării necesar a fi elaborată
	Scurtă descriere
	Nr. art. din Regulament
	Data estimată

	1)
	Normă tehnică privind cerinţele generale şi specifice pentru racordarea locurilor de consum la reţeaua electrică de transport, a instalaţiilor de distribuţie la reţeaua electrică de transport, a sistemelor de distribuţie, şi a unităţilor consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil. 
	Pentru locurile de consum racordate la reţeaua electrică de transport, pentru instalațiile de distribuție racordate la reţeaua electrică de transport și pentru sistemele de distribuţie se prevăd cerinţe privind frecvenţa, tensiunea, curenţii de scurtcircuit, puterea reactivă, sistemele de protecţie, sistemele de comandă-control, schimbul de informaţii cu operatorul de transport şi de sistem (OTS) relevant, calitatea energiei electrice în punctul de racordare, modelele matematice de simulare.
Norma tehnică va include prevederi specifice pentru unităţile consumatoare cu reglaj de putere activă, cu reglaj de putere reactivă al consumului dispecerizabil şi cu management al congestiilor de reţea cu ajutorul consumului comandabil. 
De asemenea, norma tehnică va include prevederi specifice pentru unităţile consumatoare care asigură răspunsul consumului la abaterile de frecvenţă şi pentru unităţile consumatoare cu reglaj rapid al puterii active .

	Art. 12-21, 27-30
	T1 2017- T4 2017 Elaborare document de către OTS în colaborare cu OD concesionari, consultare publică şi aprobare 


	2)
	Procedură de notificare pentru racordarea unui loc de consum nou la reţeaua electrică de transport, a unei instalaţii de distribuţie noi la reţeaua electrică de transport, a unui sistem de distribuţie nou, a unităţilor consumatoare pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de reţea şi de verificare a conformităţii cu cerinţele privind racordarea la reţelele electrice de interes public
	Procedura conţine două părţi, respectiv:

a) Procesul de notificare prin care fiecare gestionar de loc de consum nou racordat la reţeaua electrică de transport sau fiecare operator de sistem de distribuţie nou racordat la reţeaua electrică de transport notifică OTS asupra etapei de punere în funcţiune, funcţionare provizorie, funcţionare limitată sau funcţionare finală cu respectarea tuturor cerinţelor tehnice cuprinse în norma tehnică sau procesul de notificare prin care  fiecare gestionar de loc de consum sau fiecare operator de sistem de distribuţie închis care furnizează servicii de consum comandabil confirmă  operatorului de reţea relevant, direct sau printr-un terţ,  capacitatea de a îndeplini cerinţele tehnice de proiectare şi funcţionare prevăzute în norma tehnică.
b) Procesul de verificare a conformităţii, care descrie testele, simulările efectuate şi măsurile solicitate de OTS/OD pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele normei tehnice pe toată durata de viaţă a instalaţiei.


	Art. 22-26, 31-47
	T3 2017- T1 2018
Elaborare document de către OTS în colaborare cu OD concesionari, consultare publică şi aprobare

	3)
	Procedură privind încadrarea locurilor de consum existente racordate la reţeaua electrică de transport,  a instalaţiilor de distribuţie existente  racordate la reţeaua electrică de transport, a sistemelor de distribuţie existente şi a unităţilor consumatoare existente, în categoria celor la care se aplică prevederile normei tehnice ca urmare a modificării capacităţilor tehnice.
	Prevederile Normei tehnice se aplică unui loc de consum existent racordat la reţeaua electrică de transport, unei instalații de distribuție existentă racordată la reţeaua electrică de transport, unui sistem de distribuţie existent sau unei unităţi consumatoare existente din cadrul unui loc de consum racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V sau unui sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V, ca urmare a modificării capacităţii tehnice.
ANRE decide care sunt cerinţele aplicabile din norma tehnică. 
	Art. 4
	T1 2018 -T2 2018
Elaborare document de  către OTS în colaborare cu OD concesionari, consultare publică şi aprobare  


	4)
	Metodologie de analiză cost-beneficiu pentru identificarea cerinţelor din norma tehnică ce trebuie îndeplinite şi de locurile de consum existente racordate la reţeaua electrică de transport, instalaţiile de distribuţie existente  racordate la reţeaua electrică de transport, sistemele de distribuţie existente şi unităţile consumatoare existente, precum şi pentru identificarea cerinţelor din norma tehnică care nu se aplică locurilor de consum racordate la reţeaua electrică de transport, instalaţiilor de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport, sistemelor de distribuţie şi unităţilor consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil, de la care s-a cerut derogarea. (1)

	OTS întocmeşte o metodologie privind analiza calitativă şi cantitativă a costurilor şi beneficiilor generate de aplicarea unor cerinţe prevăzute în norma tehnică pentru locurile de consum existente racordate la reţeaua electrică de transport, instalaţiile de distribuţie existente racordate la reţeaua electrică de transport, sistemele de distribuţie existente şi unităţile consumatoare existente, precum şi privind neaplicarea unor cerinţe prevăzute în norma tehnică pentru locurile de consum racordate la reţeaua electrică de transport, instalaţiile de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport, sistemele de distribuţie şi unităţile consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil, de la care s-a cerut derogarea.
	Art. 4, 48, 49

	T2 2017 -T3 2017

Elaborare document de  către OTS în colaborare cu OD concesionari, consultare publică şi aprobare  


	5)
	Criterii de acordare a derogărilor de la una sau de la mai multe cerinţe ale normei tehnice pentru locurile de consum racordate la reţeaua electrică de transport,  instalaţiile de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport, sistemele de distribuţie şi pentru unităţile consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil.

	ANRE stabileşte, după consultarea operatorilor de reţea relevanţi, a gestionarilor de locuri de consum, a OD, a operatorilor de sistem de distribuţie închis şi a altor părţi interesate care pot fi afectate de prevederile normei tehnice, criteriile de acordare a derogărilor de la una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice pentru locurile de consum racordate la reţeaua electrică de transport, pentru instalaţiile de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport, pentru sistemele de distribuţie şi pentru unităţile consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil, atât pentru cele noi, cât şi pentru cele existente. ANRE publică criteriile respective pe pagina sa de internet şi le transmite pentru validare Comisiei Europene în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului.


	Art. 51
	T1 2017 -T2 2017
Elaborare document de discuţie de catre ANRE, consultare publică, aprobare, transmitere la Comisia Europeană şi publicare


	6)
	Procedură privind acordarea derogărilor  de la una sau de la mai multe cerinţe ale normei tehnice locurilor de consum racordate la reţeaua electrică de transport,  instalaţiilor de distribuţie racordate la reţeaua electrică de transport, sistemelor de distribuţie şi unităţilor consumatoare utilizate pentru furnizarea de servicii de consum comandabil.
	ANRE avizează procedura privind acordarea derogărilor, elaborată de OTS, după procesul de consultare publică din care au rezultat criteriile de derogare. Acest proces nu este afectat de avizul favorabil sau nefavorabil al Comisiei Europene pentru  propunerea ANRE referitoare la criteriile de derogare stabilite.
	Art 52-55
	T1 2018 -T2 2018
Elaborare document de discuţie de către OTS în colaborare cu OD concesionari, 
consultare publică şi 
aprobare 




(1)  Metodologia de analiză cost-beneficiu elaborată de OTS  va reprezenta adaptarea procedurii similare, menţionate în calendarul de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, cu referire, în denumirea ei, la racordarea consumatorilor.
PAGE  
4

