ORDIN nr. …/…..

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 139 alin. (2) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

- Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Titularii licențelor de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, operatorii economici autorizați de ANRE și solicitanții duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

- Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, prevăzut la art. 1 din prezentul ordin, intră în vigoare la data abrogării dispozițiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările și completările ulterioare.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae Havrileț

Regulament privind racordarea la sistemul

de distribuție a gazelor naturale

- Dispoziții generale

- Scop și domeniu de aplicare

- Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului juridic, etapele și condițiile de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

- Prezentul regulament se aplică de către operatorii economici titulari ai licenței de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale în relația cu solicitanții care doresc racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, modificarea instalației de racordare sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale .

- Operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale este obligat să asigure racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu prevederile art. 138 și art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, și să emită avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale în conformitate cu prevederile prezentului regulament..

- Operatorul economic titular al licenţei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale poate emite refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale numai în condițiile prevăzute de art. 150 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare; acesta cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului și se comunică solicitantului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

- Abrevieri, termeni şi expresii

- (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATR - avizul tehnic de racordare reprezintă avizul emis de operatorul economic titular al licenţei de operare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, asupra posibilităților și condițiilor tehnico-economice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale pentru satisfacerea cerințelor precizate în cerere;

- SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

- OSD – operatorul economic titular al licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- instalația de racordare – ansamblul compus din racord, accesorii și stația de reglare-măsurare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de măsurare, respectiv instalația cuprinsă între punctul de racordare la SD și punctul de delimitare, prin intermediul căreia se realizează alimentarea cu gaze naturale;

- Lege – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

- punct de delimitare - punctul fizic în care instalația de racordare se delimitează de  instalaţia solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;

- punct de racordare – punctul în care se realizează cuplarea instalației de racordare la SD;

- racordare – ansamblul activităților necesare realizării/modificării instalației de racordare;

- solicitant – orice persoană fizică sau juridică, client final sau viitor client final, care transmite o cerere scrisă la OSD pentru racordare;

- tarif de racordare – sumă de bani stabilită de OSD pentru retribuirea activităţilor pe care acesta le întreprinde pentru racordarea la SD; tariful de racordare nu se referă la costul echipamentelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale și la lucrările necesare montării acestora.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege și în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

- Etapele procesului de racordare

- Solicitantul se adresează OSD în vederea racordării pentru situații de tipul celor prezentate mai jos:

- realizarea unei instalații de racordare necesară alimentării cu gaze naturale a unuia sau a mai multor SD sau clienți finali, inclusiv pentru situația în care este necesara extinderea SD;

- modificarea unor elemente de natură tehnică, ca de exemplu:

  - capacitatea tehnică;

  - regimurile de presiune;

  - reamplasarea instalației de racordare;

  - redimensionarea instalației de racordare;

  - utilizarea instalației de racordare de mai mulți clienți finali și/sau solicitant

  - separarea unor clienți finali racordați inițial printr-o instalație de racordare comună.

- Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape, după caz:

- depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare;

- stabilirea soluției tehnice de racordare;

- emiterea ATR sau a refuzului de racordare în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege;

- încheierea contractului de racordare cu OSD;

- achitarea tarifului de racordare la OSD sau emiterea refuzului de racordare în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;

- proiectarea instalației de racordare prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE;

- verificarea proiectelor tehnice de către OSD, prin intermediul verificatorilor atestați ANRE tip VGd;

- obținerea certificatului de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare;

- executarea instalației de racordare;

- recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare de către OSD.

- (1) Cererea de racordare se întocmește de către solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea de racordare, prevăzută la alin. (1), însoțită de documentele aferente, se transmite la OSD prin poștă, fax, poștă electronică, online, dacă OSD oferă aceasta posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură.

(3) În situația în care documentația prevăzută la alin. (2) nu este completă, OSD notifică solicitantul, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă și/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.

(4) Solicitantul completează documentația, prevăzută la alin. (2), în termen de  30 zile de la data notificării prevăzută la alin. (3).

(5) În situația în care solicitantul nu transmite documentele în termenul prevăzut la alin. (4) atunci OSD clasează cererea de racordare.

- OSD are obligația să transmită solicitantului ATR-ul sau refuzul de racordare în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de racordare, în cazul documentației complete, sau de la data completării acesteia.

- Refuzul de racordare prevăzut la art. 9 se emite în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) și b) din Lege, însoțit de motivele refuzului.

- Emiterea/actualizarea ATR și încheierea contractului de racordare

- (1) ATR-ul prevăzut la art. 9 se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 și conține obligatoriu condițiile de valabilitate și posibilitatea de prelungire a valabilității acestuia.

(2) ATR-ul este însoțit obligatoriu de:

- schița cu soluția tehnică de racordare, întocmită conform anexei nr. 3;

- tariful de racordare și reducerile acestuia în situația în care solicitantul realizează cu unul sau mai mulți operatori economici autorizați ANRE una sau mai multe din etapele prevăzute la art. 8 lit. f), h) și  i);

- oferta de contract de racordare.

- Tarifele de racordare și reducerile acestora, prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. b), sunt stabilite de OSD, în conformitate cu prevederile metodologiei de calcul emisă de ANRE, și sunt publicate de acesta, pe pagina de internet, înainte de intrarea lor în vigoare.

- (1) ATR-ul, prevăzut la art. 11 alin. (2), nu conține informații referitoare la proiectarea și/sau executarea extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale, necesară racordării, sau a instalației de utilizare a gazelor naturale.

(2) În situaţia în care după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei tehnice de racordare, ca urmare a informațiilor prevăzute în avizele deținătorilor de utilități sau alte avize eliberate de terți, conform cerințelor specificate în certificatul de urbanism, OSD modifică ATR și documentele prevăzute la art. 11 alin. (2), cu titlu gratuit.

(3) ATR se transmite solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare.

(4)  Punerea în funcțiune a instalației de racordare se realizează concomitent cu punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale n conformitate cu prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) din Procedura privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012.

(5) ATR-ul stă la baza întocmirii documentației tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar:

- executării instalației de racordare;

- executării instalației de utilizare a gazelor naturale.

(6) Avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului, emis de operatorul sistemului din amonte, prevăzut la art. 5 din Metodologia privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului ANRE în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 37/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iulie 2013, se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu completarea punctelor 1, 2, și 4 din aceasta .

- (1) OSD actualizează ATR, la cerere, în situația modificării unor elemente de natură administrativă, cum ar fi schimbarea:

- datelor de identificare ale solicitantului;

- datelor de identificare ale obiectivului pentru care a fost solicitată racordarea;

- solicitantului pentru care a fost emis ATR, în urma preluării imobilului aferent locului de consum prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

(2) Solicitantul are obligaţia de a depune cererea de actualizare a ATR prevăzută la alin. (1), în maximum 10 de zile de la data apariției unor modificări față de documentele care stau la baza emiterii ATR.

(3) Cererea de actualizare a ATR, prevăzută la alin. (1), este însoţită de documentele justificative privind modificarea elementelor de natură administrativă.

- ATR-ul își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare şi nu există un acord între părți pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

- la expirarea perioadei de valabilitate a aprobărilor legale și a avizelor în baza cărora a fost emis sau a autorizaţiei de construire emisă în baza acestuia sau la anularea acestora, pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

- la rezilierea contractului de racordare încheiat în baza acestuia;

- la emiterea unui nou ATR;

- la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalației de racordare.

- (1) Prelungirea termenului de valabilitate a ATR se realizează o singură dată în baza unei cereri de prelungire transmisă de solicitant către OSD, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de 60 zile.

(2) Cererea de prelungire prevăzută la alin. (1) este însoțită de:

- ATR inițial, în original;

- declarația pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta își asumă faptul că documentele depuse inițial la eliberarea ATR nu au suferit modificări.

(3) ATR cu prelungirea termenului de valabilitate se transmite solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de prelungire prevăzută la alin. (1).

(4) OSD are obligația de a răspunde cererii de prelungire, prevăzuta la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

- (1) Refuzul de racordare prevăzut la art. 9 se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În situația neîndeplinirii obligației de plată a tarifului de racordare, prevăzută la art. 151 lit. c) din Lege, OSD emite refuzul de racordare întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, completând punctele 1 și 2 din aceasta.

(3) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1)  este însoțit de:

- studiul tehnico-economic realizat de OSD privind posibilitatea realizării extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale în vederea emiterii ATR, conform prevederilor art. 151 din Lege și ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 104/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 9 iulie 2015;

- schița cu soluția tehnică de racordare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

- oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor privind realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării.

(4) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) se transmite solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare.

(5) Instalația de racordare, ce urmează să se cupleze în obiectivul/conducta realizat/realizată prin contractul prevăzut la alin. (3) lit. c), se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(6) În situația în care extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, prevăzută la alin. (3), este cuprinsă în contractul de concesiune al serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în planul de investiție al OSD aprobat de ANRE sau în avizul ANRE emis pentru studiul de fezabilitate întocmit în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale, aceasta se realizează de OSD.

- (1) Soluția tehnică de racordare se stabilește de OSD cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Amplasarea instalației de racordare se stabilește de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare, ținând cont de prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare.

- În situația în care soluţia tehnică impune racordarea la o conductă de distribuție a gazelor naturale, instalaţie de racordare sau la o instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare unul din următoarele documente, după caz:

- prezentarea acceptului terților, sau

- prezentarea acordului solicitantului privind despăgubirea terților; acordul solicitantului reprezintă actul autentificat prin care acesta declară să-i despăgubească pe terți pentru partea ce îi revine din investiţia făcută.

- (1) Operatorii economici autorizați ANRE care doresc să participe la mecanismul concurențial de realizare a instalațiilor de racordare trebuie să informeze OSD, în acest sens, cu considerarea  prevederilor art. 158 alin. (1) din Lege.

(2) În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament OSD are obligația transmiterii spre avizare ANRE a procedurii prevăzute în art. 158 alin. (1) din Lege.

(3) OSD publică pe pagina proprie de internet lista operatorilor economici autorizați ANRE care au primit acceptul prevăzut la alin. (1).

- (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii ATR solicitantul comunică OSD, prin modalitatea prevăzută în anexa nr. 1, opțiunea sa privind interogarea operatorilor economici autorizați ANRE cu privire la transmiterea ofertelor referitoare la etapele prevăzute la art. 7  lit. f), h) și i).

(2) OSD transmite, la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), prin poșta electronică, tuturor operatorilor economici autorizați ANRE, din lista prevăzută la art. 20 alin. (3), ATR-ul în vederea primirii de către solicitant ofertelor prevăzute la alin. (1).

(3)  Operatorii economici autorizați ANRE, din lista prevăzută la art. 20 alin. (3) au obligația de a răspunde solicitantului, în scris, prin modalitatea prevăzută în anexa nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul primirii ATR.

(4) Solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii răspunsului prevăzut la    alin. (3) îi transmite OSD o cerere, prin fax sau poștă electronică, cu privire la operatorii economici autorizați ANRE care urmează să realizeze etapele prevăzute la art. 7 lit. f), h) și i).

(5) OSD nu are nicio răspundere cu privire la procesarea informaţiilor solicitantului de către operatorii economici autorizați ANRE, prevăzuți la alin. (4), nici cu privire la orice oferte, declaraţii, informaţii, bunuri sau servicii furnizate/prestate sau asupra cărora s-a convenit să fie furnizate/prestate de către aceștia, nici pentru orice eşec, amânare sau orice altă pagubă produsă în legătură cu furnizarea/prestarea respectivului bun sau serviciu.

(6) OSD nu primeşte și nici nu beneficiază de niciun fel de foloase de natură financiară din partea operatorilor economici autorizați ANRE, prevăzuți la alin. (4) în legătură cu furnizarea informaţiilor solicitantului către aceștia.

(7) În situaţia prevăzută la alin. (4), OSD recalculează tariful de racordare corelat cu rezultatul negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizați ANRE, , în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii; contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

- În termen de 30 zile de la data emiterii ATR solicitantul încheie contractul de racordare cu OSD.

(2) Contractul de racordare se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 , și conține și informații cu privire la operatorii economici autorizați de ANRE selectați de solicitant precum și termenele de realizare a fiecărei etape contractate, după caz.

(3) În cazul refuzului de racordare prevăzut la art. 10, contractul de racordare se încheie concomitent cu încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor privind realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării.

- Contractul de racordare nu include costurile și execuția extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale necesară realizării instalației de racordare.

- În situația în care anumite etape ale racordării se realizează de solicitant, inclusiv prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, tariful de racordare cuprinde doar  activitățile desfășurate de OSD în vederea finalizării instalației de racordare.

- Solicitantul achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare.

- În situația în care certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare, obținute de către OSD, au o valoarea mai mică sau mai mare față de cea menționată în tariful de racordare, atunci OSD emite o factură de regularizare.

- În situația în care solicitantul nu achită tariful de racordare conform clauzelor contractuale atunci contractul de racordare încetează și OSD este obligat să emită refuzul de racordare.

- (1) Tariful de racordare cuprinde, după caz, costurile legate de proiectarea, verificarea proiectului, execuţia, urmărirea lucrărilor, recepția tehnică şi de punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, precum și costurile estimative pentru obținerea certificatului de urbanism, avizele şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare.

(2) În situația în care proiectarea și execuția instalației de racordare este realizată prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE și certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare sunt obținute de solicitant, atunci tariful de racordare cuprinde doar celelalte costuri pe care le efectuează OSD.

- (1) Tariful de racordare nu cuprinde contravaloarea cantităților de lucrări necesare montării echipamentelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale.

(2) Pentru situația prevăzută la art. 13 alin. (6) nu se achită tarif de racordare.

- (1) Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, autorizației de construire a instalației de racordare, proiectarea și/sau executarea instalației de racordare  se realizează de:

a) OSD, în cadrul organizării proprii sau cu alți operatori economici autorizați ANRE,  în baza contractului de racordare;

b) solicitant și/sau operatori economici autorizați ANRE selectați de acesta, pe baza de contract de prestări servicii.

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b) solicitantul cere în scris, acest lucru la OSD, înainte de încheierea contractului de racordare.

- Instalația de racordare face parte din SD și este inclusă în patrimoniul OSD.

- OSD are dreptul să sisteze execuția instalației de racordare în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale cuprinse în contractul de racordare.

- Instalația de racordare se realizează în termenul stabilit în contractul de racordare.

- Durata de realizare a investiției se poate modifica prin încheierea unui act adițional la contractul de racordare.

- Recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare la SD se realizează de OSD, conform prevederilor reglementărilor tehnice elaborate de ANRE.

- Proceduri, evidenţe şi informări privind procesul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

- (1) OSD are obligația să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de racordare, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediile sale administrative, a următoarelor informaţii:

- datele de contact şi programul de lucru cu publicul;

- regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale şi ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina de internet şi extrase la sediile administrative;

- modelul de cerere de racordare;

- lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare;

- alte informaţii privind procesul de racordare.

- (1) OSD are obligația să întocmească și să mențină un registru de evidenţă a solicitărilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate.

- (2) La momentul primirii fiecărei cereri de racordare, OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet evidența, prevăzută în anexa nr. 6, cu informațiile pentru care solicitantul și-a dat acordul spre a fi făcute publice. (1) OSD are obligația să publice, lunar și anual, pe pagina proprie de internet:

- valoarea medie a tarifelor de racordare practicate, se calculează cu formula:

Vmr=i=1ni ×Vrin,

unde:

- Vmr - valoarea medie lunară/anuală, după caz, a tarifelor de racordare practicate, exprimată în lei;

- i –instalația de racordare pusă în funcțiune într-o lună de zile sau într-un an, după caz;

- Vri – valoarea tarifului de racordare practicat pentru fiecare instalație de racordare pusă în funcțiune, exprimată în lei;

- n - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună de zile sau într-un an, după caz.

- durata medie de realizare a instalațiilor de racordare, luând în considerare intervalul cuprins între data în care a fost depusă cererea de racordare și până la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, se calculează cu formula:

Tm=i=1n(i×ti )n,

unde:

- Tm - durata medie lunară/anuală, după caz, de realizare a instalației de racordare, exprimată în zile;

- i – instalația de racordare pusă în funcțiune într-o lună de zile sau într-un an, după caz;

- ti – durata de realizare a unei instalații de racordare, exprimată în zile;

- n - numărul total al instalațiilor de racordare puse în funcțiune într-o lună de zile sau într-un an, după caz.

(2) Obligația anuală prevăzută la alin. (1) se referă la anul gazier.

(3) Obligația lunară de publicare pe pagina de internet a OSD se realizează de acesta în fiecare dată de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

(4) Obligația anuală de publicare pe pagina de internet a OSD se realizează de acesta în data de 5 a lunii noiembrie pentru anul precedent.

- Dispoziții finale

- Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD a prevederilor prezentului regulament.

- Acordurile de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

- În cazul falimentului OSD, acordurile de acces la sistemul de distribuție eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.

- (1) OSD are obligaţia de a elabora procedura operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Termenul de realizare a procedurilor prevăzute la alin. (1) este de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

- OSD au obligația să țină evidența distinctă a cheltuielilor generate în cursul procesului de racordare a solicitanților, a cheltuielilor specifice de operare a instalațiilor de racordare, precum și a consumului tehnologic a gazelor naturale generat de aceste instalații.

- Solicitările de racordare la SD depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluţionează în conformitate cu prevederile acestuia.

- Nerespectarea prevederilor regulamentului constituie contravenţie la normele privind desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexele nr. 1 ÷ 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

la regulament

CERERE DE RACORDARE

LA SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

-model-

Către.......................................................................................................................................

(Denumire Operator sistem de distribuţie a gazelor naturale – OSD)

SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului

- Denumire/Nume și prenume: ____________________________________ - Adresă sediu social/domiciliul*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, e-mail ________________ - Adresă loc de consum*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, e-mail ________________ - Adresă de corespondenţă*: localitate__________, strada __________ nr. ___, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ___, judeţ __________, cod poştal ___________, telefon ______________, fax ____________, e-mail ________________ - Reprezentant legal/mandatar: ________________________________ identificat prin buletin/carte de identitate seria ____, nr. ______, eliberat/ă de ______________ la data _____________, domiciliat în localitatea _______________, str. ________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. _____, judeţul/sectorul ______, cod poştal _______ - Date de contact ale reprezentantului legal: telefon _______________, fax ____________, e-mail ________________ Notă: * - în situația în care adresa este aceeași, se completează doar o singură dată informațiile solicitate. - Tip solicitant: - Nou; - Existent. - Răspunsul OSD la prezenta cerere: - se transmite prin poștă la adresa solicitantului de domiciliu/sediu/loc de consum …(adresa completă)….; - se ridică personal de solicitant de la sediul OSD/. - Comunicarea solicitantului cu OSD sau cu operatorii economici autorizați ANRE se realizează prin: - poșta electronică; - fax; - personal la sediul OSD sau cu operatorii economici autorizați ANRE. - Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informațiilor cu privire la datele de contact, localitatea în care se află locul de consum, debitul de gaze naturale, solicitantul: - este de acord cu publicarea; - nu este de acord cu publicarea.

SECŢIUNEA 2. Informații privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

- Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) sau la sistemul de distribuție închis (SDI) din localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. a: - locului de consum situat în localitatea ……….., str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, județul ………………..; - sistemului de distribuție închis amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. ; - sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat în localitatea ….. aparținătoare comună/oraș/municipiu ……., județul ….. - Precizări privind amplasarea instalației de racordare: …………………………………………………………………….

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- Debit de gaze naturale disponibil/necesar: - minim: ____________________ m3/h; - maxim: _____________________ m3/h; - Presiune gazelor naturale disponibilă/necesară: - minimă: ____________________ Pa; - maximă: _____________________ Pa.

SECȚIUNEA 4. Condiții de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuție a gazelor naturale

1. Compoziția chimică a gazelor naturale 2. Punctul de rouă al apei: ….. ° C; 3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: ….° C; 4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: …. kcal/m3; 5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: …. ° C; 6. Conținutul de impurități mecanice: …….g/m3.

SECŢIUNEA 5. Alte cerințe specifice

- ________________________;

SECŢIUNEA 6. Documente anexate cererii

Anexez cererii de racordare următoarele documentele (menţionate mai jos, după caz): - …………………...; - ………………….

Documente comune: - În cazul în care solicitantul este reprezentat legal prin mandatar este necesară prezentarea mandatarului prin care acesta este împuternicit pentru: - depunerea tuturor documentelor necesare obținerii avizului tehnic de racordare/refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale; - ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; - În situația în care soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale a unui loc de consum impune racordarea la o conductă de distribuție/ instalaţie de racordare/instalație de utilizare a gazelor naturale existentă, proprietate a terților, solicitantul trebuie să depună odată cu cererea de racordare unul din următoarele documente, după caz: - prezentarea acceptului terților; - prezentarea acordului solicitantului privind despăgubirea terților; acordul solicitantului reprezintă actul autentificat prin care acesta declară să-i despăgubească pe terți pentru partea ce îi revine din investiţia făcută. II Documente specifice: ⁯ Persoană fizică - copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; - copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; - în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale. ⁯ Asociaţie locatari/proprietari - copia actului de constituire al asociaţiei; - copia certificatului de înregistrare fiscală; - schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară și numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel). ⁯ Persoană juridică - copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală; - copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosință al solicitantului pentru locul de consum, respectiv: - autorizația de construire/actul de vânzare cumpărare/contractul de închiriere/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoși; - în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară și prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale; - copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosință a terenului pe care se constituie un sistem de distribuție a gazelor naturale sau un sistem de distribuție închis.

Data:.                                                                     	Semnătura solicitantului:

………………………..                                         ……………………………………….

Anexa nr. 2

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale ……………………………………

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Nr. ….. /data ……..

- model cadru-

Către ................( nume și prenume /denumire solicitant)..............., domiciliat/sediul social în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..

- Urmare a cererii de racordare nr. …… din data de …….. vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale necesar:

- înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- alimentării cu gaze naturale a locului de consum din str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..;

- Soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuție a gazelor naturale:

- racord de gaze naturale existent/nou (tip material, diametru, lungime, debit gaze naturale) racordat în conducta de distribuție a gazelor naturale (regim de presiune, tip material, diametru) pozată pe strada ……………..;

- stație de reglare-măsurare/stație de măsurare/post de reglare-măsurare/post de măsurare existentă/nouă:

  - debit gaze naturale…. (m3/h);

  - tip regulator …. ;

  - tip contor …(dotat cu dispozitiv de corecție sau nu) ….;

  - montare racord gaze naturale în domeniu public/privat……..;

- regimul presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte și în aval de staţia de reglare-măsurare/stația de măsurare/postul de reglare-măsurare/ postul de măsurare.

- Prezentul aviz tehnic de racordare este însoțit de:

- schița cu soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale;

- tariful de racordare și reducerile acestuia în situația în care solicitantul realizează cu unul sau mai mulți operatori economici autorizați ANRE una sau mai multe din etapele prevăzute la art. 8 lit. f), h) și i) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. …  ;

- oferta contractului de racordare.

- Termenul de valabilitate al prezentului aviz este aferent perioadei de existență a instalației de racordare.

- Prelungirea termenului de valabilitate a avizului se realizează numai în situația în care depuneți la OSD o cerere de prelungire, cu cel puțin 30 zile înaintea expirării prezentului aviz, pentru încă o perioadă de 60 zile.

- Valabilitatea prezentului aviz încetează dacă:

- nu încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termen de 30 zile de la data emiterii avizului;

- nu achitați tariful de racordare conform clauzelor contractuale prevăzute în contractul de racordare;

- nu solicitați prelungirea valabilității avizului în termenul legal de 30 zile înaintea expirării acesteia.

- Prezentul aviz stă la baza întocmirii documentațiilor tehnice/proiectelor tehnice de execuție a instalației de racordare și/sau a instalației de utilizare a gazelor naturale.

- Proiectarea și executarea instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează numai de către operatori economici autorizați ANRE, conform prevederilor în domeniul gazelor naturale și nu fac obiectul prezentului aviz.

- În termen de 30 zile de la data emiterii prezentului aviz aveți dreptul să încheiați contractul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Semnătura:

Reprezentantului legal al OSD(numele și prenumele) …………………

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. _________/__________    se prelungeşte valabilitatea Avizului tehnic de racordare de la data de ....... până la data de .......

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmează să obţină un alt aviz tehnic de racordare.

Semnătura:

Reprezentantului legal al OSD(numele, prenumele şi semnătura) …………………

Data prelungirii valabilităţii : ....................

Transmis solicitantului la data de ............direct/prin poştă

Anexa nr. 3

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale – OSD………………………………

REFUZ DE RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Nr. ….. /data ……..

-model cadru-

Către ................( nume și prenume /denumire solicitant)..............., domiciliat/sediul social în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..

- Urmare a cererii de racordare nr. …… din data de …….. vă comunicăm refuzul de racordare la sistemului de distribuţie a gazelor naturale pentru:

- înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitățile ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- înființarea unui sistem de distribuție închis în localitatea ….. aparținătoare comunei/orașului/municipiului ……, județul…….;

- alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ………………..;

- Refuzul de racordare la sistemului de distribuţie a gazelor naturale se eliberează pentru situaţia în care:

- a) - capacitatea obiectivului/sistemului de distribuție a gazelor naturale este insuficientă;

- b) - nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de distribuție a gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;

- c) - în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a tarifului de racordare.

(Se marchează obligatoriu distinct, de către OSD, care din situațiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz)

- Pentru situațiile prezentate la punctul 2. literele a) și b) OSD comunică, totodată, solicitantului soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale a locului de consum care impune realizarea extinderii/redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale:

  - extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă pe strada …………, (tip material, diametru, regim de presiune) cu conducta de distribuție pozată pe strada ………………. (tip material, diametru, regim de presiune);

  - redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale existentă pe strada ………………, (tip material, regim de presiune) de la diametru ….. la diametru ……,

- Extinderea și/sau redimensionarea conductei de distribuție a gazelor naturale, menționată punctul 3 se realizează conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

- Refuzul de racordare este însoțit de:

- studiul întocmit conform prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor/conductelor necesare racordării, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 104/2015, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 9 iulie 2015

- schița cu soluția tehnică de racordare;

- oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanțarea lucrărilor privind realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării.

Semnătura:

Reprezentantul legal al OSD (numele și prenumele)

…………………

Anexa nr. 4

la regulament

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale - OSD………………………………

SCHIȚA CU SOLUȚIA TEHNICĂ DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

-model-

      - Numărul și data de înregistrare a avizului tehnic de racordare la sistemului de distribuție a gazelor naturale: ………………………………sau

      - Numărul și data de înregistrare a refuzului de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale: ………………………..

      - Solicitant (numele și prenumele/denumirea) : …………………………………….

      - Amplasament instalația de racordare: …(adresa completă)………………………………………

LEGENDĂ:

(se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de distribuție și a instalației de racordare a gazelor naturale prevăzute în desenul de mai sus)

| OSD | Solicitant |
| --- | --- |
| Instalator autorizat :…(nume și prenume).. | Nume și prenume:…………….. |
| Tip autorizație instalator :…… |  |
| Nr. Legitimație :………. |  |
| Data: ………………. | Data: ……………….. |
| Semnătura: …..………………… | Semnătura : …………………….. |

Anexa nr. 5

la regulament

CONTRACT-CADRU

privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

A. Operatorul  sistemului de distribuție a gazelor naturale........................(denumire)......................., cu sediul social în ………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ………………………., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., titular al Licenţei nr. ……. de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale,  reprezentată legal în vederea semnării prezentului contract prin ……………………., în calitate de …….., denumit în continuare OSD

şi

B. Dl/d-na………………….., având buletinul/cartea de identitate seria ……, nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă)  în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., judeţul/sectorul ……… cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., persoană fizică, denumit în continuare Solicitant

sau

B. Asociaţia de locatari/proprietari din ………, înregistrată la ……………, sub nr. ………, cod fiscal ..................., cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la banca……………., reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare Solicitant

sau

B. S.C. ........................................., cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax ..........,  cont bancar nr. .........., deschis la banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică denumită în continuare Solicitant

au convenit încheierea prezentului contract.

- OBIECTUL  CONTRACTULUI

- Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a ……….. situat în str. ……………., nr. ……………., bl. …….., sc. …….., ap. ………, localitatea ……….., județul ……………….., menţionată în avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr................... din data de .................  .

- Instalația de racordare realizată în baza contractului de racordare face parte din sistemul de distribuție și este inclusă în patrimoniul OSD.

- DURATA CONTRACTULUI

- Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

- Prezentul contract se încheie pe o perioadă de............., stabilită de comun acord, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.

(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată la solicitarea unei părţi, cu acordul celeilalte părţi, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum .............înainte de data expirării termenului convenit iniţial.

(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

- Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adițional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

- Contractul își produce efectele începând cu data încheierii sale și până la finalizarea lucrărilor de proiectare și executare a instalației de racordare.

- Prezentul contract nu include costurile cu execuția extinderii și/sau redimensionării conductei de distribuție a gazelor naturale.

- DURATA DE REALIZARE A INSTALAȚIEI DE RACORDARE

- (1) Instalația de racordare prevăzută în avizul tehnic racordare nr. …. din data de ….  se realizează de:

- OSD până la data de …….. ;

- solicitant și/sau de operatori economici autorizați ANRE, selectați de către acesta, până la data de ………. .

- În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a Autorizației de Construire precum și a altor avize și aprobări necesare executării lucrării, din cauze ce nu țin de OSD, termenele de executare și de punere în funcțiune a instalației de racordare, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.

- Punerea în funcțiune a instalației de racordare  se realizează în termen de 30 zile de la obținerea autorizației de construire.

- TARIFUL DE RACORDARE

- Tariful de racordare și reducerile acestuia sunt stabilite de OSD, în conformitate cu prevederile metodologiei de calcul emisă de ANRE. .

- Tariful de racordare este în valoare de …… lei, fără TVA.

- Plata tarifului de racordare se realizează integral în termen de 5 zile de la semnarea de ambele părți a prezentului contract. După efectuarea plății OSD emite  factura corespunzătoare.

- În situația în care certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate precum și autorizația de construire a instalației de racordare, obținute de către OSD, au o valoarea mai mică sau mai mare față de cea menționată în tariful de racordare, atunci OSD emite o factură de regularizare.

- Factura de regularizare se achită în termen de 5 zile de la data emiterii.

- Plata tarifului de racordare se face prin transfer bancar în contul OSD menționat în antecedență.

- Obligația de plată a solicitantului se consideră îndeplinită în momentul în care sumele plătite sunt evidențiate în contul OSD.

- OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE OPERATORULUI SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE

- (1) În situația în care instalația de racordare este realizată de OSD, în baza contractului de racordare, acesta are obligația să:

- depună la autoritatea administrativă din raza locului de consum documentația tehnică  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC), în termen de 90 zile de la data încheierii contractului de racordare;

- execute lucrările aferente realizării instalației de racordare;

- pună în funcțiune instalația de racordare în termen de 30 zile de la data obținerii Autorizației de construire;

- :

- respecte termenul de realizare a instalației de racordare;

- plătească solicitantului penalitățile stabilite în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015;

- plătească factura de regularizare către solicitant în termen de 5 zile de la emiterea acesteia;

- solicite documentele suplimentare solicitantului, cerute de autoritățile administrative în completarea documentației tehnice  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC).

(2) În situația în care obținerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, autorizației de construire a instalației de racordare, proiectarea și/sau executarea instalației de racordare este realizată de solicitant șd/sau operatori economici autorizați ANRE selectațit de solicitant, pe baza de contract de prestări servicii, OSD are obligația să:

- verifice documentația tehnică/proiectul tehnic prin  intermediul verificatorilor de proiecte atestați de către ANRE;

- urmărească lucrărilor;

- realizeze recepția tehnică şi  punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

- OSD are dreptul să:

- încaseze contravaloarea tarifului de racordare;

- încaseze contravaloarea facturii de regularizare, acolo unde aceasta există și este în defavoarea OSD;

- propună solicitantului încheierea actului adițional la contractul de racordare pentru situațiile prevăzute în prezentul contract.

- OBLIGAŢIILE ȘI DREPTURILE SOLICITANTULUI

- Solicitantul are obligația să:

- permită OSD realizarea instalației de racordare în conformitate cu proiectul tehnic de execuție, în situația prevăzută la art. 18 alin. (1) din prezentul contract;

- permită operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către solicitant, să proiecteze și/sau să execute instalația de racordare, în situația prevăzută la art. 18 alin. (2) din prezentul contract;

- coreleze termenul de realizare a instalației de utilizare a gazelor naturale cu termenul de realizare a instalației de racordare;

- achite contravaloarea tarifului de racordare în termenele stabilite în prezentul contract;

- transmită, în termen de 30 zile, documentele suplimentare cerute de autoritățile administrative în completarea documentației tehnice  pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (DTAC) .

- Solicitantul are dreptul să:

- fie racordat la sistemul de distribuție a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract;

- primească o sumă calculată conform prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015, pentru depășirea termenului prevăzut la art. 18 lit. c) din prezentul contract;

- încaseze suma aferentă facturii de regularizare, acolo unde aceasta există și este în defavoarea solicitantului.

- ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- În situația în care solicitantul renunță în mod expres sau tacit indiferent de motiv sau situație la continuarea realizării instalației de racordare, ce face obiectul prezentului contract, sumele plătite de acesta nu se restituie și nici nu se compensează.

- În situația în care autoritățile administrative nu eliberează Autorizația de construire și avizele/aprobările necesare executării lucrărilor, indiferent de cauză, contractul de racordare încetează și solicitantul primește tariful achitat, din care se scade contravaloarea avizelor obținute și a altor cheltuieli efectuate de OSD.

- Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- la expirarea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract;

- la solicitarea uneia dintre părți, sub condiția notificării prealabile în termen de …… zile și a obținerii acordului celeilalte părți;

- neachitarea tarifului de racordare în termenul stabilit;

- neeliberarea de către autoritățile administrative a Autorizației de construire și avizele/aprobările necesare executării lucrărilor.

- NOTIFICĂRI

- (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.

(2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de furnizare, dacă părţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor şi dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

(3) În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

(4) Termenul de notificare este de 15 zile de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen

- SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

- (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

- ANEXE

- Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta:

- copia B.I. /C.I. proprietar și/sau chiriaș; copia actului de constituire al asociaţiei;  copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz;

- Avizul tehnic/refuzul de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. ….. din data de ……..;

- Schița cu soluția tehnică de racordare.

- CLAUZE FINALE

- Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului-cadru şi a celorlalte reglementări în vigoare.

- Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.

- Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, având aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

| Pentru OSD/OSDI | Pentru solicitant: |
| --- | --- |
| Nume și Prenume:………. | Nume și prenume: ……………….. |
| Funcția: ……………… |  |
| Semnătura: …………… | Semnătura: ……………… |
| Data: …………….. | Data: ……………………. |

Anexa nr. 6

la regulament

Evidența cererilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

| Nr. crt | Solicitant | Date de contact (tel./e-mail) | Localitate în care este amplasat locul de consum | Județ | Cerere racordare |  | Debit de gaze naturale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Număr | Data | m3/h |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |