Regulament pentru piaţa serviciilor tehnologice de sistem
CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul regulament are drept scop stabilirea regulilor comerciale de achiziţionare de către OTS a Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar precum şi a altor servicii tehnologice de sistem necesare pentru siguranţa şi stabilitatea Sistemului Electroenergetic Naţional.
Art. 2. Prezentul regulament se aplică producătorilor de energie electrică și operatorului de transport și de sistem. 

Art. 3. Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CD - consum dispecerizabil;

c) Codul RET – Codul tehnic al Rețelei Electrice de Transport

d) OTS – operatorul de transport și de sistem;

e) PE - piaţa de echilibrare;

f) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

g) RPUPCD - Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili;

h) SEN - sistemul electroenergetic naţional;

i) STS – servicii tehnologice de sistem;

j) UD - unitate de producţie energie electrică dispecerizabilă;

Art. 4. În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, în Codul Tehnic al Rețelei de Transport și în Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili.

CAPITOLUL 2. Structura pieţei de servicii tehnologice de sistem 
 Acccesul la piaţă 

Art. 5. Pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem au acces în vederea efectuării de tranzacţii participanţi la piaţa de echilibrare care exploateaza UD/CD calificate pentru asigurarea serviciilor tehnologice de sistem. 
Art. 6. Participanţii la piaţa serviciilor tehnologice de sistem sunt persoane juridice române sau străine, titulari de licenţă, care s-au înregistrat ca:

a) participanţi la piaţa de echilibrare;

b) participanţi la licitaţii;
Piaţa centralizată de servicii tehnologice de sistem 

Art. 7. Asigurarea unei cantităţi suficiente de STS disponibilă pentru OTS, se realizează de regulă prin mecanisme nediscriminatorii de piaţă – licitaţii pe perioade determinate şi/sau contracte bilaterale.

Art. 8. Producătorii care au contractat STS (rezerva de reglaj secundar şi rezerva de reglaj terţiar) sunt obligaţi să ofere pe PE cel puţin cantităţile de energie electrică corespunzătoare volumelor de STS contractate. Producatorii care au contractat STS rezerva de reglaj primar sunt obligati sa asigure aceasta rezervă activă pe toata perioada de contractare. Activarea totală sau parţială a acestei rezerve se face automat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile tehnice aferente. 
CAPITOLUL 3. Regulile Pieţei centralizate a Serviciilor Tehnologice de Sistem 
Art. 9. Obiectivele acestei secţiuni sunt crearea unui cadru comercial pentru:
a) asigurarea unei cantităţi suficiente de STS  disponibilă pentru OTS;

b) achiziţionarea într-o manieră transparentă şi nediscriminatorie a STS ; 

c) păstrarea la un nivel minim rezonabil a costurilor pentru achiziţionarea STS.
Art. 10. Pentru a asigura caracterul nediscriminator şi eficienţa economică, achiziţionarea STS se realizează de regulǎ prin mecanisme de piaţă.

Scop

Art. 11. Prezenta secţiune defineşte regulile şi procedurile pentru achiziţionarea:

a) Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar;

b) altor Servicii Tehnologice de Sistem definite de Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport.
Art. 12. Rezervele de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar, precum şi alte STS ce vor fi stabilite de Autoritatea Competentă, vor fi achiziţionate exclusiv de OTS. 

Art. 13. Prezenta secţiune crează cadrul legal de stabilire a obligaţiilor contractuale ale Participanţilor la PE în ceea ce priveşte furnizarea cantităţilor contractate de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar. 
Înregistrarea şi modificarea Caracteristicilor Tehnice

Art. 14. Participanţii la PE transmit şi modifică în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, Caracteristicile Tehnice ale UD şi CD proprii. 
Achiziţionarea Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar

Art. 15. OTS achiziţionează de la Participanţii la PE, pe fiecare Perioadă de Achiziţie, Rezerve de Reglaj Primar, Secundar, Terţiar Rapid şi Terţiar Lent. 
CAPITOLUL 4. Determinarea Perioadelor de Achiziţie şi a Rezervelor Necesare de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar

Art. 16. OTS trebuie să stabilească Perioadele de Achiziţie pentru Rezervele de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar. Aceste perioade de achiziţie pot fi perioade de timp continue la nivel anual, sezonier, lunar, săptămânal sau zilnic. O Perioadă de Achiziţie poate fi limitată la zile sau/şi Intervale de Dispecerizare în cadrul perioadei respective, cum ar fi zile lucrătoare, zile nelucrătoare şi sărbători legale, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcină sau alte tipuri de intervale.
Art. 17. OTS poate stabili Perioade diferite de Achiziţie pentru tipuri diferite de Rezerve. 

Art. 18. Înainte de începutul fiecărei Perioade de Achiziţie, OTS determină cantitatea/cantităţile de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar sau/şi Terţiar necesară(e) a fi achiziţionată(e) în Perioada respectivă de Achiziţie. 

Art. 19. OTS publică cantitatea/cantitatile  de Rezerve de reglaj Primar, Secundar sau/şi Terţiar necesară(e) a fi achiziţionată(e) în Perioada de Achiziţie respectivă, nu mai târziu de:

a) trei (3) Zile de Tranzacţionare înainte de începutul Perioadei de Achiziţie, în cazul în care aceasta este zilnică;

b) două (2) săptămâni înainte de începutul Perioadei de Achiziţie în cazul în care aceasta este săptămânală sau lunară  şi

Art. 20. c) o (1) lună înainte de începutul Perioadei de Achiziţie pentru perioadele de achizitie mai mari de o luna.
Art. 21. Pentru Perioade de Achiziţie de o lună sau mai mari de o lună, Cantitatea de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar achiziţionată poate fi mai mică decât cantitatea de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar pe care OTS o scoate la licitaţie.
CAPITOLUL 5. Achiziţia Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar

Art. 22. Participanţii la PE au obligaţia să oferteze OTS Rezervele de Reglaj Primar, Secundar, Terţiar Rapid şi Terţiar Lent.

Art. 23. OTS este responsabil de elaborarea regulilor şi procedurilor privind:

a) ofertarea Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar, de către Participanţii la PE;

b) acceptarea  ofertelor individuale de către OTS şi

c) plăţile OTS pentru ofertele acceptate ale Participanţilor la PE la preţul de închidere a licitaţiei, respectiv cel mai mare pret din ofertele acceptate, în ordinea crescătoare a preţului. 

Art. 24. Regulile şi procedurile elaborate conform prevederilor Art. 22. trebuie să permită Participanţilor la PE transmiterea de oferte agregate pentru Unităţi sau Consumuri Dispecerizabile. Astfel de reguli şi proceduri nu vor face discriminări între Unităţile sau Consumurile Dispecerizabile individuale.

Art. 25. Regulile şi procedurile menţionate la Art. 22. trebuie să:
a) fie transparente şi nediscriminatorii; 

b) conducă la reducerea costurilor de Achiziţie ale Rezervelor de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar până la un nivel minim rezonabil. 

Art. 26. În cazul în care oferta agregată a Participanţilor la PE nu acoperă necesarul de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar, OTS va solicita acestora ofertarea unei cantităţi suplimentare de Rezerve de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar, în funcţie de posibilităţile lor tehnice. Cererea OTS are caracter obligatoriu pentru toţi Participanţii la PE. 

Art. 27. Procedurile elaborate conform prevederilor prezentei secţiuni se supun avizării ANRE.
CAPITOLUL 6. Contractare Bilaterală Directă pentru managementul congestiilor interne 

Art. 28. OTS poate încheia direct contracte bilaterale pe baza Contractului cadru pentru managementul congestiilor interne pentru Rezerve Terţiare Rapide şi Terţiare Lente cu unul sau mai mulţi Participanţi la PE, în timpul Perioadei de Contractare a Rezervelor, dar numai în cazul în care are nevoie de Rezervele corespunzătoare într-o anumită secţiune a SEN unde sunt întrunite concomitent condiţiile următoare:

a) OTS se aşteaptă ca Restricţiile de Reţea între secţiunea respectivă a SEN şi restul SEN să apară în mai mult de zece (10) % din Perioada de Contractare a Rezervei respective;

b) Restricţiile de Reţea pot fi rezolvate doar utilizând cantităţile de Rezerve respective contractate şi

c) Participanţii la PE care pot furniza Rezerve în respectiva parte a SEN nu sunt mai multi de trei (3).

Art. 29. Contractele bilaterale pot fi încheiate pentru una sau mai multe Perioade de Contractare a Rezervei, pentru care se aplică condiţiile din Art. 27.
CAPITOLUL 7. Achiziţia altor Servicii de Sistem Tehnologice

Scop

Art. 30. OTS poate achiziţiona Servicii de Sistem Tehnologice, altele decât Rezervele de Reglaj Primar, Secundar şi Terţiar pe fiecare Perioadă de Achiziţie. OTS poate stabili Perioade diferite de Achiziţie pentru tipuri diferite de Servicii de Sistem Tehnologice.

Art. 31. Înainte de începutul fiecărei Perioade de Achiziţie, OTS determină cantităţile şi tipurile de STS necesare a fi achiziţionate în respectiva Perioadă de Achiziţie. OTS  publică în avans aceste cantităţi pentru fiecare Perioadă de Achiziţie. 

Art. 32. Cantitatea de STS achiziţionată conform prevederilor capitolului 7 nu poate fi mai mică decât cantitatea de Servicii de Sistem Tehnologice dintr-un anumit tip, pe care OTS o consideră necesară pentru fiecare moment din Perioada de Achiziţie, în concordanţă cu prevederile Codului Tehnic al Reţelei Electrice de Transport. 

Achiziţia

Art. 33. OTS este responsabil de elaborarea procedurilor pentru:

a) ofertarea STS, de către părţile care sunt calificate să furnizeze respectivul tip de STS, către OTS;

b) acceptarea ofertelor individuale de către OTS şi

c) plăţile efectuate de OTS către părţile ale căror oferte au fost acceptate de acesta la preţul de ofertă.

Art. 34. Regulile şi procedurile menţionate la Art. 32 trebuie să:
a) fie transparente şi nediscriminatorii; 

b) conducă la reducerea costurilor de achiziţiei ale STS până la un nivel minim rezonabil. 

Art. 35. În cazul în care oferta agregată a părţilor calificate nu acoperă necesarul de Servicii de Sistem Tehnologice, OTS va solicita acestora să oferteze cantităţi suplimentare de STS, în funcţie de posibilităţile lor tehnice. Cererea OTS are caracter obligatoriu pentru părţile implicate.
Art. 36. Procedurile elaborate şi aplicarea lor conform prevederilor capitolului 7 sunt supuse avizarii ANRE.
CAPITOLUL 8. Monitorizare şi publicare
Art. 37. Obligatiile producătorilor care au contractat STS pot fi cesionate către alţi participanţi la piaţa serviciilor tehnologice de sistem, cu acordul OTS, pana la termenul limita de modificare a notificărilor fizice în PE.
Art. 38. OTS publică pe pagina web proprie informaţii privind cantităţile de STS adjudecate prin licitaţii precum şi cele cesionate, furnizorii acestora şi preţurile de închidere a licitaţiilor.
Art. 39. În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OTS realizează o procedura publică de monitorizare a respectării obligaţiilor contractuale privind asigurarea STS.
1
6

