Ordin nr. ........ din ........................
privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine,
aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015
 Având în vedere prevederile art. 73 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 23 din Procedura privind emiterea garanțiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficiență înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1461/2008, 

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art.I - Articolul 24 din Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficiență în vederea certificării prin garanții de origine, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.61/2015 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în Configurația de producție în cogenerare se determină EEP a producției de energie electrică și termică în cogenerare cu formula:


[image: image1.wmf]100

1

1

.

,

Ref

,

,

,

,

Ref

,

,

,

´

÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

´

+

-

=

evit

pierd

k

e

k

cog

e

k

t

k

cog

t

k

p

EEP

h

h

h

h


[%] ,

unde:

(e,Ref,k este valoarea de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabilește în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei din 12.10.2015 de revizuire a valorilor de referinţă armonizate ale randamentului pentru producţia separată de energie electrică şi termică, precum şi ale Regulamentului, cu precizarea că în cazul combustibililor gazoși se aplică factorul de corecție cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România de 10 ºC, față de condițiile ISO (15 ºC), care este + 0,5% ; 

(t,Ref,k este valoarea de referință armonizată a eficienței de producere separată a energiei termice corespunzătoare unității de cogenerare k din Configurație; se stabilește în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402, precum și ale Regulamentului; 

ppierd.evit este valoarea factorului de corecție cu pierderile evitate prin rețelele electrice, corespunzătoare Configurației de producție în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabilește în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat UE 2015/2402, precum şi ale Regulamentului.

Art. II - Operatorii economici care dețin sau exploatează comercial unități de cogenerare, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III - Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Niculae Havrileț
PAGE  
2

_1547019132.unknown

